1.pielikums

iepirkuma “Mācību līdzekļu iegāde izglītības programmas “Mehatronika” nodrošināšanai” (Id. Nr. RT 2026/5) nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma “Mācību līdzekļu iegāde izglītības programmas “Mehatronika” nodrošināšanai”

- Pasūtītājam nepieciešamo preču un darbu saraksts:

| Npk | Prece, tās specifikācija | Mērvienība | Daudzums | Ilustratīvs attēls |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HMI Basic7'' panelis, versija 15.01, Siemens HMI vadības panelis ar 7 collu ekrānu (vai ekvivalents) TIA portal programmējams, paredzēts vizualizācijas, operatora vadības un PLC komunikācijas apguvei mācību stendos. Darbojas ar 24 V DC barošanu | Gab. | 6 |  |
|  | 24 V DC elektromotori mācību demonstrācijām par kustības vadību, palaišanu, apturēšanu, virziena maiņu un ātruma regulēšanu. Paredzēti izmantošanai zemsprieguma laboratorijas stendos. | Gab. | 6 |  |
|  | PNM20D-IB - PNEUMATE-200 OPTION D: PORTABLE ELECTROPNEUMATICS TRAINER (vai ekvivalents) Pneimatikas komplekts pneimatisko mācību shēmu, vārstu, sensoru un izpildmehānismu praktiskai apguvei. Paredzēts darbam mācību laboratorijā. | Gab. | 12 |  |
|  | Cangas er11, CNC frēzes instrumentu nostiprināšanas elementi, kas nodrošina precīzu un drošu fiksāciju apstrādes laikā. Paredzēti praktiskām CNC nodarbībām. | Komplekts (Ietilpst 13 frēzes) | 1 |  |
|  | Pneimocilindri - abpusējās darbības Divpusējas darbības pneimocilindri ar diviem darba pieslēgumiem, kas paredzēti lineārai kustībai automātikas un pneimatikas uzdevumos. Piemēroti vadības sistēmu demonstrācijām un eksāmenu uzdevumiem. | Gab. | 24 |  |
|  | Pneimocilindri ar atsperi, vienpusējas darbības Vienpusējas darbības pneimocilindri ar atsperes atgriešanu, kas paredzēti vienkāršām pneimatiskām shēmām un mācību eksperimentiem. Ērti lietojami pamata automatizācijas apguvē. | Gab. | 12 |  |
|  | Gala sensori cilindriem ar 3 pieslēguma vietām, barošana 2, signālam 1 Trīs pieslēguma vietu gala sensori cilindru gala pozīciju noteikšanai. Paredzēti 24 V DC sistēmām ar regulējamu barošanu un signāla izvadi uz PLC ieeju. | Gab. | 36 |  |
|  | Skaitītāji Impulsu un ciklu skaitītāju mācību uzdevumiem PLC un HMI vidē. Paredzēti detaļu uzskaitei, procesa kontrolei un automatizācijas demonstrācijām. | Gab. | 12 |  |
|  | Spiediena sensori, regulējams spiediens Spiediena devēji ar regulējamu sliekšņa diapazonu un analogām vai digitālām izejām. Paredzēti pneimatisko sistēmu spiediena kontrolei un mērījumu apguvei. | Gab. | 12 |  |
|  | Profilētās plāksnes Montāžas plāksnes un profili iekārtu, sensoru un pneimatisko komponentu stiprināšanai mācību stendos. Nodrošina mehānisku stabilitāti un sakārtotu montāžu. | Gab. | 12 |  |
|  | Solenoīdi vienpusēji Elektromagnētiskie vārsti pneimatisko izpildmehānismu vadībai. Paredzēti vienas vai divu spoļu vadības shēmām mācību vajadzībām. | Gab. | 12 |  |
|  | Solenoīdi divpusēji Elektromagnētiskie vārsti pneimatisko izpildmehānismu vadībai. Paredzēti vienas vai divu spoļu vadības shēmām mācību vajadzībām. | Gab. | 24 |  |
|  | LED gaismas indikācijas, 6 vienā terminālī. LED indikatoru moduļu signālu, kļūdu un stāvokļu vizualizācijai. Paredzēti mācību paneļiem, lai viegli redzētu izeju un ieeju darbību. | Gab. | 12 |  |
|  | Droseli regulējami Regulējamās plūsmas droseli pneimocilindru kustības ātruma iestatīšanai. Paredzēti kustības vienmērīguma un procesa laika regulēšanai. | Gab. | 24 |  |
|  | Droseli ar vārstu Droseli ar vārstu ir pneimatiski regulēšanas elementi, kas paredzēti gaisa plūsmas vadībai un noslēgšanai. | Gab. | 12 |  |
|  | Pogu bloki Vadības pogu bloks starta, stopa, reset un avārijas pogas signālu ievadei PLC sistēmās. Piemērots praktiskām nodarbībām un eksāmenu simulācijām. | Gab. | 12 |  |
|  | PLC aizsardzības kārbas (SMC vai ekvivalents) Aizsargkārbas PLC un vadības elementu mehāniskai aizsardzībai mācību vidē. Nodrošina drošāku iekārtu ekspluatāciju un aizsardzību pret bojājumiem. | Gab. | 6 |  |
|  | Ratiņi stacijām (FESTO vai ekvivalents) Pārvietojami rati mācību staciju uzstādīšanai, pārvietošanai un nostiprināšanai. Paredzēti pasūtītāja rīcībā esošu Festo MPS (vai ekvivalents) staciju transportēšanai un organizētai izvietošanai laboratorijā. | Gab. | 3 |  |
|  | Banānu vadi 4 mm ar portu izolāciju, sarkani 20cm Savienojuma vadi ar 4 mm banānu spraudņiem dažāda garuma pieslēgumiem. Paredzēti barošanas, signālu un testēšanas savienojumiem mācību paneļos. | Gab. | 100 |  |
|  | Banānu vadi 4 mm ar portu izolāciju, zili 20cm | Gab. | 100 |  |
|  | Banānu vadi 4 mm ar portu izolāciju, melni 20cm | Gab. | 100 |  |
|  | Banānu vadi 4 mm ar portu izolāciju, sarkani 50cm | Gab. | 100 |  |
|  | Banānu vadi 4 mm ar portu izolāciju, zili 50cm | Gab. | 100 |  |
|  | Banānu vadi 4 mm ar portu izolāciju, melni 50cm | Gab. | 100 |  |
|  | Banānu vadi 4 mm ar portu izolāciju, sarkani 100cm | Gab. | 100 |  |
|  | Banānu vadi 4 mm ar portu izolāciju, zili 100cm | Gab. | 100 |  |
|  | Banānu vadi 4 mm ar portu izolāciju, melni 100cm | Gab. | 100 |  |
|  | Banānu ligzda termināļiem 4 mm, sarkans, zils, melns Banānu ligzdas termināļiem ātrai un drošai testēšanas vadu pieslēgšanai. Paredzētas mācību stendiem un laboratorijas savienojumiem. | Gab. | 150 (50gb sarkans 50gb zils 50gb melns) |  |
|  | PLC remonts — 314. izeju signālu problēma. | Gab. | 1 |  |
|  | PLC 300 remonts — barošanas kļūda. | Gab. | 1 |  |
|  | Festo šķirošanas stacijas analogā sensora detaļu augstuma mērīšanai remonts – nav pievienots paredzētajam portam. | Gab. | 1 |  |

- Piegādes un remonta  pakalpojuma izpildes termiņš:

Tehniskās specifikācijas 1.-28.punktā minēto preču piegādes un tehniskās specifikācijas 29.-31. punktā minēto preču remonta (tai skaitā pretendenta ierašanās Varoņu ielā 11A, Rēzeknē, diagnostikas un remonta) izpildes termiņš – līdz 45 kalendārām dienām no līguma noslēgšanas dienas.