## Sheet1
Nolikuma 3.pielikums
ATKLĀTS KONKURSS
“Dzeramā ūdens uzpildes stacijas (brīvkrāna) piegāde”
identifikācijas Nr. JVP 2026/97/AK/apspriede
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
1. | Līguma priekšmets
1.1. | Dzeramā ūdens uzpildes stacijas (brīvkrāna) (turpmāk – Prece) piegāde, paredzēta pieslēgšanai pilsētas centralizētai ūdensapgādes sistēmai un uzstādīšanai ārpus telpām. Jābūt komplektā ar pārvalku nosegšanai ziemas sezonā.
1.2. | Preces piegāde jāveic uz Jelgavas valstpilsētas pašvaldības iestādi “Pilsētsaimniecība”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, ievērojot attiecīgo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.
2. | Preces tehniskie parametri:
N.P.K. | Nosaukums | Prasības/Tehniskie parametri | Mērvienība | Daudzums | Pretendenta piedāvājums
[5 empty] | (Pretendents norāda detalizētu informāciju par piedāvāto Preci, norādot konkrētus raksturlielumus, termini “atbilst/neatbilst”, “no/nenodrošinām” netiks uzskatīti par atbilstošiem. Var norādīt tīmekļvietnes adresi, ja attiecināms, kurā var atrast informāciju par piedāvātās Preces modeli, tehniskajiem datiem un standartiem ) | Atsauce uz piedāvājumā pievienoto tehnisko dokumentu, kas apliecina attiecīgā parametra izpildi | Vienības cena * euro bez PVN | Kopā euro bez PVN
2.1. | Dzeramā ūdens uzpildes stacijas (brīvkrāns) | Preces skaits – 1.kompl. (ražotājs - nosaukums, modelis) | komplekts | 1
Preces darba temperatūras amplitūda no +5o pēc C.
Virsbūves materiāls no nerūsējošā tērauda, ar korozijas un skrāpējumu izturīgu pārklājumu, ar augsto izturību pret saules UV-starojumu, karstumu, mitrumu un nodilumu.
Preces funkcijas:
- pudeles pildīšanas iespēja,
- nerūsējošā tērauda bļoda ar padzeršanas strūklaku (piemērotā arī ratiņkrēslā sēdošajiem),
- nerūsējošā tērauda bļoda dzīvnieku dzirdināšanai.
Bļodu izvietojums var atšķirties (pa sāniem vai viena virs otras).
Izmēri:
- augstums (mm): 1300-1640,
- platums (vidus daļā - padzeršanās iespēja) (mm): 760 – 790.
Krāsu tonis - sudrabu/pelēka (stainless steel/silver/gray) matēta krāsa. Ražotāju krāsa katalogos atšķiras. Pasūtītājs krāsu toni izvēlas pirms līguma parakstīšanas.
Preces aprīkojums:
- bez elektrības padeves,
- ar viegli darbināmo spiedpogu mehānismu pudeļu un ūdens uzpildīšanai,
- bez ūdensfiltriem,
- arnerūsējošā tērauda pretgriešanās, nesmidzinošs strūklakas uzgali (bubbler), ieplūdes sietiņu.
2.2. | Pārvalks (ieziemošanai) | - brezenta materiāls (poliestērs vai polietilēns, kas pārklāts ar PVC), var būt armēts, | gab. | 1
- pasargā no lietus, sniega, vēja un tiešiem saules stariem (UV aizsardzība),
- mitrumizturīgs, neplīstošs un izturīgs pret ārējām mehāniskām ietekmēm,
- aprīkots ar alumīnija vai metāla gredzeniem (cilpām) nostiprināšanas savilkšanai,
- šuves hermētiskas, pārvalks pielāgots konstrukcijai pēc izmēriem,
- izturīgs, viegli tīrāms,
- sudraba/pelēka krāsa.
Preces piemērs:
KOPĀ (bez PVN21%), euro
* Vienības cenā iekļautas visas ar kvalitatīvu pakalpojuma izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN
3. | Prasības pakalpojuma izpildei:
3.1. | Precei jābūt jaunai, nelietotai.
3.2. | Precei jābūt sertificētai izmantošanai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas teritorijā, un tās ekspluatācija atbilstoši tās uzdevumam un ekspluatācijas noteikumiem (dzeramā ūdens padevei un lietošanai) nenodarīs materiālu zaudējumu vai kaitējumu cilvēka veselībai vai īpašumam, vai apkārtējai videi.
3.3. | Preces piegāde jāveic 2 (divu) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanas dienas.
3.4. | Preces uzstādīšanu nodrošina Pasūtītājs
3.5. | Garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no Preces piegādes apliecinoša dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.
3.6. | Par piegādātās Preces saņemšanu Pircējs un Piegādātājs paraksta preču pavadzīmi, kas ir arī preču pieņemšanas – nodošanas akts.
3.7. | Ja Piegādātājs piegādājis nekvalitatīvu Preci, neatbilstošu Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām, nav piegādājis visu norādīto Preci vai nav ievērojis citus Līguma noteikumus, tiek sagatavots defektu akts, kurā Pircējs norāda atklātos trūkumus. Pretenzijas par pieņemto Preču kvalitāti Pircējs var izteikt 5 (piecu) darba dienu laikā no pavadzīmes parakstīšanas dienas.
Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 01.06.2026.