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1. Vispārīga informācija par konkursu

1.1. Iepirkuma metode un komisija
Iepirkuma metode ir atklāts konkurss (turpmāk arī – konkurss), kas tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk arī – PIL).
Iepirkuma procedūru organizē komisija, kas apstiprināta ar Valmieras novada pašvaldības domes 25.06.2025. lēmumu Nr.416 (protokols Nr.11, 5.§) (turpmāk arī – komisija). 

1.2. Identifikācijas Nr. VNP 2026/084AK

1.3. Kontaktpersonas
Kontaktpersonas iepirkuma procedūras jautājumos:
· Valmieras novada pašvaldības Valmieras novada Centrālās pārvaldes struktūrvienības  “Iepirkumu nodaļa” galvenā iepirkumu speciāliste Dace Rubene, telefons 64292895, e-pasts: iepirkumi@valmierasnovads.lv;
· Valmieras novada pašvaldības Valmieras novada Centrālās pārvaldes struktūrvienības  “Iepirkumu nodaļa” galvenā iepirkumu speciāliste Laura Ezera, telefons 64207203, e-pasts: iepirkumi@valmierasnovads.lv.
Kontaktpersonas tehniskās specifikācijas jautājumos:
· Valmieras novada pašvaldības Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs Jānis Zvirbulis, tālrunis 27807444, e-pasts: janis.zvirbulis@valmierasnovads.lv;
· Valmieras novada pašvaldības Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes energopārvaldnieks Mārtiņš Jānis Milovankins, tālrunis 29237364, e-pasts: martins-janis.milovankins@valmierasnovads.lv.

1.4. Nolikuma saņemšana
Konkursa nolikuma elektroniskā versija un tehniskā dokumentācija ir ievietota lejupielādēšanai interneta tīmekļvietnē www.eis.gov.lv.
Konkursa nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par šo iepirkuma procedūru tiek publicētas interneta tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot tīmekļvietnē www.eis.gov.lv publicētajai informācijai par šo iepirkuma procedūru un iekļaut to savā piedāvājumā.
Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par šo iepirkuma procedūru, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja interneta tīmekļvietnē www.eis.gov.lv.
Ieinteresētais piegādātājs Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk arī – EIS) e-konkursu apakšsistēmā šā konkursa sadaļā var reģistrēties kā atklāta konkursa nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā kā piegādātājs[footnoteRef:1]. [1:  Informāciju par to, kā ieinteresētais Piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883] 

Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam Lāčplēša ielā 2, Valmierā Valmieras novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Klientu apkalpošanas centra darba laiks – darba dienās no 800 līdz 1700, pirmdienās no 800 līdz 1800, piektdienās no 800 līdz 1600.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

[bookmark: _Hlk167195139][bookmark: _Hlk161391168]Iepirkuma priekšmets ir Valmieras pilsētas un Valmiermuižas ciema ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām iepirkuma daļām. Iepirkuma priekšmeta daļas nav atļauts dalīt sīkāk un iesniegt piedāvājumu par nepilnu iepirkuma priekšmeta daļu. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. Uzvarētājs tiks noteikts katrā iepirkuma daļā atsevišķi.

Iepirkuma daļas:
	Iepirkuma daļa
	Iepirkuma daļas nosaukums

	[bookmark: _Hlk156486551]1. daļa
	Ielu apgaismojuma tīklu Valmierā uzturēšana

	2. daļa
	Ielu apgaismojuma tīklu Valmiermuižā uzturēšana



Pakalpojuma sniegšanas vieta:
	Iepirkuma daļa
	Adrese

	1. daļa
	Valmiera, Valmieras novads

	2. daļa
	Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Valmieras novads



Pakalpojuma izpildes termiņš: 24 mēneši no darbu uzsākšanas dienas

CPV kods: 50232100-1 (Ielu apgaismojuma tehniskās apkopes pakalpojumi)

Konkursa piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – zemākā cena (Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51. pantu, iepirkuma komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka ņemot vērā zemāko piedāvāto cenu).

2.1. Tehniskās prasības
2.1.1. Piedāvājumam jāatbilst tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) iekļautajām prasībām.
2.1.2. Piedāvājums iesniedzams tikai par visu darba apjomu. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
2.1.3. Materiālus remontdarbu izpildei nodrošina darbu izpildītājs.
2.1.4. Darbu izpildītājs nodrošina noteikto darbu veikšanu ar saviem darbiniekiem, savu tehniku un darba rīkiem.
2.1.5. Ja darbu apjomos ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija vai standarti, pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalentu. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad pretendents tāmēm pievieno informāciju par ekvivalenta ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto produktu un tā tehniskajiem parametriem. Informācijā obligāti ir jānorāda, kurām tāmes pozīcijām tiek piedāvāts katrs ekvivalents. Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības, kas izteiktas tehniskajā specifikācijā un darbu apjomos;
2.1.6. Katra iepirkuma daļa tiks vērtēta atsevišķi. Par katru daļu tiks slēgts atsevišķs līgums tādā redakcijā, kā tas ir nolikuma 2. pielikumā (Līgums).
2.1.7. Tehniskā piedāvājuma sadaļu sagatavo, ievērojot nolikuma 5. pielikuma prasības.

2.2. Finanšu prasības
2.2.1. Finanšu piedāvājumā jāaizpilda finanšu piedāvājuma veidlapa (nolikuma 4. pielikums) par katru iepirkuma daļu, par kuru sniedz piedāvājumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
2.2.2. Cena jānosaka euro.
2.2.3. Piedāvājuma cenā jāiekļauj rezerves daļu un materiālu cena, darba samaksa, tehnikas, inventāra un iekārtu izmantošanas izmaksas, citi izdevumi, ja tādi paredzami, kā arī visi Latvijas Republikā spēkā esošie nodokļi, kas ir saistoši pretendentam, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
2.2.4. Uzņēmējs uz līguma darbības laiku uz sava rēķina veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par uzņēmēja darbības vai bezdarbības dēļ darbu izpildes laikā nodarīto kaitējumu trešo personu un pasūtītāja pārstāvja dzīvībai un veselībai, kā arī nodarītajiem zaudējumiem trešo personu un pasūtītāja mantai. Civiltiesiskās apdrošināšanas līgums ir slēdzams ar kopējo atbildības limitu ne mazāku kā līguma summa, ieskaitot PVN.

3. Informācija pretendentiem

3.1. Piedalīšanās konkursā
3.1.1. Pretendentam ir jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un tiesīgam veikt pasūtītājam nepieciešamos darbus. (Par Latvijā reģistrētu pretendentu vai apakšuzņēmēju (juridiskā persona) pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra datu bāzē un/vai Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk arī – BIS), par Latvijā reģistrētu pretendentu vai apakšuzņēmēju (fiziskā persona) Pasūtītājs pārliecināsies Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzē par saimnieciskās darbības veicējiem un BIS. Ārvalstī reģistrētam pretendentam vai apakšuzņēmējam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, un/vai Valsts ieņēmumu dienestā, jānorāda publiski pieejams reģistrs, kurā pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta vai apakšuzņēmēja reģistrācijas faktu, vai jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas), ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz).
3.1.2. Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā: 
· jebkurā no PIL 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. punktu) noteiktajiem gadījumiem, ņemot vērā PIL 43. pantā un 42. panta ceturtajā daļā norādītos izņēmumus, termiņus un pārbaudīšanas kārtību.
· ja uz pretendentu (t.sk. arī pretendenta valdes vai padomes locekļiem, pārstāvēt tiesīgajām personām, personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir personālsabiedrība, uz apakšuzņēmējiem, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 euro, uz personu uz kuras spējām balstās pretendents) attiecas PIL 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. punktu) noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
· uz PIL 42. panta trešās daļas 4. punktā minēto personu netiek attiecināti PIL 42. panta otrās daļas 1., 2. un 3. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. (saskaņā ar PIL pārejas noteikumiem, kas stājušies spēkā līdz ar 2026. gada 9. jūnija grozījumiem).
· uz PIL 42. panta trešās daļas 5. punktā minēto personu netiek attiecināti PIL 42. panta otrās daļas 1., 2. un 11. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. (saskaņā ar PIL pārejas noteikumiem, kas stājušies spēkā līdz ar 2026. gada 9. jūnija grozījumiem).
Izslēgšanas nosacījumu pārbaude tiks veikta PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā.
3.1.3. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei.
3.1.4. Ja piedāvājumu konkursā iesniedz piegādātāju apvienība, tad pieteikumu par piedalīšanos atklātā konkursā (nolikuma 3. pielikums) un finanšu piedāvājumu (nolikuma 4. pielikums) paraksta visi piegādātāju apvienības dalībnieki vai arī piegādātāju apvienības dalībnieks, kas tam pilnvarots ar piegādātāju apvienības vienošanos, kas noteikta nolikuma 5.1.3. apakšpunktā, citus piedāvājumā esošos dokumentus paraksta ar minēto vienošanos noteiktais apvienības dalībnieks vai arī visi apvienības dalībnieki.
3.1.5. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti iesniedzami par katru apvienības dalībnieku atsevišķi. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.1.1. un 3.1.2. apakšpunkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā.
3.1.6. Ja konkursa rezultātā tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar piegādātāju apvienību, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, un viens līguma eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz pasūtītājam vai jāizveido personālsabiedrība, par to rakstiski paziņojot pasūtītājam.
3.1.7. Konkursa uzvarētājam ir pienākums nolikuma 3.1.6. apakšpunktā kārtībā izveidoto personālsabiedrību pirms iepirkuma līguma noslēgšanas reģistrēt Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Reģistrēšanas faktu pasūtītājs pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv).
3.1.8. Konkursa komisija ir tiesīga noraidīt konkursa pretendenta piedāvājumu, ja:
· pretendents nav iesniedzis šī nolikuma 5. punktā minētos dokumentus;
· pretendentam nav tiesību veikt piedāvātos darbus;
· pretendenta kvalifikācija neatbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;
· pretendenta piedāvājums nenodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību izpildi.
3.1.9. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, tajā skaitā, lai pierādītu atbilstību konkursa nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks darbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos ar pretendentu par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē, ja konkursa rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam.
3.1.10. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.

3.2. Cita informācija
3.2.1. Pasūtītājs un pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā e-pastā vai Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).
3.2.2. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam.
3.2.3. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
3.2.4. Pretendents darbu izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus (fizisku un juridisku personu). Par apakšuzņēmēju piesaisti aizpildāma atbilstoša veidlapa (nolikuma 6. pielikums). Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšana līguma izpildē tiek veikta līgumā noteiktajā kārtībā (skat. līgumu šī nolikuma 2. pielikumā).

3.3. Konkursa nolikuma grozījumi un papildinformācija
3.3.1. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā un Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
3.3.2. Saziņa starp pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā e-pastā vai Elektronisko iepirkumu sistēmā. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta Elektronisko iepirkumu sistēmā vai uz nolikumā norādītās pasūtītāja kontaktpersonas iepirkuma procedūras jautājumos e-pastu – iepirkumi@valmierasnovads.lv.
3.3.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
3.3.4. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātajam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju tīmekļvietnē internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti www.eis.gov.lv, norādot arī uzdoto jautājumu.
3.3.5. Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem pircēja profilā, kurā ir pieejami šie dokumenti www.eis.gov.lv, ne vēlāk kā dienā, kad atkārtoti publicēts paziņojums, ar kuru izsludināta iepirkuma procedūra.

4. Konkursa piedāvājuma iesniegšana un noformēšana

4.1. Termiņš un vieta
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/).
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.
Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – saskaņā ar Elektronisko iepirkumu sistēmā un Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā noteikto.
Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

4.2. Piedāvājuma sastāvs un noformējums
4.2.1. Piedāvājuma iesniegšana:
4.2.1.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas izvēles iespējas:
4.2.1.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
4.2.1.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
4.2.1.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
4.2.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
4.2.2.1. Piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.
4.2.2.2. Piedāvājuma dokumentus ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
4.2.2.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.
4.2.2.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
4.2.2.5. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija, ja tai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, PIL 41. panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
4.2.2.6. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus konkursa nolikumā (t.sk. tā pielikumos un veidlapās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
4.2.2.7. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e‑konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
4.2.2.8. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

4.3. Piedāvājuma iesniedzēja saistības
Iesniegtais konkursa pretendenta piedāvājums apliecina pilnīgu konkursa nolikuma akceptēšanu un uzvaras gadījumā gatavību parakstīt nolikuma 2. pielikumā esošo līgumu.
Līdz konkursa piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ikviens pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu. Atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz tālāku līdzdalību konkursā. Katrs pretendents kā ģenerāluzņēmējs konkursā var piedalīties tikai ar vienu piedāvājumu (vienu piedāvājuma variantu).
Pretendents maksā par visiem izdevumiem, kas saistīti ar viņa piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, konkursa organizētājs nav atbildīgs par šādiem pretendenta izdevumiem un tie netiek atmaksāti.

Kopā ar konkursa piedāvājumu pretendents par katru iepirkuma daļu, kurā tas iesniedz piedāvājumu, iesniedz arī piedāvājuma nodrošinājumu:
1. iepirkuma daļai – 4000,00 EUR (četri tūkstoši euro un 00 centi);
2. iepirkuma daļai – 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi).
Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas galvojuma vai apdrošināšanas sabiedrības polises veidā, kuras (banka un apdrošināšanas sabiedrība) Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākušas pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā (veidlapa nolikuma 9. pielikumā). Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 3 mēnešus no piedāvājumu atvēršanas dienas.
Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
1. līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim;
2. līdz šajā punktā noteiktajam piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņam.
Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un galvotājam jāizmaksā pasūtītājam nolikumā noteiktā piedāvājuma nodrošinājuma summa, ja pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, vai, ja pretendents atsakās noslēgt iepirkuma līgumu.
5. Konkursa piedāvājuma saturs

Lai piedalītos konkursā, pretendentam ir jāiesniedz šāda informācija un dokumenti:

3. 
4. 
5. 
5.1. Pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti
5.1.1. Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai pretendenta atbilstoši pilnvarotās personas parakstīts pieteikums par gatavību piedalīties un izpildīt visas konkursa nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības un apliecinājums, ka visa konkursa piedāvājumā sniegtā informācija atbilst patiesībai (veidlapa konkursa nolikuma 3. pielikumā) un pretendents uzvaras gadījumā ir gatavs parakstīt konkursa nolikuma 2. pielikumā pievienoto līgumu piedāvātajā redakcijā.
5.1.2. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona.
5.1.3. [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda arī katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darba daļu līguma izpildē.
5.1.4. Apliecinājums par līguma izpildē iesaistāmajiem nepieciešamajiem speciālistiem (veidlapa konkursa nolikuma 8. pielikumā):
5.1.4.1. vismaz 1 (viens) būvspeciālists ar spēkā esošu sertifikātu elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā (līdz 1 kV) ar šādām pieredzes prasībām: iepriekšējos 3 gados (t.i., 2023., 2024., 2025. gadā un 2026. gadā līdz šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) gūta pieredze vismaz 1 (viena) iepirkuma daļai, kurā tiek iesniegts piedāvājums, līdzvērtīga līguma izpildē. Šī iepirkuma ietvaros par līdzvērtīgu pieredzi (līgumu) speciālista pieredzei iepirkuma daļai, kurā tiek iesniegts piedāvājums, tiks uzskatīta tāda pieredze (līgums), kas atbilst šādiem raksturlielumiem:
1. IEPIRKUMA DAĻAI:
a) līguma ietvaros veikta ielas apgaismojuma tīklu uzturēšana;
b) apkalpojamo ielu apgaismojuma tīklu kopgarums (kilometros) ir ne mazāks par 70 km;
c) kopējais apkalpojamo gaismas punktu skaits ne mazāk par 2500 gabaliem.
2. IEPIRKUMA DAĻAI
a) līguma ietvaros veikta ielas apgaismojuma tīklu uzturēšana;
b) apkalpojamo ielu apgaismojuma tīklu kopgarums (kilometros) ir ne mazāks par 10 km;
c) kopējais apkalpojamo gaismas punktu skaits ne mazāk par 150 gabaliem.
Apliecinājumam pievienot būvspeciālista pieredzi apliecinošus dokumentus (pasūtītāja atsauksme vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina būvspeciālista pieredzi, atbilstoši nolikuma 5.1.4.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām);
5.1.4.2. [bookmark: _Hlk214519784]vismaz 1 (viens) speciālists ar “Cz” vai augstāku elektrodrošības grupu, kurš veicis periodisku zināšanu pārbaudi par LEK 025 “Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs” un kurš ir apmācīts darbam augstumā. Apliecinājumam pievienot speciālista apliecības kopiju (attiecināms uz abām iepirkuma daļām);
5.1.4.3. vismaz 1 (viens) speciālists ar pieredzi apgaismojuma vadības sistēmas uzturēšanā, kuram, iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2023., 2024., 2025. gadā un 2026. gadā līdz šajā nolikumā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām), ir pieredze darbā ar apgaismojuma automātiskas vadības iekārtām (piemēram, Siemens, ABB, Philips, Teliko vai analogas iekārtas), ko var apliecināt ar vismaz 1 (vienu) līgumu/objektu. Apliecinājumam pievienot speciālista pieredzi apliecinošus dokumentus (pasūtītāja atsauksme vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina speciālista pieredzi, atbilstoši nolikuma 5.1.4.3. apakšpunktā noteiktajām prasībām) (attiecināms uz abām iepirkuma daļām);
5.1.4.4. vismaz 1 (viens) speciālists, kas ir atestēts kā atbildīgais speciālists bīstamo iekārtu tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzībā, bīstamo iekārtu veids – kravas celtņi un pacēlāji, cilvēku celšanai paredzētie pacēlāji. Apliecinājumam pievienot speciālista apliecības kopiju (attiecināms uz abām iepirkuma daļām).
Pretendents var piedāvāt un norādīt vienu un to pašu speciālistu vairākām pozīcijām, ja speciālists atbilst nolikuma 5.1.4. apakšpunktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.
Speciālistiem, kuriem profesionālā kvalifikācija iegūta ārzemēs, jāpievieno dokumentus, kas apliecina speciālistu kvalifikācijas atbilstību nolikuma 5.1.4. apakšpunktā izvirzītajām prasībām, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu regulējumam.
Apliecinājumā pretendents norāda speciālista vārdu, uzvārdu un sertifikāta/apliecības numuru (Par Latvijā reģistrētu būvspeciālistu nodarbinātības faktu pasūtītājs pārliecināsies Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)) un pievieno nolikuma 5.1.4. apakšpunktā minēto speciālistu darba/uzņēmuma/pakalpojuma līgumu kopijas vai apliecinājumā norāda līguma Nr., datumu un līguma termiņu.
Ja šajā apakšpunktā noteiktais speciālists nav pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks, bet ar viņu tiks slēgts uzņēmuma līgums vai tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības, lai nodrošinātu līguma izpildi gadījumā, ja iepirkuma procedūras rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam, tad ir jāiesniedz vienošanās starp pretendentu vai apakšuzņēmēju un speciālistu, kurā apliecina, ka starp pretendentu vai apakšuzņēmēju un speciālistu tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības vai noslēgts uzņēmuma, vai pakalpojuma līgums gadījumā, ja konkursa rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam (noslēgtā uzņēmuma līguma / pakalpojuma līguma / darba līguma apliecināta kopija vai apliecinājums par uzņēmuma līguma noslēgšanu / pakalpojuma līguma noslēgšanu / darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar konkrēto speciālistu, norādot līguma Nr., datumu un līguma termiņu, ir jāiesniedz pasūtītājam pirms darbu izpildes līguma noslēgšanas. Par būvspeciālista nodarbinātības faktu pasūtītājs var pārliecināties BIS pirms līguma noslēgšanas).
5.1.5. Gadījumā, ja pretendents darbu izpildē piesaista ārvalstu speciālistus, tas iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.
5.1.6. Apliecinājums, ka pretendents ne vairāk kā 3 iepriekšējos gados (t.i., 2023., 2024., 2025. gadā un 2026. gadā līdz šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) sekmīgi īstenojis vai  turpina īstenot vismaz 1 (vienu) iepirkuma daļai, kurā tiek iesniegts piedāvājums, līdzvērtīgu līgumu (veidlapa konkursa nolikuma 7. pielikumā). Šī iepirkuma ietvaros par līdzvērtīgu pieredzi (līgumu) iepirkuma daļai, kurā tiek iesniegts piedāvājums, tiks uzskatīta tāda pieredze (līgums), kas atbilst šādiem raksturlielumiem:
1.IEPIRKUMA DAĻAI:
a) līguma ietvaros veikta ielas apgaismojuma tīklu uzturēšana;
b) apkalpojamo ielu apgaismojuma tīklu kopgarums (kilometros) ir ne mazāks par 70 km;
c) kopējais apkalpojamo gaismas punktu skaits ne mazāk par 2500 gabaliem.
2.IEPIRKUMA DAĻAI
a) līguma ietvaros veikta ielas apgaismojuma tīklu uzturēšana;
b) apkalpojamo ielu apgaismojuma tīklu kopgarums (kilometros) ir ne mazāks par 10 km;
c) kopējais apkalpojamo gaismas punktu skaits ne mazāk par 150 gabaliem.
Apliecinājumam pievienot pretendenta pieredzes, kas tiek uzskatīta par līdzvērtīgu, atsauksmi no pasūtītāja par veiktajiem darbiem ar norādi par darbu pilnīgu izpildi un atbilstību līdzvērtīgas pieredzes raksturlielumiem vai līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina nolikuma 5.1.6. apakšpunktā visu prasīto pieredzes nosacījumu izpildi.
5.1.7. Piedāvājuma nodrošinājums Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas galvojuma vai apdrošināšanas sabiedrības polises veidā, ievērojot šī nolikuma 4.3. punkta nosacījumus par piedāvājuma nodrošinājumu (veidlapa konkursa nolikuma 9. pielikumā). Norādām, ka netiks noraidīta arī citas formas iesniegšana, kas saturiski ietvers visas pasūtītāja nolikuma 4.3. punktā noteiktās prasības.
Ja piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegts apdrošināšanas polises veidā, pretendentam jāpievieno maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka veikts prēmijas maksājums, un finansiālais nodrošinājums ir spēkā.
5.1.8. Apakšuzņēmēju saraksts un dokumenti saskaņā ar nolikuma 6. pielikumu.
5.1.9. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (EVIPD), kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49. panta pirmo daļu. (EVIPD ir jāiesniedz arī par katru piegādātāju apvienības dalībnieku, par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 euro no iepirkuma līguma vērtības). EVIPD veidlapu paraugu forma pieejama http://espd.eis.gov.lv/ (pretendentam, iesniedzot EVIPD, jāaizpilda veidlapas IV daļas “Atlases kritēriji” C iedaļā norādītie apakšpunkti, saskaņā ar konkursa nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām).

5.2. Piedāvājumu raksturojošie dokumenti
5.2.1. Finanšu piedāvājums par katru iepirkuma daļu atsevišķi (saskaņā ar nolikuma 4. pielikumu);
5.2.2. Darbu izpildes tāme par darba uzdevuma mainīgo daļu (t.i., darba uzdevuma 2. daļa) atbilstoši nolikuma 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija” dotajiem darbu apjomiem (attiecībā uz iepirkuma daļu, kurā tiek iesniegts piedāvājums);
5.2.3. Tehniskais piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 5. pielikumu).

6. Konkursa norise

Par visiem ar konkursa organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga Valmieras novada pašvaldības Iepirkuma komisija. Konkursa komisijas uzdevums ir izvēlēties pretendentu, kura piedāvājums atbilst šī nolikuma prasībām.

6. 
6.1. Piedāvājumu atvēršana
Piedāvājumus atvērs saskaņā ar Elektronisko iepirkumu sistēmā un Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā noteikto. Piedāvājumu atvēršana notiek Elektronisko iepirkumu sistēmā, izmantojot tajā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.
4. 
5. 
6. 
6.1. 
6.1.1. Atvēršanas sanāksmē piedalās konkursa komisijas locekļi un komisijas pieaicināti speciālisti.
6.1.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Komisija atver pretendentu piedāvājumus vienlaikus, pircēja profilā publicējot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, un piedāvāto cenu.
6.1.3. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.
6.1.4. Komisija piedāvājumus izvērtē slēgtās sēdēs. Iesniegtie piedāvājumi un tiem pievienotie materiāli pretendentiem atpakaļ netiek atdoti. Gadījumos, kad iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas noteiktas iepirkuma nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad pasūtītājs rīkojas Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14. punktā noteiktajā kārtībā.
6.1.5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu ieinteresētajām personām iepirkuma komisija nosūta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
6.1.6. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu (saskaņā ar nolikuma 4.2.2.7. apakšpunktu), pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

6.2. Piedāvājumu vērtēšana
4. 
5. 
6. 
6.1. 
6.2. 
6.2.1. [bookmark: _Hlk102835751]Piedāvājumu vērtēšana notiek 3 kārtās:
1. kārtā vērtē: piedāvājuma noformējuma un sastāva atbilstību konkursa nolikuma prasībām, pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām;
2. kārtā pretendentiem, kas atbilst visām pirmās kārtas prasībām, vērtē: piedāvājumu atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām;
3. kārtā pretendentiem, kas atbilst visām pirmās un otrās kārtas prasībām, vērtē: finanšu piedāvājumus.
6.2.2. Par konkursa uzvarētāju katrā iepirkumu daļā atsevišķi tiek atzīts finanšu piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma prasībām.
6.2.3. Ja piedāvājumu summas ir vienādas, par uzvarētāju tiks atzīts piedāvājums, kura finašu piedāvājumā norādītā sadaļas kopējā summa (EUR bez PVN) par ielu apgaismojuma tīklu apkalpošanu (t.i., darba uzdevuma 1. daļa) ir viszemākā. Ja arī finašu piedāvājumā norādītā sadaļas kopējā summa (EUR bez PVN) par ielu apgaismojuma tīklu apkalpošanu (t.i., darba uzdevuma 1. daļa) ir vienāda, tad komisija veic atklāto izlozi, uzaicinot pretendentu pārstāvjus piedalīties klātienē. Ja pretendentu pārstāvji izvēlas nepiedalīties izlozē, komisija izlozi veiks bez pretendentu pārstāvju klātbūtnes.
6.2.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.
6.2.5. Ja komisija konstatē, ka pretendenta iesniegtais tehniskais vai finanšu piedāvājums ir neskaidrs vai tajā ir acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pasūtītāja noteiktajā termiņā tiek izskaidrota vai papildināta tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija un novērstas acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas, nodrošinot to ka tiek ievērota vienlīdzīga attieksme pret visiem pretendentiem un  netiek mainīts iesniegtais piedāvājums un tā novērtējums saskaņā ar pasūtītāja noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem (saskaņā ar PIL pārejas noteikumiem, kas stājušies spēkā līdz ar 2026. gada 9. jūnija grozījumiem).

6.3. Pretendenta pārbaude un izslēgšanas nosacījumi
6.3.1. Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no gadījumiem, kas minēti PIL 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. punktu) un gadījumos, kas minēti Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā.
6.3.2. Pasūtītājs pārbauda Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta izslēgšanas nosacījumu neesamību saskaņā ar 11.1 panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto un sekojošās datubāzēs: http://sankcijas.fid.gov.lv/ un/vai https://sankcijas.lursoft.lv/ (vai citās datubāzēs, ja tajās pieejama aktuālāka informācija).
6.3.3. Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina PIL 42. panta otrās daļas (izņemot 8. un 9. punktu) izslēgšanas iemeslu pārbaudi. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītāja pārstāvis rīkojas PIL 43. pantā noteiktajā kārtībā. Par PIL 42. panta otrās daļas 3. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem pretendents nevar veikt pasākumus uzticamības atjaunošanai, atbilstoši PIL 43. panta pirmajā daļā noteiktajam. Uzticamības atjaunošana nav attiecināma uz PIL 43. panta septītajā daļā minētām personām.
6.3.4. Ja pretendents būtu izslēdzams, pamatojoties uz PIL 42. panta otrās daļas 2. punktā noteikto, pretendents ir tiesīgs nodrošināt uzticamību, izpildot saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā un iesniedz pasūtītājam pierādījumus par saistību izpildi vai arī pierādījumus, ka personai nebija neizpildītu saistību nodokļu jomā PIL noteiktajā termiņā (saskaņā ar PIL pārejas noteikumiem, kas stājušies spēkā līdz ar 2026. gada 9. jūnija grozījumiem).
6.3.5. Pasūtītājs neizslēgs pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja ir iestājušies PIL 42. panta ceturtās daļas nosacījumi.
6.3.6. Pasūtītājs pārbaudi par PIL 42. panta otrā daļā (izņemot 8. un 9. punktu) noteikto izslēgšanas iemeslu neesamību veic attiecībā uz pretendentu (t.sk. arī pretendenta valdes vai padomes locekļiem, pārstāvēt tiesīgajām personām, personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir personālsabiedrība, uz apakšuzņēmējiem, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 euro, uz personu uz kuras spējām balstās pretendents), kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un nolikuma dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
6.3.7. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai tiktu nomainīts pretendenta personāls, apakšuzņēmējs un persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ja tas izriet no valsts drošības iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sniegta atzinuma (saskaņā ar PIL pārejas noteikumiem, kas stājušies spēkā līdz ar 2026. gada 9. jūnija grozījumiem).

6.2. 
6.3. 
6.4. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, komisija pieņem lēmumu pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7. Konkursa komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Komisijas tiesības:
· pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem, kas piedalās konkursā;
· lemt par konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu;
· lemt par konkursa termiņa pagarināšanu;
· veikt izmaiņas konkursa nolikumā;
· noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst konkursa nolikuma prasībām;
· konkursa komisija patur sev tiesības nekomentēt konkursa norises gaitu;
· ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu vai iesniegt apliecinātu dokumenta kopiju;
· komisijai ir arī citas šajā nolikumā un Publisko iepirkumu likumā noteiktās tiesības.

7.2. Komisijas pienākumi:
· izskatīt visus pretendentu piedāvājumus;
· lemt par konkursa dokumentu atdošanu pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība;
· noteikt konkursa uzvarētāju;
· 3 darba dienu laikā pēc lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšanas informēt visus konkursa pretendentus par konkursa rezultātiem. Paziņojums par rezultātiem tiks nosūtīts e-pastā vai EIS, pievienojot skenētu vai elektroniski parakstītu dokumentu;
· nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam.

8. Pretendentu tiesības un pienākumi

8.1. Pretendenta pienākumi:
· iesniedzot piedāvājumu, pieņem visas konkursa nolikumā noteiktās prasības;
· pieprasītajā termiņā rakstiski atbildēt uz konkursa komisijas jautājumiem par pretendenta iesniegto piedāvājumu.

8.2. Pretendenta tiesības:
· piedāvājuma sagatavošanas laikā pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie konkursa komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai, ievērojot konkursa nolikuma 3.3.2. apakšpunktā noteikto kārtību;
· iesniegt piedāvājumu;
· līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu.

9. Līguma noslēgšana

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
9.1. Starp atklāta konkursa uzvarētāju un pasūtītāju tiks slēgts līgums par katru iepirkuma daļu atsevišķi atbilstoši tehniskajai specifikācijai un pretendenta piedāvājumam tādā redakcijā, kā tas ir nolikuma 2. pielikumā – LĪGUMS.
9.2. Līgums (konkursa nolikuma 2. pielikuma redakcijā) ar konkursa uzvarētāju tiks slēgts ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām (atbilstoši PIL 60. panta septītās daļas 1. punktā noteiktajam), ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
9.3. Pretendentam jāparaksta līgums 5 darba dienu laikā no dienas, kad pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt līgumu.
9.4. Līgums stājas spēkā līgumā noteiktajā kārtībā. Samaksa tiek veikta šajā līgumā noteiktajā kārtībā (skat. līgumu šī nolikuma 2. pielikumā).
9.5. Avansa maksājumi nav paredzēti.
9.6. Pēc līguma noslēgšanas līguma grozījumi veicami līgumā noteiktajā kārtībā (skat. līgumu šī nolikuma 2. pielikumu).
9.7. Pēc līguma noslēgšanas apakšuzņēmēju nomainīšana un jauno apakšuzņēmēju iesaiste līguma izpildē veicama līgumā noteiktajā kārtībā (skat. līgumu šī nolikuma 2. pielikumā).

10. Personas datu aizsardzība

Pasūtītājs pretendentu piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar pretendentu pārstāvjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz publisko iepirkumu procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu.

11. Nolikuma pielikumu saraksts

1. pielikums – Tehniskā specifikācija;
2. pielikums – Līguma projekts;
3. pielikums – Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā;
4. pielikums – Finanšu piedāvājums;
5. pielikums – Tehniskais piedāvājums;
6. pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts;
7. pielikums – Informācija par pretendenta līdzvērtīgu pieredzi;
8. pielikums – Informācija par līguma izpildē iesaistāmajiem speciālistiem;
9. pielikums – Piedāvājuma nodrošinājuma paraugs.


1. pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2026/084AK nolikumam
(Tehniskās specifikācijas sagatavošanas/aktualizācijas datums: 07.07.2026.)

Atklāta konkursa
[bookmark: _Hlk161228853][bookmark: _Hlk158045506]“Ielu apgaismojuma tīklu Valmierā un Valmiermuižā uzturēšana”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2026/084AK

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma priekšmets ir Valmieras pilsētas un Valmiermuižas ciema ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām iepirkuma daļām. Iepirkuma priekšmeta daļas nav atļauts dalīt sīkāk un iesniegt piedāvājumu par nepilnu iepirkuma priekšmeta daļu. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. Uzvarētājs tiks noteikts katrā iepirkuma daļā atsevišķi.

Iepirkuma daļas:
	Iepirkuma daļa
	Iepirkuma daļas nosaukums

	1. daļa
	Ielu apgaismojuma tīklu Valmierā uzturēšana

	2. daļa
	Ielu apgaismojuma tīklu Valmiermuižā uzturēšana



Pakalpojuma sniegšanas vieta:
	Iepirkuma daļa
	Adrese

	1. daļa
	Valmiera, Valmieras novads

	2. daļa
	Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Valmieras novads



Pakalpojuma izpildes termiņš: 24 mēneši no darbu uzsākšanas dienas

CPV kods: 50232100-1 (Ielu apgaismojuma tehniskās apkopes pakalpojumi)


Darba uzdevums:

1. IEPIRKUMA DAĻA
Ielu apgaismojuma tīklu Valmierā uzturēšana

1. Valmieras pilsētas ielu tīklu apkalpošana saskaņā ar daba uzdevuma 1. daļu (pastāvīgā darba uzdevuma daļa).
2. Elektrotīklu remontdarbi saskaņā ar darba uzdevuma 2. daļu (uzdevuma mainīgā daļa).

DARBA UZDEVUMA 1. DAĻA
(darba uzdevuma pastāvīgā daļa)

Ielu apgaismojuma tīklu raksturojums:
	1.
	Ielu apgaismojuma tīklu kopgarums, km
	142,061

	2.
	Apkalpojamā ielu apgaismojuma tīklu kopgarums, km
	129,94

	3.
	Gaismas punkti ar HPI-T spuldzi, gab. (metal halīda)
	54

	4.
	Gaismas punkti ar nātrija spuldzi, gab.
	1500

	5.
	Gaismas punkti ar LED gaismekļiem, gab.
	3305

	6.
	Gaismas punkti bruģī, zemē, atbalsta sienās, tuneļos gab.
	212

	7.
	Vecie metāla balsti, gab.
	48

	8.
	Jaunie metāla balsti, gab.
	2795

	9.
	Dzelzbetona balsti, gab.
	40

	10.
	Parka metāla balsti, gab.
	732

	11.
	Koka balstos (Gaismekļi uz Sadales tīkla īpašuma)
	259

	12.
	Ielu apgaismojuma tīklu kopgarums uz ST īpašuma
	9,12 km

	13.
	Ielu apgaismojuma vadības sistēma 
	Citylight



Ielu apgaismojuma tīklā veicamie darbi:
1. veikt ielu apgaismojuma ieslēgšanas un izslēgšanas iekārtu laika releju regulēšanu, veikt energoenerģijas taupīšanas pasākumus (dimmēšana);
2. veikt ielas apgaismojuma tīkla vadības sistēmas uzturēšanu, tajā skaitā:
· Datu apmaiņas organizēšana starp segmenta kontrolieriem* un lampu kontrolieriem, izmantojot Power Line Communication (PLC) tehnoloģijas.
· Datu apmaiņas organizēšana starp segmenta kontrolieriem un sistēmu (datu un notikumu informācijas saņemšanu/slēgšanās algoritma ielādi (izmaiņu veikšana)) ar datu apmaiņas intervālu ne retāk kā reizi 5 minūtēs izmantojot GSM datu pārraidi.
· Jānodrošina programmatūras funkcionalitāte:
1) Divu līmeņu autorizēta lietotāju piekļuve programmatūrai ar iespēju noteikt katram lietotājam pieejamās funkcijas;
2) Attēlot stāvokli un parametrus par katru gaismekli:
uzstādītā jauda W, caurplūstošā strāva A, pievadītais spriegums V, cos jaudas koeficients, darba stundas h, enerģijas patēriņš kWh, ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis;
3) Attēlot katru ielu apgaismošanas gaismekli un elektroapgādes un vadības punktu programmā pozicionētu uz ģeogrāfiskās kartes;
4) Iespēja mainīt kartes mērogu programmā (samazināt, palielināt, tuvināt atsevišķus apgabalus);
5) Attēlot kartē katra gaismekļa stāvokli (ieslēgts/izslēgts/dimmēšanas līmenis/bojājumus);
6) Iespēja gaismekļus dalīt grupās;
7) Iespēja veidot gaismekļu dimmēšanas programmas un uzstādīt tās gaismekļu grupām;
8) Iespēja uzstādīt atšķirīgas dimmēšanas programmas atsevišķiem datumiem (piemēram, svētku dienām);
9) Programma nodrošina iespēju reālā laikā pievienoties elektroapgādes un vadības punktam un vadīt vai pārbaudīt līnijā esošās iekārtas;
10) Programma veido datu un notikumu arhīvu, kas pēc lietotāja pieprasījuma ir attēlojami grafiski vai datu tabulā par brīvi izvēlētu laika periodu, sistēmas darbības laikā brīvi izvēlētos laika posmos gada garumā;
11) Atskaites
· Iespēja visām atskaitēm izvēlēties periodu (gadi, mēneši, dienas, izvēlēties atsevišķi nedēļas dienu/-as (piem.: sestdiena vai svētdiena), stundas, minūtes - no/līdz) un apstāšanās intervālus;
· Iespēja visas pieejamās atskaites sagatavot “pdf un Bxls” formātos;
· Iespēja salīdzināt divus periodus, grafiska attēlā;
· Programmatūrai jānodrošina web interfeiss;
· Programmatūrai jānodrošina 128 bitu TLS datu šifrēšana;
· Programmatūra latviešu valodā.
3. veikt apgaismojuma tīkla komutācijas punktu apkalpošanu;
4. veikt apgaismojuma tīkla apgaitas 1 reizi nedēļā periodā (oktobris-marts) un 2 reizes mēnesī periodā (aprīlis-septembris);
5. pieņemt pieteikumus un reģistrēt žurnālā bojājumus ielu apgaismojuma tīklā, informācijas apmaiņa ar Valmieras novada pašvaldības policijas Operatīvās informācijas centru (OIC), tālrunis 8484;
6. apgaismes tīkla avārijas situāciju gadījumā, kuru dēļ var tikt apdraudētā cilvēku dzīvība vai veselība, vai arī var tikt nodarīts kaitējums kādam Valmieras pilsētas teritorijā esošam īpašumam, darbu izpildītājam ir pienākums ierasties avārijas vietā un sākt avārijas likvidāciju 15 minūšu laikā skaitot no brīža, kad darbu izpildītājs ir saņēmis informāciju par avāriju;
7. zemes rakšanas darbu veikšanas gadījumos racējiem parādīt ielu apgaismojuma tīkla pazemes komunikāciju atrašanās vietas dabā;
8. veikt kabeļu tīklu un iekārtu uzraudzību;
9. veikt kabeļu tīklu un iekārtu profilaktiskos remontus (sadaļu krāsošana, kontaktu remonts, shēmu atjaunošana utt.);
10. veikt nepieciešamos slodžu un izolācijas pretestības mērījumus ielu apgaismojuma tīklā;
11. nodrošināt izlietoto spuldžu utilizāciju;
12. veikt nepieciešamās tehniskās dokumentācijas glabāšanu, sastādīšanu un saskaņošanu;
13. nodrošināt tehnisko noteikumu izsniegšanu, atzinumu izsniegšanu pie objektu nodošanas ekspluatācijā un topogrāfisko uzmērījumu saskaņošanu objektos, kuri saistīti ar ielu apgaismojuma tīklu darbību un uzturēšanu, kā arī veikt būvprojektu saskaņošanu BIS2 sistēmā (Deleģējums BIS sistēmā tiks izsniegts pēc līguma noslēgšanas);
14. veikt priekšlikumu sagatavošanu ar orientējoši izmaksu tāmēm par konkrētiem defektiem (stabu, kabeļu transformatoru u.c. nomaiņu);
15. veikt priekšlikumu sagatavošanu par ielu apgaismojumu tīklu attīstības iespējām;
16. enerģijas skaitītāju rādījumu nolasīšana.

Ielu apgaismojuma tīklu apkalpošanas noteikumi 

1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Noteikumi attiecas uz izpildītāja apkalpes teritorijā esošo pilsētu ielu un laukumu elektriskā apgaismojuma iekārtu ekspluatāciju.
1.2. Izpildītājs nodrošina pasūtītāja īpašumā esošu Valmieras valstspilsētas āra apgaismojuma elektroiekārtu ekspluatāciju un remontu.
1.3. Uz āra apgaismojumu attiecas pilsētas ielu, laukumu un skvēru apgaismojums ar speciāli šim nolūkam paredzētiem apgaismes ķermeņiem.
1.4. Visos āra apgaismojuma barošanas punktos jābūt uzstādītai elektroenerģijas uzskaitei. 
1.5. Ielu apgaismojuma ieslēgšanu un atslēgšanu veic ielu apgaismojumu apkalpojošais uzņēmums, pamatojoties uz grafiku, kas saskaņots ar pasūtītāju.
1.6. Noteikumi neattiecas uz sabiedrisko ēku, veikalu, stadionu, sporta laukumu, izstāžu, dzelzceļa staciju, uzņēmumu teritoriju, reklāmas, dzīvojamo ēku kvartālu iekšējo pagalmu elektrisko apgaismojumu.

2. Āra apgaismojuma tehniskās ekspluatācijas pamatnoteikumi.
2.1. Ielu apgaismojuma normālu darbu nodrošina izpildītājs saskaņā ar pasūtītāju noslēgtā līguma nosacījumiem.
2.2. Izpildītājs nozīmē elektroinženieri, kurš atbild par ielu apgaismojuma stāvokli un ekspluatāciju. Tiešo ekspluatāciju un uzraudzību veic ar izpildītāja rakstisku rīkojumu nozīmēts speciālists.
2.3. Ielu apgaismojuma tehniskā apkalpošana un remonts notiek saskaņā ar ikgadējo kompleksā remonta un ekspluatācijas darbu plānu un ar pasūtītāju noslēgto līgumu.
2.4. Ielu apgaismojuma tehniskajā apkalpošanā ietilpst:
2.4.1. Ne retāk kā 1 reizi nedēļā periodā (oktobris-marts) un 2 reizes mēnesī periodā (aprīlis-septembris), izdegušo spuldžu noteikšana un nomaiņa ar vienlaicīgu apgaismošanas tīkla iekārtas apskati. Apskati jāveic kopā ar pasūtītāja pārstāvi.
2.4.2. Ielu apgaismojuma telemehānikas un distances vadības iekārtu revīzijas saskaņā ar šo iekārtu izgatavotāju izstrādātajām tehniskajām prasībām.
2.4.3. Fāžu noslodzes pārbaude pēc ielu apgaismojuma tīkla shēmas būtiskām izmaiņām.
2.4.4. Zemējuma ietaišu pārbaude (1 x 6 gados).
2.4.5. Cilpas fāze-0 mērījumi izdarāmi pēc būtiskām tīkla konfigurācijas izmaiņām un pirms jaunu objektu nodošanas ekspluatācijā.
2.4.6. Apgaismes ķermeņu tīrīšana, veicot izdegušo spuldžu nomaiņu.
2.5. Ielu apgaismojuma tīkla un iekārtu remonts jāizdara, saskaņojot to ar pasūtītāju.
2.6. Izdegušās dzīvsudraba un nātrija spuldzes jāsavāc un jāuzglabā. Tās jānodod centralizētai iznīcināšanai.

3. Tehniskā dokumentācija.
3.1. Pie izpildītāja jāatrodas sekojošai ielu apgaismojuma dokumentācijai:
3.1.1. Projekta dokumentācijai ar ieviestām izmaiņām, kas radušās pie ielu apgaismojuma tīkla izbūves.
3.1.2. Aktiem par ielu apgaismojuma iekārtu pieņemšanu ekspluatācijā (kopijas pie izpildītāja, oriģināli glabājas pie pasūtītāja).
3.1.3. Aktiem par segto darbu izpildes pieņemšanu (kopijas pie izpildītāja, oriģināli – pie pasūtītāja).
3.1.4. Pilsētas ielu apgaismojuma tīkla principiālai shēmai, kurā norādīts:
· barošanas punkti;
· ieslēgšanas vietas un dalījuma vieta;
· vadu, kabeļu markas un šķērsgriezumi;
· impulsa kabeļi.
3.1.5. Pilsētas ielu apgaismojuma tīkla ģeogrāfiskai shēmai ar norādītiem:
· balstu tipiem (koka, betona, metāla);
· apgaismes ķermeņu tipiem;
· barošanas punktiem ar uzskaiti;
· ieslēgšanas vietām un dalījuma vietām;
· vadu, kabeļu marku un šķērsgriezumu;
· tīkla sadalījumu pa fāzēm.
3.1.6. Ielu apgaismojuma ekspluatācijas žurnālam.
3.2. Regulāri 1x gadā ielu apgaismojuma principiālā un ģeogrāfiskā shēma jāpārbauda un jāapstiprina ar atbildīgo personu parakstiem shēmu atbilstība stāvoklim dabā. 

Tehniskā dokumentācija par ielu apgaismojuma tīkliem un piekļuves sistēmām tiks nodotas pretendentam, ar kuru tiks slēgts līgums par ielu apgaismojuma tīklu apkalpošanu Valmieras pilsētā.

DARBA UZDEVUMA 2. DAĻA
(darba uzdevuma mainīgā daļa)

	Nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums (24 mēnešu periodā)*
	Vienības izmaksa
EUR
	Izmaksas par visu apjomu, bez PVN EUR
	PVN
	Izmaksas par visu apjomu, ar PVN EUR

	Nātrija spuldzes maiņa, izmantojot hidropacēlāju (ieskaitot 250 W spuldzi)
	gab.
	20
	
	
	
	

	Nātrija spuldzes maiņa, izmantojot hidropacēlāju (ieskaitot 150 W spuldzi)
	gab.
	60
	
	
	
	

	Nātrija spuldzes maiņa, izmantojot hidropacēlāju (ieskaitot 125 W spuldzi)
	gab.
	55
	
	
	
	

	Metāla halīda spuldzes maiņa, izmantojot hidropacēlāju (ieskaitot 70 W spuldzi)
	gab.
	15
	
	
	
	

	Metāla halīda spuldzes maiņa, izmantojot hidropacēlāju (ieskaitot 250 W spuldzi)
	gab.
	12
	
	
	
	

	Spuldze LUM/18W/840(830) G24q-2 PL-C 2P 
	gab.
	20
	
	
	
	

	Balstu nomaiņa (4,5 m cinkots balsts) 
	gab.
	3
	
	
	
	

	Balstu nomaiņa (8 m cinkots balsts)
	gab.
	9
	
	
	
	

	Balstu nomaiņa (10 m cinkots balsts)
	gab.
	2
	
	
	
	

	Balstu nomaiņa (12 m cinkots balsts)
	gab.
	1
	
	
	
	

	Bojājumu noteikšana balstu elementos un to novēršana
	bojājums
	70
	
	
	
	

	Bojājumu noteikšana ielu apgaismošanas kabeļu tīklos 
	vietas
	45
	
	
	
	

	Kabeļu tranšejas rakšana un aizbēršana (segumu atjaunojot iepriekšējā vai labākā stāvoklī)
	m
	550
	
	
	
	

	Kabeļa ieguldīšana, ieskaitot kabeli līdz 35 mm2
	m
	650
	
	
	
	

	Kabeļu galu apdare līdz 35 mm2
	gab.
	30
	
	
	
	

	Sausā kabeļa savienojošās uzmavas montāža 
	gab.
	55
	
	
	
	

	Slapjā kabeļa savienojošās uzmavas montāža
	gab.
	2
	
	
	
	

	Apgaismošanas armatūras remonts
	gab.
	45
	
	
	
	

	Jaunas SGS armatūras montāža 70W, ieskaitot armatūras izmaksas
	gab.
	3
	
	
	
	

	Jaunas SGS armatūras montāža 150W, ieskaitot armatūras izmaksas
	gab.
	6
	
	
	
	

	Parka gaismekļa DASAR 260, HQI, 70W (vai ekvivalenta) nomaiņa, ieskaitot gaismekļa komplektu
	gab.
	4
	
	
	
	

	Parka gaismekļa S.8860 TC-TEL 18W Gx24q-2 SIMES (vai ekvivalenta) nomaiņa, ieskaitot gaismekļa komplektu
	gab.
	4
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk168054122]Parka gaismekļa Lmpe/Bulb 18x LED,3,6W (vai ekvivalenta) nomaiņa, ieskaitot gaismekļa komplektu
	gab.
	12
	
	
	
	

	Parka LED PERLA 37W (vai ekvivalenta) nomaiņa, ieskaitot gaismekļa komplektu
	gab.
	3
	
	
	
	

	Parka gaismekļa “Urban EPS 300” (vai ekvivalenta) nomaiņa, ieskaitot gaismekļa komplektu
	gab.
	4
	
	
	
	

	TECE01 107W IP65 gaismekļa montāža, ieskaitot armatūras izmaksas
	gab.
	22
	
	
	
	

	LED Schreder izylum 2 55W gaismekļa montāža, ieskaitot armatūras izmaksas
	gab.
	10
	
	
	
	

	LED Vizulo 68W gaismekļa montāža, ieskaitot armatūras izmaksas
	gab.
	10
	
	
	
	

	Indal gaismeklis LUMA Mini, 4000K, 6400Lm 63W CLO
	gab.
	20
	
	
	
	

	Gājēju pārejas balsts ar atstarotājiem ZEBRA, gaismeklis NEOS2 zebra LED 75W/5145AS
	kompl
	1
	
	
	
	

	Apgaismojuma balsta drošinātāju spaiļu komplekta remonts
	gab.
	60
	
	
	
	

	Kabeļu sadalnes K3-20-005 nomaiņa ar pamatni P3 (ieskaitot materiālu izmaksas)
	gab.
	3
	
	
	
	

	PN-2 drošinātāju nomaiņa
	gab.
	25
	
	
	
	

	Uzskaites un palaišanas punktu remonti, nomainot palaišanas iekārtas
	gab.
	5
	
	
	
	

	Esošā apgaismojuma tīkla digitālā uzmērīšana
	gab.
	10
	
	
	
	

	PAVISAM KOPĀ
	
	
	


* Norādītie darbu apjomi ir orientējoši, tie līguma izpildes laikā var netikt sasniegti. Darbi jāveic pēc nepieciešamības ielu apgaismojuma sistēmas bojājumu gadījumā.

Piezīmes
· Piedāvājumam jāpievieno darbu izpildes tāme par darba uzdevuma mainīgo daļu (t.i., darba uzdevuma 2. daļa) atbilstoši nolikuma 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija” dotajiem darbu apjomiem (attiecināms uz 1. iepirkuma daļu).

Nosacījumi darbu izpildei:
· darba uzdevuma mainīgajā daļā noteikto darbu izpilde ir jāuzsāk 5 dienu laikā no paziņojuma (Darba uzdevuma) saņemšanas dienas un darbi jāizpilda ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no paziņojuma (Darba uzdevuma) saņemšanas dienas (trešo personu saskaņojuma gadījumā darbi jāizpilda ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no paziņojuma (Darba uzdevuma) un trešo personu saskaņojuma saņemšanas dienas);
· jābūt autopacēlājam darbam pilsētas ielās saspiestos apstākļos, netraucējot transporta kustību;
· jābūt kabeļu trases noteikšanas un bojājumu vietas noteikšanas iekārtām;
· jābūt atbilstošam datorprogrammu nodrošinājumam ielu apgaismojuma shēmu zīmēšanai;
· materiālus remontdarbu izpildei nodrošina darbu izpildītājs;
· darbu izpildītājs nodrošina noteikto darbu veikšanu ar saviem darbarīkiem, savu tehniku un saviem darbiniekiem;
· ņemot vērā, ka pretendentam, veicot ielu apgaismojuma tīkla apkalpošanas darbus jāstrādā darbā esošās A/S “Sadales tīkls” elektroietaisēs un jāveic nepieciešamie pārslēgumi, pretendenta personālam jābūt piešķirtām operatīvām tiesībām konkrētā A/S “Sadales tīkls” reģionā.





Darba uzdevums:

2. IEPIRKUMA DAĻA
Ielu apgaismojuma tīklu Valmiermuižā uzturēšana

1. Valmiermuižas ciema ielu tīklu apkalpošana saskaņā ar daba uzdevuma 1. daļu (pastāvīgā darba uzdevuma daļa).
2. Elektrotīklu remontdarbi saskaņā ar darba uzdevuma 2. daļu (uzdevuma mainīgā daļa).

DARBA UZDEVUMA 1. DAĻA
(darba uzdevuma pastāvīgā daļa)

Ielu apgaismojuma tīklu raksturojums:
	1.
	Ielu apgaismojuma tīklu kopgarums, km
	15,51

	2.
	Apkalpojamā ielu apgaismojuma tīklu kopgarums, km
	15,51

	3.
	Gaismas punkti ar HPI-T spuldzi, gab. (metal halīda)
	39

	4.
	Gaismas punkti ar nātrija spuldzi, gab.
	158

	5.
	Gaismas punkti ar LED gaismekļiem, gab.
	142

	6.
	LED prožektori
	2

	7.
	Vecie metāla balsti, gab.
	50

	8.
	Jaunie metāla balsti, gab.
	203

	9.
	Dzelzsbetona balsti, gab.
	15

	10.
	Koka balstos (Gaismekļi uz Sadales tīkla īpašuma)
	70

	11.
	Ielu apgaismojuma tīklu kopgarums uz ST īpašuma
	3,4 km



Ielu apgaismojuma tīklā veicamie darbi:
1. veikt ielu apgaismojuma ieslēgšanas un izslēgšanas iekārtu laika releju regulēšanu, veikt energoenerģijas taupīšanas pasākumus (dimmēšana);
2. veikt apgaismojuma tīkla komutācijas punktu apkalpošanu;
3. veikt apgaismojuma tīkla apgaitas 1 reizi nedēļā periodā (oktobris-marts) un 2 reizes mēnesī periodā (aprīlis-septembris);
4. pieņemt pieteikumus un reģistrēt žurnālā bojājumus ielu apgaismojuma tīklā, informācijas apmaiņa ar Valmieras novada pašvaldības policijas Operatīvās informācijas centru (OIC), tālrunis 8484;
5. apgaismes tīkla avārijas situāciju gadījumā, kuru dēļ var tikt apdraudētā cilvēku dzīvība vai veselība, vai arī var tikt nodarīts kaitējums kādam Valmiermuižas ciema teritorijā esošam īpašumam, darbu izpildītājam ir pienākums ierasties avārijas vietā un sākt avārijas likvidāciju 15 minūšu laikā skaitot no brīža, kad darbu izpildītājs ir saņēmis informāciju par avāriju;
6. zemes rakšanas darbu veikšanas gadījumos racējiem parādīt ielu apgaismojuma tīkla pazemes komunikāciju atrašanās vietas dabā;
7. veikt kabeļu tīklu un iekārtu uzraudzību;
8. veikt kabeļu tīklu un iekārtu profilaktiskos remontus (sadaļu krāsošana, kontaktu remonts, shēmu atjaunošana utt.);
9. veikt nepieciešamos slodžu un izolācijas pretestības mērījumus ielu apgaismojuma tīklā;
10. nodrošināt izlietoto spuldžu utilizāciju;
11. veikt nepieciešamās tehniskās dokumentācijas glabāšanu, sastādīšanu un saskaņošanu;
12. nodrošināt tehnisko noteikumu izsniegšanu, atzinumu izsniegšanu pie objektu nodošanas ekspluatācijā un topogrāfisko uzmērījumu saskaņošanu objektos, kuri saistīti ar ielu apgaismojuma tīklu darbību un uzturēšanu, kā arī veikt būvprojektu saskaņošanu BIS2 sistēmā (Deleģējums BIS sistēmā tiks izsniegts pēc līguma noslēgšanas);
13. veikt priekšlikumu sagatavošanu ar orientējoši izmaksu tāmēm par konkrētiem defektiem (stabu, kabeļu transformatoru u.c. nomaiņu);
14. veikt priekšlikumu sagatavošanu par ielu apgaismojumu tīklu attīstības iespējām;
15. enerģijas skaitītāju rādījumu nolasīšana.


Ielu apgaismojuma tīklu apkalpošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Noteikumi attiecas uz izpildītāja apkalpes teritorijā esošo Valmiermuižas ciema ielu un laukumu elektriskā apgaismojuma iekārtu ekspluatāciju.
1.2. Izpildītājs nodrošina pasūtītāja īpašumā esošu Valmiermuižas ciema āra apgaismojuma elektroiekārtu ekspluatāciju un remontu.
1.3. Uz āra apgaismojumu attiecas ciema ielu, laukumu un skvēru apgaismojums ar speciāli šim nolūkam paredzētiem apgaismes ķermeņiem.
1.4. Visos āra apgaismojuma barošanas punktos jābūt uzstādītai elektroenerģijas uzskaitei.
1.5. Ielu apgaismojuma ieslēgšanu un atslēgšanu veic ielu apgaismojumu apkalpojošais uzņēmums, pamatojoties uz grafiku, kas saskaņots ar pasūtītāju.
1.6. Noteikumi neattiecas uz sabiedrisko ēku, veikalu, stadionu, sporta laukumu, izstāžu, dzelzceļa staciju, uzņēmumu teritoriju, reklāmas, dzīvojamo ēku kvartālu iekšējo pagalmu elektrisko apgaismojumu.

2. Āra apgaismojuma tehniskās ekspluatācijas pamatnoteikumi.
2.1. Ielu apgaismojuma normālu darbu nodrošina izpildītājs saskaņā ar pasūtītāju noslēgtā līguma nosacījumiem.
2.2. Izpildītājs nozīmē elektroinženieri, kurš atbild par ielu apgaismojuma stāvokli un ekspluatāciju. Tiešo ekspluatāciju un uzraudzību veic ar izpildītāja rakstisku rīkojumu nozīmēts speciālists.
2.3. Ielu apgaismojuma tehniskā apkalpošana un remonts notiek saskaņā ar ikgadējo kompleksā remonta un ekspluatācijas darbu plānu un ar pasūtītāju noslēgto līgumu.
2.4. Ielu apgaismojuma tehniskajā apkalpošanā ietilpst:
2.4.1. Ne retāk kā 1 reizi nedēļā periodā (oktobris-marts) un 2 reizes mēnesī periodā (aprīlis-septembris), izdegušo spuldžu noteikšana un nomaiņa ar vienlaicīgu apgaismošanas tīkla iekārtas apskati. Apskati jāveic kopā ar pasūtītāja pārstāvi.
2.4.2. Ielu apgaismojuma telemehānikas un distances vadības iekārtu revīzijas saskaņā ar šo iekārtu izgatavotāju izstrādātajām tehniskajām prasībām.
2.4.3. Fāžu noslodzes pārbaude pēc ielu apgaismojuma tīkla shēmas būtiskām izmaiņām.
2.4.4. Zemējuma ietaišu pārbaude (1 x 6 gados).
2.4.5. Cilpas fāze-0 mērījumi izdarāmi pēc būtiskām tīkla konfigurācijas izmaiņām un pirms jaunu objektu nodošanas ekspluatācijā.
2.4.6. Apgaismes ķermeņu tīrīšana, veicot izdegušo spuldžu nomaiņu.
2.5. Ielu apgaismojuma tīkla un iekārtu remonts jāizdara, saskaņojot to ar pasūtītāju.
2.6. Izdegušās dzīvsudraba un nātrija spuldzes jāsavāc un jāuzglabā. Tās jānodod centralizētai iznīcināšanai.

3. Tehniskā dokumentācija.
3.1. Pie izpildītāja jāatrodas sekojošai ielu apgaismojuma dokumentācijai:
3.1.1. Projekta dokumentācijai ar ieviestām izmaiņām, kas radušās pie ielu apgaismojuma tīkla izbūves.
3.1.2. Aktiem par ielu apgaismojuma iekārtu pieņemšanu ekspluatācijā (kopijas pie izpildītāja, oriģināli glabājas pie pasūtītāja).
3.1.3. Aktiem par segto darbu izpildes pieņemšanu (kopijas pie izpildītāja, oriģināli – pie pasūtītāja).
3.1.4. Valmiermuižas ciema ielu apgaismojuma tīkla principiālai shēmai, kurā norādīts:
· barošanas punkti;
· ieslēgšanas vietas un dalījuma vieta;
· vadu, kabeļu markas un šķērsgriezumi;
· impulsa kabeļi.
3.1.5. Valmiermuižas ciema ielu apgaismojuma tīkla ģeogrāfiskai shēmai ar norādītiem:
· balstu tipiem (koka, betona, metāla);
· apgaismes ķermeņu tipiem;
· barošanas punktiem ar uzskaiti;
· ieslēgšanas vietām un dalījuma vietām;
· vadu, kabeļu marku un šķērsgriezumu;
· tīkla sadalījumu pa fāzēm.
3.1.6. Ielu apgaismojuma ekspluatācijas žurnālam.
3.2. Regulāri 1x gadā ielu apgaismojuma principiālā un ģeogrāfiskā shēma jāpārbauda un jāapstiprina ar atbildīgo personu parakstiem shēmu atbilstība stāvoklim dabā.

Tehniskā dokumentācija par ielu apgaismojuma tīkliem tiks nodota pretendentam, ar kuru tiks slēgts līgums par ielu apgaismojuma tīklu apkalpošanu Valmiermuižas ciemā Valmieras pagastā.

DARBA UZDEVUMA 2. DAĻA
(darba uzdevuma mainīgā daļa)

	Nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums (24 mēnešu periodā)*
	Vienības izmaksa
EUR
	Izmaksas par visu apjomu, bez PVN EUR
	PVN
	Izmaksas par visu apjomu, ar PVN EUR

	Nātrija spuldzes maiņa, izmantojot hidropacēlāju (ieskaitot 250 W spuldzi)
	gab.
	5
	
	
	
	

	Nātrija spuldzes maiņa, izmantojot hidropacēlāju (ieskaitot 150 W spuldzi)
	gab.
	7
	
	
	
	

	Nātrija spuldzes maiņa, izmantojot hidropacēlāju (ieskaitot 125 W spuldzi)
	gab.
	5
	
	
	
	

	Metāla halīda spuldzes maiņa, izmantojot hidropacēlāju (ieskaitot 250 W spuldzi)
	gab.
	2
	
	
	
	

	LED spuldzes STREET HPS 220 w, E40 nomaiņa (ieskaitot spuldzi)
	gab.
	3
	
	
	
	

	LED spuldzes STREET HPS 137 w, E40 nomaiņa (ieskaitot spuldzi)
	gab.
	10
	
	
	
	

	SGS spuldzes nomaiņa, izmantojot hidropacēlāju (bez spuldzes)
	gab.
	20
	
	
	
	

	Balstu nomaiņa (8 m cinkots balsts) 
	gab.
	4
	
	
	
	

	Balstu nomaiņa (10 m cinkots balsts)
	gab.
	1
	
	
	
	

	Balstu nomaiņa (12 m cinkots balsts)
	gab.
	1
	
	
	
	

	Bojājumu noteikšana balstu elementos un to novēršana
	bojājums
	8
	
	
	
	

	Bojājumu noteikšana ielu apgaismošanas kabeļu tīklos 
	vietas
	7
	
	
	
	

	Kabeļu tranšejas rakšana un aizbēršana (segumu atjaunojot iepriekšējā vai labākā stāvoklī)
	m
	110
	
	
	
	

	Kabeļa ieguldīšana, ieskaitot kabeli līdz 35 mm2
	m
	125
	
	
	
	

	Kabeļu galu apdare līdz 35 mm2
	gab.
	10
	
	
	
	

	Sausā kabeļa savienojošās uzmavas montāža 
	gab.
	12
	
	
	
	

	Slapjā kabeļa savienojošās uzmavas montāža
	gab.
	1
	
	
	
	

	Apgaismošanas armatūras remonts
	gab.
	15
	
	
	
	

	Apgaismojuma balsta drošinātāju spaiļu komplekta remonts
	gab.
	15
	
	
	
	

	Kabeļu sadalnes K3-20-005 nomaiņa ar pamatni P3 (ieskaitot materiālu izmaksas)
	gab.
	2
	
	
	
	

	PN-2 drošinātāju nomaiņa
	gab.
	15
	
	
	
	

	Uzskaites un palaišanas punktu remonti, nomainot palaišanas iekārtas
	gab.
	4
	
	
	
	

	Esošā apgaismojuma tīkla digitālā uzmērīšana
	gab.
	8
	
	
	
	

	PAVISAM KOPĀ
	
	
	


* Norādītie darbu apjomi ir orientējoši, tie līguma izpildes laikā var netikt sasniegti. Darbi jāveic pēc nepieciešamības ielu apgaismojuma sistēmas bojājumu gadījumā.


Piezīmes
· Piedāvājumam jāpievieno darbu izpildes tāme par darba uzdevuma mainīgo daļu (t.i., darba uzdevuma 2. daļa) atbilstoši nolikuma 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija” dotajiem darbu apjomiem (attiecināms uz 2. iepirkuma daļu).

Nosacījumi darbu izpildei:
· darba uzdevuma mainīgajā daļā noteikto darbu izpilde ir jāuzsāk 5 dienu laikā no paziņojuma (Darba uzdevuma) saņemšanas dienas un darbi jāizpilda ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no paziņojuma (Darba uzdevuma) saņemšanas dienas (trešo personu saskaņojuma gadījumā darbi jāizpilda ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no paziņojuma (Darba uzdevuma) un trešo personu saskaņojuma saņemšanas dienas);
· jābūt autopacēlājam darbam ciema ielās saspiestos apstākļos, netraucējot transporta kustību;
· jābūt kabeļu trases noteikšanas un bojājumu vietas noteikšanas iekārtām;
· jābūt atbilstošam datorprogrammu nodrošinājumam ielu apgaismojuma shēmu zīmēšanai;
· materiālus remontdarbu izpildei nodrošina darbu izpildītājs;
· darbu izpildītājs nodrošina noteikto darbu veikšanu ar saviem darbarīkiem, savu tehniku un saviem darbiniekiem;
· ņemot vērā, ka pretendentam, veicot ielu apgaismojuma tīkla apkalpošanas darbus jāstrādā darbā esošās A/S “Sadales tīkls” elektroietaisēs un jāveic nepieciešamie pārslēgumi, pretendenta personālam jābūt piešķirtām operatīvām tiesībām konkrētā A/S “Sadales tīkls” reģionā.
· 

2. pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2026/084AK nolikumam

LĪGUMS
Nr.__________

[bookmark: _Hlk47104410]Valmierā, Valmieras novadā
Līguma abpusējās parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks
[bookmark: _Hlk168659660]           
	Valmieras novada pašvaldība (nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403), turpmāk - Pasūtītājs, kuru, pamatojoties uz ______, pārstāv _____, no vienas puses,
un
	__________ (reģ. Nr. ___________), turpmāk - Uzņēmējs, kuru, pamatojoties uz ______, pārstāv ________, no otras puses, abas kopā sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības Iepirkuma komisijas __.__.2026. lēmumu Nr. ___ atklātā konkursā “Ielu apgaismojuma tīklu Valmierā un Valmiermuižā uzturēšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2026/084AK), noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

1. LĪguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas ar saviem spēkiem, līdzekļiem un materiāliem veikt Pasūtītāja uzdevumu – ielu apgaismojuma tīklu ___________ uzturēšanu 24 mēnešus (turpmāk - Darbi). Darbi izpildāmi atbilstoši Līguma, Līgumā noteiktā atklātā konkursa nolikuma 1.pielikuma – “Tehniskā specifikācija” nosacījumiem, kas attiecas uz __.iepirkuma daļu un atbilstoši Uzņēmēja Līgumā noteiktajā atklātā konkursā iesniegtajam finanšu piedāvājumam, tehniskajam piedāvājumam un Darbu izpildes tāmei, kas pievienota Līgumam.
1.2. Darbi veicami atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, noteikumiem, kas reglamentē Līgumā noteiktos Darbus un to izpildi.
1.3. Darbu veikšanas periods ir 24 mēneši, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas.

2. līguma summa un MaksĀjumu kĀrtĪba
2.1. Līguma summa Līguma darbības laikā ir līdz EUR ________ (______ euro _____ centi), plus pievienotās vērtības nodoklis 21% – EUR ____ (______ euro _____ centi), pavisam kopā EUR ___ (_____ euro _____ centi) (turpmāk – Līguma summa).
2.2. Par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildīto Darbu apjomu Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam, pamatojoties uz Līguma pielikumā pievienotajā finanšu piedāvājumā un Darbu izpildes tāmē norādītajām Darbu veikšanas izmaksām, 30 kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses ir parakstījušas Līguma 4.1.punktā noteikto Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Samaksa tiek veikta saskaņā ar Pušu parakstīto aktu un Uzņēmēja sagatavoto un iesniegto e-rēķinu, kas ir Līguma 4.1.punktā noteiktā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta neatņemama sastāvdaļa.
2.3. [bookmark: m_-8856928387104688970_m_-35313164949178]Puses vienojas, ka e-rēķins ir elektronisks dokuments, kas satur visu nepieciešamo informāciju par veikto Darbu un atbilst ES standartam LVS EN 16931-1:2017 “Elektroniskie rēķini. 1.daļa. Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu modelis”, un ir sagatavots atbilstoši tehniskajai specifikācijai LVS CEN/TS 16931-2:2017 “Elektroniskie rēķini. 2.daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts”.
2.4. Puses vienojas, ka ar šo Līgumu saistīto e-rēķinu, Uzņēmējs sagatavo elektroniski bez paraksta, ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktās prasības, un nosūta Pasūtītājam uz e-adresi: EINVOICE@90000043403.
2.5. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus par Darbu izpildi veic ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja Līgumā vai Uzņēmēja iesniegtajā e-rēķinā, kura apmaksa tiek veikta atbilstoši Līgumam, norādīto Uzņēmēja bankas kontu.
2.6. Līgumā noteikts Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Līgumā noteikts maksājums ir saņemts Uzņēmēja Līgumā vai Uzņēmēja iesniegtajā e-rēķinā, kura apmaksa tiek veikta atbilstoši Līgumam, norādītajā Uzņēmēja bankas kontā. Strīdus gadījumā Līgumā noteikts Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

3. PuŠu tiesības un pienākumi
3.1. Uzņēmēja tiesības un pienākumi:
3.1.1. Darbu izpildīt atbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.
3.1.2. Uzņēmējam ir pienākums piegādāt Līguma pielikumos noteiktos materiālus un aparatūru, kas nepieciešami Darbu izpildei.
3.1.3. Uzņēmējam Darbu izpildē ir pienākums ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības instrukcijas, kā arī citus normatīvos aktus, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu veikšanu.
3.1.4. Uzņēmējs veic dabas stihijas, ekspluatācijas gaitā radušos vai trešo personu darbības rezultātā izraisīto bojājumu lokalizāciju apgaismošanas tīklos, par to paziņojot Pasūtītājam.
3.1.5. Uzņēmējam ir pienākums sagatavot aktu un e-rēķinu par iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu apjomu un iesniegt tos Pasūtītājam.
3.1.6. Veicot Līgumā noteiktos Darbus, Uzņēmējam ir jāievēro un jāpilda visi un jebkādi Darba drošības noteikumi un instrukcijas, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi.
3.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:
3.2.1. Piecu darba dienu laikā parakstīt Uzņēmēja iesniegto Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kas noteikts Līguma 4.1.punktā, vai nosūtīt motivētu atteikumu to darīt, sagatavojot Līguma 4.2.punktā noteikto aktu.
3.2.2. Veikt Līgumā noteiktos maksājumus par izpildītiem Darbiem Līguma noteiktajos termiņos un kārtībā.
3.2.3. Pasūtītājam pienākums visā Līguma darbības laikā nekavējoši brīdināt Uzņēmēju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde.
3.2.4. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Darbu izpildes stadijā veikt Darbu izpildes pārbaudi, pārbaudot to izpildes atbilstību Līgumam un tā pielikumiem. Šajā Līguma punktā noteiktās pārbaudes Pasūtītājs ir tiesīgs veikt pats vai arī pēc saviem ieskatiem pārbaužu veikšanai var pieaicināt jebkuras trešās personas.
3.2.5. Pasūtītajam ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

4. DARBA pieŅemšana UN nodošana
4.1. Iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu apjoms un atbilstība Līguma noteikumiem tiek apstiprināta ar Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu. Šajā Līgumā punktā noteikto ikmēneša Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu paraksta Puses. Darbu pieņemšanas – nodošanas akti sagatavojami elektroniski un parakstāmi ar drošu elektronisko parakstu.
4.2. Gadījumā, ja Darbu pieņemšanas - nodošanas laikā tiek konstatēts, ka Darbi vai jebkura to daļa iepriekšējā mēnesī nav izpildīti atbilstoši Līguma un tā pielikumu noteikumiem, tad Darbu pieņemšana pārtraucama un Pasūtītājs sagatavo un paraksta par to aktu, un nodod to Uzņēmējam. Uzņēmējam, minētajā aktā norādītajā termiņā, ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jānovērš konstatētie Darba trūkumi. Šajā Līguma punktā noteiktajā gadījumā Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 200,- (divi simti euro, 00 centi) par Darbu neizpildi Līgumā noteiktajā apjomā par katru Pasūtītāja konstatēto gadījumu par, kuru ir sastādīts šajā Līguma punktā noteiktais akts. Ja Uzņēmējs izvairās no Darbu trūkumu novēršanas, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, pieprasot no Uzņēmēja visus ar to saistītos izdevumus. Šie izdevumi tiek atrēķināti no Uzņēmējam maksājamās summas par Darbu izpildi.

5. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA
5.1. Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,1% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru kavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no summas, kuras samaksa tiek kavēta. Līgumsoda samaksa tiek veikta saskaņā ar Uzņēmēja iesniegto e-rēķinu. Līgumsods nomaksājams 30 kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis no Uzņēmēja šajā Līguma punktā noteikto e-rēķinu.
5.2. Gadījumā, ja Uzņēmējs kavē un/vai neizpilda Līguma pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteiktos Darbus termiņos, tad tas maksā Pasūtītājam līgumsodu par katru konstatēto Darba daļas neizpildi noteiktajā termiņā EUR 200,- (divi simti euro, 00 centi) par katru konstatēto gadījumu.
5.3. Gadījumā, ja Uzņēmējs Darbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju piesaista apakšuzņēmēju, tad tas par katru šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 200,- (divi simti euro, 00 centi) un novērš pārkāpumu.
5.4. Gadījumā, ja veicot Līgumā noteiktos Darbus, Uzņēmējs un/vai tā apakšuzņēmēji sabojā Pasūtītāja un/vai trešo personu mantu vai nodara kaitējumu trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai, tad Uzņēmējs uzņemas visu un jebkādu atbildību par konkrēto nodarījumu un tā radītajām sekām.
5.5. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, par Darbu izpildi ir tiesības ieturēt no tiem līgumsodus, kas Uzņēmējam aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu.
5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.
5.7. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 8.2.punktu, tad Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1.punktā.
5.8. Ja Uzņēmējam saskaņā ar Līgumu jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, tad Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Līguma 5.5.punktu vai arī Pasūtītājs iesniedz Uzņēmējam e-rēķinu par līgumsodu un tad līgumsods nomaksājams 30 kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad Uzņēmējs ir saņēmis no Pasūtītāja šajā Līguma punktā noteikto e-rēķinu.
5.9. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu. Puses nav atbildīgas par jebkāda veida netiešajiem zaudējumiem.

6. GARANTIJAS UN APDROŠINĀŠANA
6. 
6.1. Uzņēmējs garantē Darbu pilnīgu un savlaicīgu izpildi atbilstoši Līgumam un tā pielikumos norādītajam darbu apjomam un darbu izpildes kārtībai. Uzņēmējs uzņemas atbildību par Darbu pienācīgu veikšanu, tā kvalitāti, atbilstību Līgumam un normatīvajiem aktiem.
6.2. Uzņēmējs garantē, ka tam ir un būs visas nepieciešamās atļaujas, licences vai sertifikāti Darbu veikšanai visā Līguma izpildes periodā. Uzņēmejs uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu izpildes kvalitāti, Darbu izpildes termiņu u.c. Līguma noteikumu ievērošanu.
6.3. Dodot Līguma 6.1. un 6.2.punktos atrunātās garantijas, Uzņēmējs apņemas atlīdzināt Pasūtītājam visus tiešos zaudējumus un par saviem līdzekļiem novērst visus trūkumus, ja uzņemtās saistības tiek izpildītas nepienācīgi vai netiek izpildītas vispār.
6.4. Uzņēmējs uz Darbu izpildes laiku uz sava rēķina veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par Uzņēmēja darbības vai bezdarbības dēļ Darbu izpildes laikā nodarīto kaitējumu trešo personu un Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai un veselībai, kā arī nodarītajiem zaudējumiem trešo personu un Pasūtītāja mantai. Civiltiesiskās apdrošināšanas līgums par šajā Līguma punktā noteikto apdrošināšanu ir slēdzams ar kopējo atbildības limitu ne mazāku kā Līguma 2.1.punktā noteiktā Līguma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
6.5. Uzņēmējam ir pienākums 2 darba dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas, iesniegt Pasūtītājam Līguma 6.4.punktā noteiktās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas esamību apliecinošus dokumentus – apdrošinātāja apliecinātas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopijas vai to oriģinālus.
6.6. Līgumā noteiktos Darbus Uzņēmējs nedrīkst uzsākt un veikt bez spēkā esošas Līguma 6.4.punktā noteiktās apdrošināšanas.
6.7. Gadījumā, ja veicot Līgumā noteiktos Darbus, Uzņēmējs un/vai apakšuzņēmēji, bojā trešo personu un/vai Pasūtītāja mantu vai nodara kaitējumu trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un tādējādi radīto zaudējumu apmērs pārsniedz Uzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas robežas vai arī apdrošinātājs atsaka segt Uzņēmēja radītos zaudējumus, tad visus un jebkādus radītos tiešos zaudējumus, kurus nesedz apdrošināšana, sedz Uzņēmējs uz sava rēķina.


7. StrĪdu RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
Strīdus un domstarpības, kas Pusēm var rasties Līguma izpildes gaitā par Līgumu un tā izpildi, Puses risina pārrunu ceļā, noformējot to rakstveidā un parakstot Pusēm. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie nododami izšķiršanai tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. LĪGUMA IZBEIGŠANA
8.1. Uzņēmējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, iepriekš par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikta maksājuma par izpildītu un pieņemtu Darbu samaksas termiņu vairāk kā 30 kalendārās dienas.
8.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, iepriekš par to rakstiski paziņojot Uzņēmējam, gadījumos, ja:
8.2.1. Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja veikto pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti neatbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.
8.2.2. Uzņēmējs Līgumā noteikto Darbu izpildes uzsākšanas termiņu kavē vairāk nekā 7 kalendārās dienas.
8.2.3. Uzņēmējs kavē Līguma pielikumos noteikto Darbu daļu izpildes termiņus.
8.2.4. Uzņēmējs Līgumā noteiktos Darbus pilda neatbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.
8.2.5. Tiek pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas process vai tiek uzsākts Uzņēmēja likvidācijas process.
8.2.6. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmā daļa).

9. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA UN JAUNA PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PIESAISTE
9.1. Uzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Uzņēmēja piedāvājumā Līgumā noteiktajam atklātajam konkursam norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
9.2. Uzņēmējam ir pienākums rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē, pirms tiek veikta šāda personāla iesaistīšana.
9.3. Uzņēmēja Līgumā noteiktajā atklātajā konkursā iesniegtajā piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst Līgumā noteiktā atklāta konkursa dokumentos personālam izvirzītajām prasībām.
9.4. Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja piedāvājumā Līgumā noteikatajam atklātajam konkursam norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
9.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
9.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
9.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo Darbu vērtība ir vismaz 10 000 euro no kopējās iepirkuma Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
9.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
9.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
9.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus, un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Uzņēmējam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju Līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42.panta ceturtās daļas 2., 3. un 4.punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
9.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Uzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.
9.8. Darbu izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus, Līguma noteikumus. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.
9.9. Ja Uzņēmējs neievēro Līgumā 9.sadaļā noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi līdz Uzņēmējs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Līguma pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.
9.10. Par Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā Darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikuma nosacījumiem atbild Uzņēmējs.

10. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
11. 
10.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes un citi šajā Līguma punktā noteiktajiem līdzvērtīgi apstākļi).
10.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.
10.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts uz laiku, kas vienāds ar laiku uz kādu bija iestājušies nepārvaramas varas apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā vienu mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.

11. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
12. 
11.1. Puses nodrošina, ka Līguma izpildes gaitā to rīcībā nonākušai informācijai, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk - Personas dati):
11.1.1. tiek ievērota konfidencialitāte, un dati tiek izmantoti tikai Līgumā noteikto pienākumu pildīšanai un mērķu sasniegšanai;
11.1.2. neizpaust trešajām personām informāciju, kuru tās ieguvušas savstarpējas sadarbības rezultātā par otras Puses esošo vai turpmāko darbību bez attiecīgās Puses piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.
11.2. Puses informē viena otru par izmaiņām iesniegtajos Personas datos, ja tie zaudējuši savu aktualitāti, nav precīzi vai lūdz tos dzēst, ja Pusēm vairs nav tiesiska pamata apstrādāt šos datus. Puse, kas nodod Personas datus, ir atbildīga par datu precizitāti un tiesiskā pamata noteikšanu datu apstrādei.
11.3. Pēc Līguma saistību izpildes Uzņēmējs dzēš tā rīcībā esošos Personas datus vai, ja tam ir tiesisks pamats, uzglabā tos tikai normatīvajos aktos paredzēto laika periodu.
11.4. Apstrādājot Personas datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo personas datu apstrādi reglamentējošo normatīvo aktu prasības. Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.
12. PREČU UN PAKALPOJUMU IZCELSMES IEROBEŽOJUMI
12.1. Izpildītājs, izpildot Līgumu, nodrošina, ka Līguma saistību izpildē tieši vai netieši netiek izmantotas preces vai pakalpojumi, kuru izcelsmes valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.
12.2. Izpildītājs nodrošina un ir pilnībā atbildīgs par to, ka visi tā Līguma izpildē piesaistītie apakšuzņēmēji, personāls un citi sadarbības partneri ievēro Līguma 16.1. punktā noteiktās prasības.
12.3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs iesniedz informāciju par Līguma izpildē izmantoto preču izcelsmi un rakstveida apliecinājumu, ka Līguma izpildē netiek izmantotas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
12.4. Ja tiek konstatēts Līguma 12.1. vai 12.2. punkta noteikumu pārkāpums, Pasūtītājam ir tiesības:
12.4.1. pieprasīt Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā Pasūtītāja noteiktajā termiņā, veikt attiecīgo preču vai pakalpojumu nomaiņu pret Līguma noteikumiem atbilstošām precēm vai pakalpojumiem;
12.4.2. vienpusēji izbeigt Līgumu, ja pārkāpums netiek novērsts Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
12.5. Šajā Līguma sadaļā ietvertie ierobežojumi un prasības izriet no Publisko iepirkumu likuma 22. panta regulējuma un ir atzīstami par būtisku Līguma izpildes nosacījumu. Šo noteikumu pārkāpums ir uzskatāms par būtisku Līguma pārkāpumu.

13. CITI noteikumi 
13.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses, un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas tām no Līguma izrietošās saistības.
13.2. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem.
13.3. Jebkuri grozījumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Rakstiski noformēti un Pušu parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
13.4. Atbildīgā kontaktpersona Līguma izpildes jautājumos no Pasūtītāja puses ir _________, tālr. _______, e-pasts: _____.
13.5. [bookmark: m_8885860738026164357__Hlk52299119]Atbildīgā kontaktpersona Līguma izpildes jautājumos no Uzņēmēja puses ir _________, tālr. _______, e-pasts: _____.
13.6. [bookmark: m_8885860738026164357__Hlk46325980][bookmark: m_8885860738026164357__Hlk70094399]Līgums noformēts elektroniskā dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satura laika zīmogu. Katra Puse glabā abpusēji parakstītu Līgumu elektroniskā dokumenta formā.

Pielikumā:
1.
	2.
	3.
	4.		     

14. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	PASŪTĪTĀJS

Valmieras novada pašvaldība
Lāčplēša iela 2, Valmiera,
Valmieras nov., LV - 4201
Nodokļu maksātāja reģistrācijas
kods 90000043403
Banka: AS SEB banka
Kods UNLALV2X018
Konta Nr. LV94UNLA0018000142255               

_______________

	UZŅĒMĒJS









_____________




3. pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2026/084AK nolikumam

Atklāta konkursa
“Ielu apgaismojuma tīklu Valmierā un Valmiermuižā uzturēšana”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2026/084AK

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS ATKLĀTĀ KONKURSĀ

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas Nr.:
	

	Adrese:
	

	Bankas rekvizīti (banka, kods, konta Nr.):
	

	Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds):
	

	Tālruņa Nr.:
	

	e-pasts:
	

	Persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu vai pilnvarotā persona
(amats, vārds, uzvārds)
	

	Pretendenta patiesais labuma guvējs[footnoteRef:2] (vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi un gadu)) [2:  norāda pretendenta patieso labuma guvēju, saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma regulējumu.] 

	

	Personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē
(Juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas Nr.,
fiziskai personai – vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi un gadu))
	

	Pretendents atbilst mikro, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam[footnoteRef:3]: [3:  norāda, vai pretendents atbilst mikro, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam atbilstoši IUB 09.03.2017. skaidrojumam par mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mikro-mazie-un-videjie-uznemumi-mvu).] 

[image: ](atbilstošo atzīmēt ar      )  
		☐	mikrouzņēmums (nodarbināti mazāk nekā 10 darbinieki un gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 2 miljonus euro)
vai

	☐	mazais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro)
vai

	☐	vidējais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro)

	☐	neatbilst ne mikrouzņēmuma, ne mazā, ne vidējā uzņēmuma  statusam






Pretendents ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1. piesakās piedalīties konkursā VNP 2026/084AK “Ielu apgaismojuma tīklu Valmierā un Valmiermuižā uzturēšana”;
2. piekrīt konkursa nolikuma prasībām un apņemas tās ievērot;
3. garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;
4. informē, ka piedāvājums ir iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:4] un bez konsultācijām, līgumiem, vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz: [4:  ar terminu “konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces, pakalpojumus vai būvdarbus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 

4.1. cenām;
4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties konkursā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai 
4.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst konkursa prasībām;
4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem pakalpojumiem, uz ko attiecas šis konkurss.
5. apņemas nodrošināt, ka iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi;
6. apņemas parakstīt iepirkuma līgumu šī konkursa nolikumam pievienotajā redakcijā (nolikuma 2. pielikums) gadījumā, ja mūsu piedāvājums tiek atzīts par uzvarētāju.


	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	




Pieteikums ir jāaizpilda drukātiem burtiem vai mašīnrakstā. Pieteikums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai amatpersonai vai pretendenta atbilstoši pilnvarotai personai.





4. pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2026/084AK nolikumam

Atklāta konkursa
[bookmark: _Hlk161229035]“Ielu apgaismojuma tīklu Valmierā un Valmiermuižā uzturēšana”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2026/084AK

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

[bookmark: _Hlk161816713]1. iepirkuma daļa
Ielu apgaismojuma tīklu Valmierā uzturēšana

1. IESNIEDZA
	Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.
	



2. PIEDĀVĀJUMS
Mēs piedāvājam veikt ielu apgaismojuma tīklu Valmierā uzturēšanu saskaņā ar atklātā konkursa nosacījumiem.
2.1. Mūsu piedāvājums ir:
	Nr.
p.k.
	Nosaukums
	Cena par vienu mēnesi, EUR bez PVN
	Cena par 24 mēnešiem,
EUR bez PVN
	PVN,
EUR
	Kopā par visu apjomu,
EUR ar PVN

	1.
	Ielu apgaismojuma tīklu apkalpošana Valmieras pilsētā (darba uzdevuma 1. daļa)
	
	
	
	

	2.
	Ielu apgaismojuma tīklu remonts (darba uzdevuma 2. daļa)
	
	
	

	PAVISAM KOPĀ
	
	
	



Mūsu piedāvājuma apjoma kopsumma:

bez PVN, EUR:                                                summa ar vārdiem                                              
PVN, EUR:                                                   summa ar vārdiem                                                  
KOPĀ, EUR:                                                 summa ar vārdiem                                                 

2.2. Mēs apliecinām, ka:
· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā.
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumu procedūrā un pildīt iepirkuma nolikumā pretendentiem un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

	Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	



Paraksta pretendenta paraksttiesīgā amatpersona vai pretendenta atbilstoši pilnvarotā persona.

4. pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2026/084AK nolikumam

Atklāta konkursa
“Ielu apgaismojuma tīklu Valmierā un Valmiermuižā uzturēšana”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2026/084AK

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2. iepirkuma daļa
Ielu apgaismojuma tīklu Valmiermuižā uzturēšana

1. IESNIEDZA
	Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.
	



2. PIEDĀVĀJUMS
Mēs piedāvājam veikt ielu apgaismojuma tīklu Valmiermuižā uzturēšanu saskaņā ar atklātā konkursa nosacījumiem.
2.1. Mūsu piedāvājums ir:
	Nr.
p.k.
	Nosaukums
	Cena par vienu mēnesi, EUR bez PVN
	Cena par 24 mēnešiem,
EUR bez PVN
	PVN,
EUR
	Kopā par visu apjomu,
EUR ar PVN

	1.
	Ielu apgaismojuma tīklu apkalpošana Valmiermuižas ciemā (darba uzdevuma 1. daļa)
	
	
	
	

	2.
	Ielu apgaismojuma tīklu remonts (darba uzdevuma 2. daļa)
	
	
	

	PAVISAM KOPĀ
	
	
	



Mūsu piedāvājuma apjoma kopsumma:

bez PVN, EUR:                                                summa ar vārdiem                                              
PVN, EUR:                                                   summa ar vārdiem                                                  
KOPĀ, EUR:                                                 summa ar vārdiem                                                 

2.2. Mēs apliecinām, ka:
· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā.
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumu procedūrā un pildīt iepirkuma nolikumā pretendentiem un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

	Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	



Paraksta pretendenta paraksttiesīgā amatpersona vai pretendenta atbilstoši pilnvarotā persona.

Atklāta konkursa Nr. VNP 2026/084AK nolikums		26

[bookmark: _Hlk158110119]5. pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2026/084AK nolikumam

Atklāta konkursa
“Ielu apgaismojuma tīklu Valmierā un Valmiermuižā uzturēšana”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2026/084AK

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

1. IESNIEDZA
	Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.
	



2. PIEDĀVĀJUMS
2.1. Pretendents piedāvā veikt ielu apgaismojuma tīklu Valmierā/Valmiermuižā uzturēšanu atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentācijas prasībām.
2.2. Pretendents apliecina, ka:
2.2.1. nodrošinās tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanu ar saviem darbarīkiem, savu tehniku un saviem darbiniekiem;
2.2.2. spēj nodrošināt remontdarbu izpildei nepieciešamos materiālus;
2.2.3. tā rīcībā ir autopacēlājs darbam pilsētas/ciema ielās saspiestos apstākļos, netraucējot transporta kustību;
2.2.4. tā rīcībā ir kabeļu trases noteikšanas un bojājumu vietas noteikšanas iekārtas;
2.2.5. tā rīcībā ir atbilstoša datorprogramma ielu apgaismojuma shēmu zīmēšanai.

Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno apraksts, kurā detalizēti jāparāda, kā notiks bojājumu pieteikuma pieņemšana gan no pasūtītāja, gan no pilsētas/ciema iedzīvotājiem, un kā tiks organizēta nolikuma tehniskajā specifikācijā noteikto uzdevumu izpilde.


	[bookmark: _Hlk166854331]Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	




6. pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2026/084AK nolikumam

Atklāta konkursa
[bookmark: _Hlk166853848]“Ielu apgaismojuma tīklu Valmierā un Valmiermuižā uzturēšana”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2026/084AK

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

Jānorāda visi tie pretendenta apakšuzņēmēji, kuru veicamo darbu apjomu vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN no kopējās iepirkuma līguma vērtības, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamās līguma daļas summu.
Norādāma arī informācija par apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem, kuri atbilst PIL 63. panta otrās daļas nosacījumiem.
Jānorāda arī visi tie pretendenta apakšuzņēmēji (neatkarīgi no veicamā darba daļas apjoma), uz kuru iespējām pretendents balstās, lai izpildītu konkursa nolikumā izvirzītās kvalifikācijas prasības.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, 
reģistrācijas Nr.
	Veicamā darba daļa

	
	Darba nosaukums, 
kura vērtība ir vismaz
10 000 euro bez PVN
	Summa euro bez PVN
no darbu apjoma

	1. iepirkuma daļa

	
	
	

	
	
	

	2. iepirkuma daļa

	
	
	

	
	
	



Izvirzītās prasības apakšuzņēmējam:
1. Pretendenta piesaistītajam apakšuzņēmējam (fiziskai un juridiskai personai) ir jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un tiesīgam veikt pasūtītājam nepieciešamos darbus. (Par Latvijā reģistrētu apakšuzņēmēju (juridiskā persona) pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra datu bāzē un/vai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), par Latvijā reģistrētu apakšuzņēmēju (fiziskā persona) pasūtītājs pārliecināsies Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzē par saimnieciskās darbības veicējiem un BIS. Par ārvalstī reģistrētu apakšuzņēmēju, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, un/vai Valsts ieņēmumu dienestā, jānorāda publiski pieejams reģistrs, kurā pasūtītājs var pārliecināties par tā reģistrācijas faktu, vai jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas), ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz).
2. Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās ar pretendentu par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē, ja konkursa rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam.
3. Apliecinājums, ka apakšuzņēmēja rīcībā ir visi nepieciešamie resursi (tehnika, iekārtas, instrumenti u.c. tehniskais nodrošinājums, kā arī personāls) veicamā darba daļas izpildei. 


	Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	







[bookmark: _Hlk161827122]
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7. pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2026/084AK nolikumam

Atklāta konkursa
“Ielu apgaismojuma tīklu Valmierā un Valmiermuižā uzturēšana”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2026/084AK

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA LĪDZVĒRTĪGU PIEREDZI

Informācija pa pretendenta pieredzi ne vairāk kā 3 iepriekšējos gados (t.i., 2023., 2024., 2025. gadā un 2026. gadā līdz šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), kas atbilst atklāta konkursa nolikuma 5.1.6. apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem:
	Nr. p.k.
	Pasūtītājs,
kontaktinformācija
	Līguma nosaukums
	Apkalpojamo tīklu kopgarums (km)
	Apkalpojamo gaismas punktu skaits (gab.)
	Līguma darbības termiņš 
(no – līdz)

	1. iepirkuma daļa

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2. iepirkuma daļa

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Apliecinājumam pievienot pretendenta pieredzes, kas tiek uzskatīta par līdzvērtīgu, atsauksmi no pasūtītāja par veiktajiem darbiem ar norādi par darbu pilnīgu izpildi un atbilstību līdzvērtīgas pieredzes raksturlielumiem vai līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina nolikuma 5.1.6. apakšpunktā visu prasīto pieredzes nosacījumu izpildi.


	Informāciju apliecinu:
	

	Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	




8. pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2026/084AK nolikumam

Atklāta konkursa
“Ielu apgaismojuma tīklu Valmierā un Valmiermuižā uzturēšana”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2026/084AK

INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĀMAJIEM SPECIĀLISTIEM

1. Informācija par pretendenta speciālistiem, kas tik iesaistīti līguma izpildē:
	Nr. p.k.
	Speciālista
vārds, uzvārds
	Darbības sfēra un sertifikāta/apliecības Nr.
	Persona, kuru pārstāv *
	Līgumattiecību pamats ** 
(norādams līguma numurs, datums un līguma termiņš)

	1. iepirkuma daļa

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2. iepirkuma daļa

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Apliecinājumam pievienot iesaistāmo nepieciešamo speciālistu nolikuma 5.1.4. apakšpunktā norādītos kvalifikāciju apliecinošus dokumentus.

*norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A pretendenta (piegādātāju apvienības) speciālists
B apakšuzņēmēja speciālists
C persona, kura tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē

**norāda, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:
D darba līgums
E uzņēmuma līgums
F cits (norādīt, kāds)

2. [bookmark: _Hlk126849881]Norādītā elektroietaišu izbūves darbu vadītāja pēdējo 3 gadu (2023., 2024., 2025. gadā un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) laikā gūtā pieredze līdzvērtīga līguma izpildē (atbilstoši nolikuma 5.1.4.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām):
	Nr. p.k.
	Pasūtītājs,
kontaktinformācija
	Līguma nosaukums
	Apkalpojamo tīklu kopgarums (km)
	Apkalpojamo gaismas punktu skaits (gab.)
	Līguma darbības termiņš 
(no – līdz)

	1. iepirkuma daļa

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2. iepirkuma daļa

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Apliecinājumam pievienot norādītā elektroietaišu izbūves darbu vadītāja pieredzi apliecinošus dokumentus (pasūtītāja atsauksme vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina būvspeciālista pieredzi, atbilstoši nolikuma 5.1.4.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām).

3. Nolikuma 5.1.4.3. apakšpunktā norādītā speciālista pēdējo 3 gadu (2023., 2024., 2025. gadā un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) laikā gūtā pieredze apgaismojuma vadības sistēmas uzturēšanā (atbilstoši nolikuma 5.1.4.3. apakšpunktā noteiktajām prasībām):
	Nr. p.k.
	Pasūtītājs,
kontaktinformācija
	Līguma/objekta nosaukums,
darba īss apraksts
	Līguma darbības termiņš 
(no – līdz)

	1. iepirkuma daļa

	
	
	
	

	
	
	
	

	2. iepirkuma daļa

	
	
	
	

	
	
	
	


Apliecinājumam pievienot nolikuma 5.1.4.3. apakšpunktā norādītā speciālista pieredzi apliecinošus dokumentus (pasūtītāja atsauksme vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina speciālista pieredzi, atbilstoši nolikuma 5.1.4.3. apakšpunktā noteiktajām prasībām).


	Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	





9. pielikums
atklāta konkursa
Nr. VNP 2026/084AK nolikumam

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA PARAUGS


Valmieras novada pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Iepirkuma Nr. VNP 2026/084AK

Iepirkuma procedūras nosaukums: “Ielu apgaismojuma tīklu Valmierā un Valmiermuižā uzturēšana”

	Iepirkuma daļas nosaukums:
	



Ievērojot to, ka _____________________________________________ (turpmāk – Pretendents) ir 
                                                                     pretendenta nosaukums un adrese
iesniedzis savu piedāvājumu, kas datēts ar _____________________________ (turpmāk saukts – 
                                                                              datums, darba nosaukums
„Piedāvājums”), mēs ______________________________________________ (turpmāk saukts – 
                                                                                            galvotāja nosaukums un adrese
„Galvotājs”) izsniedzam šo garantiju/galvojumu Valmieras novada pašvaldībai (turpmāk saukts – „Pasūtītājs”).

	
	euro apmērā.

	summa ar cipariem un vārdiem

	


Galvotājs samaksā Pasūtītājam garantijas/galvojuma summu sekojošos gadījumos:
1. ja Pretendents piedāvājuma spēkā esamības periodā atsauc vai padara savu piedāvājumu par spēkā neesošu;
2. ja Pretendents piedāvājuma spēkā esamības periodā pēc piedāvājuma pieņemšanas paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja neparaksta vai atsakās parakstīt līgumu saskaņā ar konkursa nolikumu.

Galvotājs apņemas samaksāt Pasūtītājam (Pasūtītājam pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma, bez nepieciešamības pamatot savu prasību), jebkuru summu, kas nepārsniedz augšminēto summu, ar noteikumu, ka savā pieprasījumā Pasūtītājs norāda, ka viņa pieprasītā summa ir jānomaksā viena vai vairāku augšminēto apstākļu dēļ.
Šī garantija ir spēkā līdz (datums saskaņā ar konkursa nolikuma 4.3. punktu) un jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāsniedz Galvotājam ne vēlāk kā līdz šim datumam (ieskaitot).


	Datums:
	

	Galvotāja vārdā:
	

	
	(amats, vārds, uzvārds, paraksts, zīmogs)
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