2.pielikums

atklāta konkursa “Laboratoriju aprīkojums”

Nr. VTEB/8/NFL nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

3. Laboratorijas krēsli (5 gabali)

| Nr. | Parametrs | Izvirzītās prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laboratorijas krēsli (melni)– 5 gab. |  |  |
| 1.1 | Krēsls | Ergonomisks krēsls ar gāzes amortizatoru, ķīmiski un mehāniski izturīgu virsmu. Augstuma regulācija vismaz diapazonā no 570 mm līdz 810 mm. |  |
| 1.2 | Sēdeklis un atzveltne | Atzveltnes augstums vismaz 570 mm. Sēdeklis un atzveltne mīksti, nav no auduma, anti bakteriāla, mazgājama, izturīga pret dezinfekcijas līdzekļiem saskaņā ar ISO 2812. Krēsls ergonomisks, sēdekļa priekšējā daļa automātiski seko līdzi ķermeņa leņķa maiņām uz priekšu. |  |
| 1.3 | Pamatne | Pamatne no pulēta alumīnija, piecu staru ar riteņiem. Riteņi bez “stop&go” funkcijas, kad apsēžoties riteņi nofiksējas, vai ir iespējams šo funkciju izslēgt. Krēsls aprīkots ar kāju riņķi, kam ir augstuma regulācijas iespējas. |  |
| 1.4 | Uguns izturība un drošības prasības | Krēsls atbilstošs izmantošanai 3. klases tīrajās telpās saskaņā ar ISO 14644-1. Atbilstošs GMP laboratorijas drošības klasifikācijām no S1 līdz S3. vai analogs. |  |
| 1.5 | Vispārējās prasības | Jānodrošina iespēja Pasūtītājam izvēlēties krāsas toni. Nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai renovētas daļas. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces uzstādīšanu, garantijas nodrošināšanu, piegādi 8 NEDĒĻU laikā Pasūtītāja norādītajā adresē. |  |