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1. ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU
0.1. Iepirkuma procedūras veids un nosaukums:
0. Atklāts konkurss (turpmāk – konkurss) tiek rīkots, ievērojot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL), Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 „Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” (turpmāk – MK Noteikumi) un citu publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības.
0. [bookmark: _Hlk232597797]Nosaukums: Paplašinātās pirmās palīdzības medicīnisko materiālu iegāde.
0. [bookmark: _Hlk185234415]Identifikācijas numurs: VALIC 2026/055/4N-P-AK.
0.2. Finansējuma avots: valsts budžets (100%).
0.3. Konkursa rīkotājs: Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs (turpmāk – Centrs), LV-1073, kas atrodas Biksēres ielā 6, Rīgā, LV-1073, e- pasts: pasts@valic.gov.lv. Darba laiks: darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00.
0.4. Pasūtītājs: Aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecība.
0.5. Komisija darbojas saskaņā ar PIL, MK Noteikumiem, konkursa nolikumu, Centra 2026. gada 25. maija rīkojumu Nr. RIJ/2026-139.
0.6. Kontaktpersona: Sanita Ondža, e-pasts: sanita.ondza@valic.gov.lv, tālrunis: 22415309. 
0.7. Pretendents: piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā.
0.8. [bookmark: _Hlk198124475]Iepriekšējā informatīvā paziņojuma datums: Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā 2026. gada 27. maijs, Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2026. gada 28. maijs.
0.9. Apspriedes ar piegādātājiem datums: no 2026. gada 27. maija līdz 2026. gada 15. jūnijam.
0.10. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
0.10.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz līdz Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētajā paziņojumā par līgumu norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam EIS e-konkursu apakšsistēmā.
0.10.2. Iepirkuma komisija piedāvājumus atver EIS e-konkursu apakšsistēmā atbilstoši MK Noteikumos noteiktajai kārtībai. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
0.10.3. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām un netiks izskatīti, par to informējot iesniedzēju.
0.11. Konkursa nolikums, papildu informācijas pieprasīšana un sniegšana:
0.11.1. Vispārējie nosacījumi pretendenta dalībai konkursā (tostarp iesniedzamie dokumenti), kā arī nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejamas EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā. 
0.11.2. Ja konkursa nolikumā tiek konstatētas pretrunas ar publisko iepirkumu procedūru regulējošo tiesību aktu prasībām, piemēro publisko iepirkumu regulējošo tiesību aktu nosacījumus.
0.11.3. Iepirkuma komisija un ieinteresētais piegādātājs vai pretendents ar informāciju apmainās elektroniski PIL noteiktajā kārtībā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros nav saistoša.
0.11.4. Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs pieprasa EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā. 
0.11.5. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums darba laikā (no plkst. 8.30 līdz 17.00), jautājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā līdz plkst. 24.00. Ārpus Centra noteiktā darba laika EIS e-konkursu apakšsistēmā saņemtais informācijas pieprasījums vai jautājums tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā.
0.11.6. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, iepirkuma komisija to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (neskaitot piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējo dienu).
0.11.7. Papildu informāciju (paziņojumu par iepirkuma dokumentācijas grozījumiem, atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem u.c. izmaiņām) iepirkuma komisija ievieto pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/15164 e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā. 
2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS, VISPĀRĪGIE IEPIRKUMA IZPILDES UN SAMAKSAS NOTEIKUMI
1.1. Iepirkuma priekšmets un plānotie apjomi:
1.1.1. Iepirkuma priekšmets ir paplašinātās pirmās palīdzības medicīnisko materiālu iegāde (turpmāk – Prece) saskaņā ar tehniskās specifikācijas[footnoteRef:2] prasībām.  [2:  Tehniskā specifikācija apstiprināta 2026. gada 24. martā un 2026. gada 18. jūnijā.] 

1.1.2. Iepirkuma priekšmets sadalīts šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās:
1. pozīcija. Adatu konteiners.
2. pozīcija. Dekompresijas adata.
3. pozīcija. Elpināšanas maiss pieaugušajiem.
4. pozīcija. Folija sega.
5. pozīcija. Glābēja galvas lukturis.
6. pozīcija. Hipotermijas novēršanas sega.
7. pozīcija. Imobilizācijas apkakle (universāla).
8. pozīcija. Komplekts amputētas ķermeņa daļas ievietošana.
9. pozīcija. Krikotiroidotomijas komplekts NR. 1.
10. pozīcija. Medikamentu konteiners NR. 1.
11. pozīcija. Nazofaringeālais elpvads NR. 1.
12. pozīcija. Nazofaringeālais elpvads NR. 2.
13. pozīcija. Pretapdegumu pārsējs NR. 4.
14. pozīcija. Taktiskā cietušo šķirošanas gaisma.
15. pozīcija. Taktiskās medicīnas šķēres NR. 1.
16. pozīcija. Taktiskās medicīnas šķēres NR. 2.
17. pozīcija. Taktiskie diagnostikas cimdi NR. 1.
18. pozīcija. Taktiskie diagnostikas cimdi NR. 2.
19. pozīcija. Taktiskie diagnostikas cimdi NR. 3.
20. pozīcija. Universālā šina.
21. pozīcija. Venozais žņaugs NR. 1.
1.1.3. Plānotie preces pasūtījuma apjomi: Prece tiks pasūtīta pēc nepieciešamības, par preces apjomu vienojoties pirms katra pasūtījuma veikšanas, nepārsniedzot maksimālo vispārīgās vienošanās summu.
1.1.4. CPV kods: 33140000-3 (Medicīnas palīgmateriāli).
1.2. Preces piegādes vieta: Apgādes vada Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības līdzekļu noliktava (pirms piegādes Pasūtītājs norāda konkrētu piegādes adresi).
1.3. Vispārīgās vienošanās darbības termiņš: atklāta konkursa rezultātā paredzēts slēgt vispārīgo vienošanos katrā iepirkuma priekšmeta pozīcijā ar ne vairāk kā 3 (trīs) pretendentiem uz 48 (četrdesmit astoņiem) mēnešiem no vispārīgās vienošanās spēkā stāšanās dienas vai līdz vispārīgās vienošanās summas apguvei, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.
1.4. Apmaksas noteikumi: 
1.4.1. [bookmark: _Hlk230684619]saskaņā ar vispārīgās vienošanās projekta noteikumiem (sk. 2. pielikumu);
1.4.2. priekšapmaksa: nav paredzēta. 
1.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu jebkurā no Preču pozīcijām, bet par pilnu pozīcijas apjomu, pieteikumā norādot pozīciju, kurā iesniedz piedāvājumu.
1.6. Nodrošinājums: nav paredzēts.
1.7. [bookmark: _Hlk136419088][bookmark: _Hlk232602398]Piedāvājuma izvēles kritērijs: nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums katrā iepirkuma priekšmeta pozīcijā atsevišķi, ņemot vērā piedāvāto viszemāko vienas vienības preces cenu EUR bez PVN. 
1.8. Citas prasības: 
2.8.1. Precei, tās sastāvdaļām un izejmateriāliem, kā arī attiecīgajam ražotājam (-iem) nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, kā arī būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, un ka Preces, tās sastāvdaļu vai izejmateriālu izcelsmes vai ražošanas valsts nav Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.
Pretendents apliecina, ka, veicot saimniecisko darbību pēc 2022. gada 24. februāra:
[bookmark: _Hlk212039459]-	neizmanto materiālus, iekārtas, līdzekļus vai inventāru, kas ražots Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā (izņemot tādus, kas iegādāti līdz minētajam datumam);
-	neveic darbības, kas tieši vai netieši atbalsta minēto valstu industriju;
-	saistību izpildē neiesaista personas, kuras pēc minētā datuma turpina apmeklēt minētās valstis. 
2.8.2. nolikuma 2.8.1. punktā minēto prasību pārbaudi komisija ir tiesīga veikt un attiecināt jebkurā piedāvājuma vērtēšanas posmā, ja iestājas šajā punktā minētie gadījumi – komisija ir tiesīga izslēgt pretendentu no turpmākās dalības konkursā.
3. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMAM, IESNIEGŠANAI UN PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Piedāvājumu sagatavo un iesniedz, ievērojot EIS lietotāju rokasgrāmatā dotos norādījumus.[footnoteRef:3] [3:  E-konkursu sistēmas lietotāju rokasgrāmatā ietvertā informācija pieejama tīmekļvietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/NetHelp/lv/LRG%20Help.htm#!Documents.] 

3.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
3.2.1. piedāvājuma dokumentus sagatavo, izmantojot EIS noteiktos datņu veidus;
3.2.2. šī konkursa sadaļā publicēto veidlapu struktūrā nedrīkst veikt izmaiņas, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas, izņemot gadījumus, ja tas ir norādīts; veidlapās jānorāda konkrēta pieprasītā informācija atbilstoši konkursa nolikuma nosacījumiem.
3.3. Piedāvājums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai ar EIS piedāvāto parakstu (Sistēmas parakstu) vai drošu elektronisko parakstu. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā vai elektroniski parakstīts dokuments), kurā jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
3.4. [bookmark: _Hlk71276462]Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, tehniskā piedāvājuma dokumenti (piemēram, ražotāja izsniegta preces tehniskā dokumentācija) var tikt iesniegti citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu vai angļu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumenta tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
3.5. Piedāvājuma noformēšanā jāievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku.
3.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minētā normatīvā akta prasībām, iepirkuma komisija, ja tai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, PIL 41. panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
3.7. Ja piedāvājums vai atsevišķas tā daļas satur komercnoslēpumu, piedāvājuma daļām, kuras satur šāda rakstura informāciju, ir jābūt norādei “Komercnoslēpums”, izņemot PIL noteiktos gadījumus. Par komercnoslēpumu nav uzskatāma piedāvātā cena un cita informācija, kas noteikta kā piedāvājuma vērtēšanas kritērija sastāvdaļa.
3.8. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šī konkursa sadaļā) ietvertos nosacījumus.
3.9. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
3.10. Ja piedāvājums saturēs kādu no 3.9. punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. 
4. PRASĪBAS DALĪBAI KONKURSĀ, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI, PĀRBAUDE UN NORAIDĪŠANA
	4.1. Izvirzītās prasības:
	4.2. Iesniedzamie dokumenti:

	4.1.1. Prasības dalībai konkursā:
	4.2.1. Prasības dalībai konkursā apliecinoši dokumenti:

	1)
	Pieteikums, kurā pretendents apliecina savu dalību konkursā.
	1)
	Pieteikums par piedalīšanos konkursā saskaņā ar EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicēto veidlapu.

	2)
	Apliecinājums, kurā pretendents norāda, ka ir neatkarīgi izstrādājis savu piedāvājumu.
	2)
	Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu saskaņā ar EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicēto veidlapu.

	3)
	Pretendents, piegādātāju apvienības biedrs un apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras spējām pretendents balstās ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā
vai
	
	Reģistrācijas faktu Komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra vai Valsts ieņēmumu dienesta publiski pieejamā datu bāzē. 

a) dokuments (skenēts oriģināls vai pretendenta apliecināta kopija), kas apliecina personas, kura pretendenta – juridiskas personas vārdā paraksta piedāvājuma dokumentus, pārstāvības tiesības;

	
	līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
	
	b) Ārvalstī reģistrēts Pretendents iesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja attiecīgajā valstī netiek izsniegts šāds dokuments, Pretendents norāda ārvalsts kompetentās institūcijas tīmekļvietnes adresi, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta atbilstību minētajai prasībai.


4.3. [bookmark: _Hlk71278503]Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk tekstā – piegādātāju apvienība), konkursa pieteikumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms (aizpildot attiecīgo tabulu konkursa pieteikumā saskaņā ar EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicēto veidlapu), kā arī pretendentam jāiesniedz:
4.3.1. pilnvara piegādātāju apvienības dalībniekam, kuru visi apvienības dalībnieki ir pilnvarojuši parakstīt un iesniegt piedāvājumu konkursā, un veikt citas darbības konkursa ietvaros apvienības vārdā vai sabiedrības līgums, kuru parakstījuši visi apvienības dalībnieki un kurā norādīts pilnvarojums pārstāvēt apvienību konkursā un katras personas atbildības apjoms (oriģināls vai apliecināta kopija) jeb daļas, kuras izpildīs katrs no piegādātāju apvienības dalībniekiem, un tās līgumcena, kā arī to izpildei nepieciešamo resursu sadalījums;
4.3.2. nolikuma 4.2. punktā norādītais/-tie dokuments/-i atbilstoši katras personas atbildības apjomam tādējādi, lai tiktu apliecināta piegādātāju apvienības atbilstība izvirzītajām dalības prasībām.
4.4. Ja pretendents balstās uz citas personas spējām vai piesaista apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 (desmit tūkstoši) EUR no kopējas vispārīgās vienošanās vērtības, vai neatkarīgi no apakšuzņēmēja nododamo pakalpojumu vērtības balstās uz tā spējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, pretendentam jāiesniedz:
4.4.1. informācija par piesaistītajām personām, uz kuru iespējām balstās, vai piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamās vispārīgās vienošanās apjoms naudas izteiksmē (aizpildot attiecīgo tabulu konkursa pieteikumā saskaņā ar EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicēto veidlapu);
4.4.2. spēkā esoši dokumenti, kas noslēgti starp pretendentu, piesaistīto personu, uz kuras iespējām balstās, un/vai apakšuzņēmēju, apliecinot katras personas/ apakšuzņēmēja gatavību veikt tam izpildei nodotās vispārīgās vienošanās  pozīcijas (apliecināta sadarbības līguma kopija vai piekrišanas raksta oriģināls, kuri attiecīgi jāparaksta dokumentu izdevēju pārstāvjiem ar pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotām personām), norādot, kādas vispārīgās vienošanās pozīcijas plānots nodot izpildei apakšuzņēmējam;
4.4.3. nolikuma 4.2. punktā norādītais/-tie dokuments/-i par piesaistīto personu, uz kuras iespējām balstās, un/piesaistīto apakšuzņēmēju, kas pierāda, ka apakšuzņēmēja kvalifikācija ir pietiekama (atbilstoša) tam nodoto vispārīgās vienošanās pozīciju izpildei.
4.5. Kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasībām atbilstoši PIL 49. pantā noteiktajam pretendentam ir tiesības iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – EVIPD). EVIPD iespējams aizpildīt – https://espd.eis.gov.lv/. Aizpildot EVIPD dokumenta veidlapu, obligāti jāaizpilda veidlapas IV daļas A – D iedaļas. Pretendentam ir tiesības iesniegt EVIPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
4.6. Pretendentu atbilstības dalībai konkursā pārbaude:
4.6.1. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu.
4.6.2. Iepirkuma komisija veic pretendentu atbilstības dalībai konkursā pārbaudi saskaņā ar nolikuma 4.1. punktā noteiktajām prasībām.
4.6.3. Iepirkuma komisija saskaņā ar MK noteikumu 16. punktu kvalifikācijas (atlases) pārbaudi ir tiesīga veikt tikai tiem pretendentiem, kuriem būtu piešķiramas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības.
4.6.4. Pretendents tiek noraidīts, ja iepirkuma komisija konstatē, ka:
4.6.4.1. pretendents nav iesniedzis atlases dokumentus atbilstoši nolikuma prasībām un/vai tajos norādītā informācija neatbilst nolikuma prasībām;
4.6.4.2. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju sava pieteikuma novērtēšanai;
4.6.4.3. pretendents neatbilst nolikuma 4.1. punkta prasībām.
4.6.5. Ja iepirkuma komisija saskaņā ar PIL 41. panta sesto daļu ir pieprasījusi pretendentam izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā nav sniedzis vai sniedzis neatbilstoši pieprasījumam, iepirkuma komisija pretendenta pieteikumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas. Iepirkuma komisijai nav pienākums atkārtoti lūgt sniegt precizējošo informāciju. Ja ar iepirkuma komisijas rīcībā esošo informāciju nav iespējams konstatēt pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām, pretendents atzīstams par neatbilstošu un tiek noraidīts.
5. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN PĀRBAUDE
5.1. Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu atbilstoši EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicētajai veidlapai, kurā jānorāda:
5.1.1. [bookmark: _Hlk172811206]Piedāvātās Preces apraksts, kurā var pārliecināties par piedāvātās Preces atbilstību visām tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.
5.1.2. Preces ražotājs, modelis, ražotāja kontaktinformācija, NSN kods (ja tāds ir noteikts tehniskajā specifikācijā), tīmekļvietnes adrese, Preces izcelsmes valsts.
5.1.3. [bookmark: _Hlk205985183]Preces piegādes termiņš ir ne vairāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas.
5.1.4. Nekvalitatīvas vai vispārīgās vienošanās noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas vai trūkumu novēršanas termiņš garantijas laikā ir ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no akta par konstatētajām neatbilstībām sastādīšanas dienas.
5.1.5. Preces paraugu iesniegšanas termiņš ir ne vairāk kā 20 (divdesmit) kalendārās dienas no pieprasījuma vēstules nosūtīšanas dienas.
5.1.6. Preces garantijas termiņš ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši (attiecas uz tām Precēm, kurām tehniskajā specifikācijā nav norādīts garantijas termiņš).
5.1.7. Apliecinājums, ka piedāvātajai Precei, tās sastāvdaļām un izejmateriāliem, kā arī attiecīgajam ražotājam (-iem) nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, kā arī būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, un ka Preces, tās sastāvdaļu vai izejmateriālu izcelsmes vai ražošanas valsts nav Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.
Pretendents apliecina, ka, veicot saimniecisko darbību pēc 2022. gada 24. februāra:
-	neizmanto materiālus, iekārtas, līdzekļus vai inventāru, kas ražots Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā (izņemot tādus, kas iegādāti līdz minētajam datumam);
-	neveic darbības, kas tieši vai netieši atbalsta minēto valstu industriju;
-	saistību izpildē neiesaista personas, kuras pēc minētā datuma turpina apmeklēt minētās valstis. 
5.2. Iesniedzamie dokumenti:
5.2.1. Aizpildīts tehniskais piedāvājums, atbilstoši EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicētajām veidlapām, ņemot vērā nolikuma un tehniskās specifikācijas prasības. 
5.2.2. Piedāvātās Preces ražotāja izsniegta tehniskā dokumentācija, kurā var pārliecināties par piedāvātās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai, kas attiecas uz konkrētiem izmērāmiem raksturlielumiem, materiāliem un standartiem. Tehniskajā piedāvājumā norādītajam Preces ražotājam, Preces modelim un piedāvātās Preces raksturlielumiem jāatbilst attiecīgās Preces ražotāja tehniskajā dokumentācijā norādītajai informācijai. Jāiesniedz tikai tāda informācija, kas attiecas uz konkrētu piedāvātās Preces modeli, tehniskā piedāvājuma veidlapā konkrēti norādot, kur ražotāja dokumentācijā ir atrodama informācija par konkrēto Preces raksturlielumu, materiālu, sastāvu u.tml. Reklāmas materiāli un bukleti, kā arī ražotāja tīmekļvietnes adrese netiks uzskatīta par Preces ražotāja dokumentāciju.
5.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude:
5.3.1. [bookmark: _Hlk71279974]Iepirkuma komisija veic pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, saskaņā ar tehniskās specifikācijas un nolikumā noteiktajām prasībām.
5.3.2. Piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā pretendentam pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā var tikt pieprasīti Preču paraugi, lai veiktu Preces paraugu pārbaudi. Precīzu paraugu iesniegšanas laiku, vietu un parauga testēšanas noteikumus/ metodoloģiju iepirkuma komisija noteiks uzaicinājuma vēstulē. Pēc Preces paraugu pārbaudes iesniegtie Preces paraugi tiks atgriezti. Savukārt pretendentu iesniegtie Preces paraugi, ar kuriem tiks noslēgta vispārīgā vienošanās, paliek pasūtītāja rīcībā, neieskaitot kopējā pasūtījuma apjomā.
5.3.3. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt precizēt iesniegto piedāvājumu un lūgt sniegt detalizētus paskaidrojumus saskaņā ar PIL 41. panta sesto vai astoto daļu. Šādi skaidrojumi var tikt iesniegti tikai precizēšanas nolūkos, kas nepieciešami piedāvājuma salīdzināšanai un izvērtēšanai, un nedod pretendentam tiesības izvirzīt prasības jebkādā veidā izmainīt savu piedāvājumu.
5.3.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
5.3.5. Pretendents tiek noraidīts un pretendenta piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja iepirkuma komisija konstatē:
5.3.5.1. nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti, vai tie un to saturs neatbilst nolikuma un / vai tehniskās specifikācijas prasībām;
5.3.5.2. piedāvājums nav iesniegts par pilnu iepirkuma priekšmeta pozīcijas apjomu un / vai ir iesniegti divi vai vairāki piedāvājuma varianti;
5.3.5.3. pretendents maina vai papildina tehniskajā piedāvājumā norādīto informāciju jebkurā piedāvājuma vērtēšanas posmā;
5.3.5.4. [bookmark: _Hlk219201827]nav iesniegts piedāvātās Preces paraugs, vai iesniegtais Preces paraugs neatbilst iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām un/vai pretendenta piedāvājumam un/vai iesniegtajam Preces paraugam ir konstatējamas nolietojuma pazīmes un/vai ir iesniegts nekvalitatīvs Preces paraugs.
5.3.5.5. Precei, tās sastāvdaļām un izejmateriāliem, kā arī attiecīgajam ražotājam (-iem) ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, kā arī būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, un ka Preces, tās sastāvdaļu vai izejmateriālu izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.
Pretendents apliecina, ka, veicot saimniecisko darbību pēc 2022. gada 24. februāra:
-	izmanto materiālus, iekārtas, līdzekļus vai inventāru, kas ražots Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā (izņemot tādus, kas iegādāti līdz minētajam datumam);
-	veic darbības, kas tieši vai netieši atbalsta minēto valstu industriju;
-	saistību izpildē iesaista personas, kuras pēc minētā datuma turpina apmeklēt minētās valstis.
5.3.6. [bookmark: _Hlk71366524]Iepirkuma komisijai ir tiesības noraidīt pretendentu, ja pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju sava piedāvājuma novērtēšanai. Ja iepirkuma komisija ir pieprasījusi precizēt, izskaidrot vai papildināt pretendenta iesniegto informāciju un pretendents iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā nav sniedzis iepirkuma komisijas pieprasīto precizējošo informāciju vai sniedzis to neatbilstoši pieprasījumam, iepirkuma komisija piedāvājumu vērtē, pamatojoties uz tās rīcībā esošo informāciju. Ja ar iepirkuma komisijas rīcībā esošo informāciju nav iespējams izvērtēt pretendenta iesniegtā piedāvājuma atbilstību nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām, piedāvājums atzīstams par neatbilstošu un pretendents tiek noraidīts. Iepirkuma komisijai nav pienākums atkārtoti lūgt sniegt precizējošo informāciju.
6. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
6.1. Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu atbilstoši EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicētajai finanšu piedāvājuma veidlapai, ievērojot šādus nosacījumus:
[bookmark: _Hlk183181536]6.1.1.	piedāvātā cena EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Cena jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata;
6.1.2.	piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar vispārīgās vienošanās saistību izpildi, tai skaitā transportēšanas izmaksas, iepakojuma, garantijas saistību izpildes izmaksas un visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas bez PVN;
6.1.3.	papildu izmaksas, kas nav iekļautas aprēķinos un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā pie vispārīgās vienošanās noslēgšanas un tā darbības laikā.
6.2. Finanšu piedāvājuma vērtēšana:
6.2.1. Iepirkuma komisija veic pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšanu.
6.2.2. Iepirkuma komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu piedāvājumos un rīkojas saskaņā ar PIL 41. panta devīto daļu.
6.2.3. Iepirkuma komisijai ir tiesības neveikt detalizētu to pretendentu piedāvājumu vērtēšanu, kuri nav iesnieguši piedāvājumu ar zemāko cenu. Iepirkuma komisija vispirms sarindo piedāvājumus pēc cenas (no zemākās uz augstāko), un detalizētu tehniskā piedāvājuma un kvalifikācijas vērtēšanu veic tikai tiem pretendentiem, kuru piedāvājumi ir ar zemākajām cenām un kuri pirmsšķietami atbilst nolikuma prasībām. Detalizēti vērtējamo piedāvājumu skaitu komisija nosaka, ņemot vērā iesniegto piedāvājumu apjomu un konkrētā iepirkuma priekšmeta specifiku.
6.2.4. Ja kāds no šo pretendentu piedāvājumiem tiek atzīts par neatbilstošu nolikuma vai tehniskās specifikācijas prasībām, komisija vērtē nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, līdz tiek noteikts piedāvājums, kas atbilst prasībām un ir ar viszemāko cenu.
6.2.5. Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, un rīkojas saskaņā ar PIL 53. panta noteikumiem.
6.2.6. Pretendents tiek noraidīts un tā piedāvājums netiek tālāk vērtēts, ja iepirkuma komisija konstatē:
6.2.6.1. nav iesniegts finanšu piedāvājums, vai tas neatbilst nolikuma prasībām, un/vai finanšu piedāvājums nav iesniegts par pilnu iepirkuma priekšmeta pozīcijas apjomu un/vai iesniegti divi vai vairāki finanšu piedāvājuma varianti;
6.2.6.2. iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums;
6.2.6.3. pretendents maina vai papildina finanšu piedāvājumā norādīto informāciju, tai skaitā maina piedāvājumā norādīto cenu, jebkurā piedāvājuma vērtēšanas posmā.
6.2.7. [bookmark: _Hlk232679479]Ja divi vai vairāki pretendenti finanšu piedāvājumā kādā no Preču pozīcijām ir norādījuši vienādu vērtējamo cenu, tad uzvarētāja noteikšanai iepirkuma komisija dod priekšroku pretendentam, kas ieguvis tiesības uz vairākām iepirkumu pozīcijām. Ja iegūto iepirkuma pozīciju skaits ir vienāds, tad komisija dod priekšroku pretendentam, kas piedāvājis ilgāku Preces uzglabāšanas vai derīguma termiņu.
7. INFORMĀCIJAS PĀRBAUDE PIRMS LĒMUMA PIEŅEMŠANAS, PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI UN KĀRTĪBA
7.1. [bookmark: _Hlk232687985]Ja tiek iesniegts/-i EVIPD, iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents, kuram būtu piešķiramas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības, iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par vispārīgās vienošanās vai iepirkuma procedūras dokumentos 4.1. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pretendentam nolikuma 4.2. punktā noteiktie dokumenti ir jāiesniedz ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas.
7.2. Ja noteiktajā termiņā pieprasītie dokumenti nav iesniegti, vai tie neatbilst iesniegtajos EVIPD norādītajam, vai nolikuma 4.1. punktā noteiktajām pretendenta kvalifikācijas prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības konkursā.
7.3. Iepirkuma komisija PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā pārbauda PIL 42. panta otrajā daļā 1.-14. punktā noteiktos pretendentu izslēgšanas iemeslus attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par vispārīgo vienošanos un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības (ievērojot PIL 43. pantā par uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu noteikto regulējumu lēmuma pieņemšanā).
7.4. [bookmark: _Hlk191281708]Iepirkuma komisija pārbauda Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktos un Padomes Regulas (ES) Nr. 2022/576 5.k pantā un Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 noteiktos pretendentu izslēgšanas gadījumus attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par vispārīgo vienošanos un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības.
7.5. Pārbaude par ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu tiek veikta saskaņā ar PIL 42. panta piektās daļas 2. punktu.
7.6. Pretendents ir izslēdzams, ja pasūtītāja rīcībā ir informācija no kompetentās valsts drošības iestādes, ka pretendenta vai ar to saistītās amatpersonas, t.sk. personas ar izšķirošo ietekmi vai patiesā labuma guvēja, darbība kaitē vai var kaitēt valsts drošības interesēm (t.sk. rada reputācijas un/ vai drošības riskus aizsardzības resoram), līdz ar ko nav atļauts piešķirt pretendentam vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības.
7.7. Gadījumā, ja kompetentās valsts drošības iestāde sniegusi 7.6. punktā minēto informāciju par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, apakšuzņēmējiem, vispārīgās vienošanās izpildē iesaistīto personālu, pretendents ir tiesīgs 10 (desmit) darbdienu laikā aizvietot personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, apakšuzņēmējus vai vispārīgās vienošanās izpildē iesaistīto personālu. Šāda aizvietošana netiks uzskatīta par piedāvājuma grozīšanu. Ja pretendents 10 (desmit) darbdienu laikā nevar piedāvāt prasībām atbilstošu personālu vai aizvietot personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, vai apakšuzņēmēju, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.
8. LĒMUMA PIEŅEMŠANA PAR VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU UN VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS SLĒGŠANA
8.1. Lēmuma pieņemšana par vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesību piešķiršanu:
8.1.1. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesību piešķiršanu ar ne vairāk kā 3 (trīs) pretendentiem, kuri būs iesnieguši nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu piedāvājumu katrā iepirkuma priekšmeta pozīcijā atsevišķi, ņemot vērā viszemāko vienas vienības preces cenu EUR bez PVN, un kuriem nav konstatēti PIL 42. panta otrajā daļā, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā, Padomes Regulas (ES) Nr. 2022/576 5. k pantā, Padomes Regulā (ES) Nr. 833/2014 un citi nolikuma 7. nodaļā noteiktie izslēgšanas gadījumi, ievērojot nolikuma 7. nodaļā minēto izslēgšanas iemeslu pārbaudi. 
8.1.2. Lēmumu par konkursa rezultātiem iepirkuma komisija pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.
8.2. Vispārīgās vienošanās slēgšana:
8.2.1. Vispārīgo vienošanos starp Pasūtītāju un iepirkuma procedūras uzvarētājiem slēdz saskaņā ar PIL ne ātrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Vispārīgo vienošanos sagatavo konkursa rīkotājs, pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu par vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma procedūras nolikumam pievienoto vispārīgās vienošanās projektu un iepirkuma procedūras uzvarētāja piedāvājumu.
8.2.2. [bookmark: _Hlk232602994][bookmark: _Hlk232603036]Iepirkumu procedūras uzvarētājam vispārīgā vienošanās jāsaskaņo 3 (trīs) darba dienu laikā un pēc saskaņošanas jāparaksta 2 (divu) darba dienu laikā no konkursa rīkotāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt vispārīgo vienošanos izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta vispārīgo vienošanos, tas var tikt uzskatīts par atteikumu slēgt vispārīgo vienošanos un iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar PIL un MK Noteikumiem.
8.2.3. Preču piegādes līgumu pirmajam periodam uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem vispārīgās vienošanās ietvaros slēdz pasūtītājs ar to pretendentu, kurš atklātā konkursā iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā viszemāko katras iepirkuma priekšmeta pozīcijas cenu.
8.2.4. Preču piegādes līgumus par katru nākamo periodu pasūtītājs slēdz saskaņā ar vispārīgās vienošanās nosacījumiem. 
9. PIEGĀDĀTĀJA / PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
9.1. Piegādātāja / Pretendenta pienākumi un tiesības:
9.1.1. [bookmark: _Hlk71367068]Laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildu informāciju par nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.
9.1.2. [bookmark: _Hlk204612019]Ieinteresētie piegādātāji uzņemas atbildību sekot līdzi sniegtajai papildu informācijai un tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie piegādātāji papildu informāciju ir saņēmuši brīdī, kad tā publicēta pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/15164 šī konkursa sadaļā.
9.1.3. [bookmark: _Hlk71367400]Piedāvājumā sniegt patiesu informāciju.
9.1.4. Līdz ar piedāvājuma iesniegšanu ievērot visus nolikumā minētos noteikumus kā pamatu iepirkuma izpildei.
9.1.5. Iepirkuma Komisijas norādītajā termiņā rakstveidā sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.
9.1.6. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, MK Noteikumiem, citiem normatīvajiem aktiem, un šo nolikumu.
10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Citas saistības attiecībā uz konkursa norisi, kas nav atrunātas šajā nolikumā, nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
10.2. Personas datu aizsardzība:
10.2.1. Pasūtītājs pretendentu piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar pretendentu pārstāvjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz publisko iepirkumu procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas datu apstrādes mērķis – nodrošināt Iepirkuma norisi atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un Iepirkuma nolikumam. 
10.2.2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Centrs, Biksēres iela 6, Rīgā, LV-1073, e – pasts – pasts@valic.gov.lv un Pasūtītājs. 
10.2.3. Personas dati tiks glabāti PIL 40. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā - 10 gadus pēc vispārīgās vienošanās ar uzvarējušo pretendentu noslēgšanas dienas vai gadījumā, ja iepirkums tiek pārtraukts vai izbeigts bez rezultāta – 10 gadus pēc iepirkuma komisijas lēmuma par iepirkuma rezultātu pieņemšanas dienas. 
10.2.4. Personas dati var tikt nodoti Iepirkumu uzraudzības birojam un/vai Administratīvajai rajona tiesai atbilstoši Publisko iepirkuma likumā, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti” un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
10.3. Konkursa nolikums sastādīts un apstiprināts latviešu valodā uz 12 (divpaadsmit) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem, kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa:
10.3.1. 1. pielikums – Tehniskā specifikācija uz 9 (deviņām) lapām;
10.3.2. 2. pielikums – Vispārīgās vienošanās projekts uz 15 (piecpadsmit) lapām.
10.4. EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicētie pielikumi ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa:
10.4.1. Pieteikuma veidlapa;
10.4.2. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu veidlapa;
10.4.3. Tehniskā piedāvājuma veidlapa;
10.4.4. Finanšu piedāvājuma veidlapa.

Komisijas priekšsēdētājas p.i.	                 Oksana Rutka

1. pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas 
Nr. VALIC 2026/055/4N-P-AK, nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
[bookmark: _Hlk82158344]
	Adatu konteiners

	Pielietojums
	Adatu konteiners paredzēts izmantotu perifēro vēnu katetru un adatu ievietošanai, to drošai glabāšanai un pārvietošanai.

	Konstrukcija
	Viengabala korpuss ar sašaurinātu (konisku) apakšējo daļu un cieši pieguļošu, fiksējamu vāciņu augšpusē. Konstrukcijai jānodrošina droša adatu ievietošana un uzglabāšana transportēšanas laikā. 

	Materiāls
	Triecienizturīgs, necaurdurams polipropilēns vai ekvivalents. Korpuss caurspīdīgs vai puscaurspīdīgs satura kontrolei.

	Marķējums
	Uz korpusa jābūt skaidri saskatāmam starptautiskajam bioloģiski bīstamo atkritumu simbolam.

	Izmērs
	Adatu konteinera garums 15cm ± 5cm.

	
	Adatu konteinera diametrs 3cm ± 1cm.

	
Informatīvs
attēls
	
[image: ]



	Dekompresijas adata

	Pielietojums
	Sterila medicīniskā adata ar katetru (kanulu) neatliekamai krūšu kurvja dekompresijai spriedzes pneimotoraksa gadījumos neatliekamās medicīnas apstākļos.

	Konstrukcija un materiāls
	Dekompresijas adata sastāv no izturīga metāliska materiāla izgatavotas adatas ar smailu galu, kas savienota ar plastikāta vai analoga materiāla nenoslēgtu uzgali, pa kuru izplūst gaiss, signalizējot palīdzības sniedzējam par to, ka adata sasniegusi pleiras dobumu; izturīga un vienlaikus arī elastīga plastikāta vai analoga materiāla apvalka/katetra, kas cieši aptver metāla adatu. 


	Iepakojums
	Katra adata ievietota individuālā, cietā, triecienizturīgā un hermētiskā aizsargfutlārī ar viegli (ar vienu roku) atveramu vāciņu. Iepakojumam jānodrošina sterilitātes saglabāšana līdz tā atvēršanai.

	Izmērs
	Metāla adatas garums: no 8 cm līdz 11 cm.  Katetra (kanulas) garums: no 7.5 cm līdz 9.5 cm.  Diametrs: 14 GA± 1GA

	Loģistikas kodifikācija/marķējums
	Uz iepakojuma jābūt norādītam:
*   nosaukumam; 
*   izmēram; 
*   lietošanas beigu termiņam; 
*   ražotāja kontaktinformācija; 
* grafiskā veidā attēlotai preces pielietošanas instrukcijai.
Uzrakstiem uz iepakojuma jābūt angļu vai latviešu valodā. 
CE marķējums, kas norāda Eiropas Ekonomikas zonā pārdoto produktu atbilstību veselības, drošības un vides aizsardzības standartiem.

	Garantija
	Ne mazāk kā 1 gads no preces piegādes brīža.



	Elpināšanas maiss pieaugušajiem

	Pielietojums
	Vienreizējas lietošanas elpināšanas maiss komplektā ar universālu masku, paredzēts pieauguša cietušā elpināšanai (mākslīgajai ventilācijai). 

	Konstrukcija,
materiāli
	Elpināšanas maiss izgatavots no caurspīdīga vai matēta polivinilhlorīda (PVC), silikona vai analoga medicīnā lietojamā materiāla.
Skābekļa rezervuāra tilpums: ne mazāks kā 1600 ml.
Elpināšanas maisam pievienota universāla (pieaugušo izmēra) elpināšanas maska.
Universāla (pieaugušo izmēra) elpināšanas maska izgatavota no caurspīdīga polivinilhlorīda vai analoga materiāla.
Komplektā iekļauta skābekļa padeves caurule, kas savietojama ar standarta skābekļa avotu.

	Komplektācija
	Papildus ietilpst „Mute – mutē” tipa elpināšanas maska vai ekvivalents barjeras līdzeklis pirmajai palīdzībai.
Preci var piegādāt, kā viens komplekts vai kā atsevišķas iepakotas vienības.

	Specifiskas
īpašības

	Elpināšanas maiss ir savietojams ar universālu (pieaugušo izmēra) elpināšanas masku un „Mute – mutē” tipa masku.  
Elpināšanas maiss aprīkots ar vārstu sistēmu, kas nodrošina drošu gaisa plūsmu un aizsargā pret pārmērīgu gaisa ieplūdes daudzumu/spiedienu cietušā elpošanas sistēmā. 
„Mute – mutē” elpināšanas maska atbilst pieaugušā izmēram.
„Mute – mutē” elpināšanas maska aprīkota ar filtru vai vienvirziena vārstu.

	Kvalitātes
prasības
	CE marķējums, kas norāda Eiropas Ekonomikas zonā pārdoto produktu atbilstību veselības, drošības un vides aizsardzības standartiem.
Derīguma termiņš ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no piegādes brīža.



	Folija sega

	Pielietojums
	Izmanto negadījumā cietušo aizsardzībai no aukstuma, karstuma un mitruma iedarbības.

	Specifiskas īpašības
	Izmēri ne mazāki kā 160 cm ± 5 cm x 210 cm ± 5 cm. 
Divpusēja termoizolācijas folija. Viena puse metalizēta (siltuma saglabāšanai), otra puse krāsaina (redzamībai vai gaismas atstarošanai).

	Krāsa 
	Viena puse alumīnija (sudraba) tonī, otra puse – zaļā, zelta vai smilšu (haki/bēšā) krāsas tonī.

	Kvalitātes
prasības
	CE marķējums, kas norāda Eiropas Ekonomikas zonā pārdoto produktu atbilstību veselības, drošības un vides aizsardzības standartiem.



	Glābēja galvas lukturis

	Pielietojums
	Individuāls gaismas avots taktiskiem un glābšanas darbiem. Lukturim jābūt spožam, kompaktam un funkcionālam, nodrošinot baltu un sarkanu apgaismojumu. Piemērots informācijas nolasīšanai, pirmās palīdzības sniegšanai un orientēšanās uzdevumiem ierobežotas redzamības apstākļos vai diennakts tumšajā laikā.

	Konstrukcija un materiāls
	Korpuss: izgatavots no vieglas, triecienizturīgas plastmasas, polimēra vai analoga materiāla. Stiprinājums: komplektācijā iekļauta elastīga, regulējama un mazgājama galvas saite. Ergonomika: konstrukcijai jānodrošina gaismas stara vertikālā leņķa regulēšana.

	Specifiskās prasības
	Gaismas avots: LED tehnoloģija (baltā un sarkanā gaisma). 
Gaismas plūsma: ne mazāk kā 350 lm (lūmeni) maksimālajā režīmā. 
Ūdens izturība: ne zemāka par IPX4 aizsardzības klasi vai analogs standarts. 
Barošana: darbojas ar standarta baterijām (LR03/AAA) vai uzlādējamu akumulatoru (pieļaujama Hybrid tipa sistēma, kas atbalsta abus barošanas veidus). 
Darbības laiks: ekonomiskajā režīmā (taupības režīms) ne mazāk kā 100 darba stundas. 
Gaismas distance: baltajā gaismā maksimālajā režīmā ne mazāk kā 90 metri. 
Svars: ne vairāk kā 100 g (ieskaitot barošanas elementus). 
Gaismas režīmi: vismaz 3 intensitātes līmeņi baltajai gaismai un integrēta/pārslēdzama sarkanā gaisma (nakts redzamības režīms). 
Korpusa krāsa: taktiski neitrāla (olīvzaļa, smilšu/tuksneša, melna vai kamuflāžas). 
Vadība: ieslēgšana un režīmu pārslēgšana nodrošināma ar vienu pogu (ērti lietojama arī ar darba cimdiem). 

	Garantija
	Garantijas laiks ne mazāks kā 24 mēneši no piegādes brīža.

	Kvalitātes prasības
	CE marķējums, kas norāda Eiropas Ekonomikas zonā pārdoto produktu atbilstību veselības, drošības un vides aizsardzības standartiem.



	Hipotermijas novēršanas sega

	Pielietojums
	Hipotermijas novēršanas sega paredzēta paplašinātas pirmās palīdzības sniegšanai un pacienta ķermeņa temperatūras uzturēšanai taktiskos un lauka apstākļos.

	Konstrukcija
	Hipotermijas novēršanas sega konstruktīvi sastāv no siltumizolējoša apvalka (kas var būt kā divi atsevišķi pārklāji vai viena integrēta ""somas/kokona"" tipa konstrukcija) un ķīmiska sildelementa.

	Augšējais pārklājs
	Garums ne mazāks kā 195 cm, platums ne mazāks, kā 100cm.

	

	Ārējā krāsa: olīvzaļa, smilšu (desert), melna vai pelēka.
Izgatavots no vēja un ūdensizturīga, siltumu atstarojoša materiāla.
Aprīkots ar iestrādātu caurspīdīgu kabatu dokumentācijai (piem. cietušā karte).

	Apakšējais pārklājs/pamatne
	Garums ne mazāks kā 195 cm, platums ne mazāks kā 100 cm.
Materiāls: izturīgs, ūdensnecaurlaidīgs, ar augstu siltumizolācijas spēju.
Konstrukcijā iestrādātas elastīgas saites, savilcēji vai āķīšu un cilpu stiprinājumi gar perimetru, lai nodrošinātu hermētisku pacienta noslēgšanu un pielāgošanu augumam.
Pieļaujama integrēta kapuce vai galvas daļas izolācija.

	Sildelements
	Ķīmisks, skābekļa aktivizēts sildelements.
Iepakots hermētiskā, aizsargājošā iepakojumā.
Aktivizējas (sāk silt) pēc iepakojuma atvēršanas.
Darba temperatūra: vidēji 45°C ± 8°C.
Siltuma izdalīšanas ilgums: ne mazāk kā 6 (sešas) stundas.

	Loģistikas kodifikācija
	Reģistrēts NSN kods



	Imobilizācijas apkakle (universāla)

	Pielietojums
	Paredzēta cietušā mugurkaula kakla daļas stabilizēšanai un imobilizēšanai pirmshospitālajā posmā (traumu gadījumos).

	Konstrukcija,
materiāli
	Universāla apkakle pielāgojama dažādiem pacientu izmēriem (pieaugušajiem).Regulēšana: aprīkota ar drošu fiksācijas mehānismu, kas nodrošina vismaz 4 (četrus) fiksētus augstuma iestatījumus. Konstrukcija nodrošina simetrisku un stabilu zoda un pakauša fiksāciju.

	Specifiskas īpašības

	Funkcionālās atveres: trahejas logs -priekšējā daļā iestrādāta atvere elpceļu pārbaudei, pulsa kontrolei un neatliekamu manipulāciju (piem., krikotirotomijas) veikšanai. Ventilācija aizmugurējā daļā iestrādātas atveres drenāžai un gaisa cirkulācijai.
Aizdare aprīkota ar izturīgu un atkārtoti lietojamu cilpu un āķīšu stiprinājumu.

	Izmēri
	Garums no 52 cm līdz 58 cm. Platums no 13 cm līdz 18 cm.

	Materiāls
	Izgatavota no materiāla, kas ir caurlaidīgs rentgenstarojumam (RTG), kā arī saderīgs ar CT un MRI izmeklējumiem.
Visi izstrādājuma materiāli ir bez lateksa.
Iekšpuse: polsterēta ar mīkstu, viegli kopjamu un hipoalerģisku materiālu. 

	Krāsa
	Taktiskajām vajadzībām atbilstoša krāsa: olīvzaļa, tumši zaļa, tumši pelēka vai melna.

	Kvalitātes prasības
	CE marķējums, kas norāda Eiropas Ekonomikas zonā pārdoto produktu atbilstību veselības, drošības un vides aizsardzības standartiem. Reģistrēts NSN kods

	Garantija
	Ne mazāk kā 2 gadi no preces piegādes brīža.



	Komplekts amputētas ķermeņa daļas ievietošana

	Pielietojums
	Paredzēts amputētu ķermeņa daļu (t.sk. liela izmēra ekstremitāšu – kāju) drošai uzglabāšanai un transportēšanai pirmshospitālajā posmā.

	Prasības
	Komplektā ietilpst: Ne mazāk kā 2 (divas) tūlītējas iedarbības aukstuma pakas (aktivizējamas mehāniski, bez iepriekšējas atdzesēšanas).
1 (viena) folija sega (termoizolācijas nodrošināšanai un temperatūras stabilizēšanai).
1 (viena) sterila replantācijas pakete (maiss) ar drošu izolācijas sistēmu, kas novērš amputētās ķermeņa daļas tiešu saskari ar dzesējošo elementu/ūdeni.
Paketei jābūt izgatavotai no izturīga, šķidrumu necaurlaidīga polimēru vai analoga materiāla.

	Izmēri
	Garums no 1050 mm līdz 1150 mm.  Platums no 350 mm līdz 450 mm.
Izmēram jābūt piemērotam pilna garuma apakšējās ekstremitātes (kājas) ievietošanai. 

	Kvalitātes prasības
	CE marķējums, kas norāda Eiropas Ekonomikas zonā pārdoto produktu atbilstību veselības, drošības un vides aizsardzības standartiem.



	Krikotiroidotomijas komplekts NR. 1

	Pielietojums
	Komplekts paredzēts paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai, lai nodrošinātu elpceļu caurlaidību un elpināšanu caur krikotiroidālo membrānu gadījumos, kad cita veida intubācija nav iespējama.

	Konstrukcija un
komplektācija
	Komplektā ietilpst: šļirce savienota ar adatu gaisa aspirācijai (kontrolei par atrašanos trahejā).
Fiksācijas lente izgatavota no mīksta materiāla, ātrai kaniles fiksācijai ap kaklu.
Elastīga caurules garums no 10 cm līdz 20 cm, kas nodrošina savienojumu starp kanili un elpināšanas ierīci.

	Specifiskās īpašības
	Kaniles parametri: kanilei jābūt anatomiski izliektai un piemērotai pieauguša cilvēka trahejas anatomijai. Kaniles iekšējais diametrs: no 3,5 mm līdz 4,5 mm. Aprīkota ar regulējamu vai noņemamu fiksatoru (dziļuma ierobežotāju), lai novērstu trahejas aizmugurējās sienas caurduršanas risku.
Ievadadata (stilets) izgatavota no nerūsējošā tērauda, speciāli veidota ievadīšanai caur ādu un membrānu bez priekšgriezuma. Adatas galam jābūt slīpētam tā, lai tas saudzīgi izplestu punkcijas vietu.

	Iepakojums
	Sterils iepakojums, paredzēts lietošanai lauka apstākļos

	Derīguma termiņš
	Ne mazāk kā 2 (divi) gadi, sākot no preces piegādes brīža.

	Kvalitātes
prasības
	CE marķējums, kas norāda Eiropas Ekonomikas zonā pārdoto produktu atbilstību veselības, drošības un vides aizsardzības standartiem. Reģistrēts NSN kods



	Medikamentu konteiners NR. 1

	Apraksts 
	Triecienizturīgs, putekļu un ūdensnecaurlaidīgs cieta tipa konteiners, kas paredzēts medikamentu (t.sk. ampulu) drošai ievietošanai, glabāšanai un transportēšanai lauka apstākļos.

	Konstrukcija
	Konstruktīvi sastāv no pamatnes un cieši noslēdzama vāka, kas savstarpēji savienoti ar izturīgu eņģu sistēmu. Aprīkots ar hermētisku blīvējumu un spiediena izlīdzināšanas vārstu.

	Komplektācija
	Iekšējais amortizējošais polsterējums (putu vai analoga materiāla ieliktnis) ampulu aizsardzībai. Ampulu fiksācijas risinājums: stiprināmas ar divpusēju fiksācijas elementu sistēmu vai elastīgu cilpu sistēma vai putu ieliktnis vai analogs risinājums.

	Specifiskas īpašības
	Aizsardzība ne zemāka par IP67 vai ekvivalentu.
Konteinera aizslēga mehānismam jābūt viegli un ātri atveramam/aizveramam, strādājot medicīniskajos aizsargcimdos.

	Izmēri
	Garums: no 180 mm līdz 250 mm. Platums: no 100 mm līdz 180 mm. 
Augstums (dziļums): no 40 mm līdz 80 mm. 

	Materiāls
	Augstas izturības polimērs vai analogs triecienizturīgs materiāls, kas ir noturīgs pret UV starojumu un ķīmiskiem dezinfekcijas līdzekļiem.

	Krāsa
	Melna, pelēka, tumši zaļa vai tumši zila.

	Kvalitātes
prasības
	CE marķējums, kas norāda Eiropas Ekonomikas zonā pārdoto produktu atbilstību veselības, drošības un vides aizsardzības standartiem. Reģistrēts NSN kods.



	Nazofaringeālais elpvads NR. 1

	Pielietojums
	Nazofaringeālais elpvads paredzēts nazofaringeālo elpceļu caurlaidības nodrošināšanai cietušajam.

	Konstrukcija un materiāls
	Anatomiskas, cauruļveida formas ar fiksācijas atloku (virzuli), ar atraumatisku (noapaļotu vai noslīpētu) galu.

	Izmēri
	Nazofaringeālā elpvada garums no 11 cm līdz 16 cm.
Nazofaringeālā elpvada ārējais diametrs 28Fr. 
Nazofaringeālā elpvada diametrs ne mazāks kā 6,5mm.

	Komplektācija
	Ietilpst ūdens bāzes sterils lubrikants (atsevišķā paciņā vai uzklāts).

	Materiāls
	Izgatavots no mīksta, medicīniskas pakāpes plastikāta, silikona vai analoga materiāla, kas nesatur lateksu.

	Iepakojums
	Sterils, individuāls iepakojums. Uz iepakojuma skaidri saredzams izmērs un derīguma termiņš.

	Kvalitātes
prasības
	CE marķējums, kas norāda Eiropas Ekonomikas zonā pārdoto produktu atbilstību veselības, drošības un vides aizsardzības standartiem.



	Nazofaringeālais elpvads NR. 2

	Pielietojums
	Nazofaringeālais elpvads paredzēts nazofaringeālo elpceļu caurlaidības nodrošināšanai cietušajam.

	Konstrukcija un materiāls
	Anatomiskas, cauruļveida formas ar fiksācijas atloku (virzuli), ar atraumatisku (noapaļotu vai noslīpētu) galu.

	Izmēri
	Nazofaringeālā elpvada garums 11,0cm ± 1cm. 
Nazofaringeālā elpvada ārējais diametrs 26Fr. 
Nazofaringeālā elpvada diametrs ne mazāks kā 6mm.

	Komplektācija
	Ietilpst ūdens bāzes sterils lubrikants (atsevišķā paciņā vai uzklāts).

	Materiāls
	Izgatavots no mīksta, medicīniskas pakāpes plastikāta, silikona vai analoga materiāla, kas nesatur lateksu.

	Iepakojums
	Sterils, individuāls iepakojums. Uz iepakojuma skaidri saredzams izmērs un derīguma termiņš.

	Kvalitātes
prasības
	CE marķējums, kas norāda Eiropas Ekonomikas zonā pārdoto produktu atbilstību veselības, drošības un vides aizsardzības standartiem.



	Pretapdegumu pārsējs NR. 4

	Pielietojums
	Paredzēts lietošanai paplašinātas pirmās palīdzības sniegšanai termisku un ķīmisku ādas apdegumu gadījumos, nodrošinot tūlītēju dzesēšanu un sāpju atvieglošanu.

	Materiāls un sastāvdaļas
	Pārsējs sastāv no izturīga, neausta materiāla, medicīniskā poliestera vai atvērto šūnu putu pamatnes, kas piesūcināta ar gelveida konsistences masu (hidrogelu vai analogu materiālu). Gela galvenā sastāvdaļa ir ūdens (virs 90%).

	Specifiskas īpašības
	Pārsējs nepielīp pie apdegušas ķermeņa ādas un ir viegli noņemams. Gela masai jāpiemīt dzesējošām un antiseptiskām īpašībām. Gela masai jābūt šķīstošai ūdenī, lai to vajadzības gadījumā varētu viegli noskalot.
Pārsējam jābūt efektīvam, lai izolētu apdeguma vietu no skābekļa piekļuves (tostarp fosfora apdegumu gadījumos).
Lietošanai uz sejas: pārsējam jābūt ar rūpnieciski iestrādātiem vai viegli (bez papildu rīkiem) izveidojamiem izgriezumiem acīm, degunam un mutei, lai nodrošinātu elpceļu brīvību.

	Izmēri
	Izmērs ne mazāks kā 30 cm x 40 cm (pieļaujamā nobīde ± 10 cm).

	Iepakojums
	Iepakots individuālā, sterilā, ūdensizturīgā un viegli atveramā iepakojumā

	Marķējums/ loģistikas kodifikācija
	Uz iepakojuma jābūt norādītiem: preces nosaukums, izmērs, lietošanas ilustrācija vai apraksts, derīguma termiņš, partijas numurs un ražotāja informācija.
CE marķējums, kas norāda Eiropas Ekonomikas zonā pārdoto produktu atbilstību veselības, drošības un vides aizsardzības standartiem.

	Derīguma termiņš
	Ne mazāk kā 3 (trīs) gadi, sākot no preces piegādes brīža.



	Taktiskā cietušo šķirošanas gaisma

	Pielietojums
	Paredzēta cietušo vizuālai šķirošanai (Triage) un marķēšanai tumsā vai ierobežotas redzamības apstākļos pēc prioritātēm.

	Konstrukcija
	Triecienizturīgs korpusa, kas aprīkots ar vismaz vienu fiksācijas veidu. 


	Materiāls
	Korpuss izgatavots no augstas izturības polimēra vai silikona analoga. 

	Specifiskas īpašības
	Vienai ierīcei jānodrošina vismaz šādas gaismas krāsas un funkcijas:
1. Sarkana (pastāvīga un mirgojoša);
2. Dzeltena (pastāvīga un mirgojoša);
3. Zaļa (pastāvīga un mirgojoša);
4. Zila (pastāvīga un mirgojoša).
Režīmu pārslēgšanai jābūt veicamai ar vienu roku ar grozāmu mehānismu vai pogu, kas novērš nejaušu ieslēgšanos.
Barošanas elements ir maināms (CR123A, AAA vai cits barošanas veids). Darbības laiks nepārtrauktā režīmā ne mazāks par 70 stundām.

	Iepakojums
	Taktiskā cietušo šķirošanas gaisma iepakota individuālā iepakojumā.

	Izmērs
	Korpusa garums/diametrs: 7 cm ± 2 cm

	Barošanas elementa derīguma termiņš
	Ne mazāk kā 3 (trīs) gadi, sākot no preces piegādes brīža.

	Izturība un lietošanas temperatūra
	IP67 vai ekvivalents (vismaz 1m dziļumā uz 30 min).Temperatūra: Darbības diapazons no -20°C līdz +50°C.

	Loģistikas kodifikācija
	Reģistrēts NSN kods

	Garantija
	Ne mazāk nekā 2 (divi) gadi saskaņā ar ražotāja noteiktajiem lietošanas noteikumiem.




	Taktiskās medicīnas šķēres NR. 1

	Pielietojums
	Taktiskās medicīnas šķēres paredzētas ātrai un drošai cietušā apģērba, ekipējuma siksnu, apavu un pārsienamā materiāla griešanai lauka apstākļos.

	Materiāls
	Rūdīts nerūsējošais tērauds ar matētu, neatspīdošu pārklājumu, kas nodrošina izturību pret koroziju. Rokturi: Triecienizturīgs, augstas temperatūras izturīgs polimērs.

	Specifiskas prasības
	1. Viens asmens ar smalku robotu malu, lai novērstu materiāla slīdēšanu griešanas laikā.
2. Šķēru gali ir noapaļoti un neasi, lai novērstu cietušā traumēšanu.
3. Apakšējā asmens gals aprīkots ar paplašinātu neaso asmens galu drošai slīdēšanai zem apģērba.
4. Rokturu gredzeniem jābūt pietiekami lieliem, lai nodrošinātu darbu taktiskajos cimdos.

	
Izmēri
	Garums: 15 cm ± 1 cm. Asmens biezums: 3 mm ± 0.5 mm. Roktura biezums: 4 mm ± 1 mm.

	Svars
	Ne vairāk kā 60g. 

	Krāsa
	Asmeņi: tumšas krāsas neatstarojoši. Rokturi: olīvzaļa, smilšu vai melna.

	Loģistikas kodifikācija
	Reģistrēts NSN kods



	Taktiskās medicīnas šķēres NR. 2

	Pielietojums
	Taktiskās medicīnas šķēres paredzētas ātrai un drošai cietušā apģērba, ekipējuma siksnu, apavu un pārsienamā materiāla griešanai lauka apstākļos.

	Materiāls
	Rūdīts nerūsējošais tērauds ar matētu, neatspīdošu pārklājumu, kas nodrošina izturību pret koroziju. Rokturi: Triecienizturīgs, augstas temperatūras izturīgs polimērs.

	Specifiskas prasības
	1. Viens asmens ar smalku robotu malu, lai novērstu materiāla slīdēšanu griešanas laikā.
2. Šķēru gali ir noapaļoti un neasi, lai novērstu cietušā traumēšanu.
3. Apakšējā asmens gals aprīkots ar paplašinātu neaso asmens galu drošai slīdēšanai zem apģērba.
4. Rokturu gredzeniem jābūt pietiekami lieliem, lai nodrošinātu darbu taktiskajos cimdos.

	Izmēri
	Garums: no 18 cm līdz 21 cm. Asmens biezums: ne mazāks kā 2 mm. Roktura biezums: ne mazāks, ka 4 mm.

	Svars
	Ne vairāk kā 110g.

	Krāsa
	Asmeņi: tumšas krāsas neatstarojoši. Rokturi: olīvzaļa, smilšu vai melna.

	Loģistikas kodifikācija
	Reģistrēts NSN kods



	Taktiskie diagnostikas cimdi NR. 1

	Pielietojums
	Taktiskie diagnostikas cimdi paredzēti cietušā izmeklēšanai un medicīnisku manipulāciju veikšanai.

	Materiāls
	Taktiskie diagnostikas cimdi izgatavoti no izturīga, elastīga nitrila vai analoga materiāla.

	Specifiskas īpašības
	Taktiskie diagnostikas cimdi ir vienreizējas lietošanas. Nesatur pūderi. Izgatavoti ar rullētu aproces malu. Ir uzvelkami uz abām rokām. Izgatavoti ar tekstūru pirkstu rajonā vai pa visu virsmu.

	Iepakojums
	Cimdi sapakoti pa pāriem.

	Izmēri
	Taktisko diagnostikas cimdu izmērs M (Medium). Garums: ne mazāk kā 270mm. Biezums aproces daļā ne mazāk kā 0,10mm. Biezums plaukstas pamatnes rajonā ne mazāk kā 0,11mm. Biezums pirkstu rajonā ne mazāk kā 0,13mm.

	Krāsa
	Melna vai tumši zila vai olīvzaļa vai smilšu krāsa.

	Loģistikas kodifikācija
	Reģistrēts NSN kods

	Uzglabāšanas laiks noliktavā
	Ne mazāk kā 36 mēnešu uzglabāšana noliktavā neatvērtā iepakojumā, saskaņā ar ražotāja uzglabāšanas noteikumiem.



	Taktiskie diagnostikas cimdi NR. 2

	Pielietojums
	Taktiskie diagnostikas cimdi paredzēti cietušā izmeklēšanai un medicīnisku manipulāciju veikšanai.

	Materiāls
	Taktiskie diagnostikas cimdi izgatavoti no izturīga, elastīga nitrila vai analoga materiāla.

	Specifiskas īpašības
	Taktiskie diagnostikas cimdi ir vienreizējas lietošanas. Nesatur pūderi. Izgatavoti ar rullētu aproces malu. Ir uzvelkami uz abām rokām. Izgatavoti ar tekstūru pirkstu rajonā vai pa visu virsmu.

	Iepakojums
	Cimdi sapakoti pa pāriem.

	Izmēri
	Taktisko diagnostikas cimdu izmērs L (Large). Garums: ne mazāk kā 270mm. Biezums aproces daļā ne mazāk kā 0,10mm. Biezums plaukstas pamatnes rajonā ne mazāk kā 0,11mm. Biezums pirkstu rajonā ne mazāk kā 0,13mm.

	Krāsa
	Melna vai tumši zila vai olīvzaļa vai smilšu krāsa.

	Loģistikas kodifikācija
	Reģistrēts NSN kods

	Uzglabāšanas laiks noliktavā
	Ne mazāk kā 36 mēnešu uzglabāšana noliktavā neatvērtā iepakojumā, saskaņā ar ražotāja uzglabāšanas noteikumiem.



	Taktiskie diagnostikas cimdi NR. 3

	Pielietojums
	Taktiskie diagnostikas cimdi paredzēti cietušā izmeklēšanai un medicīnisku manipulāciju veikšanai.

	Materiāls
	Taktiskie diagnostikas cimdi izgatavoti no izturīga, elastīga nitrila vai analoga materiāla.

	Specifiskas īpašības
	Taktiskie diagnostikas cimdi ir vienreizējas lietošanas. Nesatur pūderi. Izgatavoti ar rullētu aproces malu. Ir uzvelkami uz abām rokām. Izgatavoti ar tekstūru pirkstu rajonā vai pa visu virsmu.

	Iepakojums
	Cimdi sapakoti pa pāriem.

	Izmēri
	Taktisko diagnostikas cimdu izmērs XL (Extra Large). Garums: ne mazāk kā 270mm. Biezums aproces daļā ne mazāk kā 0,10mm. Biezums plaukstas pamatnes rajonā ne mazāk kā 0,11mm. Biezums pirkstu rajonā ne mazāk kā 0,13mm.

	Krāsa
	Melna vai tumši zila vai olīvzaļa vai smilšu krāsa.

	Loģistikas kodifikācija
	Reģistrēts NSN kods

	Uzglabāšanas laiks noliktavā
	Ne mazāk kā 36 mēnešu uzglabāšana noliktavā neatvērtā iepakojumā, saskaņā ar ražotāja uzglabāšanas noteikumiem.



	
	Universālā šina

	Pielietojums
	Paredzēta ekstremitāšu kaulu lūzumu imobilizācijai.

	

Specifiskās prasības
	Universālā šina izveidota taisnstūra formā.
Ir lokāma un spēj saglabāt locījuma formu. 
Ārējās daļas polsterētas ar mīkstu materiālu.
Ir rentgenstaru caurlaidīga.
Ir ūdensnecaurlaidīga.

	Krāsa
	Zaļa, melna, pelēka, vai brūna.

	Svars
	Ne vairāk kā 200g.

	Izmēri
	Universālās šinas garums no 90 cm līdz 100 cm, platums 10 cm ± 1 cm, biezums 0,5 cm ± 0,1 cm.

	Garantija
	Ne mazāk kā 2 (divi) gadi no preces piegādes brīža.

	



Papildattēls
	

          [image: ]   


	Kvalitātes
prasības
	CE marķējums, kas norāda Eiropas Ekonomikas zonā pārdoto produktu atbilstību veselības, drošības un vides aizsardzības standartiem.



	Venozais žņaugs NR. 1

	Pielietojums
	Venozais žņaugs paredzēts lietošanai kā palīglīdzeklis perifēro vēnu identificēšanai pirms perifēro vēnu punkcijas.

	Materiāls
	Venozā žņauga pamatmateriāls – elastīga gumija vai analoga materiāla elastīga lenta.

	Specifiskas īpašības
	Venozais žņaugs ir aiztaisāms un attaisāms ar cilpu un āķīšu lipizdari (Velcro tipa). Materiāls ir izturīgs, atkārtoti lietojams un viegli dezinficējams. Venozais žņaugs ir izstiepjams un pie izstiepšanas neplīst.

	Izmēri
	Venozā žņauga garums neizstieptā veidā: 40 cm ± 5 cm. Venozā žņauga platums: 25 mm ± 2 mm. 

	Krāsa
	Neitrāli tumšas krāsas toņi, bez spīduma

	Iepakojums
	Venozais žņaugs iepakots politelēna vai analoga materiāla iepakojumā.

	Kvalitātes prasības
	CE marķējums, kas norāda Eiropas Ekonomikas zonā pārdoto produktu atbilstību veselības, drošības un vides aizsardzības standartiem.





2. pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas 
Nr. VALIC 2026/055/4N-P-AK, nolikumam
[bookmark: _Hlk122602574](projekts)
VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS
[bookmark: _Hlk148124077]Par paplašinātās pirmās palīdzības medicīnisko materiālu iegādi
iepirkuma identifikācijas Nr. VALIC 2026/055/4N-P-AK

Rīgā		DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠA ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

[bookmark: _Hlk112139433][bookmark: _Hlk138133431]Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) Nodrošinājuma pavēlniecība (turpmāk – NP), reģistrācijas Nr. 90001259776 (turpmāk – PASŪTĪTĀJS) tās komandiera___________________ personā, no vienas puses, un
[bookmark: _Hlk68872193]___________, reģistrācijas Nr.________, (turpmāk – PIEGĀDĀTĀJS Nr. 1), tās _____________ personā, kas darbojas uz ______ pamata, 
___________, reģistrācijas Nr.________, (turpmāk – PIEGĀDĀTĀJS Nr. 2), tās _____________ personā, kas darbojas uz ______ pamata,
___________, reģistrācijas Nr.________, (turpmāk – PIEGĀDĀTĀJS Nr. 3), tās _____________ personā, kas darbojas uz ______ pamata,
PIEGĀDĀTĀJS Nr. 1, PIEGĀDĀTĀJS Nr. 2 un PIEGĀDĀTĀJS Nr. 3 turpmāk kopā saukti – PIEGĀDĀTĀJI un katrs atsevišķi – PIEGĀDĀTĀJS, no otras puses,
(aizpilda, ja tiek piesaistīts) vispārīgās vienošanās izpildē piesaistot apakšuzņēmēju: 
____________, reģistrācijas Nr. ___________, turpmāk – apakšuzņēmējs,
PASŪTĪTĀJS UN PIEGĀDĀTĀJS turpmāk kopā saukti Līdzēji un katrs atsevišķi - Līdzējs,
pamatojoties uz atklāta konkursa “Paplašinātās pirmās palīdzības medicīnisko materiālu iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. VALIC 2026/055/4N-P-AK (turpmāk – Atklāts konkurss) rezultātiem, kas nostiprināti 2026. gada __. ____________ protokolā Nr. VALIC 2026/055/4N-P-AK, un PIEGĀDĀTĀJU piedāvājumiem Atklātā konkursā, noslēdz šādu vispārīgo vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS, MĒRĶIS UN VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. [bookmark: _Hlk106112308][bookmark: _Hlk198648903]Vienošanās priekšmets ir kārtība, kādā PASŪTĪTĀJS vienojas un slēdz līgumu ar PIEGĀDĀTĀJU par paplašinātās pirmās palīdzības medicīnisko materiālu: 
1. pozīcija. Adatu konteiners.
2. pozīcija. Dekompresijas adata.
3. pozīcija. Elpināšanas maiss pieaugušajiem.
4. pozīcija. Folija sega.
5. pozīcija. Glābēja galvas lukturis.
6. pozīcija. Hipotermijas novēršanas sega.
7. pozīcija. Imobilizācijas apkakle (universāla).
8. pozīcija. Komplekts amputētas ķermeņa daļas ievietošana.
9. pozīcija. Krikotiroidotomijas komplekts NR. 1.
10. pozīcija. Medikamentu konteiners NR. 1.
11. pozīcija. Nazofaringeālais elpvads NR. 1.
12. pozīcija. Nazofaringeālais elpvads NR. 2.
13. pozīcija. Pretapdegumu pārsējs NR. 4.
14. pozīcija. Taktiskā cietušo šķirošanas gaisma.
15. pozīcija. Taktiskās medicīnas šķēres NR. 1.
16. pozīcija. Taktiskās medicīnas šķēres NR. 2.
17. pozīcija. Taktiskie diagnostikas cimdi NR. 1.
18. pozīcija. Taktiskie diagnostikas cimdi NR. 2.
19. pozīcija. Taktiskie diagnostikas cimdi NR. 3.
20. pozīcija. Universālā šina.
21. pozīcija. Venozais žņaugs NR. 1 (viss no 1. līdz 21.pozīcijai minētais materiāls kopā turpmāk – Prece) piegādi, kas atbilst Vienošanās 2. pielikumā „Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Tehniskā specifikācija) norādītajām prasībām un PIEGĀDĀTĀJA piedāvājumam Atklātā konkursā.
1.2. [bookmark: _Hlk69310128]Vienošanās mērķis ir noteikt un raksturot starp PASŪTĪTĀJU un PIEGĀDĀTĀJIEM slēdzamos līgumus (Vienošanās 1. pielikums) par Preces piegādi (turpmāk – Līgums) un paredzēt kārtību, pamatojoties uz kuru tiks slēgts Līgums, t.sk. nosakot vispārējus noteikumus attiecībā uz Līguma priekšmetu, Preces kvalitāti, garantijas noteikumiem, Preces piegādes kārtību un termiņiem un citiem pamatnoteikumiem.
1.3. [bookmark: _Hlk120200213]PIEGĀDĀTĀJS piegādā Preci ražotāja iepakojumā, atbilstoši Vienošanās nosacījumiem, Tehniskajai specifikācijai, PIEGĀDĀTĀJA Atklātā konkursā iesniegtajam Tehniskajam piedāvājumam (Vienošanās 3. pielikums), turpmāk – Tehniskais piedāvājums, kā arī atbilstoši iesniegtajam Preces paraugam (ja tas ir iesniegts).
2. VIENOŠANĀS KOPĒJĀ SUMMA UN PRECES CENA
2.1. Vienošanās kopējo summu veido Vienošanās darbības laikā noslēgto Līgumu summa, nepārsniedzot Vienošanās maksimālo summu, kas ir _______ EUR (_____________ euro un ____ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
2.2. PASŪTĪTĀJAM nav pienākums Vienošanās ietvaros pasūtīt Preci par visu Vienošanās 2.1. punktā norādīto Vienošanās maksimālo summu.
2.3. Detalizēts Preces izcenojums ir norādīts Līguma 1. pielikumā vai Vienošanās 4. pielikumā “Finanšu piedāvājums” (turpmāk – Finanšu piedāvājums).
2.4. Preces cenā ir iekļauta Preces vērtība un visas izmaksas, kas saistītas ar Vienošanās noteikumiem atbilstošas Preces piegādi, iepakojuma, piegādes un izkraušanas izmaksas, garantijas saistības, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas saistītas ar Vienošanās un Līguma izpildi.
2.5. Līgumā norādīto Preces cenu nedrīkst paaugstināt Līguma izpildes laikā. Preces cenas pārskatīšanas kārtība ir noteikta Vienošanās 3. nodaļā.
3. LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
(3.1.-3.4. punktus piemēro, ja Vienošanās tiek slēgta ar vairākiem PIEGĀDĀTĀJIEM)
3.1. PASŪTĪTĀJS nodrošina Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras organizēšanu.
3.2. Līgumu PASŪTĪTĀJS slēdz saskaņā ar Vienošanās noteikumiem ar vienu no PIEGĀDĀTĀJIEM. Katra Līguma darbības periods no Līguma spēkā stāšanās dienas ir 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši vai īsāks periods, ja līdz Vienošanās darbības termiņa beigām ir palicis īsāks termiņš.
3.3. Pirmā Līguma slēgšanas tiesības iegūst PIEGĀDĀTĀJS, kurš Atklātā konkursā iesniedzis atbilstošu piedāvājumu un ir saimnieciski visizdevīgākais, ņemot vērā viszemāko cenu par 1 (vienu) Preces vienību EUR bez PVN. Pirmā Līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas:
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3.4. Kārtējo (arī gadījumos, ja iestājas kāds no Vienošanās 10.3. vai 10.4. punktā minētajiem gadījumiem) Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas kārtība:
3.4.1. [bookmark: _Hlk119410462][bookmark: _Hlk158218424]PASŪTĪTĀJS nosūta katram PIEGĀDĀTĀJAM (izņemot PIEGĀDĀTĀJU, kurš saskaņā ar Vienošanās 10.3. punktu vai 10.4. punktu ir izslēgts no Vienošanās vai kurš ir vienpusēji atkāpies no Vienošanās saskaņā ar Vienošanās 10.8. punktu) e-pastā (elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) uzaicinājumu (turpmāk – Uzaicinājums) iesniegt piedāvājumu kārtējā Līguma noslēgšanai, norādot termiņu piedāvājumu iesniegšanai un citu nepieciešamo informāciju. Līgumu slēgšanas tiesības iegūst PIEGĀDĀTĀJI:
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3.4.2. [bookmark: _Hlk68876221][bookmark: _Hlk102394918][bookmark: _Hlk198714380]PIEGĀDĀTĀJI līdz Uzaicinājumā norādītajam termiņam un atbilstoši Uzaicinājumā minētajam iesniedz PASŪTĪTĀJAM (nosūtot pa e-pastu elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu  elektronisko parakstu un aizsargāts ar drošu piekļuves paroli) piedāvājumus, norādot piedāvāto Preces cenu (ievērojot Vienošanās 3.4.9. apakšpunktā noteiktos nosacījumus) un citu informāciju atbilstoši Uzaicinājumā noteiktajam (turpmāk – Piedāvājums). Ja PIEGĀDĀTĀJS Uzaicinājumā noteiktajā termiņā neiesniedz Piedāvājumu, uzskatāms, ka tas ir atteicies no konkrētā Līguma slēgšanas. Ja Uzaicinājumā noteiktajā termiņā netiek iesniegts neviens Piedāvājums, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nosūtīt katram PIEGĀDĀTĀJAM atkārtotu Uzaicinājumu iesniegt Piedāvājumu.
3.4.3. [bookmark: _Hlk101945100]PASŪTĪTĀJS pēc Piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa atver iesniegtos Piedāvājumus un izvēlas Piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto Preces cenu EUR bez PVN, kas atbilst Atklāta konkursa, Vienošanās un Uzaicinājumā norādītajām prasībām. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas nosūta katram PIEGĀDĀTĀJAM uz e-pastu (elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) paziņojumu par pieņemto lēmumu.
3.4.4. Pirms lēmuma pieņemšanas PASŪTĪTĀJS  pārbauda, vai pret PIEGĀDĀTĀJU nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
3.4.5. PASŪTĪTĀJS organizē Līguma noslēgšanu ar izvēlēto PIEGĀDĀTĀJU atbilstoši Vienošanās noteikumiem, Uzaicinājumam un Piedāvājumam. Līgumu slēdz saskaņā ar Vienošanās 1. pielikumu.
3.4.6. PIEGĀDĀTĀJS ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma saņemšanas dienas paraksta Līgumu un nekavējoties nosūta to PASŪTĪTĀJAM.
3.4.7. Ja PIEGĀDĀTĀJS neparaksta Līgumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA, uzskatāms, ka PIEGĀDĀTĀJS atsakās noslēgt Līgumu. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar PIEGĀDĀTĀJU, kurš iesniedzis Uzaicinājumam atbilstošu nākamo saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu.
3.4.8. Gadījumā, ja 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas PIEGĀDĀTĀJS atsakās no Līguma vai iestājies kāds no Vienošanās 10.3. vai 10.4. punktā minētajiem gadījumiem, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs slēgt Līgumu ar PIEGĀDĀTĀJU, kurš iesniedzis Uzaicinājumam atbilstošu nākamo saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu, ņemot vērā viszemāko Preces cenu EUR bez PVN, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis attiecīgu lēmumu un ja attiecīgais PIEGĀDĀTĀJS tam piekrīt.
(3.5.-3.11. punktus  piemēro, ja Vienošanās tiek slēgta ar vienu PIEGĀDĀTĀJU)
3.5.	PASŪTĪTĀJS ar PIEGĀDĀTĀJU slēdz Līgumus par Preces piegādi. Pirmais Līgums tiek slēgts uz Atklātā konkursā iesniegtā piedāvājuma pamata.
3.6.	Katra Līguma darbības periods no Līguma spēkā stāšanās dienas ir 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši vai īsāks periods, ja līdz Vienošanās darbības termiņa beigām ir palicis īsāks termiņš. 
3.7. 	PASŪTĪTĀJS nosūta PIEGĀDĀTĀJAM e-pastā (elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) uzaicinājumu noslēgt kārtējo Līgumu (turpmāk – Uzaicinājums), tajā norādot termiņu piedāvājuma iesniegšanai un citu nepieciešamo informāciju. 
3.8. 	PIEGĀDĀTĀJS līdz Uzaicinājumā norādītajam termiņam iesniedz PASŪTĪTĀJAM (nosūtot pa e-pastu elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu  elektronisko parakstu) Piedāvājumu, norādot piedāvāto Preces cenu un citu informāciju atbilstoši Uzaicinājumā noteiktajam. Ja Uzaicinājumā noteiktajā termiņā Piedāvājums netiek iesniegts, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nosūtīt PIEGĀDĀTĀJAM atkārtotu Uzaicinājumu iesniegt Piedāvājumu. Ja PIEGĀDĀTĀJS atkārtoti Uzaicinājumā noteiktajā termiņā neiesniedz Piedāvājumu, uzskatāms, ka tas ir atteicies no Līguma slēgšanas.
 3.9.	PASŪTĪTĀJS pēc Piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa atver iesniegto Piedāvājumu un, ja Piedāvājums atbilst Atklāta konkursa, Vienošanās un Uzaicinājumā norādītajām prasībām, organizē Līguma noslēgšanu ar PIEGĀDĀTĀJU atbilstoši Vienošanās noteikumiem, 5 (piecu) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas nosūtot PIEGĀDĀTĀJAM uz e-pastu (elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) paziņojumu par pieņemto lēmumu. Līgumu slēdz saskaņā ar Vienošanās 1. pielikumu.
3.10.	PASŪTĪTĀJS pirms Līguma parakstīšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbauda, vai pret PIEGĀDĀTĀJU nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (turpmāk – NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas, un neslēdz Līgumu ar PIEGĀDĀTĀJU, ja pret PIEGĀDĀTĀJU noteiktās sankcijas ietekmē Līguma izpildi, kā arī ir tiesīgs piemērot Vienošanās 10.4. punktu.
3.11. 	PIEGĀDĀTĀJS ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma saņemšanas dienas paraksta Līgumu un nekavējoties nosūta to PASŪTĪTĀJAM.  Ja PIEGĀDĀTĀJS neparaksta Līgumu šajā punktā noteiktajā termiņā, uzskatāms, ka PIEGĀDĀTĀJS ir atteicies no Līguma noslēgšanas, un PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Vienošanās.
3.12.	PIEGĀDĀTĀJS, iesniedzot Piedāvājumu 3.4.2. un 3.8. punktā noteiktajā kārtībā, ir tiesīgs paaugstināt Preces cenu. Cenu pieauguma gadījumā PIEGĀDĀTĀJS savam Piedāvājumam pievieno Preces cenas veidošanās mehānismu un cenu pieaugumu pamatojošus datus (piemēram, informāciju par Centrālās statistikas pārvaldes fiksēto patēriņa cenu indeksu izmaiņām vai līdzvērtīgus datus (ja PIEGĀDĀTĀJS ir ārzemēs reģistrēta persona), paskaidrojot to ietekmi uz Preces cenu). PIEGĀDĀTĀJS ņem vērā, ka Preces cenas pieaugums visā Vienošanās darbības laikā nevar pārsniegt 50 (piecdesmit) procentus no PIEGĀDĀTĀJA sākotnēji iesniegtajā Finanšu piedāvājumā norādītās Preces cenas. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nepiekrīt Preces cenas izmaiņām, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās un neslēgt Līgumu.
4. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
4.1. PIEGĀDĀTĀJS:
4.1.1. pēc PASŪTĪTĀJA uzaicinājuma atbilstoši iesniegtajam Piedāvājumam slēdz Līgumu ar PASŪTĪTĀJU par Preces piegādi, ievērojot Vienošanās 3. nodaļā noteikto kārtību;
4.1.2. piegādā kvalitatīvu Preci saskaņā ar Vienošanās un Līguma noteikumiem, PASŪTĪTĀJA norādījumiem un nodrošina to atbilstību Tehniskajai specifikācijai;
4.1.3. pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma sniedz atskaiti par Preces piegādes gaitu;
4.1.4. piegādā Preci atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītajām iepakojuma un marķējuma prasībām;
4.1.5. iepazīstina PASŪTĪTĀJU ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preces lietošanu, kvalitāti un uzglabāšanas noteikumiem, iesniedz Preces uzglabāšanas un lietošanas instrukcijas latviešu vai angļu valodā.
4.1.6. sniedz visu PASŪTĪTĀJA pieprasīto informāciju, lai PASŪTĪTĀJS varētu veikt Preces izcelsmes un kvalitātes pārbaudi;
4.1.7. garantē un nodrošina, ka tam visā Vienošanās darbības termiņā būs spēkā visas nepieciešamās atļaujas un licences, kas noteiktas normatīvajos aktos, lai varētu izpildīt Vienošanās, Līguma un garantijas saistību izpildi;
4.1.8. nav tiesīgs nodot ar Vienošanos un Līgumu nolīgtās tiesības un pienākumus trešajai personai (izņemot Vienošanās izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju), kā arī nedrīkst izpaust Vienošanās un Līguma izpildes gaitā iegūto informāciju par PASŪTĪTĀJU trešajai personai un izmantot ar Vienošanās un Līguma izpildi saistīto informāciju komerciāliem nolūkiem;
4.1.9. nodrošina Preces piegādei, pārvadāšanai un izkraušanai nepieciešamos palīgmateriālus, mehānismus, instrumentus, transportu, darbiniekus u.c. resursus;
4.1.10. dod garantiju Precei un pilda garantijas saistības;
4.1.11. Vienošanās izpildes laikā, kā arī pēc tās darbības termiņa beigām neizpauž trešajām personām jebkādu informāciju par PASŪTĪTĀJU, ieskaitot arī tādu, kas nav uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, bet PIEGĀDĀTĀJAM būs pieejama un/vai kā citādi kļuvusi zināma Vienošanās izpildes gaitā (t.sk. informāciju par PASŪTĪTĀJA objektos esošām iekārtām un citu esošo tehniku, telpu raksturojumu, stāvokli), izņemot gadījumus, kad tāds PIEGĀDĀTĀJA pienākums noteikts ārējos normatīvos aktos, citos gadījumos, ja tas rakstiski saskaņots ar PASŪTĪTĀJU. Informācijas izpaušanas aizliegums attiecas arī uz PIEGĀDĀTĀJA darbiniekiem (Vienošanās izpildes laikā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem u.c. personām);
4.1.12. atrodoties PASŪTĪTĀJA teritorijā, telpās, ievēro PASŪTĪTĀJA noteiktos iekšējās kārtības noteikumus, caurlaižu režīmu un drošības prasības;
4.1.13. Vienošanās izpildē atbild par darba aizsardzības, vides aizsardzības, ugunsdrošības, elektroiekārtu ekspluatācijas un citu ārējo normatīvo aktu, kas attiecas uz Vienošanās izpildes kārtību un kvalitāti, ievērošanu. PIEGĀDĀTĀJS atbild par savu darbinieku/ piesaistīto personu rīcību – darba aizsardzības un darba drošības jautājumos, veicot Preces piegādi un izkraušanu Vienošanās darbības laikā;
4.1.14. pirms Preces piegādes informē Līgumā norādīto PASŪTĪTĀJA atbildīgo personu par personām un transportlīdzekli, kas veiks Preces piegādi;
4.1.15. iesniedzot piedāvājumu Vienošanās 3. nodaļā noteiktajā kārtībā, kā arī Līguma darbības laikā, ir tiesīgs nomainīt PIEGĀDĀTĀJA sākotnējā vai kārtējā piedāvājumā norādīto Preci objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, ražotājs vairs nepiedāvā konkrēto Preci, ražotājs ir veicis izmaiņas piedāvātās Preces specifikācijā un tā vairs neatbilst Tehniskajai specifikācijai, iesniedzot PASŪTĪTĀJAM minētos apstākļus apstiprinošos dokumentus no ražotāja) pret ne sliktākas kvalitātes, sastāva un prasību kā PIEGĀDĀTĀJA Tehniskajā piedāvājumā norādītajai Precei, un tai ir pilnībā jāatbilst Tehniskajai specifikācijai. Šādā gadījumā PIEGĀDĀTĀJS nav tiesīgs paaugstināt Preces cenu un pagarināt Preces piegādes termiņu. PIEGĀDĀTĀJS Preces nomaiņu ierosina rakstveidā, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu vēstuli uz PASŪTĪTĀJA oficiālo elektronisko adresi (turpmāk – e-adrese) vai e-pasta adresi un, ja PASŪTĪTĀJS to ir akceptējis, Līdzēji Vienošanās 15.2. punktā noteiktā kārtībā izdara grozījumus attiecīgā PIEGĀDĀTĀJA Tehniskajā piedāvājumā. 
4.1.16. [bookmark: _Hlk195169581]PIEGĀDĀTĀJS nedrīkst piedāvāt Preci (t.sk. Preces sastāvdaļas), kuras izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika. 
4.2. PASŪTĪTĀJS:
4.2.1. nodrošina Līguma slēgšanas procedūras organizēšanu saskaņā ar Vienošanās noteikumiem;
4.2.2. Vienošanās noteiktajā kārtībā slēdz Līgumu ar PIEGĀDĀTĀJU par Preces piegādi;
4.2.3. pieņem piegādāto Preci, ja tā ir kvalitatīva, atbilst un tiek piegādāta saskaņā ar Vienošanās un Līguma noteikumiem;
4.2.4. nodrošina PIEGĀDĀTĀJA darbinieku iekļūšanu PASŪTĪTĀJA teritorijā un telpās Preces piegādei ar PASŪTĪTĀJU iepriekš saskaņotā laikā un kārtībā;
4.2.5. ir tiesīgs kontrolēt Preces piegādes gaitu jebkurā tā procesa posmā;
4.2.6. pārbauda piegādāto Preces kvantitāti un kvalitāti;
4.2.7. pieņemot Preci, Preces atbilstības pārbaudei ir tiesīgs pieaicināt neatkarīgus speciālistus un ekspertus;
4.2.8. nodrošina Preces uzglabāšanu un lietošanu atbilstoši PIEGĀDĀTĀJA iesniegtajiem Preces uzglabāšanas noteikumiem un Preces lietošanas instrukcijai;
4.2.9. [bookmark: _Hlk158218835]ir tiesīgs pieprasīt no PIEGĀDĀTĀJA Preces (t.sk. Preces sastāvdaļu) izcelsmi un kvalitāti apliecinošos dokumentus, kā arī papildus iesniegtajiem dokumentiem veikt Preces (t.sk. Preces sastāvdaļu) izcelsmes un kvalitātes pārbaudes visā Vienošanās darbības laikā, tai skaitā nepieņemt Preci un prasīt tās nomaiņu, ja Preces vai tās sastāvdaļu izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika;
4.2.10. veic apmaksu par kvalitatīvo Preci Vienošanās norādītajos termiņos un kārtībā.
5. PRECES PASŪTĪŠANAS, PIEGĀDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
5.1. [bookmark: _Hlk192601357]PASŪTĪTĀJS Līguma ietvaros pasūta Preci pēc nepieciešamības atsevišķu partiju veidā, nosūtot PIEGĀDĀTĀJAM ar drošu elektronisku parakstu parakstītu pasūtījuma pieteikumu (turpmāk – Pasūtījums) uz PIEGĀDĀTĀJA oficiālo e-adresi vai Līgumā norādīto e-pasta adresi. 
5.2. [bookmark: _Hlk195169624][bookmark: _Hlk192599546][bookmark: _Hlk192599739][bookmark: _Hlk192601381]PIEGĀDĀTĀJS Preces piegādi veic saskaņā ar attiecīgā PIEGĀDĀTĀJA Tehniskajā piedāvājumā norādīto Preces piegādes termiņu no Pasūtījuma veikšanas dienas. 
5.3. PIEGĀDĀTĀJS ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms Preces piegādes, rakstiski e-pastā un papildus, informējot telefoniski, vienojas ar Vienošanās/Līgumā norādīto PASŪTĪTĀJA atbildīgo personu par konkrētu Preces piegādes laiku, piegādē iesaistītiem darbiniekiem (vārds, uzvārds) un transportlīdzekļiem (reģistrācijas nr.). 
5.4. PIEGĀDĀTĀJS ar saviem resursiem piegādā Preci uz PASŪTĪTĀJA noliktavu Pasūtījumā norādītajā adresē, un izkrauj Preci PASŪTĪTĀJA norādītā vietā.
5.5.  PIEGĀDĀTĀJS piegādā Preci ražotāja individuālajā un/vai tirdzniecības iepakojumā, uz katra iepakojuma jābūt norādītam Preces nosaukumam, daudzumam, ražotājam, sērijas numuram, derīguma termiņam.
5.6.   PIEGĀDĀTĀJS nodrošina Preces piegādei, pārvadāšanai un izkraušanai nepieciešamos palīgmateriālus, mehānismus, instrumentus, transportu, darbiniekus u.c. resursus.
5.7. PIEGĀDĀTĀJS kopā ar Preci iesniedz Preces uzglabāšanas noteikumus un lietošanas instrukcijas latviešu vai angļu valodā.
5.8. PASŪTĪTĀJS pieņem Preci noliktavā un nodrošina Preces uzglabāšanu atbilstoši PIEGĀDĀTĀJA iesniegtajiem Preces uzglabāšanas noteikumiem.
5.9. PIEGĀDĀTĀJS ir atbildīgs par Preces nejaušu bojāeju vai bojājumiem līdz Preces pavadzīmes abpusējas parakstīšanas brīdim.
5.10. PASŪTĪTĀJS pirms Preces pavadzīmes parakstīšanas pārbauda Preces kvantitāti un kvalitāti.
5.11. [bookmark: _Hlk158219553]PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nepieņemt Preci un neparakstīt Preces pavadzīmi, ja Prece neatbilst Vienošanās vai Līguma noteikumiem (tai skaitā ir piedāvāta Prece, t.sk. Preces sastāvdaļas), kuras izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika), Preces pavadzīmē norādītajam, ir nekvalitatīva vai arī tai ir konstatēti trūkumi, un 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt PIEGĀDĀTĀJAM aktu par konstatētajām neatbilstībām vai trūkumiem. Šajā gadījumā PIEGĀDĀTĀJAM, ar saviem resursiem un sedzot visus saistītos izdevumus, ir pienākums novērst aktā minētās neatbilstības vai trūkumus vai apmainīt Preci pret jaunu PIEGĀDĀTĀJA Tehniskajā piedāvājumā norādītajā termiņā, kā arī pildīt uzliktās piegādes termiņa nokavējuma sankcijas, ja Preces apmaiņas termiņš ir nokavēts.
5.12. Prece ir piegādāta un pieņemta ar brīdi (datums, laiks), kad Līdzēji ir saskaņojuši un parakstījuši Preces pavadzīmi. Pēc Preces pavadzīmes parakstīšanas jautājumi par Preces kvalitāti tiek risināti saskaņā ar Vienošanās garantijas noteikumiem.
5.13. Preces pavadzīmi paraksta Līgumā minētās Līdzēju atbildīgās personas vai cita attiecīgā Līdzēja pilnvarota persona.
5.14. Preces pavadzīmē PIEGĀDĀTĀJS papildus piegādātās Preces nosaukumam un skaitam norāda Preces piegādes vietu, Vienošanās un Līguma numuru un noslēgšanas datumu, kā arī NATO inventāra numuru (turpmāk – NSN kods), ja tāds Precei ir piešķirts. Preces nosaukumam Preces pavadzīmē jāsakrīt ar Preces nosaukumu Līgumā.
6. NORĒĶINU KĀRTĪBA
6.1. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM par piegādāto un pieņemto kvalitatīvo un Vienošanās noteikumiem atbilstošo Preci bankas pārskaitījuma veidā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc abpusēji parakstītas Preces pavadzīmes un rēķina saņemšanas pie PASŪTĪTĀJA (PASŪTĪTĀJA atzīme par saņemšanu).
6.2. PIEGĀDĀTĀJS rēķinu iesniedz strukturēta elektroniskā rēķina formātā, kas atbilst Latvijas nacionālajam elektroniskā rēķina standartam LVS EN 16931-1:2017 un Pan-European Public Procurement On-Line (PEPPOL) BIS Billing 3.0 elektronisko rēķinu specifikācijai, nosūtot uz PASŪTĪTĀJA oficiālo e-adresi: NPREK@90001259776 (gan kā PDF, gan kā XML datnes).
6.3.    PIEGĀDĀTĀJS  iesniedz e-rēķinu PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Preces pieņemšanas dienas (kad parakstīta Preces pavadzīme). Gadījumā, ja PIEGĀDĀTĀJS neiesniedz e-rēķinu šajā punktā minētajā termiņā  vai tas neatbilst  Vienošanās 6.2. punktā noteiktajām prasībām, PASŪTĪTĀJS atbrīvots no Vienošanās 10.8. punkta minētajām soda sankcijām.
6.4. PASŪTĪTĀJS pirms Vienošanās 6.1. punktā noteiktās samaksas veikšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbauda, vai pret PIEGĀDĀTĀJU nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības, vai NATO dalībvalsts noteiktās sankcijas, un saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām PASŪTĪTĀJAM ir pienākums neveikt samaksu, ja pret PIEGĀDĀTĀJU noteiktās sankcijas ietekmē maksājumu. Samaksas pienākuma termiņu tecējums apstājas ar sankciju piemērošanas brīdi.
6.5. PIEGĀDĀTĀJS, izrakstot rēķinu, piemēro PVN saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību un apmēru.
6.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis pārskaitījumu uz Līgumā norādīto PIEGĀDĀTĀJA norēķinu kontu.
6.7. Katrs no Līdzējiem sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem.
7. PRECES KVALITĀTE
Ar Vienošanās prasībām atbilstošu Preci Vienošanās ietvaros saprotama Prece, kas atbilst Vienošanās un Līguma noteikumiem (t.sk. netiek piegādāta Prece, tās sastāvdaļas, kuras izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika), Vienošanās pielikumiem, PIEGĀDĀTĀJU Tehniskajam un Finanšu piedāvājumiem Atklātā konkursā, Preces ražotāja noteiktiem kvalitātes standartiem, kā arī likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz Preces kvalitāti.
8. GARANTIJAS NOTEIKUMI
8.1. PIEGĀDĀTĀJS uzņemas garantijas saistības Precei saskaņā ar attiecīgā PIEGĀDĀTĀJA Tehniskajā piedāvājumā norādīto termiņu no Preces pavadzīmes abpusējas parakstīšanas dienas (turpmāk – Garantijas termiņš) un garantē, ka Garantijas termiņā Prece saglabā pienācīgu kvalitāti, drošumu un pilnīgas lietošanas īpašības.
8.2. Ja PASŪTĪTĀJS Garantijas termiņā konstatē Preces trūkumus (Prece neatbilst Tehniskajai specifikācijai, Vienošanās vai Līguma noteikumiem, tai nav pienācīga kvalitāte un lietošanas īpašības), tad PASŪTĪTĀJS paziņo par to PIEGĀDĀTĀJAM (rakstiski), uzaicinot PIEGĀDĀTĀJU sagatavot un parakstīt divpusēju aktu par konstatētajiem trūkumiem. PIEGĀDĀTĀJA pārstāvim pēc paziņojuma saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā ir jāierodas PASŪTĪTĀJA norādītajā vietā akta sagatavošanai. PIEGĀDĀTĀJA pārstāvja neierašanās gadījumā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības sagatavot aktu bez PIEGĀDĀTĀJA pārstāvja piedalīšanās, un sagatavotais akts kļūst saistošs PIEGĀDĀTĀJAM. Šādā gadījumā akts tiek nosūtīts PIEGĀDĀTĀJAM uz e-pastu.
8.3. [bookmark: _Hlk192603306]PIEGĀDĀTĀJS, ar saviem resursiem un sedzot visus saistītos izdevumus, apmaina nekvalitatīvu vai Vienošanās/Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci pret jaunu, kvalitatīvu, Vienošanās un Līguma noteikumiem atbilstošu Preci attiecīgā PIEGĀDĀTĀJA Tehniskajā piedāvājumā un Līgumā norādītajā termiņā (nekvalitatīvas vai Vienošanās noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas termiņš garantijas laikā) no akta par konstatētajiem trūkumiem (Vienošanās 8.2. punkts) sagatavošanas dienas. Preces apmaiņas gadījumā Prece tiek piegādāta uz Līgumā norādīto  adresi. 
8.4. PIEGĀDĀTĀJAM nav pienākums apmainīt nekvalitatīvo Preci, ja PASŪTĪTĀJS ir pārkāpis Preces lietošanas instrukciju vai Preces uzglabāšanas noteikumus (Vienošanās 5.5. punkts). 
8.5. Domstarpību gadījumā katram Līdzējam ir tiesības pārbaudīt Preces kvalitāti neatkarīgā akreditētā laboratorijā, nekavējoties nosūtot Preci pārbaudei. Preces pārbaudi apmaksā PIEGĀDĀTĀJS, izņemot gadījumus, kad Preces pārbaudi ir ierosinājis PASŪTĪTĀJS un Preces kvalitāte ir atzīta par atbilstošu Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
9. LĪDZĒJU MANTISKĀ ATBILDĪBA
9.1. Par Vienošanās noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi un par otram Līdzējam nodarītiem zaudējumiem Līdzēji ir materiāli atbildīgi atbilstoši Vienošanās noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
9.2. Ja PIEGĀDĀTĀJS kavē Preces piegādes termiņu (Vienošanās 5.2. punkts), PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt un PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums samaksāt līgumsodu (par saistību neizpildi īstā laikā), kuru PASŪTĪTĀJS aprēķinās Preces piegādes brīdī no neīstā laikā piegādātās Preces vērtības (pavadzīmes summas bez PVN) par katru nokavēto dienu. Par kavējumu tiek piemērots līgumsods ar likmi 0,2 % (nulle, komats, divi procenti) dienā (sākot no pirmās kavētās dienas).
9.3. Ja PIEGĀDĀTĀJS kavē Vienošanās 5.9 un 8.3. punktā noteikto nekvalitatīvās un Vienošanās noteikumiem neatbilstošās Preces apmaiņas (trūkumu novēršanas) termiņu, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt un PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums samaksāt līgumsodu (par saistību neizpildi īstā laikā) 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no atkārtoti apmaināmās Preces vērtības bez PVN par katru nokavēto dienu.
9.4. Vienošanās 9.2. un 9.3. punkta kārtībā aprēķināto līgumsodu kopējais apmērs (t.i. līgumsods par saistību neizpildi īstā laikā) nedrīkst pārsniegt 10 % (desmit procentu) apmēru no Pasūtījuma summas bez PVN.
9.5. Ja daļa no Līguma saistībām ir izpildīta (ir veikta daļēja Preces piegāde), bet PIEGĀDĀTĀJA nesamērīgā kavējuma rezultātā PASŪTĪTĀJS atkāpjas no Līguma saskaņā ar Vienošanās 10.3.1. punktu, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt un  PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums samaksāt vienreizēju līgumsodu (par saistību nepienācīgu izpildi) 10 % (desmit procentu) apmērā no atlikušās nepiegādātās Preces summas bez PVN. Līgumsoda rēķins tiek piestādīts Līguma izbeigšanas dienā.
9.6. Ja PIEGĀDĀTĀJS atkārtoti piegādā Vienošanās noteikumiem neatbilstošu Preci, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības piemērot līgumsodu (par saistību nepienācīgu izpildi) 5 % (piecu procentu) apmērā no nekvalitatīvas Preces vērtības bez PVN.
9.7. Vienošanās 9.5. un 9.6. punkta kārtībā aprēķināto līgumsodu kopējais apmērs (līgumsods par saistību nepienācīgu izpildi) nedrīkst pārsniegt 10 % (desmit procentu) apmēru no Pasūtījuma summas bez PVN.
9.8. Ja PIEGĀDĀTĀJS atsakās no Līguma izpildes, tai skaitā kavē Preces piegādes termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, līdz ar ko PASŪTĪTĀJS vienpusēji izbeidz Līgumu Vienošanās 10.3.1. punkta kārtībā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt PIEGĀDĀTĀJAM samaksāt līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no neizpildītā Pasūtījuma summas bez PVN. Līgumsods tiek aprēķināts kā vienreizējs maksājums, konstatējot saistību neizpildi.
9.9. Ja PASŪTĪTĀJS nesamaksā par Vienošanās un Līguma prasībām atbilstošu un pieņemto Preci Vienošanās 6.1. punktā noteiktajā termiņā un kārtībā, tad PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības pieprasīt, un PASŪTĪTĀJAM ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,2 % (nulle, komats, divi procenti) no  neapmaksātās summas par katru kavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no pamatparāda bez PVN.
9.10. Līdzēji vienojas, ka PIEGĀDĀTĀJAM piestādītā līgumsoda samaksa tiek veikta ieskaita kārtībā, samazinot PIEGĀDĀTĀJAM samaksājamo naudas summu par piegādāto Vienošanās un Līguma prasībām atbilstošu Preci. Visos gadījumos, kad līgumsoda ieturēšana ieskaita kārtībā nav iespējama vai netiek piemērota, līgumsoda samaksas termiņš ir 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas no līgumsoda rēķina nosūtīšanas dienas.
9.11. Līdzējam nodarīto zaudējumu aprēķins un piedziņa tiek veikta saskaņā ar Civillikuma normām.
10. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN VIENOŠANĀS IZBEIGŠANA
10.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Vienošanās (tajā skaitā Līguma) izpildes rezultātā vai sakarā ar Vienošanos, Līdzēji atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Līdzēji nevar panākt vienošanos, tad strīdi un nesaskaņas risināmas Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10.2. Līdzēji var izbeigt Vienošanos vai Līgumu pirms Vienošanās vai Līguma termiņa beigām, rakstveidā savstarpēji vienojoties.
10.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izslēgt PIEGĀDĀTĀJU no Vienošanās, vai atkāpties no Vienošanās un/vai Līguma bez PIEGĀDĀTĀJA piekrišanas, ja PIEGĀDĀTĀJS/ AM:
10.3.1. atsakās no Līguma izpildes, tai skaitā  kavē kādu no Vienošanās noteikto termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajam dienām;
10.3.2. veic Vienošanās vai Līguma noteikumiem neatbilstošu prettiesisku darbību, kas ir klajā pretrunā ar Vienošanās/ Līguma noteikumiem vai labas ticības principu (tai skaitā piegādā Preci (t.sk. Preces sastāvdaļas), kuras izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika);
10.3.3. atkārtoti kavējis kādu no Vienošanās un Līgumā vai to pielikumos minētajiem termiņiem ilgāk par 10 (desmit) kalendārajam dienām;
10.3.4. vismaz 2 (divas) reizes piegādājis Vienošanās noteikumiem neatbilstošu (nekvalitatīvu) Preci, tajā skaitā, ja piegādājis Preci neatbilstošā apjomā;
10.3.5. vismaz 2 (divas) reizes neiesniedz PASŪTĪTĀJAM Vienošanās 3. nodaļā minēto Piedāvājumu;
10.3.6. piemērotā līgumsoda apmērs ir sasniedzis maksimālo apmēru;
10.3.7. ir uzsākts/ pasludināts maksātnespējas un/ vai likvidācijas process vai apturēta saimnieciskā darbība u.tml.;
10.3.8. saistībā ar Vienošanās noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību (t.sk. iesaistījies aizliegtā vienošanās) vai Konkurences padome ir pieņēmusi lēmumu par iespējamo konkurences tiesību pārkāpumu, neskatoties uz to, ka lēmums nav stājies spēkā un ir pārsūdzēts tiesā; 
10.3.9. Vienošanās izpildes gaitā PASŪTĪTĀJS saņēmis informāciju no kompetentas iestādes, ka PIEGĀDĀTĀJA īstenotā darbība kaitē vai var kaitēt valsts drošības interesēm (t.sk. rada reputācijas un/ vai drošības riskus aizsardzības resoram).
10.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji izslēgt PIEGĀDĀTĀJU no Vienošanās, vai vienpusēji atkāpties no Vienošanās un/vai Līguma bez zaudējumu atlīdzināšanas PIEGĀDĀTĀJAM, ja Vienošanos vai Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka pret PIEGĀDĀTĀJU ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai NATO dalībvalsts noteiktās sankcijas. Par atkāpšanos no Vienošanās un/vai Līguma PASŪTĪTĀJS paziņo PIEGĀDĀTĀJAM rakstveidā.
10.5. Vienošanās 10.3. un 10.4. punktā noteiktajos gadījumos PIEGĀDĀTĀJS uzskatāms par izslēgtu no Vienošanās vai Vienošanās uzskatāma par izbeigtu 7. (septītajā) kalendārajā dienā pēc dienas, kad PASŪTĪTĀJS ir izsūtījis paziņojumu attiecīgajam PIEGĀDĀTĀJAM par tā izslēgšanu no Vienošanās vai atkāpšanos no Vienošanās.
10.6. Izbeidzot Vienošanās un/vai Līgumu saskaņā ar Vienošanās 10.3. punktu vai 10.4. punktu, PIEGĀDĀTĀJS samaksā PASŪTĪTĀJAM Vienošanās noteikto līgumsodu un atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus šajā sakarā radušos zaudējumus.
10.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji atkāpties no Vienošanās bez zaudējumu atlīdzināšanas PIEGĀDĀTĀJAM, rakstveidā brīdinot par to PIEGĀDĀTĀJU vismaz 60 (sešdesmit) kalendārās dienas iepriekš un samaksājot PIEGĀDĀTĀJAM par faktiski līdz Vienošanās izbeigšanas brīdim piegādāto kvalitatīvo un Vienošanās noteikumiem atbilstošo Preci.
10.8. PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās un Līguma bez PASŪTĪTĀJA piekrišanas, ja PASŪTĪTĀJAM par Vienošanās un Līguma saistību nepildīšanu aprēķinātais līgumsods sasniedzis maksimālo apmēru, t.i., 10% (desmit procentus) no termiņā nesamaksātās summas, rakstveidā brīdinot par to PASŪTĪTĀJU vismaz 10 (desmit) desmit darba dienas iepriekš.
10.9. Gadījumā, ja PIEGĀDĀTĀJS Līguma ietvaros ir piegādājis Preci, ko apliecina Līdzēju pārstāvju abpusēji parakstīta Preces pavadzīme, bet ir iestājušies Vienošanās 10.4. punktā minētie apstākļi, un PASŪTĪTĀJAM ir pienākums atkāpties no Vienošanās un/vai Līguma, Līdzēji vienojas, ka PASŪTĪTĀJS Vienošanās 10.4. punktā minētajā paziņojumā norāda, ka PASŪTĪTĀJS piegādāto un pieņemto Preci uzglabā atbilstoši Preces uzglabāšanas noteikumiem un samaksu par Preci neveiks līdz turpmākajiem Latvijas Republikas kompetento institūciju norādījumiem bez PIEGĀDĀTĀJA tiesībām uz zaudējumu atlīdzības prasījumiem.
11. NEPĀRVARAMA VARA
11.1. [bookmark: _Hlk70328342]Neviens Līdzējs nav atbildīgs par Vienošanās vai Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Vienošanās/Līgumu spēkā stāšanās, ja Līdzējs par šādu apstākļu iestāšanos ir informējis otru Līdzēju 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. 
11.2. Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot notikumu, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt, notikumu, kura rašanos Līdzēji saprātīgi nevarēja paredzēt Vienošanās/Līguma slēgšanas brīdī, notikumu, kas nav noticis saistības neizpildījušā Līdzēja vai tā kontrolē esošas personas rīcības dēļ, notikumu, kas šajā Vienošanās paredzēto saistību izpildi ne tikai apgrūtina, bet padara par neiespējamu. 
11.3. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāpierāda, ka par spīti pienācīgajai rūpībai tam nebija iespēju paredzēt vai novērst apstākļus, kuru dēļ Vienošanās un/vai Līgumu izpilde nav bijusi iespējama. 
11.4. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Preces piegāde aizkavējas vairāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, katrs Līdzējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Vienošanās un/vai Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru Līdzēju 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš. 
12. VIENOŠANĀS IZPILDES GRŪTĪBAS
12.1. Ar Vienošanās izpildes grūtībām jāsaprot notikumu, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt, notikumu, kura rašanos Līdzēji saprātīgi nevarēja paredzēt Vienošanās/Līguma slēgšanas brīdī, notikumu, kas nav noticis saistības neizpildījušā Līdzēja vai tā kontrolē esošas personas rīcības dēļ, notikumu, kas apgrūtina šajā Vienošanās paredzēto saistību izpildi, bet nepadara to neiespējamu.
12.2. Līdzēji var tikt atbrīvoti no atbildības par saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi par tādu periodu, par kādu aizkavējas izpilde, bet ne ilgāk par 90 (deviņdesmit) kalendārajām dienām, ja šāda neizpilde ir saistīta ar kādu notikumu, kā rezultātā būtiski mainās Līguma līdzsvars, taču tas nepadara tā izpildi neiespējamu un, ja Līdzējs par Vienošanās  izpildes grūtību iestāšanos ir informējis otru Līdzēju 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas.
12.3. [bookmark: _Hlk195475570]PIEGĀDĀTĀJS nekavējoties rakstiski informē PASŪTĪTĀJU par apstākļiem, kas traucē Vienošanās saistību izpildi noteiktajā termiņā un kvalitātē.
12.4. [bookmark: _Hlk195475610]Līdzējam, kurš atsaucas uz Vienošanās izpildes grūtībām ir jāpierāda, ka par spīti pienācīgajai rūpībai tam objektīvu iemeslu dēļ nebija iespēju paredzēt vai novērst apstākļus, kuru dēļ Vienošanās un/vai Līguma izpilde ir apgrūtināta.
13. DATU AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS
13.1. Vienošanās darbības laikā iegūto personas datu apstrādi Līdzēji veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.
13.2. Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus ar mērķi nodrošināt Vienošanās un Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei, izmantošanai un aizsardzībai.
13.3. Vienošanās un Līguma darbības laikā iegūtos personas datus Līdzēji nodod trešajām personām, tostarp apakšuzņēmējiem, tikai Vienošanās, Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Šādā gadījumā attiecīgais Līdzējs, pirms šādu datu nodošanas, par to informē otru Līdzēju, ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz.
13.4. Katrs Līdzējs apņemas pēc datu subjekta pieprasījuma iznīcināt no otra Līdzēja par konkrētu datu subjektu iegūtos/nodotos datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Vienošanās un Līguma izpildes nodrošināšanai.
13.5. PIEGĀDĀTĀJS uzņemas atbildību par visām materiālajām un/vai cita rakstura sekām gadījumā, ja PIEGĀDĀTĀJS nav informējis datu subjektus par datu nodošanu PASŪTĪTĀJAM, datu apstrādes nolūkiem, juridiskajiem pamatojumiem un tiesībām, kā arī, ja PIEGĀDĀTĀJA sniegtais apliecinājums izrādīsies nepatiess un PIEGĀDĀTĀJA ar Vienošanās un Līgumā iesaistītajām atbildīgajām personām nebūs saskaņojis personas datu apstrādi.
14. APAKŠUZŅĒMĒJS
14.1. PIEGĀDĀTĀJS saskaņo ar PASŪTĪTĀJU jebkura apakšuzņēmēja piesaisti, kuram nododamo saistību apmērs sastāda 10 000 EUR (desmit tūkstoši eiro) un vairāk. 
14.2. PIEGĀDĀTĀJS Vienošanās darbības laikā drīkst piesaistīt vai mainīt Vienošanās izpildē piesaistītos apakšuzņēmējus tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu, ja uz to netiek attiecināts kāds no Publisko iepirkumu likuma 62. panta gadījumiem. Šādā gadījumā PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums par katru no piesaistītajiem apakšuzņēmējiem iesniegt visu dokumentāciju, kas attiecībā uz apakšuzņēmējiem tika pieprasīta Atklātā konkursa nolikumā.
14.3. Apakšuzņēmējs veic tam uzdotās saistības saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJA piedāvājumu Atklātā konkursā.
14.4. PIEGĀDĀTĀJS ir tiesīgs nodot apakšuzņēmējam tikai to informāciju, kas tieši saistīta ar apakšuzņēmējam nodoto Vienošanās daļu un apjomu. Apakšuzņēmējam nav tiesību iegūto informāciju par PASŪTĪTĀJU, tā iekārtām un sistēmām izpaust trešajām personām.
14.5. PIEGĀDĀTĀJS ir atbildīgs par to, lai Vienošanās izpildē iesaistītais apakšuzņēmējs nepiesaistītu saistību izpildē trešās personas, tajā skaitā apakšuzņēmējus.
14.6. PIEGĀDĀTĀJS pilnībā uzņemas atbildību par Vienošanās izpildi kopumā, tajā skaitā nodrošina, ka apakšuzņēmējs ievēros visus šajā Vienošanās minētos noteikumus.
14.7. PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums nekavējoties, tiklīdz tas kļūst zināms, informēt PASŪTĪTĀJU par jebkurām izmaiņām saistībā ar apakšuzņēmēju.
15. CITI NOTEIKUMI 
15.1. Vienošanās parakstīšanas un spēkā stāšanās datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Vienošanās ir spēkā 48 (četrdesmit astoņus) mēnešus  no Vienošanās spēkā stāšanās dienas vai līdz Vienošanās 2.1. punktā norādītās Vienošanās maksimālās summas apguvei, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais, ar tiesībām pagarināt Vienošanās termiņu uz 12 mēnešiem, ja Vienošanās maksimālā summa nav apgūta noteiktajā termiņā. Vienošanās darbības termiņa beigas vai tās izbeigšana neatbrīvo Līdzējus no Vienošanās darbības laikā neizpildīto saistību izpildes, tai skaitā garantijas saistību izpildes. 
15.2. Vienošanās grozījumus var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikumus. Visi Vienošanās un Līguma grozījumi tiek sagatavoti rakstiski, un tie stājas spēkā, Līdzējiem tos abpusēji parakstot.
15.3. Visi Vienošanās pielikumi, Līgumi, kā arī pēc Vienošanās noslēgšanas sagatavotie grozījumi vai papildinājumi, ja tie ir sagatavoti, ievērojot Vienošanās 15.2. punkta noteikumus, ir šīs Vienošanās neatņemamas sastāvdaļas.
15.4. Ja kādi no Vienošanās noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā neesamību. Spēkā neesoši noteikumi jāaizstāj ar citiem Vienošanās mērķiem un saturam atbilstošiem noteikumiem.
15.5. Gadījumos, kas nav skaidri paredzēti Vienošanās, Līdzēji rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
15.6. Līdzēji rakstveidā elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, paziņo viens otram par nosaukuma, juridiskā statusa, juridiskās vai biroja adreses, bankas rekvizītu maiņu, to reorganizāciju vai likvidāciju, atbildīgo personu maiņu, kā arī citu rekvizītu izmaiņām - 5 (piecu) darba dienu laikā. Pēc paziņojuma saņemšanas (kancelejas atzīme) tas kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.
15.7. Paziņojumi vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Vienošanos un/vai Līgumu, ir jānosūta  elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Vienošanās norādītajām Līdzēju e-pasta adresēm (Vienošanās 16. nodaļā norādītajām) vai uz oficiālajām elektroniskajām adresēm (e-adrese), ja vien Vienošanās vai Līgumā nav paredzēts citādāk, vai jānodod tieši adresātam. Uzskatāms, ka elektroniski dokumenti, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, saņemti 2. (otrajā) darba dienā pēc to nosūtīšanas.
15.8. Līdzēju par Vienošanās un Līguma izpildi atbildīgās personas pilnībā pārzina Vienošanos un Līguma noteikumus, un viņām ir tiesības, nepārkāpjot Vienošanos un Līguma robežas, pieņemt lēmumus un risināt visus ar Vienošanos un Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Vienošanos un Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Līdzējiem, pieprasīt no otra Līdzēja informāciju, sniegt informāciju otram Līdzējam, nodrošināt ar Vienošanās un Līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu/pieņemšanu, parakstīt Vienošanās minētos aktus, parakstīt ar Vienošanās un Līguma izpildi saistītu dokumentāciju, dot norādījumus par Vienošanos un Līguma izpildi, bet viņas nav pilnvarotas izdarīt grozījumus un papildinājumus Vienošanās un Līgumā, to skaitā, grozīt Vienošanās summas vai termiņus. Līdzēji vienojas, ka ar Vienošanās izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Līdzēju par Vienošanos izpildi atbildīgās personas: 
15.8.1. PASŪTĪTĀJA atbildīgā persona ir: _________, tālr.nr. ______, e-pasts: ________;
15.8.2. PIEGĀDĀTĀJA Nr. 1 atbildīgā persona ir: _________, tālr.nr. ______, e-pasts: ________;
15.8.3. PIEGĀDĀTĀJA Nr. 2 atbildīgā persona ir: _________, tālr.nr. ______, e-pasts: ________;
15.8.4. PIEGĀDĀTĀJA Nr. 3 atbildīgā persona ir: _________, tālr.nr. ______, e-pasts: ________.
15.9. Vienošanās sagatavota latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā. Katram Līdzējam ir pieejama abpusēji parakstīta Vienošanās elektroniskā formātā.
15.10. Vienošanās sagatavota uz ___ (________) lappusēm, no kurām:
15.10.1. Vienošanās pamatteksts uz ___ (________) lappusēm;
15.10.2. Vienošanās 1. pielikums „Līguma paraugs” uz ___ (________) lappusēm;
15.10.3. Vienošanās 2. pielikums „Tehniskā specifikācija” uz ___ (________) lappusēm;
15.11. Saskaņā ar datu aizsardzības un komercnoslēpuma ievērošanas prasībām, PIEGĀDĀTĀJIEM ir redzami šifrēti citu PIEGĀDĀTĀJU iesniegtie un Vienošanās atsevišķu dokumentu veidā pievienotie PIEGĀDĀTĀJU Tehniskie un Finanšu piedāvājumi Atklātā konkursā šādā kārtībā:
15.11.1. PIEGĀDĀTĀJA Nr. 1 Vienošanās 3. pielikums “Tehniskais piedāvājums”  uz __ (_________) lappusēm un Vienošanās 4. pielikums “Finanšu piedāvājums” uz __ (_________) lappusēm;
15.11.2. PIEGĀDĀTĀJA Nr. 2 Vienošanās 3. pielikums “Tehniskais piedāvājums”  uz __ (_________) lappusēm un Vienošanās 4. pielikums “Finanšu piedāvājums” uz __ (_________) lappusēm;
15.11.3. PIEGĀDĀTĀJA Nr. 3 Vienošanās 3. pielikums “Tehniskais piedāvājums”  uz __ (_________) lappusēm un Vienošanās 4. pielikums “Finanšu piedāvājums” uz __ (_________) lappusēm.
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Vispārīgās vienošanās 1. pielikums

(projekts)
LĪGUMS

Par _______________piegādi

Rīgā		DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠA ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) Nodrošinājuma pavēlniecība (turpmāk – NP), reģistrācijas Nr. 90001259776 (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), ko saskaņā ar ___________________ noteikto pārstāv ___________________, no vienas puses, un

____________, vienotais reģistrācijas Nr. _______________, (turpmāk – PIEGĀDĀTĀJS), ko saskaņā ar _____________ pārstāv _______________, no otras puses,

PASŪTĪTĀJS un PIEGĀDĀTĀJS turpmāk kopā saukti Līdzēji un katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz 20__. gada _______________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. ___________ „Par paplašinātās pirmās palīdzības medicīnisko materiālu iegādi” (turpmāk – Vienošanās) un Vienošanās 3. nodaļā noteikto līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kārtību, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un samaksā, bet PIEGĀDĀTĀJS apņemas piegādāt un izkraut ___________________ (turpmāk – Prece).
1.2. Prece atbilst un tiek piegādāta saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pasūtījumu un Vienošanās, Līguma un to pielikumu noteikumiem.
2. PRECES IZCENOJUMS UN LĪGUMA SUMMA
2.1. Detalizēts Preces izcenojums ir norādīts Līguma 1. pielikumā/Vienošanās 4. pielikumā “Finanšu piedāvājums”.
2.2. PIEGĀDĀTĀJS visā Līguma darbības laikā nedrīkst paaugstināt Preces cenu.
2.3. Līguma summu veido visu tā darbības laikā veikto pasūtījumu kopējā summa. Līguma summā ir ietverti visi ar Preces piegādi saistītie izdevumi, kā arī garantijas saistību izpilde.
3. PRECES PIEGĀDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Prece tiek pasūtīta pēc PASŪTĪTĀJA nepieciešamības atsevišķu pasūtījumu veidā saskaņā ar Vienošanās noteikumiem. 
3.2. PIEGĀDĀTĀJS Preces piegādi veic Vienošanās 5.2. punktā noteiktajos termiņos uz PASŪTĪTĀJA adresi: ___________________, un izkrauj Preci PASŪTĪTĀJA norādītā vietā.
3.3. PIEGĀDĀTĀJS ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms paredzamās Preces piegādes vienojas ar Līguma 4.3. punktā norādīto PASŪTĪTĀJA par Līguma izpildi atbildīgo personu konkrētu Preces piegādes laiku, piegādē iesaistītiem darbiniekiem (vārds, uzvārds) un transportlīdzekļiem (reģistrācijas nr.).
3.4. PIEGĀDĀTĀJS ar saviem resursiem un sedzot visus saistītos izdevumus, apmaina nekvalitatīvu vai Vienošanās/Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci pret jaunu, kvalitatīvu, Vienošanās un Līguma noteikumiem atbilstošu Preci __ (________) kalendāro dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem (Vienošanās 8.2. punkts) sagatavošanas dienas. Preces apmaiņas gadījumā Prece tiek piegādāta uz adresi: Biksēres iela 6, Rīga, LV-1073 un izkrauta PASŪTĪTĀJA norādītajā vietā.
4. CITI NOTEIKUMI
4.1. [bookmark: _Hlk195169776]Līguma parakstīšanas un spēkā stāšanās datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Līgums ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus  no spēkā stāšanās dienas vai līdz Vienošanās darbības termiņa beigām, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. Līguma darbības termiņš neattiecas uz garantijas saistību izpildi, ka arī uz Līguma darbības laikā veikto pasūtījumu izpildi.  
4.2. Pārējie Līguma izpildes noteikumi, kā arī Līdzēju tiesības un pienākumi ir noteikti Vienošanās noteikumos.
4.3. PASŪTĪTĀJA atbildīgā persona: ____________, tālr.nr. ______, e-pasts: ________.
4.4. PIEGĀDĀTĀJA atbildīgā persona: ___________, tālr.nr. ______, e-pasts: ________.
4.5. Līgums ir sagatavots latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā uz __ (________) lappusēm, no kurām:
4.5.1. Līguma pamatteksts uz __ (________) lappusēm;
4.5.2. Līguma 1. pielikums „Finanšu piedāvājums” uz __ (________) lappusēm. 
4.6. Līdzējiem ir pieejams Līdzēju parakstīts Līgums elektroniskā formātā.
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