Nolikuma 3.pielikums

ATKLĀTS KONKURSS

„Jelgavas valstspilsētas pašvaldības energopārvaldības sistēmas

uzturēšana un pilnveidošana”

identifikācijas Nr. JVP 2026/101/AK/apspriede

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Vispārējais pakalpojuma mērķis – uzturēt un pilnveidot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Energopārvaldības sistēmu atbilstoši standarta LVS EN ISO 50001:2018 “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi” prasībām.

- Darba uzdevums jeb tehniskā specifikācija:

|  | Uzdevums/veicamie darbi | Biežums |
| --- | --- | --- |
|  | Uzturēt un pilnveidot Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmatu atbilstoši ISO 50001:2018 standarta prasībām un tās pielikumus “reģistri” - objektu saraksts, atbilstība likumdošanas prasībām, mērķu un pasākumu reģistrs, darbības ar riskiem un iespējām | Ne retāk kā reizi gadā |
|  | Uzturēt un pilnveidot Energopārvaldības sistēmas reģistru – neatbilstību un pilnveidojumu reģistrs | Ne retāk kā reizi mēnesī |
|  | Sagatavot iekšējo auditu grafiku par Energopārvaldības sistēmas robežās iekļauto objektu apsekošanu | Ne retāk kā reizi gadā |
|  | Iekšējos auditus veikt grafikā noteiktajos termiņos - ievērojot nosacījumu, ka katrs Energopārvaldības sistēmā iekļautais objekts jāapseko | Ne retāk kā reizi gadā |
|  | Sagatavot Energopārvaldības sistēmas Vadības pārskatus | Ne retāk kā reizi gadā |
|  | Sagatavot energonovērtējumus | Ne retāk kā reizi mēnesī |
|  | Pilnveidot datu ieguves, uzskaites un analīzes sistēmu un pārskatīt Energosnieguma rādītāju sistēmu | Ne retāk kā reizi 6 mēnešos |
|  | Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Energopārvaldības sistēmas robežās iekļauti 48 objekti un ielu apgaismojums. Pakalpojumu sniegšanas laikā energopārvaldības sistēmā iekļauto objektu skaits var tikt palielināts par 10 objektiem. Pārskatīt objektu sarakstu vismaz 2 reizes gadā: 1. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības PII "Zīļuks" ēka, Skautu iela 1a; 2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības PII “Kāpēcīši” bērnudārza un baseina ēka, Ganību iela 66; 3. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības PII “Ķipari” ēka, Pulkveža Brieža iela 23a; 4. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības PII “Kamolītis” ēka, Meiju ceļš 31; 5. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības PII “Pasaciņa” ēka, Aspazijas iela 18; 6. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības PII “Zemenīte” ēka, Kronvalda iela 22; 7. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības PII “Vārpiņa” ēka; Blaumaņa iela 14; 8. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības PII "Sprīdītis" ēka, Tērvetes iela 6; 9. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības PII “Rotaļa” ēka, Lāčplēša iela 5; 10. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības PII “Gaismiņa” ēka, Vaļņu iela 5; 11. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības PII “Lācītis” ēka, Māras iela 2; 12. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības PII “Alnītis” ēka, Brīvības bulvāris 31a; 13. Jelgavas Centra pamatskolas ēka, Uzvaras iela 10; 14. Jelgavas 4.sākumskolas ēka, Pulkveža Oskara Kalpaka 34; 15. Jelgavas pamatskolas “Valdeka”- attīstības centra ēku komplekss, Institūta iela 4; 16. Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas ēku komplekss, Filozofu iela 50; 17. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas ēka, Sarmas iela 2; 18. Jelgavas vidusskolas ēku komplekss, Akmeņu iela 1; 19. Jelgavas 5.vidusskolas ēka, Aspazijas iela 20; 20. Jelgavas Pārlielupes pamatskolas un baseina ēka, Loka maģistrāle 29; 21. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Meiju ceļš 9; 22. Jelgavas Valsts ģimnāzijas ēka, Mātera iela 44; 23. Jelgavas Amatu vidusskola 1.ēka, Akadēmijas iela 25; 24. Jelgavas Amatu vidusskola 2.ēka, Elektrības iela 8; 25. Jaunrades nams “Junda”, Zemgales prospekts 7; 26. Jaunrades nama “Junda” struktūrvienība “Lediņi”, Lediņu ceļš 1; 27. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības ēka, Lielā iela 11; 28. JVPI “Jelgavas digitālais centrs” ēka, Sarmas iela 4; 29. JVPI* ”Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” ēka, Svētes iela 33; 30. JVPI* “Jelgavas pašvaldības policija” ēka, Mazais ceļš 3; 31. JVPI* “Jelgavas izglītības pārvalde” ēka, Svētes iela 22; 32. JVPI* “Pilsētsaimniecība” administrācijas ēka, Pulkveža Oskara Kalpaka 16A; 33. NVO nams, Skolotāju iela 8; 34. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības ēka (Jelgavas Mākslas skola, atskurbtuve), Mazais ceļš 2; 35. Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļas ēka, Pasta iela 32; 36. Jelgavas kultūras nams, Krišjāņa Barona iela 6; 37. Kultūras nams “Rota”, Garozas iela 15; 38. Uzvaras parka estrāde, Uzvaras iela 51; 39. Brīvdabas estrāde “Mītava”, Pasta salā, Pasta sala 1; 40. Jelgavas pilsētas sporta halle, Mātera iela 44A; 41. Jelgavas bērnu un jaunatnes sporta skolas sporta bāze, Lapskalna iela 18B; 42. Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26; 43. Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17; 44. Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100; 45. JVPI* “Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs”, Akadēmijas iela 10; 46. Muzeja fondu glabātuve, Raiņa iela 6; 47. Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs, Filozofu iela 3; 48. Jelgavas ūdens un tūrisma sporta bāze, Pilssalas iela 5; 49. Ielu apgaismojums, viss. Ārpus energopārvaldības sistēmas robežām: 1. Lietus ūdens sūknētavas (22 objekti), 2. Satiksmes luksoforu elektroenerģijas uzskaites punkti (54 punkti), viss. 3. Brīvdabas estrāde, Vecais ceļš 1A. Šī darba uzdevuma 2.10. punktā minētās darbības jāveic par visiem objektiem – gan Energopārvaldības sistēmas robežās iekļautajiem objektiem un ielu apgaismojumu, gan objektiem, kas nav iekļauti Energopārvaldības sistēmas robežās | Ne retāk kā reizi 6 mēnešos |
|  | Veikt katra objekta (izņemot ielu apgaismojums) apsekošanu, kas iekļauts Energopārvaldības sistēmas robežās | Līdz 31.12.2027. |
|  | Veikt katra objekta (izņemot ielu apgaismojums), kas iekļauts Energopārvaldības sistēmas robežās, atkārtotu apsekošanu, veicot interviju ar objekta atbildīgo par iekārtu un sistēmu uzturēšanu (siltummezgls, ventilācijas sistēmas, apgaismojums un citi), pārbaudot enerģijas skaitītāju rādījumus, pārbaudot iekārtu uzturēšanas žurnālus un citas darbības, kas kopā raksturojamas kā iekšējā audita veikšana | Ne retāk kā vienu reizi gadā |
|  | Izlases veidā (izlases katrā reizē iekļaujami vismaz 10 objekti) objektu apsekošana, veicot interviju ar objekta atbildīgo par iekārtu un sistēmu uzturēšanu (siltummezgls, ventilācijas sistēmas, apgaismojums un citi), pārbaudot enerģijas skaitītāju rādījumus, pārbaudot iekārtu uzturēšanas žurnālus un citas darbības, kas kopā raksturojamas kā iekšējā audita veikšana | Ne retāk kā vienu reizi gadā |
|  | Esošā energopatēriņa datu apstrādes un analīzes sistēma paredz: - datu ieguvi no AS “Sadales tīkls” portāla www.e-st.lv par elektroenerģijas patēriņu katrā objektā, katru mēnesi ar datu nolasīšanas biežumu “reizi stundā”; - datu ieguvi no SIA “GREN Jelgava” par siltumenerģijas patēriņu katrā objektā, vismaz 2 reizes mēnesī ar datu nolasīšanas biežumu “reizi stundā”; - elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņa datu ievietošanu Energosnieguma datu apstrādes rīkā; - energosnieguma rādītāju aprēķināšanu un attēlošanu Energosnieguma datu apstrādes rīkā par katru objektu; - energosnieguma rādītāju (elektroenerģijas patēriņš mēnesī, dienā, stundā, siltumenerģijas patēriņš mēnesī, dienā, stundā; siltumenerģijas patēriņš pret grādu dienām (ņemot vērā iegūtos datus no Latvijas meteoroloģijas centra par ārgaisa temperatūru); siltumenerģijas patēriņš pret apkurināmo telpu platību; siltumenerģijas patēriņš darba dienās un brīvdienās) analīzi un interpretāciju ne retāk kā divas reizes mēnesī; - energopatēriņa datu kopsavilkumu gan kopā visiem objektiem, gan grupējot pēc objekta pielietojuma, gan par katru objektu atsevišķi; - ātru pārslēgšanu apskatāmajam periodam un salīdzināmajam (bāzes) periodam, izvēloties vēlamo gadu no pēdējo 4 gadu perioda; - energosnieguma rādītāju būtisko noviržu (atbilstoši definētajiem principiem Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmatā) konstatēšanu un dokumentēšanu Energopārvaldības sistēmas reģistros ne retāk kā reizi mēnesī; Darbu veicējam jānodrošina, ka līguma izpildes laikā tiek nodrošināts vismaz šajā punktā minētās darbības un rezultāts. Darbu veicējs var izmantot šobrīd izmantoto Energosnieguma datu apstrādes rīku vai izveidot citu datu apstrādes rīku, kurā būtu iespējams veikt energopatēriņa datu ievadi, apstrādi, analīzi un interpretāciju. Izmaksas par jauna rīka izstrādi, ja tādu Darbu veicējs izvēlas izstrādāt, iekļaujamas šī līguma izpildes finanšu piedāvājumā. | Ne retāk kā reizi mēnesī |
|  | Papildināt energosnieguma datu apstrādes rīku ar automātiski iegūtiem datiem no izglītības iestāžu ēkās uzstādītajiem telpu klimata monitoringa sensoriem, izmantojot datus par faktisko iekštelpu temperatūru grādu dienu aprēķinam un datus par CO2 līmeņa mērījumiem ventilācijas sistēmu darbības efektivitātes aprēķinam | Ne retāk kā reizi mēnesī |
|  | Organizēt, vadīt un protokolēt Energopārvaldības sistēmas augstākās vadības darba grupas darbu | Ne retāk kā divas reizes gadā |
|  | Sagatavot priekšlikumus par energoresursu patēriņa monitoringu (dažādi sensori, citas uzskaites, mērīšanas iespējas) izvērtējot nepieciešamību, izmaksas un ieguvumus, pielietojot aprites cikla (LCC) pieeju. Ja Pasūtītājs apstiprina priekšlikumu, Darbu veicējam jānodrošina, ka piedāvātais energoresursu patēriņa datu monitorings tiek veikts | Ne retāk kā vienu reizi gadā |
|  | Izvērtēt un sniegt priekšlikumus par veicamajām darbībām ēku un infrastruktūras pārvaldības tehniskajā jomā un par jaunu iekārtu/tehnoloģiju iegādi un uzstādīšanu energoresursu efektīvākai izmantošanai, analizējot nepieciešamību, izmaksas un ieguvumus, nosakot prioritātes veicamajiem pasākumiem | Ne retāk kā divas reizes gadā |
|  | Sniegt informāciju atbildīgajiem Pasūtītāja darbiniekiem par ēku un infrastruktūras uzturēšanu par ikdienā pielietojamām iespējām samazināt energoresursu patēriņu, par Energopārvaldības sistēmas elementiem, par Energopārvaldības sistēmas pilnveidojumiem un aktualitātēm, par sasniegtajiem un plānotajiem Energopārvaldības sistēmas un energoefektivitātes rezultātiem un par citām aktuālām tēmām, kas tieši vai netieši saistītas ar energosnieguma uzlabošanu, un kontrolēt to izpildi | Ne retāk kā četras reizes gadā |
|  | Veikt Energopārvaldības sistēmas robežās iekļauto objektu pārstāvju un pašvaldības iestāžu darbinieku apmācību par izveidoto Energopārvaldības sistēmas dokumentāciju un enerģijas patēriņa uzskaites un monitoringa sistēmu | Ne retāk kā divas reizes gadā |
|  | Sagatavot atskaiti par pašvaldības ēku patēriņa tendencēm, balstoties uz ikmēneša enerģijas patēriņa datiem | Reizi mēnesī |
|  | Sniegt informāciju un uzdot uzdevumus Pasūtītāja piesaistītajiem speciālistiem, kuri atbildīgi par siltummezglu, ventilācijas un dzesēšanas sistēmu, ēku vadības sistēmu, apgaismojuma vadības sistēmu uzturēšanu ar mērķi uzlabot ēku un infrastruktūras energoefektivitāti, un kontrolēt to izpildi | Ne retāk kā reizi mēnesī |
|  | Piedalīties Pasūtītāja organizētos ar energoefektivitāti saistītos pasākumos, diskusijās, sniegt informāciju Izpildītāja kompetences ietvaros | Pēc nepieciešamības |
|  | Sniegt konsultācijas Pasūtītāja vai tā piesaistīto personu izstrādātajos projektēšanas darba uzdevumos, kas saistīti ar ēku energoefektivitātes uzlabošanu | Pēc nepieciešamības |
|  | Meklēt iespējas Pasūtītājam piesaistīt publisko finansējumu – Latvijas vai Eiropas Savienības finansējums – darbībām, kas saistītas ar energoefektivitātes uzlabošanu, un informēt par tām Pasūtītāju | Pēc nepieciešamības |
|  | Sagatavot pamatinformāciju, aprēķinus, tehniski ekonomisko pamatojumu, kas nepieciešami, lai Pasūtītājs varētu sagatavot un iesniegt projekta pieteikumus publiskā finansējuma piesaistei | Pēc nepieciešamības |
|  | Atbilstoši Energoefektivitātes likuma un Ministru kabineta 2022.gada 18.oktobra noteikumu Nr.660 “Energoefektivitātes monitoringa noteikumi” prasībām, nodrošināt ikgadējā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības energoresursu patēriņa ziņojuma sagatavošanu un iesniegšanu Energoresursu informācijas sistēmā (ERIS) par veiktajiem pasākumiem un sasniegtajiem enerģijas ietaupījumiem, saskaņojot to ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Energopārvaldības sistēmas augstākās vadības pārstāvi | Ne retāk kā reizi gadā |
|  | Sagatavot nepieciešamo dokumentāciju, kā arī pārstāvēt Pasūtītāja intereses regulārajos uzraudzības auditos 2027.gadā, 2028.gadā un Energopārvaldības sistēmas pārsertifikācijas auditā 2029.gadā. | Ne retāk kā reizi gadā |

Tehniskā specifikācija sagatavota 08.07.2026.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde