## Kopsavilkums
KOPTĀME
Būves nosaukums: | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas “Krīgeri” , Bērzes pag., Dobeles nov.
Objekta nosaukums: | “Apvienotā projektēšana un būvdarbi dūņu blīvētāja sistēmas izbūvē un attīrīto notekūdeņu izvada atjaunošanā un pārbūvē notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā”
Objekta adrese: | ``Krīgeri``, Bērzes pag., Dobeles nov. |  |  | Par kopējo summu: | 0 | EUR
|  |  |  | Kopējā darbietilpība: | 0 | c/st.
|  |  |  | Tāme sastādīta 2026. gada | ___. _________
Tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas, EUR | tai skaitā |  |  | Darbietilpība, c/st.
|  |  | Darba alga, EUR | Būvizstrādājumi, EUR | Mehānismi, EUR
1 | Projektēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Autoruzraudzība | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Būvdarbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Būvdarbi - Lokālā tāme Nr.3 (Dūņu blīvētājs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Būvdarbi -Lokālā tāme Nr.4 (izvada atjaunošana) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā1: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PVN 21%: |  | 0
Pavisam būvniecības izmaksas ar PVN: |  | 0
Piezīme: | 1. Tāmes izmaksas Kopā, tai skaita, bet neaprobežojoties, darba devēja sociālais nodoklis, virsizdevumi un plānotā peļņa.

## Lok.tāme Nr.1
Lokālā tāme Nr.1 - Projektēšana
| Būves nosaukums: |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas “Krīgeri” , Bērzes pag., Dobeles nov.
| Objekta nosaukums: |  | “Apvienotā projektēšana un būvdarbi dūņu blīvētāja sistēmas izbūvē un attīrīto notekūdeņu izvada atjaunošanā un pārbūvē notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā”
| Objekta adrese: |  | ``Krīgeri``, Bērzes pag., Dobeles nov.
[15 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | EUR
[15 empty] | Tāme sastādīta 2026. gada | ___. _________
|  | Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Veids | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā visam apjomam
[7 empty] | Laika norma, c/st. | Darba samaksas likme, EUR/st. | Darba alga, EUR | Būvizstrādājumi, EUR | Mehānismi, EUR | Kopā, EUR | Darbietilpība, c/st. | Darba alga, EUR | Būvizstrādājumi, EUR | Mehānismi, EUR | Summa, EUR
|  | 1.1 | Inženiertopogrāfija | Pakalpojums | ha | 1.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2 | TN iegūšana un būvatļaujas saņemšana | Pakalpojums | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.3 | Esošo sūkņu staciju apsekošana un uzmērīšana būvprojekta izstrādes vajadzībām. (Recirkulācijas un NAI iekšējā sūkņu stacija) | Pakalpojums | k-ts | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.4 | Projektēšanas darbi | Pakalpojums | k-ts | 1
|  | 1.4.1. | TH daļa | Pakalpojums | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.4.2. | UKT daļa | Pakalpojums | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.4.3. | AR, BK,VS, ELT un automātikas, kā arī citas projekta daļas un/vai sadaļas pēc nepieciešamības | Pakalpojums | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Kopā: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Lok.tāme Nr.2
Lokālā tāme Nr.2 - Autoruzraudzība
| Būves nosaukums: |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas “Krīgeri” , Bērzes pag., Dobeles nov.
| Objekta nosaukums: |  | “Apvienotā projektēšana un būvdarbi dūņu blīvētāja sistēmas izbūvē un attīrīto notekūdeņu izvada atjaunošanā un pārbūvē notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā”
| Objekta adrese: |  | ``Krīgeri``, Bērzes pag., Dobeles nov.
[15 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | EUR
[15 empty] | Tāme sastādīta 2026. gada | ___. _________
|  | Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Veids | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā visam apjomam
[7 empty] | Laika norma, c/st. | Darba samaksas likme, EUR/st. | Darba alga, EUR | Būvizstrādājumi, EUR | Mehānismi, EUR | Kopā, EUR | Darbietilpība, c/st. | Darba alga, EUR | Būvizstrādājumi, EUR | Mehānismi, EUR | Summa, EUR
|  | 1 | Autoruzraudzība - Dūņu blīvētājs | Pakalpojums | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | Autoruzraudzība - Izvada atjaunošana | Pakalpojums | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Kopā: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Lok.tāme Nr.3
Lokālā tāme Nr.3 - Būvdarbi
| Būves nosaukums: |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas “Krīgeri” , Bērzes pag., Dobeles nov.
| Objekta nosaukums: |  | “Apvienotā projektēšana un būvdarbi dūņu blīvētāja sistēmas izbūvē un attīrīto notekūdeņu izvada atjaunošanā un pārbūvē notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā”
| Objekta adrese: |  | ``Krīgeri``, Bērzes pag., Dobeles nov.
|  | Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Veids | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā visam apjomam
[7 empty] | Laika norma, c/st. | Darba samaksas likme, EUR/st. | Darba alga, EUR | Būvizstrādājumi, EUR | Mehānismi, EUR | Kopā, EUR | Darbietilpība, c/st. | Darba alga, EUR | Būvizstrādājumi, EUR | Mehānismi, EUR | Summa, EUR
|  | 1 | NAI recirkulācijas sūknētavas rekonstrukcija un pārbūve dūņu padevei uz dūņu blīvētāju | Būvdarbi
|  | 1.1 | Esošo sūkņu un to vadulu saudzīga demontāža un nodošana Pasūtītājam. | Būvdarbi | k-ts | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2 | Jaunu kanalizācijas sūkņu un to vadulu piegāde un montāža sūkņu stacijā. | Piegāde/Būvdarbi | k-ts | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.3 | Esošas sūkņu stacijas apsaistes demontāžas darbi. | Būvdarbi | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.4 | Jauna sūkņu stacijas apsaiste , t.sk. cauruļvadi, pretvārsti, aizbīdņi, plūsmas mērītājs plūsmai uz dūņu blīvētāju, elektroinstalācija un automātikas sistēmas. Esošo būvkonstrukciju sakārtošana un krāsošana. | Būvdarbi | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.5 | Dūņu padeves sistēmas izveide uz dūņu blīvētāju 15 m3/h. (Risinājums precizējams projektēšanas gaitā vai izmantojot papildus sūkņus 2 gab. (pamatrisinājums) vai automatiski pārslēdzot plūsmu uz dūņu spiedvadu (alternatīvais risinājums), t.sk. elektromagnētiskais plūsmas mērītaja mezgls. | Būvdarbi | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.6 | Sūkņu stacijas pieslēgšana pie NAI SCADA. | Būvdarbi | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | Dūņu spiedvada izbūve PE D110 | Būvdarbi | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | Pašteces cauruļvadu izbūve D200 PP no dūņu blīvētāja līdz iekšējai kanalizācijas sūkņu stacijai (t.sk skatakas, kur nepieciešams) | Būvdarbi | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | Jaunu zemē ieguldāmu elektroapgādes kabeļu (5x4 mm) izbūve tehnoloģisko iekārtu vajadzībām (apjoms tiks precizēts būvprojektā un būvdarbu laikā pēc fakta, ja būs tāda nepieciešamība). | Būvdarbi | m | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | Dūņu blīvētāja konstrukcijas D3000 mm, H=4 m (izbūve un aprīkojums)
|  | 5.1 | Dūņu blīvētāja betona konstrukcijas D3000 mm, Hd=4 m (pieļaujami arī rūpnieciski ražoti grodi), ar koniski slīpu dibenu un virszemes daļas siltināšanu (daļēji iegremdēts gruntī, t.sk, cauruļvadu pieslēguma vietām). | Būvdarbi | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.2 | Dūņu blīvētāja centrālais vertikālais cauruļvads AISI 316, D300 - 350 mm, L - 3 m ar stiprinājumiem un ienākošā cauruļvada pieslēgumu. | Būvdarbi | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.3 | Nerūsējošā tērauda AISI 316 tekne ar konstruktīviem stiprinājumiem ar iespēju pieregulēt vienmērīgu ūdens novadīšanu visā teknes garumā vismaz 300x200 izmēros un aprīkota ar 5 cm 90 gr. zāģveida zobiem pa dūņu blīvētāja perimetru vienmērīgai liekā ūdens un dūņu savākšanai un novadīšanai uz NAI iekšējo sūkņu staciju. | Būvdarbi | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.4 | Nerūsējoša tērauda AISI 304 kāpnes nokļūšanai uz dūņu blīvētāja virsmas. | Būvdarbi | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.5 | Nerūsējoša tērauda AISI 304 margas h=1.2 m dūņu blīvētāja perimetru. | Būvdarbi | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.6 | Nerūsējoša tērauda režģa AISI 304 34x38/30x2 vai plastikāta režģa 38x38/30x7 apkalpošanas platformas virs dūņu blīvētāja izbūve, t.sk. konstrukcijas platformas turēšanai AISI 304. | Būvdarbi | m2 | 7.1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.7 | Tehnoloģisko cauruļvadu ievadi/izvadi dūņu blīvētājā (ienākošais, izejošais, pārplūde, tukšošana) (t.sk. aka ar aizbīdni tukšošanas cauruļvadam). | Būvdarbi | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.8 | Ūdens līmeņa sensora montāža dūņu blīvētājā (sensors tiks nodrošināts no Pasūtītāja puses) un pieslēgšana no/pie NAI SCADA (jauna opcija esošajai automātikai). | Būvdarbi | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | Ievada izbūve dūņu atūdeņošanas ēkā un pieslēgšana pie dūņu sūkņiem
|  | 6.1 | Nepieciešamie cauruļvadu ievadi dūņu atūdeņošanas ēkā un tehnoloģiskie cauruļvadi ēkā | Būvdarbi | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.2 | Elektromagnētiskais plūsmas mērītājs DN65 dūņu padevei uz dūņu presi un polimēra sagatavošanas iekārtu. | Būvdarbi | gab | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.3 | Gaiss - gaiss siltumsūkņa montāža dūņu atūdeņošanas ēkā. | Būvdarbi | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | NAI iekšējās sūkņu stacijas pārbūve atbilstoši tehnoloģiskajām vajadzībām
|  | 7.1 | Esošo sūkņu, to vadulu saudzīga demontāža un nodošana Pasūtītājam. | Būvdarbi | k-ts | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.2 | Jaunu kanalizācijas sūkņu un to vadulu piegāde un montāža sūkņu stacijā. | Piegāde/Būvdarbi | k-ts | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.3 | Esošas sūkņu stacijas apsaistes demontāžas darbi. | Būvdarbi | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.4 | Jauna sūkņu stacijas apsaiste, t.sk. cauruļvadi, pretvārsti, aizbīdņi, plūsmas mērītāji, elektroinstalācija un automātikas sistēmas. Esošo būvkonstrukciju sakārtošana un krāsošana. | Būvdarbi | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.5 | Sūkņu stacijas pieslēgšana pie NAI SCADA. | Būvdarbi | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.6 | Dūņu blīvētāja pārplūdes cauruļvadu pieslēgšana pie sūkņu stacijas vai ieplūstoša pašteces kanalizācijas tīkla. | Būvdarbi | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | Cietā seguma demontāža un utilizācija, izveides un atjaunošanas darbi pēc būvdarbiem, (t.sk. salizturīgs smilšu slānis 50 cm un šķembu apakškārta (0/56) 15 cm, šķembu virskārta (0/45) 10 cm, asfalts AC22 bāze 8 cm, asfalts AC11 virskārta 6 cm biezumā | Būvdarbi | m2 | 285 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | Zālāja atjaunošanas darbi pēc veiktajiem rakšanas darbiem. Melnzemes slānis 10 cm. Zālāja iesēšana un iestrāde | Būvdarbi | m2 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | Pasākumi NAI darbības nepārtrauktības nodrošināšanai būvdarbu laikā (t.sk. šo pasākumu demontāža pēc būvdarbu pabeigšanas) | Būvdarbi | k-ts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Kopā: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Lok.tāme Nr.4
Lokālā tāme Nr.4 - Būvdarbi
| Būves nosaukums: |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas “Krīgeri” , Bērzes pag., Dobeles nov.
| Objekta nosaukums: |  | Apvienotā projektēšana un būvdarbi attīrīto notekūdeņu izvada atjaunošanā un pārbūvē NAI “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā
| Objekta adrese: |  | ``Krīgeri``, Bērzes pag., Dobeles nov.
Pasūtījuma Nr.:
|  | Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Veids | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā visam apjomam
[7 empty] | Laika norma, c/st. | Darba samaksas likme, EUR/st. | Darba alga, EUR | Būvizstrādājumi, EUR | Mehānismi, EUR | Kopā, EUR | Darbietilpība, c/st. | Darba alga, EUR | Būvizstrādājumi, EUR | Mehānismi, EUR | Summa, EUR
|  | 1 | Esoša izlaides kolektora posma D500mm rekonstrukcija vai pārbūve | Būvdarbi | m | 27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | Ūdens ņemšanas tehnoloģiskās akas un noslēgarmatūras izbūve uz esošā izlaides kolektora D2000mm, H2m. t.sk.siltināts plastmasas (PE vai PP) vai nerūsējoša AISI 304L tērauda divdaļīgs vāks. Aizvari D500 uz aizejošajiem kolektoriem | Būvdarbi |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1 | Aizvars D500 uz aizejošajiem kolektoriem | Būvdarbi | gab | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.2 | Akas izbūve | Būvdarbi | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.3 | Avārijas pārplūdes izveide | Būvdarbi | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.4 | Siltināts plastmasas (PE vai PP) vai nerūsējoša AISI 304L tērauda divdaļīgs vāks | Būvdarbi | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.5 | Izlietotā ūdens izliešanas tehnoloģiskās akas izbūve uz izlaides kolektora D2000mm, H2m | Būvdarbi |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.6 | Akas ar cauruļvadu pieslēgumiem 3 gab D500, vienu D300 unvienu D160mm izbūve. | Būvdarbi | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.7 | Pretvārsts D500 uz ienākošajiem D500 kolektoriem. | Iekārtas būvdarbiem | k-ts | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.8 | Siltināts plastmasas (PE vai PP) vai nerūsējoša AISI 304L tērauda divdaļīgs vāks | Iekārtas būvdarbiem | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | Pašteces vada D315 mm izbūve ar pieslēgumiem pie dzelzbetona akām | Būvdarbi | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | Ūdens ņemšanas siltumapgādei akas izbūve un aprīkošana |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 4.1 | Ūdens ņemšanas akas izbūve D2000mm H4m. t.sk.siltināts plastmasas (PE vai PP) vai nerūsējoša AISI 304L tērauda divdaļīgs vāks. | Būvdarbi | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.2 | Sūkņi ar spiedvadiem akā NAI tehnoloģisko ēku siltumapgādei ar montāžu Q=1 l/s, H =10m (precizēt projektēšanas gaitā). t.sk vadulas sūkņa montāžai. Spiedvads akā, aizbīdņi, pretvārti u.t.t. Elektroapgādes un automātikas pieslēgums. | Iekārtas būvdarbiem | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.3 | Sūkņi ar spiedvadiem akā NAI tehnoloģisko ēku siltumapgādei (rezerves) Q=1 l/s, H =10m (precizēt projektēšanas gaitā) | Iekārtu piegāde, Sūknis | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.4 | Sūkņi ar spiedvadiem akā notekūdeņu pieņemšanas ēkas siltumapgādei ar montāžu Q=2.5 l/s, H =10m (precizēt projektēšanas gaitā). t.sk vadulas sūkņa montāžai. Spiedvads akā, aizbīdņi, pretvārti u.t.t. Elektroapgādes un automātikas pieslēgums. | Iekārtas būvdarbiem | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.5 | Sūkņi ar spiedvadiem akā notekūdeņu pieņemšanas ēkas siltumapgādei (rezerves)Q=2.5 l/s, H =10m (precizēt projektēšanas gaitā) | Iekārtu piegāde, Sūknis | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.6 | Pašteces vads D500 mm izbūve | Būvdarbi | m | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.7 | Pārplūdes izveide D500 mm | Būvdarbi | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.8 | Akas elektroapgādes un automātikas sadalne. | Būvdarbi | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.9 | Kabeļu izbūve lekktroapgādei | Būvdarbi | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | NAI operatoru un automātikas telpu pārbūve atbilstoši tehnoloģiskajām vajadzībām | Būvdarbi |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 5.1 | U siltināta spiedvada D63mm izbūve (aktīvo diametru precizēt projektēšanas laikā) | Būvdarbi | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.2 | Pašteces vada D160 mm izbūve | Būvdarbi | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.3 | NAI operatoru un automātikas papildus telpas (ēka) tehnoloģiskajām vajadzībām. | Būvdarbi | k-ts | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 5.3.1 | Pamatu plātne- Dzelzbetona | Būvdarbi | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.3.2 | Moduļu tipa (vai līdzvērtīga) ēka iekārtu izvietošanai | Būvdarbi | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.3.3 | Ēkas elektroinstalācija un automātika | Būvdarbi | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.3.4 | Ekas eleketroinstalācijas pieslēguma kabeļi | Būvdarbi | m | 65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.3.5 | Ēkas K pieslēguma izveide pie NAI K tīkliem (caur esošo ēku vai tai apkārt) | Būvdarbi | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.4 | Siltumsūknis ūdens- ūdens 12kW | Iekārtas būvdarbiem | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.5 | Siltummainis ar filtru filtrs 15kW | Iekārtas būvdarbiem |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 5.5.1 | Siltummainis | Iekārtas būvdarbiem | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.5.2 | Ūdens filtrs | Iekārtas būvdarbiem | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.6 | Siltumsūknim atbilstošs cirkulācijas sūknis (ja nav iekļauts siltumsūkņa komplektācijā) | Iekārtas būvdarbiem | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.7 | Pieslēguma izveide starp NAI operatoru un automātikas un NAI tehnoloģiskajām ēkām | Būvdarbi | k-ts | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 5.7.1 | U-pieslēgums | Būvdarbi | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.7.2 | Apkures sistēmas pieslēgums | Būvdarbi | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.7.3 | Cauruļvadu apsaiste starp iekārtām | Būvdarbi | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.8 | Radiatoru montāža (t.sk. radiatori) | Būvdarbi | gab | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.9 | Siltumapgādes cauruļvadu montāža ēkā (t.sk radiatoru pieslēgumi) | Būvdarbi | m | 108 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.10 | Siltuma akumulators (siltināta akumulācijas tvertne) ar cirkulācijas sūkni | Iekārtas būvdarbiem |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 5.10.1 | Apkures sistēmas cirkulācijas sūknis (parametrus precizēt projektēšanas laikā) | Iekārtas būvdarbiem | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.10.2 | Siltināta akumulācijas tvertne vismaz 500 l apojomā. | Iekārtas būvdarbiem | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.11 | Vadības un automatizācijas sistēma | Iekārtas būvdarbiem | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.12 | Cietā seguma atjaunošanas darbi būvdarbu un tai cieši pieguļošajā zonā. (t.sk. salizturīgais un nesošais slānis) | Būvdarbi | m2 | 170 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5.13 | Zālāja atjaunošanas darbi būvdarbu un tai cieši pieguļošajā zonā. | Būvdarbi | m2 | 240 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | Notekūdeņu pieņemšanas un mehāniskās attīrīšanas ēkas siltumapgāde un ventilācija |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 6.1 | U siltināta Spiedvada D110 izbūve | Būvdarbi | m | 95 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.2 | Notekūdeņu pieņemšanas un mehāniskās attīrīšanas ēkas siltumapgāde | Būvdarbi | k-ts | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 6.2.1 | Pamatu plātne- Dzelzbetona | Būvdarbi | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.2 | Moduļu tipa (vai līdzvērtīga) ēka iekārtu izvietošana | Būvdarbi | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.3 | Ēkas elektroinstalācija un automātika | Būvdarbi | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.4 | Ēkas elektroinstalācijas pieslēguma kabeļi | Būvdarbi | m | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.2.5 | Ēkas K pieslēguma izveide pie NAI K tīkliem (caur esošo ēku vai tai apkārt) | Būvdarbi | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.3 | Siltumsūknis ūdens- ūdens kopā 30kW (divi paralēli siltumsūkņi 2 x15 kw) | Būvdarbi | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.4 | Siltummainis ar filtru, filtrs 35kW | Iekārtas būvdarbiem | k-ts | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 6.4.1 | Siltummainis | Iekārtas būvdarbiem | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.4.2 | Ūdens filtrs | Iekārtas būvdarbiem | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.5 | Siltumapgādes sistēmas montāža notekūdeņu pieņemšanas un mehāniskās attīrīšanas ēkā | Iekārtas būvdarbiem | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.6 | Ieplūdes gaisa filtrs ventilācijas kanālam | Iekārtas būvdarbiem | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.7 | Elektriskais kalorīfers 30kW apsildei avārijas gadījumā. | Iekārtas būvdarbiem | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.8 | Kalorifers ventilācijas kanālam 30 kw | Iekārtas būvdarbiem | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.9 | Siltumsūknim atbilstošs cirkulācijas sūknis, ja nav iekļauts siltumsūkņa komplektācijā. (Siltumsūkņa ārējais kontūrs) | Iekārtas būvdarbiem | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.10 | Siltuma akumulators (siltināta akumulācijas tvertne) ar cirkulācijas sūkni | Iekārtas būvdarbiem | k-ts | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 6.10.1 | Apkures sistēmas cirkulācijas sūknis (parametrus precizēt projektēšanas laikā) | Iekārtas būvdarbiem | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.10.2 | Siltināta akumulācijas tvertne vismaz 500 l apojomā. | Iekārtas būvdarbiem | gab | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.11 | Vadības un automatizācijas sistēma | Iekārtas būvdarbiem | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.12 | Montāžas materiāli un stiprinājumi (cauruļvadi, pārejas, stiprinājumi u.t.t.) | Būvdarbi | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.13 | Pieslēguma izveide starp notekūdeņu pieņemšanas un mehāniskās attīrīšanas ēku un NAI tehnoloģiskajām ēkām | Būvdarbi |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 6.13.1 | U-pieslēgums | Būvdarbi | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.13.2 | Apkures sistēmas pieslēgums | Būvdarbi | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.13.3 | Cauruļvadu apsaiste starp iekārtām | Būvdarbi | k-ts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.13.4 | K pieslēguma D160mm izveide | Būvdarbi | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.14 | Cietā seguma atjaunošanas darbi būvdarbu un tai cieši pieguļošajā zonā. (t.sk. salizturīgais un nesošais slānis) | Būvdarbi | m2 | 90 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.15 | Zālāja atjaunošanas darbi būvdarbu un tai cieši pieguļošajā zonā. | Būvdarbi | m2 | 210 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis: | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Norādījums piedāvājuma veidņu aizpildīšanai:
Aizpildot iepirkumu veidnes pretendents dotajās pozīcijās paredz visus darbus un materiālus projekta mērķa sasniegšanai. Ja pretendents uzskata, ka kādi svarīgi darbi un materiāli tehniskajā specifikācijā nav iekļauti, tad pretendents savlaicīgi uzdod jautājumu iepirkumu komisijai vai iekļauj šo materiālus esošajās pozīcijās. Saņemot piedāvājumu tiek uzskatīts,ka visi nepieciešami darbi, iekārtas un materiali ir iekļauti piedāvājumā.