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Par atklāta konkursa nolikuma skaidrojumu 
Limbažu novada pašvaldība saņēmusi precizējošās informācijas pieprasījumu atklātā konkursā “Saules elektrostaciju ar akumulatoru piegāde un uzstādīšana Ulda Sproģa ielā 9, Umurgā, Umurgas pagastā un Sporta ielā 4, Pociemā, Katvaru pagastā, Limbažu novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr.- LNP 2026/113.
Jautājums:
Lūdzam skaidrojumu par iepirkumu: 
Neesam pārliecināti, ka būs iespējams izvietot 82 gab. saules paneļu Sporta ielā 4, Pociemā. Nolikumā prasīts šim jumtam 38kW, bet vizualizācijā ir izvietoti tikai 42 gab. saules paneļu, kas ir aptuveni puse no prasītās jaudas.

Otram objektam ir līdzīgi - lai nodrošināto prasīto PV apjomu, būtu jāuzstāda 44 paneļi, bet vizualizācijā ir tikai 24 paneļi. Tomēr šis jumts izskatās gana liels, lai varētu izvietot 44 gab. 

ATBILDE:
Iepirkuma dokumentācijā pievienotajās vizualizācijās ir attēlots aptuvens saules paneļu izvietojums uz jumta, un tās ir informatīva rakstura. Vizualizācijas nav uzskatāmas par saistošu tehnisko projektu vai precīzu uzstādāmo saules paneļu skaitu.
Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, ir patstāvīgi jāizvēlas tehniskais risinājums, tai skaitā saules paneļu skaits, jauda un izvietojums, nodrošinot atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām minimālajām prasībām attiecībā uz uzstādāmās saules elektrostacijas jaudu un pārējiem tehniskajiem parametriem.
Lai izvērtētu objekta faktiskos apstākļus un izvēlētos optimālo tehnisko risinājumu, Pasūtītājs aicina pretendentus apsekot abus objektus klātienē, iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku. Tāpat lūdzam ņemt vērā iepirkuma dokumentācijai pievienotajos jumtu nestspējas atzinumos ietvertos nosacījumus par saules paneļu montāžu.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs							      J. Graudiņš
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