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[bookmark: _Toc482104107][bookmark: _Toc535914581][bookmark: _Toc535914799][bookmark: _Toc535915684][bookmark: _Toc19521654][bookmark: _Toc58053974][bookmark: _Toc85448321][bookmark: _Toc85449931]     NOLIKUMS
1. [bookmark: _Toc223763527][bookmark: _Toc223763680][bookmark: _Toc223763753][bookmark: _Toc223764094][bookmark: _Toc223764470][bookmark: _Toc223765195][bookmark: _Toc223765281][bookmark: _Toc223765360][bookmark: _Toc223765419][bookmark: _Toc223765473][bookmark: _Toc223765611][bookmark: _Toc223765750][bookmark: _Toc482104108]Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs 
[bookmark: _Toc535914582][bookmark: _Toc535914800][bookmark: _Toc535915685][bookmark: _Toc19521655][bookmark: _Toc58053975][bookmark: _Toc85448322][bookmark: _Toc85449932][bookmark: _Toc223763528][bookmark: _Toc223763681][bookmark: _Toc223763754][bookmark: _Toc223764095][bookmark: _Toc223764471][bookmark: _Toc223765196][bookmark: _Toc223765282][bookmark: _Toc223765361][bookmark: _Toc223765420][bookmark: _Toc223765474][bookmark: _Toc223765612][bookmark: _Toc223765751][bookmark: _Toc482104110][bookmark: _Hlk491438019][bookmark: _Hlk2687378][bookmark: OLE_LINK4]Iepirkuma identifikācijas numurs ir JNP 2026/82
Pasūtītājs ir: 
	[bookmark: _Hlk40173659]Pasūtītājs
	Jēkabpils novada pašvaldība

	Adrese
	Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

	Reģistrācijas Nr.
	90000024205

	Norēķinu rekvizīti
	AS SEB banka
UNLALV2X
LV87UNLA0009013130793

	Tālruņa Nr.
	+371 652 36777

	Elektroniskā  pasta adrese:
Elektroniskā pasta adrese jautājumiem par nolikumu:
	pasts@jekabpils.lv 
iepirkumi@jekabpils.lv 

	Pasūtītāja kontaktpersona
	Jautājumos par iepirkuma priekšmetu – Civilās aizsardzības inženieris Ilmārs Luksts, tālrunis +371 25671222;
Jautājumos par Konkursa nolikumu - Jēkabpils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas juriste (iepirkumu komisijas loceklis) Sintija Čižova, tālrunis +371 27261882

	Iepirkumu komisija
	Iepirkumu veic ar Jēkabpils novada domes 23.12.2025. lēmumu Nr.827 (protokols Nr.24, 15.§), Jēkabpils novada domes 27.05.2026 lēmumu Nr.336 (protokols Nr.11, 13.punkts) izveidotā Jēkabpils novada pašvaldības iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija).



1.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/16596, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.
1.2. Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/176825.
1.3. Iepirkuma nolikuma grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/176825  Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/176825 publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā. 

2. Iepirkuma priekšmets, piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs
2.1. Iepirkuma priekšmets ir trauksmes sirēnu piegāde un uzstādīšana Jēkabpils novadā.
2.2. Iepirkuma priekšmets ir dalīts 2 (divās) daļās:
	Daļas Nr.
	Iepirkuma daļas nosaukums

	1.
	Trauksmes sirēnu piegāde Jēkabpils novadā

	2.
	Trauksmes sirēnu uzstādīšana Jēkabpils novadā


2.3. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām daļām. Maksimālais daļu skaits, ko var piešķirt vienam pretendentam ir 2 (divas). Piedāvājuma variantus iesniegt nedrīkst. 
2.4. CPV kods: 35100000-5 Iekārtas ārkārtējām situācijām un drošības iekārtas, 
2.5.  Iepirkuma līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2026.gada  30.septembrim.
2.6. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam saskaņā ar nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, kas kopsummā ieguvis augstāko punktu skaitu.
2.7. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, ja Pasūtītāja rīcībā būs pietiekams finansējums iepirkuma priekšmeta realizācijai. Ja pieejamais finansējums būs nepietiekams, Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu, atsakoties no atsevišķu iekārtu, to piegādes, montāžas darbu vai citu tehniskajā specifikācijā paredzēto darbu vai pakalpojumu izpildes, saglabājot pārējo iepirkuma priekšmeta daļu. Šādā gadījumā līgums tiek slēgts par faktiski finansēto iepirkuma priekšmeta apjomu. Ja finansējums nav pieejams vispār vai nav pietiekams arī samazināta apjoma iepirkuma īstenošanai, Pasūtītājs ir tiesīgs neslēgt iepirkuma līgumu, par to informējot pretendentus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3. [bookmark: _Toc98838918][bookmark: _Toc223763530][bookmark: _Toc223763683][bookmark: _Toc223763756][bookmark: _Toc223764097][bookmark: _Toc223764473][bookmark: _Toc223765198][bookmark: _Toc223765284][bookmark: _Toc223765363][bookmark: _Toc223765422][bookmark: _Toc223765476][bookmark: _Toc223765614][bookmark: _Toc223765753][bookmark: _Toc482104112][bookmark: _Toc52547954][bookmark: _Toc57805824]Piegādātājs un Pretendents
3.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt:
3.1.1. piegādātājs, kas ir juridiska vai fiziska persona (turpmāk -  Pretendents);
3.1.2. piegādātāju apvienība (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par dalību iepirkuma procedūrā, katram apvienības dalībniekam izpildei nododamo darba daļu (apjoms euro no līgumcenas un darbi 3. pielikuma “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums”) un pārstāvības tiesībām parakstīt un iesniegt piedāvājumu. Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, un viens līguma eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar personālsabiedrības nodibināšanu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam;
3.1.3. personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums” norādot visus sabiedrības dalībniekus.

4. [bookmark: _Toc535914584][bookmark: _Toc535914802][bookmark: _Toc535915687][bookmark: _Toc19521657][bookmark: _Toc58053977][bookmark: _Toc85448324][bookmark: _Toc85449934][bookmark: _Toc223763531][bookmark: _Toc223763684][bookmark: _Toc223763757][bookmark: _Toc223764098][bookmark: _Toc223764474][bookmark: _Toc223765199][bookmark: _Toc223765285][bookmark: _Toc223765364][bookmark: _Toc223765423][bookmark: _Toc223765477][bookmark: _Toc223765615][bookmark: _Toc223765754][bookmark: _Toc482104113]Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta un kārtība
4.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir skatāms EIS e-konkursu apakšsistēmā pie konkrētā iepirkuma sadaļā “Termiņi” un tie tiks atvērti tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
4.2. Piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem iepirkuma nolikuma prasībām un neatvērti nosūtīti atpakaļ Pretendentam.
4.3. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
4.4.  Pretendentiem piedāvājumi jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas. Piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
4.5. Komisija elektroniski iesniegtos piedāvājumus atver tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
4.6.  Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāveic iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana (EIS e-konkursu apakšsistēmā jāievada derīga elektroniskā atslēga un parole), lai iepirkuma komisijai pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai. Pretendents ir atbildīgs par to, lai, šifrējot piedāvājumu, nebūtu radušās kritiskas kļūdas, kas padarītu piedāvājumu neatveramu, kā arī par to, lai iesniegtā atšifrēšanas atslēga būtu derīga.
4.7.  Ja piedāvājumu atvēršanas laikā Pasūtītājam rodas interneta darbības traucējumi, datortehnikas vai citas izmantotās biroja tehnikas bojājumi, ko nav iespējams novērst īsā laikā, piedāvājumu atvēršanu pārceļ uz citu laiku, par ko tiek publicēts paziņojums EIS e-konkursu apakšsistēmā.
4.8.  Pēc atvēršanas sanāksmes beigām EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/176825 būs publiski pieejams sistēmā izveidots Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu cenu apkopojums.
5. Piedāvājuma nodrošinājums
Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts.

6. [bookmark: _Toc535914585][bookmark: _Toc535914803][bookmark: _Toc535915688][bookmark: _Toc19521658][bookmark: _Toc58053978][bookmark: _Toc85448325][bookmark: _Toc85449935][bookmark: _Toc223763532][bookmark: _Toc223763685][bookmark: _Toc223763758][bookmark: _Toc223764099][bookmark: _Toc223764475][bookmark: _Toc223765200][bookmark: _Toc223765286][bookmark: _Toc223765365][bookmark: _Toc223765424][bookmark: _Toc223765478][bookmark: _Toc223765616][bookmark: _Toc223765755][bookmark: _Toc482104114]Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti un noformējums
6.1. [bookmark: _Toc387721889][bookmark: _Toc405946943][bookmark: _Toc535914586][bookmark: _Toc535914804][bookmark: _Toc535915689][bookmark: _Toc19521659][bookmark: _Toc58053979][bookmark: _Toc85448326][bookmark: _Toc85449936][bookmark: _Toc223763533][bookmark: _Toc223763686][bookmark: _Toc223763759][bookmark: _Toc223764100][bookmark: _Toc223764476][bookmark: _Toc223765201][bookmark: _Toc223765287][bookmark: _Toc223765366][bookmark: _Toc223765425][bookmark: _Toc223765479][bookmark: _Toc223765617][bookmark: _Toc223765756][bookmark: _Toc482104115]Piedāvājums jāiesniedz ELEKTRONISKI EIS e-konkursu apakšsistēmā.
6.2. Piedāvājumā jāiekļauj:
6.2.1. atbilstoši nolikuma 1.pielikumam sagatavots un atbilstoši nolikuma 6.8.punktam parakstīts “Pieteikums” (skatīt EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā “Prasības”, turpmāk - sadaļa “Prasības”);
6.2.2. Atbilstoši nolikuma 6.8.punktam parakstīts finanšu piedāvājums, kas sastāv no:
6.2.2.1. EIS e-konkursu apakšsistēmas finanšu piedāvājuma ievadlaukā norādītās piedāvātās līgumcenas (skatīt sadaļā “Prasības”),
6.2.2.2. [bookmark: _Hlk509397498]aizpildīts nolikuma 1.pielikums Finanšu piedāvājuma tabula ar norādīto līgumcenu.
6.2.3. Pretendentu atlases dokumenti:
6.2.3.1. Vienošanās vai apliecinājums (apliecinājuma veidne nolikuma 1.pielikuma “Pieteikums” pielikumā), atbilstoši 3.1.2. vai 9.4.punkta prasībām;
6.2.3.2. Latvijā reģistrētiem komersantiem: dokuments par pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu un citus piedāvājumā iekļautos dokumentus, ja minētā persona nav komercreģistrā reģistrēts komersanta likumiskais pārstāvis. Ārvalstī reģistrētiem komersantiem: kompetentās institūcijas izziņa vai attiecīgajā valstī noteiktā kārtībā veikta izdruka no komersantu reģistra vai cits dokuments vai piedāvājumā norādīta publiska datubāze, kur publicēta informācija par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu, kā arī tādas komercsabiedrības likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, kuras vārdā persona ir parakstījusi kādu no šādiem dokumentiem: 1) nolikuma 3.1.2. vai 9.4.punktā minēto vienošanos, 2) jebkura veida apliecinājumu, vienošanos vai citu dokumentu, kas iesniegts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 46.panta ceturtās daļas noteikumiem (skatīt sadaļā “Prasības”);
6.2.4. atbilstoši nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 1.punktā norādītajām prasībām aizpildīta tabula par pretendenta pieredzi un atsauksmes;
6.2.5. atbilstoši nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.punktā norādītajām prasībām aizpildīta tabula par pretendenta pieredzi un atsauksmes;
6.2.6. atbilstoši nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 3.punkta prasībām aizpildīts “Apakšuzņēmēju saraksts” (ja attiecināms).
6.2.7. Tehniskais piedāvājums:
6.2.7.1.  atbilstoši nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums” prasībām sagatavots un atbilstoši nolikuma 6.8.punktam parakstīts nolikuma pielikums.
6.2.7.2. Pretendents iesniedz trauksmes sirēnu ražotāja “Digitex” vai ražotāja oficiālā pārstāvja izsniegtu apliecinājumu par pretendenta autorizēta partnera statusu.
6.3. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49.pantu Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku (Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments, ko Pretendents var aizpildīt, tad saglabāt un iesniegt Pasūtītājam EIS e-konkursu apakšsistēmā, pieejams EIS: http://espd.eis.gov.lv/). Veidlapā jāaizpilda: I daļu; II daļas A-D iedaļas; III daļas A-D iedaļas; IV daļas A-C iedaļas; VI daļu. Iegaumē labi! Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta III daļas D sadaļā "Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzējas dalībvalsts tiesību normās" jāiekļauj informācija par izslēgšanas iemesliem saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo un otro daļu un Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajai daļai.  Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Šajā punktā noteiktajā gadījumā Pretendentam kopā ar piedāvājumu nav jāiesniedz nolikuma 6.2.punktā norādītie dokumenti attiecībā uz kvalifikācijas prasību un izslēgšanas nosacījumu atbilstību. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, Komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
6.4. [bookmark: _Hlk509394194]Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz elektroniski. Informācijas sagatavošanā un iesniegšanā jāievēro sadaļā “Prasības” norādītās formas un norādes.  Konstatējot neatbilstību starp nolikumā norādītajām veidnēm un EIS e-konkursu apakšsistēmā publicētajām veidnēm, par prioritārām uzskatāmas nolikumā iekļautās veidnes. 
6.5. Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
6.6. Piedāvājumā vai pēc Komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu vai EIS sistēmas piedāvāto parakstu  parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu. (Publisko iepirkumu likuma 38. panta astotā daļa).
6.7. Piedāvājuma dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi un papildinājumi. Kļūdainos ierakstus pārsvītro un labojumu atrunā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām.
6.8. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā. 
6.9. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot “Piedāvājuma grozījumi” vai “Piedāvājuma atsaukums”.
6.10.  Pretendents piedāvājumā norāda tās piedāvājuma daļas, kuras satur komercnoslēpumu, ja tādas ir.
6.11.  Dokumentu neiesniegšana rezultējas ar pretendenta izslēgšanu.

7. Paskaidrojumi par finanšu piedāvājumu
7.1. [bookmark: _Toc535914588][bookmark: _Toc535914806][bookmark: _Toc535915691][bookmark: _Toc19521660][bookmark: _Toc58053980][bookmark: _Toc85448328][bookmark: _Toc85449938][bookmark: _Toc223763534][bookmark: _Toc223763687][bookmark: _Toc223763760][bookmark: _Toc223764101][bookmark: _Toc223764477][bookmark: _Toc223765202][bookmark: _Toc223765288][bookmark: _Toc223765367][bookmark: _Toc223765426][bookmark: _Toc223765480][bookmark: _Toc223765618][bookmark: _Toc223765757][bookmark: _Toc482104116]Piedāvātā līgumcena jānosaka euro bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
7.2. Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāaizpilda nolikuma 1.pielikums Finanšu piedāvājuma tabula norādot līgumcenu ar precizitāti divi cipari aiz komata. 
7.3. [bookmark: _Hlk509394261]Piedāvātā līgumcena no Finanšu piedāvājuma jāieraksta EIS e-konkursu apakšsistēmas Finanšu piedāvājuma sadaļas ievadlaukā (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”).
7.4. Vienības cenās jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētās piegādes izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.
7.5. Vienības cenas tiek fiksētas uz visu iepirkuma līguma izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

8. Apakšuzņēmēji
[bookmark: _Hlk122425344][bookmark: _Toc482104117][bookmark: _Toc535914595][bookmark: _Toc535914813][bookmark: _Toc535915698][bookmark: _Toc19521665][bookmark: _Toc58053984][bookmark: _Toc85448331][bookmark: _Toc85449941][bookmark: _Toc223763535][bookmark: _Toc223763688][bookmark: _Toc223763761][bookmark: _Toc223764102][bookmark: _Toc223764478][bookmark: _Toc223765203][bookmark: _Toc223765289][bookmark: _Toc223765368][bookmark: _Toc223765427][bookmark: _Toc223765481][bookmark: _Toc223765619][bookmark: _Toc223765758][bookmark: _Toc535914590][bookmark: _Toc535914808][bookmark: _Toc535915693]8.1. Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 63. panta otrās daļas noteikumus, un atbilstoši nolikuma 2. pielikumā „Kvalifikācija” sniegtajai formai, Pretendentam piedāvājumā jānorāda visi tie Pretendenta apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) bez PVN no līguma vērtības, un katram no tiem izpildei nododamā Darba daļa, norādot izpildāmā darba apjomu no Darbu daudzumu saraksta naudas izteiksmē un procentos.
8.2. Pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojuma par līgumu un iepirkumu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasa apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000  (desmit tūkstoši euro) bez PVN vai vairāk, nomaiņu Publisko iepirkumu likuma 43. panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 
8.3.Apakšuzņēmēju nomainīšanu iepirkuma līguma izpildes laikā vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē veic Publisko iepirkumu likuma 62.panta  kārtībā:
8.3.1. Apakšuzņēmēju nomaiņu, kuri Pretendenta piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstošu euro) bez PVN no līguma vērtības (ja Pretendents nav balstījies uz šo apakšuzņēmēju iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām), kā arī minētajam kritērijam atbilstošu papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents (līguma Izpildītājs) drīkst veikt, ja par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju dienā, kad Pasūtītājs no Izpildītāja ir saņēmis lūgumu veikt apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti, neattiecas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas liedz iesaisti līguma izpildē, Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis šajā nolikumā (nolikuma 19. punktā). Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos  minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam;
8.3.2.	apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents (līguma Izpildītājs) balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto apakšuzņēmēju dienā, kad Pasūtītājs no Izpildītāja ir saņēmis lūgumu veikt apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti, neattiecas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas liedz iesaisti līguma izpildē, Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā  minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis šajā nolikumā (nolikuma 19. punktā). Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.” 

9. Cita informācija
9.1.  Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus pa pastu, vai pa faksu, elektroniski, vai piegādājot personiski.
9.2. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likuma noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas Republikas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
9.3. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
9.4. Konkrētā iepirkuma līguma izpildei, lai pierādītu atbilstību nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu personu (tajā skaitā apakšuzņēmēju) iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura:
9.4.1. šādā gadījumā Pretendents nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums” norāda visas personas, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā iepirkuma līguma izpildei. Apliecinājumus un vienošanās par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendents var aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem Pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamie resursi Pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti iepirkuma līguma izpildes laikā, atkarībā no nodoto resursu veida. Iesniegtajiem dokumentiem (tai skaitā, apliecinājumiem un vienošanās) jābūt pietiekamiem, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā iepirkuma līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tās personas resursus, uz kura iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai;
9.4.2.    ja Pretendents balstās uz citas personas saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, tad Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi, par ko Pretendentam jāiesniedz attiecīgi pierādījumi pēc savas izvēles.
9.5. Pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkumu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Komisija pieprasa personas, uz kuras iespējām tas balstās, nomaiņu Publisko iepirkumu likuma 43.panta 5.daļas kārtībā, ja Komisija ir konstatējusi izslēgšanas iemeslu personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās.

10. [bookmark: _Toc482104118]Iepirkuma komisijas tiesības
10.1. [bookmark: _Toc223763536][bookmark: _Toc223763689][bookmark: _Toc223763762][bookmark: _Toc223764103][bookmark: _Toc223764479][bookmark: _Toc223765204][bookmark: _Toc223765290][bookmark: _Toc223765369][bookmark: _Toc223765428][bookmark: _Toc223765482][bookmark: _Toc223765620][bookmark: _Toc223765759][bookmark: _Toc482104119][bookmark: _Toc535914592][bookmark: _Toc535914810][bookmark: _Toc535915695]Komisijai piedāvājumu vērtēšanas gaitā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Komisija nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tās rīcībā vai pieejama publiskās datu bāzēs.
10.2. Ja iepirkumu komisijai rodas pamatotas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
10.3. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents izskaidro tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju.
10.4. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
10.5. Komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos. Par aritmētiskās kļūdas labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās aritmētiskās kļūdas labotas.
10.6. Citas iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.

11. Iepirkuma komisijas pienākumi
11.1. Komisija nodrošina iepirkuma procedūras norises dokumentēšanu.
11.2. Komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem EIS e-konkursu apakšsistēmā, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties pie Pasūtītāja uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.
11.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus rakstveidā (pa faksu vai pa pastu, vai elektroniski, vai piegādājot personiski) pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, Pasūtītājs ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/176825, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
11.4. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/176825, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
11.5. Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
11.6. Komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu norisi regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. 
11.7. Ja Komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu, vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai. Ja Komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai Pretendenta iesniegto informāciju, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši Komisijas noteiktajām prasībām, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.

12. [bookmark: _Toc85448334][bookmark: _Toc85449944][bookmark: _Toc223763537][bookmark: _Toc223763690][bookmark: _Toc223763763][bookmark: _Toc223764104][bookmark: _Toc223764480][bookmark: _Toc223765205][bookmark: _Toc223765291][bookmark: _Toc223765370][bookmark: _Toc223765429][bookmark: _Toc223765483][bookmark: _Toc223765621][bookmark: _Toc223765760][bookmark: _Toc482104120]Piegādātāja un Pretendenta tiesības
12.1. Piegādātājs un Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to pa pastu, vai elektroniski. Papildu informācija jāpieprasa laikus, lai Komisija, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 36.panta otrajā daļā noteiktajam termiņa ierobežojumam, varētu to sniegt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
12.2. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Sanāksmi rīko, ņemot vērā Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 "Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība" 11.punktā noteikto nosacījumu un kārtību.
12.3. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
12.4. Persona, kura ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par Pasūtītāja vai Komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā.
12.5. Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

13. [bookmark: _Toc19521666][bookmark: _Toc58053985][bookmark: _Toc85448332][bookmark: _Toc85449942][bookmark: _Toc223763538][bookmark: _Toc223763691][bookmark: _Toc223763764][bookmark: _Toc223764105][bookmark: _Toc223764481][bookmark: _Toc223765206][bookmark: _Toc223765292][bookmark: _Toc223765371][bookmark: _Toc223765430][bookmark: _Toc223765484][bookmark: _Toc223765622][bookmark: _Toc223765761][bookmark: _Toc482104121]Piedāvājumu atvēršana
13.1. [bookmark: _Toc482104122]Piedāvājumus atver EIS e-konkursu apakšsistēmā. 
13.2. Piedāvājumu atvēršanā iegūtos  datus norāda Pretendentu finanšu piedāvājumu apkopojumā, ko ievieto EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/176825  pie šī iepirkuma dokumentiem.

14. Piedāvājumu noformējuma pārbaude
14.1. Komisija pārbauda piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma 6.1.,6.2.,6.3.,6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8.,6.9. un 6.10.punkta prasībām.
14.2. Ja konstatēta piedāvājuma noformējuma neatbilstība, tad Komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot neatbilstības būtiskumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

15. [bookmark: _Toc482104123]Pretendentu atbilstības pārbaude kvalifikācijas prasībām
15.1. [bookmark: _Ref88363163][bookmark: _Toc223763540][bookmark: _Toc223763693][bookmark: _Toc223763766][bookmark: _Toc223764107][bookmark: _Toc223764483][bookmark: _Toc223765208][bookmark: _Toc223765294][bookmark: _Toc223765373][bookmark: _Toc223765432][bookmark: _Toc223765486][bookmark: _Toc223765624][bookmark: _Toc223765763][bookmark: _Toc482104124]Komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
15.2. Komisija noraida vai izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
15.2.1. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;
15.2.2. Pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikumā prasītajiem dokumentiem vai dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, vai iesniegtā dokumenta oriģinālam nav juridiska spēka. Komisija nenoraida piedāvājumu, ja trūkstošo informāciju (papilddokumentus, papildinformāciju) iespējams iegūt Publisko iepirkumu likuma 41.pantā noteiktajā kārtībā;
15.2.3. Pretendenta piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” prasībām.

16.Piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana
16.1. [bookmark: _Toc535914593][bookmark: _Toc535914811][bookmark: _Toc535915696][bookmark: _Toc19521669][bookmark: _Toc58053988]Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums” norādīto tehnisko prasību līmenim.
16.2. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.
16.3. Komisija noraida Pretendentu, ja Pretendents ar tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz Komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju piegādes laikā nodrošināt nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.
16.4. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.
16.5.  Ja Komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tā rīkojas šādi:
16.5.1. ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvāto līgumcenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena;
16.5.2. ja konstatēta neatbilstība starp piedāvāto līgumcenu bez PVN un Pieteikumā norādīto summu, tad noteicošā ir “Pieteikumā” norādītā summa.
16.6.  Par aritmētisko kļūdu labojumu Komisija paziņo Pretendentam.
16.7.  Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā aritmētiskās kļūdas labojumus.
16.8. [bookmark: _Hlk534284878] Ja piedāvājums konkrētam iepirkuma līgumam šķiet nepamatoti lēts, Komisija rīkojas Publisko iepirkumu likuma 53.pantā noteiktajā kārtībā.
16.9. Iepirkumu komisija vērtē piedāvājumus pēc saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem.
16.10. Tiek noteikti šādi saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un tiem atbilstošie maksimāli iegūstamie punkti:
1.daļai “Trauksmes sirēnu piegāde Jēkabpils novadā”:
	Nr.
p.k.
	Kritērijs
	Maksimālā skaitliskā vērtība (N)
	Punktu aprēķins / piešķiršana

	1.
	Piedāvātā cena kopā, EUR (bez PVN)
	85
	Piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu saņem maksimālo punktu skaitu (85).

Aprēķinātais punktu skaits tiks noapaļots ar divām zīmēm aiz komata, piemērojot vispārīgi pieņemtos matemātikas noapaļošanas principus.

	2.
	Sirēnu Nr.1. komplekts 
  (elektroenerģijas patēriņš 24 stundu ciklā – 23 stundas gaidīšanas režīmā un 1 stunda trauksmes režīmā)

	5
		[bookmark: OLE_LINK126]


Elektroenerģijas patēriņš 24 stundu ciklā tiek aprēķināts pēc formulas:
E = (23 × Pgaidīšanas + 1 × Ptrauksmes),
kur:
· E – elektroenerģijas patēriņš 24 stundu ciklā (kWh);
· Pgaidīšanas – elektroenerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā (kW);
· Ptrauksmes – elektroenerģijas patēriņš trauksmes režīmā pie nominālās slodzes (kW).
Maksimālo punktu skaitu (5 punkti) saņem piedāvājums ar zemāko aprēķināto E vērtību.
Pārējo piedāvājumu punktu skaits tiek aprēķināts pēc formulas:
B1 = 5 × (Emin / Ei),
kur:
· B1 – pretendenta iegūtais punktu skaits;
· Emin – zemākais elektroenerģijas patēriņš 24 stundu ciklā starp visiem atbilstošajiem piedāvājumiem (kWh);
· Ei – vērtējamā piedāvājuma elektroenerģijas patēriņš 24 stundu ciklā (kWh).
Aprēķinātais punktu skaits tiek noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata, piemērojot vispārpieņemtos matemātiskās noapaļošanas principus.Aprēķinātais punktu skaits tiek noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata, piemērojot vispārpieņemtos matemātiskās noapaļošanas principus.

	3.
	Sirēnu Nr.2. komlekts (elektroenerģijas patēriņš 24 stundu ciklā – 23 stundas gaidīšanas režīmā un 1 stunda trauksmes režīmā)
	5
	Elektroenerģijas patēriņš 24 stundu ciklā tiek aprēķināts pēc formulas:
E = (23 × Pgaidīšanas + 1 × Ptrauksmes),
kur:
· E – elektroenerģijas patēriņš 24 stundu ciklā (kWh);
· Pgaidīšanas – elektroenerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā (kW);
· Ptrauksmes – elektroenerģijas patēriņš trauksmes režīmā pie nominālās slodzes (kW).
Maksimālo punktu skaitu (5 punkti) saņem piedāvājums ar zemāko aprēķināto E vērtību.
Pārējo piedāvājumu punktu skaits tiek aprēķināts pēc formulas:
B2 = 5 × (Emin / Ei),
kur:
· B2 – pretendenta iegūtais punktu skaits;
· Emin – zemākais elektroenerģijas patēriņš 24 stundu ciklā starp visiem atbilstošajiem piedāvājumiem (kWh);
· Ei – vērtējamā piedāvājuma elektroenerģijas patēriņš 24 stundu ciklā (kWh).
Aprēķinātais punktu skaits tiek noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata, piemērojot vispārpieņemtos matemātiskās noapaļošanas principus.

	4.
	Sirēnu Nr.3. komplekts (elektroenerģijas patēriņš 24 stundu ciklā – 23 stundas gaidīšanas režīmā un 1 stunda trauksmes režīmā)

	5
	Elektroenerģijas patēriņš 24 stundu ciklā tiek aprēķināts pēc formulas:
E = (23 × Pgaidīšanas + 1 × Ptrauksmes),
kur:
· E – elektroenerģijas patēriņš 24 stundu ciklā (kWh);
· Pgaidīšanas – elektroenerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā (kW);
· Ptrauksmes – elektroenerģijas patēriņš trauksmes režīmā pie nominālās slodzes (kW).
Maksimālo punktu skaitu (5 punkti) saņem piedāvājums ar zemāko aprēķināto E vērtību.
Pārējo piedāvājumu punktu skaits tiek aprēķināts pēc formulas:
B3 = 5 × (Emin / Ei),
kur:
· B3 – pretendenta iegūtais punktu skaits;
· Emin – zemākais elektroenerģijas patēriņš 24 stundu ciklā starp visiem atbilstošajiem piedāvājumiem (kWh);
· Ei – vērtējamā piedāvājuma elektroenerģijas patēriņš 24 stundu ciklā (kWh).
Aprēķinātais punktu skaits tiek noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata, piemērojot vispārpieņemtos matemātiskās noapaļošanas principus.

	Kopējais iegūtais punktu skaits, kas aprēķināts pēc formulas
P = 1+2+3+4
	100
	


16.11. Iepirkuma 2.daļā “Trauksmes sirēnu uzstādīšana Jēkabpils novadā”:
	1.
	Piedāvātā cena kopā, EUR (bez PVN)
	90
	Piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu saņem maksimālo punktu skaitu (90).

Aprēķinātais punktu skaits tiks noapaļots ar divām zīmēm aiz komata, piemērojot vispārīgi pieņemtos matemātikas noapaļošanas principus.

	2.
	Garantijas termiņš uz uzstādīšanas darbiem
	10
		


24 mēneši – 0 punkti; 
36 mēneši – 5 punkti; 
48 mēneši vai vairāk – 10 punktiAprēķinātais punktu skaits tiek noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata, piemērojot vispārpieņemtos matemātiskās noapaļošanas principus.


16.12. Katrs iepirkuma komisijas loceklis sastāda savas atsevišķas (individuālas) saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas tabulas katra pretendenta piedāvājuma novērtēšanai, atbilstoši augstāk norādītajiem kritērijiem. 
16.13. Iepirkuma komisijas locekļu individuālie vērtējumi tiek apkopoti kopsavilkuma (kopējā vērtēšanas) tabulā saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai, atbilstoši augstāk norādītajiem kritērijiem.
16.14. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma komisija atzīs piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko visu vērtēšanas kritēriju punktu kopsummu, ar precizitāti divi cipariem aiz komata.
16.15. Gadījumā, ja divi vai vairāki piedāvājumi iegūst vienādu kopējo punktu skaitu, par saimnieciski visizdevīgāko tiek atzīts tas piedāvājums, kurā kritērijā Nr. 1 „Piedāvātā cena kopā, EUR (bez PVN)” ir norādīta zemākā līgumcena.

17. [bookmark: _Toc482104125]Iepirkuma pārtraukšana
Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" paredzētajos gadījumos, kā arī tad, kad par to lēmusi Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Citos gadījumos Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija nosūta nolikuma 19.4.punktā minēto informāciju vienlaikus visiem Pretendentiem, kurā informē par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra ir pārtraukta.

[bookmark: _Toc482104126]18. Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu
18.1. Pirms lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas Iepirkuma komisija pārliecinās, vai Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu. (t.i., pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā, ja konstatēti Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā minētie izslēgšanas iemesli, kā arī ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešajā daļā minētajām personām.
18.2. Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā   kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2. vai 3.punkta nosacījumi.
18.3. Iepirkuma komisija veic pārbaudi Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā.
18.4. Iepirkuma komisija attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vai pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, veic pārbaudi par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esību.

[bookmark: _Toc482104127]19. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un iepirkuma līguma slēgšana
19.1. Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst Pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijam, un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 9.panta astoto daļu. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos Pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu Pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā Pretendenta salīdzinošās priekšrocības, ņemot vērā PIL 14.panta otrās daļas noteikumus par komercnoslēpumu un konfidenciālu informāciju.
19.2. Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus Pretendentus par iepirkumā izraudzīto Pretendentu, nosūtot iepriekšējā punktā minēto lēmumā norādāmo informāciju vai nosūta lēmumu elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu, un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu, kā arī savā pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/176825 nodrošina brīvu un tiešu  elektronisku piekļuvi lēmumam.
19.3.  Ja iesniegti iepirkuma nolikuma noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai  vispār nav iesniegti piedāvājumi, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta. Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums izbeigt  iepirkumu bez rezultāta, sagatavo un publicē publikāciju vadības sistēmā informāciju par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu (informācija tiek pievienota paziņojumam par plānoto līgumu), kā arī publicē lēmumu https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/176825.
19.4.  Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, iepirkuma komisija 3 (trīs) darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus (ja tādi ir) par visiem iepirkuma izbeigšanas vai pārtraukšanas iemesliem, un informē par termiņu un kārtību, kādā Pretendents, ievērojot PIL 9.panta divdesmit trešo daļu, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu. 
19.5.   Pasūtītājs, informējot par rezultātiem, ir tiesīgs neizpaust konkrēto informāciju, ja tā var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas Izpildītāja likumīgās komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi.
19.6.  Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu, sagatavo un publikāciju vadības sistēmā publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai grozījumi, Pasūtītājs https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/176825 ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma  un tā grozījumu teksts ir pieejams https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/176825 vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
19.7. Izraudzītajam Pretendentam:
19.7.1. 5 (piecu) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu, nolikuma 3.1.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā jāiesniedz Pasūtītājam (elektroniski, izmantojot drošu elektronisku parakstu, vai Pasūtītāja Klientu apkalpošanas nodaļā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā) sabiedrības līguma kopija vai jāinformē, ka nodibināta personālsabiedrība;
19.7.2. jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 7 (septiņu) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu. Pasūtītājs uzaicinājumu nosūta Pretendentam uz piedāvājumā norādīto elektroniskā pasta adresi.
19.8.Ja nolikumā noteiktajā termiņā izraudzītais Pretendents nav izpildījis kādu no nolikuma 19.7. punktā noteiktajām prasībām, tad iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā atsakās slēgt vai neiesniedz parakstītu iepirkuma līgumu, vai neizpilda kādu citu iepriekšējā punktā noteikto prasību, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

[bookmark: _Toc221617656][bookmark: _Toc221687217]20. Citi jautājumi
Ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu grozījumus, negrozot nolikumu.

21.Personas datu aizsardzība:
[bookmark: _Toc223763543][bookmark: _Toc223763696][bookmark: _Toc223763769][bookmark: _Toc223764110][bookmark: _Toc223764486][bookmark: _Toc223765211][bookmark: _Toc223765297][bookmark: _Toc223765376][bookmark: _Toc223765435][bookmark: _Toc223765489][bookmark: _Toc223765627][bookmark: _Toc223765766][bookmark: _Toc58053991]Jēkabpils novada pašvaldība Pretendentu piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām, turpmāk – Personas dati, izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar Pretendentu pārstāvjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz Publisko iepirkumu procesa nodrošināšanu, veikšanu. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu. 








[bookmark: _Toc482104128][bookmark: _Toc223763544][bookmark: _Toc223763697][bookmark: _Toc223763770][bookmark: _Toc223764111][bookmark: _Toc223764487][bookmark: _Toc223765212][bookmark: _Toc223765298][bookmark: _Toc223765377][bookmark: _Toc223765436][bookmark: _Toc223765490][bookmark: _Toc223765628][bookmark: _Toc223765767]NOLIKUMA PIELIKUMI
Nolikuma 1.pielikums “PIETEIKUMS”

Dokumenta sastādīšanas vieta un datums
	Kam
	Jēkabpils novada pašvaldība,
Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 
LV-5201

	Pretendents
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Juridiskā adrese
	

	E-pasta adrese
	

	Norēķinu konta Nr.*
	* nav obligāti norādāms

	Norādīt, vai Pretendents ir mikro, mazais vai vidējais uzņēmums[footnoteRef:1] [1:  Skaidrojums par mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā (Iepirkumu veicējiem→Iepirkumu vadlīnijas→Skaidrojumi un ieteikumi): https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mikro-mazie-un-videjie-uznemumi-mvu] 

	

	Pretendenta kontaktpersona
(vārds, uzvārds, amats, telefona Nr.)
	

	Citas personas
(personu nosaukumi, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents, atbilstoši šī nolikuma 9.4.punkta prasībām, t.sk., par katru personu norādīt, vai tas ir mikro, mazais vai vidējais uzņēmums)
	

	Norādīt personas, kurām pretendentam ir izšķiroša nozīme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē.
Ja tādu personu nav, norādīt atsauci “Nav”
	


[bookmark: OLE_LINK9]Piedāvājam veikt “Trauksmes sirēnu piegāde un uzstādīšana Jēkabpils novadā”, ID Nr. JNP 2026/64, saskaņā ar iepirkuma ID Nr. JNP 2026/82 nolikumu un līguma projektu par:
1.daļā -  “Trauksmes sirēnu piegāde Jēkabpils novadā”:
	Iepirkuma priekšmets
	Līgumcena EUR, bez PVN

	Trauksmes sirēnu piegāde Jēkabpils novadā

	Sirēnas Nr.1 komplekts 
	

	Sirēnas Nr.1 komplekts piegāde
	

	Sirēnas Nr.2 komplekts 
	

	Sirēnas Nr.2 komplekta piegāde
	

	Sirēnas Nr.3  komplekts
	

	Sirēnas Nr.3  komplekta piegāde
	

	Kopā:
	



2.daļā – “Trauksmes sirēnu uzstādīšana Jēkabpils novadā”:
	Iepirkuma priekšmets
	Līgumcena EUR, bez PVN

	Trauksmes sirēnu uzstādīšana Jēkabpils novadā

	Sirēnas Nr.1 komplekta uzstādīšana
	

	Sirēnas Nr.2 komplekta uzstādīšana
	

	Sirēnas Nr.3  komplekta uzstādīšana
	

	Kopā:
	

	Garantijas termiņš uz uzstādīšanas darbiem:
	


1. Apliecinām, ka iesniedzot piedāvājumu iepirkumam esam snieguši patiesas ziņas par savu kvalifikāciju un atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām, un nav tādu apstākļu, kas liedz piedalīties iepirkumā un pildīt Nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
2. Apliecinām, ka Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai līguma izpilde.
3. Apliecinām, ka piedāvājums iepirkumā ir izstrādāts neatkarīgi, kā arī neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts iepirkumā.
4. Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar Nolikumā ID Nr. JNP 2026/82, t.sk. arī ar iepirkuma līgumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajiem noteikumiem, par visiem neskaidriem jautājumiem ir pieprasījis informāciju, un piekrīt šajos dokumentos izvirzītajām prasībām un apņemas tos izpildīt;
5. Apliecinām, ka mums nav konkurenci ierobežojušas priekšrocības iepirkumā, un tās, kā arī ar to saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta ceturto daļu;
6. Apliecinām, ka sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, esam izpildījuši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.
7. Piedāvātajā līgumcenā ir ietvertas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu iepirkuma līguma izpildi, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi (izņemot PVN) un maksājumi.
8. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu iepirkuma līguma izpildi.
9. Apliecinām, ka piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem un nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt iepirkumu procedūras nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
10. Pretendentam piedāvājumā jānosaka, kāda tajā norādītā informācija ir komercnoslēpums vai konfidenciāla, ko Pasūtītājs nav tiesīgs atklāt citiem pretendentiem, paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot tos. Ja Pretendenta piedāvājumā ir komercnoslēpums, tad norādīt piedāvājuma dokumentu, kas satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju (ciktāl tas neierobežo Publisko iepirkumu likuma nosacījumus).
11. Paredzamā līguma izpildē nav Krievijas līdzdalības, ievērojot Eiropas Komisijas 08.04.2022. pieņemto Padomes regulu (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, tās 5.k panta 1, un 2.punktu.
12. [bookmark: _Toc4107549][bookmark: _Toc223763548][bookmark: _Toc223763701][bookmark: _Toc223763774][bookmark: _Toc223764115][bookmark: _Toc223764491][bookmark: _Toc223765216][bookmark: _Toc223765302][bookmark: _Toc223765381][bookmark: _Toc223765440][bookmark: _Toc223765494][bookmark: _Toc223765632][bookmark: _Toc223765771][bookmark: _Toc482104131]Ja Krievijas līdzdalība ir paredzēta līguma izpildē Regulas 5.k panta kādā no 2.punkta aizlieguma atkāpes gadījumiem, piedāvājumā iesniedzam dokumentu ____________________ (ja attiecināms, norādīt datnes nosaukumu), kurā norādām konkrētu aizlieguma atkāpes pamatojumu, līguma izpildes posmu, līguma izpildes struktūras dalībnieku un personas, un paredzēto sadarbību ar tām.
	
Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


1.pielikuma 1.pielikums 

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM, UN APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

	Atklātā konkursā “Trauksmes sirēnu piegāde un uzstādīšana Jēkabpils novadā” (ID. Nr. JNP 2026/82):
Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās/Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese, pārstāvības tiesības pamats>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Jēkabpils novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000024205, Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā konkursā “Trauksmes sirēnu piegāde un uzstādīšana Jēkabpils novadā” (ID. Nr. JNP 2026/82); 
1. apliecina, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
[veikt šādus darbus/vai sniegt pakalpojumus:
<īss darbu/vai sniegto pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam> un]
[nodot Pretendenta rīcībā šādus resursus:
<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].
SPECIĀLISTU SARAKSTS
	Nr.
	Vārds, Uzvārds
	Amata nosaukums
līguma izpildē
	Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš
	Speciālista darba devējs (komersanta nosaukums un reģ. Nr.)
	Speciālista kontakttālrunis

	1.
	
	
	
	
	

	2....
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	1. <Paraksttiesīgās personas paraksts>









Nolikuma 2. pielikums
 “KVALIFIKĀCIJA”
Attiecās uz abām iepirkuma daļām

KVALIFIKĀCIJA
“Trauksmes sirēnu piegāde un uzstādīšana Jēkabpils novadā”
                                                      (Identifikācijas Nr. JNP 2026/82)

1. Pretendenta kvalifikācija:
1.1. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), ir veicis trauksmes sirēnu vai līdzīgu apziņošanas sistēmu piegādi un montāžas darbus vismaz 1 (viena) darījuma ietvaros, ar darījuma summu vismaz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro) (bez PVN).
1.2. Pretendentam, lai apliecinātu pieredzi, tabulā jānorāda informācija par būvprojekta izstrādi, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām: 
Tabula Nr.1
	Nr.p.k.
	Pasūtītājs

	Pieredzes (piegādes/darbu) apraksts*
	Līguma darbības laiks
(mm.gggg.- mm.gggg.)
	Pasūtītāja kontaktpersona** (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis)

	
	
	
	
	



*Pretendentam jānorāda visa informācija tā, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt Pretendenta un tā norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

[bookmark: OLE_LINK29]1.3. Pretendentam papildus 1.2.apakšpunktā noteiktajam, jāpievieno dokumenti, kas apliecina  profesionālās pieredzes apliecinājumā norādīto pieredzi (piemēram, piegādes dokumenti, pieņemšanas – nodošanas akti, pasūtītāju atsauksmes vai citi dokumenti, no kuriem nepārprotami secināms, ka Pretendents (vai piegādātāju apvienības konkrētais dalībnieks, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība) ir veicis pieredzes apliecinājumā norādīto), kas pierāda tabulā norādīto līgumu atbilstību 1.1.apakšpunkta prasībām. 
Pretendents drīkst neiesniegt norādītos dokumentus, ja līguma Pasūtītājs ir bijis Jēkabpils novada pašvaldība un Pretendents ir bijis līgumslēdzēja puse.
1.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad šī pielikuma 1.1.punktā noteiktā prasība jāizpilda kopā piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem).

2.Personāla pieredze:
2.1. Pretendenta rīcībā jābūt vismaz vienam speciālistam ar spēkā esošu piedāvātā aprīkojuma ražotāja sertifikāciju vai autorizāciju un, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2021., 2022.,  2023., 2024., 2025. un 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir veicis trauksmes sirēnu vai līdzīgu apziņošanas sistēmu piegādi un montāžas darbus vismaz 1 (viena) darījuma ietvaros, ar darījuma summu vismaz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro) (bez PVN).
2.2. Lai apliecinātu  speciālista pieredzi, tabulā jānorāda informācija, kas pierāda atbilstību 2.1.apakšpunktā minētajām prasībām, un jāiesniedz tabulā norādīto speciālistu pieredzi apliecinošus dokumentus. Pretendents drīkst neiesniegt norādītos dokumentus, ja līguma Pasūtītājs ir bijis Jēkabpils novada pašvaldība un Pretendents ir bijis līgumslēdzēja puse.

Atbildīgais speciālists:	____________________
				            /Vārds, Uzvārds/
Tabula Nr.3
	Nr.p.k.
	Pasūtītājs

	Pieredzes (piegādes/darbu) apraksts*
	Līguma darbības laiks
(mm.gggg.- mm.gggg.)
	Pasūtītāja kontaktpersona** (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis)

	
	
	
	
	



*Pretendentam jānorāda visa informācija tā, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt speciālista atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

2.3. Iesniedzamā informācija par visu piedāvāto personālu:
	Vārds, uzvārds
	Pārstāvības statuss* (norādīt A, B vai C)
	Specialitāte
	Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	


* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks; 
B apakšuzņēmēja – būvkomersanta darbinieks;
C kā fiziska persona, kuru pretendents konkrētā iepirkuma līguma izpildē piesaistīs uz darba līguma pamata, nodibinot darba tiesiskās attiecības līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, kā arī reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā pretendenta būvspeciālistu.

2.3.1. ja piedāvātais speciālists nav pretendenta darbinieks, jāpievieno attiecīgās personas parakstīts apliecinājums (saskaņā ar piedāvāto Speciālista apliecinājuma formu) par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.
Speciālista apliecinājuma forma
	Līguma izpildē iesaistītā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> apliecinājums 
par gatavību piedalīties būvdarbu izpildē
Ar šo es apņemos 
strādāt pie iepirkuma līgumu izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> kā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Iepirkuma līguma izpildē strādāšu <pretendenta nosaukums> piedāvājumā norādītajā pārstāvības statusā (vajadzīgo atzīmēt (X) un aizpildīt):
      kā apakšuzņēmēja <Persona, uz kuras spējām pretendents balstās, nosaukums> darbinieks, 
       kā fiziska persona, ar kuru iepirkuma līguma izpildei pretendents <pretendenta nosaukums> nodibinās darba tiesiskās attiecības.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 
Ar šo apliecinu, 
ka esmu gatavs/a izpildīt šī iepirkuma nolikuma 5.pielikumā iekļautā līguma projekta prasības norādītajā laikā.
	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	






3. Apakšuzņēmēju un personu, uz kuru spējām pretendents balstās, saraksts (ja attiecināms)
3.1. Jānorāda apakšuzņēmēji (tai skaitā, apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās, atbilstoši šī nolikuma 8.1.punkta prasībām) un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, ja tiem sniedzamā  pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000( desmit tūkstoši) euro. 
3.2. Personas uz kuras spējām pretendents  balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, norādot, kādu pakalpojumu iepirkuma līgumā  šī persona kā apakšuzņēmējs  veiks un veicamā pakalpojuma daļa.
	
Nr.
p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamā Darba daļa
	Uzņēmuma statuss

	
	
	Nosaukums no Darbu daudzumu saraksta
	Apjoms 
(EUR) 

	Norādīt, vai atbilst mikro, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam[footnoteRef:2] [2:  Skat. skaidrojumu nolikuma 1.pielikuma zemsvītras atsaucē.] 


	1.
	
	
	
	

	 n+1
	
	
	
	

	
	Pārējie apakšuzņēmēji kopā
	
	
	

	
	
	Kopā 
	
	



3.3. Jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts apliecinājums:
Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē
Ar šo ________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemos, gadījumā, ja ar <Pretendenta nosaukums> tiks noslēgts iepirkuma līgums.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem _____________(<apakšuzņēmēja nosaukums>) apņemos nekavējoties informēt Pasūtītāju.
	Apakšuzņēmēja nosaukums 
	

	Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	

	
Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)












Nolikuma 3. pielikums
 “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS”
Attiecās uz abām iepirkuma daļām

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
“Trauksmes sirēnu piegāde un uzstādīšana Jēkabpils novadā”
(Identifikācijas Nr. JNP 2026/82)

	Nr. p.k.
	Prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Iepirkuma priekšmets:
	Trīs komplektu trauksmes sirēnu piegāde un montāža. 
Elektroniskā trauksmes sirēna publiskās brīdināšanas sistēmas vajadzībām ar attālinātu vadību, kas paredzēta iedzīvotāju brīdināšanai ārkārtas situācijās (piemēram, dabas katastrofas, tehnogēnas avārijas, ugunsgrēki, militāri vai civilās aizsardzības apdraudējumi). 
Piedāvātajām iekārtām jābūt līdzvērtīgām vai ekvivalentām DSE-2400S; DSE-1500S; DSE-1800S;  klases elektroniskajai sirēnām.

	2.
	Funkcionālās prasības:

	Iekārtai jānodrošina:
· skaņas trauksmes signālu ģenerēšana un atskaņošana;
· balss paziņojumu pārraide (tiešraides vai iepriekš ierakstīti);
· attālināta vadība no centralizētas vadības sistēmas;
· lokālā vadība sirēnas uzstādīšanas vietā;
· iespēja integrēt sirēnu publiskās brīdināšanas sistēmā;
· iespēja programmēt vairākus dažādus trauksmes signālus;
· iespēja kombinēt skaņas signālus un balss paziņojumus makro režīmā;
· sirēnas darbības statusa monitoringu;
· iespēja integrēt ārējos sensorus (piem., meteoroloģiskos, ūdens līmeņa, gāzes u.c.)


	3.
	Tehniskie parametri:
	Trīs sirēnu komplekti.
Sirēna Nr.1.
Minimālā izejas jauda: ne mazāka kā 1500 W;
Pastiprinātāja tips: Digitāls (Class D) vai ekvivalents ar augstu efektivitāti;
Skaņas spiediena līmenis (SPL): Ne mazāks kā 115 dB 30 m attālumā (180°);
Maksimālais skaņas spiediens: Ne mazāks kā 121 dB 30 m attālumā (pie pilnas jaudas);
Skaļruņu skaits: Ne mazāks kā 4 gab.;
Viena skaļruņa jauda: Ne mazāka kā ~150 W (vidēji, balstoties uz kopējo jaudu);


Sirēna Nr.2.
Minimālā izejas jauda: ne mazāka kā 1800 W;
Pastiprinātāja tips: Digitāls (Class D) vai ekvivalents ar augstu efektivitāti;
Skaņas spiediena līmenis (SPL): Ne mazāks kā 118 dB(A) 30 m attālumā (180°);
Maksimālais skaņas spiediens: Ne mazāks kā 124 dB(A) 30 m attālumā (virzienā);
Skaļruņu skaits: Ne mazāks kā 12 gab.;
Viena skaļruņa jauda: Ne mazāka kā ~150 W (vidēji, balstoties uz kopējo jaudu);

Sirēna Nr.3.
Nominālā izejas jauda: Ne mazāka kā 2400 W;
Pastiprinātāja tips: Digitāls (Class D) vai ekvivalents ar augstu efektivitāti;
Skaņas spiediena līmenis (SPL): Ne mazāks kā 121 dB(A) 30 m attālumā;
Maksimālais skaņas spiediens: Ne mazāks kā 127 dB(A) 30 m attālumā;
Skaļruņu skaits: Ne mazāks kā 16 gab.;
Viena skaļruņa jauda: Ne mazāka kā ~150 W (vidēji, balstoties uz kopējo jaudu).

Kopējās tehniskie parametri

Frekvenču diapazons: Ne šaurāks kā 300 Hz – 3000 Hz;
Skaļruņu tips: Āra apstākļiem paredzēti “horn” tipa skaļruņi;
Skaļruņu aizsardzības klase: Ne zemāka kā IP65;
Audio kanāli: Mono vai vairāku kanālu (jānodrošina vienmērīgs pārklājums);
Audio signālu tipi: Sirēnas signāli un balss paziņojumi;
Audio failu formāti: Jāatbalsta vismaz WAV vai MP3;
Signālu skaits: Ne mazāks kā 3 iepriekš definēti trauksmes signāli;
Balss pārraide: Jānodrošina tiešraides (live) audio pārraide;
Harmonisko kropļojumu līmenis (THD): Ne lielāks kā 10% pie nominālās jaudas;
Aizkaves laiks (aktivizācija): Ne lielāks kā 5 sekundes no komandas saņemšanas;
Darbības režīmi: Manuāls, automātisks, attālināts;
Nepārtrauktas darbības režīms: Jānodrošina ilgstoša darbība pie nominālās slodzes.


	4.
	Vadības un komunikācijas iespējas
	Sirēnai jāatbalsta vismaz šādus vadības veidus:
· GSM/GPRS vai mobilais tīkls;
Kā vēlami vadības veidi:
· IP tīkls (LAN/WAN, VPN);
· digitālais radio sakaru tīkls (VHF/UHF);
· analogie radio tīkli;
· lokāla vadība ar vadības paneli. 
Papildu prasības:
· šifrēta datu pārraide (piem., AES-128 vai līdzvērtīga);
· attālināta konfigurēšana un diagnostika;
sistēmas notikumu reģistrācija.

	5.
	Barošanas prasības
	Sistēmai jādarbojas no maiņstrāvas elektrotīkla ar nominālo spriegumu: 230 V AC ±10%, 50 Hz;
Sistēmai jābūt aprīkotai ar automātisku barošanas pārslēgšanos uz rezerves barošanu elektroapgādes pārtraukuma gadījumā;
Jābūt nodrošinātai rezerves barošanai, izmantojot akumulatorus:
· spriegums: 24 V DC (piem., 2 × 12 V);
· tips: bezapkopes (AGM vai ekvivalents).
Rezerves barošanas sistēmai jānodrošina:
· nepārtraukta darbība gaidstāves režīmā vismaz 24 stundas;
· vismaz 15–20 minūšu darbība pilnā slodzē;
· iespēja nodrošināt vairākkārtēju trauksmes aktivizāciju (ne mazāk kā 20 cikli × 1 min).
Sistēmai jānodrošina akumulatoru uzlāde un automātiska uzturēšana (float režīms).
Jābūt nodrošinātai akumulatoru stāvokļa uzraudzībai, tai skaitā:
· sprieguma kontrole;
· uzlādes stāvoklis;
· bojājumu vai nolietojuma indikācija.
Sistēmai jānodrošina enerģijas patēriņš gaidstāvē ne lielāks kā 10 W.
Maksimālais enerģijas patēriņš uzlādes režīmā nedrīkst pārsniegt 150–200 W (vai jānorāda piedāvājumā).
Jābūt nodrošinātai aizsardzībai pret:
· pārspriegumu;
· īssavienojumu;
· pārslodzi;
· nepareizu polaritāti (DC ķēdēs).
Barošanas sistēmai jānodrošina nepārtraukta darbība un automātiska atjaunošanās pēc elektropadeves atjaunošanas bez manuālas iejaukšanās.



	6.
	Montāža
	Piegādātājs piegādā un uzstāda iekārtu pasūtītāja norādītajās vietās Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā. 
Piegādātājs nodrošina visas nepieciešamās iekārtas un materiālus iekārtas uzstādīšanai.
Iekārtas paredzēts uzstādīt uz diviem vienslīpu jumtiem un viena divslīpu jumta.
Ēku aptuvenais augstums: 
1. Sirēnas ēkas augstums 20 metri;
2. Sirēnas ēkas augstums 14 metri;
3. Sirēnas ēkas augstums 17 metri.
Pretendents iesniedz trauksmes sirēnu ražotāja “Digitex” vai ražotāja oficiālā pārstāvja izsniegts apliecinājums par pretendenta autorizēta partnera statusu, kā arī pretendenta rīcībā jābūt vismaz vienam speciālistam ar spēkā esošu piedāvātā aprīkojuma ražotāja sertifikāciju vai autorizāciju.



7. Papildus Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam jāiekļauj šāda informācija:
7.1. Pretendents iesniedz trauksmes sirēnu ražotāja “Digitex” vai ražotāja oficiālā pārstāvja izsniegtu apliecinājumu par pretendenta autorizēta partnera statusu.
8. Pretendentam jānorāda sirēnas elektroenerģijas patēriņš:
	                                Sirēnas Nr.1 komplekts

	gaidīšanas režīmā pie nominālajiem darbības apstākļiem (kW)
	

	trauksmes režīmā pie nominālās slodzes (kW)
	

	Sirēnas Nr.2 komplekts
	

	gaidīšanas režīmā pie nominālajiem darbības apstākļiem (kW)
	

	trauksmes režīmā pie nominālās slodzes (kW)
	

	Sirēnas Nr.3 komplekts
	

	gaidīšanas režīmā pie nominālajiem darbības apstākļiem (kW)
	

	trauksmes režīmā pie nominālās slodzes (kW)
	


Tehniskās specifikācijas pēdējās aktualizācijas datums ir 2026.gada 13.jūlijs.

	PRASĪBA
	JĀ/NĒ

	Pretendentam ir saprotams nolikuma 3.pielikums “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums”,  nolikuma 4.pielikums “Līguma projekts” un apņemas to izpildīt.
	

	
Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)
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[bookmark: _Hlk181264438]Iepirkums JNP 2026/82


Nolikuma 4. pielikums “LĪGUMA PROJEKTS”

IEPIRKUMA LĪGUMS
“Trauksmes sirēnu piegāde un uzstādīšana Jēkabpils novadā”
(Identifikācijas Nr. JNP 2026/82)
___.daļa ___________

Jēkabpilī, Jēkabpils novadā                                                 Dokumenta datums skatāms laika zīmogā
Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205, adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201 (turpmāk – Pasūtītājs), tās <amats, vārds, uzvārds> personā, kurš/a darbojas pamatojoties uz Pašvaldību likumu un Jēkabpils novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un 
<Uzņēmuma nosaukums>, <reģistrācijas Nr.>, adrese: (turpmāk – Izpildītājs), tās <amats, Vārds, Uzvārds> personā, kurš/a darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, no otras puses, turpmāk katra atsevišķi – Puse, bet abas kopā – Puses, 
pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības Iepirkuma komisijas (datums). lēmumu (protokols Nr.__) par iepirkuma “Trauksmes sirēnu piegāde un uzstādīšana Jēkabpils novadā”  (Identifikācijas Nr. JNP 2026/82), rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz līgumu, turpmāk – Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt __________ Jēkabpils novadā (turpmāk – Pakalpojums) Pasūtītāja norādītajās vietās, termiņos un apjomā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma  1.pielikums).
1.2. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam, ja tam ir objektīvs pamatojums, ir tiesības mainīt Tehnisko specifikāciju. Par objektīvu pamatojumu tiks uzskatīti gadījumi, piemēram, Pasūtītājam zudusi nepieciešamība pēc visa sākotnējā apjoma, vai nepieciešami jauni tehniskie risinājumi, vai papildu risinājumi u.tml. Tādā gadījumā Puses veic grozījumus Līgumā, vienojas par izmaiņām līgumcenā un Darba izpildes termiņu.
1.3. Līguma izpildes termiņš: no Līguma noslēgšanas dienas līdz 2026.gada 30. septembrim.
1.4. Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu, atsakoties no atsevišķu iekārtu, to piegādes, montāžas darbu vai citu tehniskajā specifikācijā paredzēto darbu vai pakalpojumu izpildes, saglabājot pārējo iepirkuma priekšmeta daļu.

2. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSA
2.1. Pasūtītājs par Līgumā noteikto kvalitatīvi sniegto Pakalpojumu apņemas samaksāt Izpildītājam Līgumcenu, kas bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN, ir EUR _______________ (summa vārdiem euro un __ centi). PVN 21% sastāda EUR ________ ( summa vārdiem euro un __ centi). Līguma summa ar PVN 21% apmērā ir  EUR _____________ (summa vārdiem euro un __ centi). Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2.2. Samaksu atbilstoši paveiktā Pakalpojuma apjomam Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc atbilstoša Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina iesniegšanas, veicot maksājumus uz Izpildītāja rēķinā norādīto kontu kredītiestādē.
2.3. Puses vienojas, ka Izpildītājs attaisnojuma dokumentus (rēķinus) noformē kā strukturētu elektronisko rēķinu ar atsauci uz Līgumu kā attaisnojošu dokumentu, nosūtot to uz Pasūtītāja e – adresi, iekļaujot tajā informāciju par Līgumu (nosaukumu, datumu, Nr., ja tāds ir piešķirts un Darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datumu).
2.4. Ja Izpildītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem ir piemērots līgumsods, Pasūtītājs bezstrīdus kārtībā ietur aprēķināto (uzkrāto) līgumsoda summu no Izpildītājam pienākošās rēķinā norādītās summas.

3. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
3.1. Izpildītājs apņemas:
3.1.1.  ievērot Līguma noteikumus un Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), ar saviem spēkiem un resursiem, izmantojot savas profesionālās iemaņas, savlaicīgi un augstā kvalitātē veikt Pakalpojumu ar tādu rūpību un centību, kāds piemīt šīs nozares darba veicējiem;
3.1.2.  Pakalpojuma izpildē ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz darba organizāciju, darba drošību, ugunsdrošību, apkārtējās vides aizsardzību un citus normatīvos aktus;
3.1.3.  Pakalpojuma veikšanas laikā novērst visus iespējamos riskus, kas var radīt apdraudējumu apkārtējai videi, cilvēku dzīvībai un veselībai;
3.1.4.  pirms Pakalpojuma uzsākšanas saskaņot veicamos darbus/ piegādes laikus ar Pasūtītāja Līgumā norādīto atbildīgo personu; 
3.1.5.  nekavējoši, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, uz sava rēķina novērst trūkumus un defektus, kas radušies nekvalitatīvi veikta Pakalpojuma rezultātā, ja Pasūtītājs šādus trūkumus un defektus konstatē eksponēšanas laikā; 
3.1.6.  ja pirms Pakalpojuma uzsākšanas vai Pakalpojuma veikšanas laikā iestājas neparedzēti vai iepriekš neparedzami apstākļi, kas var ietekmēt tālāku Pakalpojuma  veikšanu un Līguma izpildi vispār, Izpildītājs par to nekavējoties paziņo Pasūtītājam, vienlaicīgi sniedzot savus priekšlikumus, risinājumu šādu apstākļu novēršanai;
3.1.7.  nodrošināt, ka Pakalpojuma izpildē un pārraudzībā iesaistīto darbinieku kvalifikācija un kompetence atbilst  Līguma priekšmetā minētajam Pakalpojumam; 
3.2. Pasūtītājs apņemas:
3.2.1.  izpildīt visas saistības, ieskaitot finansiālās, ko tas ir uzņēmies saskaņā ar šī Līguma noteikumiem; 
3.2.2.  veikt saskaņojumus ar attiecīgajām institūcijām (ja nepieciešams)  nodrošinot Izpildītāja netraucētu piekļūšanu Pakalpojuma izpildes vietām;
3.2.3.  sadarboties ar Izpildītāju, sniegt Pakalpojuma veikšanai nepieciešamo informāciju tehnisko un organizatorisko jautājumu risināšanai.
3.3.  Pasūtītājam ir tiesības dot norādījumus un kontrolēt  Pakalpojuma izpildes gaitu.

4. PUŠU ATBILDĪBA
4.1.  Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par katru izpildes termiņa nokavēto dienu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no attiecīgā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās.
4.2.  Par attiecīgā rēķina samaksas termiņa nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no rēķinā norādītās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās.
4.3.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes.
4.4. [bookmark: _Toc334621269] Katra Puse ir atbildīga par Līguma neizpildīšanu vai par to, ka Līgums nav izpildīts pienācīgi tās vainas dēļ. Pusēm saskaņā ar Civillikumu ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies prettiesiskas rīcības rezultātā un ir konstatēta un dokumentāli pamatoti pierādīta zaudējumu nodarītāja vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un nodarītajiem zaudējumiem. Zaudējumu apmērs jāpierāda Pusei, kura tos cietusi.
5. PAKALPOJUMA NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
5.1.  Pakalpojuma/ Preces nodošana – pieņemšana notiek piedaloties abu Pušu pārstāvjiem (atbildīgajām personām), noformējot Pakalpojuma/ Preces nodošanas – pieņemšanas aktu  (turpmāk – Akts) 2 (divos) eksemplāros. 
5.2.  Aktā jāiekļauj šāda informācija:
5.2.1.  faktiski veiktais Pakalpojuma/ Preces apjoms;
5.2.2.  atzīme vai Līguma izpildes laikā ir bijušas pretenzijas par Pakalpojuma izpildi/ Preci, konstatēti trūkumi, neatbilstības, termiņa nokavējumi;
5.3.  Pasūtītāja atbildīgā persona 5 (piecu) darbdienu laikā pārbauda Aktā norādīto informāciju un:
5.3.1.  ja informācija ir korekta, paraksta Aktu un vienu eksemplāru atgriež Izpildītājam, vai
5.3.2.  ja informācija ir nekorekta, neparaksta Aktu, rakstiski pamatojot savu atteikumu pieņemt Aktu un norāda uz konkrētiem trūkumiem, neatbilstībām Pakalpojuma izpildē.
5.4.  Norādītie trūkumi Izpildītājam jānovērš bez papildu samaksas 3 (trīs) dienu laikā no rakstiska atteikuma saņemšanas brīža. 
5.5.  Pasūtītāja atbildīgā persona Aktu paraksta tikai pēc tam, kad visi trūkumi Darba izpildē ir novērsti.  
5.6.  Ja Izpildītājs trūkumus noteiktajā termiņā nav novērsis, Pasūtītājs ir tiesīgs novērst trūkumus saviem spēkiem, pieaicinot trešās personas. Izpildītājs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar trūkumu novēršanu saistītos izdevumus.

6. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTIE APAKŠUZŅĒMĒJI UN TO NOMAIŅA
6.1.  Izpildītājs apņemas nekavējoties paziņot Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā norādītajā informācijā, kā arī papildināt un iesniegt informāciju par apakšuzņēmējiem, kas tiek iesaistīti Līguma izpildē pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.
6.2.  Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu un/vai iesaistīt papildu speciālistus un apakšuzņēmējus Līguma izpildē.
6.3.  Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju un/vai speciālistu  iesaistīšanu Līguma izpildē, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs rakstveidā paziņo Izpildītājam.
6.4.  Pasūtītājs lemjot par piedāvājumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu, ievēro Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteikto.

7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1.  Puses neatbild par šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.
7.2.  Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties informē par to otru Pusi rakstiski 5 (piecu) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam pievieno izziņu, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu raksturojumu un apstiprinājumu.
7.3.  Ja minēto apstākļu dēļ Līgumā norādīto saistību izpilde nav iespējama ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī Līguma pārtraukšanas rezultātā.

8. FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDE
8.1. [bookmark: _Hlk521587374] Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
8.2. [bookmark: _Hlk521587395] Puse, kura nodod otrai pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.
8.3. [bookmark: _Hlk521587404] Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras puses iegūtos fizisko personu  datus, izņemot gadījumus, kad līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
8.4. [bookmark: _Hlk521587413] Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.
8.5. [bookmark: _Hlk521587433] Puses apņemas pēc otras puses pieprasījuma iznīcināt no otras puses iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

9. LĪGUMA GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS, LAUŠANAS UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
9.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. Līguma grozījumi stāsies spēkā, kad abas Puses to parakstījušas.
9.2. Līguma izpildes laikā var tikt veiktas Pakalpojuma izmaiņas, tai skaitā veicamajam Pakalpojumam izmainītas tehniskās prasības vai apjomi, kurus Līgumā sākotnēji nebija iespējams paredzēt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta nosacījumus.
9.3.  Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu pirms termiņa.
9.4.  Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma šādos gadījumos:
9.4.1. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi;
9.4.2. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai, tiek konstatēti citi apstākļi, kas, liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;
9.4.3. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam (tai skaitā tā valdes vai padomes loceklim, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam vai personālsabiedrības biedram, ja Izpildītājs ir personālsabiedrība,) ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
9.4.4. Izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
9.4.5. Izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;
9.4.6. Izpildītājs neveic Pakalpojumu Līguma 1.2. punktā noteiktajā termiņā un Izpildītājam piemērotā līgumsoda apmērs sasniedzis 10%  (desmit procentus) no kopējās Līgumcenas;
9.5. Izpildītājam ir tiesības lauzt Līgumu šādos gadījumos:
9.5.1. Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar Pakalpojumu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
9.5.2. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
9.6.  Līgums tiek izbeigts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par izbeigtu, ja paziņojuma adresāts 5 (piecu) darba dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas ierakstītā sūtījumā uz adresāta juridisko adresi nenovērš darbības/bezdarbības, kas ir pamats Līguma vienpusējai izbeigšanai.

10. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
10.1.  Visus strīdus, kas rodas saistībā ar šo Līgumu vai tā interpretāciju, Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā.
10.2.  Jebkura strīda risināšanai Pušu starpā par jautājumiem, kas izriet no šī Līguma un ko neizdodas atrisināt savstarpēju sarunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad viena no Pusēm saņēmusi otras Puses rakstisku pieprasījumu šādam risinājumam, jebkura no pusēm ir tiesīga vērsties tiesā. Strīda risināšana notiks saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Līguma izpildes kontrolei, operatīvai saziņai un tehnisku jautājumu risināšanai, Puses nozīmē šādas atbildīgās personas:
11.1.1. no Pasūtītāja puses: 
11.1.2. no Izpildītāja puses: 
11.2. Līguma 11.1.apakšpunktā minētā atbildīgā persona ir pilnvarota parakstīt Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktus, trūkumu novēršanas aktus (ja tādi būs), kontrolēt Pakalpojuma izpildi un dot norādījumus Izpildītājam attiecībā uz Pakalpojumu.
11.3. Līguma 11.2.apakšpunktā minētā atbildīgā persona ir pilnvarota sagatavot un parakstīt Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktus, parakstīt trūkumu novēršanas aktus (ja tādi būs).
11.4. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek, izmantojot Līguma rekvizītos norādītās Pušu elektroniskā pasta adreses. 
11.5. Pušu atbildīgās kontaktpersonas nodrošina, ka jebkura elektroniskā sarakste, kas tiek veikta Līguma ietvaros, tiek nosūtīta uz Pasūtītāja oficiālo elektroniskā pasta adresi: pasts@jekabpils.lv.
11.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu pārstāvības tiesības, atbildīgās personas, vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, Puse 3 (trīs) darbdienu laikā paziņo otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.
11.7. Visa Pušu savstarpējā sarakste Līguma priekšmeta sakarā, kā elektroniskā, tā papīra formā, nepieciešamības gadījumā var kalpota par pierādījumiem. Pasūtītājs un Izpildītājs (to atbildīgās personas) savstarpējā sarakstē (arī pretenziju, Līguma termiņa pagarinājuma nepieciešamība u.tml.), kas saistītas ar Līguma izpildi, Puses izmanto oficiālās elektroniskā pasta adreses, kas norādītas Pušu rekvizītos. 
11.8. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
11.9. Līgums kopā ar pielikumiem parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks.  
11.10. Pielikumā: 
1.pielikums “Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums”;
2.pielikums “Pieteikums/Finanšu piedāvājums”.
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