## Sheet1
2. pielikums
Medicīnisko un tehnisko gāzu iegāde un piegāde SIA „Saldus medicīnas centrs” vajadzībām”
Tehniskā specifikācija/finanšu piedāvājums
Nr. p.k | Preces nosaukums | Mērvienība | Plānotais apjoms 24 mēnešiem* | Vienības cena EUR bez PVN | Kopējā cena par apjomu, EUR bez PVN | PVN | Kopējā cena par apjomu, EUR ar PVN
1 | Medicīniskais skābeklis: Bez krāsas un smaržas Sastāvs: O2 ≥ 99,5%; CO2 ≤ 300 ppm; CO ≤ 5 ppm; H2O ≤ 67 ppm; Jābūt reģistrētam Latvijas Republikas zāļu reģistrā. Spiediens ±5% no nominālā pildīšanas spiediena. Reģistrēts LR Zāļu reģistrā Pildīts 50l balonos ar 200 bāru spiedienu un Jābūt ar DIN 477 Nr.9 (“G3/4” labā vītne) standarta ventiļa vītni. | 1 gab. | 5
2 | Medicīniskais skābeklis: Skābeklis ≥99.5%; CO2≤300 ppm; CO≤5 ppm; ūdens ≥ 67 ppm; spiediens ± 5% no uzrādītā pie 15 grādu (pēc Celsija) temperatūras. pildīts 4gab x 150l balonu saišķos ar 300 bāru spiedienu un Jābūt ar DIN 477 Nr.9 ( “G3/4”, labā vītne) standarta ventiļa vītni. Jābūt reģistrētam Latvijas Republikas zāļu reģistrā. | 1 gab. | 5
3 | Slāpekļa oksiduls: Medicīniskais slāpekļa oksiduls 100%, sašķidrināts, N2O≥98,0%, CO2≤300 ppm; CO2≤5 ppm, Augstāki slāpekļa oksīdi Nox≤2 ppm; ūdens≤67 ppm; svars± 5% no uzrādītā. Pildīts balonos ar tilpumu/gāzes svaru: 10l /7,5 kg, jābūt ar DIN 477 Nr.11 (R3/8”, labā vītne) standarta ventiļa vītni. Jābūt reģistrētam Latvijas Republikas zāļu reģistrā. | 1 gab. | 5
4 | Medicīniskā ogļskābā gāze: Sastāvs: CO2 ≥ 99,5 %; CO ≤ 5 ppm; SO2 ≤ 1ppm; NO + NO2 ≤ 2ppm; H2O ≤ 67 ppm Spiediens ± 5% no nominālā pildīšanas spiediena. CE marķējums Tilpums 10 l /7,5kg balons 10 litri medicīniskās ogļskābās gāzes balons, ISO 5145 (W27 x 2, labā vītne) | 1 gab. | 5
5 | Piegādes maksa | 1 reize | 78
6 | Medicīniskā skābekļa balona 50 l /200 bar noma dienā | 1 diena | 720
7 | Medicīniskā skābekļa balonu saišķa 4 x 150l/300 bar noma dienā | 1 diena | 720
8 | Medicīniskā slāpekļa oksidula balona 10 l /7,5 kg noma dienā | 1 diena | 720
9 | Medicīniskā ogļskābās gāzes balona 10 l/7,5kg noma dienā | 1 diena | 720
Kopīgās prasības
Pretendents ir licencēts medicīnisko gāzu ražošanai un tirgošanai
Pretendents ir iesniedzis informāciju par Pasūtītājam tuvākā gāzes balonu maiņas punkta darba laikiem.
KOPĀ
* Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs pasūta tādu preču/ pakalpojumu daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., pasūtītājs ir ierobežots ar iepirkuma ietvaros noslēgtajos līgumos piedgādāto preču/pakalpojumu kopsummu (41 999,99 EUR bez PVN) un līgumu termiņu (24 mēneši).