## KOPT
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums: |  | ŪDENS URBUMA IZBŪVE UN ŪDENSAPGĀDES SISTĒMU IERĪKOŠANA OGRES NOVADĀ, KRAPES PAGASTĀ "CERĪBAS"
Būves adrese: |  | KRAPES PAGASTS "CERĪBAS"
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Objekta Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | 1 | ŪDENS URBUMA IZBŪVE UN ŪDENSAPGĀDES SISTĒMU IERĪKOŠANA OGRES NOVADĀ, KRAPES PAGASTĀ "CERĪBAS"
Kopā EUR (bez PVN)*
PVN 21%
*Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā izmaksas, kas saistītas ar transporta izdevumiem, līguma slēgšanu, nodokļiem un nodevām saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Sastādīja
Pārbaudīja

## KOPS
Būvdarbu apjomi (Tāme)
KOPSAVILKUMA APRĒĶINS
Būves nosaukums: |  |  | ŪDENS URBUMA IZBŪVE UN ŪDENSAPGĀDES SISTĒMU IERĪKOŠANA OGRES NOVADĀ, KRAPES PAGASTĀ "CERĪBAS"
Objekta nosaukums: |  |  | ŪDENS URBUMA IZBŪVE UN ŪDENSAPGĀDES SISTĒMU IERĪKOŠANA OGRES NOVADĀ, KRAPES PAGASTĀ "CERĪBAS"
Objekta adrese: |  |  | KRAPES PAGASTS "CERĪBAS"
Pasūtījuma Nr.
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/st
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  |  | Tāmes izmaksas (euro) bez PVN | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  | Mērvienība | Daudzums |  | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
Ū1 sistēma
1 | 1 | PE ūdensvada caurule, spiediena klase PN 10 OD63, iebūve būvgrāvī līdz 2.0m dziļumā | m | 86
2 | 2 | PE ūdensvada caurule, spiediena klase PN 10 OD50, iebūve būvgrāvī līdz 2.0m dziļumā | m | 44
3 | 3 | Ūdensvada aizsargčaula PE-HD D110 | m | 10
4 | 4 | Ūdensvada demontāža d150 | m | 20
5 | 5 | Darba būvbedre 3mx4mx2m | vieta. | 2
6 | 6 | Ūdensvada izbūve ar caurduri | m | 10
7 | 7 | Smilts pabērums | m³ | 5
8 |  | Ūdens urbums
9 | 1 | Konteiners Ft 20 (2,4x6,0x2,5m) | kompl. | 1
10 | 2 | Kompresors | komp. | 1
11 | 3 | Atdzelžošanas filtri WATEX FA-600x2 (vai ekvivalents) | gab. | 1
12 | 4 | WATEX CMS 24 TWIN sāls tvertne (vai ekvivalents) | gab. | 1
13 | 5 | WATEX CMS 24 TWIN mīkstinātājs (vai ekvivalents) | gab. | 1
14 | 6 | Krāns analīžu ņemšanai | gab. | 1
15 | 7 | Vienvirziena vārsts | gab. | 1
16 | 8 | Aizbīdnis | gab. | 1
17 | 9 | Atgaisotājs | gab. | 1
18 | 10 | Ūdens urbums ar sūkni GRUNDFOS SQE 5-60 (vai ekvivalents) | gab. | 1
19 | 11 | Elektrības pieslēgums | gab. | 1
20 | 12 | Nožogojums ap urbuma ņemšanas vietu | m | 62
21 | 13 | Cauruļu un veidgabalu stiprinājumi | kompl. | 1
22 |  | Ū1-2 aka
23 | 1 | Esošās akas rekonstrukcija. Hidroizolācija pilnā apjomā. Kāpšļu un akas vāka rekonstrukcija. | vieta. | 1
24 | 2 | Atloku adapters DN50mm | gab. | 1
25 | 3 | Atloku aizbīdnis DN50mm | gab. | 1
26 | 4 | Atloku aizbīdnis DN40mm | gab. | 1
27 | 5 | Atloku trejgabals DN50x40mm | gab. | 1
28 | 6 | Atloku trejgabals DN50x50mm | gab. | 1
29 | 7 | Tērauda pāreja PE x tērauds OD63xDn50mm | gab. | 1
30 | 8 | Tērauda pāreja tērauds x PE Dn40xOD50mm | gab. | 1
31 | 9 | Noslēgatloks DN50mm | gab. | 1
32 |  | Kanalizācija
33 | 1 | PP sadzīves kanalizācijas caurule komplektā ar uzmavu un blīvgumiju, ieguldes klase SN8 (T8) DN110 | m | 4
34 | 2 | Infiltrācijas kasetes 7m3 | gab. | 1
35 | 3 | Cauruļu un veidgabalu stiprinājumi | komp. | 1
Kopā
Virsizdevumi __%
t.sk. darba aizsardzībai
Peļņa __%
PAVISAM KOPĀ EUR (bez PVN)
Piezīmes:
1. Specifikāciju skatīt kopā ar ģenerālplānu un profiliem.
2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu, un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Projektētos materiālus un iekārtas drīkst aizstāt ar analogiem izstrādājumiem, taču tiem ir jābut sertificētiem.
5. Labiekārtošanas darbi nav iekļauti specifikācijā.
6. Ja tehniskajā dokumentācijā/būvdarbu apjomos (tāme) ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalentu,
Sastādīja
Pārbaudīja