## Teh.spec._Teh_Fin piedāv
Iepirkuma Nr.RTU 2026/8 2.pielikums
Tehnisko gāzu iegāde laboratorijām (Id.Nr RTU 2026/8)
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Pamatprasības līguma izpildei:
1. Pretendents apliecina, ka tiks izmantotas tehniskajā specifikācijā minētās balonu izejas vītnes vai cita balona izejas vītne,ievērojot visas 2011.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām" prasības un Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumu Nr. 348 “Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi” prasības, un citas drošības prasības, kas attiecas uz darbībām ar augstspiediena gāzes baloniem.
2.Visiem piegādātajiem baloniem jānodrošina skaidrs marēķējums, kas nodrošina tā identifikāciju. Marķējums iekļauj -gāzes nosaukumu,gāzes balona svars, tilpums, uzpildītās gāzes svars, apjoms, uzpildītājs / piegādātājs, uzpildīšanas datums, gāzes balona identifikācijas numursun cita informācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanas kārtību. Ja Pasūtītājam saņemot gāzes balonu rodas šaubas par tā vizuālā stāvokļa (švīkas balonā, uzkarsis balons, vītne traumēta vai tmldz.) atbilstību un marķējums nesatur pilnu identificējamu informāciju vai nav salasāms, Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt balonu, izpildītājam bez maksas un iebildumiem jāveic tā tūlītēja nomaiņa par saviem līdzekļiem.
3.Pretendents apliecina, ka nodrošinās balonu nomaiņu bez maksas 24 stundu laikā saņemot informāciju no Pasūtītāja par nevienmērīgu gāzes padevi (nepilnīga gāzes balona uzpilde) vai iespējamās noplūdes gadījumā piegādātā gāzes balona lietošanas laikā.
4.Pasūtītajam līguma ietvaros ir tiesības iegādāties preces, kas nav uzskaitītas zemāk (gāzu veidi), bet ir tieši saistītas ar kvalitatīvu iepirkuma priekšmeta lietošanu, piemēram, balonu lietošanai nepieciešamie reduktori vai citi palīglīdzekļi, rezerves daļas, kas nodrošina gāzu piegādes līguma izpildes nepārtrauktību un kvalitatīvu izpildi, veicot piegādātāju aptauju saskaņā ar vispārīgas vienošanās noteikumiem.
5. Veicot pasūtījumu Pasūtītājs norāda informāciju par pieslēgumama vietas gāzes pieslēguma vītni/ augstspiediena cauruli/ reduktoru. Piegādātājam jānodrošina savietojamību ar RTU esošo gāzu padeves sistēmu (nepieciešamības gadījumā ir iespējams iepazīties ar sistēmu pie Pasūtītāja uz vietas). Ja balonu vītnes atšķiras, Piegādātājam ir tiesības piedāvāt uzstādīt jaunu augstspiediena gāzu šļūteni, reduktoru uz līguma izpildes laiku, pāreju izmantošanas aizliegta.
6.Pretendnents iesniedzot piedāvājumu ņem vērā konkrētā pieslēguma vajadzības un savā piedāvājumā iekļauj informāciju par nepieciešamo papildus aprīkojumu, ja tas nepieciešams, un iekļauj šīs papildus izmaksas savā piedāvājumā. Pretendentam ir tiesības papildus aprīkojumu uz nomas periodu piedāvāt bez maksas. Pasūtītājs izvēloties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ņem vērā visas izmaksas konkrētā pasūtījuma izpildē, kas ietver gāzes iegādes, balona nomas, balona piegādes un iespējamā papildus aprīkojuma izmaksas.
7.Pretendents apliecina, ka līguma izpildes gaitā piegādājot preci, Pasūtītāja izmantoto reduktoru nomaiņa vai gāzu paneļu modifikācija nav pieļaujama, jo tiek zaudēta uzstādīto gāzu padeves sistēmu drošība un garantija.
8.Pretendents iesniegtajos rēķinos nodrošina pilnu un viegli identificējamu informāciju par konkrētā pasūtījuma apjomu un izpildi- gāzes nosaukums atbilstoši TS norādītajam (nedrīkt būt tikai Izpildītāja preces kods, bez atšifrējuma atbilstošii TS noteiktajam gāzes nosaukumam) atsevišķi tiek izdalīts nomas periods, rēķinos tiek iekļauts līguma numurs, Pasūtītāja struktūrvienības koda informācija. zpildītājam pienākums rēķinos un pavadzīmēs norādīt Pasūtītāja iesniegto pirkuma pieprasījuma numuru (RTU sistēmas numurs pasūtījuma identifikācijai).
9.Pretendents apliecina, ka 2 (divu) nedēļu laikā pēc Vispārīgās vienošanās termiņa beigām bez maksas nodrošinās savā īpašumā esošo gāzes balonu izvešanu no RTU struktūrvienību objektiem. Ja Pretendents nenodrošina gāzes balonu izvešanu, viņam nav tiesību piestādīt nomas maksu par balona atrašanos RTU staruktūrvienības Objektos pēc noteiktā termiņa (2 nedēļas). Pretendents apliecina, ka Vispārīgās vienošanās laikā veikto pasūtījumu ietvaros piegādāto izlietoto balonu (tukšu) savākšana notiek bez maksas.
10.Gāzu piegāde ir iekļauta cenā. Gāzes piegādes termiņš pēc pasūtījuma veikšanas saskaņā ar Pasūtītāja izvirzītajiem nosacījumiem tās piegādei (ja nepieciešams).
11.Pasūtītājam ir tiesības papildināt/ pasūtīt gāzes, kas nav uzskaitītas TS atkarībā no nepieciešamības.
12. Situācijā, kad Pasūtītājam ir zināms gāzes balona nomas periods (iekārtu uzturēšanai nepieciešamā gāze), Pasūtītājam ir tiesības, pasūtot gāzes balonu, noteikt nomas perioda kopējo garumu, veicot visa perioda apmaksu, attiecīgi nodrošinot administratīvo resursu lietderīgu lietošanu.
13.Vispārīgās vienošanās līguma izpildes laikā, veicot cenu aptauju, Pasūtītājs drīkst veikt vienu cenu aptauju tajā iekļaujot vairākas pozīcijas, katru pozīciju izvērtējot atsevišķi (saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiek izvēlēts katrā pozīcijā).
14. Vispārīgās vienošanās darbības laikā iesniedzot cenas piedāvājumu Pretendentam ir tiesības iesniegt piedāvājumu tikai par pozīcijām, kurās vēlās piedalīties cenu aptaujā (nav jāiesniedz piedāvājumi uz visām pozīcijām).
15. Izpildītājam pienākums pēc Pasūtītāja uzaicinājuma piedalīties/ veikt Pasūtītājam piegādāto gāzes balonu inventarizācijā. Inventarizācijā tiek izmantota RTU noteiktā veidlapa (VV pielikums).
16.Atbilstoši Vispārīgās vienošanās 2.7.punktam, Piegādātājiem Iepirkuma finanšu piedāvājumā norādītajām pozīcijām cenas jāuztur spēkā 12 mēnešus, par citām gāzēm, kas nav norādītas Piegādātāja finanšu piedāvājumā cena nevar pārsniegt Piegādātāja mājas lapā norādīto cenu un/vai tirgus cenu.
Piegādātājs iesniedz piedāvājumu nodrošinot vismaz 20 pozīciju izpildi.Līguma izpildes laikā Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt visas zemāk uzskaitītās pozīcijas un citas neuzskaitītās (ja nepieciešams).
Pozīcijas Nr. | Nosaukums | Gāzes sastāvs/tīrības pakāpes apzīmējums | Tīrības pakāpe % | Piemaisījumi | Preces (gāzes) vienība | Taras tips | Taras tilpums (L) / spiediens balonā (bar) / gāzes apjoms balonā, ja attiecināms | Balona izejas vītnes izmērs | Tehniskais piedāvājums - preces nosaukums, tehniskie parametri, ražotājs u.c. svarīga informācija | Cena par 1 preces vienību (m3, l vai kg) EUR bez PVN (cenu norāda ar 2 cipariem aiz komata) | Balona cena EUR bez PVN (cenu norāda ar 2 cipariem aiz komata) (6. kolonna x 11. kolonna) | Preces (gāze)kods piegādātāja katalogā, ja attiecināma uz pozīciju | Nomas taras kods piegādātāja katalogā, ja attiecināma uz pozīciju | Saite uz piedāvāto preci /taru ražotāja vai pretendneta mājas lapā vai atsauce uz pievienotiem informatīvajiem materiāliem | Nomas maksa (EUR bez PVN) 1 taras vienībai par 1 dienu | Nomas maksa (EUR bez PVN) 1 taras vienībai par 1 dienu, ja nomas periods 3 mēneši (90 dienas) | Nomas maksa (EUR bez PVN) 1 taras vienībai par 1 dienu, ja nomas periods 6 mēneši (180 dienas) | Nomas maksa (EUR bez PVN) 1 taras vienībai par 1 dienu, ja nomas periods 12 mēneši (365 dienas)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Slāpeklis Tehniskais 4.0 | Slāpeklis, N2 4.0 | Slāpeklis≥99,99% | Ūdens (H2O) < 40 ppm | m3 | 50 l balons | 50 l/200 bar/9 m3 | DIN 477 Nr.9
2 | Slāpeklis Tehniskais 4.0 | Slāpeklis, N2 4.0 | Slāpeklis≥99,99% | Ūdens (H2O) < 40 ppm | m3 | 50 l balons | 50 l/200 bar/9 m3 | DIN 477 Nr.10
3 | Slāpeklis Tehniskais 4.0 | Slāpeklis, N2 4.0 | Slāpeklis≥99,99% | Ūdens (H2O) < 40 ppm | m3 | 20 l balons | 20 l/200 bar/3,8 m3 | DIN 477 Nr.9
4 | Slāpeklis (industriālais) 3.5 | Slāpeklis, N2 3.5 | Slāpeklis≥99,95% |  | m3 | 40 l balons | 40 L / 200 bar | DIN 477 Nr.10
5 | Slāpeklis Instrumentu 5.0 | Slāpeklis, N2 5.0 | Slāpeklis≥99,999% | N | m3 | 50 l balons | 50 l/200 bar/9 m3 | DIN 477 Nr. 10
6 | Slāpeklis Instrumentu 5.0 | Slāpeklis, N2 5.0 | Slāpeklis≥99,999% | N | m3 | 50 l balons | 50 l/200 bar/9 m3 | DIN 477 Nr.9
7 | Slāpeklis (detektoru) | Slāpeklis, N2 5.5 | Slāpeklis≥99,9995% | N | m3 | 50 l balons | 50 l/200 bar/9 m3 | DIN 477 Nr. 10
8 | Skābeklis Tehniskais 4.0 | Skābeklis, O2 4.0 | Skābeklis≥99,99% | N | m3 | 50 l balons | 50 l/ 200 bar / 10,7 m3 | DIN 477 Nr.9
9 | Skābeklis Instrumentu 4.5 | Skābeklis, O2 4.5 | Skābeklis≥ 99,995% | N | m3 | 50 l balons | 50 l/ 200 bar / 10,7 m3 | DIN 477 Nr.6
10 | Skābeklis Instrumentu 5.0 | Skābeklis O2, 5.0 | Skābeklis≥ 99,999% | N | m3 | 50 l balons | 50 l/ 200 bar / 10,7 m3 | DIN 477 Nr.6
11 | Skābeklis Instrumentu 5.0 | Skābeklis O2, 5.0 | Skābeklis≥ 99,999% | N | m3 | 50 l balons | 50 l/ 200 bar / 10,7 m3 | DIN 477 Nr. 9
12 | Argons Tehniskais 4.0 | Argons, Ar 4.0 | Argons≥ 99.99% | N | m3 | 50 l balons | 50 l/200 bar/9 m3 | DIN 477 Nr. 9
13 | Argons Tehniskais 4.6 | Argons, Ar 4.6 | Argons≥ 99.996% | N | m3 | 50 l balons | 50 l/200 bar/9 m3 | DIN 477 Nr. 10
14 | Argons Tehniskais 3.5 | Argons, Ar 3.5 | Argons≥ 99.95% | N | m3 | 50 l balons | 50 l/200 bar/9 m3 | DIN 477 Nr.9
15 | Argons Tehniskais 3.5 | Argons, Ar 3.5 | Argons≥ 99.95% | N | m3 | 50 l balons | 50 l/200 bar/9 m3 | DIN 477 Nr. 10
16 | Argons TIG metināšanai | Argons, Ar Vismaz 4.0 | Argons 99.99% | Atbilstoši standartem EN ISO 14175 | m3 | 20 l balons | 20l/200bar | W24,3 x 1 1/4", DIN10
17 | Argons Instrumentu 5.0 | Argons, Ar 5.0 | Argons≥99,999% | N | m3 | 50 l balons | 50 l/200 bar/9 m3 | DIN 477 Nr.6
18 | Argons Instrumentu 5.0 | Argons, Ar 5.0 | Argons≥99,999% | N | m3 | 50 l balons | 50 l/200 bar/9 m3 | DIN 477 Nr.9
19 | Argons Instrumentu 5.0 | Argons, Ar 5.0 | Argons≥99,999% | N | m3 | 50 l balons | 50 l/200 bar/9 m3 | DIN 477 Nr.10
20 | Argons Instrumentu 5.0 | Argons, Ar 5.0 | Argons≥99,999% | N | m3 | 20 l balons | 50 l/200 bar/9 m3 | DIN 477 Nr.6
21 | Argons (Premium) | Argons, Ar 4.8 | Argons≥99,998% |  | m3 | 50 l balons | 50 l/200 | DIN477 No.11
22 | Hēlijs Tehniskais 4.6 | Hēlijs, He 4.6 | Hēlijs≥ 99,996% | N | m3 | 50 l balons | 50 l/200 bar/9 m3 | DIN 477 Nr. 6
23 | Hēlijs Tehniskais 4.6 | Hēlijs, He 4.6 | Hēlijs≥ 99,996% | N | m3 | 50 l balons | 50 l/200 bar/9 m3 | DIN 477 Nr.9
24 | Hēlijs Tehniskais 4.6 | Hēlijs, He 4.6 | Hēlijs≥ 99,996% | N | m3 | 50 l balons | 50 l/200 bar/9 m3 | DIN 477 Nr. 10
25 | Hēlijs 5.0 (detektoru) | Hēlijs, He 5.0 | Hēlijs≥ 99,999% | N | m3 | 50 l balons | 50 l/200 bar/9 m3 | DIN477 Nr.10
26 | Hēlijs Instrumentu 5.0 | Hēlijs, He 5.0 | Hēlijs≥ 99,999% | N | m3 | 50 l balons | 50 l/200 bar/9 m3 | DIN 477 Nr.9
27 | Hēlijs Instrumentu 5.0 | Hēlijs, He 5.0 | Hēlijs≥99,999% | N | m3 | 50 l balons | 50 l/200 bar/9 m3 | DIN 477 Nr.6
28 | Hēlijs Instrumentu 5.0 | Hēlijs, He 5.0 | Hēlijs≥99,999% | N | m3 | 10 l balons | 10 l balons (200 bar) | DIN 477 Nr.6
29 | Hēlijs Instrumentu 6.0 | Hēlijs, He 6.0 | Hēlijs≥ 99,9999% | N | m3 | 50 l balons | 50 l/200 bar/9 m3 | DIN 477 Nr.6
30 | Šķidrais Slāpeklis 5.0 | Sašķidrināts slāpeklis, N2 5.0 | Slāpeklis≥99,999% | Skābeklis (O2) <10ppm Ūdens saturs (H2O) <5 ppm Oglekļa dioksīds (CO2) <200 ppm | L | 120 l nemagnētisks kriocilindrs (Euro-Cyl 120/4 SB, Dura-Cyl 120L RB, vai ekvivalents) | 120 l/1,5 bar/ | N
31 | Šķidrais Slāpeklis 5.0 | Sašķidrināts slāpeklis, N2 5.0 | Slāpeklis≥99,999% | Skābeklis (O2) <10ppm Ūdens saturs (H2O) <5 ppm Oglekļa dioksīds (CO2) <200 ppm | L | Djuāra trauks | 10-60 l | N
32 | Šķidrais Slāpeklis 5.0 | Sašķidrināts slāpeklis, N2 5.0 | Slāpeklis≥ 99,999% | Skābeklis (O2) <10ppm, Ūdens (H2O) <5ppm, Oglekļa dioksīds (CO2) <200ppm | L | Kriocilindrs | 126L | Labā
33 | Šķidrais Slāpeklis 5.0 | Slāpeklis, N2 5.0 | Slāpeklis≥99,999% | Skābeklis (O2) <10ppm, Ūdens (H2O) <5ppm, Oglekļa dioksīds (CO2) <200ppm | L | 10 l kriocilindrs | 10 L | N
34 | Šķidrais Hēlijs 4.0 | Sašķidrināts hēlijs, He 4.0 | Hēlijs>99,99% | Ūdeņradis (H2) <5ppm Ūdens saturs (H2O) <5 ppm | L | 100 l nemagnētisks kriocilindrs | 100 l/0,15 bar | KF25 (NW25) flancis
35 | Oglekļa dioksīds Instrumentu 4.5 | Oglekļa dioksīds, CO2 | Oglekļa dioksīds≥99,995% | N | kg | 50 l balons bez dziļumcaurules | 50 l balons (57 bar), Balonā vismaz 37 kg oglekļa dioksīda | DIN477 Nr.6
36 | Oglekļa dioksīds Instrumentu 4.5 | Oglekļa dioksīds, CO2 | Oglekļa dioksīds≥99,995% | N | kg | 50 l balons ar dziļumcauruli | 50 l balons (57 bar), Balonā vismaz 37 kg oglekļa dioksīda | DIN477 Nr.6
37 | Oglekļa dioksīds 2.8 ar dziļumcauruli | Oglekļa dioksīds,CO2 2.8 | Oglekļa dioksīds≥99,8% | N | kg | 50 l balons ar dziļumcauruli | 50 l balons (57 bar), Balonā vismaz 37 kg oglekļa dioksīda | DIN 477 Nr.6
38 | Oglekļa dioksīds 2.8 ar dziļumcauruli | Oglekļa dioksīds,CO2 2.8 | Oglekļa dioksīds≥99,8% | N | kg | 50 l balons ar dziļumcauruli | 50 l balons (57 bar), Balonā vismaz 37 kg oglekļa dioksīda | DIN 477 Nr.9
39 | Sausais ledus ar piegādi | CO2, ciets | >99% | N | kg | N | N | N
40 | Sausais ledus Tehniskais | CO2, ciets | >99% | N | kg | Termokastē | 5 kg | N
41 | Kalibrācijas balons ar NO | NO 100 ppm | N | pamatgāze N2 | L | 10 l balons | 10l | DIN 477 Nr.10
42 | Kalibrācijas balons ar CO, SO2, CO2, O2 | CO 100 ppm, SO2 200 ppm, CO2 7mol%, O2 7mol% | N | pamatgāze N2 | L | 10 l balons | 10l | DIN 477 Nr.10
43 | Metāns (zinātniskais) | CH4 5.5 | CH4 > 99,9995 % |  | L | 10 l balons | 10l | DIN477 No.1
44 | Mix C1.5 N98.5 | 1,5% CO2 98,5% Nitrogen | N | N | L | 50 l balons | 50 L / 9,6 m3 / 200 bar
45 | Mix C5 N95 | 5% CO2 95% Nitrogen | N | N | L | 50 l balons | 50 L / 9,8 m3 / 200 bar
46 | Sintētiskais gaiss | O2 un N2 | ≥99.99% | N | m3 | 50 l balons | 50 L (200 bar) | DIN 477 Nr.9 pēc pieprasījuma
47 | Sintētiskais gaiss | O2 un N2 | ≥99.99% | N | m3 | 50 l balons | 50 L (200 bar) | DIN 477 Nr. 10 pēc pieprasījuma
48 | Sintētiskais gaiss | O2 un N2 | N2 (79.1 %), O2 (20.9 %) |  | m3 | 40 l balons | 40 L / 200 bar | DIN477 No.12
49 | Acetilēns | Acetilēns, C2H2 | Acetilēns> 99,6% | N | kg | 41 l balons | 41 l/ 8 kg | G3/4
50 | Acetilēns | Acetilēns, C2H2 2.6 | Acetilēns> 99,6% |  | kg | 40 L | 40 L / 15 bar | DIN477 No.12
51 | Propāns | C3H8 | >95 | N | kg | 79 l balons | 79 L / 33 kg
52 | Ūdeņradis Instrumentu | Ūdeņradis 4.5 | Ūdeņradis≥ 99,995% | N2 <300 ppm O2 <10 ppm H2O <25 ppm Ogļūdeņraži <5 ppm | kg | 50 l balons | 50 l/200 bar/9 m3 | DIN 477 Nr. 1
53 | Gāzu maisījums MAG metināšanai | Argons 75-80% + CO2 20-25% | Atbilstoši standartam EN ISO 14175 | Atbilstoši standartam EN ISO 14175 | m3 | 50 l balons | 50l/200bar | W24,3 x 1 1/4", DIN10
54 | Oglekļa dioksīds | CO2 | >99 | N | L | 20 l balons | 20 L / 15 kg | N
55 | Oglekļa dioksīds (metināšanai) | CO2 tīrība 2.8 (99.8%) |  | N | L | 50 l balons | 50 L / 51 bar | DIN477 No.6
56 | Gāzu maisījums Metāns, Argons | Metāns 10%+ Argons 90% | Metāns 10%+ Argons 90% | N | m3 | 50 l balons | 50 L (200 bar) | DIN 477 Nr.9
57 | Gāzu maisījums Metāns, Argons | Metāns 10%+ Argons 90% | Metāns 10%+ Argons 90% | N | m3 | 50 l balons | 50 L (200 bar) | DIN 477 Nr. 10
Piegādes adreses:
1. P. Valdena iela 1, Rīga;
2. P. Valdena iela 3, Rīga;
3. P. Valdena 7, Rīga;
4. P. Valdena iela 3/7, Rīga;
5. Ķīpsalas iela 6, Rīga;
6. Ķīpsalas iela 6A, Rīga;
7. Ķīpsalas iela 6B, Rīga;
8. Kronvalda bulvāris 1, Rīga;
9. Āzenes iela 12/1, Rīga;
10. Āzenes iela 12, Rīga;
11. Pulka iela 3/3, Rīga;
12. Meža iela 1, 6. korpuss, Rīga;
13. Zunda Krastmala 10, Rīga;
14. Flotes iela 12, Rīga.
15. Liepāja (adrese tiek norādīta konkrētajā pasūtījumā)
16. Rēzekne(adrese tiek norādīta konkrētajā pasūtījumā)
17. Cēsis(adrese tiek norādīta konkrētajā pasūtījumā)