Par atklātu konkursu
“VĀRSTU UN PRETVĀRSTU PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA SS “BALTEZERS””
(identifikācijas Nr.RŪ-2026/113)  

Rīgā, 2026.gada 17.jūlijā
Papildu informācija Nr.1
[bookmark: _Hlk48725748]Iepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu par atklāta konkursa “Vārstu un pretvārstu piegāde un uzstādīšana SS “Baltezers”” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2026/113; turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu (turpmāk – nolikums).
Uzdotais jautājums Nr.1:
Jautājums par iekšējo un ārējo pretkorozijas pārklājuma minimālām prasībām. Dažādas sertificējošas institūcijas, kuras sertificē iekšēja un ārēja epoksīda pārklājuma biezumu saskaņā ar EN 14901 standartu. Piemēram, TUV, Bureau Veritas un citas. Šīs institūcijas sertificē vārstu ražošanas procesus un sertificē vārstu epoksīda pārklājumu. Vai var piedāvāt vārstu ar  EN 14901 standarta apliecinājumu nevis ar GSK sertifikātu, bet ar sertifikātu no citas sertificējošas institūcijas? Jūsu prasība piedāvāt armatūru tikai ar GSK sertifikātu liedz iespēju piedāvāt konkurētspējīgāku risinājumu šim konkursam, kā arī citiem konkursiem.
Atbilde Nr.1:
Pasūtītājs ir veicis grozījumus nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums”. Skatīt atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.1.
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