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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Pasūtītājs:

Olaines novada pašvaldība (turpmāk - Pasūtītājs). 
1.1.1. Rekvizīti:

Juridiskā un pasta adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV – 2114, Latvija 

Reģistrācijas numurs: 90000024332

Banka: AS “Swedbank”

Kods: HABALV22

Konta numurs: LV34HABA0551036014438

Tālruņa numurs: 66954899, 20178620
E-pasta adrese: pasts@olaine.lv
Mājas lapa: www.olaine.lv
1.1.2. Kontaktpersona: Anita DEIČMANE - Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja, tālr.: +371 29218044, e-pasts: anita.deicmane@olaine.lv.
1.2. Iepirkumu komisija
Iepirkumu komisija izveidota, pamatojoties uz 2025.gada 30.jūlija grozījumiem Olaines novada domes lēmumā “Par Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikumu un iepirkumu komisijas izveidošanu” (3.prot., 11.p.) un 2017.gada 22.marta nolikuma Nr. NOL4/2017 “Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums” grozījumiem (turpmāk - Komisija).
1.3. Pretendents

Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk - Pretendents), kura ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumā ONP 2026/42 “Būvprojektu  izstrāde Olaines novada pašvaldības objektiem”. 
1.4. Informācija par iepirkuma priekšmetu
1.4.1. Iepirkuma identifikācijas numurs - ONP 2026/42.
1.4.2. Iepirkuma priekšmeta apraksts: Būvprojektu  izstrāde (turpmāk – Pakalpojums) Olaines novada pašvaldības objektiem, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumiem un Nolikuma 7.pielikumu „Līguma projekts”.
1.4.3. CPV kodi: 71242000-6 (Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana).
1.4.4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts iepirkuma daļās.
1.4.5. Iepirkumam tiek piemērota Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 9. pantā noteiktā kārtība. Iepirkuma veikšanas rezultātā paredzēts noslēgt  trīspusējo iepirkuma līgumu.
1.5. Informācijas sniegšana

1.5.1. Jebkura informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/934. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.5.2. Komisija sniedz papildu informāciju triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma Nolikumā iekļautajām prasībām.

1.5.3. Ieinteresētais piegādātājs jautājumu par Nolikuma noteikumiem uzdod rakstiskā veidā, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu vai adresējot tos Komisijai un nosūtot to elektroniski Nolikuma 1.1.2.punktā minētajai kontaktpersonai.

1.5.4. Komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
1.5.5. Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie Piegādātāji papildus informāciju ir saņēmuši brīdī, kad tā publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.6.1. Pretendents var iesniegt:

1.6.2.1. piedāvājumu par visu apjomu;

1.6.2.2. viena piedāvājuma variantu.
1.6.2. Konkrēts piedāvājumu iesniegšanas termiņš skatāms attiecīgajā Iepirkumu uzraudzības biroja publicētajā paziņojumā par līgumu un Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

1.6.3. Piedāvājumi Konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, Valsts digitālās attīstības aģentūras mājaslapas EIS e-konkursu apakšsistēmā
. Ārpus EIS iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

1.6.4. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz 1.6.2. punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai līdz tā pagarinājumam.

1.7. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.7.1. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta Iepirkumu uzraudzības biroja publicētajā paziņojumā par līgumu un EIS sistēmas e-konkursu apakšsistēmā norādītajā termiņā.
1.7.2. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot Valsts digitālās attīstības aģentūras mājaslapā www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. Komisija atver Pretendentu iesniegtos piedāvājumus tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

1.7.3. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāiesniedz Komisijai elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai. 

1.7.4. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas protokols un finanšu piedāvājumu apkopojums būs pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā.

1.7.5. Ja konstatēti EIS darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus kopumā vismaz 2 stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo 4 stundu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 39. panta 4. daļu.

1.8. Piedāvājuma noformēšana
1.8.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
1.8.2.1. Izmantojot EIS piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
1.8.2.2. Elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.8.2.3. Elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām). 
1.8.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
1.8.2.1. Dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, parakstot tos ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu un laika zīmogu, vai, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
1.8.2.2. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalitāti apliecinošie dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.
1.8.3. Pretendents ir tiesīgs visu piedāvājumā iesniegto dokumentu atvasinājumu, un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu. Ja Pasūtītājam radīsies šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasīs, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta piektajai daļai;

1.8.4. Informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komerclikuma 19.pantam vai tā uzskatāma par konfidenciālu informāciju, Pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas Publisko iepirkumu likumā ir noteikta par vispārpieejamu informāciju;

1.8.5. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. 

1.9. Cita informācija
1.9.1. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 
1.9.2. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents apstiprina, ka: tam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi; Pretendents atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām; Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma Nolikuma saturu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir, par noteikumiem ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; Pretendentam ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai un Līguma priekšmets, līdz ar ko viņš atzīst, ka Komisija ir nodrošinājusi Pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu. 
2. NOSACĪJUMI PRETENDENTA DALĪBAI KONKURSĀ 

2.1. Pretendentu izslēgšanas noteikumi 

2.1.1. Attiecībā uz Komisijas apstiprināto Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Komisija veic pārbaudi, vai minētais Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā.

2.1.2. Pārbaude veicama atbilstoši PIL 9. panta astotajā un devītajā daļā noteiktajai kārtībai un atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pirmās daļas regulējumam.

2.1.3. Komisija apstiprināto Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 9. panta astotās daļas  izslēgšanas iemesliem.

2.1.4. Konstatējot PIL 9. panta astotās daļā minēto izslēgšanas iemeslu noteikto kārtību un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums likuma 11.1 pirmajā daļā minēto apstākļu esamību, Komisija rīkojas saskaņā ar PIL 42.panta  ceturtās daļas 2. punktā un piektajā, sestajā un devītajā daļā minētajai kārtībai, kā arī ievērojot PIL 43. panta noteikumus. 

	3. PRETENDENTA ATLASES PRASĪBAS
	4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

	2.1. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai 

2.1.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

2.1.2. Pretendents (t. sk. apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) Konkursā noteikto uzdevumu un prasību izpildei ir atbilstoši reģistrēts (ja konkrēto darbu veikšanai ir nepieciešama šāda reģistrācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām) Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai, ja Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz Līguma noslēgšanas brīdi, ja Pretendents atzīts par Konkursa uzvarētāju. 
	4.1. Pretendentu atlases dokumenti:
4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā doto standarta formu, kuram pievienota Informācija par Pretendenta piegādātāju apvienībā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem (saskaņā ar Nolikuma 2.1.pielikumā doto standarta formu). 
4.1.2. Piegādātāju apvienības, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, vadošā partnera nozīmēšanu, atbildības sadalījumu starp dalībniekiem un iespējamā Līguma izpildi (t.sk. informācija par to, kādu iepirkuma daļu (tai skaitā finansiālā izteiksmē) realizē katrs no dalībniekiem).

4.1.3. Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās (ja Pretendents iesaista apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro), norādot tā veicamos darbus un apjomus naudas izteiksmē (norādot to kopsummu eiro bez PVN no kopējās līgumcenas).

4.1.4. Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Komercreģistra līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdoto reģistrācijas apliecības kopiju vai apliecinot reģistrāciju ar norādi uz publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par Pretendenta reģistrācijas faktu.
4.1.5. Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Būvkomersanta reģistrācijas apliecības (izziņas vai darbu veikšanas atļaujas), ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur Pretendents reģistrēts vai apliecinot reģistrāciju ar norādi uz publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par Pretendenta reģistrācijas faktu.

	2.2. Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

2.2.1. Pretendenta finanšu vidējais gada apgrozījums iepriekšējo 3 (trīs) noslēgtu finanšu gadu laikā vai nostrādātajā laika periodā (ja Pretendents ir dibināts vēlāk vai attiecīgajā tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem) ir vismaz 40 000 (četrdesmit tūkstoši) euro.
	4.2. Apliecinājums par Pretendenta vidējo gada finanšu apgrozījumu vai gada pārskats par iepriekšējiem trīs noslēgtiem finanšu gadiem vai nostrādātajā laika periodā (ja Pretendents ir dibināts vēlāk vai attiecīgajā tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem). Pretendenta apgrozījumu par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem, Komisija pārbaudīs arī Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv).
4.2.1. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tās finanšu apgrozījums ir visu to dalībnieku kopējais finanšu apgrozījums, kuri ir finansiāli atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. Jāiesniedz atbilstoša izziņa par personu apvienības finanšu apgrozījumu. 
4.2.2.  Piegādātājs var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams Līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot vienošanos par sadarbību Līguma izpildē, un kurā paredzēta solidāra atbildība par Līguma izpildi. 

	2.3. Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām: 
	

	2.3.1. Pretendentam  iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2023., 2024., 2025. un 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz viena iepirkuma priekšmetam līdzīga (satiksmes infrastruktūras objektu izbūves, pārbūves vai atjaunošanas) būvniecības dokumentācijas izstrādē.
2.3.2. Būvniecības dokumentācijai ir jābūt saskaņotai būvvaldē.
	4.3. Informācija par Pretendenta pieredzi (saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā doto standarta formu), pievienojot atsauksmi no Pasūtītāja vai darbu nodošanas - pieņemšanas akta kopiju/-as, kas apliecina norādīto objektu atbilstību.
4.3.1. Pretendents pieredzi var apliecināt ar alternatīviem dokumentiem, ja tam objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams iesniegt atsauksmi vai akta kopiju. 
4.3.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, atbilstošs darbu uzskaitījums jāiesniedz par piegādātāju apvienībā iekļauto personu darbiem. Nolikuma 3.3.1. punktā izvirzītās prasības jāizpilda vismaz vienam piegādātāju apvienības dalībniekam.

	2.3.3. Pretendents nodrošina ceļu projektēšanas būvspeciālistu – vismaz 1 (viena) persona, kurš būs atbildīgs par Līguma izpildi un kuram:

2.3.3.1. ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā;

2.3.3.2. iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2023., 2024., 2025. un 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) būvniecības dokumentāciju satiksmes infrastruktūras objekta izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai. Būvniecības dokumentācijai ir jābūt saskaņotai būvvaldē. 
	4.4. Informācija par atbildīgā darbu vadītāja pieredzi un kvalifikāciju (saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā doto standarta formu), klāt pievienojot būvatļaujas kopiju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, vai atsauksmi/rekomendāciju no darbu pasūtītāja, vai citus saistītus dokumentus, kas apliecina norādīto objektu atbilstību Nolikuma 3.3.3.apakšpunkta prasībām un pierāda, ka attiecīgais speciālists ir piedalījies šo darbu veikšanā.
4.4.1. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams iepirkuma Līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents iesniedz aizpildītas veidlapas un pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus/darbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
4.4.2. Lai pārbaudītu Pretendenta tiesības veikt darbus atbilstoši Būvniecības likuma 22.panta prasībām, speciālistu sertifikātus, Komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv) pieejamo informāciju. Pretendents pievieno piedāvājumam (iekļauj Pretendenta atlases dokumentos) jebkurus dokumentus, kas apliecina tā tiesības veikt darbus, ja šī informācija nav reģistrēta Būvniecības informācijas sistēmā. Ja Būvniecības informācijas sistēmā norādītā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, Pretendents atsevišķā dokumentā norāda attiecīgu papildu informāciju.

	
	4.5. Tehniskais piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā doto standarta formu.

	
	4.6.  Finanšu piedāvājums sagatavots, izmantojot Nolikuma 6.pielikumā “Finanšu piedāvājums” doto standarta formu.  
4.6.1. Prasības finanšu piedāvājuma sagatavošanai: 

4.6.2.1. Nosakot vienības cenas Pakalpojumam, tajās ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama iepirkumā paredzētā Pakalpojuma tehnoloģiski pareiza, Projektēšanas uzdevumam un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot Nolikuma 7. pielikuma “Līguma projekts” nosacījumus. 

4.6.2. Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts. 

4.6.3. Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot Nolikuma 7.  pielikuma “Līguma projekts” noteiktajos gadījumos. 

4.6.4. Finanšu piedāvājumā vienības cenu norāda EUR ar diviem cipariem aiz komata.


5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA
5.1. Iesniegto piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā Komisijas sēdē.
5.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaudes laikā Komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma 1.8. punktā noteiktajām prasībām. 
5.3. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Nolikuma 1.pielikuma „Projektēšanas uzdevumi” prasībām un citām Nolikuma prasībām, t.sk. pārbauda Darbu apjomus. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta Tehniskajā piedāvājumā un Finanšu piedāvājumā iekļautā informācija un novērstas acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas, vai pieprasīt iesniegt trūkstošo dokumentu, atbilstoši PIL 41.pantam 8.daļai. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādām no Nolikuma 1.pielikuma “Projektēšanas uzdevumi” vai citām prasībām, Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

5.4. Finanšu piedāvājumu izvērtēšana

5.4.1. Pēc Tehnisko piedāvājumu izvērtēšanas Komisija veic atbilstošā piedāvājuma Finanšu piedāvājuma izvērtēšanu. 
5.4.2. Pirms piedāvājumu turpmākas vērtēšanas Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav pieļautās aritmētiskās kļūdas vai pārrakstīšanās kļūdas.
5.4.2.1. Ja piedāvājumā tiek konstatētās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, Komisija tās atbilstoši izlabo. Aritmētiskas kļūdas ir nejaušas aprēķinu kļūdas, piemēram, nepareiza kopsumma, ja vienības cenas un daudzums ir norādīti pareizi. Pārrakstīšanās kļūdas ir acīmredzamas pareizrakstības kļūdas vārdos, burtu vai ciparu sajaukšana vietām, ja no konteksta skaidri izriet pareizā informācija. Pārrakstīšanās kļūdas labojums nedrīkst mainīt piedāvājuma būtību, t.i., tas nedrīkst mainīt cenas piedāvājumu (izņemot pašas aritmētiskās kļūdas labojumu), tehniskos parametrus vai citus būtiskus nosacījumus. 

5.4.2.2. Par veiktajiem kļūdu labojumiem Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas labotas un, turpinot piedāvājumu vērtēšanu, ņem vērā veiktos aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu labojumus. 
5.4.3. Pretendents ieraksta vienības līgumcenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā vienības līgumcenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts. 
5.4.4. Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līgumcenu, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokļi.
5.4.5. Ja Komisijai piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, tā rīkojas saskaņā ar PIL 53.panta noteikumiem. Ja Komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, Komisija Pretendentu noraida.
5.5. Pretendentu atlases laikā Komisija atlasa Pretendentu, kurš atbilst Nolikuma 3. punkta prasībām. Komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma vērtēšanu, ņemot vērā samērīguma principu, un tā nenoraida piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju to izvērtēt pēc būtības, un nerada nevienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta sniegtā informācija ir neskaidra vai nepilnīga vai trūkst kāda dokumenta, tā pieprasa, lai Pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, atbilstoši PIL 41.pantam 6.daļai. Komisija ir tiesīga Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
5.6. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšana
5.6.1. Komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atbilstoši šādiem kritērijiem:
	Nr. p.k.
	Kritērija apzīmējums
	Vērtēšanas kritēriji
	Vērtējuma skaidrojums
	Maksimāli iegūstamais punktu skaits

	1.
	A1
	Piedāvātā līgumcena būvniecības dokumentācijas izstrādei, EUR bez PVN

	Kopējā cena EUR (bez PVN).

Maksimālais punktu skaits (95 punkti) tiek piešķirts Pretendentam, kas piedāvā viszemāko cenu, bet pārējiem piedāvājumiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu: 

A1 = 95 x Amin/A,  kur

A1 – Pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz simtdaļai;

95 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; 

Amin – viszemākā piedāvātā līgumcena; 

A – vērtējamā līgumcena.
	95

	3.
	B1
	Ceļu projektēšanas būvspeciālista pieredze
	Ceļu projektēšanas būvspeciālista pieredze.

Maksimālais punktu skaits (5 punkti) tiek piešķirts Pretendentam, kura piedāvātais ceļu projektēšanas būvspeciālists pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), papildu 3.3.3.apakšpunktā noteiktajai pieredzes prasībai,  ir izstrādājis vēl 1 (vienu) vai vairāk būvniecības dokumentācijas satiksmes infrastruktūras objekta izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, pievienojot būvatļaujas kopiju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, vai atsauksmi/rekomendāciju no darbu pasūtītāja, vai citus saistītus dokumentus, kas apliecina norādīto objektu atbilstību Nolikuma 3.3.3.apakšpunkta prasībām un pierāda, ka attiecīgais speciālists ir piedalījies šo darbu veikšanā. Būvniecības dokumentācijai ir jābūt saskaņotai būvvaldē.
Ja attiecīgais speciālists izpilda tikai Nolikuma 3.3.3.apakšpunktā noteiktās minimālās prasības (pieredze 1 (vienas) būvniecības dokumentācijas satiksmes infrastruktūras objekta izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai), Pretendents šajā kritērijā saņem 0 punktus.
	5

	C – Kopējais iegūtais punktu skaits, kas aprēķināts pēc formulas

C = A1 + B1
	100


5.6.2. Komisija izvērtē katru piedāvājumu atsevišķi un salīdzina ar citiem piedāvājumiem. Piedāvājumu vērtēšana notiek pēc šādas punktu metodes: vērtējot piedāvājumu, katrs kritērijs tiks vērtēti atsevišķi, salīdzinot starp Pretendentiem, un piešķirot katram Pretendentam noteiktu punktu skaitu par kritēriju. 
5.6.3. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Komisija atzīs piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko visu vērtēšanas kritēriju punktu kopsummu ar divām zīmēm aiz komata.
5.6.4. Divu līdzvērtīgu piedāvājumu gadījumā (piedāvājumi ar vienādu kopēju punktu skaitu), Komisija izvēlas to piedāvājumu, kurš kritērijā “Piedāvātā līgumcena būvniecības dokumentācijas izstrādei” ir ieguvis vairāk punktu. 
5.6.5. Ja arī kritērijā “Piedāvātā līgumcena būvniecības dokumentācijas izstrādei” novērtējums ir vienāds, tad Komisija izvēlas Pretendentu, kurš ieguvis vairāk punktu kritērijā “Ceļu projektēšanas būvspeciālista pieredze”.
5.7. Izslēgšanas noteikumu pārbaude attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības

5.7.1. Pasūtītājs izslēgšanas noteikumu pārbaudi veic PIL 9. panta astotās daļas  un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktajā kārtībā. 
5.7.2. Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
6. PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

6.1. Komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot rakstisku paziņojumu, kā arī EIS e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/934)  nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam. 
7. NOSACĪJUMI LĪGUMU IZPILDEI

7.1. Pretendentam, kurš tiek atzīts par uzvarētāju iepirkumā, tiek piešķirtas iepirkuma Līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma Līgums jāparaksta 10 (desmit) darbdienu laikā no Komisijas nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt iepirkuma Līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma Līgumu.

7.2. Ja uzvarētājs iepirkumā atsakās slēgt iepirkuma Līgumu ar Pasūtītāju, Komisija var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko cenu.

7.3. Avansa summa nav pieļaujama lielāka par 20% (divdesmit procentiem) no kopējās līgumcenas. 

7.4. Atbilstoši PIL 9.panta 18.daļai iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ja Pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, Pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. iepirkuma Nolikums.
8. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
8.1. Olaines novada pašvaldība Pretendentu piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar Pretendentu pārstāvjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz Publisko iepirkumu procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietniece


K. Matuzone 
1.pielikums
Iepirkuma Nr. ONP 2026/42 nolikumam

Projektēšanas uzdevumu pēdējais aktualizācijas datums: 13.07.2026.
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

“Gājēju un velobraucēju celiņa izveide no Rītupes ielas līdz esošajam KGVC Grēnes – Jaunolaine”
	1. 
	VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	1.1. 
	Pasūtītājs
	Olaines novada pašvaldība

	1.2. 
	Pasūtītāja kontaktpersona
	Olaines novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas ceļu inženiere Sandra Lindenberga 

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114

e-pasts: sandra.lindenberga@olaine.lv

tālr.: 28441542

	1.3. 
	Projekta izstrādes mērķis


	Uzlabot un nodrošināt drošu un ērtu gājēju un velobraucēju kustību no Rītupes ielas un Grēnes ciemu uz esošo kopējo gājēju un velobraucēju ceļu, kas nodrošina drošu piekļūšanu Jaunolaines dzelzceļa stacijai un Grēnes ciemam.

	1.4. 
	Būves klasifikācijas kods
	21120101 – Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu

24200401 - Apgaismošanas līnijas ar balstiem un lampām

	1.5. 
	Būvniecības ieceres iesnieguma veids
	I Grupa
	Jauna būvniecība
	Paskaidrojuma raksts

	1.6. 
	Projektēšanas robežas
	1. Rītupes iela, Grēnes, Olaines pag., Olaines nov., - kad. apz. 80800030730;

2. Rītupes iela 73, Grēnes, Olaines pag., Olaines nov., – kad.apz. 80090010315 (sarkani līniju robežās)
3. Rītupes iela 1, Grēnes, Olaines pag., Olaines nov., – kad.apz. 80800030751
Aptuvenas projektēšanas robežas skatīt grafiskajā pielikumā. Projektēšanas robeža, pēc nepieciešamības projektēšanas gaitā var tikt mainīta, paplašināta, lai nodrošinātu projektēšanas uzdevumā aprakstīto mērķu sasniegšanu.



	2. 
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	2.1. 
	Galvenie normatīvi un standarti
	1. Būvniecības likums;

2. 2014.gada 19.augusta MK not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

3. 2017.gada 09. maija MK not. Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”;

4. 2014.gada 14.oktobra MK not. Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;

5. Olaines pilsētas domes 2022. gada 27. aprīļa izdotais „Olaines novada teritorijas plānojums”. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.”;

6. Visi Latvijas Republikā spēkā esošie standarti (obligātie un rekomendētie) pēc projekta specifikas;

7. Latvijas Republikā spēkā esošie ceļu projektēšanas standarti

8. VSIA “Latvijas Valsts ceļi” materiāli:

8.1. Aktuālās redakcijas Autoceļu specifikācijas;

8.2. u.c. pēc projekta specifikas;

9. Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi pēc projekta specifikas.

Projektējot ir jāņem vērā iepriekš minēto standartu, normatīvu un vadlīniju jaunākās redakcijas.

	2.2. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/objektam
	Sagatavo Pasūtītājs.

	2.3. 
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Jā, ja nepieciešams līguma nosacījumu izpildei.

Sagatavo Pasūtītājs 5 dienu laikā pēc Izstrādātāja pieprasījuma.

	2.4. 
	Tehniskā apsekošana, inspekcijas
	Tehnisko apsekošanu un, ja nepieciešams, atskaites sagatavošanu veic tehniskās dokumentācijas Izstrādātājs (darbu izmaksas jāiekļauj projekta izstrādes izmaksās). 

	2.5. 
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeoroloģiskā

	
	
	Veic Izpildītājs
	Nav nepieciešama
	Nav nepieciešama

	
	
	Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. līdz 25. pantam, 2012.gada 24.aprīļa MK not. Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

	2.6. 
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa un saņem Pasūtītājs (pievienoti pie projektēšanas uzdevuma). Ja projektēšanas gaitā tiek konstatēts ka nepieciešami papildus tehniskie noteikumi, to saņemšana ir Izpildītāja pienākums.




	3. 
	projekta izstrādes nosacījumi un saskaņošana

	3.1. 
	Izstrādāt Būvniecības ieceres dokumentāciju iesniegšanai un saskaņošanai Olaines novada pašvaldības būvvaldē. Izstrādājot dokumentāciju jābūt izpildītiem Olaines novada pašvaldības būvvaldes nosacījumiem, Pasūtītāja projektēšanas uzdevums, tehnisko un speciālo noteikumu izsniedzēju u.c. ieinteresēto personu un organizāciju prasības, veikt projekta saskaņošanu un akceptēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Projektēšanas uzdevums sevī ietver minimālo veicamo pasākumu kopumu projektu izstrādei, taču tas nav uzskatāms par Izpildītāju ierobežojošu faktoru attiecīgā projektu izstrādē. Tādējādi, izstrādājot būvniecības dokumentāciju, Izpildītājs nepieciešamības gadījumā, izmantojot savas profesionālās un praktiskās zināšanas, veic visus papildus nepieciešamos izpētes un projektēšanas darbus projektu veiksmīgai izstrādei.

Būvniecības dokumentācija jāizstrādā formulējot visas tehniskās prasības, kas nepieciešamas kvalitātes nodrošināšanai, bet nepamatoti neierobežojot pielietojamos materiālus vai tehnoloģijas, kā arī neizvirzot nepamatotas konkurenci ierobežojošas prasības.

	3.2. 
	Projekta saturs
	Projekta saturam jāatbilst vismaz Būvniecības likuma, 2014.gada 19.augusta MK not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 2017.gada 09. maija MK not. Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, 2014.gada 14.oktobra MK not. Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” prasībām, ja izpildītājs uzskata, ka saturu ir lietderīgi papildināt, tad, balstoties uz savu profesionālo un praktisko pieredzi, papildina projektu saturu.



	3.3. 
	Plāns, garenprofils, šķērsprofils, ceļu mezgli
	Atbilstoši normatīviem, standartiem, tehniskajiem noteikumiem.

Nodrošināt optimālus šķērsprofila un garenprofila parametrus. 

Paredzēt gājēju un velobraucēju celiņu 2,5 m platumā.
Projekta robežās nodrošināt vides pieejamības prasības - veidot savienojumus ar esošajiem segumiem vienā līmenī.

Paredzēt pasākumus, kas ierobežotu motorizētā transporta kustību pa projektējamo celiņu, bet nodrošina vides pieejamību cilvēkiem ar kustības traucējumiem.


	3.4. 
	Segas konstrukcija
	Atbilstoši normatīviem, standartiem, tehniskajiem noteikumiem.

Izvērtēt iespēju pielietot vietējos un atkārtoti izmantojamos materiālus. Pēc iespējas saglabāt esošās segas konstruktīvās kārtas. 

	3.5. 
	Satiksmes organizācija, ceļu mezgli
	Atbilstoši normatīviem, standartiem, tehniskajiem noteikumiem. 

Piedāvāt atbilstošu satiksmes organizācijas risinājumu. Izvērtēt esošos satiksmes organizācijas risinājumus un pēc nepieciešamības paredzēt izmaiņas. 


	3.6. 
	Aprīkojums, teritorijas labiekārtošana un vides aizsardzība
	Paredzēt gājēju barjeras grāvja šķērsojuma vietās. 



	3.7. 
	Lietus notekūdeņu savākšana
	Paredzēt atvērta tipa lietus ūdens novadi.

	3.8. 
	Apgaismojums
	Būvniecības dokumentācijā izstrādāt apgaismojuma izbūvi projektētajam celiņam.
Apgaismojuma projektēšanai ņemt vērā SIA “Ražošanas komerciālā firma „Elekoms”” izdotos tehniskos noteikumus.

Projektējamajam apgaismojumam ir jānodrošina normatīviem atbilstoša gājēju un velosipēdistu infrastruktūras apgaismošana.

Projekta risinājumus saskaņot ar pašvaldības apgaismojuma tīklu uzturētāju.
Apgaismojuma klases paredzēt saskaņā ar LVS EN 13201 prasībām. Apgaismojuma klases precizēt projektēšanas laikā saskaņā ar LVS CEN/TR 13201-1:2021 noteikto.



	3.9. 
	Būvniecības kārtas un to sadalījums
	Būvniecību paredzēt vienā kārtā.

	3.10. 
	Būvprojekta ekspertīze
	Atbilstoši 2014.gada 19.augusta MK not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”  - nav nepieciešama.

	3.11. 
	Inženierkomunikācijas
	Inženierkomunikāciju pārbūvi paredzēt saskaņā ar inženierkomunikāciju turētāju prasībām, tehniskajiem noteikumiem, LBN prasībām. Projekta risinājumus paredzēt tādus, lai pēc iespējas izvairītos no esošu inženierkomunikāciju pārbūves, t.sk. pieļaujot atkāpes no LBN un tehnisko noteikumu prasībām, ja tās saskaņo inženierkomunikāciju turētāji un tās neietekmē inženiertīklu darbību un apkalpošanas iespējas.

Izpildītāja pienākums situācijā ja tiek pieprasīta inženiertīklu pārbūve ir izvērtēt prasības pamatotību alternatīvus projekta risinājumu variantus.

Izpildītāja pienākums pēc nepieciešamības pieprasīt papildus tehniskos noteikumus inženiertīklu pārcelšanas projekta izstrādei un paredzēt inženiertīklu pārcelšanu projekta risinājumos. Ja uz piedāvājuma sagatavošanas brīdi, objektīvu iemeslu dēļ, nav bijis iespējams novērtēt inženierkomunikāciju pārcelšanas nepieciešamību (par projektējamo teritoriju nav pieejami augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas dati), Izpildītājs ar Pasūtītāju vienojās par inženierkomunikāciju pārcelšanas risinājumu izstrādi.

Projekta risinājumā iekļaut inženiertīklu aizsardzības pasākumus, ja tādi ir nepieciešami.

Projekta rasējumos (plānā, garenprofilā, šķērsprofilos) jāuzrada esošo un projektēto inženierkomunikāciju novietojums.

	3.12. 
	Caurtekas izbūve
	Atbilstoši normatīviem, standartiem. Paredzēt caurtekas izbūvi grāvja šķērsošanai, lai varētu izbūvēt gājēju ceļu, savienojot Rītupes ielu ar esošo kopīgo gājēju un velobraucēju celiņu. Ņemt vērā VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” izdotos tehniskos noteikumus.  



	3.13. 
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Saskaņojuma protokola formu izstrādā Izpildītājs.

Vismaz 1 saskaņojuma protokola oriģinālu iesniegt Pasūtītājam.

	3.14. 
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Saskaņā ar Olaines novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN10/2024 “Par koku ciršanu ārpus meža Olaines novadā”

	3.15. 
	Citi nosacījumi
	1. Neatkarīgi no iesniedzamajiem starpziņojumiem Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma rakstiski jāsniedz atbildes uz Pasūtītāja interesējošiem jautājumiem visa Paskaidrojuma raksta izstrādes laikā;

2. Paskaidrojuma raksta izstrādes gaitā Izpildītājs uzturēs patstāvīgu komunikāciju ar Pasūtītāju un visu problēmjautājumu risinājumus saskaņos ar Pasūtītāju;
3. Jānodrošina horizontālo principu ievērošana būvprojekta risinājumos, piemēram

3.1. Projektējamai infrastruktūrai jābūt pielāgotai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, piemēram: ratiņkrēsliem piemērotas ietves, slīpumi, taktilie segumi redzes invalīdiem, skaņas signāli pie gājēju pārejām utml.; Jāparedz pieejamība arī bērniem, senioriem, cilvēkiem ar bērnu ratiņiem u.c

4. Visas ar Paskaidrojuma rakstu izstrādi saistītos izdevumus sedz Izstrādātājs.

	4. 
	PROJEKTA IZSTRĀDES LAIKS

	4.1. 
	Kopējais projekta izstrādes laiks ne ilgāk kā 16 (četrpadsmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas.

	4.1.1. 
	1.Starpziņojums
	1.Starpziņojuma iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 6 (sešas) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas. Starpziņojuma saturs:

Informācija par esošo situāciju, apsekošanas atskaite brīvā formā;

Topogrāfiskā izpētes atskaite;

Principiālu projekta risinājumu ieskicēšanai (plāna, šķērsporfilu varianti, pricipiālie satiksmes organizācijas risinājumi);

Apgaismojuma principiālie risinājumi, t.sk. apgaismojuma aprēķins;

Inženierkomunikāciju aizsardzības risinājumi, ja nepieciešami;

Izvēlētais plāna risinājums;

Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Starpziņojuma materiālus:

Starpziņojuma komplekts latviešu valodā elekotrniskā formā, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā;

	4.1.2. 
	2.Starpziņojums
	2.Starpziņojuma iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas. 

Pilns Paskaidrojuma raksta komplekts iesniegšanai apstiprināšanai Olaines novada pašvaldības būvvaldē.

Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Starpziņojuma materiālus:

Starpziņojuma komplekts latviešu valodā elektroniskā formā CD, DVD diskā vai elektroniski iesūtīts, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā;

	4.1.3. 
	Gala ziņojums
	Saskaņota paskaidrojuma raksta iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas.

Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Paskaidrojuma raksta materiālus:

Paskaidrojuma raksta pilnu komplektu ar kontroltāmēm latviešu valodā, 1 eksemplārus drukātā formā, 1 eksemplāru elektroniskā formā USB atmiņas kartē, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā.


PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

“Gājēju pārejas izveide Medemciema ielā pie Vijoļu ielas, Medemciemā, Olaines pag, Olaines nov.”
	1. 
	VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	1.1. 
	Pasūtītājs
	Olaines novada pašvaldība

	1.2. 
	Pasūtītāja kontaktpersona
	Olaines novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas ceļu inženiere Sandra Lindenberga 

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114

e-pasts: sandra.lindenberga@olaine.lv

tālr.: 28441542

	1.3. 
	Projekta izstrādes mērķis


	Uzlabot satiksmes drošības līmeni Olaines novadā, Medemciemā, paredzot gājēju pāreju izveidi, tādejādi pievēršot uzmanību mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku drošībai.

	1.4. 
	Būves klasifikācijas kods
	21120101 – Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu

24200401 - Apgaismošanas līnijas ar balstiem un lampām

	1.5. 
	Būvniecības ieceres iesnieguma veids
	I Grupa
	Jauna būvniecība
	Paskaidrojuma raksts

	1.6. 
	Projektēšanas robežas
	4. 80800022112;

Aptuvenas projektēšanas robežas skatīt grafiskajā pielikumā. Projektēšanas robeža, pēc nepieciešamības projektēšanas gaitā var tikt mainīta, paplašināta, lai nodrošinātu projektēšanas uzdevumā aprakstīto mērķu sasniegšanu.



	2. 
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	2.1. 
	Galvenie normatīvi un standarti
	10. Būvniecības likums;

11. 2014.gada 19.augusta MK not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

12. 2017.gada 09. maija MK not. Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”;

13. 2014.gada 14.oktobra MK not. Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;

14. Olaines pilsētas domes 2022. gada 27. aprīļa izdotais „Olaines novada teritorijas plānojums”. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.”;

15. Visi Latvijas Republikā spēkā esošie standarti (obligātie un rekomendētie) pēc projekta specifikas;

16. Latvijas Republikā spēkā esošie ceļu projektēšanas standarti

17. VSIA “Latvijas Valsts ceļi” materiāli:

17.1. Aktuālās redakcijas Autoceļu specifikācijas;

17.2. u.c. pēc projekta specifikas;

18. Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi pēc projekta specifikas.

Projektējot ir jāņem vērā iepriekš minēto standartu, normatīvu un vadlīniju jaunākās redakcijas.

	2.2. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/objektam
	Sagatavo Pasūtītājs.

	2.3. 
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Jā, ja nepieciešams līguma nosacījumu izpildei.

Sagatavo Pasūtītājs 5 dienu laikā pēc Izstrādātāja pieprasījuma.

	2.4. 
	Tehniskā apsekošana, inspekcijas
	Tehnisko apsekošanu un, ja nepieciešams, atskaites sagatavošanu veic tehniskās dokumentācijas Izstrādātājs (darbu izmaksas jāiekļauj projekta izstrādes izmaksās). 

	2.5. 
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeoroloģiskā

	
	
	Veic Izpildītājs
	Nav nepieciešama
	Nav nepieciešama

	
	
	Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. līdz 25. pantam, 2012.gada 24.aprīļa MK not. Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

	2.6. 
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa un saņem Pasūtītājs (pievienoti pie projektēšanas uzdevuma). Ja projektēšanas gaitā tiek konstatēts ka nepieciešami papildus tehniskie noteikumi, to saņemšana ir Izpildītāja pienākums.




	3. 
	projekta izstrādes nosacījumi un saskaņošana

	3.1. 
	Izstrādāt Būvniecības ieceres dokumentāciju iesniegšanai un saskaņošanai Olaines novada pašvaldības būvvaldē. Izstrādājot dokumentāciju jābūt izpildītiem Olaines novada pašvaldības būvvaldes nosacījumiem, Pasūtītāja projektēšanas uzdevums, tehnisko un speciālo noteikumu izsniedzēju u.c. ieinteresēto personu un organizāciju prasības, veikt projekta saskaņošanu un akceptēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Projektēšanas uzdevums sevī ietver minimālo veicamo pasākumu kopumu projektu izstrādei, taču tas nav uzskatāms par Izpildītāju ierobežojošu faktoru attiecīgā projektu izstrādē. Tādējādi, izstrādājot būvniecības dokumentāciju, Izpildītājs nepieciešamības gadījumā, izmantojot savas profesionālās un praktiskās zināšanas, veic visus papildus nepieciešamos izpētes un projektēšanas darbus projektu veiksmīgai izstrādei.

Būvniecības dokumentācija jāizstrādā formulējot visas tehniskās prasības, kas nepieciešamas kvalitātes nodrošināšanai, bet nepamatoti neierobežojot pielietojamos materiālus vai tehnoloģijas, kā arī neizvirzot nepamatotas konkurenci ierobežojošas prasības.

	3.2. 
	Projekta saturs
	Projekta saturam jāatbilst vismaz Būvniecības likuma, 2014.gada 19.augusta MK not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 2017.gada 09. maija MK not. Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, 2014.gada 14.oktobra MK not. Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” prasībām, ja izpildītājs uzskata, ka saturu ir lietderīgi papildināt, tad, balstoties uz savu profesionālo un praktisko pieredzi, papildina projektu saturu.



	3.3. 
	Plāns, garenprofils, šķērsprofils, ceļu mezgli
	Atbilstoši normatīviem, standartiem, tehniskajiem noteikumiem.

Nodrošināt optimālus šķērsprofila un garenprofila parametrus. 

Projekta robežās nodrošināt vides pieejamības prasības - veidot savienojumus ar esošajiem segumiem vienā līmenī.



	3.4. 
	Segas konstrukcija
	Atbilstoši normatīviem, standartiem, tehniskajiem noteikumiem.

Izvērtēt iespēju pielietot vietējos un atkārtoti izmantojamos materiālus. Pēc iespējas saglabāt esošās segas konstruktīvās kārtas. 

	3.5. 
	Satiksmes organizācija, ceļu mezgli
	Atbilstoši normatīviem, standartiem, tehniskajiem noteikumiem. 

Piedāvāt atbilstošu satiksmes organizācijas risinājumu. Izvērtēt esošos satiksmes organizācijas risinājumus un pēc nepieciešamības paredzēt izmaiņas. 

Projektēt gājēju pāreju Medemciema ielā aptuveni pret Vijoļu ielu.
Paredzēt izceltu gājēju pārejas izbūvi (apvienotu ar ātrumvalni).


	3.6. 
	Aprīkojums, teritorijas labiekārtošana un vides aizsardzība
	Pēc nepieciešamības paredzēt ceļu norobežojošās sistēmas (atvairu barjeras, triecien slapētājus u.c.), gājēju pārejai paredzēt kontrastējošā apgaismojuma uzstādīšanu.



	3.7. 
	Lietus notekūdeņu savākšana
	Paredzēt atvērta tipa lietus ūdens novadi.

	3.8. 
	Apgaismojums
	Būvniecības dokumentācijā izstrādāt apgaismojuma izbūvi projektētajai gājēju pārejai.

Apgaismojuma projektēšanai ņemt vērā SIA “Ražošanas komerciālā firma „Elekoms”” izdotos tehniskos noteikumus.

Projektējamajam apgaismojumam ir jānodrošina normatīviem atbilstoša apgaismošana.

Projekta risinājumus saskaņot ar pašvaldības apgaismojuma tīklu uzturētāju.

	3.9. 
	Būvniecības kārtas un to sadalījums
	Būvniecību paredzēt vienā kārtā.

	3.10. 
	Būvprojekta ekspertīze
	Atbilstoši 2014.gada 19.augusta MK not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”  - nav nepieciešama.

	3.11. 
	Inženierkomunikācijas
	Inženierkomunikāciju pārbūvi paredzēt saskaņā ar inženierkomunikāciju turētāju prasībām, tehniskajiem noteikumiem, LBN prasībām. Projekta risinājumus paredzēt tādus, lai pēc iespējas izvairītos no esošu inženierkomunikāciju pārbūves, t.sk. pieļaujot atkāpes no LBN un tehnisko noteikumu prasībām, ja tās saskaņo inženierkomunikāciju turētāji un tās neietekmē inženiertīklu darbību un apkalpošanas iespējas.

Izpildītāja pienākums situācijā ja tiek pieprasīta inženiertīklu pārbūve ir izvērtēt prasības pamatotību alternatīvus projekta risinājumu variantus.

Izpildītāja pienākums pēc nepieciešamības pieprasīt papildus tehniskos noteikumus inženiertīklu pārcelšanas projekta izstrādei un paredzēt inženiertīklu pārcelšanu projekta risinājumos. Ja uz piedāvājuma sagatavošanas brīdi, objektīvu iemeslu dēļ, nav bijis iespējams novērtēt inženierkomunikāciju pārcelšanas nepieciešamību (par projektējamo teritoriju nav pieejami augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas dati), Izpildītājs ar Pasūtītāju vienojās par inženierkomunikāciju pārcelšanas risinājumu izstrādi.

Projekta risinājumā iekļaut inženiertīklu aizsardzības pasākumus, ja tādi ir nepieciešami.

Projekta rasējumos (plānā, garenprofilā, šķērsprofilos) jāuzrada esošo un projektēto inženierkomunikāciju novietojums.

	3.12. 
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Saskaņojuma protokola formu izstrādā Izpildītājs.

Vismaz 1 saskaņojuma protokola oriģinālu iesniegt Pasūtītājam.

	3.13. 
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Saskaņā ar Olaines novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN10/2024 “Par koku ciršanu ārpus meža Olaines novadā”

	3.14. 
	Citi nosacījumi
	5. Neatkarīgi no iesniedzamajiem starpziņojumiem Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma rakstiski jāsniedz atbildes uz Pasūtītāja interesējošiem jautājumiem visa Paskaidrojuma raksta izstrādes laikā;

6. Paskaidrojuma raksta izstrādes gaitā Izpildītājs uzturēs patstāvīgu komunikāciju ar Pasūtītāju un visu problēmjautājumu risinājumus saskaņos ar Pasūtītāju;
7. Jānodrošina horizontālo principu ievērošana būvprojekta risinājumos, piemēram

7.1. Projektējamai infrastruktūrai jābūt pielāgotai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, piemēram: ratiņkrēsliem piemērotas ietves, slīpumi, taktilie segumi redzes invalīdiem, skaņas signāli pie gājēju pārejām utml.; Jāparedz pieejamība arī bērniem, senioriem, cilvēkiem ar bērnu ratiņiem u.c

8. Visas ar Paskaidrojuma rakstu izstrādi saistītos izdevumus sedz Izstrādātājs.

	4. 
	PROJEKTA IZSTRĀDES LAIKS

	4.1. 
	Kopējais projekta izstrādes laiks ne ilgāk kā 16 (sešpadsmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas.

	4.1.1. 
	1.Starpziņojums
	1.Starpziņojuma iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 6 (sešas) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas. Starpziņojuma saturs:

Informācija par esošo situāciju, apsekošanas atskaite brīvā formā;

Topogrāfiskā izpētes atskaite;

Principiālu projekta risinājumu ieskicēšanai (plāna, šķērsporfilu varianti, pricipiālie satiksmes organizācijas risinājumi);

Apgaismojuma principiālie risinājumi, t.sk. apgaismojuma aprēķins;

Inženierkomunikāciju aizsardzības risinājumi, ja nepieciešami;

Izvēlētais plāna risinājums;

Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Starpziņojuma materiālus:

Starpziņojuma komplekts latviešu valodā elekotrniskā formā, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā;

	4.1.2. 
	2.Starpziņojums
	2.Starpziņojuma iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas. 

Pilns Paskaidrojuma raksta komplekts iesniegšanai apstiprināšanai Olaines novada pašvaldības būvvaldē.

Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Starpziņojuma materiālus:

Starpziņojuma komplekts latviešu valodā elektroniskā formā CD, DVD diskā vai elektroniski iesūtīts, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā;

	4.1.3. 
	Gala ziņojums
	Saskaņota paskaidrojuma raksta iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 16 (sešpadsmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas.

Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Paskaidrojuma raksta materiālus:

Paskaidrojuma raksta pilnu komplektu ar kontroltāmēm latviešu valodā, 1 eksemplārus drukātā formā, 1 eksemplāru elektroniskā formā USB atmiņas kartē, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā.


PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

“Satiksmes drošības uzlabošana Zeiferta ielā posmā no Zemgales ielas līdz Kūdras ielai, Olainē”
	1. 
	VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	1.1. 
	Pasūtītājs
	Olaines novada pašvaldība

	1.2. 
	Pasūtītāja kontaktpersona
	Olaines novada pašvaldības Attīstības nodaļas ceļu inženieris Edgars Jumītis 

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114

e-pasts: edgars.jumitis@olaine.lv  tālr.: 29803913



	1.3. 
	Projekta izstrādes mērķis


	Uzlabot satiksmes drošības līmeni Zeiferta ielā pret Zeiferta ielas 6 īpašumu (t/c “Olānija”) pievēršot uzmanību mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku drošībai.

	1.4. 
	Būves klasifikācijas kods
	21120101 – Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu

24200401 - Apgaismošanas līnijas ar balstiem un lampām

	1.5. 
	Būvniecības ieceres iesnieguma veids
	I Grupa
	Pārbūve 
	Paskaidrojuma raksts

	1.6. 
	Projektēšanas robežas
	Zeiferta ielas – kad.apz. 80090042027
Aptuvenas projektēšanas robežas skatīt grafiskajā pielikumā. Projektēšanas robeža, pēc nepieciešamības projektēšanas gaitā var tikt mainīta, paplašināta, lai nodrošinātu projektēšanas uzdevumā aprakstīto mērķu sasniegšanu.



	2. 
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	2.1. 
	Galvenie normatīvi un standarti
	19. Būvniecības likums;

20. 2014.gada 19.augusta MK not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

21. 2017.gada 09. maija MK not. Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”;

22. 2014.gada 14.oktobra MK not. Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;

23. Olaines pilsētas domes 2022. gada 27. aprīļa izdotais „Olaines novada teritorijas plānojums”. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.”;

24. Visi Latvijas Republikā spēkā esošie standarti (obligātie un rekomendētie) pēc projekta specifikas;

25. Latvijas Republikā spēkā esošie ceļu projektēšanas standarti

26. VSIA “Latvijas Valsts ceļi” materiāli:

26.1. Aktuālās redakcijas Autoceļu specifikācijas;

26.2. u.c. pēc projekta specifikas;

27. Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi pēc projekta specifikas.

Projektējot ir jāņem vērā iepriekš minēto standartu, normatīvu un vadlīniju jaunākās redakcijas.

	2.2. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/objektam
	Sagatavo Pasūtītājs.

	2.3. 
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Jā, ja nepieciešams līguma nosacījumu izpildei.

Sagatavo Pasūtītājs 5 dienu laikā pēc Izstrādātāja pieprasījuma.

	2.4. 
	Tehniskā apsekošana, inspekcijas
	Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas apsekot objektu dabā (darbu izmaksas jāiekļauj projekta izstrādes izmaksās).

	2.5. 
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeoroloģiskā

	
	
	Veic Izpildītājs
	Nav nepieciešama
	Nav nepieciešama

	
	
	Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. līdz 25. pantam, 2012.gada 24.aprīļa MK not. Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Inženierizpēte ietver visus nepieciešamos darbus, kas jāveic Izpildītājam, lai iegūtu nepieciešamo informāciju par objekta pašreizējo stāvokli, kas kalpo par izejas datiem kvalitatīva būvprojekta izstrādāšanai un būvdarbu veikšanai.

	2.6. 
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa un saņem Izpildītājs.




	3. 
	projekta izstrādes nosacījumi un saskaņošana

	3.1. 
	Izstrādāt Būvniecības ieceres dokumentāciju iesniegšanai un saskaņošanai Olaines novada pašvaldības būvvaldē. Izstrādājot dokumentāciju jābūt izpildītiem Olaines novada pašvaldības būvvaldes nosacījumiem, Pasūtītāja projektēšanas uzdevums, tehnisko un speciālo noteikumu izsniedzēju u.c. ieinteresēto personu un organizāciju prasības, veikt projekta saskaņošanu un akceptēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Projektēšanas uzdevums sevī ietver minimālo veicamo pasākumu kopumu projektu izstrādei, taču tas nav uzskatāms par Izpildītāju ierobežojošu faktoru attiecīgā projektu izstrādē. Tādējādi, izstrādājot būvniecības dokumentāciju, Izpildītājs nepieciešamības gadījumā, izmantojot savas profesionālās un praktiskās zināšanas, veic visus papildus nepieciešamos izpētes un projektēšanas darbus projektu veiksmīgai izstrādei.

Būvniecības dokumentācija jāizstrādā formulējot visas tehniskās prasības, kas nepieciešamas kvalitātes nodrošināšanai, bet nepamatoti neierobežojot pielietojamos materiālus vai tehnoloģijas, kā arī neizvirzot nepamatotas konkurenci ierobežojošas prasības.

	3.2. 
	Projekta saturs
	Projekta saturam jāatbilst vismaz Būvniecības likuma, 2014.gada 19.augusta MK not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 2017.gada 09. maija MK not. Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, 2014.gada 14.oktobra MK not. Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” prasībām, ja izpildītājs uzskata, ka saturu ir lietderīgi papildināt, tad, balstoties uz savu profesionālo un praktisko pieredzi, papildina projektu saturu.



	3.3. 
	Plāns, garenprofils, šķērsprofils, ceļu mezgli
	Atbilstoši normatīviem, standartiem, tehniskajiem noteikumiem.

Nodrošināt optimālus šķērsprofila un garenprofila parametrus. 

Projekta robežās nodrošināt vides pieejamības prasības - veidot savienojumus ar esošajiem segumiem vienā līmenī - ietves savienojumu ar brauktuvi paredzēt vienā līmenī.
Paredzēt ietvju izbūvi virzienos, kuros ir vislielākā gājēju plūsma, paredzēt demontēt esošos ietves segumus, kas ierobežotu gājēju plūsmu un ielas šķērsošanu tam neparedzētā vietā.

Pēc projektējamiem risinājumiem izvērtēt nepieciešamību pārcelt esošo autobusa pieturvietu, kas pašlaik atrodas pie iebrauktuves uz īpašumu  Zeiferta iela 6.



	3.4. 
	Segas konstrukcija
	Atbilstoši normatīviem, standartiem, tehniskajiem noteikumiem.
Pēc iespējas saglabāt esošās segas konstruktīvās kārtas. 
Pēc iespējas saglabāt esošo betona bruģakmens ietves segumus.
Izvērtēt iespēju pielietot vietējos un atkārtoti izmantojamos materiālus. 
 

	3.5. 
	Satiksmes organizācija, ceļu mezgli
	Atbilstoši normatīviem, standartiem, tehniskajiem noteikumiem. 
Piedāvāt atbilstošu satiksmes organizācijas risinājumu. Izvērtēt esošos satiksmes organizācijas risinājumus un pēc nepieciešamības paredzēt izmaiņas. 



	3.6. 
	Gājēju pārejas
	Izvērtēt biežāk izmantojamās gājēju plūsmu virzienus un projektēt gājēju pāreju pie iebrauktuves uz Zeiferta iela 6 (t/c “Olānija”). 

Izvērtēt esošās gājēju pāreju pie pasta demontāžas nepieciešamību.


	3.7. 
	Aprīkojums, teritorijas labiekārtošana un vides aizsardzība
	Pēc nepieciešamības paredzēt ceļu norobežojošās sistēmas (atvairu barjeras, triecien slapētājus u.c.).

Gājēju pārejai paredzēt kontrastējošā apgaismojuma uzstādīšanu.

Pielietot risinājumus gājēju plūsmas virzīšanai līdz šķērsošanas vietai, izslēdzot iespēju pāriet ielai pirms un aiz marķētās pārejas (posms no iebrauktuves uz Zeiferta ielu 7 līdz pastam).



	3.8. 
	Lietus notekūdeņu savākšana
	Nodrošināt pilnīgu lietus ūdens atvadi no segumiem. Lietus ūdens novadi paredzēt uz esošām zaļām zonām un esošo slēgto lietus ūdens kanalizāciju Zeiferta ielā.


	3.9. 
	Apgaismojums
	Būvniecības dokumentācijā izstrādāt apgaismojuma izbūvi projektētajai gājēju pārejai. 

Apgaismojuma risinājumus paredzēt atbilstoši dokumenta “Ieteikumi apgaismojuma projektēšanai 1.daļa: Ceļu apgaismojums” prasībām. Būvprojektā uzrādīt precīzus attālumus apgaismojuma balstu novietojumam no brauktuves tuvākās malas. Apgaismojuma balsti nedrīkst aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, kā arī pasliktināt to redzamību un uztveršanu.

Apgaismojuma projektēšanai saņemt tehniskos noteikumus no SIA “Ražošanas komerciālā firma „Elekoms””.

Projektējamajam apgaismojumam ir jānodrošina normatīviem atbilstoša gājēju pārejas apgaismošana.

Projekta risinājumus saskaņot ar pašvaldības apgaismojuma tīklu uzturētāju.

	3.10. 
	Būvniecības kārtas un to sadalījums
	Būvniecību paredzēt vienā kārtā.

	3.11. 
	Būvprojekta ekspertīze
	Atbilstoši 2014.gada 19.augusta MK not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”  - nav nepieciešama.

	3.12. 
	Inženierkomunikācijas
	Inženierkomunikāciju pārbūvi paredzēt saskaņā ar inženierkomunikāciju turētāju prasībām, tehniskajiem noteikumiem, LBN prasībām. Projekta risinājumus paredzēt tādus, lai pēc iespējas izvairītos no esošu inženierkomunikāciju pārbūves, t.sk. pieļaujot atkāpes no LBN un tehnisko noteikumu prasībām, ja tās saskaņo inženierkomunikāciju turētāji un tās neietekmē inženiertīklu darbību un apkalpošanas iespējas.

Izpildītāja pienākums situācijā ja tiek pieprasīta inženiertīklu pārbūve ir izvērtēt prasības pamatotību alternatīvus projekta risinājumu variantus.

Izpildītāja pienākums pēc nepieciešamības pieprasīt papildus tehniskos noteikumus inženiertīklu pārcelšanas projekta izstrādei un paredzēt inženiertīklu pārcelšanu projekta risinājumos. Ja uz piedāvājuma sagatavošanas brīdi, objektīvu iemeslu dēļ, nav bijis iespējams novērtēt inženierkomunikāciju pārcelšanas nepieciešamību (par projektējamo teritoriju nav pieejami augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas dati), Izpildītājs ar Pasūtītāju vienojās par inženierkomunikāciju pārcelšanas risinājumu izstrādi.

Projekta risinājumā iekļaut inženiertīklu aizsardzības pasākumus, ja tādi ir nepieciešami.

Projekta rasējumos (plānā, garenprofilā, šķērsprofilos) jāuzrada esošo un projektēto inženierkomunikāciju novietojums.

	3.13. 
	CSDD Ceļu drošības audits
	Ceļu drošības audits saskaņā ar MK noteikumos Nr.972 "Ceļu drošības audita noteikumi" noteikto. Izmaksas iekļaujamas būvprojekta izstrādes izmaksās.

	3.14. 
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Saskaņojuma protokola formu izstrādā Izpildītājs.

Vismaz 1 saskaņojuma protokola oriģinālu iesniegt Pasūtītājam.

	3.15. 
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Saskaņā ar Olaines novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN10/2024 “Par koku ciršanu ārpus meža Olaines novadā”

	3.16. 
	Citi nosacījumi
	9. Neatkarīgi no iesniedzamajiem starpziņojumiem Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma rakstiski jāsniedz atbildes uz Pasūtītāja interesējošiem jautājumiem visa Paskaidrojuma raksta izstrādes laikā;

10. Paskaidrojuma raksta izstrādes gaitā Izpildītājs uzturēs patstāvīgu komunikāciju ar Pasūtītāju un visu problēmjautājumu risinājumus saskaņos ar Pasūtītāju;
11. Jānodrošina horizontālo principu ievērošana būvprojekta risinājumos, piemēram

11.1. Projektējamai infrastruktūrai jābūt pielāgotai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, piemēram: ratiņkrēsliem piemērotas ietves, slīpumi, taktilie segumi redzes invalīdiem, skaņas signāli pie gājēju pārejām utml.; Jāparedz pieejamība arī bērniem, senioriem, cilvēkiem ar bērnu ratiņiem u.c

12. Projektā iekļaut objekta izmaksu aprēķinu. Nosaka būvprojekta izmaksas atbilstoši 2017.gada 3.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasībām. Aprēķina un uzrāda visas būvniecības izmaksas, atsevišķu būvprojekta sadaļu, teritorijas labiekārtošanas darbu, materiālu un mehānismu izmaksu pozīcijas
13. Visas ar Paskaidrojuma rakstu izstrādi saistītos izdevumus sedz Izstrādātājs.
14. Kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu būvprojekta dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam

	4. 
	PROJEKTA IZSTRĀDES LAIKS

	4.1. 
	Kopējais projekta izstrādes laiks ne ilgāk kā 16 (sešpadsmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas.

	4.1.1. 
	1.Starpziņojums
	1.Starpziņojuma iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 6 (sešas) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas. Starpziņojuma saturs:

Informācija par esošo situāciju, apsekošanas atskaite brīvā formā;

Topogrāfiskā izpētes atskaite;

Principiālu projekta risinājumu ieskicēšanai (plāna, šķērsporfilu varianti, pricipiālie satiksmes organizācijas risinājumi);

Apgaismojuma principiālie risinājumi, t.sk. apgaismojuma aprēķins;

Inženierkomunikāciju aizsardzības risinājumi, ja nepieciešami;

Izvēlētais plāna risinājums;

Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Starpziņojuma materiālus:

Starpziņojuma komplekts latviešu valodā elekotrniskā formā, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā;

	4.1.2. 
	2.Starpziņojums
	2.Starpziņojuma iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas. 

Pilns Paskaidrojuma raksta komplekts iesniegšanai apstiprināšanai Olaines novada pašvaldības būvvaldē.

Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Starpziņojuma materiālus:

Starpziņojuma komplekts latviešu valodā elektroniskā formā CD, DVD diskā vai elektroniski iesūtīts, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā;

	4.1.3. 
	Gala ziņojums
	Saskaņota paskaidrojuma raksta iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 16 (sešpadsmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas.

Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Paskaidrojuma raksta materiālus:

Paskaidrojuma raksta pilnu komplektu ar kontroltāmēm latviešu valodā, 2 eksemplārus drukātā formā, 1 eksemplāru elektroniskā formā USB atmiņas kartē, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā.


PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

„Iekšpagalmu seguma rekonstrukcija  pie Jelgavas iela 28, Olaines pilsētā”

	1. 
	VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	1.1. 
	Pasūtītājs
	Olaines novada pašvaldība

	1.2. 
	Pasūtītāja kontaktpersona
	Olaines novada pašvaldības Attīstības nodaļas ceļu inženieris Edgars Jumītis 
Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114
e-pasts: edgars.jumitis@olaine.lv tālr.: 29803913

	1.3. 
	Projekta izstrādes mērķis

	Uzlabot brauktuves un gājēju ietvju segumu kvalitāti daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos, risināt auto novietošanas problēmu, paredzot jaunas autostāvvietas un paplašinot esošās, izveidot ērtas un drošas gājēju un velosipēdistu pārvietošanās iespējas, sakārtot lietus ūdens atvadi un paredzēt labiekārtošanas darbus.

	1.4. 
	Būves klasifikācijas kods
	21120101 – Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu

24200401 - Apgaismošanas līnijas ar balstiem un lampām

	1.5. 
	Būvniecības ieceres iesnieguma veids
	II Grupa
	Jauna būvniecība

/ Pārbūve
	Būvniecības dokumentācija

	1.6. 
	Projektēšanas robežas
	80090042110 - Jelgavas ielas 28, 

80090042108 – Jelgavas iela 24;

80090042121 – Jelgavas iela 24A
Aptuvenas projektēšanas robežas skatīt grafiskajā pielikumā. Projektēšanas robeža, pēc nepieciešamības projektēšanas gaitā var tikt mainīta, paplašināta, lai nodrošinātu projektēšanas uzdevumā aprakstīto mērķu sasniegšanu.



	2. 
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	2.1. 
	Galvenie normatīvi un standarti
	28. Būvniecības likums;

29. 2014.gada 19.augusta MK not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

30. 2017.gada 09. maija MK not. Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”;

31. 2014.gada 14.oktobra MK not. Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;

32. Olaines pilsētas domes 2022. gada 27. aprīļa izdotais „Olaines novada teritorijas plānojums”. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.”;

33. Visi Latvijas Republikā spēkā esošie standarti (obligātie un rekomendētie) pēc projekta specifikas;

34. Latvijas Republikā spēkā esošie ceļu projektēšanas standarti

35. VSIA “Latvijas Valsts ceļi” materiāli:

35.1. Aktuālās redakcijas Autoceļu specifikācijas;

35.2. u.c. pēc projekta specifikas;

36. Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi pēc projekta specifikas.

Projektējot ir jāņem vērā iepriekš minēto standartu, normatīvu un vadlīniju jaunākās redakcijas.

	2.2. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/objektam
	Sagatavo Pasūtītājs.

	2.3. 
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Jā, ja nepieciešams līguma nosacījumu izpildei.
Sagatavo Pasūtītājs 5 dienu laikā pēc Izstrādātāja pieprasījuma.

	2.4. 
	Tehniskā apsekošana, inspekcijas
	Tehnisko apsekošanu, inspekcijas un atskaites sagatavošanu veic tehniskās dokumentācijas Izstrādātājs (darbu izmaksas jāiekļauj Būvprojekta izstrādes izmaksās). 

	2.5. 
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	
	X
	Nav nepieciešama
	Nav nepieciešama

	
	
	Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. Līdz 25. pantam, 2012.gada 24.aprīļa MK not. Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Inženierizpētes darbu izmaksas jāiekļauj Izstrādātājam Būvprojekta izstrādes izmaksās.

	2.6. .
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa un saņem Izpildītājs.

	3. 
	Pasūtītāja projekta izstrādes nosacījumi un saskaņošana

	3.1. 
	Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju iesniegšanai Olaines novada pašvaldības būvvaldē. Pēc būvatļaujas saņemšanas izstrādāt būvprojektu, kurā izpildīti Olaines novada pašvaldības būvvaldes būvatļaujas projektēšanas nosacījumi, Pasūtītāja projektēšanas uzdevums, tehnisko un speciālo noteikumu izsniedzēju u.c. ieinteresēto personu un organizāciju prasības, veikt projekta saskaņošanu un akceptu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Projektēšanas uzdevums sevī ietver minimālo veicamo pasākumu kopumu Būvprojekta izstrādei, taču tas nav uzskatāms par Izpildītāju ierobežojošu faktoru attiecīgā būvprojekta izstrādē. Tādējādi, izstrādājot Būvprojektu, Izpildītājs nepieciešamības gadījumā, izmantojot savas profesionālās un praktiskās zināšanas, veic visus papildus nepieciešamos izpētes un projektēšanas darbus Būvprojekta veiksmīgai izstrādei.
Būvprojekts jāizstrādā izsmeļoši formulējot visas tehniskās prasības, kas nepieciešams kvalitātes nodrošināšanai, bet nepamatoti neierobežojot pielietojamos materiālus vai tehnoloģijas, kā arī neizvirzot nepamatotas konkurenci ierobežojošas prasības.

	3.2. 
	Būvprojekta saturs
	Būvprojekta saturam jāatbilst vismaz Būvniecības likuma, 2014.gada 19.augusta MK not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 2014.gada 14.oktobra MK not. Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” prasībām, ja izpildītājs uzskata, ka saturu ir lietderīgi papildināt, tad, balstoties uz savu profesionālo un praktisko pieredzi, papildina Būvprojekta saturu.


	3.3. 
	Plāns, garenprofils, šķērsprofils, ceļu mezgli
	Atbilstoši normatīviem, standartiem, tehniskajiem noteikumiem.
Risinājumu iespēju robežās paredzēt analogu kā pie ēkas Jelgavas ielā 24, Olainē. Gar ēku paredzēt gājēju ietvi no bruģakmens segumu, to savienojot ar izbūvēto ietvi pie Jelgavas 24 ēkas. Pretī kāpņu telpām paredzēt noejas vienā līmenī ar brauktuvi. 

Brauktuves platumu paredzēt divvirzienu kustībai.

Projektā izstrādāt risinājumus, kas paredzētu pēc iespējas lielāku autostāvvietu skaitu gar/ap ēku.

Visā projektējamā teritorijā paredzēt vides pieejamības prasības.



	3.4. 
	Segas konstrukcija
	Segumus paredzēt no betona bruģakmens un asfaltbetona segumu – vienotā stilā ar seguma risinājumiem pie Jelgavas 24,Olainē. 

Izmantot tāda paša stila betona bruģakmeni, kā pieguļojošajos pagalmos. 
Izvērtēt iespēju pastiprināt esošo segas konstrukciju un plašinājumu vietās izbūvēt jaunu konstrukciju. 

Izvērtēt iespēju pielietot vietējos un atkārtoti izmantojamos materiālus. 

Ceļa segas konstrukcijas noteikšanai un aprēķinam Izpildītājs var izmantot sev pieņemamāko nestingo segu projektēšanas metodiku. 

	3.5. 
	Satiksmes organizācija
	Izvērtēt esošo satiksmes organizācijas risinājumu un pēc nepieciešamības paredzēt satiksmes organizācijas izmaiņas.

	3.6. 
	Aprīkojums, teritorijas labiekārtošana un vides aizsardzība
	1. Izvērtēt citos Olaines pilsētas transporta infrastruktūras esošos risinājumus un, ja iespējams izvēlēties analogus tehniskos risinājumus;
2. Izpētīt projekta apkārtējā teritorijā izvietotos labiekārtojuma elementus – atkritumu urnas, gājēju barjeras, bruģa segums, apzaļumošanas stilu utml.;

	3.7. 
	Apgaismojums
	Būvniecības dokumentācijā izstrādāt apgaismojuma izbūves risinājumu. 

Paredzēt uzstādīt jaunus cinkotus konusveida stabus (staba augstums, konsoles variants pamatojoties uz gaismas intensitātes aprēķiniem DIALux vai cits), ar betona pamatu, gumijas blīvējumu, zemējumu, ar vienu lūku. Kabeļu līnijas ievietot aizsargcaurulēs atbilstoši izmantojamajiem apstākļiem, t.sk. balstos.

LED gaismekļu aizsardzībai balstos paredzēt aizsargautomātslēdžus.

Paredzēt lietot LED gaismekļus, kas atbilst ES2017/852 prasībām. Gaismekļa tipu saskaņot ar pasūtītāju. 

Projektējamajam apgaismojumam ir jānodrošina normatīviem atbilstoša brauktuves, krustojumu un citas infrastruktūras apgaismošana.

Teritorijas un ielu apgaismojuma risinājumus saskaņot ar pašvaldības apgaismojuma tīklu uzturētājiem.

Paredzēt esošās apgaismojuma kabeļlīnijas rekonstrukciju – vecās KL trases demontāžu un jaunu kabeļu izbūvi. KL trasi paredzēt ar piecdzīslu kabeļiem, lai nodrošinātu pastavīgu spriegumu videokamerām.

 Kameru uzstādīšana projektā nav jāparedz.

KL paredzēt no esošā TP (Jelgavas 22B) līdz Mežaparkam (kad.apz.  80090020516).
Apgaismojuma klases paredzēt ne zemākas kā M5/P4, saskaņā ar LVS EN 13201 prasībām. Apgaismojuma klases precizēt projektēšanas laikā saskaņā ar LVS CEN/TR 13201-1:2021 noteikto.
Izvietotjot apgaismojuma stabus pārbaudīt dabā tā atrašanās vietu – paredzot to novietojumu ārpus koku zaru vainagiem.



	3.8. 
	Lietus notekūdeņu savākšana
	Projekta teritorijā paredzēt slēgta tipa lietus notekūdens kanalizācijas izbūvi un pieslēgšanu esošiem LK tīkliem.

	3.9. 
	Inženierkomunikācijas
	Inženierkomunikāciju pārbūvi paredzēt saskaņā ar inženierkomunikāciju turētāju prasībām, tehniskajiem noteikumiem, LBN prasībām. Projekta risinājumus paredzēt tādus, lai pēc iespējas izvairītos no esošu inženierkomunikāciju pārbūves, t.sk. pieļaujot atkāpes no LBN un tehnisko noteikumu prasībām, ja tās saskaņo inženierkomunikāciju turētāji un tās neietekmē inženiertīklu darbību un apkalpošanas iespējas.

Izpildītāja pienākums situācijā ja tiek pieprasīta inženiertīklu pārbūve ir izvērtēt prasības pamatotību alternatīvus projekta risinājumu variantus.

Izpildītāja pienākums pēc nepieciešamības pieprasīt papildus tehniskos noteikumus inženiertīklu pārcelšanas projekta izstrādei un paredzēt inženiertīklu pārcelšanu projekta risinājumos. Ja uz piedāvājuma sagatavošanas brīdi, objektīvu iemeslu dēļ, nav bijis iespējams novērtēt inženierkomunikāciju pārcelšanas nepieciešamību (par projektējamo teritoriju nav pieejami augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas dati), Izpildītājs ar Pasūtītāju vienojās par inženierkomunikāciju pārcelšanas risinājumu izstrādi.

Projekta risinājumā iekļaut inženiertīklu aizsardzības pasākumus, ja tādi ir nepieciešami.

Projekta rasējumos (plānā, garenprofilā, šķērsprofilos) jāuzrada esošo un projektēto inženierkomunikāciju novietojums.

	3.10. 
	Būvniecības kārtas un to sadalījums
	Būvniecību paredzēt vienā kārtā.

	3.11. 
	Būvprojekta ekspertīze
	Atbilstoši 2014.gada 19.augusta MK not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”  - nav nepieciešama.

	3.12. 3.6.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.
Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Saskaņojuma protokola formu izstrādā Izpildītājs, pirms izmantošanas formas saturu un izskatu saskaņo ar Pasūtītāju.
Vismaz 1 saskaņojuma protokola oriģinālu iesniegt Pasūtītājam.

	3.13. 3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Saskaņā ar Olaines novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN10/2024 “Par koku ciršanu ārpus meža Olaines novadā”

	3.14. 
	Citi nosacījumi
	Neatkarīgi no iesniedzamajiem starpziņojumiem Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma rakstiski jāsniedz atbildes uz Pasūtītāja interesējošiem jautājumiem visa Būvprojekta izstrādes laikā;
Būvprojekta izstrādes gaitā Izpildītājs uzturēs patstāvīgu komunikāciju ar Pasūtītāju un visu problēmjautājumu risinājumus saskaņos ar Pasūtītāju;
Visas ar Būvprojekta izstrādi saistītos izdevumus sedz Izstrādātājs.

	4. 
	PROJEKTA IZSTRĀDES LAIKS

	4.1 
	Kopējais projekta izstrādes laiks ne ilgāk kā 24 (divdesmit četras) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas.

	.
4.1.1. 
	1.Starpziņojums
	1.Starpziņojuma iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 6 (sešas) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas. Starpziņojuma saturs:

Informācija par esošo situāciju, apsekošanas atskaite brīvā formā;

Topogrāfiskā izpētes atskaite;

Principiālu projekta risinājumu ieskicēšanai (plāna, šķērsporfilu varianti, pricipiālie satiksmes organizācijas risinājumi);

Apgaismojuma principiālie risinājumi, t.sk. apgaismojuma aprēķins;

Inženierkomunikāciju aizsardzības risinājumi, ja nepieciešami;

Izvēlētais plāna risinājums;

Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Starpziņojuma materiālus:

Starpziņojuma komplekts latviešu valodā elekotrniskā formā, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā;

	4.1.2.

	2.Starpziņojums
	2.Starpziņojuma iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas - Būvprojekts minimālā sastāvā – iesniegšanai apstiprināšanai Olaines novada pašvaldības būvvaldē, būvatļaujas saņemšanai.
Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Starpziņojuma materiālus:

Starpziņojuma komplekts latviešu valodā elektroniskā formā CD, DVD diskā vai elektroniski iesūtīts, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā;

	4.1.3.
	3. Starpziņojums
	3. Starpziņojuma iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 18 (astoņpadsmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas. Starpziņojuma saturs: projekta risinājumu precizējumi (plāna, šķērsporfilu, lietus ūdens atvades, satiksmes organizācijas u.c. risinājumi), provizoriskās kontroltāmes iesniegšana.
Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Starpziņojuma materiālus:

Starpziņojuma komplekts latviešu valodā elektroniskā formā CD, DVD diskā vai elektroniski iesūtīts, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā;

	4.1.4.
	Gala ziņojums
	Visās instancēs saskaņota Būvprojekta dokumentācija, ar Būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (BIS) iesniedzama Pasūtītājam ne ilgāk kā 24 (divdesmit četras) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas.

Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Būvprojekta materiālus:

Būvprojekta pilnu komplektu ar kontroltāmēm latviešu valodā, 
1 eksemplārs drukātā formā, 1 eksemplārā elektroniskā formā USB atmiņas kartē, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā.


PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

“Gājēju un velo celiņa atjaunošana Parka ielā, Olaines pilsētā”
	1. 
	VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	1.1. 
	Pasūtītājs
	Olaines novada pašvaldība

	1.2. 
	Pasūtītāja kontaktpersona
	Olaines novada pašvaldības Attīstības nodaļas ceļu inženieris Edgars Jumītis 

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114

e-pasts: edgars.jumitis@olaine.lv tālr.: +371 29803913

	1.3. 
	Projekta izstrādes mērķis


	Izstrādājot būvniecības dokumentāciju, kopīgā  gājēju un velo ceļa Parka ielā Olaines pilsētā pārbūvei, uzlabot mazāk aizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku drošību un ceļu satiksmes drošību kopumā Parka ielā Olaines pilsētā, veicināt iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti, nodrošināt ērtu un drošu piekļūšanu Parka ielā esošajiem interešu objektiem (dzīvojamajām ēkām, veikaliem, bērnu dārzam, sabiedriskā transporta pieturvietai) un sakārtot esošās gājēju pārejas, uzlabojot satiksmes drošību. 



	1.4. 
	Būves klasifikācijas kods
	21120101- ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu;

	1.5. 
	Būvniecības ieceres iesnieguma veids
	I Grupa
	Pārbūve/  

Jauna būvniecība
	Paskaidrojuma raksts

	1.6. 
	Projektēšanas robežas
	80090010366 – Parka iela, Olaine
80090010123 – Stacijas iela, Olaine
80090010324 – Stacijas iela 38, Olaine
Aptuvenas projektēšanas robežas skatīt grafiskajā pielikumā. Projektēšanas robeža, pēc nepieciešamības projektēšanas gaitā var tikt mainīta, paplašināta, lai nodrošinātu projektēšanas uzdevumā aprakstīto mērķu sasniegšanu.


	2. 
	ROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	2.1. 
	Galvenie normatīvi un standarti
	37. Būvniecības likums;

38. 2014.gada 19.augusta MK not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

39. 2017.gada 09. maija MK not. Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”;

40. 2014.gada 14.oktobra MK not. Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;

41. Olaines pilsētas domes 2022. gada 27. aprīļa izdotais „Olaines novada teritorijas plānojums”. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.”;

42. Visi Latvijas Republikā spēkā esošie standarti (obligātie un rekomendētie) pēc projekta specifikas;

43. Latvijas Republikā spēkā esošie ceļu projektēšanas standarti

44. VSIA “Latvijas Valsts ceļi” materiāli:

44.1. Aktuālās redakcijas Autoceļu specifikācijas;

44.2. u.c. pēc projekta specifikas;

45. Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi pēc projekta specifikas.

Projektējot ir jāņem vērā iepriekš minēto standartu, normatīvu un vadlīniju jaunākās redakcijas.


	2.2. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam
	Sagatavo Pasūtītājs.

	2.3. 
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Jā, ja nepieciešams līguma nosacījumu izpildei.

Sagatavo Pasūtītājs 5 darba dienu laikā pēc Izstrādātāja pieprasījuma.


	2.4. 
	Tehniskā apsekošana, inspekcijas
	Tehnisko apsekošanu, inspekcijas un atskaites sagatavošanu veic tehniskās dokumentācijas Izstrādātājs (darbu izmaksas jāiekļauj Būvniecības dokumentācijas izstrādes izmaksās). 

	2.5. 
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeoroloģiskā

	
	
	Veic Izpildītājs
	Nav nepieciešama
	Nav nepieciešama

	
	
	Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. līdz 25. pantam, 2012.gada 24.aprīļa MK not. Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Inženierizpētes un topogrāfijas darbu izmaksas jāiekļauj Izstrādātājam Būvniecības dokumentācijas izstrādes izmaksās.

	2.6. .
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa un saņem Izpildītājs.

	3. 
	projekta izstrādes nosacījumi un saskaņošana

	3.1. 
	Izstrādāt Būvniecības ieceres paskaidrojuma rakstu iesniegšanai Olaines novada pašvaldības būvvaldē.

Paskaidrojuma rakstā jābūt ņemtiem vērā - Pasūtītāja projektēšanas uzdevums, tehnisko un speciālo noteikumu izsniedzēju u.c. ieinteresēto personu un organizāciju prasības, veikt projekta saskaņošanu ar trešajām personām, t.sk. zemes īpašniekiem, būvvaldes nosacījumi, ja tādi tiek izvirzīti pie paskaidrojuma raksta saskaņošanas.

Projektēšanas uzdevums sevī ietver minimālo veicamo pasākumu kopumu būvniecības dokumentācijas izstrādei, taču tas nav uzskatāms par Izpildītāju ierobežojošu faktoru attiecīgās būvniecības dokumentācijas izstrādē. Tādējādi, izstrādājot būvniecības dokumentāciju, Izpildītājs nepieciešamības gadījumā, izmantojot savas profesionālās un praktiskās zināšanas, veic visus papildus nepieciešamos izpētes un projektēšanas darbus būvniecības dokumentācijas veiksmīgai izstrādei.

Būvniecības dokumentācija jāizstrādā izsmeļoši formulējot visas tehniskās prasības, kas nepieciešams kvalitātes nodrošināšanai, bet nepamatoti neierobežojot pielietojamos materiālus vai tehnoloģijas, kā arī neizvirzot nepamatotas konkurenci ierobežojošas prasības.


	3.2. 
	Būvniecības dokumentācijas saturs
	Būvniecības dokumentācijas saturam jāatbilst vismaz Būvniecības likuma, 2014.gada 19.augusta MK not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 2014.gada 14.oktobra MK not. Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” prasībām, ja izpildītājs uzskata, ka saturu ir lietderīgi papildināt, tad, balstoties uz savu profesionālo un praktisko pieredzi, papildina Paskaidrojuma raksta saturu.


	3.3. 
	Plāns, garenprofils, šķērsprofils, ceļu mezgli
	Paredzēt esošās ietves pārbūvi no Zemgales ielas līdz Parka ielai 2, jaunas ietves izbūvi no esošās ietves pret Parka ielu 2 līdz esošai ietvei pie Stacijas ielas 42 ēku, un pārejas savienojumu no esošās ietves gar Stacijas 44 uz Stacijas 42 (pašlaik iestaigāta taka).

Atbilstoši normatīviem, standartiem, tehniskajiem noteikumiem.

Nodrošināt optimālus šķērsprofila un garenprofila parametrus. 

Projekta robežās nodrošināt vides pieejamības prasības - ietves savienojumu ar brauktuvi paredzēt vienā līmenī.
Paredzēt ietvju izbūvi virzienos, kuros ir prognozējama gājēju plūsma, paredzēt demontēt esošos ietves segumus, kas ierobežotu gājēju plūsmu un ielas šķērsošanu tam neparedzētā vietā.

Plāna risinājumus izvēlēties analogus risinājumiem gājēju un velobraucēju infrastruktūrai gar Zemgales ielu.

Pārskatīt esošās gājēju pārejas pārbūvi, paredzot to izveidot atbilstoši standartos noteiktajām prasībām.

Izveidot jaunu gājēju pāreju pār Parka ielu starp Parka ielu 7 un Parka ielu 11. 

	3.4. 
	Segas konstrukcija
	Atbilstoši normatīviem, standartiem, tehniskajiem noteikumiem.

Izvērtēt iespēju pielietot vietējos un atkārtoti izmantojamos materiālus. Pēc iespējas saglabāt esošās segas konstruktīvās kārtas. 
Ievērtēt apkalpojošās tehnikas slodzes.
Segas konstrukcijas noteikšanai un aprēķinam Izpildītājs var izmantot sev pieņemamāko nestingo segu projektēšanas metodiku. 


	3.5. 
	Satiksmes organizācija
	Atbilstoši normatīviem, standartiem, tehniskajiem noteikumiem. 

Piedāvāt atbilstošu satiksmes organizācijas risinājumu. Izvērtēt esošos satiksmes organizācijas risinājumus un pēc nepieciešamības paredzēt izmaiņas. 


	3.6. 
	Aprīkojums, teritorijas labiekārtošana un vides aizsardzība
	Paredzēt jaunas autobusu pieturvietas nojumes uzstādīšanu.

Pēc nepieciešamības paredzēt ceļu norobežojošās sistēmas (atvairu barjeras, triecien slapētājus u.c.).
Izvērtēt citos Olaines pilsētas transporta infrastruktūras objektos esošos risinājumus un, ja iespējams izvēlēties analogus tehniskos risinājumus.

Izpētīt projekta apkārtējā teritorijā izvietotos labiekārtojuma elementus – atkritumu urnas, gājēju barjeras, bruģa segums, apzaļumošanas stilu utml..



	3.7. 
	Lietus notekūdeņu savākšana
	Nodrošināt pilnīgu lietus ūdens atvadi no segumiem, segumu virsmas ūdeni novadot lietus ūdens kanalizācijā vai zaļajās zonās.


	3.8. 
	Inženierkomunikācijas
	Inženierkomunikāciju pārbūvi paredzēt saskaņā ar inženierkomunikāciju turētāju prasībām, tehniskajiem noteikumiem, LBN prasībām. Projekta risinājumus paredzēt tādus, lai pēc iespējas izvairītos no esošu inženierkomunikāciju pārbūves, t.sk. pieļaujot atkāpes no LBN un tehnisko noteikumu prasībām, ja tās saskaņo inženierkomunikāciju turētāji un tās neietekmē inženiertīklu darbību un apkalpošanas iespējas.

Izpildītāja pienākums situācijā ja tiek pieprasīta inženiertīklu pārbūve ir izvērtēt prasības pamatotību alternatīvus projekta risinājumu variantus.

Izpildītāja pienākums pēc nepieciešamības pieprasīt papildus tehniskos noteikumus inženiertīklu pārcelšanas projekta izstrādei un paredzēt inženiertīklu pārcelšanu projekta risinājumos. Ja uz piedāvājuma sagatavošanas brīdi, objektīvu iemeslu dēļ, nav bijis iespējams novērtēt inženierkomunikāciju pārcelšanas nepieciešamību (par projektējamo teritoriju nav pieejami augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas dati), Izpildītājs ar Pasūtītāju vienojās par inženierkomunikāciju pārcelšanas risinājumu izstrādi.

Projekta risinājumā iekļaut inženiertīklu aizsardzības pasākumus, ja tādi ir nepieciešami.

Projekta rasējumos (plānā, garenprofilā, šķērsprofilos) jāuzrada esošo un projektēto inženierkomunikāciju novietojums.


	3.9. 
	Apgaismojums
	Paredzēt apgaismojuma izbūvi gar apvienotā gājēju un velosipēdistu celiņa un ietves atzariem līdz ēkām un iekšpagalmiem.

Būvniecības dokumentācijā izstrādāt apgaismojuma izbūvi projektētajai gājēju pārejai.

Apgaismojuma projektēšanai saņemt SIA “Ražošanas komerciālā firma „Elekoms””  tehniskos noteikumus.

Projektējamajam apgaismojumam ir jānodrošina normatīviem atbilstoša apgaismošana.

Projekta risinājumus saskaņot ar pašvaldības apgaismojuma tīklu uzturētāju..


	3.10. 
	Būvniecības kārtas un to sadalījums
	Būvniecību paredzēt 1. kārtā.

	3.11. 
	Būvprojekta ekspertīze
	Atbilstoši 2014.gada 19.augusta MK not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”  - nav nepieciešama.

	3.12. 
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas Izstrādātājs.

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Saskaņojuma protokola formu izveido Izstrādātājs.

Vismaz 1 saskaņojuma protokola oriģinālu iesniegt Pasūtītājam.

Saskaņojumu ar zemes īpašniekiem, ceļa servitūtu līgumu slēgšanu organizē Pasūtītājs.


	3.13. 
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Saskaņot Olaines novada pašvaldības būvvaldē.

	3.14. 
	Citi nosacījumi
	15. Neatkarīgi no iesniedzamajiem starpziņojumiem Izstrādātājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma rakstiski jāsniedz atbildes uz Pasūtītāja interesējošiem jautājumiem visa Paskaidrojuma raksta izstrādes laikā;

16. Paskaidrojuma raksta izstrādes gaitā Izstrādātājs uzturēs patstāvīgu komunikāciju ar Pasūtītāju un visu problēmjautājumu risinājumus saskaņos ar Pasūtītāju;
17. Jānodrošina horizontālo principu ievērošana būvprojekta risinājumos, piemēram - projektējamai infrastruktūrai jābūt pielāgotai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, piemēram: ratiņkrēsliem piemērotas nomales, slīpumi, taktilie segumi redzes invalīdiem, skaņas signāli pie gājēju pārejām utml.; Jāparedz pieejamība arī bērniem, senioriem, cilvēkiem ar bērnu ratiņiem u.c
18. Visas ar Būvprojekta izstrādi saistītos izdevumus sedz Izstrādātājs.


	4. 
	PROJEKTA IZSTRĀDES LAIKS

	4.1. 
	Kopējais projekta izstrādes laiks ne ilgāk kā 18 (astoņpadsmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas.

	4.1.1. 
	1. Starpziņojums
	1.Starpziņojuma iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 6 (sešas) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas. Starpziņojuma saturs:

Informācija principiālu projekta risinājumu ieskicēšanai (plāna, šķērsporfilu varianti, pricipiālie satiksmes organizācijas risinājumi);

Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Starpziņojuma materiālus:

Starpziņojuma komplekts latviešu valodā elekotrniskā formā CD vai DVD diskā, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā;

	4.1.2. 
	2. Starpziņojums
	2.Starpziņojuma iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas. Starpziņojuma saturs:

Pilns Paskaidrojuma raksta komplekts iesniegšanai apstiprināšanai Olaines novada pašvaldības būvvaldē.

Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Starpziņojuma materiālus:

Starpziņojuma komplekts latviešu valodā elektroniskā formā CD vai DVD diskā, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā;

	4.1.3. 
	Gala ziņojums
	Pilna Paskaidrojuma raksta komplekta ar Olaines novada pašvaldības būvvaldes apstiprinājumu un izvirzītiem Būvniecības uzsākšanas nosacījumiem iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 18 (astoņpadsmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas.

Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Paskaidrojuma raksta materiālus:

Paskaidrojuma raksta pilnu komplektu ar kontroltāmēm latviešu valodā, 1 eksemplārs drukātā formā, 1 eksemplāru elektroniskā formā CD vai DVD diskā, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā;

	5. 
	Prasības autoruzraudzībai

	
	
	Par autoruzraudzības veikšanu Pasūtītājs ar Izpildītāju var vienoties atsevišķā kārtībā.


PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

„Iekšpagalmu seguma rekonstrukcija  pie ēkas Meža 12, Jaunolainē”

	1. 
	VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	1.1. 
	Pasūtītājs
	Olaines novada pašvaldība

	1.2. 
	Pasūtītāja kontaktpersona
	Olaines novada pašvaldības Attīstības nodaļas ceļu inženieris Edgars Jumītis 
Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114
e-pasts: edgars.jumitis@olaine.lv tālr.: 29803913

	1.3. 
	Projekta izstrādes mērķis

	Uzlabot brauktuves un gājēju ietvju segumu kvalitāti daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos, risināt auto novietošanas problēmu, paredzot jaunas autostāvvietas un paplašinot esošās, izveidot ērtas un drošas gājēju un velosipēdistu pārvietošanās iespējas, sakārtot lietus ūdens atvadi un paredzēt labiekārtošanas darbus.

	1.4. 
	Būves klasifikācijas kods
	21120101 – Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu



	1.5. 
	Būvniecības ieceres iesnieguma veids
	I Grupa
	Pārbūve
	Būvniecības dokumentācija

	1.6. 
	Projektēšanas robežas
	1. Zemes vienība ar kad.apz. – 80800080983
2. Zemes vienība ar kad.apz – 80800080438
3. Meža iela 12, Jaunolaine – 80800080400


	2. 
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	2.1. 
	Galvenie normatīvi un standarti
	46. Būvniecības likums;

47. 2014.gada 19.augusta MK not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

48. 2017.gada 09. maija MK not. Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”;

49. 2014.gada 14.oktobra MK not. Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;

50. Olaines pilsētas domes 2022. gada 27. aprīļa izdotais „Olaines novada teritorijas plānojums”. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.”;

51. Visi Latvijas Republikā spēkā esošie standarti (obligātie un rekomendētie) pēc projekta specifikas;

52. Latvijas Republikā spēkā esošie ceļu projektēšanas standarti

53. VSIA “Latvijas Valsts ceļi” materiāli:

53.1. Aktuālās redakcijas Autoceļu specifikācijas;

53.2. u.c. pēc projekta specifikas;

54. Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi pēc projekta specifikas.

Projektējot ir jāņem vērā iepriekš minēto standartu, normatīvu un vadlīniju jaunākās redakcijas.

	2.2. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/objektam
	Sagatavo Pasūtītājs.

	2.3. 
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Jā, ja nepieciešams līguma nosacījumu izpildei.
Sagatavo Pasūtītājs 5 dienu laikā pēc Izstrādātāja pieprasījuma.

	2.4. 
	Tehniskā apsekošana, inspekcijas
	Tehnisko apsekošanu, inspekcijas un atskaites sagatavošanu veic tehniskās dokumentācijas Izstrādātājs (darbu izmaksas jāiekļauj Būvprojekta izstrādes izmaksās). 

	2.5. 
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	
	Veic Izpildītājs
	Nav nepieciešama
	Nav nepieciešama

	
	
	Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. Līdz 25. pantam, 2012.gada 24.aprīļa MK not. Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Inženierizpētes darbu izmaksas jāiekļauj Izstrādātājam Būvprojekta izstrādes izmaksās.


	2.6. .
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa un saņem Izpildītājs.

	3. 
	Pasūtītāja projekta izstrādes nosacījumi un saskaņošana

	3.1. 
	Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju iesniegšanai Olaines novada pašvaldības būvvaldē. Pēc būvatļaujas saņemšanas izstrādāt būvprojektu, kurā izpildīti Olaines novada pašvaldības būvvaldes būvatļaujas projektēšanas nosacījumi, Pasūtītāja projektēšanas uzdevums, tehnisko un speciālo noteikumu izsniedzēju u.c. ieinteresēto personu un organizāciju prasības, veikt projekta saskaņošanu un akceptu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Projektēšanas uzdevums sevī ietver minimālo veicamo pasākumu kopumu Būvprojekta izstrādei, taču tas nav uzskatāms par Izpildītāju ierobežojošu faktoru attiecīgā būvprojekta izstrādē. Tādējādi, izstrādājot Būvprojektu, Izpildītājs nepieciešamības gadījumā, izmantojot savas profesionālās un praktiskās zināšanas, veic visus papildus nepieciešamos izpētes un projektēšanas darbus Būvprojekta veiksmīgai izstrādei.
Būvprojekts jāizstrādā izsmeļoši formulējot visas tehniskās prasības, kas nepieciešams kvalitātes nodrošināšanai, bet nepamatoti neierobežojot pielietojamos materiālus vai tehnoloģijas, kā arī neizvirzot nepamatotas konkurenci ierobežojošas prasības.
Projekta risinājumus salāgot ar izstrādāto Baznīcas ielas projektu.

	3.2. 
	Būvprojekta saturs
	Būvprojekta saturam jāatbilst vismaz Būvniecības likuma, 2014.gada 19.augusta MK not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 2014.gada 14.oktobra MK not. Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” prasībām, ja izpildītājs uzskata, ka saturu ir lietderīgi papildināt, tad, balstoties uz savu profesionālo un praktisko pieredzi, papildina Būvprojekta saturu.


	3.3. 
	Plāns, garenprofils, šķērsprofils, ceļu mezgli
	Atbilstoši normatīviem, standartiem, tehniskajiem noteikumiem.
Izvērtēt brauktuvju platumus un konfigurāciju krustojumu zonās un, kur nepieciešams, paredzēt platumu, konfigurācijas maiņu nodrošinot optimālus platumus autotransporta un gājēju, velosipēdistu kustībai.
Projektā izstrādāt risinājumus, kas paredzētu pēc iespējas lielāku autostāvvietu skaitu pie ēkas.

Visā projektējamā teritorijā paredzēt vides pieejamības prasības.

Nepieciešamības gadījumā paredzēt esošo rotaļu iekārtu pārcelšanu.


	3.4. 
	Segas konstrukcija
	Segumus paredzēt no betona bruģakmens un asfaltbetonu – iespēju robežās pielietot analogus risinājumus, kā blakus esošās teritorijās

Izmantot tāda paša stila betona bruģakmeni, kā pieguļojošajos pagalmos. 
Izvērtēt iespēju pastiprināt esošo segas konstrukciju un plašinājumu vietās izbūvēt jaunu konstrukciju. 

Izvērtēt iespēju pielietot vietējos un atkārtoti izmantojamos materiālus. 

Ceļa segas konstrukcijas noteikšanai un aprēķinam Izpildītājs var izmantot sev pieņemamāko nestingo segu projektēšanas metodiku.

	3.5. 
	Satiksmes organizācija
	Izvērtēt esošo satiksmes organizācijas risinājumu un pēc nepieciešamības paredzēt satiksmes organizācijas izmaiņas.


	3.6. 
	Lietus notekūdeņu savākšana
	Projekta teritorijā paredzēt atvērta tipa ūdens atvadi ar kritumiem uz zaļo zonu vai slēgtu ūdens atvades risinājumu ar izvadu līdz esošam meliorācijas grāvim.



	3.7. 
	Inženierkomunikācijas
	Inženierkomunikāciju pārbūvi paredzēt saskaņā ar inženierkomunikāciju turētāju prasībām, tehniskajiem noteikumiem, LBN prasībām. Projekta risinājumus paredzēt tādus, lai pēc iespējas izvairītos no esošu inženierkomunikāciju pārbūves, t.sk. pieļaujot atkāpes no LBN un tehnisko noteikumu prasībām, ja tās saskaņo inženierkomunikāciju turētāji un tās neietekmē inženiertīklu darbību un apkalpošanas iespējas.

Izpildītāja pienākums situācijā ja tiek pieprasīta inženiertīklu pārbūve ir izvērtēt prasības pamatotību alternatīvus projekta risinājumu variantus.

Izpildītāja pienākums pēc nepieciešamības pieprasīt papildus tehniskos noteikumus inženiertīklu pārcelšanas projekta izstrādei un paredzēt inženiertīklu pārcelšanu projekta risinājumos. Ja uz piedāvājuma sagatavošanas brīdi, objektīvu iemeslu dēļ, nav bijis iespējams novērtēt inženierkomunikāciju pārcelšanas nepieciešamību (par projektējamo teritoriju nav pieejami augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas dati), Izpildītājs ar Pasūtītāju vienojās par inženierkomunikāciju pārcelšanas risinājumu izstrādi.

Projekta risinājumā iekļaut inženiertīklu aizsardzības pasākumus, ja tādi ir nepieciešami.
Projekta rasējumos (plānā, garenprofilā, šķērsprofilos) jāuzrada esošo un projektēto inženierkomunikāciju novietojums.

	3.8. 
	Būvniecības kārtas un to sadalījums
	Būvniecību paredzēt vienā kārtā.

	3.9. 
	Būvprojekta ekspertīze
	Atbilstoši 2014.gada 19.augusta MK not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”  - nav nepieciešama.

	3.10. 3.6.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.
Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Saskaņojuma protokola formu izstrādā Izpildītājs, pirms izmantošanas formas saturu un izskatu saskaņo ar Pasūtītāju.
Vismaz 1 saskaņojuma protokola oriģinālu iesniegt Pasūtītājam.
Saskaņojumu ar zemes īpašniekiem organizē Pasūtītājs.


	3.11. 3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Saskaņā ar Olaines novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN10/2024 “Par koku ciršanu ārpus meža Olaines novadā”


	3.12. 
	Citi nosacījumi
	3.12.1. Neatkarīgi no iesniedzamajiem starpziņojumiem Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma rakstiski jāsniedz atbildes uz Pasūtītāja interesējošiem jautājumiem visa Būvprojekta izstrādes laikā;
3.12.2. Būvprojekta izstrādes gaitā Izpildītājs uzturēs patstāvīgu komunikāciju ar Pasūtītāju un visu problēmjautājumu risinājumus saskaņos ar Pasūtītāju;
3.12.3. Visas ar Būvprojekta izstrādi saistītos izdevumus sedz Izstrādātājs.

	4. 
	PROJEKTA IZSTRĀDES LAIKS

	4.1. 
	Kopējais projekta izstrādes laiks ne ilgāk kā 18 (astoņpadsmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas.

	
	1.Starpziņojums
	1.Starpziņojuma iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 6 (sešas) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas. Starpziņojuma saturs:

Informācija par esošo situāciju, apsekošanas atskaite brīvā formā;

Topogrāfiskā izpētes atskaite;

Principiālu projekta risinājumu ieskicēšanai (plāna, šķērsporfilu varianti, pricipiālie satiksmes organizācijas risinājumi);

Apgaismojuma principiālie risinājumi, t.sk. apgaismojuma aprēķins;

Inženierkomunikāciju aizsardzības risinājumi, ja nepieciešami;

Izvēlētais plāna risinājums;

Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Starpziņojuma materiālus:

Starpziņojuma komplekts latviešu valodā elekotrniskā formā, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā;

	4.1.1. 
	2.Starpziņojums
	2.Starpziņojuma iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas - Būvprojekts minimālā sastāvā – iesniegšanai apstiprināšanai Olaines novada pašvaldības būvvaldē, būvatļaujas saņemšanai.

Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Starpziņojuma materiālus:

Starpziņojuma komplekts latviešu valodā elektroniskā formā CD, DVD diskā vai elektroniski iesūtīts, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā;

	4.1.2. 
	Gala ziņojums
	Visās instancēs saskaņota Būvprojekta dokumentācija, ar Būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (BIS) iesniedzama Pasūtītājam ne ilgāk kā 18 (astoņpadsmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas.

Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Būvprojekta materiālus:

Būvprojekta pilnu komplektu ar kontroltāmēm latviešu valodā, 
2 eksemplārus drukātā formā, 1 eksemplārā elektroniskā formā USB atmiņas kartē, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā.


7.pielikums
Iepirkuma Nr. ONP 2026/42 nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS Nr. ONP 2026/42
Par _____________________________
Olaines novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024332, juridiskā adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kurš rīkojas saskaņā ar Pašvaldību likuma 22.panta pirmās daļas 2. un 7.punktu un  Olaines novada pašvaldības domes 28.02.2024. saistošajiem noteikumiem Nr.SN2/2024 “Olaines novada pašvaldības nolikums” 10.8.punktu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, 

________________, reģistrācijas Nr. _________________, juridiskā adrese: _________tās _____________ ___________ personā, kurš rīkojas uz ________________ (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, 

Pasūtītājs un Izpildītājs kopā turpmāk - Līdzēji, un atsevišķi arī  - Līdzējs, ņemot vērā iepirkuma ONP 2026/42 „Būvprojektu izstrāde Olaines novada pašvaldības objektiem” rezultātus un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu noslēdz šādu Līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas izstrādāt būvprojektus un saņemt akceptus Olaines novada pašvaldības būvvaldē (turpmāk – būvvalde) (turpmāk – Projekts) saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu ___________, Līguma 1.pielikums (turpmāk – Projektēšanas uzdevums) un Izpildītāja Finanšu piedāvājumu Līguma 2.pielikums (turpmāk – Piedāvājums), Kalendāro grafiku Līguma 3.pielikums (turpmāk – Kalendārais grafiks), Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (turpmāk – Darbi). 

1.2. Līguma izpildes gaitā Darbu izmaksu kopējā summa nevar tikt palielināta par Darbiem, kas jāveic saskaņā ar Līgumā noteikto apjomu vai gadījumā, ja Izpildītājs ir kļūdījies Darbu izmaksu aprēķinos.

1.3. Izpildītājs saskaņo Projektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām organizācijām, zemes īpašniekiem un saņem Projekta akceptu būvvaldē.

1.4. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma, atsevišķi par to vienojoties ar Pasūtītāju, slēgt autoruzraudzības līgumu atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam Piedāvājumam.

2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI

2.1. Izpildītājs izstrādā un iesniedz Pasūtītājam būvvaldē saskaņotu Projektu __ (___________) nedēļu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas, ziņojumus iesniedzot, saskaņā ar Projektēšanas uzdevuma noteikumiem. 

2.2. Projekts izstrādājams uz digitālā formā izgatavota topogrāfiskā plāna pamata LKS koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā, kurš saskaņots ar SIA „Mērniecības datu centrs”. 

2.3. Izpildītājs Projektu iesniedz Pasūtītajam elektroniskā formā CD vai DVD diskā, kas sastādīts Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formātā.

2.4. Izpildītājam Projekts jāiesniedz saskaņošanai Pasūtītājam, pirms Projekta dokumentācijas iesniegšanas būvvaldē. 

2.5. Pēc Projekta saņemšanas atbilstoši Līguma 2.4.apakšpunkta noteikumiem, Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā veic Projekta dokumentācijas pārbaudi. Laiks, kad Pasūtītājs veic Projekta dokumentācijas pārbaudi netiek ieskaitīts kopējā Projekta izstrādes laikā. 

2.6. Ja Pasūtītājam ir iebildumi par Projekta dokumentācijas kvalitāti vai tā neatbilstību Līguma noteikumiem, Pasūtītājs tos norāda defektu aktā un iesniedz Izpildītājam. Izpildītājs novērš defektu aktā norādītos trūkumus vai nepilnības 5 (piecu) darbdienu laikā (Līdzējiem vienojoties termiņš var tikt mainīts), skaitot no defektu akta saņemšanas brīža vai rakstveidā iesniedz Pasūtītājam motivētu atteikumu novērst trūkumus vai nepilnības. 

2.7. Ja Izpildītājs neceļ iebildumus par Pasūtītāja defektu aktā norādītajiem trūkumiem un nepilnībām, un nenovērš tos Līguma 2.6.apakšpunktā norādītajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības minēto trūkumu novēršanai pieaicināt citu kvalificētu personu. Šādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums izmaksas, kas attiecas uz citas kvalificētas personas pieaicināšanu, segt no saviem līdzekļiem.

2.8. Pēc Projekta saskaņošanas ar Pasūtītāju, Izpildītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā iesniedz Projektu būvvaldē, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu, akcepta saņemšanai.

2.9. Pēc Projekta akcepta saņemšanas, Izpildītājs Projektēšanas uzdevuma 4.1.3.apakšpunktā noteiktajā termiņā iesniedz Pasūtītājam akceptētu Projektu un Darba nodošanas – pieņemšanas aktu.
2.10. Ja Pasūtītājs Darbu izpildes laikā konstatē, ka Darbi nenotiek atbilstoši Līgumam, Piedāvājumam, Projektēšanas uzdevumam vai Kalendārajam grafikam, Izpildītājam 3 (trīs) darbdienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas, rakstveidā ir jāiesniedz Pasūtītājam argumentēti un pamatoti paskaidrojumi par Pasūtītāja iebildumiem.

2.11. Pasūtītājam ir tiesības Izpildītājam iesniegt pretenzijas arī pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, ja Projekta dokumentācijā atklājas kļūdas, kuras Pasūtītājs varēja konstatēt tikai sagatavojoties būvniecībai  (t.sk. iepirkuma izsludināšanas procesā un pēc tā) un to izpildes gaitā. Būvniecības laikā konstatētās Projekta kļūdas Izpildītājs labo par saviem līdzekļiem vai sniedz citu risinājumu 5 (piecu) darbadienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.

2.12. Izpildītājam pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas ir pienākums 3 (trīs) darbdienu laikā sniegt rakstisku atbildi (paskaidrojumus) uz Pasūtītāja jautājumiem, kas attiecas uz izstrādāto Projektu arī pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Par Līguma noteikumiem atbilstošu Darbu izpildi Pasūtītājs maksā Izpildītājam Līguma summu _________ euro (____ euro un ___ centi) bez  pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) (turpmāk – Līguma summa) šādā kārtībā:

3.1.1. Avansa maksājums 20%  (divdesmit procenti) no Līguma 3.1.apakšpunktā norādītās Līguma summas ______________ euro (____ euro un ___ centi), tiks veikts ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darbdienu laikā no rēķina un avansa atmaksas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma (Līguma 4.pielikums) saņemšanas un apstiprināšanas;
3.1.2. 50% (piecdesmit procenti) apmērā no Līguma 3.1.apakšpunktā norādītās Līguma summas tiks veikts 10 (desmit) darbadienu laikā pēc pilnas Projekta dokumentācijas iesniegšanas apstiprināšanai būvvaldē un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas. Samaksas termiņu sāk skaitīt no pēdējā dokumenta iesniegšanas dienas;

3.1.3. Pasūtītājs gala maksājumu veic, pārskaitot uz Līgumā norādīto Izpildītāja norēķinu kontu bankā 10 (desmit) darbadienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.

3.2. Līguma summa ietver visus maksājumus, Izpildītāja atlīdzību par Projekta izstrādāšanu, nepilnību un neatbilstību novēršanu, ar neparedzēto projektēšanas darbu, kurus Izpildītājam vajadzēja paredzēt, saistītās izmaksas, nodokļus, nodevas un citas izmaksas. Ja kāda no Projekta izmaksām Līgumā nav minēta, bet tāda rodas Projekta izstrādāšanas gaitā, tās apmaksu veic Izpildītājs. Noslēdzot Līgumu, Izpildītājs ir pārliecinājies par Līguma summas pietiekamību Darbu izpildei.

3.3. Par Darbu apmaksas dienu uzskatāma diena, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja norēķinu kontu bankā, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

3.4. Ja Pasūtītājs, saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību, ievieš papildinājumus un/vai labojumus Projektēšanas uzdevumā, izmainot Darbu izpildes apjomu, kā rezultātā tiek ietekmēta Līguma summa, Līdzēji, ievērojot Līguma un Publisko iepirkumu likuma noteikumus, noslēdz attiecīgu vienošanos par grozījumiem Līgumā.

3.5. Līdzēji vienojas, ka rēķinu Izpildītājs sagatavos kā strukturētu elektronisku rēķinu (turpmāk - e-rēķins), kas būs derīgs bez paraksta un e-rēķinu nosūtīs uz Pasūtītāja oficiālo elektronisko adresi. Līdzēji apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbadienu laikā, informēt otru Līdzēju par kļūdu, nosūtot vai saņemot e-rēķinu.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Izpildītājs apņemas:

4.1.1. Izpildīt Darbu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Līguma un tā pielikumu noteikumiem;
4.1.2. iesniegt Pasūtītājam būvkomersanta un būvspeciālista, kurš veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par visu projektēšanas laiku, 3 (trīs) darbdienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas, kā arī:
4.1.2.1.  noslēgt apdrošināšanas līgumu, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”; 

4.1.2.2.  nodrošināt, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā Darba ietvaros veiktās projektēšanas un būvdarbu izpildes laikā realizējot autoruzraudzību; 

4.1.2.3. Ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 4.1.2. apakšpunkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu. 

4.1.3. ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus, uzņemoties visu atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Pasūtītājam vai trešajām personām šo tiesību  normu un Līguma pārkāpuma vai neievērošanas rezultātā, tai skaitā savas darbības vai savu darbinieku, pieaicināto personu darbības vai bezdarbības (t.sk. rupjas neuzmanības vai nolaidības) rezultātā;

4.1.4. rakstveidā informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas traucē Līgumā atrunāto saistību izpildi noteiktajā termiņā vai kvalitātē, 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu iestāšanās;

4.1.5. sniegt Pasūtītājam paskaidrojumus par Darbu izpildes gaitu, 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas;

4.1.6. izskatīt Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas un 5 (piecu) darba dienu laikā no to saņemšanas dienas, bez Līguma izpildes beigu termiņa pagarinājuma un par saviem līdzekļiem novērst pretenzijās norādītos defektus vai nepilnības, ja Pasūtītājam Darbu izpildes laikā rodas pretenzijas par Darbu izpildes kvalitāti vai citiem no Līguma izrietošiem jautājumiem;

4.1.7. nodot Darbu saskaņā ar Līguma noteikumiem;

4.1.8. neizpaust trešajām personām, Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanās, Līguma izpildes laikā iegūto informāciju bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

4.1.9. nodrošināt, ka Projekts pēc Darba nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas ir Pasūtītāja īpašums, tai skaitā, visas mantiskās tiesības pieder Pasūtītājam;

4.1.10. realizēt papildinājumus un/vai labojumus Projektā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas, ja Pasūtītājs, saskaņā ar Līguma noteikumiem, veic papildinājumus un/vai labojumus Projektēšanas uzdevumā (Līguma 1.pielikums);

4.1.11. Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanās Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja iesniegto informāciju un dokumentāciju:
4.1.11.1.  Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā noteiktā darba izdevuma izpildei;
4.1.11.2.  Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām kuras nav saistītas ar Līguma izpildi bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos; 
4.1.11.3.  konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai pusei dod tiesības prasīt no vainīgās puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu, kā arī izbeigt šo Līgumu;
4.1.11.4.  uz Līguma 4.1.11. apakšpunkta noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.
4.2.  Atbildīgais Izpildītāja būvprojekta vadītājs Darba izpildē: _______________ (sertifikāta Nr.____), tālr. +371 ______, e-pasts: _______.
4.3.  Izpildītājs nodrošina, lai Līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
4.4.  Izpildītājs ir tiesīgs:

4.4.1. pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja visu Izpildītājam nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasūtītāja pārziņā;

4.4.2. saņemt samaksu par, atbilstoši Līgumam un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, izpildītiem Darbiem.

4.5.  Pasūtītājs apņemas:

4.5.1. sniegt Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami Darbu veikšanai un Līguma izpildei;

4.5.2. savlaicīgi veikt Līgumā noteiktos maksājumus;

4.5.3.  informēt Izpildītāju par konstatētajām nepilnībām Projektā, Līgumā noteiktajā termiņā.

4.6.  Pasūtītājs ir tiesīgs:
4.6.1.  jebkurā laikā pārbaudīt Izpildītāja veikto Darbu un izteikt norādījumus Darbu izpildes gaitā;

4.6.2.  ieviest papildinājumus un/vai labojumus Projektēšanas uzdevumā, papildinājumus un/vai labojumus noformulējot rakstveidā, un, ja nepieciešams, vienoties ar Izpildītāju par to izpildes termiņiem.
4.7.  Pasūtītāja kontaktpersona Darbu izpildes gaitā radušos jautājumu risināšanai ____________________________, tālrunis: ________________, e-pasts: __________________@olaine.lv. 
4.8.  Pasūtītāja kontaktpersona nav tiesīga Pasūtītāja vārdā pieņemt lēmumus, izdarīt grozījumus Līgumā, slēgt vienošanās, izbeigt Līgumu. Pasūtītāja kontaktpersona ir tiesīga veikt Darbu izpildes un Līgumā noteikto saistību izpildes uzraudzību un kontroli, koordinēt un risināt organizatoriskus jautājumus.

4.9.  Līdzējiem, abpusēji rakstiski vienojoties, ir tiesības veikt Darbu izpildē iesaistīto būvspeciālistu nomaiņu, ņemot vērā, ka būvspeciālistu kvalifikācija ir atbilstoša. Izpildītāja pienākums, būvspeciālistu maiņas gadījumā, ir iesniegt Pasūtītājam būvspeciālistu atbilstību apliecinošus dokumentus. Būvspeciālistu kvalifikācijas atbilstību izvērtē Pasūtītājs.
4.10. Apakšuzņēmēja (ja tāds tiek piesaistīts) nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu. Par piesaistāmo apakšuzņēmēju jāiesniedz visa informācija, kāda iesniegta Iepirkuma Piedāvājumā, saskaņā ar Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.
5. GARANTIJAS UN ATBILDĪBA

5.1.  Izpildītājs, parakstot Līgumu:

5.1.1.  piekrīt Līguma noteikumiem un garantē Darbu kvalitatīvu, pilnīgu un savlaicīgu izpildi;

5.1.2.  garantē, ka tam ir un būs visas nepieciešamās speciālās atļaujas, licences un/vai sertifikāti Līgumā atrunāto Darbu veikšanai visā tā izpildes periodā, un, ja tādi paredzēti materiālu specifikācijas noteikumos, arī garantijas termiņā.

5.2.  Dodot Līguma 5.1. apakšpunktā noteiktās garantijas, Izpildītājs apņemas atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus un par saviem līdzekļiem novērst visus trūkumus Projektā, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības tiek izpildītas nepienācīgi, vai netiek izpildītas vispār.

5.3.  Līgumā atrunāto termiņu kavējumu gadījumā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

5.4.  Ja Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam Līguma 4.1.2. apakšpunktā noteikto apdrošināšanas polisi 3 (trīs) darbdienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas, Izpildītājs maksā Pasūtītājam soda naudu EUR 300,00  (trīs simti euro) apmērā.

5.5.  Izpildītājs apņemas rakstveidā brīdināt Pasūtītāju par apstākļiem, kuri varētu kavēt Darbu izpildi, par kuriem neaprēķina līgumsodu, bet ar Līdzēju abpusēji parakstītu vienošanos pagarina Līguma termiņu, ja:

5.5.1.  nav noteiktajā laikā nav iespējams saņemt Projekta izstrādei nepieciešamos datus (ja tādi tika pieprasīti) no atbildīgajām valsts un pašvaldības institūcijām;

5.5.2.  ir konstatēti citi iepriekš neparedzami objektīvi apstākļi, saskaņā ar Līguma 9.punktu, kurus Izpildītājs nevarēja paredzēt un kuri nav radušies Izpildītāja darbības/bezdarbības rezultātā.
5.6.  Ja Pasūtītājs bez pamatota iemesla kavē Līgumā noteikto maksājumu termiņu, Pasūtītājam var tikt piemērots līgumsods 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no kavētās maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās. 

5.7.  Par Projektēšanas uzdevuma 4.punktā noteikto starpziņojumu iesniegšanas termiņu kavējumu,, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās. 

5.8.  Izpildītājs atbild par Līguma ietvaros izpildīto Darbu atbilstību Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties Projekta dēļ vai kādas no tā daļas neatbilstības Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasībām. Tādā gadījumā zaudējumus sedz Izpildītājs par saviem līdzekļiem.
5.9.  Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.

5.10. Līgumā noteikto līgumsodu apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgā Līdzēja rēķina par līgumsoda samaksu saņemšanas. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Izpildītājam piemērotos līgumsodus no Izpildītājam veicamajiem maksājumiem.

5.11. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
6. LĪGUMA GROZĪŠANAS UN APTURĒŠANAS KĀRTĪBA

6.1.  Līguma noteikumi var tikt grozīti, Līdzējiem vienojoties, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumus.

6.2.  Līguma izpildes termiņš var tikt grozīts un pagarināts:

6.2.1. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar Projekta izstrādes apturēšanu;

6.2.2. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Izpildītāja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā (3 (trīs) darbdienu laikā no brīža, kad iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem. Ja Izpildītājs neievēro šajā punktā noteikto kārtību, Izpildītājs zaudē tiesības izvirzīt pretenzijas Pasūtītājam par Darbu izpildes kavējumu Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ;

6.2.3. ja Projekta izstrādes gaitā, kompetentās iestādes izdod normatīvo aktu, kura noteikumi padara par neiespējamu izpildīt Darbu Līgumā noteiktā termiņā, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu iestāšanās brīža par to rakstiski paziņojis Pasūtītājam;
6.2.4. ja iestājušies Līguma 9. punktā noteiktie nepārvaramas varas ārkārtējās situācijas apstākļi, kuri atrodas ārpus Izpildītāja kontroles un padara par neiespējamu izpildīt Darbu Līgumā noteiktā termiņā;

6.2.5. ja inženierkomunikāciju turētājs/īpašnieks Darbu izpildes laikā ir veicis izmaiņas komunikāciju izbūvē vai uzstāda jaunas tehniskās prasības, kas attiecas uz inženierkomunikācijām;

6.2.6. ja projektēšanas vai tehnisko noteikumu izdevējs novēloti - ilgāk par 1 (vienu) mēnesi nekā noteikts atbilstošos likumdošanas aktos - izdot pieprasītos dokumentus vai saskaņojumus;

6.2.7. ja pēc Pasūtītāja ierosinājuma tiek veiktas izmaiņas izpildāmajos Darbos vai to apjomos;
6.2.8. ja pēc Pasūtītāja kontaktpersonas vai Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Darbi vai to daļa ir tikuši pārtraukti, bet kam par iemeslu nav Izpildītāja darbība vai bezdarbība.

6.3.  Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji apturēt Līguma darbību, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam:

6.3.1. ja Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam Līguma 4.1.2.apakšpunktā noteikto apdrošināšanas polisi 3 (trīs) darbdienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji apturēt Līguma darbību, sākot ar nākamo darbdienu no šajā punktā noteiktā termiņa beigām;

6.3.2. uz laiku līdz sešiem mēnešiem vai ilgāku laiku, brīdinot par to Izpildītāju 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja Līguma darbības pārtraukšanas nepieciešamību būs radusies Pasūtītāja nepietiekamo finanšu līdzekļu dēļ.
7. LĪGUMA IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 
7.1.  Līdzējiem ir tiesības vienoties par Līguma izbeigšanu, par to noslēdzot attiecīgu rakstisku vienošanos.

7.2.  Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu Līguma 7.3., un 7.4. apakšpunktā noteiktajos gadījumos.

7.3.  Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu ikvienā no šādiem gadījumiem: 

7.3.1. Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis un vispār neveic Darbu bez attaisnojoša iemesla;

7.3.2. Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla neievēro un kavē Līgumā, Projektēšanas uzdevumā, Piedāvājumā un Kalendārajā grafikā noteiktos Darbu izpildes termiņus, tai skaitā pa posmiem, kā rezultātā ir pamats uzskatīt, ka Darbs netiks pabeigts un nodots Pasūtītājam Līgumā noteiktajā termiņā;

7.3.3. Izpildītājs neievēro un pārkāpj Līgumā, Projektēšanas uzdevumā, Piedāvājumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības Darbu izpildei, tai skaitā pa posmiem;

7.3.4. Izpildītājs noslēdzis līgumu ar apakšuzņēmēju par visu Darbu izpildi vai nodevis savu saistību izpildi trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas;

7.3.5. Izpildītājs pieļauj, ka Darbs tiek veikts bez Izpildītāja un/vai Darbu izpildē iesaistīto būvspeciālistu spēkā esošiem sertifikātiem, kas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir nepieciešami Darba veikšanai. 

7.4.  Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, ikvienā no šādiem gadījumiem: 

7.4.1. ir pieņemts lēmums par Izpildītāja saimnieciskās darbības izbeigšanu, likvidāciju vai ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process;

7.4.2. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

7.5.  Pasūtītājs, rakstiskā veidā iesniedz Izpildītājam pretenziju par saistību neizpildi un brīdina par Līguma vienpusēju izbeigšanu, ja Izpildītājs 10 (desmit) darbadienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas dienas nenovērsīs pretenzijā norādītās neizpildītās saistības.

7.6.  Ja Izpildītājs nenovērš Pasūtītāja pretenzijā norādītās neizpildītās saistības Līguma 7.5.apakšpunktā noteiktajā termiņā, tad Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu nākamajā darbadienā pēc Līguma 7.5.apakšpunktā noteiktā termiņa. 

7.7.  Izpildītājs, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas, sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Aktu par faktiski izpildītiem Darbiem, kuram pievieno faktiski izpildīto Darbu dokumentāciju – ____________. 

7.8.  Līguma 7.7.apakšpunktā noteikto dokumentāciju Pasūtītājs izskata 3 (trīs) darbdienu laikā un, ja Pasūtītājam:

7.8.1. nav iebildumu par saņemto dokumentāciju un izpildītie Darbi ir turpmāk izmantojami, Pasūtītājs paraksta Aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem.

7.8.2. ir iebildumi par saņemto dokumentāciju un/vai Pasūtītājs nepiekrīt tajā norādītājam, Pasūtītājs rakstiski iesniedz Izpildītājam iebildumus. Izpildītājam ir pienākums ne vēlāk kā 3 (trīs) darbadienu laikā novērst trūkumus un atkārtoti iesniegt Pasūtītājam Līguma 7.7. apakšpunktā noteikto dokumentāciju, kuras atkārtotai izskatīšanai tiek piemērota Līguma 7.8. apakšpunktā noteiktā kārtība. 

7.9.  Pasūtītājs pieņem Darbus un samaksā Izpildītājam par Darbiem tikai tādā apjomā, kādā Darbi ir veikti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu, Līguma, Projektēšanas uzdevuma prasībām un ir turpmāk izmantojami. Pasūtītājam nav pienākums pieņemt un veikt Izpildītājam samaksu par Darbiem, kas nav izpildīti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu, Līguma, Projektēšanas uzdevuma prasībām un nav turpmāk izmantojami. 

7.10. Ja Izpildītājs bez brīdinājuma un/vai attaisnojoša pamatojuma neiesniedz Pasūtītājam Līguma 7.7. apakšpunktā minēto dokumentāciju, tad Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt un uzskaitīt izpildītos Darbus vienpusēji. Šādā gadījumā Pasūtītājs 3 (trīs) darbadienu laikā ir tiesīgs vienpusēji sastādīt Līguma 7.7. apakšpunktā noteikto dokumentāciju, kas ir pilnībā saistoša Izpildītājam. 

7.11. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 7.3. apakšpunktā noteiktajos gadījumos, tad Pasūtītājam ir tiesības saņemt un Izpildītājam ir pienākums samaksāt Pasūtītājam līgumsodu par Līgumā noteikto saistību pārkāpumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas. Pasūtītājam ir tiesības piemēroto līgumsodu ieturēt no naudas summām, kas Izpildītājam pienākas par Izpildītāja faktiski izpildīto Darbu, ko Pasūtītājs ir pieņēmis Līgumā noteiktajā kārtībā. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

7.12. Līguma izbeigšana neatbrīvo Līdzējus no tādu saistību izpildes, kuru izpildes pienākums saglabājās arī pēc Līguma izbeigšanas.

8. AUTORTIESĪBU REGULĒJUMS

8.1.  Līdzēji vienojas, ka visi dokumenti, ko Līguma ietvaros izstrādās Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma vai Darbu un Pasūtītāja doto uzdevumu robežās, ja šādos dokumentos ietvertā informācija ir attiecināma tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultātu un Projektu (turpmāk – Autortiesību objekti), tiks uzskatīta par Pasūtītāja īpašumu, un uz to tiks attiecināti šādi autortiesību tiesiskie regulējumi:

8.1.1. Izpildītājs ar Līgumu nodod Pasūtītājam visas Izpildītāja kā autortiesību subjekta mantiskās tiesības, tai skaitā, bet ne tikai, tiesības uz Projekta fiksāciju, izmantošanu, publiskošanu, izplatīšanu, reproducēšanu, tulkošanu, pārveidošanu, Autortiesību objektu izmantošanas tiesību nodošanu, kā arī kompensācijas un zaudējumu atlīdzības saņemšanu Projekta autortiesību pārkāpuma gadījumā u.c.;

8.1.2. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Autortiesību objektus jebkurā veidā Olaines novada administratīvajā teritorijā.

8.2.  Līguma summa ietver pilnīgu atlīdzību par Autortiesību objektu izstrādāšanu, Līguma 8.1.1. apakšpunktā norādīto tiesību nodošanu Pasūtītājam un Autortiesību objektu izmantošanu atbilstoši Pasūtītājam nodoto tiesību apjomam.

8.3.  Pasūtītājs nav tiesīgs deleģēt tiesības, izmantot Līguma ietvaros radītos ar autortiesībām aizsargātos objektus, trešajām personām ārpus Olaines novada administratīvās teritorijas bez saskaņošanas ar Izpildītāju.
9. NEPĀRVARAMA VARA
9.1.  Līdzēji tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. 

9.2.  Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

9.3.  Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no apstākļu iestāšanās, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā noteikto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno kompetentas institūcijas izziņa, kas satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9.4.  Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes, ja vien tam par iemeslu nav bijuši paši nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļi.
9.5.  Nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pagarināts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzējiem ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Līdzēju vismaz 10 (desmit) kalendāra dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī Līguma izbeigšanās rezultātā.
10. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

10.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi radīsies starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā, kuras tiek protokolētas. 

10.2. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek risināts Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

11. APAKŠUZŅĒMĒJI UN PERSONĀLS

11.1. Izpildītājs, parakstot Līgumu, iesniedz Pasūtītājam Darbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā 
Izpildītājam jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
11.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste notiek atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumam.

11.3. Pasūtītājs nepiekrīt iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla (speciālista) un apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

11.3.1. piedāvātais personāls (speciālists) un/vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personāla un/vai apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

11.3.2. tiek nomainīts Izpildītāja personāls, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis vai apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;

11.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo Darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;

11.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

11.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

11.5. Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas Līguma 11.3. apakšpunkta noteikumi, kā arī apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Izpildītājs par to rakstveidā paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas 11.3.3. apakšpunkta nosacījumi, ko pārbauda Pasūtītājs. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs pārbaudi veic tajā datumā, kad lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju Līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

11.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 11.3.apakšpunkta noteikumiem.
12. DATU AIZSARDZĪBA
12.1. Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

12.2. Līdzēji var apstrādāt fizisko personu datus tikai tad, ja ir atbilstošs tiesiskais pamats. Ja tiesiskais pamats datu apstrādei ir datu subjekta piekrišana, tad to no datu subjekta iegūst attiecīgās datu apstrādes Pārzinis.

12.3. Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams Līguma izpildes nodrošināšanai vai datu nodošanu paredz normatīvie akti.

12.4. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Līdzējiem var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Līdzēju, ja vien tiesību normatīvie akti to neparedz vai neaizliedz.

12.5. Līdzēji apņemas pēc otra Līdzēja vai datu subjekta pieprasījuma, ja tas iespējams, iznīcināt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai.
13. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

13.1. Līguma nodaļu virsraksti nevar tikt izmantoti Līguma noteikumu interpretācijai.
13.2. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
13.3. Pasūtītāja kontaktpersona Līgumā noteikto saistību izpildes jautājumos: ________________, tālruņa numurs: +371 ________________, e-pasts: ________________. 

13.4.   Izpildītāja kontaktpersona Līgumā noteikto saistību izpildes jautājumos: ________________, tālruņa numurs: +371 ________________, e-pasts: ________________.

13.5. Visai oficiālajai Līdzēju korespondencei, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskai un ir jābūt nodotai personīgi vai nosūtītai uz Līguma 13.punktā norādītajām adresēm. 
13.6. Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzēji apņemas rakstiski par to paziņot otram Līdzējam 2 (divu) darbdienu laikā no izmaiņu iestāšanās dienas.

13.7. Līgums ir saistošs Līdzēju saistību pārņēmējiem.

13.8. . Līgums sastādīts un parakstīts elektroniska dokumenta veidā, ko katrs Līdzējs glabā savā lietvedībā elektroniskā dokumenta formā. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
13.9. Līgumam ir šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:
14. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
4.pielikums

Līgumam Nr. ONP 2026/42
AVANSA ATMAKSAS GALVOJUMS

(bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojums)
Līguma nosaukums: 
Adresāta nosaukums un adrese: 

Tālruņi: (371) 

Saskaņā ar 2026.gada __.________________līguma Nr. ONP 2026/42 „Būvprojektu izstrāde Olaines novada pašvaldības objektiem” 3.1.1.punktu, _________________________________ (turpmāk -“IZPILDĪTĀJS”) (Izpildītāja nosaukums un adrese)
__________________ jāiesniedz galvojumu, lai garantētu pilnīgu un godīgu izpildi atbilstoši minētā Līguma punktam par summu __________________EUR (galvojuma summa)

___________________________________________________(vārdiem).

          Mēs, __________________________ (banka vai apdrošināšanas sabiedrība), kā norādījis IZPILDĪTĀJS, bez ierunām un neatsaucami piekrītam būt par galveno saistību pārņēmēju un nevis tikai kā galvotājs, veikt maksājumu OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBAI, pēc viņa pirmā pieprasījuma bez jebkādiem iebildumiem no mūsu puses un bez jebkādām pretenzijām no Izpildītāja, par summu, kas nepārsniedz ________________ EUR (galvojuma summa) ___________________________________________(vārdiem) gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nav izpildījis augšminētā Līguma saistības attiecībā uz avansa atmaksu.


Turklāt mēs piekrītam, ka nekādas izmaiņas, pielikumi vai citi Līguma vai veicamo darbu grozījumi, vai jebkuru citu Līguma dokumentu grozījumi, kuri var būt izdarīti starp OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBU un IZPLIDITĀJU, nekādā veidā neatbrīvo mūs no jebkurām šī galvojuma saistībām, un ar šo mēs noraidām paziņojumu par jebkurām šādām izmaiņām, pielikumiem vai grozījumiem.


Šīs garantijas stāsies spēkā un būs derīgas no datuma, kad avansa maksājums saskaņā ar Līgumu tiek iemaksāts līdz OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA saņēma pilnu atmaksu par tādu pašu summu kā IZPILDĪTĀJS. 

Galvotāja paraksts un zīmogs

________________________________________________

Bankas/ apdrošināšanas sabiedrības nosaukums

________________________________

Adrese

________________________________

Datums

________________________________

� Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. �HYPERLINK "https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883"��https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883�
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