## 1.daļa
3.1.pielikums
Atklāta konkursa “Iekārtas pētnieciskās infrastruktūras pilnveidei - 1.kārta” nolikumam, ID Nr. RSU 2026/137/AK_AP nolikumam
Aktualizācijas datums: 09.07.2026.
Pretendenta nosaukums:
Datums:
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
1.daļa. Liofilizācijas iekārta
| Minimālās tehniskās specifikācijas prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums* | Norāde uz lpp. dokumentācijā vai tīmekļvietnes adresi, kur pārliecināties par iesniegtā piedāvājuma atbilstību izvirzīto minimālo tehnisko specifikāciju prasību katram punktam**
Liofilizācijas iekārta
| Daudzums (gab.): | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis:
1. | Vispārējās prasības:
1.1. | Iekārtai jāveic vismaz materiāla sasaldēšanu, pirmējo žāvēšanu, otrējo žāvēšanu (freezing - main drying - final drying).
1.2. | Kamera izgatavota no nerūsējoša tērauda, aprīkota ar vismaz 3 plauktiem un vismaz 3 flakonu konektoriem.
1.3. | Žāvēšanas kamera ar frontālo ielādi.
1.4. | Durvju materiāls – stikls vai ekvivalents materiāls.
1.5. | Apsildāmie plaukti ar temperatūras kontroli katrā plauktā: no vismaz istabas temperatūras līdz vismaz +60 °C.
1.6. | Ledus kondensators: a) nodrošina temperatūru -85°C vai zemāku; b) nodrošina ledus kondensācijas ietilpību vismaz 4 kg.
1.7. | Vakuuma sūknis izturīgs pret agresīvām ķīmiskām vielām (piemēram skābes, acetonitrils).
1.8. | Iekārtas vadības panelis ar skārienjutīgu ekrānu;
1.9. | Iekārtas vadība notiek ar programmatūru ar procesa kontroli, datu analīzes funkcijām un manuāli, angļu vai latviešu valodā.
1.10. | Datus var pārrakstīt izmantojot USB vai pārsūtīt tieši uz datoru, izmantojot Ethernet.
1.11. | Izmantojot programmatūru, var izstrādāt žāvēšanas programmas un procesa datus var apskatīt reāllaikā krāsainā grafiskā izpildījumā. Programmatūra nodrošina vismaz šādas funkcijas: a) Grafisks liofilizēšanas secības displejs; b) vakuuma līknes grafiks; c) temperatūras līknes grafiks, vismaz: kondensatora, produkta, plauktu; d) kļūdu atmiņa; e) darbības laika pulkstenis.
1.12. | Nodrošina vismaz 15 liofilizēšanas recepšu saglabāšanu iekārtas atmiņā.
1.13. | Iekārtas darbības laikā tiek parādītas vismaz šādas faktiskās vērtības: a) kondensatora temperatūra (°C, °F); b) vakuums (mbar, Pa, Torr); c) laiks. Katram žāvēšanas līmenim var iestatīt vismaz šādus parametrus: a) aiztures laiks; b) mērķa vakuums.
1.14. | Iekārtas izmēri: a) vismaz vienam no parametriem (platums vai dziļums) jābūt ne lielākam par 100 cm; b) augstums ne vairāk par 200 cm; c) iekārtas svars ne vairāk par 200 kg.
1.15. | Iekārta tiek piegādāta kopā ar vismaz: a) vakuuma sūkni 1.gab.; b) plauktiem, vismaz 3 gab.; c) paplātēm žāvējamajam produktam vismaz 5 gab.; d) borosilikāta vai ekvivalenta stikla flakonu komplekts (Wide-neck filter bottles), atbilstošu vāku un nerūsējoša tērauda adapteri, 300 ± 50 mL – vismaz 2 gab., 500 ± 100 mL – vismaz 1 gab., 1200 mL ± 200 mL– vismaz 1 gab.; e) pudeļu vāku filtrpapīrs, vismaz 300 gab.; f) vakuumsūkņa eļļa, vismaz 5 L; g) blīves, vismaz 5 gab.; h) vakuumsmēre vismaz 2 gab.; i) citi nepieciešamie piederumi, bez kuriem iekārtas darbība nav iespējama.
1.16. | Ja iekārtas pilnai funkcionalitātei nepiciešams dators, tad tas kopā ar nepieciešamo programmatūru ir iekļauts komplektācijā un atbilst liofilizatora ražotāja rekomendācijām. Datora maksimālā jauda nepārsniedz 1000W, monitora jauda nepārsniedz 100W.
1.17. | Maksimālā jauda: ne vairāk kā 4000 W.
1.18. | Iekārta pieslēdzama standarta elektrotīklam 220-240VAC; 50-60 Hz.
1.19. | Iekārta tiek piegādāta kopā ar lietošanas instrukciju latviešu un angļu valodā drukātā veidā un elektroniski.
2. | Papildus prasības:
2.1. | Piegāde, uzstādīšana un kalibrēšana (ja attiecināms): ne ilgāk kā 90 (deviņdesmit) dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža. Par pasūtījuma veikšanas brīdi ir uzskatāms Pasūtītāja pārstāvja elektronisks pieteikums (pa e-pastu) preču pārdošanai un piegādei, kas izdarīts no Pasūtītāja adrešu domēna www.rsu.lv.
2.2. | Darbinieku apmācība: pēc iekārtas piegādes un uzstādīšanas, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā veikt Pasūtītāja darbinieku apmācību vismaz 3 (trīs) darbiniekiem (darba laikā, pirms tam apmācību laikus un apmācāmo speciālistu skaitu saskaņojot). Nepieciešamības gadījumā nodrošina arī papildus konsultācijas un apmācības pa e-pastu un tālruni.
2.3. | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.
2.4. | Garantijas laikā, piegādes priekšmetam, tā darbības traucējumu gadījumā, Pretendenta (piegādātāja) pilnvarotam speciālistam jābūt sasniedzamam 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā no Pasūtītāja pārstāvja elektroniskā pieteikuma (pa e-pastu) nosūtīšanas brīža, līgumā norādītajai kontaktpersonai.
2.5. | Garantijas laikā Pretendents (Pārdevējs) par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku veic Preces tehnisko apkopi un/vai remontu (ņemot vērā garantijas nosacījumus), kas ietver nepieciešamo ražotāja ieteikto rezerves daļu iegādi un nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma nodrošināšanai, un uzturēšanu Preces ražotāja noteiktajā apjomā un atbilstoši ražotāja sniegtajām rekomendācijām, kā arī nodrošina, ka Preces apkopi un uzturēšanu veic kvalificēts tehniskā servisa inženieris vai cita kompetenta, sertificēta persona. Pretendents (Pārdevējs) garantijas tehnisko apkopi un/vai remontu veic telpās, kurās Pasūtītājs (Pircējs) Preci lieto. Ja tas nav iespējams, Pretendents (Pārdevējs) uz sava rēķina veic Preces transportēšanu un remontu citur.
2.6. | Piegādes adreses un vieta: Rīga, Konsula iela 21
* Kolonnā “Pretendenta tehniskais piedāvājums” norāda informāciju – tehnisko aprakstu – par iesniegto piedāvājumu un atbilstību pasūtītāja izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām, kas iekļautas ailē “Minimālās tehniskās specifikācijas prasības”, t.sk. skaitā, bet ne tikai, piedāvātās preces nosaukumu, preces ražotāja un modeļu nosaukumus, daudzumu, precīzus tehniskos parametrus, piedāvājumā iekļauto līguma izpildes termiņu, piedāvātos piegādes, uzstādīšanas, garantijas un apmācības nosacījumus, u.c. (ja tādi specifikācijās ir iekļauti);
** Pretendents savam piedāvājumam pievieno tehnisko dokumentāciju (ražotāja izdotas brošūras, lietošanas instrukcijas un citus dokumentus, kas apliecina iesniegtā piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām minimālajām tehniskajām prasībām) vai tīmekļvietnes adresi, kas pierāda, ka iesniegtais piedāvājums atbilst izvirzītajām minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām. Tehniskajā dokumentācijā pretendents atzīmē tās teksta daļas, kurās Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību, saskaņā ar pretendenta iesniegto tehnisko piedāvājumu. Ja pretendents norādījis tīmekļvietnes adresi, pretendents konkrēti norāda, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām, saskaņā ar pretendenta iesniegto tehnisko piedāvājumu. Ja iesniegtā tehniskā informācija ir svešvalodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu vai angļu valodā tām teksta daļām, kuras tas ir norādījis tehniskajā piedāvājumā un atzīmējis informācijā, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību.