## RAKUS_2026
Pielikums Nr. 3 Ieinteresēto piegādātāju apspriedei ID. Nr. RAKUS 2026/97_A
Tehniskā specifikācija / Tehniskais - finanšu piedāvājums (FORMA)
atklātam konkursam "Cilmes šūnu transplantācijas materiālu piegāde"
Pozīcijas Nr. | Medicīniskā materiāla aprakts* | Mērvienība/ viena vienība | Plānotais daudzums 2 gadiem | Ražotājs | Ražotāja dotais nosaukums | Preces kataloga Nr. / links uz ražotāja brošuru | Reģistrācija (Nr.) | Vienību skaits oriģinālā | Cena EUR bez PVN |  | Kopā EUR bez PVN (4*10)
[9 empty] | par 1 vienību | par 1 oriģinālu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Seti-C4Y limfocītu šūnu savākšanai, kas savienojami ar cilmes šūnu aferēzes iekārtām Fresenius Com.Tec. | gab. | 10
Kopā par 1. daļu
2 | RVY seti cilmes šūnu savākšanai, kas savienojami ar cilmes šūnu aferēzes iekārtām Fresenius Com.Tec. | gab. | 350
Kopā par 2. daļu
3 | P1Y seti cilmes šūnu savākšanai - augstām leikocitozēm, kas savienojami ar cilmes šūnu aferēzes iekārtām Fresenius Com.Tec. | gab. | 10
Kopā par 3. daļu
4 | CryoMACS saldēšanas maisi 750ml cilmes šūnu uzglabāšanai saderīgi ar Fresenius aparatūru. Paredzēti cilmes šūnu sasaldēšanai un uzglabāšanai slāpekļa tvaikos pie -196 ºC; sterili. | gab. | 800
Kopā par 4. daļu
5 | Saldēšanas maisu savienotāja vadi bez PVC saderīgi ar cilmes šūnu savākšanas setiem. | gab. | 3000
Kopā par 5. daļu
6 | Cilmes šūnu apstrādes reaģentu sajaukšanas maisi. Sterili, maisu tilpums 600-700 ml. Maisi paredzēti cilmes šūnu apstrādei paredzēto reaģentu sajaukšanai. | gab. | 400
Kopā par 6. daļu
7 | Aizsargmaisi ir paredzēti medicīnisko materiālu transportēšanai un uzglabāšanai to primārajā vai sekundārajā iepakojumā. Materiāls: polietilēns, caurspīdīgs, 60 μm. Izmēri: 300 mm x 500 mm (+/- 10 mm) | gab. | 1000
Kopā par 7. daļu
8 | Aparāta Fresenius Com.Tec. printera papīra rullis 11cm, kas savietojams ar aparātu Fresenius Com.Tec. | gab. | 30
Kopā par 8. daļu
9 | Dimetilsulfoksīda (DMSO) šķīdums cilmes šūnu kultūras apstrādei pirms sasaldēšanas darbam A tīrības klases zonā. Koncentrācija 99,9% , optimālais tilpums 50 ml, sterils šķīdums, *Ph. Eur vai USP tirības klase. (Nedrīkst būt: Izmantošanai pētniecībā un attīstībā//For R&D use.) Nepieciešamas pudeļu etiķešu bildes no visam pusēm un produkta sertifikāta/apliecinājuma piemērs. | gab. | 250
Kopā par 9. daļu
10 | Hanks Balanced Salt solution (HBSS) bez kalcija hlorīda, magnija hlorīda un magnija sulfāta šķīdums cilmes šūnu kultūras apstrādei pirms sasaldēšanas darbam A tīrības klases zonā. Tilpums 500 ml, sterils šķīdums, *Ph. Eur vai USP tirības klase. Ir nepieciešams, lai būtu HBSS sterilitātes kvalitātes kontrole pēc sterilās filtrēšanas. Nepieciešamas pudeļu etiķešu bildes no visam pusēm un produkta apliecinājuma/sertifikātu piemērs. | gab. | 40
Kopā par10. daļu
11 | Antikoagulanta šķīdums (ACD-A) cilmes šūnu aferēzes nodrošināšanai Tilpums 500 ml, sterils šķīdums.(Nedrīkst būt: Izmantošanai pētniecībā un attīstībā//For R&D use.) | gab. | 600
Kopā par 11. daļu
*Papildus prasības:
1. Piegādes brīdī preces derīguma termiņam ir jābūt ne mazākam kā 6 mēneši no kopējā derīguma termiņa laika;
2. Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošinās preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
3. Precēm jābūt marķējumam un instrukcijām latviešu valodā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
*Ph. Eur tiek uzskatīta par līdzvērtīgu Amerikas Savienoto Valstu farmakopejai (USP)