## Tehniskā specifikācija
1.pielikums
Iepirkuma Nr. CNP/2026/69
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkumam “Inženierkomunikāciju remontdarbu veikšana Cēsu novada pašvaldības iestāžu ēkās”, Identifikācijas Nr. CNP/2026/69
Iepirkuma priekšmets: Inženierkomunikāciju remontdarbi Cēsu novada Centrālās administrācijas īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes apsaimniekošanā esošajos īpašumos.
Nr.p.k. | 1. Vispārējās prasības
1.1. | Pakalpojuma objekts | Iekšējo un ārējo inženiertīklu remontdarbu pakalpojumi Cēsu novada, centrālās administrācijas īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes apsaimniekošanā esošajos īpašumos, saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikumiem;
1.2. | Pakalpojuma pieteikšanas iespējas | Pieteikumu par remontdarbu nepieciešamību - apkures, ūdens apgādes, kanalizācijas un elektroapgādes sistēmās - Pakalpojuma sniedzējs pieņem 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā (iesk. svētku dienas), nodrošinot diennakts tālruni;
1.3. | Ierašanās laiks | Izpildītājam jāierodas objektā remontdarbu veikšanai ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku ar Pasūtītāju un nodrošinot darba izpildei nepieciešamo aprīkojumu un mehānismus. Darba izpildes laika uzskaite tiek uzsākta no ierašanās brīža objektā;
1.4. | Remontdarbu veikšanas laiks | Bojājums jānovērš iespējami īsākā termiņā, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no ierašanās brīža objektā, ņemot vērā bojājuma raksturu un apjomu;
1.5. | Remontdarbu veikšana | Līgumā noteiktajā kārtībā. Pamatojoties uz Pasūtītāja elektroniski nosūtītu pieteikumu vai inženiertīklu avārijas likvidēšanas darbu laikā konstatētu remontdarbu nepieciešamību, par ko tiek sastādīts defektu akts. Saskaņā ar Pasūtītāja atbildīgajai personai ieniegtiem defektu aktiem un tāmēm. Remontos izlietoto materiālu, darba spēka u.c. resursu izmaksas nedrīkst pārsniegt vairāk kā 10% no esošām, vidējām tirgus izmaksām;
1.6. | Remontdarbu vietas sakārtošana | Pabeidzot remontdarbus, Izpildītājam jāsakārto remontdarbu vieta, jāizved un jāutilizē nomainīto inženiertīklu konstrukcijas, jāveic remontdarbu vietas uzkopšana. Ja darbi bija saistīti ar segto komunikāciju remontu ar ēkas konstruktīvo elementu apdares demontāžu (bojāšanu), Izpildītājam jānodrošina demontāžas (bojājumu) vietu atjaunošana atbilstoši to lietošanas mērķim. Veicot pazemes komunikāciju remontu ar to atrakšanas darbiem, pēc darbu pabeigšanas Izpildītājam jānodrošina to nosegšana (aizrakšana) un demontētā (bojātā) virszemes seguma atjaunošana atbilstoši to lietošanas mērķim.
1.7. | Minimālā garantija veiktajiem darbiem | Veiktajiem darbiem vismaz 12 (divpadsmit) mēnešu garantija no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, savukārt izlietoto materiālu vai iekārtu garantiju nosaka ražotājs.
2. Tehniskās prasības
2.1. | Materiālu pieejamība | 24 stundas diennaktī pieejamas inženiertīklu rezerves daļas un materiāli pakalpojumu sniegšanai;
2.2. | Tehnikas pieejamība | Darbu izpildē jābūt pieejama hidrodinamiskā iekārta (cauruļvadu attīrīšanai ar ūdens strūklu), autopacēlājs ar personāla groza pacelšanas augstumu vismaz 15 (piecpadsmit) metri, asenizācijas tehnika (kanalizācijas starpaku un uzkrāsānas aku iztukšošanai), traktortehnika ar ekskavatora funkciju pazemes komunikāciju atrakšanai un aizrakšanai, jābūt iespējai veikt CCTV videoinspekciju, kā arī rīcībā ir autotransports darbinieku nogādāšanai, nepieciešamo materiālu, instrumentu un rezerves daļu piegādei uz objektu un utilizējamo materiālu izvešanai, kā arī darbu izpildei nepieciešamā materiāltehniskā bāze, instrumenti, agregāti, iekārtas, u.c.
2.3. | Personāla pieejamība | Katrā no iesniegtā piedāvājuma sadaļām pilnībā aprīkota vismaz 1 brigāde, personāls ar atbilstošu kvalifikāciju: 1. vismaz viens elektromontieris ar ne zemāku, kā Bz pielaidi elektromontāžas darbiem; 2. vismaz vienu būvspeciālistu kurš ir sertificēts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu apkalpošanā un remontdarbu veikšanā; 3. vismaz vienu atbildīgo speciālistu par dabasgāzes saimniecību ar tiesībām vadīt (izpildīt) gāzbīstamos darbus.

## 1.pielikums ēkas
Apkalpojamo objektu sarkats Cēsu novada pašvaldībā
Nr. p.k. | Adrese | Ēkas tips | Iestāde
1. | Palasta iela 14, Cēsis, Cēsu novads (Ēka Nr.1 - 501,2m2 , Ēka Nr.2 - 370,2m2 , Ēka Nr.3 - 126,4m2) | Izglītības iestāde | Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola
2. | Noras iela 15, Cēsis, Cēsu novads (1193,6m2) | Izglītības iestāde | Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde
3. | Zirņu iela 23, Cēsis, Cēsu novads (1986,4m2) | Izglītības iestāde | Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde
4. | Ata Kronvalda iela 35, Cēsis, Cēsu novads (4030,7m2) | Izglītības iestāde | Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde
5. | Briežu iela 7, Cēsis, Cēsu novads (1248,7m2) | Izglītības iestāde | Cēsu Bērzaines pamatskolas pirmsskolas grupa "Pīlādzītis"
6. | Krīvi, Vaives pag., Cēsu novads (Ēka Nr.1 - 1159,5m2, Ēka Nr.2 -360,7m2, Ēka Nr.3 - 399,1m2, Ēka Nr.4 - 113,2m2 ) | Izglītības iestāde | Līvu pirmsskolas izglītības iestāde
7. | Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads (2170,4m2) | Izglītības iestāde | Cēsu 1. pamatskola
8. | Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads (122,7m2) | Izglītības iestāde | Cēsu 1. pamatskolas mācību darbnīca
9. | Gaujas iela 26,Cēsis, Cēsu novads (468,3m2) | Izglītības iestāde | Cēsu 1. pamatskola
10. | Gaujas iela 45, Cēsis, Cēsu novads (8517,3m2) | Izglītības iestāde | Cēsu 2. pamatskola
11. | Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu novads (2293,6m2) | Izglītības iestāde | Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola
12. | Rāmuļi, Vaives pagasts, Cēsu novads (skolas ēka 950,9m2, internāta ēka 526,5m2) | Izglītības iestāde | Rāmuļu pamatskola
13. | Bērzaines iela 34, Cēsis, Cēsu novads (5730,2m2) | Izglītības iestāde | Cēsu Bērzaines pamatskola
14. | Ģimnāzijas iela 1, Cēsis, Cēsu novads (3574,6m2) | Izglītības iestāde | Cēsu Valsts ģimnāzijā
15. | Pūces iela 2, Cēsis, Cēsu novads (1656,7m2) | Izglītības iestāde | Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija,
16. | Palasta iela 11, Cēsis, Cēsu novads (838,9m2) | Izglītības iestāde | Pētera Rozenberga Cēsu pilsētas Mākslas skola
17. | Bērzaines iela 4, Cēsis, Cēsu novads (1659,5m2) | Izglītības iestāde | Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
18. | Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads (1607,6 m2) | administrācijas ēka | Cēsu novada pašvaldības administrācijas ēka
19. | Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads (1571,4m2) | administrācijas ēka | Cēsu novada pašvaldības administrācijas ēka
20. | Raunas iela 8, Cēsis, Cēsu novads (812,9m2) | administrācijas ēka | Cēsu novada pašvaldības administrācijas ēka
21. | Rīgas iela 7, Cēsis, Cēsu novads (607,2m2) | administrācijas ēka | Cēsu novada pašvaldības administrācijas ēka
22. | Rīgas iela 23, Cēsis, Cēsu novads (754,9m2) | administrācijas ēka | Cēsu novada pašvaldības administrācijas ēka
23. | "Kaķukrogs" Vaives pagasts, Cēsu novads (1110,5m2) | administrācijas ēka | Cēsu novada pašvaldības administrācijas ēka
24. | Kaļķu iela 22, Cēsis, Cēsu novads (667,1m2) | administrācijas ēka | Cēsu novada pašvaldības administrācijas ēka
25. | Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads (Ēka Nr.1 - 1261,3 m2) | administrācijas ēka | Cēsu novada pašvaldības administrācijas ēka
| Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads Nr.2 - 678,7m2) | administrācijas ēka | Cēsu novada pašvaldības administrācijas ēka
| Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads (Ēka Nr.3 - 182,8m2) | administrācijas ēka | Cēsu novada pašvaldības administrācijas ēka
26. | Rīgas iela 90, Cēsis, Cēsu novads (1069,5 m2) | administrācijas ēka | Cēsu novada pašvaldības administrācijas ēka
27. | Cīrulīšu ielā 63,Cēsis, Cēsu novads (3 604.0 m2) | Izglītības iestāde | Kosmosa izziņas centrs
28. | 29. Pils iela 9, Cēsis, Cēsu novads (1825 m2) | muzejs | Cēsu Pils komplekss
29. | 30. Pils laukumā 3, Cēsis, Cēsu novads (543,3m2) | muzejs | Cēsu Pils komplekss
30. | Lielā skolas iela 6, Cēsis, Cēsu novads (976m2) | Izglītības iestāde | Cēsu novada pašvaldības administrācijas ēka
31. | Pils iela 12, Cēsis, Cēsu novads (880m2) | administrācijas ēka | Cēsu novada pašvaldības administrācijas ēka
32. | Gaujas iela 6, Cēsis, Cēsu novads (481m2) | muzejs | Muzeja krātuves
33. | Raunas iela 6A,Cēsis, Cēsu novads (282m2) | administrācijas ēka | Cēsu kultūras centrs
34. | Dzirnavu iela 45, Cēsis, Cēsu novads (363m2) | administrācijas ēka | Cēsu novada pašvaldības administrācijas ēka
35. | Rīgas iela 23, Cēsis, Cēsu novads (754,9m2) | administrācijas ēka | Cēsu novada pašvaldības administrācijas ēka
36. | Citas ēkas Cēsu pilsētas un Vaives pagasta teritorijā | administrācijas ēka | Cēsu novada pašvaldības administrācijas ēka