## KOPSAVILKUMS
3. pielikums
Konkursa Nr. RN 2026/39 nolikumam
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
"Gāzes un šķidrā kurināmā apkures katlu, un siltumsūkņu apkope un remonts"
Apkopes darbu izmaksas | 0
Remontdarbu (pakalpojuma) izmaksas | 0
Materiālu izmaksas | 0
VĒRTĒJAMĀ CENA KOPĀ EUR bez PVN: | 0
! Norādītā summa ir tikai izmaksu noteišanai un vērtēšanai. Līgums tiks slēgts par norādīto plānoto līguma summu un maksājumi izpildītājam tiks noteikti vadoties pēc faktiski sniegto pakalpojumu un uzstādīto materiālu apjomiem.
Pretendenta pārstāvis:
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

## APKOPES
1. Cena par gāzes un šķidrā kurināmā apkures katlu, un siltumsūkņu apkopi Objektā pirms apkures sezonas:
Nr.p.k. | Adrese | Objekts | Apkures iekārtas veids un modelis | Vienas apkures iekārtas jauda, kW | Apkures iekārtu skaits objektā, gab. | Cena par 1 apkopes reizi 1 iekārtai EUR bez PVN | Cena par 1 apkopes reizi Objektā par visām iekārtām EUR bez PVN
1 | Altonavas iela 1, Rīga | Rīgas 13.pirmsskolas izglītības iestāde "Ābecītis" | Gāzes katls WOLF MK1-220 | 220 | 2 |  | 0
2 | Eiženijas iela 8, Rīga | Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa" | Gāzes katls WOLF MKS-140 | 140 | 1 |  | 0
3 | Dagmāras iela 3, Rīga | Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Madariņa" | Gāzes katls ROCA CPA 180; gāzes deglis GIERSCH G20/2-Z-L-N-LN | 186 | 1 |  | 0
4 | Valentīna iela 10A, Rīga | Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Priedīte" | Gāzes katls Logano GF434 | 150 | 1 |  | 0
5 | Stūrmaņu iela 31, Rīga | Bolderājas Mūzikas un mākslas skola | Gāzes katls Logano G334 | 180 | 1 |  | 0
6 | Ezermalas iela 36, Rīga | Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra struktūrvienība "Ezermala | Gāzes katls Buderus Logano | 44 | 1 |  | 0
7 | Avotu iela 31 k-2, Rīga | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta Sociālā dienesta teritoriālais centrs "Avoti" | Gāzes katls Proterm 50 | 50 | 2 |  | 0
8 | Lubānas iela 17A, Rīga | Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrs | Gāzes katls WOLF NG-31 E-90/100 | 150 | 1 |  | 0
9 | Ojāra Vācieša iela 2, Rīga | Rīgas Futbola skola | Gāzes katls WOLF CGB 100 | 100 | 3 |  | 0
|  |  | Gāzes katls BOSCH CONDENS GC9000iW | 49 | 1 |  | 0
10 | Uzvaras bulvāris 18, Rīga | Rīgas Futbola skola | Gāzes katls Buderus Logano SK625 | 530 | 1 |  | 0
11 | Graudu iela 59, Rīga | Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola | Gāzes katls Junkers Cerapumax | 95 | 5 |  | 0
12 | Zvārdes iela 17, Rīga | Rīgas Pārdaugavas pirmsskola | Gāzes kondensāta katls Junkers | 28 | 1 |  | 0
13 | Gaigalas iela 3, Rīga | Rīgas Centrālās bibliotēkas Bolderājas filiālbibliotēka | Gāzes kondensāta katls Junkers ZBR 70-3 | 70 | 1 |  | 0
14 | Stokholmas iela 3A, Rīga | Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Mežaparks" | Siltumsūknis Viesmann Vitotronik 200 | 50 | 2 |  | 0
15 | Stērstu iela 19, Rīga | Rīgas 141.pirmsskolas izglītības iestāde "Kastanītis" | Siltumsūknis BOSCH Compress 7000LW | 63.9 | 1 |  | 0
16 | Čiekurkalna 1.līnija 64, Rīga | Rīgas Centrālās bibliotēkas Čiekurkalna filiālbibliotēka | Dīzeļdegvielas katls CTC Wirbex 30 | 33 | 1 |  | 0
17 | Brīvības gatve 206, Rīga | Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka "Vidzeme" | Dizeļdegvielas katls Vitoplex 200 | 200 | 1 |  | 0
18 | Daugavpils iela 31, Rīga | Nomas objekts | Gāzes katls Kolard 4BL12 | 220 | 2 |  | 0
19 | Krāsotāju iela 12, Rīga | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta administratīvā ēka, nomas objekts | Gāzes katls Junkers Cerapumax ZBR 65-2L | 60 | 1 |  | 0
20 | Mazā Matīsa iela 2 (lit.001), Rīga | Neapdzīvots un saimnieciskajai darbībai neizmantots objekts (ūdenstornis) | Gāzes katls Junkers | 33 | 1 |  | 0
21 | Pasta iela 4, Baldone | Dzīvojamā māja | Gāzes katls Chappee NXR 3/37 Gāzes deglis NU WAY MGN 320 T1L155 | 200 | 2 |  | 0
22 | Rāmuļu iela 24, Rīga | SIA "Rīgas nami" birojs | Dīzeļdegvielas katls Buderus Logano GE315 | 220 | 1 |  | 0
[5 empty] | Vērtējamā cena kopā EUR bez PVN |  | 0
2. Cena par gāzes un šķidrā kurināmā apkures katlu, un siltumsūkņu apkopi Objektā pēc apkures sezonas:
Nr.p.k. | Adrese | Objekts | Apkures iekārtas veids un modelis | Vienas apkures iekārtas jauda, kW | Apkures iekārtu skaits objektā, gab. | Cena par 1 apkopes reizi 1 iekārtai EUR bez PVN | Cena par 1 apkopes reizi Objektā par visām iekārtām EUR bez PVN
1 | Altonavas iela 1, Rīga | Rīgas 13.pirmsskolas izglītības iestāde "Ābecītis" | Gāzes katls WOLF MK1-220 | 220 | 2 |  | 0
2 | Eiženijas iela 8, Rīga | Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa" | Gāzes katls WOLF MKS-140 | 140 | 1 |  | 0
3 | Dagmāras iela 3, Rīga | Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Madariņa" | Gāzes katls ROCA CPA 180; gāzes deglis GIERSCH G20/2-Z-L-N-LN | 186 | 1 |  | 0
4 | Valentīna iela 10A, Rīga | Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Priedīte" | Gāzes katls Logano GF434 | 150 | 1 |  | 0
5 | Stūrmaņu iela 31, Rīga | Bolderājas Mūzikas un mākslas skola | Gāzes katls Logano G334 | 180 | 1 |  | 0
6 | Ezermalas iela 36, Rīga | Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra struktūrvienība "Ezermala | Gāzes katls Buderus Logano | 44 | 1 |  | 0
7 | Avotu iela 31 k-2, Rīga | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta Sociālā dienesta teritoriālais centrs "Avoti" | Gāzes katls Proterm 50 | 50 | 2 |  | 0
8 | Lubānas iela 17A, Rīga | Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrs | Gāzes katls WOLF NG-31 E-90/100 | 150 | 1 |  | 0
9 | Ojāra Vācieša iela 2, Rīga | Rīgas Futbola skola | Gāzes katls WOLF CGB 100 | 100 | 3 |  | 0
|  |  | Gāzes katls BOSCH CONDENS GC9000iW | 49 | 1 |  | 0
10 | Uzvaras bulvāris 18, Rīga | Rīgas Futbola skola | Gāzes katls Buderus Logano SK625 | 530 | 1 |  | 0
11 | Graudu iela 59, Rīga | Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola | Gāzes katls Junkers Cerapumax | 95 | 5 |  | 0
12 | Zvārdes iela 17, Rīga | Rīgas Pārdaugavas pirmsskola | Gāzes kondensāta katls Junkers | 28 | 1 |  | 0
13 | Gaigalas iela 3, Rīga | Rīgas Centrālās bibliotēkas Bolderājas filiālbibliotēka | Gāzes kondensāta katls Junkers ZBR 70-3 | 70 | 1 |  | 0
14 | Stokholmas iela 3A, Rīga | Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Mežaparks" | Siltumsūknis Viesmann Vitotronik 200 | 50 | 2 |  | 0
15 | Stērstu iela 19, Rīga | Rīgas 141.pirmsskolas izglītības iestāde "Kastanītis" | Siltumsūknis BOSCH Compress 7000LW | 63.9 | 1 |  | 0
16 | Čiekurkalna 1.līnija 64, Rīga | Rīgas Centrālās bibliotēkas Čiekurkalna filiālbibliotēka | Dīzeļdegvielas katls CTC Wirbex 30 | 33 | 1 |  | 0
17 | Brīvības gatve 206, Rīga | Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka "Vidzeme" | Dizeļdegvielas katls Vitoplex 200 | 200 | 1 |  | 0
18 | Daugavpils iela 31, Rīga | Nomas objekts | Gāzes katls Kolard 4BL12 | 220 | 2 |  | 0
19 | Krāsotāju iela 12, Rīga | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta administratīvā ēka, nomas objekts | Gāzes katls Junkers Cerapumax ZBR 65-2L | 60 | 1 |  | 0
20 | Mazā Matīsa iela 2 (lit.001), Rīga | Neapdzīvots un saimnieciskajai darbībai neizmantots objekts (ūdenstornis) | Gāzes katls Junkers | 33 | 1 |  | 0
21 | Pasta iela 4, Baldone | Dzīvojamā māja | Gāzes katls Chappee NXR 3/37 Gāzes deglis NU WAY MGN 320 T1L155 | 200 | 2 |  | 0
22 | Rāmuļu iela 24, Rīga | SIA "Rīgas nami" birojs | Dīzeļdegvielas katls Buderus Logano GE315 | 220 | 1 |  | 0
[5 empty] | Vērtējamā cena kopā EUR bez PVN |  | 0
1. Sarakstam ir informatīva nozīme – tas var tikt gan papildināts, gan samazināts, atbilstoši Pasūtītāja faktiskajai nepieciešamībai un saskaņojot ar Izpildītāju (Pretendentu)

## PAKALPOJUMS
Nr.p.k. | Pakalpojums | Mērvienība | Provizoriskais daudzums | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par visu plānoto apjomu kopā EUR bez PVN
1 | Avārijas izsaukums | h | 10 |  | 0
2 | Katla palaišana, vadības automātikas ieregulēšanu, katla darba parametru iestatīšana | h | 610 |  | 0
3 | Elektroinstalācijas darbi | h | 120 |  | 0
4 | Dažādi demontāžas darbi | h | 60 |  | 0
5 | Siltumizolācijas uzstādīšana vai remontdarbi | h | 240 |  | 0
6 | Freona uzpilde un vakuumēšana | h | 6 |  | 0
7 | Glikola uzpilde | h | 30 |  | 0
8 | Sistēmas vadības automātikas nomaiņa un drošas darbības atjaunošana | h | 5 |  | 0
9 | Manometru, termometru nomaiņa | h | 5 |  | 0
10 | Manometra demontāža, verifikācija un montāža | h | 5 |  | 0
11 | Ventilatora elektriskā dzinēja nomaiņa un ventilatora palaišana | h | 5 |  | 0
12 | Temperatūras vai spiediena devēja nomaiņa | h | 10 |  | 0
13 | Noslēgt armatūras, regulējošā vārsta vai drošības vārsta nomaiņa | h | 10 |  | 0
14 | Gāzes analizatoru verifikācija | h | 5 |  | 0
15 | Remontdarbu veikšanas izmaksas | h | 10 |  | 0
|  |  | Vērtējamā cena kopā EUR bez PVN |  | 0
1. Provizoriskajam apjomam ir informatīva nozīme – tas var tikt gan palielināts, gan samazināts, atbilstoši Pasūtītāja faktiskajai nepieciešamībai;
2. Pretendentam jānodrošina veikto remontdarbu garantijas termiņš, kas ir ne mazāks kā 6 (seši) mēneši.

## MATERIĀLI
Nr.p.k. | Darba/materiāla nosaukums | Mērvienība | Provizoriskais daudzums Līguma darbības laikā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Cena par visu plānoto apjomu kopā EUR bez PVN
1 | Degvielas filtri (Filtri paredzēti šķidrās degvielas attīrīšanai no mehāniskiem piemaisījumiem un ūdens pirms padeves degļiem. Korpusam jābūt hermētiskam, izgatavotam no korozijizturīga materiāla, ar spiediena noturību vismaz 1,5 × nominālais spiediens. Filtrācijas smalkums – ne lielāks par 50 µm; filtram jābūt ar nomaināmu elementu un nogulšņu iztukšošanas iespēju. Darba spiediens – līdz 10 bar; darba temperatūra – no –10 °C līdz +80 °C). | gab. | 4 |  | 0
2 | Cirkulācijas sūknis (energoefektivitātes klase ne zemāka par IE3 vai A). Korpuss no čuguna vai nerūsējošā tērauda, ar aizsardzību pret koroziju. Jābūt trīspakāpju vai automātiski regulējamam ātrumam atbilstoši sistēmas vajadzībām. Darba temperatūra: –10 °C līdz +110 °C; darba spiediens – līdz 10 bar). | gab. | 8 |  | 0
3 | Degvielas filtrs dīzeļdegvielas katlam (filtrācijas smalkums – ≤ 50 µm, ar nomaināmu filtra elementu un nogulšņu iztukšošanas krānu. Korpuss no korozijizturīga metāla (tērauds vai alumīnijs), hermētisks, ar darba spiediena noturību vismaz 1,5 × nominālais spiediens. Darba spiediens – līdz 10 bar, darba temperatūra – –10 °C … +80 °C). | gab. | 2 |  | 0
4 | Gaskombiventili MODELI NG 31 E 2pak vai analogs | gab | 1 |  | 0
5 | Gaskombiventili MODELI NG 31 E 1pak vai analogs | gab | 1 |  | 0
6 | 3-ceļu vārsta vadības modulis (komplektā ietilpst 3-ceļu vārsts, aktuators (elektrisks vai elektrotermālisks) un vadības elektronika. Aktuators ar darbības spriegumu 230 V AC vai 24 V AC/DC, ar signālu atgriezeniskai saitei (piem., 0–10 V vai 3 punkti). Materiāls: vārsts no nerūsējošā tērauda vai misiņa, ar hermētisku korpusu. Temperatūras darba diapazons: 0–90 °C, spiediens līdz 10 bar. Vadības modulim jānodrošina automātiska plūsmas regulēšana, integrācija ar apkures vadības sistēmu). | kompl. | 2 |  | 0
7 | Ventilators katlam (darbība nepārtraukta, ar regulējamu gaisa plūsmas ātrumu atbilstoši degļa vajadzībām. Korpuss un lāpstiņas no korozijizturīga metāla; izturīgs pret augstu temperatūru un mitrumu. Darba spriegums: 230 V AC, frekvence 50 Hz; energoefektivitātes klase ne zemāka par IE2. Maksimālais darba spiediens un temperatūra atbilstoši katla ražotāja prasībām). | gab. | 1 |  | 0
8 | Aizdedzes un jonizācijas elektrods gāzes katlam (izgatavots no augstas temperatūras izturīga keramikas un nerūsējošā tērauda materiāliem. Elektrodam jānodrošina droša aizdedze katla nominālajā jaudā un jāatbilst degļa vadības sistēmas sprieguma prasībām (parasti 230 V AC vai 24 V DC). Darba temperatūra: līdz 1000 °C uz degļa virsmas). | gab. | 6 |  | 0
9 | Katla drošības grupa PN 3bar (komplektā ietilpst drošības vārsts (3 bar), manometrs un pildīšanas/atgaisošanas ventiļi. Materiāls: nerūsējošais tērauds vai misiņš, korozijizturīgs un hermētisks. Darba temperatūra līdz 120 °C, spiediens līdz 3 bar). | kompl. | 2 |  | 0
10 | Katla drošības vārsts PN 3bar (izgatavots no nerūsējošā tērauda vai misiņa, ar korozijizturīgu konstrukciju. Darba temperatūra līdz 120 °C, spiediens līdz 3 bar). | gab. | 1 |  | 0
11 | Sūknis ALPHA 3 25-40 “GRUNDFOS” vai analogs | gab | 1 |  | 0
12 | Sūknis ALPHA 3 25-60 “GRUNDFOS” vai analogs | gab | 2 |  | 0
13 | Sūknis ALPHA 3 32-40 “GRUNDFOS” vai analogs | gab | 1 |  | 0
14 | Sūknis ALPHA 3 32-60 “GRUNDFOS” vai analogs | gab | 3 |  | 0
15 | Sūknis ALPHA 3 32-80 “GRUNDFOS” vai analogs | gab | 1 |  | 0
16 | Pieslēgumu komplekts ar sūkņiem katlam 85-100 kW “BOSCH” vai analogs | gab | 1 |  | 0
17 | Izplešanās tvertne (korpuss no tērauda ar aizsargpārklājumu vai nerūsējošā tērauda, iekšpusē gumijas membrāna (diafragmas tipa tvertne). Darba spiediens līdz 3 bar (vai atbilstoši sistēmas projektam)). | gab | 1 |  | 0
18 | Ūdens sildītājs (boileris) EWH01.200 V = 200 lit. “ELSEN” vai analogs | gab | 1 |  | 0
19 | Ūdens sildītājs (boileris) EWH01.300 V = 300 lit. “ELSEN” vai analogs | gab | 3 |  | 0
20 | Ūdens sildītājs (boileris) EWH01.500 V = 500 lit. “ELSEN” vai analogs | gab | 1 |  | 0
21 | Regulējošais vārsts (ventilis) D20 | gab | 6 |  | 0
22 | Regulējošais vārsts (ventilis) D25 | gab | 10 |  | 0
23 | Regulējošais vārsts (ventilis) D32 | gab | 14 |  | 0
24 | Regulējošais vārsts (ventilis) D40 | gab | 10 |  | 0
25 | Flanču aizbīdnis (komplektā ar flančiem) D40 | kompl. | 10 |  | 0
26 | Flanču aizbīdnis (komplektā ar flančiem) D50 | kompl. | 12 |  | 0
27 | Flanču aizbīdnis (komplektā ar flančiem) D70 | kompl. | 8 |  | 0
28 | Flanču aizbīdnis (komplektā ar flančiem) D80 | kompl. | 6 |  | 0
29 | Tērauda caurules fasondaļas | kompl. | 10 |  | 0
30 | Elektroinstalācijas materiāli | kompl. | 4 |  | 0
31 | Siltumizolācija „PV-Lam Paroc” tipa, biez. 30 mm | m2 | 20 |  | 0
32 | Kondensāta izolācija, elastīgā kaučuka (K-Flex tipa), biezums 20 mm | m2 | 40 |  | 0
33 | Automātiskais atgaisotājs ar pretvārstu 1/2’’ | gab. | 16 |  | 0
34 | Gāzes degli Elco Vectron VG1.55 E (35 – 55 kW) | kompl. | 1 |  | 0
35 | Gāzes deglis Elco Vectron VG2.140 E (80 - 140 kW) vai analogs | kompl. | 1 |  | 0
36 | Gāzes deglis Elco Vectron VG2.205 E (130 - 205 kW) vai analogs | kompl. | 1 |  | 0
37 | Vadības bloks Buderus Logamatic 4322 vai analogs | kompl. | 2 |  | 0
38 | Vilkmes sensors (Darba spriegums un signāla veids atbilstoši katla vadības sistēmai. Darba temperatūra un spiediens atbilstoši katla dūmgāzu vai gaisa kanāla parametriem). | kompl. | 2 |  | 0
39 | Temperatūras devējs (Devējs izgatavots no precīza temperatūras jutīga elementa (PT100, NTC vai PTC tipa), ar hermētisku korpusu. Darba temperatūra: atbilstoši sistēmas prasībām (–20 °C līdz +120 °C). Savienojums ar vadības sistēmu atbilstoši ražotāja specifikācijai). | kompl. | 8 |  | 0
40 | Bosch CW400 vai analogs āra temperatūras regulators | kompl. | 1 |  | 0
41 | Manometrs (P = 0 - 6 bar) ar verifikāciju | gab. | 30 |  | 0
42 | Āra gaisa temperatūras devējs (Devējs izgatavots no precīza temperatūras jutīga elementa (NTC vai PT100 tipa), ar hermētisku, ārējai uzstādīšanai piemērotu korpusu. Darba temperatūra: –40 °C līdz +50 °C, izturīgs pret UV starojumu, mitrumu un nokrišņiem. Savienojums ar vadības sistēmu saskaņā ar ražotāja specifikāciju). | gab. | 8 |  | 0
43 | Katla drošības vārsts PN 2.5 bar (nerūsējošā tērauda vai misiņa, ar korozijizturīgu konstrukciju. Darba temperatūra līdz 120 °C, spiediens līdz 2,5 bar). | gab. | 2 |  | 0
44 | Termometrs (T = 0 – 100℃, ūdens), tips mehāniskais vai elektroniskais, pieslēgums G1/2", korpuss misiņš/nerūsējošais tērauds, precizitāte ±1 °C. | gab. | 30 |  | 0
45 | Spiediena devējs (Darba spiediena diapazons atbilstoši sistēmas prasībām. Savienojums ar vadības sistēmu saskaņā ar ražotāja specifikāciju) | kompl. | 8 |  | 0
46 | Gāzes analizātors (Analizators nodrošina CO, O₂, NOx un citu emisiju parametru monitoringu, ar digitālu vai analogās izejas signālu. Darba temperatūra un vides prasības atbilstoši ražotāja specifikācijai, korpuss hermētisks un izturīgs pret kondensātu) | kompl. | 4 |  | 0
47 | Freons R447 | kg | 10 |  | 0
48 | Etilenglikols (koncentrāts) | kg | 300 |  | 0
|  |  | Vērtējamā cena kopā EUR bez PVN |  | 0
1. Provizoriskajam apjomam ir informatīva nozīme – tas var tikt gan palielināts, gan samazināts, atbilstoši Pasūtītāja faktiskajai nepieciešamībai