## kopīgie nosacījumi
Kopīgie nosacījumu visām iepirkuma daļām:
1. Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošinās preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
2. Precēm jābūt ar CE marķējumu un to lietošanas instrukcijām latviešu valodā atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem (norādīt mājas lapu, kur pieejama šāda informācija vai pievienot dokumenta kopiju, kas to apliecina).
3. Plānotais preču iegādes apjoms norādīts orientējoši. Pasūtītājam ir saistošas tikai preču vienību cenas. Faktiskais apjoms tiek noteikts un pasūtīts pēc Pasūtītāja nepieciešamības.
4. Prece pēc Pasūtītāja rakstveida vai mutiska pieprasījuma saņemšanas darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 un nepieciešamības gadījumā sestdienās, svētdienās un svētku dienās savstarpēji vienojoties.
5. Ja preču derīguma termiņš piegādes brīdī ir mazāks kā 6 (seši) mēneši, Piegādātājam par to jāinformē Pasūtītāju un šādu preču piegāde var tikt veikta, tikai savstarpēji vienojoties.
6. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.
7. Preces piegādes vieta: SIA "Jūrmalas slimnīca", Vienības prospekts 19/21, Jūrmalā, LV-2010.
8. Minimālais pasūtījuma apjoms EUR 50.00 (piecdesmit eiro un 00 centu).
9. Pasūtītājs maksās tikai par faktiski piegādātām precēm.
10. Papildus jāiesniedz datu drošibas lapas (ja attiecināms), pie preču piegādes jānodrošina ar lietošanas instrukcijām latviešu valodā.
11. Preču piegādes termiņš ne vairāk kā 5 (piecas) darba dienas no pasūtījuma nodošanas dienas.
12. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt pretendentam iesniegt piedāvāto preču paraugus un informatīvos materiālus, lai varētu izvērtēt vai pretendenta piedāvātā prece atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.
13. Pretendents iesniedzot savu piedāvājumu ņem vērā visas Pasūtītāja norādītās minimālās tehniskās specifikācijas prasības un piedāvājumu iesniedz par visu tehniskajā specifikācijā prasīto kopumu.
14. Finanšu piedāvājumā cena summējošās pozīcijas ar ne vairāk kā divām decimālzīmēm aiz komata. Piedāvājumā cenu norāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto preces nodrošināšanu, kā arī visi nodokļi (izņemot PVN). Līguma izpildes laikā pretendenta piedāvājumā noteiktā cena paliek nemainīga un nekādas papildus izmaksas, noslēdzot līgumu vai pēc tā noslēgšanas, netiks ņemtas vērā.
15. Līguma darbības laiks – 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.
16. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka neiegādājas preces vai nesaņem pakalpojumus no fiziskas vai juridiskas personas (tai skaitā tās valdes vai padomes locekļa, patiesā labuma guvēja, pārstāvēttiesīgās personas vai prokūrista, vai personas, kura ir pilnvarota pārstāvēt juridisko personu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tās valdes vai padomes locekļa, patiesā labuma guvēja, pārstāvēttiesīgās personas vai prokūrista, ja juridiskā persona ir personālsabiedrība), pret kuru ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
Apliecinām, ka pakalpojums tiks sniegts saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām.
Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.
Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Datums:

## 1-5daļa
Nr. SIAJS 2026/12 Pielikums Nr. 1
Tehniskā specifikācija-tehniskais-finanšu piedāvājums
Pretendents ________________________________________________________
nosaukumus, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
Iepirkuma daļa Nr. 1 - Laboratorijas materiāli I
Nr. | Pasūtītāja minimālās prasības | Pasūtītāja aptiekas kods | Manipulācijas kods | Mērvienība | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Ražotājs, Izcelsmes valsts | Pretendenta piedāvātās preces specifikācija (norādīt ražotāja informāciju par konkrēto preci- preces apraksts, u.c. pasūtītājam noderīga informācija), norāde informatīvajā materiālā, lpp. vai atsauce uz mājas lapu | Cena par vienību EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) | Cena par kopējo daudzumu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (6*9)
1 | Mini parasep koplekts parazitu oliņas diagnostikai ar bagatinašanas metodi (komplektā ne mazāk ka 40 testi) | 443 | 40168 | iepakokums | 2 |  |  |  | 0
Kopā EUR bez PVN | [8 empty] | 0
PVN 21%, EUR | [8 empty] | 0
Kopā EUR ar PVN | [8 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 2 - Laboratorijas materiāli II
Nr. | Pasūtītāja minimālās prasības | Pasūtītāja aptiekas kods | Manipulācijas kods | Mērvienība | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Ražotājs, Izcelsmes valsts | Pretendenta piedāvātās preces specifikācija (norādīt ražotāja informāciju par konkrēto preci- preces apraksts, u.c. pasūtītājam noderīga informācija), norāde informatīvajā materiālā, lpp. vai atsauce uz mājas lapu | Cena par vienību EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) | Cena par kopējo daudzumu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (6*9)
1 | Gimzas krāsa 250-1000 ml | 445 | 42005-42032 | ml | 5000 |  |  |  | 0
2 | May - Grīnvalda šķīdums 250-1000 ml | 446 |  | ml | 2000 |  |  |  | 0
3 | Cil - Nilsena krāsošanas komplekts iepakojumā 4 krāsas: 4 pudeles * 250 ml (fuksīns, metilēnmzilais, 2 pudeles dekoloranti) | 447 | 40183, 40193 | iepakojums | 1 |  |  |  | 0
4 | Metilēnzilā krāsa pudelē 250-1000 ml | 450 | 40183, 40191 | ml | 1000 |  |  |  | 0
5 | Gramma krāsošanas komplekts 4 krāsas (lugols, kristālvioletais, dekolorants, safranīns) 4 pudeles * 250 ml | 451 | 40183, 40192 | iepakojums | 3 |  |  |  | 0
Kopā EUR bez PVN | [8 empty] | 0
PVN 21%, EUR | [8 empty] | 0
Kopā EUR ar PVN | [8 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 3 - Laboratorijas materiāli III
Nr. | Pasūtītāja minimālās prasības | Pasūtītāja aptiekas kods | Mērvienība | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Ražotājs, Izcelsmes valsts | Pretendenta piedāvātās preces specifikācija (norādīt ražotāja informāciju par konkrēto preci- preces apraksts, u.c. pasūtītājam noderīga informācija), norāde informatīvajā materiālā, lpp. vai atsauce uz mājas lapu | Cena par vienību EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) | Cena par kopējo daudzumu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (5*8)
1 | Priekšmetstikli 26x76mm (+/-0.2mm), biezums 1.1mm +/-0.1mm, ar 90 grādu grieztām malām. Izgatavoti no caurspīdīga, iepriekš mazgāta stikla. Katrs iepakojums ir iepakots vakuumā, lai pasargātu no netīrumiem, katrā iepakojumā pievienots silīcija dioksīda sāls maisiņš. | 764 | gab. | 10000 |  |  |  | 0
2 | Priekšmetstikli 26x76mm (+/-0.2mm), biezums 1.1mm+/-0.1mm, ar 90 grādu grieztām malām. Ar baltu matētu galu, kas piemērots rakstīšanai un novērš priekšmetstiklu salipšanu. Izgatavoti no caurspīdīga, iepriekš mazgāta stikla. Katrs iepakojums ir iepakots vakuumā, lai pasargātu no netīrumiem, katrā iepakojumā pievienots silīcija dioksīda sāls maisiņš. | 1131 | gab. | 10000 |  |  |  | 0
Kopā EUR bez PVN | [7 empty] | 0
PVN 21%, EUR | [7 empty] | 0
Kopā EUR ar PVN | [7 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 4 - Laboratorijas materiāli IV
Nr. | Pasūtītāja minimālās prasības | Pasūtītāja aptiekas kods | Mērvienība | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Ražotājs, Izcelsmes valsts | Pretendenta piedāvātās preces specifikācija (norādīt ražotāja informāciju par konkrēto preci- preces apraksts, u.c. pasūtītājam noderīga informācija), norāde informatīvajā materiālā, lpp. vai atsauce uz mājas lapu | Cena par vienību EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) | Cena par kopējo daudzumu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (5*8)
1 | Pipešu uzgaļi (5-100 mikrolitri), universāli, nesterili, saderīgi ar Handrop, Sartorius, Biohit, Finnpipepette, Human pipetēm | 342 | gab. | 30000 |  |  |  | 0
2 | Pipešu uzgaļi (100-1000 mikrolitri), universāli, nesterili, saderīgi ar Handrop, Sartorius, Biohit, Finnpipepette, Human pipetēm | 761 | gab. | 35000 |  |  |  | 0
Kopā EUR bez PVN | [7 empty] | 0
PVN 21%, EUR | [7 empty] | 0
Kopā EUR ar PVN | [7 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 5 - Laboratorijas materiāli V
Nr. | Pasūtītāja minimālās prasības | Pasūtītāja aptiekas kods | Mērvienība | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Ražotājs, Izcelsmes valsts | Pretendenta piedāvātās preces specifikācija (norādīt ražotāja informāciju par konkrēto preci- preces apraksts, u.c. pasūtītājam noderīga informācija), norāde informatīvajā materiālā, lpp. vai atsauce uz mājas lapu | Cena par vienību EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) | Cena par kopējo daudzumu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (5*8)
1 | Termopapīrs laboratorijai, analizatoram 110mmx50mmx12mm termopapīrs urīna analizatoram slimnīcas rīcībā esošajam aparātam Cobas U 411 ruļļos | 1946 | gab. | 100 |  |  |  | 0
Kopā EUR bez PVN | [7 empty] | 0
PVN 21%, EUR | [7 empty] | 0
Kopā EUR ar PVN | [7 empty] | 0

## 6
Nr. SIAJS 2026/12 Pielikums Nr. 1
Tehniskā specifikācija-tehniskais-finanšu piedāvājums
Pretendents ________________________________________________________
nosaukumus, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
Iepirkuma daļa Nr. 6 - Ķirurģiskais uzsūcošais šujamais materiāls
Nr. | Pasūtītāja minimālās prasības | Pasūtītāja aptiekas kods | Līdzekļa forma | Diega izmērs | Diega garums +/-10 cm | Adatas veids | Adatas izmērs, +/- 1mm | Plānotais daudzums 24 mēnešiem (dučos) | Ražotājs un ražotāja dotais izstrādājuma nosaukums | Preces kataloga Nr., lpp. katalogā (norāde informatīvajā materiālā, lpp. vai atsauce uz mājas lapu) | Cena EUR bez PVN par 1 duci (iepakojums) (2 cipari aiz komata) | Cena par kopējo daudzumu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (9*12)
1 | Daudzšķiedru, ātri uzsūcošs, sintētisks poliglaktīns ar pārklājumu (polimerizēta pienskābe vai glikolida laktīda un kalcija stearāts) ar adatu. Absorbcijas laiks līdz 42 dienām. Atlieku stiprība no sākotnējās 7.dienā-50% | 934 | ducis | 2/0 | vismaz 75cm, vēlams gaišā krāsā | griezoša, 1/2 loka | 45 | 150 |  |  |  | 0
2 | Daudzšķiedru, ātri uzsūcošs, sintētisks poliglaktīns ar pārklājumu (polimerizēta pienskābe vai glikolida laktīda un kalcija stearāts) ar adatu. Absorbcijas laiks līdz 42 dienām. Atlieku stiprība no sākotnējās 8.dienā-50% | 1018 | ducis | 2/0 | vismaz 75cm | duroša, 1/2 loka | 36 | 20 |  |  |  | 0
3 | Vienšķiedras,uzsūcošs, polidioksanons vai ekvivalents, ar adatu un cilpu. Pilnīga absorbcija pēc 180-210 dienām. Atlieku stiprība 1. nedēļā-80%, 2.nedēļā-75%, 4.nedēļā-70% | 1417 | ducis | 1 | vismaz 150cm | universāla (adata apaļa ar griezošo (aso) šķautni), 1/2 loka | 48 | 7 |  |  |  | 0
Kopā EUR bez PVN | [11 empty] | 0
PVN 21%, EUR | [11 empty] | 0
Kopā EUR ar PVN | [11 empty] | 0
Pasūtītāja papildu prasības:
1. Adata no izturīga, stigra materiāla, kura blīvos audos un pie pārslodzes nelūzt. | [12 empty] | 5
2. Adatas savienojuma vieta ar diegu gluda, neatdalās savienojuma vietā sienot vai atkārtoti šujot.
3. Diegs labi slīd audos, sienot elastīgs, noturīgs mezgls (nesienas vaļā).
4. Sterilais iepakojums viegli atverams.
5. Diegu derīguma termiņam ir jābūt ne mazākam kā 3 (trīs) gadi.

## 7
Nr. SIAJS 2026/12 Pielikums Nr. 1
Tehniskā specifikācija-tehniskais-finanšu piedāvājums
Pretendents ________________________________________________________
nosaukumus, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
Iepirkuma daļa Nr. 7 - Ķirurģiskais uzsūcošais-antibakteriālais šujamais materiāls
Nr. | Pasūtītāja minimālās prasības | Pasūtītāja aptiekas kods | Līdzekļa forma | Diega izmērs | Diega garums +/-10 cm | Adatas veids | Adatas izmērs, +/- 1mm | Plānotais daudzums 24 mēnešiem (dučos) | Ražotājs un ražotāja dotais izstrādājuma nosaukums | Preces kataloga Nr., lpp. katalogā (norāde informatīvajā materiālā, lpp. vai atsauce uz mājas lapu) | Cena EUR bez PVN par 1 duci (iepakojums) (2 cipari aiz komata) | Cena par kopējo daudzumu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (9*12)
1 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar antibakteriālu pārklājumu. Pītie. Ar vidējo šuves noturības laiku. Nepieciešamās īpašības: ķīmiskais sastāvs: poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu un ar antibakteriālu pārklājumu. Absorbcijas laiks līdz 56-70 dienām. Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75%-2.nedēļā, 50%-3.nedēļā, 25%-4.nedēļā. | 558 un 711 | ducis | 2 | 90cm | apaļā, pastiprinātā, 1/2 loka | 48 | 141 |  |  |  | 0
2 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar antibakteriālu pārklājumu. Pītie. Ar vidējo šuves noturības laiku. Nepieciešamās īpašības: ķīmiskais sastāvs: poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu un ar antibakteriālu pārklājumu. Absorbcijas laiks līdz 56-70 dienām. Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75% - 2.nedēļā, 50%-3.nedēļā, 25%-4.nedēļā. | 559 | ducis | 2 | 90cm | griezoša, pastiprināta, 1/2 loka | 48 | 30 |  |  |  | 0
3 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar antiantibakteriālu pārklājumu. Pītie. Ar vidējo šuves noturības laiku. Nepieciešamās īpašības: ķīmiskais sastāvs: poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu un ar antibakteriālu pārklājumu. Absorbcijas laiks līdz 56-70 dienām. Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75%-2.nedēļā, 50%-3.nedēļā, 25%-4. nedēļā. | 561 | ducis | 1 | 90cm | apaļā, pastiprinātā, 1/2 loka | 40 | 51 |  |  |  | 0
4 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar antibakteriālu pārklājumu. Pītie. Ar vidējo šuves noturības laiku. Nepieciešamās īpašības: ķīmiskais sastāvs: poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu un ar antibakteriālu pārklājumu. Absorbcijas laiks līdz 56-70 dienām. Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75%-2.nedēļā, 50%-3.nedēļā, 25%-4.nedēļā. | 562 | ducis | 1 | 90cm | griezošā, pastiprinātā, 1/2 loka | 40 | 99 |  |  |  | 0
5 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar antibakteriālu pārklājumu. Pītie. Ar vidējo šuves noturības laiku. Nepieciešamās īpašības: ķīmiskais sastāvs: poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu un ar antibakteriālu pārklājumu. Absorbcijas laiks līdz 56-70 dienām. Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75%-2.nedēļā, 50%-3.nedēļā, 25%-4.nedēļā. | 575 | ducis | 2/0 | 70cm | apaļā, pastiprinātā, 1/2 loka | 40 | 27 |  |  |  | 0
6 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar antibakteriālu pārklājumu. Pītie. Ar vidējo šuves noturības laiku. Nepieciešamās īpašības: ķīmiskais sastāvs: poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu un ar antibakteriālu pārklājumu. Absorbcijas laiks līdz 56-70 dienām. Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75%-2.nedēļā, 50%-3.nedēļā, 25%-4.nedēļā. | 573 | ducis | 3/0 | 70cm | apaļā, 1/2 loka | 22 | 3 |  |  |  | 0
7 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar antibakteriālu pārklājumu. Pītie. Ar vidējo šuves noturības laiku. Nepieciešamās īpašības: ķīmiskais sastāvs: poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu un ar antibakteriālu pārklājumu. Absorbcijas laiks līdz 56-70 dienām. Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75%-2.nedēļā, 50%-3.nedēļā, 25%-4.nedēļā. | 572 un714 | ducis | 3/0 | 70cm | apaļā 1/2 loka | 26 | 186 |  |  |  | 0
8 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar antibakteriālu pārklājumu. Pītie. Ar vidējo šuves noturības laiku. Nepieciešamās īpašības: ķīmiskais sastāvs: poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu un ar antibakteriālu pārklājumu. Absorbcijas laiks līdz 56-70 dienām. Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75%-2.nedēļā, 50%-3.nedēļā, 25%-4.nedēļā. | 571 | ducis | 4/0 | 70cm | universāla, 1/2 loka | 17 | 24 |  |  |  | 0
9 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar antibakteriālu pārklājumu. Pītie. Ar vidējo šuves noturības laiku. Nepieciešamās īpašības: ķīmiskais sastāvs: poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu un ar antibakteriālu pārklājumu. Absorbcijas laiks līdz 56-70 dienām. Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75%-2.nedēļā, 50%-3.nedēļā, 25%-4.nedēļā. | 568 | ducis | 3/0 | 70 cm | taisnā griezošā | 60 | 66 |  |  |  | 0
10 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar antibakteriālu pārklājumu. Pītie. Ar vidējo šuves noturības laiku. Nepieciešamās īpašības: ķīmiskais sastāvs: poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu un ar antibakteriālu pārklājumu. Absorbcijas laiks līdz 56-70 dienām. Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75%-2.nedēļā, 50%-3.nedēļā, 25%-4.nedēļā. | 706 | ducis | 3/0 | 3*45cm |  |  | 63 |  |  |  | 0
11 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar antibakteriālu pārklājumu. Pītie. Ar vidējo šuves noturības laiku. Nepieciešamās īpašības: ķīmiskais sastāvs: poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu un ar antibakteriālu pārklājumu. Absorbcijas laiks līdz 56-70 dienām. Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75%-2.nedēļā, 50%-3.nedēļā, 25%-4.nedēļā. | 705 | ducis | 2/0 | 70cm | apaļa vai duroša, pastiprināta ar saplacinātu galu, 1/2 loka | 26 | 54 |  |  |  | 0
12 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi. Pītie. Ar vidējo šuves noturības laiku. Nepieciešamās īpašības: ķīmiskais sastāvs: poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu. Absorbcijas laiks līdz 56-70 dienām. Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75%-2.nedēļā, 50%-3.nedēļā, 25%-4.nedēļā. Krāsains diegs. |  | ducis | 2/0 | 140cm |  |  | 27 |  |  |  | 0
13 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi. Pītie. Ar vidējo šuves noturības laiku. Nepieciešamās īpašības: ķīmiskais sastāvs: poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu. Absorbcijas laiks līdz 56-70 dienām. Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75%-2.nedēļā, 50%-3.nedēļā, 25%-4.nedēļā. Krāsains diegs. |  | ducis | 1 | 140cm |  |  | 20 |  |  |  | 0
14 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi. Vienšķiedras. Ar vidējo šuves noturības laiku. Nepieciešamās īpašības: ķīmiskais sastāvs: polglekaprons 25 ar kalcija stearāta pārklājumu. Absorbcijas laiks no 90-120 dienām. Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk, kā 1.nedēļā-50%, 2.nedēļā-20% 3. un 4.nedēļā-0. Bezkrāsains diegs. | 1680 | ducis | 2/0 | 70cm | griezoša, 3/8 loka | 24 | 3 |  |  |  | 0
15 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar antibakteriālu pārklājumu. Vienšķiedras. Ar vidējo šuves noturības laiku. Nepieciešamās īpašības: ķīmiskais sastāvs: polglekaprons 25 ar kalcija stearāta pārklājumu. Absorbcijas laiks no 90-120 dienām. Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 1.nedēļā-50%, 2.nedēļā-20%, 3. un 4.nedēļā-0. | 563 | ducis | 4/0 | 70cm | griezoša, 3/8 loka | 19 | 57 |  |  |  | 0
16 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar antibakteriālu pārklājumu. Vienšķiedras. Ar vidējo šuves noturības laiku. Nepieciešamās īpašības: ķīmiskais sastāvs: polglekaprons 25 ar kalcija stearāta pārklājumu. Absorbcijas laiks no 90-120 dienām. Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 1.nedēļā-50%, 2.nedēļā-20%, 3. un 4.nedēļā-0. | 864 | ducis | 3/0 | 70cm | griezoša, 3/8 loka | 19 | 36 |  |  |  | 0
17 | Nepieciešamās īpašības: Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar antibakteriālu pārklājumu. Vienšķiedras. Ar vidējo šuves noturības laiku. Nepieciešamās īpašības: ķīmiskais sastāvs: polglekaprons 25 ar kalcija stearāta pārklājumu. Absorbcijas laiks no 90-120 dienām. Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 1.nedēļā-50%, 2.nedēļā-20%, 3. un 4.nedēļā-0. | 1202 | ducis | 4/0 | 45cm | griezoša, 3/8 loka | 17 | 1 |  |  |  | 0
18 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar antibakteriālu pārklājumu. Vienšķiedras. Ar vidējo šuves noturības laiku. Nepieciešamās īpašības: ķīmiskais sastāvs: polidioksanols vai analogs. Absorbcijas laiks no 182-238 dienām. Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 2.nedēļā-60%, 4.nedēļā-50%, 6.nedēļā-35%. | 708 | ducis | 3/0 | 70cm | griezoša, 3/8 loka | 24 | 6 |  |  |  | 0
19 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar antibakteriālu pārklājumu. Vienšķiedras. Ar vidējo šuves noturības laiku. Nepieciešamās īpašības: ķīmiskais sastāvs: polidioksanols vai analogs. Absorbcijas laiks no 182-238 dienām. Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 2.nedēļā-60%, 4.nedēļā-50%, 6.nedēļā-35%. |  | ducis | 2/0 | 70cm | griezoša, 3/8 loka, ar papildus noturību | 24 | 18 |  |  |  | 0
20 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar antibakteriālu pārklājumu. Pītie. Ar vidējo šuves noturības laiku. Nepieciešamās īpašības: ķīmiskais sastāvs: poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu un ar antibakteriālu pārklājumu. Absorbcijas laiks līdz 56-70 dienām. Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75%-2.nedēļā, 50%-3.nedēļā, 25%-4.nedēļā. |  | ducis | 3/0 | 70cm | apaļa ar nospicētu galu saplacinātu galu, 1/2 loka ar papildus noturību | 17 | 72 |  |  |  | 0
21 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar antibakteriālu pārklājumu. Pītie. Ar vidējo šuves noturības laiku Nepieciešamās īpašības: ķīmiskais sastāvs: poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu un ar antibakteriālu pārklājumu. Absorbcijas laiks līdz 56-70 dienām. Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75%-2.nedēļā, 50%-3.nedēļā, 25%-4.nedēļā. |  | ducis | 4/0 | 70cm | apaļā 1/2 loka | 22 | 30 |  |  |  | 0
22 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar antibakteriālu pārklājumu. Pītie. Ar vidējo šuves noturības laiku Nepieciešamās īpašības: ķīmiskais sastāvs: poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu un ar antibakteriālu pārklājumu. Absorbcijas laiks līdz 56-70 dienām. Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75%-2.nedēļā, 50%-3.nedēļā, 25%-4.nedēļā. |  | ducis | 2/0 | 70cm | apaļā 1/2 loka | 26 | 30 |  |  |  | 0
23 | Uzsūcošie ķirurģiskie diegi ar antibakteriālu pārklājumu. Pītie, violetā krāsā. Ar vidējo šuves noturības laiku. Nepieciešamās īpašības: ķīmiskais sastāvs: poliglaktīns ar poliglaktīna un kalcija stearāta pārklājumu un ar antibakteriālu pārklājumu. Absorbcijas laiks līdz 56-70 dienām. Atlieku stiprība no sākotnējās ne mazāk kā 75%-2.nedēļā, 50%-3.nedēļā, 25%-4.nedēļā. |  | ducis | 0 | 70cm | apaļā 1/2 loka | 26 | 72 |  |  |  | 0
24 | Diegs no poliglekaprona materiāla, ar spirālveida atskabargām, antibakteriāls, efektīvs pret S.aureus, S.epidermidis, MRSA, E.coli, Kllebsiella pneumonia, ar vienu adatu un pašfiksējošo paplašināmu cilpu. Kavē mikroorganismu kolonizēšanos 11-23 dienas. Absorbējas 94 dienu laikā. Paredzēti mīksto audu šūšanai. |  | ducis | 3/0 | 70cm | reversi griezoša, 3/8 loka ar papildus stiprību | 24 | 27 |  |  |  | 0
Kopā EUR bez PVN | [11 empty] | 0
[11 empty] | PVN 21%, EUR | 0
Kopā EUR ar PVN | [11 empty] | 0
Pasūtītāja papildu prasības:
1. Adata no izturīga, stingra materiāla, kura blīvos audos un pie pārslodzes nelūzt.
2. Adatas savienojuma vieta ar diegu gluda, neatdalās savienojuma vietā sienot vai atkārtoti šujot.
3. Diegs labi slīd audos, sienot elastīgs, noturīgs mezgls (nesienas vaļā).
4. Sterilais iepakojums viegli atverams,uz tā informācija par diegu ( sastāvu,izmēru)kā arī informācija par adatu
5. Diegu derīguma termiņam ir jābūt ne mazākam kā 3 gadi.
6. Produkcijai jābūt ar CE marķējumu,iekļauts PVO vadlīnijās
7. Uzrādīt precīzus ražotāju kodus, jābūt diegu un adatu aprakstiem. Jāpievieno ražotāja katalogs, kuros tiek apstiprināti uzrādītie kodi, diegu un adatu apraksti.
8. Diegam antibakteriāls pārklājums-Triclosanum, iedarbīgs pret Staphylococcus epidermitis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, MRSA.
9. Adatām, kuras lielākas par 16mm, jābūt saplacinātām un ar gareniskām drošības rievām - stabilitātei adatturī.

## 8
Nr. SIAJS 2026/12 Pielikums Nr. 1
Tehniskā specifikācija-tehniskais-finanšu piedāvājums
Pretendents ________________________________________________________
nosaukumus, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
Iepirkuma daļa Nr. 8 - Ķirurģiskais neuzsūcošs šujamais materiāls plastiskajām operācijām
Nr. | Pasūtītāja minimālās prasības | Pasūtītāja aptiekas kods | Līdzekļa forma | Diega izmērs | Diega garums +/-20 cm | Adatas veids | Adatas izmērs, +/- 1mm | Plānotais daudzums 24 mēnešiem (dučos) | Ražotājs un ražotāja dotais izstrādājuma nosaukums | Preces kataloga Nr., lpp. katalogā (norāde informatīvajā materiālā, lpp. vai atsauce uz mājas lapu) | Cena EUR bez PVN par 1 duci (iepakojums) (2 cipari aiz komata) | Cena par kopējo daudzumu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (9*12)
1 | Vienšķiedras, neuzsūcošs, sintētisks, krāsains. Poliamīds vai ekvivalents, ar adatu | 722 | ducis | 4/0 | 45cm | griezoša, 3/8 loka | 16 | 12 |  |  |  | 0
2 | Vienšķiedras, neuzsūcošs, sintētisks, krāsains. Poliamīds vai ekvivalents, ar adatu | 723 | ducis | 5/0 | 75cm | griezoša, 3/8 loka | 16 | 18 |  |  |  | 0
3 | Vienšķiedras, neuzsūcošs, sintētisks, krāsains. Poliamīds vai ekvivalents, ar adatu | 724 | ducis | 6/0 | 45cm | griezoša, 3/8 loka, mikroplastikas adata (griezoša adata ar pastiprinātu griešanas malu) | 11 | 21 |  |  |  | 0
Kopā EUR bez PVN | [11 empty] | 0
PVN 21%, EUR | [11 empty] | 0
Kopā EUR ar PVN | [11 empty] | 0
Pasūtītāja papildu prasības:
1. Adata no izturīga, stigra materiāla, kura blīvos audos un pie pārslodzes nelūzt.
2. Adatas savienojuma vieta ar diegu gluda, neatdalās savienojuma vietā sienot vai atkārtoti šujot.
3. Diegs labi slīd audos, sienot elastīgs, noturīgs mezgls (nesienas vaļā).
4. Sterilais iepakojums viegli atverams.
5. Diegu derīguma termiņam ir jābūt ne mazākam kā 5 gadi.
6. Uzrādīt precīzus ražotāju kodus, jābūt diegu un adatu aprakstiem. Jāpievieno ražotāja katalogs, kuros tiek apstiprināti uzrādītie kodi, diegu un adatu apraksti.

## 9
Nr. SIAJS 2026/12 Pielikums Nr. 1
Tehniskā specifikācija-tehniskais-finanšu piedāvājums
Pretendents ________________________________________________________
nosaukumus, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
Iepirkuma daļa Nr. 9 - Ķirurģiskais neuzsūcošs šujamais materiāls
Nr. | Pasūtītāja aptiekas kods | Pasūtītāja minimālās prasības | Līdzekļa forma | Diega izmērs | Diega garums +/-10 cm | Adatas veids | Adatas izmērs, +/- 1mm | Plānotais daudzums 24 mēnešiem (dučos) | Ražotājs un ražotāja dotais izstrādājuma nosaukums | Preces kataloga Nr., lpp. katalogā (norāde informatīvajā materiālā, lpp. vai atsauce uz mājas lapu) | Cena EUR bez PVN par 1 duci (iepakojums) (2 cipari aiz komata) | Cena par kopējo daudzumu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (9*12)
1 | 498 | Vienšķiedras, neuzsūcošs, sintētisks. Poliamīds vai ekvivalents, ar adatu | ducis | 2/0 | 75cm | griezoša, 3/8 loka | 30 | 40
2 | 500 | Vienšķiedras, neuzsūcošs, sintētisks. Poliamīds vai ekvivalents, ar adatu | ducis | 2/0 | vismaz 75cm | griezoša, 3/8 loka | 19 | 12
3 | 501 | Vienšķiedras, neuzsūcošs, sintētisks. Poliamīds vai ekvivalents, ar adatu | ducis | 3/0 | 45cm | griezoša, 3/8 loka | 19 | 70
4 | 502 | Vienšķiedras, neuzsūcošs, sintētisks. Poliamīds vai ekvivalents, ar adatu | ducis | 3/0 | 75cm | griezoša, 3/8 loka | 25 | 45
5 | 1397 | Vienšķiedras, neuzsūcošs, sintētisks. Poliamīds vai ekvivalents, ar adatu | ducis | 3/0 | 75cm | griezoša, 3/8 loka | 30 | 30
6 | 503 | Vienšķiedras, neuzsūcošs, sintētisks. Poliamīds vai ekvivalents, ar adatu | ducis | 4/0 | 75cm | griezoša, 3/8 loka | 19 | 40
7 | 504 | Vienšķiedras, neuzsūcošs, sintētisks. Poliamīds vai ekvivalents, ar adatu | ducis | 5/0 | 75cm | griezoša, 3/8 loka | 19 | 20
8 | 505 | Daudzšķiedru, neuzsūcošs, dabīgs zīds ar vaska vai silikona pārklājumu, vai ekvivalents, bez adatas. | ducis | 2 | vismaz 150cm |  |  | 20
9 |  | Daudzšķiedru, neuzsūcošs, sintētisks polietilēna teraftatāls ar polibutilāta pārklājumu vai ekvivalents, ar adatu. | ducis | 1 | 75 cm | griezoša, 1/2 loka | 36 | 24
10 | 1110 | Vienšķiedras, neuzsūcošs, sintētisks. Polpropilēns vai ekvivalents, ar adatu | ducis | 6/0 | 75cm | griezoša, 3/8 loka | 19 | 20
Kopā EUR bez PVN
PVN 21%, EUR
Kopā EUR ar PVN
Pasūtītāja papildu prasības:
* izņemot 10. pozīciju
1. Adata no izturīga, stigra materiāla, kura blīvos audos un pie pārslodzes nelūzt.
2. Adatas savienojuma vieta ar diegu gluda, neatdalās savienojuma vietā sienot vai atkārtoti šujot.
3. Diegs labi slīd audos, sienot elastīgs, noturīgs mezgls (nesienas vaļā).
4. Sterilais iepakojums viegli atverams.
5. Diegu derīguma termiņam ir jābūt ne mazākam kā 5 gadi.
6. Uzrādīt precīzus ražotāju kodus, jābūt diegu un adatu aprakstiem. Jāpievieno ražotāja katalogs, kuros tiek apstiprināti uzrādītie kodi, diegu un adatu apraksti.

## 10
Nr. SIAJS 2026/12 Pielikums Nr. 1
Tehniskā specifikācija-tehniskais-finanšu piedāvājums
Pretendents ________________________________________________________
nosaukumus, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
Iepirkuma daļa Nr. 10 - Pacientu identifikācijas aproces
Nr. | Pasūtītāja minimālās prasības | Pasūtītāja aptiekas kods | Mērvienība | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Ražotājs, Izcelsmes valsts | Pretendenta piedāvātās preces specifikācija (norādīt ražotāja informāciju par konkrēto preci- preces apraksts, u.c. pasūtītājam noderīga informācija) norāde informatīvajā materiālā, lpp. vai atsauce uz mājas lapu | Cena par vienību EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) | Cena par kopējo daudzumu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (5*8)
1 | Pacientu aproču kārtridži saderīgi ar slimnīcas īpašumā esošajiem pacientu aproču printeriem Zebra ZD510-Hcun Zebra HC 100
1.1. | Pieaugušo aproču kārtridžs (ne mazāk kā 200 aproces) 10006995K vai ekvivalents | 1730 | gab. | 18000 |  |  |  | 0
1.2. | Jaundzimušo aproču kārtridžs (ne mazāk kā 260 aproces) 10031289K vai ekvivalents | 1448 | gab. | 2400 |  |  |  | 0
Kopā EUR bez PVN | [7 empty] | 0
PVN 21%, EUR | [7 empty] | 0
Kopā EUR ar PVN | [7 empty] | 0

## 11
Nr. SIAJS 2026/12 Pielikums Nr. 1
Tehniskā specifikācija-tehniskais-finanšu piedāvājums
Pretendents ________________________________________________________
nosaukumus, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
Iepirkuma daļa Nr. 11 - Testi endoskopijas vajadzībām
Nr. | Pasūtītāja minimālās prasības | Pasūtītāja aptiekas kods | Mērvienība | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Ražotājs, Izcelsmes valsts | Pretendenta piedāvātās preces specifikācija (norādīt ražotāja informāciju par konkrēto preci- preces apraksts, u.c. pasūtītājam noderīga informācija) norāde informatīvajā materiālā, lpp. vai atsauce uz mājas lapu | Cena par vienību EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) | Cena par kopējo daudzumu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (5*8)
1 | Ātrās diagnostikas ureazes tests Helicobacter pylori noteikšanai in vitro diagnostikā,rezultāts vismaz pēc 5 min., sauss (nesatur papildus reaģentus)balstīts uz indikatora krāsu maiņu,izmērs vismaz 25mmx25mm, instrukcija latviešu valodā | 323 | 11 | 3900 |  |  |  | 0
Kopā EUR bez PVN | [7 empty] | 0
PVN 21%, EUR | [7 empty] | 0
Kopā EUR ar PVN | [7 empty] | 0

## 12
Nr. SIAJS 2026/12 Pielikums Nr. 1
Tehniskā specifikācija-tehniskais-finanšu piedāvājums
Pretendents ________________________________________________________
nosaukumus, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
Iepirkuma daļa Nr. 12 - Pierakstu papīri
Nr. | Pasūtītāja minimālās prasības | Pasūtītāja aptiekas kods | Mērvienība | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Ražotājs, Izcelsmes valsts | Pretendenta piedāvātās preces specifikācija (norādīt ražotāja informāciju par konkrēto preci- preces apraksts, u.c. pasūtītājam noderīga informācija) norāde informatīvajā materiālā, lpp. vai atsauce uz mājas lapu | Cena par vienību EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) | Cena par kopējo daudzumu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (5*8)
1 | Elektrokardiogrāfu (EKG) pieraksta papīrs
1.1. | Papīra izmērs80x70mm, lokšņu skaits no 300 līdz 360, saderīgs ar SIA "Jūrmalas slimnīca" esošo Schiller Cardiovit AT-101 iekārtu | 330 | gab. | 70 |  |  |  | 0
1.2. | Papīra izmērs280x210mm, lokšņu skaits 100, saderīgs ar slimnīcā esošo Schiller Cardiovit AT-102 G2 iekārtu | 1447 | gab. | 40 |  |  |  | 0
2 | Kardiotokogrāfa (KTG) pieraksta papīrs
2.1. | Papīra izmērs 150x100mm, lokšņu skaits 150 (+/-10), saderīgs ar SIA "Jūrmalas slimnīca" esošo Philips Avalon | 331 | gab. | 600 |  |  |  | 0
3 | Sonogrāfu termoprinteru papīrs
3.1. | Sonogrāfu termoprinteru papīrs UPP-110HG (110mm-platums) | 332 | ruļļi | 400 |  |  |  | 0
Kopā EUR bez PVN | [7 empty] | 0
PVN 21%, EUR | [7 empty] | 0
Kopā EUR ar PVN | [7 empty] | 0

## 13
Nr. SIAJS 2026/12 Pielikums Nr. 1
Tehniskā specifikācija-tehniskais-finanšu piedāvājums
Pretendents ________________________________________________________
nosaukumus, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
Iepirkuma daļa Nr. 13 - Ādas marķieris
Nr. | Pasūtītāja minimālās prasības | Mērvienība | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Ražotājs, Izcelsmes valsts | Pretendenta piedāvātās preces specifikācija (norādīt ražotāja informāciju par konkrēto preci- preces apraksts, u.c. pasūtītājam noderīga informācija) norāde informatīvajā materiālā, lpp. vai atsauce uz mājas lapu | Cena par vienību EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) | Cena par kopējo daudzumu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (4*7)
1 | Marķieris - standarta tipa ar smailu galu ķirurģiskajām manipulācijām, garums 135mm+/-5mm; mērlentes garums 155mm+/-5mm. Nesatur lateksu un ftalātus, sterīli iepakoti. Pievienot preces atbilstības deklarāciju. | gab. | 1000 |  |  |  | 0
Kopā EUR bez PVN | [6 empty] | 0
PVN 21%, EUR | [6 empty] | 0
Kopā EUR ar PVN | [6 empty] | 0

## 14-15
Nr. SIAJS 2026/12 Pielikums Nr. 1
Tehniskā specifikācija-tehniskais-finanšu piedāvājums
Pretendents ________________________________________________________
nosaukumus, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
Iepirkuma daļa Nr. 14 - Nabu klemmes
Nr. | Pasūtītāja minimālās prasības | Pasūtītāja aptiekas kods | Mērvienība | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Ražotājs, Izcelsmes valsts | Pretendenta piedāvātās preces specifikācija (norādīt ražotāja informāciju par konkrēto preci- preces apraksts, u.c. pasūtītājam noderīga informācija) norāde informatīvajā materiālā, lpp. vai atsauce uz mājas lapu | Cena par vienību EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) | Cena par kopējo daudzumu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (5*8)
1 | Nabu klemmes sterilas, jānodrošina pilnīga nabas saites asinsvadu noklemmēšana. Bez asām malām, neradot audu ievainojumu. Iepakojumā pa vienai klemmei, viegli atverams, neizmantojot šķēres u.c. instrumentus. | 174 | gab. | 2600 |  |  |  | 0
Kopā EUR bez PVN | [7 empty] | 0
PVN 21%, EUR | [7 empty] | 0
Kopā EUR ar PVN | [7 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 15 - Palīglīdzeklis amnija maisa atvēršanai
Nr. | Pasūtītāja minimālās prasības | Pasūtītāja aptiekas kods | Mērvienība | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Ražotājs, Izcelsmes valsts | Pretendenta piedāvātās preces specifikācija (norādīt ražotāja informāciju par konkrēto preci- preces apraksts, u.c. pasūtītājam noderīga informācija) norāde informatīvajā materiālā, lpp. vai atsauce uz mājas lapu | Cena par vienību EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) | Cena par kopējo daudzumu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (5*8)
1 | Gumijas-lateksa pirkstu uzmava ar nelielu integrētu āķi palīglīdzeklis kontrolētas amniotomijas veikšanai,sterilā iepakojumā. | 950 | gab. | 1200 |  |  |  | 0
Kopā EUR bez PVN | [7 empty] | 0
PVN 21%, EUR | [7 empty] | 0
Kopā EUR ar PVN | [7 empty] | 0

## 16
Nr. SIAJS 2026/12 Pielikums Nr. 1
Tehniskā specifikācija-tehniskais-finanšu piedāvājums
Pretendents ________________________________________________________
nosaukumus, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
Iepirkuma daļa Nr. 16 - Ierīce šķīdumu atsūkšanai
Nr. | Pasūtītāja minimālās prasības | Mērvienība | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Ražotājs, Izcelsmes valsts | Pretendenta piedāvātās preces specifikācija (norādīt ražotāja informāciju par konkrēto preci- preces apraksts, u.c. pasūtītājam noderīga informācija) norāde informatīvajā materiālā, lpp. vai atsauce uz mājas lapu | Cena par vienību EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) | Cena par kopējo daudzumu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (4*7)
1 | Bezadatas ierīce šķīdumu atsūkšanai no medikamentu un infūzijas šķīdumu flakoniem un medikamentu atšķaidīšanai. Izmantojama dažādu tilpumu flakoniem līdz 1000ml, saglabājot flakona derīgumu vismaz līdz 72 h. Integrēts baktērijas aizturošs gaisa filtrs ar poru izmēru diapazonā no 0.1 µm līdz 0.45 µm maksimālai aizsardzībai pret kontamināciju, cieši piegulošs korķis. 2 plūsmas kanāli, viens gaisam, otrs šķidrumam, kas nodrošina arī automātisku spiediena izlīdzināšanu flakonā. Ierīces vidusdaļā ir ergonomiska satveršanas daļa drošai manipulāciju veikšanai. Nesatur lateksu, PVC, DEHP. Viena iepakojuma puse ir caurspīdīga. Uz iepakojuma ir norādīts ražošanas datums, derīguma termiņš, sērijas N., ražotājs. | gab. | 13000 |  |  |  | 0
Kopā EUR bez PVN | [6 empty] | 0
PVN 21%, EUR | [6 empty] | 0
Kopā EUR ar PVN | [6 empty] | 0

## 17
Nr. SIAJS 2026/12 Pielikums Nr. 1 ar 2026. gada 23. jūlija precizējumiem
Tehniskā specifikācija-tehniskais-finanšu piedāvājums
Pretendents ________________________________________________________
nosaukumus, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
Iepirkuma daļa Nr. 17 - Sistēmas bolus injektoram
Nr. | Pasūtītāja minimālās prasības, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Mērvienība | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Ražotājs, Izcelsmes valsts | Pretendenta piedāvātās preces specifikācija (norādīt ražotāja informāciju par konkrēto preci- preces apraksts, u.c. pasūtītājam noderīga informācija) norāde informatīvajā materiālā, lpp. vai atsauce uz mājas lapu | Cena par vienību EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) | Cena par kopējo daudzumu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (4*7)
1 | Sistēmas slimnīcas bolus injektoram "Ulrich CT Motion"
1.1. | Infūzijas sistēma kontrastvielas ievadīšanai individuālā - pacientam, 250-260cm gari | gab. | 2000 |  |  |  | 0
2.1. | 3 fāžu injektora infūzijas sistēma kontrastvielas ievadīšanai no bolus injektora līdz pacienta infūzijas sistēmai | gab. | 120 |  |  |  | 0
Kopā EUR bez PVN | [6 empty] | 0
PVN 21%, EUR | [6 empty] | 0
Kopā EUR ar PVN | [6 empty] | 0
Pasūtītāja papildu prasības:
Piedāvātajām precēm jāsader ar bolus slimnīcas injektoru "Ulrich CT Motion".
Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz ražotāja Ulrich Medical apstiprinātu dokumentu (vai ražotāja pilnvarota pārstāvja apliecinājumu) par piedāvāto infūzijas sistēmu savietojamību ar iekārtu CT Motion.

## 18
Nr. SIAJS 2026/12 Pielikums Nr. 1
Tehniskā specifikācija-tehniskais-finanšu piedāvājums
Pretendents ________________________________________________________
nosaukumus, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
Iepirkuma daļa Nr. 18 - Endoskopiskie maisiņi paraugu izņemšanai
Nr. | Pasūtītāja minimālās prasības, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Mērvienība | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Ražotājs, Izcelsmes valsts | Pretendenta piedāvātās preces specifikācija (norādīt ražotāja informāciju par konkrēto preci- preces apraksts, u.c. pasūtītājam noderīga informācija) norāde informatīvajā materiālā, lpp. vai atsauce uz mājas lapu | Cena par vienību EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) | Cena par kopējo daudzumu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (4*7)
1 | Endoskopiskie maisiņi paraugu izņemšanai
1.1. | Tehniskās prasības:
1.1.1. | Vienreiz lietojams, sterilā iepakojumā
1.1.2. | Gatavs lietošanai
1.1.3. | Materiāls - termoplastisks poliuretāns
1.1.4. | CE marķējums
1.1.5. | EK atbilstības deklarācija
1.1.6. | Lietošanas instrukcija
1.2. | Bez roktura: | gab. | 480 |  |  |  | 0
1.2.1. | Tilpums 350ml (+/- 50 ml), garums 170 mm (+/- 5mm)
1.2.3. | Aprīkots ar diegu sasiešanai
1.3. | Ar rokturi: | gab. | 240 |  |  |  | 0
1.3.1. | Maisiņa tilpums 700ml (+/- 50 ml), apaļas formas, diametrs 130mm (+/-5 mm), garums 175 +/- 5 mm
1.3.2. | Aprīkots ar rokturi un ievadcauruli, diegu sasiešanai. Ievadāmās daļas diametrs 10mm
Kopā EUR bez PVN | [6 empty] | 0
PVN 21%, EUR | [6 empty] | 0
Kopā EUR ar PVN | [6 empty] | 0

## 19
Nr. SIAJS 2026/12 Pielikums Nr. 1
Tehniskā specifikācija-tehniskais-finanšu piedāvājums
Pretendents ________________________________________________________
nosaukumus, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
Iepirkuma daļa Nr. 19 - Drenas, rezervuāri
Nr. | Pasūtītāja minimālās prasības (preces nosaukums,veicamās funksijas,tehniskās prasības un komplektācija) | Mērvienība | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Pasūtītāja aptiekas kods | Ražotājs, Izcelsmes valsts | Pretendenta piedāvātās preces specifikācija (norādīt ražotāja informāciju par konkrēto preci- preces apraksts, u.c. pasūtītājam noderīga informācija) norāde informatīvajā materiālā, lpp. vai atsauce uz mājas lapu | Cena par vienību EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) | Cena par kopējo daudzumu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (5*8)
1 | Drenas: liekā šķidruma izvadīšanai pēc operācijām.ar nepārtrauktiem kanāliem visā drenas darba daļas profilā, rentgenstaru absorbējošas,kas ļauj tās redzēt rentgenuzņēmumos
1.1. | Apaļā tipa bez troakāra Ch12, garums 110cm +/-10 cm, Jackson Pratt tipa | gab. | 10 | 1718 |  |  |  | 0
1.2. | Apaļā tipa bez troakāra Ch15, garums 110cm +/-10 cm, Jackson Pratt tipa | gab. | 200 | 1349 |  |  |  | 0
1.3. | Apaļā tipa bez troakāra Ch19, garums 110cm +/-10 cm, Jackson Pratt tipa | gab. | 20 | 1719 |  |  |  | 0
1.4. | Apaļā tipa bez troakāra Ch24, garums 110cm +/-10 cm, Jackson Pratt tipa | gab. | 50 | 1539 |  |  |  | 0
1.5. | Apaļā tipa ar troakāru Ch15, garums 110cm +/-10 cm | gab. | 10 | 1722 |  |  |  | 0
1.6. | Apaļā tipa ar troakāru Ch19, garums 110cm +/-10 cm | gab. | 60 | 1723 |  |  |  | 0
2 | Silikona rezervuāri
2.1. | Tilpums 200ml (+/- 5%) | gab. | 260 | 839 |  |  |  | 0
2.2. | Tilpums 100ml (+/- 5%) | gab. | 100 | 984 |  |  |  | 0
Kopā EUR bez PVN | [7 empty] | 0
PVN 21%, EUR | [7 empty] | 0
Kopā EUR ar PVN | [7 empty] | 0

## 20
Nr. SIAJS 2026/12 Pielikums Nr. 1
Tehniskā specifikācija-tehniskais-finanšu piedāvājums
Pretendents ________________________________________________________
nosaukumus, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
Iepirkuma daļa Nr. 20 - Sterila transfūzijas sistēma
Nr. | Pasūtītāja minimālās prasības (preces nosaukums, veicamās funksijas,tehniskās prasības un komplektācija) | Mērvienība | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Ražotājs, Izcelsmes valsts | Pretendenta piedāvātās preces specifikācija (norādīt ražotāja informāciju par konkrēto preci- preces apraksts, u.c. pasūtītājam noderīga informācija) norāde informatīvajā materiālā, lpp. vai atsauce uz mājas lapu | Cena par vienību EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) | Cena par kopējo daudzumu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (4*7)
1 | Sterila transfūzijas sistēma bez injekcijas adatas,bez ventilācijas vārsta, garums vismaz 150cm, nesatur DEHP. Adata trula, kura nodrošina vieglu korķa porta membrānas perforāciju, bet pasargā no nejaušas maisa caurduršanas. Pilienu kamera 80mm gara +/-10mm, caurspīdīga ar iebūvētu 200 µm filtru. Pilienu kameras lejas daļa viegli deformējama (pumpējama). Kameras daļas savienotas ar gredzenu, kas paredzēts infūzijas tehnikas pilienu skaitītāja nostiprināšanai. Spin Lock konektors savienošanai ar asinsvadu pieejas ierīci-katetru, adatu. Konektors noslēgts ar uzgali, kas aprīkots ar uzpildes filtru, kurš aiztur šķīdumu, neļauj tam uzpildīšanas laikā izpilēt. Sistēma aprīkota ar plūsmas regulētāju, kura korpusā ir integrētas divas atveres, viena - adatasievietošanai pēc transfūzijas, otra-sistēmas caurulītes ievietošanai pēc uzpildes. | gab. | 2300 |  |  |  | 0
Kopā EUR bez PVN | [6 empty] | 0
PVN 21%, EUR | [6 empty] | 0
Kopā EUR ar PVN | [6 empty] | 0

## 21-22
Nr. SIAJS 2026/12 Pielikums Nr. 1
Tehniskā specifikācija-tehniskais-finanšu piedāvājums
Pretendents ________________________________________________________
nosaukumus, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
Iepirkuma daļa Nr. 21 - Bobrova pudele un vadi
Nr. | Pasūtītāja minimālās prasības (preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija) | Mērvienība | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Pasūtītāja aptiekas kods | Ražotājs, Izcelsmes valsts | Pretendenta piedāvātās preces specifikācija (norādīt ražotāja informāciju par konkrēto preci- preces apraksts, u.c. pasūtītājam noderīga informācija) norāde informatīvajā materiālā, lpp. vai atsauce uz mājas lapu | Cena par vienību EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) | Cena par kopējo daudzumu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (5*8)
1 | Bobrova pudele zemūdens krūšu kurvja drenāžai bez savienotājcaurules, sterila. 3000ml +/-10%. Uz pudeles tilpuma atzīmes un vieta piezīmju veikšanai uz pudeles ar marķieri. | gab. | 20 | 1303 |  |  |  | 0
2 | Savienotājcaurule Bobrova pudelei, sterila. Divas caurules 150cm+/-10% un 200cm+/-10% savienotas ar korķi, kas skrūvējas uz pudeles kakla. Saderīgas ar iepriekšminētajām pudelēm. | gab. | 20 | 844 |  |  |  | 0
Kopā EUR bez PVN | [7 empty] | 0
PVN 21%, EUR | [7 empty] | 0
Kopā EUR ar PVN | [7 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 22 - Troakāra katetrs
Nr. | Pasūtītāja minimālās prasības (preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija) | Mērvienība | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Pasūtītāja aptiekas kods | Ražotājs, Izcelsmes valsts | Pretendenta piedāvātās preces specifikācija (norādīt ražotāja informāciju par konkrēto preci- preces apraksts, u.c. pasūtītājam noderīga informācija) norāde informatīvajā materiālā, lpp. vai atsauce uz mājas lapu | Cena par vienību EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) | Cena par kopējo daudzumu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (5*8)
1 | Troakāra katetrs pleiras drenāžai, sterils ar metāla mandrēnu (troakāru), kura galā ērts satveršanas rokturis. Garuma atzīmes uz katetra visā tā garumā, 40cm garš+/-1 cm, CH20, CH24, CH28, CH32, slēgts atraumatisks gals, 3 lielas sānu atveres, izgatavots no PVC, nesatur DEHP. | gab. | 40 | 615 |  |  |  | 0
Kopā EUR bez PVN | [7 empty] | 0
PVN 21%, EUR | [7 empty] | 0
Kopā EUR ar PVN | [7 empty] | 0

## 23
Nr. SIAJS 2026/12 Pielikums Nr. 1
Tehniskā specifikācija-tehniskais-finanšu piedāvājums
Pretendents ________________________________________________________
nosaukumus, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
Iepirkuma daļa Nr. 23 - Perfuzora vadi
Nr. | Pasūtītāja minimālās prasības | Pasūtītāja aptiekas kods | Mērvienība | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Ražotājs, Izcelsmes valsts | Pretendenta piedāvātās preces specifikācija (norādīt ražotāja informāciju par konkrēto preci- preces apraksts, u.c. pasūtītājam noderīga informācija) norāde informatīvajā materiālā, lpp. vai atsauce uz mājas lapu | Cena par vienību EUR bez PVN (2 cipari aiz komata) | Cena par kopējo daudzumu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (5*8)
1 | Perfuzora vadi - balti 200 cm (+/-5 cm),sterili, spiediena izturība līdz 4 bar, Luer-Lock savienojumi abos galos, savienojami ar B.Braun un Wiltehmeda ražotajiem perfuzoriem, perfuzoru diametrs vismaz 2,7, lūmenam jābūt mazam, lai būtu vienkārši ievadīt 2ml un 5ml bolusa šķīduma | 911 | gab. | 10000 |  |  |  | 0
Kopā EUR bez PVN | [7 empty] | 0
PVN 21%, EUR | [7 empty] | 0
Kopā EUR ar PVN | [7 empty] | 0