## TS_Osteosintēzes implantu iepir
2. pielikums atklāta konkursa nolikumam
“Osteosintēzes implantu piegāde” (id. Nr. Rīgas 2. slimnīca 2026/24 AK)
Pretendents: ________________________________________
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Osteosintēzes plākšņu un skrūvju, ārējās fiksācijas (Hoffmann II) aparātu piegāde
Iepirkuma daļa Nr. 1. Figūrplāksnes - nosaukums, ražotājs, valsts, materiāls- tērauda sakausējums, virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma
Nr.p.k. | Produkts | Atveres diametrs, mm | Platums, mm | Biezums, mm | Atveru skaits | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[7 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
1.1. | Plāksnes distālai tībijai, mediālās (labā/kreisā) | 4.5 | 14 | 4 | 9.11 | 100 |  |  |  | 0
1.2. | Tibijas augšgala T veida | 4.5 | 16 | 2,00 - 3,20 | 5,6,7 | 40 |  |  |  | 0
1.3. | Tibijas augšgala L veida (labā/ kreisā) | 4.5 | 16 | 2,00 - 3,20 | 5,6,7 | 120 |  |  |  | 0
1.4. | Augšstilba kaula grozītāja | 4.5 | 16 | 6 | 6 | 20 |  |  |  | 0
Kopā par visu 1. daļu EUR bez PVN | [9 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 2. Taisnās plāksnes stobra kauliem - nosaukums, ražotājs, valsts, materiāls- tērauda sakausējums, virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma
Nr.p.k. | Produkts | Atveres diametrs, mm | Platums, mm | Biezums, mm | Atveru skaits | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[7 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
2.1. | Rekonstrukcijas | 3.5 | 12 | 2.8 | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 | 450 |  |  |  | 0
2.2. | Rekonstrukcijas | 4.5 | 12 | 2.8 |  | 80 |  |  |  | 0
2.3. | Divrindu | 4.5 | 16 | 4.8 |  | 80 |  |  |  | 0
2.4. | Mazkontakta vienrindu (LCP) | 3.5 | 10 | 3.5 | 6; 7; 8; 9; 10,11,12,13,14,15 | 200 |  |  |  | 0
2.5. | 1/3 tubulārās plāksnes | 3.5 | 9,00-10,00 | 1.5 | 6; 7; 8; 9; 10 | 400 |  |  |  | 0
Kopā par visu 2. daļu EUR bez PVN | [9 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 3. Skrūves – nerūsējošā tērauda, saderīgas ar 1. un 2. daļu plāksnēm (nosaukums, ražotājs, valsts)
Nr.p.k. | Produkts |  | Garums, mm |  | diametrs, mm | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[7 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
3.1. | Skrūves ar spongiozo vītni |  | x |  | 3.5 | 3500 |  |  |  | 0
3.1.1. |  |  | L 12 -L 50 ar soli 2 mm |  | x
3.1.2. |  |  | L 50 -L 65 ar soli 5 mm |  | x
3.2. | Skrūves ar spongiozo vītni |  | x |  | 4.5 | 1000 |  |  |  | 0
3.2.1. |  |  | L 12 -L 50 ar soli 2 mm |  | x
3.2.2. |  |  | L 50 -L 65 ar soli 5 mm |  | x
3.3. | Skrūves ar kortikālo vītni |  | L 12 - L 60 ar soli 2mm |  | 3.5 | 3500 |  |  |  | 0
3.4. | Skrūves ar kortikālo vītni |  | x |  | 4.5 | 1500 |  |  |  | 0
3.4.1. |  |  | L 20 - L 60 ar soli 2 mm |  | x
3.4.2. |  |  | L 60 - L 75 ar soli 5 mm |  | x
3.5. | Spongiozās skrūves |  | x |  | 6.5 | 200 |  |  |  | 0
| 16 mm ar daļēju vītni |  | L 35 -L 115 ar soli 5 mm |  | x
| 32 mm ar daļēju vītni |  | L 40 - L120 ar soli 5 mm |  | x
3.6. | Spongiozās skrūves ar pilnu vītni |  | L 35 -L 115 ar soli 5 mm |  | 6.5 | 300 |  |  |  | 0
3.7. | Atbilstoša izmēra skrūvju turētājus 3,5mm diametra skrūvēm kopējais izmērs ne lielāks kā 150x200mm, aizveramu ar vismaz 6vietas katra izmēra skrūvei |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 0
3.8. | Atbilstoša izmēra skrūvju turētājus 4,5mm diametra skrūvēm kopējais izmērs ne lielāks kā 200x200mm, aizveramu ar vismaz 10vietas katra izmēra skrūvei |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0
Kopā par visu 3. daļu EUR bez PVN | [9 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 4. Bloķēta atslēgkaula akromiālā gala āķa plāksne
Nr.p.k. | Produkts | Diametrs, mm | Garums, mm | Āķa augstums, mm | Atveru skaits | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[7 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
Prasības: | [6 empty] | X
materiāls – titāna sakausējums, atbilstošs ISO 5832-3 standartam vai titāns, atbilstošs ISO 5832-2 standartam;
virsmas apstrāde – matēta;
forma: trijstūra forma ar malā novietotu smailu āķi. 3 vītņotas atveres 2,7mm leņķiski stabilām un dažādos leņķos ievadāmām skrūvēm. Plāksnes turpinājums pāriet izliektā bloķētā kompresijas plāksnē ar 3 līdz 7 atverēm 3,5 bloķējamām un kompresijas skrūvēm. Labā un kreisā versijas.
4.1. | Āķa plāksne labā | - | - | S, M, L | 3,0-7,0 | 70 |  |  |  | 0
4.2. | Āķa plāksne kreisā | - | - | S,M,L | 3,0-7,0 | 70 |  |  |  | 0
4.3. | Āķa plāksnes skrūves bloķējamās | 2.7 | 10,00 - 30,00 | - | - | 200 |  |  |  | 0
4.4. | Āķa plāksnes skrūves bloķējamās | 3.5 | 10,00 - 30,00 | - | - | 100 |  |  |  | 0
4.5. | Āķa plāksnes skrūves kompresijas | 3.5 | 10,00 - 30,00 | - | - | 100 |  |  |  | 0
Līguma darbības laikā tiek nodots bezmaksas lietošanā 1 (viens) specializēts pilnībā nokomplektēts instrumentu komplekts uz oriģinālajiem sietiem implantu ievadei un izņemšanai. (Pretendents apliecina, ka instrumentu komplekts tiks piegādāts vienlaicīgi ar implantu piegādi un nodrošinās bezmaksas instrumentu maiņu to bojājumu gadījumā).
Kopā par visu 4. daļu EUR bez PVN | [9 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 5. Atslēgas kaula augšējā virsmas bloķējama,tērauds kompresijas plāksne.
Nr.p.k. | Produkts | Diametrs, mm | Garums, mm |  | Atveru skaits | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[7 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
Prasības: | [6 empty] | X
materiāls – nerūsējošā tērauda sakausējums;
virsmas apstrāde – pulēta;
Forma: 3 dimensijās izliekta S veida formas plāksne, kas pielāgota atslēgas kaula augšējai virsmai ar ovālām kompresijas/bloķētām skrūvju atverēm. Virzienā uz centru atverei ir bloķēta dizains, distāli kompresijas. Plāksnē iegriezumi, lai to varētu viegli locīt un pielāgotu individuālām anatomiskām īpatnībām, kreisās un labās, garums – no 94 mm līdz 120 mm, atveru skaits no 6 līdz 8, saderīga ar 3,5mm bloķētām un kortikālām skrūvēm
5.1. | Atslēgas kaula anatomiskā plāksne, labā un kreisā puse | - | 94 mm |  | 6 | 100 |  |  |  | 0
| Atslēgas kaula anatomiskā plāksne, labā un kreisā puse |  | 110 mm |  | 7 | 100 |  |  |  | 0
5.2. | Atslēgas kaula anatomiskā plāksne, labā un kreisā puse | - | 120 mm |  | 7 | 80 |  |  |  | 0
5.3. | Atslēgas kaula plāksnes bloķējamas skrūves, ar zvaigznītes veida skrūvju atveri | 3.5 | 10,00 - 30,00 |  | - | 700 |  |  |  | 0
5.4. | Atslēgas kaula plāksnes kompresijas skrūves | 3.5 | 10,00 - 30,00 |  | - | 110 |  |  |  | 0
Līguma darbības laikā tiek nodots bezmaksas lietošanā 1 (viens) specializēts pilnībā nokomplektēts instrumentu komplekts uz oriģinālajiem sietiem implantu ievadei un izņemšanai. (Pretendents apliecina, ka instrumentu komplekts tiks piegādāts vienlaicīgi ar implantu piegādi un nodrošinās bezmaksas instrumentu maiņu to bojājumu gadījumā).
Kopā par visu 5. daļu EUR bez PVN | [9 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 6. Proksimālā augšdelma kaula bloķētā kompresijas plāksne 3,5 mm - īsā un pagarinātā.
Nr.p.k. | Nosaukums |  | Atveru skaits | Garums, mm | Diametrs, mm | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[7 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
Prasības: | [6 empty] | X
materiāls – titāna sakausējums, atbilstošs ISO 5832-3 standartam vai titāns, atbilstošs ISO 5832-2 standartam;
virsmas apstrāde – matēta;
Forma: • anatomiski modulēta plāksne ar kvadrātveida paplašinātu proksimālo daļu, kurā izvietotas 7 atveres ar iegrieztu vītni novietotas dažādos leņķos, kur fiksējas 3,5mm bloķējamo skrūvju galviņas. • starp skrūvju atverēm plāksnes proksimālā galā ir izvietotas 12 atveres Kiršnera stiepļu ievadīšanai vai šuvju izvadīšanai. • īsā plāksne pāriet taisnā kompresijas, bloķējamā plāksnē ar 3 un 5 atverēm 3.5mm skrūvju galviņu fiksācijai atkārtoti mainoties atverēm bloķējošām un ovālām atverēm standarta kortikālajām skrūvēm. • garā plāksne pāriet taisnā kompresijas, bloķējamā plāksnē ar 8,10 un 12 atverēm 3.5mm skrūvju galviņu fiksācijai atkārtoti mainoties atverēm bloķējošām un ovālām atverēm standarta kortikālajām skrūvēm.
6.1. | Augšdelma kaula augšgalam - īsās |  | 3, 5 | - | - | 150 |  |  |  | 0
6.2. | Augšdelma kaula augšgalam - garās |  | 6, 8, 10, 12 |  |  | 100 |  |  |  | 0
6.3. | Bloķējošo plākšņu 3.5 mm bloķējošās skrūves - pilnībā saderīgas ar piedāvātajām plāksnēm, solis 2mm |  | - | 10,00-50,00 | 3.5 | 3500 |  |  |  | 0
Līguma darbības laikā tiek nodoti bezmaksas lietošanā 2 (divi) specializēti pilnībā nokomplektēts instrumentu komplekts uz oriģinālajiem sietiem implantu ievadei un izņemšanai. (Pretendents apliecina, ka instrumentu komplekts tiks piegādāts vienlaicīgi ar implantu piegādi un nodrošinās bezmaksas instrumentu maiņu to bojājumu gadījumā).
Kopā par visu 6. daļu EUR bez PVN | [9 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 7. Anatomiski izliekta, bloķēta distāli dorsālā augšdelma plāksne.- nosaukums, ražotājs, valsts,
Nr.p.k. | Produkts | Diametrs, mm | Garums, mm | Plānotais daudzums 24 mēnešiem |  |  | Pretendenta piedāvājums
[7 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
Prasības: | [6 empty] | X
materiāls - titāna sakausējums , atbilstošs ISO 5832-3 standartam vai Titāns CP, atbilstošs ISO 5832-2 standartam
Forma: • anatomiski modulēta izliektas formas plāksne, atbilstoši augšdelma kaula anatomijai; • metaepifizārā daļa paplatināta ar „ķepiņu” papildus fragmentu fiksācijai un tajā izvietotas ne mazāk kā 6 apaļas atveres, kurās fiksējas 2,7 - 3.5 mm bloķējamo skrūves • plāksne pāriet taisnā kompresijas, bloķējamā plāksnē ar 3-9 atverēm 3.5mm skrūvju galviņu fiksācijai atkārtoti mainoties atverēm bloķējošām un ovālām atverēm standarta kortikālajām skrūvēm. • labās un kreisās puses modifikācija.
7.1. | Augšdelma kaula distāli dorsālā plāksne | - | - | 80 | [5 empty] | 0
7.2. | Bloķējošo plākšņu skrūves, pašgriezošās | x | No 10,00 - 50,00 | x
7.2.1. | Bloķējošās | 3.5 | - | 600 | [5 empty] | 0
7.2.2. | Bloķējošās | 2.7 | - | 200 | [5 empty] | 0
7.2.3. | Kortikālās | 3.5 | - | 100 | [5 empty] | 0
Līguma darbības laikā tiek nodots bezmaksas lietošanā 1 (viens) specializēts pilnībā nokomplektēts instrumentu komplekts uz oriģinālajiem sietiem implantu ievadei un izņemšanai. (Pretendents apliecina, ka instrumentu komplekts tiks piegādāts vienlaicīgi ar implantu piegādi un nodrošinās bezmaksas instrumentu maiņu to bojājumu gadījumā).
Kopā par visu 7. daļu EUR bez PVN | [9 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 8. Bloķējošās plāksnes augšdelma kaula distālājam galam, anatomiski izliekta ar fiksētu skrūvju leņķi un atbilstošas skrūves - nosaukums, ražotājs, valsts,
Nr.p.k. | Produkts | Parametri, mm | Garums, mm | Plānotais daudzums 24 mēnešiem |  |  | Pretendenta piedāvājums
[7 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
Prasības: | [6 empty] | X
materiāls - titāna sakausējums , atbilstošs ISO 5832-3 standartam vai Titāns CP, atbilstošs ISO 5832-2 standartam;
Forma : • anatomiski modulēta izliektas formas plāksne, atbilstoši augšdelma kaula anatomijai; • metaepifizārā daļa izliekta un tajā izvietotas ne mazāk kā 3 apaļas atveres, kurās fiksējas 2,7 mm bloķējamo skrūvju galviņas; • plāksne pāriet taisnā kompresijas, bloķējamā plāksnē ar 3-9 atverēm 3.5mm skrūvju galviņu fiksācijai atkārtoti mainoties atverēm bloķējošām un ovālām atverēm 3.5mm standarta kortikālajām skrūvēm. • labās un kreisās puses modifikācija
labās un kreisās puses modifikācija.
8.1. | Augšdelma kaula distāli mediālā | - | - | 80 | [5 empty] | 0
8.2. | Bloķējošo plākšņu skrūves, pašgriezošās | x | No 10,00 - 50,00 | x
8.2.1. | Bloķējošās | 3.5 | - | 600 | [5 empty] | 0
8.2.3. | Bloķējošās | 2.7 | - | 200 | [5 empty] | 0
8.2.3. | Kortikālās | 3.5 | - | 100 | [5 empty] | 0
Līguma darbības laikā tiek nodots bezmaksas lietošanā 1 (viens) specializēts pilnībā nokomplektēts instrumentu komplekts uz oriģinālajiem sietiem implantu ievadei un izņemšanai. (Pretendents apliecina, ka instrumentu komplekts tiks piegādāts vienlaicīgi ar implantu piegādi un nodrošinās bezmaksas instrumentu maiņu to bojājumu gadījumā).
Kopā par visu 8. daļu EUR bez PVN | [9 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 9. Anatomiski izliekta, bloķēta proksimāla elkoņa kaula plāksne un atbilstošas skrūves - nosaukums, ražotājs, valsts,
Nr.p.k. | Produkts | Parametri, mm | Garums, mm | Plānotais daudzums 24 mēnešiem |  |  | Pretendenta piedāvājums
[7 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
Prasības: | [6 empty] | X
materiāls - titāna sakausējums , atbilstošs ISO 5832-3 standartam vai Titāns CP, atbilstošs ISO 5832-2 standartam;
9.1. | Anatomiski izliekta, bloķēta proksimāla elkoņa kaula 3.5mm plāksne (kreisā/labā) | - | - | 80 | [5 empty] | 0
9.2. | Bloķējošo plākšņu skrūves, pašgriezošās | x | No 10,00 - 50,00 | x
9.2.1. | Bloķējošās | 3.5 | - | 600 | [5 empty] | 0
9.2.2. | Bloķējošās | 2.7 | - | 200 | [5 empty] | 0
9.2.3. | Kortikālās | 3.5 | - | 100 | [5 empty] | 0
Līguma darbības laikā tiek nodots bezmaksas lietošanā 1 (viens) specializēts pilnībā nokomplektēts instrumentu komplekts uz oriģinālajiem sietiem implantu ievadei un izņemšanai. (Pretendents apliecina, ka instrumentu komplekts tiks piegādāts vienlaicīgi ar implantu piegādi un nodrošinās bezmaksas instrumentu maiņu to bojājumu gadījumā).
Kopā par visu 9. daļu EUR bez PVN | [9 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 10. Taisnas formas bloķējama, kompresijas plāksne 3,5 mm skrūvēm, titāns - nosaukums, ražotājs, valsts,
Nr.p.k. | Produkts | Parametri, mm | Garums, mm | Plānotais daudzums 24 mēnešiem |  |  | Pretendenta piedāvājums
[7 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
Prasības: | [6 empty] | X
materiāls - titāna sakausējums , atbilstošs ISO 5832-3 standartam vai Titāns CP, atbilstošs ISO 5832-2 standartam
Forma: •Taisnas formas plāksne, kurā izvietotas no 4 līdz 12 ovālām vai apaļām bloķējošām atverēm, kuras ik pēc 2-3 mijas ar ovālām kompresijas atverēm. • plāksnes ārējā daļa viendabīga, gluda; • plāksnes biezums 3,0mm, platums 9,5mm • skrūvju atveres plāksnē – no 6 līdz 12.
10.1. | Taisnas formas plāksne diafizāla lūzumu fiksācijai | - | - | 150 | [5 empty] | 0
10.2. | Bloķējošo plākšņu skrūves, pašgriezošās | x | No 10,00 - 50,00 | x
10.2.1. | Bloķējošās | 3.5 | No 10,00 - 50,00 | 700 | [5 empty] | 0
10.2.2. | Kortikālās | 3.5 | No 10,00 - 50,00 | 150 | [5 empty] | 0
Līguma darbības laikā tiek nodots bezmaksas lietošanā 1 (viens) specializēts pilnībā nokomplektēts instrumentu komplekts uz oriģinālajiem sietiem implantu ievadei un izņemšanai. (Pretendents apliecina, ka instrumentu komplekts tiks piegādāts vienlaicīgi ar implantu piegādi un nodrošinās bezmaksas instrumentu maiņu to bojājumu gadījumā).
Kopā par visu 10. daļu EUR bez PVN | [9 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 11. Modificētas “trīsstūra” veida plāksnes ar labās un kreisās puses modifikāciju, pielieto metafiziāru, periartikulāru spieķa kaula lūzumu osteosintēzei ar volāru pieeju
Nr.p.k. | Produkts | Diametrs mm | Garums, mm | Plānotais daudzums 24 mēnešiem |  |  | Pretendenta piedāvājums
[7 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
Prasības: | [6 empty] | X
materiāls –titāna sakausējums, atbilstošs ISO 5832-3 standartam vai titāns, atbilstošs ISO 5832-2 standartam;
virsmas apstrāde – matēta;
biezums 1,8-2,0mm;
Forma:
modulēta trīsstūra veida plāksne, atbilstoši rādija anatomijai, kurā distālajā galā izvietotas ne mazāk kā 6 atveres ar iegrieztu vītni, kur fiksējas 2,4 vai 2,7 mm bloķējamo un dažādos leņķos fiksējamo skrūvju galviņas;
virzienā uz augšu plāksne pāriet taisnā mazkontakta kompresijas plāksnē ar no 3 līdz 6 vītņotām kombinētām skrūvju atverēm bloķētām, 2,7mm un/vai 3,5mm bloķētām un kortikālām skrūvēm;
šaura, vidēja un plata proksimālās paplatinātās daļas versija
11.1. | Spieķa kaula distālā gala plāksne | Labā un kreisā | - | 300 | [5 empty] | 0
11.2. | Bloķējošo plākšņu skrūves, pašgriezošās | x | No 10,00 - 50,00 | X
11.2.1. | Bloķējošās | 2.7 | - | 1500 | [5 empty] | 0
11.2.2. | Bloķējošās | 2.4 | - | 500 | [5 empty] | 0
11.2.3. | Bloķējošās dažādos leņķos fiksējamās | 2.4 | - | 150 | [5 empty] | 0
11.2.4. | Kortikālās | 2.7 | - | 250 | [5 empty] | 0
Līguma darbības laikā tiek nodots bezmaksas lietošanā 3 (trīs) specializēti pilnībā nokomplektēti instrumentu komplekti uz oriģinālajiem sietiem implantu ievadei un izņemšanai. (Pretendents apliecina, ka instrumentu komplekts tiks piegādāts vienlaicīgi ar implantu piegādi un nodrošinās bezmaksas instrumentu maiņu to bojājumu gadījumā).
Kopā par visu 11. daļu EUR bez PVN | [9 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 12. Bloķējošās plāksnes ar fiksētu leņķi ciskas kaula augšgala un distālā galu lūzumu fiksācijai un atbilstošas skrūves- nosaukums, ražotājs, valsts, materiāls - tērauda sakausējums, virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma
Nr.p.k. | Nosaukums |  | Atveru skaits | Garums, mm | Diametrs, mm | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[7 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
12.1. | Ciskas kaula augšgala, labā/kreisā |  | 10,00-16,00 | - | - | 80 |  |  |  | 0
12.2. | Ciskas kaula distālā gala, labā/kreisā |  | 10,00 - 16,00 | - | - | 80 |  |  |  | 0
12.3. | Bloķējošo plākšņu skrūves |  | - | 14,00-90,00 | 5 | 2000 |  |  |  | 0
Līguma darbības laikā tiek nodots bezmaksas lietošanā 1 (viens) specializēts pilnībā nokomplektēts instrumentu komplekts uz oriģinālajiem sietiem implantu ievadei un izņemšanai. (Pretendents apliecina, ka instrumentu komplekts tiks piegādāts vienlaicīgi ar implantu piegādi un nodrošinās bezmaksas instrumentu maiņu to bojājumu gadījumā).
Kopā par visu 12. daļu EUR bez PVN | [9 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 13. Bloķējošās plāksnes ar fiksētu leņķi lielā lielkaula augšgalam un atbilstošas skrūves - nosaukums, ražotājs, valsts, materiāls - tērauda sakausējums, virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma
Nr.p.k. | Nosaukums |  | Atveru skaits | Garums, mm | Diametrs, mm | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[7 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
13.1. | Lielā liela kaula locītavpauguru L veida, labā/kreisā |  | 4,00-10,00 | - | - | 240 |  |  |  | 0
13.2. | Lielā liela kaula locītavpauguru T veida |  | 4,00-10,00 |  |  | 40 |  |  |  | 0
13.3. | Bloķējošo plākšņu skrūves, pašgriezošas |  | - | 14,00-75,00 | 5 | 2000 |  |  |  | 0
Līguma darbības laikā tiek nodots bezmaksas lietošanā 1 (viens) specializēts pilnībā nokomplektēts instrumentu komplekts uz oriģinālajiem sietiem implantu ievadei un izņemšanai. (Pretendents apliecina, ka instrumentu komplekts tiks piegādāts vienlaicīgi ar implantu piegādi un nodrošinās bezmaksas instrumentu maiņu to bojājumu gadījumā).
Kopā par visu 13. daļu EUR bez PVN | [9 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 14. Bloķējošās plāksnes ar fiksētu leņķi lielā lielkaula distālajam galam un atbilstošas skrūves - nosaukums, ražotājs, valsts, materiāls - tērauda sakausējums, virsmas apstrāde - pulēta spoguļvirsma
Nr.p.k. | Nosaukums |  | Atveru skaits | Garums, mm | Diametrs, mm | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[7 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
14.1. | Lielā lielakaula distāli mediālā, labā/kreisā |  | 6,8,10,12,14 | - | - | 150 |  |  |  | 0
14.2. | Lielā lielkaula distāli anterolaterālā labā/kreisā |  | 10; 12; 14 | - | - | 30 |  |  |  | 0
14.3. | Bloķējošo plākšņu skrūves |  | - | 10,00-60,00 | 3.5 | 2500 |  |  |  | 0
Līguma darbības laikā tiek nodots bezmaksas lietošanā 1 (viens) specializēts pilnībā nokomplektēts instrumentu komplekts uz oriģinālajiem sietiem implantu ievadei un izņemšanai. (Pretendents apliecina, ka instrumentu komplekts tiks piegādāts vienlaicīgi ar implantu piegādi un nodrošinās bezmaksas instrumentu maiņu to bojājumu gadījumā).
Kopā par visu 14. daļu EUR bez PVN | [9 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 15. Bloķējošā distāli laterāla fibulas plāksne ar maināma leņķa skrūvēm - nosaukums, ražotājs, valsts
Nr.p.k. | Nosaukums |  | Atveru skaits | Garums, mm | Diametrs, mm | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[7 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
Prasības: | [6 empty] | X
materiāls – titāna sakausējums , atbilstošs ISO 5832-3 standartam vai titāns, atbilstošs ISO 5832-2 standartam;
virsmas apstrāde – matēta;
Forma:
Taisna plāksne, kas tālākā galā veido karotes veida paplašinājumu ar vismaz 5 vītņotām atverēm 2.7mm maināma leņķa bloķējamām skrūvēm un 4 atverēm pagaidu fiksācijai ar stieplēm . Proksimālais gals smails ar atveri stieplei. Vidusdaļā 3-15 vītņoti caurumi 3.5mm bloķējamām skrūvēm, viens ovāls caurums 3.5mm kortikālai skrūvei. Smailajā galā atvere Kiršnera stieples ievadīšanai.
Izmēri:
platums – 10 +/-1mm;
biezums– 2,3 mm (+/-0,2mm);
garums: 5 + 3-15 atveres.
15.1. | Mazā lielkaula distālā labā |  | 5 + 3-15 | - | - | 200 |  |  |  | 0
15.2. | Mazā lielkaula distālā kreisā |  | 5 + 3-15 | - | - | 200 |  |  |  | 0
15.3. | Bloķējošo plākšņu skrūves |  | X
15.3.1. | Bloķējošas pašgriezošas |  |  | 6,00-36,00 | 2.7 | 900 |  |  |  | 0
15.3.2. | Bloķējošas pašgriezošas |  |  | 10,00-36,00 | 3.5 | 900 |  |  |  | 0
15.3.3. | Bloķējošās dažādos (maināmos) leņķos fiksējamās |  |  | 6,00-36,00 | 2.7 | 1200
15.3.4. | Kortikālās skrūves, pielietojamas kā pozīcijas skrūves |  | - | 10,00-50,00 | 3.5 | 300 |  |  |  | 0
Līguma darbības laikā tiek nodots bezmaksas lietošanā 2 (divi) specializēti pilnībā nokomplektēti instrumentu komplekti uz oriģinālajiem sietiem implantu ievadei un izņemšanai. (Pretendents apliecina, ka instrumentu komplekts tiks piegādāts vienlaicīgi ar implantu piegādi un nodrošinās bezmaksas instrumentu maiņu to bojājumu gadījumā).
Kopā par visu 15. daļu EUR bez PVN | [9 empty] | 0
IV Citi kaulu fiksatori
Iepirkuma daļa Nr. 16. Kaulu fiksējošas stieples – (nosaukums, ražotājs, valsts)
Nr.p.k. | Produkts |  | Garums, mm |  | Diametrs, mm | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[7 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
16.1. | Kiršnera stieple ar abpusēji asiem galiem |  | 150 |  | 0.8 | 300 |  |  |  | 0
16.2. |  |  | 150 |  | 1 | 600 |  |  |  | 0
16.3. |  |  | 225 |  | 1.2 | 1200 |  |  |  | 0
16.4. |  |  | 225 |  | 1.5 | 18000 |  |  |  | 0
16.5. |  |  | 300 |  | 1.5 | 3000 |  |  |  | 0
16.6. |  |  | 300 |  | 2 | 1200 |  |  |  | 0
16.6. |  |  | 300 |  | 3 | 600 |  |  |  | 0
Kopā par visu 16. daļu EUR bez PVN | [9 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 17. Cerklāža ruļļos – (nosaukums, ražotājs, valsts)
Nr.p.k. | Produkts |  | Ruļļa garums, m |  | Diametrs, mm | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[7 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
17.1. | Cerklāža ruļļos |  | 10 |  | 0.6 | 10 |  |  |  | 0
17.2. | Cerklāža ruļļos |  | 10 |  | 0.8 | 40 |  |  |  | 0
17.3. | Cerklāža ruļļos |  | 10 |  | 1 | 150 |  |  |  | 0
17.4. | Cerklāža ruļļos |  | 10 |  | 1.2 | 150 |  |  |  | 0
Kopā par visu 17. daļu EUR bez PVN | [9 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 18. Ortopēdiskā trosīte ar fiksatoru (Materiāls – nerūsējošā tērauda materiāla). (nosaukums, ražotājs, valsts)
Nr.p.k. | Produkts |  | Diametrs, mm |  |  | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[7 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
18.1. | Ortopēdiskā trosīte |  | 1,0 mm (+/-0,1mm) |  |  | 30 |  |  |  | 0
18.2. |  |  | 1,7 mm (+/-0,1mm) |  |  | 60 |  |  |  | 0
Līguma darbības laikā tiek nodots bezmaksas lietošanā 1 (viens) specializēts pilnībā nokomplektēts instrumentu komplekts uz oriģinālajiem sietiem implantu ievadei un izņemšanai. (Pretendents apliecina, ka instrumentu komplekts tiks piegādāts vienlaicīgi ar implantu piegādi un nodrošinās bezmaksas instrumentu maiņu to bojājumu gadījumā).
Kopā par visu 18. daļu EUR bez PVN | [9 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 19. Metāla paplāksnes – (nosaukums, ražotājs, valsts)
Nr.p.k. | Produkts |  | Diametrs, mm |  | Biezums, mm | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[7 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
19.1. | Metāla paplāksnes |  | 3.5 |  | 1,00-1,50 | 130 |  |  |  | 0
19.2. |  |  | 4.5 |  | 1,00-1,50 | 100 |  |  |  | 0
19.3. |  |  | 6 |  | 1,00-1,50 | 100 |  |  |  | 0
Kopā par visu 19. daļu EUR bez PVN | [9 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 20. Ārējās fiksācijas Hoffmann tipa aparāti stobrkaulu lūzumu fiksācijai – (nosaukums, ražotājs, valsts)
Nr.p.k. | Nosaukums |  |  |  |  | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[7 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
20.1. | Divi vienā funkciju fiksēšanas spailes gan stienis-Šanca skrūve, gan stieni-stienis fiksēšanai saderīgs ar Ø5,0mm Šanca skrūvēm un 12mm stieņiem |  |  |  |  | 1400 |  |  |  | 0
20.2. | X/T rombveida fiksēšanas spailes ar 4 atverēm Šanca skrūvēm un perpedikulāri stieņa fiksēšanai, saderīgs ar Ø5,0mm Šanca skrūvēm un 12mm stieņiem |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 0
20.3. | Karbona stienis Ø12 mm x 150 mm |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 0
20.4. | Karbona stienis Ø12 mm x 200 mm |  |  |  |  | 900 |  |  |  | 0
20.5. | Karbona stienis Ø12 mm x 250 mm |  |  |  |  | 900 |  |  |  | 0
20.6. | Karbona stienis Ø12 mm x 300 mm |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 0
20.7. | Karbona stienis Ø12 mm ar izliekumu 2 leņķos |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0
20.8. | Karbona stienis Ø12 mm ar izliekumu 1 leņķī |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0
20.9. | Šanca skrūve pašurbjoša Ø5,0 mm L150mm |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 0
20.10. | Šanca skrūve pašurbjoša Ø5,0 mm L175mm |  |  |  |  | 1500 |  |  |  | 0
20.11. | Šanca skrūve pašurbjoša Ø5,0 mm L200mm |  |  |  |  | 1500 |  |  |  | 0
20.12. | Šanca skrūve pašurbjoša Ø5,0 mm L220mm |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 0
20.13. | Šteiman tipa skrūve ar vītni 45mm vidudaļā Ø5,0 mm L200mm, |  |  |  |  | 1500 |  |  |  | 0
20.14. | Šteiman tipa skrūve ar vītni 65mm vidudaļā Ø5,0 mm L250mm |  |  |  |  | 1500 |  |  |  | 0
20.15. | Urbja vadītājs, mīksto audu protektors Ø 5mm |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 0
20.16. | X/T seškantu L veida skrūvgriezis 20.1.2. pozīcijā minētās spailes fiksēšanai |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 0
20.17. | Atslēga ar T veida rokturi, klemmes minētas 20.1.1. pozīcijā pievilkšanai |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 0
20.18. | Atslēga ar T veida rokturi Ø 5.0 mm Šanca skrūves ievietošanai |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 0
20.19. | Divi vienā funkciju fiksēšanas spailes gan stienis-Šanca skrūve, gan stieni-stienis fiksēšanai saderīgs ar Ø4,0mm/3,0mm Šanca skrūvēm un 8mm stieņiem |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0
20.20. | Karbona stienis Ø8mm x 150 mm |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 0
20.21. | Karbona stienis Ø8 mm x 200 mm |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 0
20.22. | Šanca skrūve pašurbjoša Ø4,0 mm L125mm |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 0
20.23. | Šanca skrūve pašurbjoša Ø4,0 mm L150mm |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 0
20.24. | Urbja vadītājs, mīksto audu protektors Ø 4mm |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0
20.25. | Atslēga ar T veida rokturi, klemmes , kas minēta 20.2.1. pievilkšanai |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0
20.26. | Atslēga ar T veida rokturi Ø 4.0 mm Šanca skrūves ievietošanai |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0
Kopā par visu 20. daļu EUR bez PVN | [9 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 21. Ārējās fiksācijas Hoffmann tipa aparāts apakšdelma kaulu lūzumu fiksācijai – (nosaukums, ražotājs, valsts)
Nr.p.k. | Nosaukums |  |  |  |  | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[7 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
21.1. | stienis-Šanca skrūve fiksējošas spailes, saderīgs ar Ø2,0mm / Ø 3,5mm Šanca skrūvēm un Ø 5mm stieņiem |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 0
21.2. | stienis-stienis skrūve fiksējošas spailes, saderīgs ar Ø5mm stieņiem |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 0
21.3. | karbona stienis Ø5mm L100mm |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 0
21.4. | karbona stienis Ø5mm L150mm |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 0
21.5. | karbona stienis Ø5mm L200mm |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 0
21.6. | karbona stienis Ø5mm L250mm |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 0
21.7. | tasnstūrveida spailes paredzētas divas atveres savienotājstieņiem un 4 atverēm Ø2,0mm / Ø 3,5mm Šanca skrūvēm, |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 0
21.8. | savienotājstieņis fiksējas 21.7. spailēs Ø 5mm taisns |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 0
21.9. | savienotājstieņis fiksējas 21.7. spailēs Ø 5mm 30˚ liekts |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 0
21.10. | Šanca skrūves Ø2,0mm L 100mm |  |  |  |  | 1600 |  |  |  | 0
21.11. | Šanca skrūves Ø2,0mm L 120mm |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 0
21.12. | Šanca skrūves Ø3,5 mm L 120mm |  |  |  |  | 1600 |  |  |  | 0
21.13. | Šanca skrūves Ø3,5mm L 150mm |  |  |  |  | 1600 |  |  |  | 0
21.14. | Urbja vadītājs, mīksto audu protektors Ø2,0mm / Ø 3,5mm Šanca skrūvēm |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0
21.15. | Atslēga ar T veida rokturi, klemmes , kas minēta 20.1. un 21.2. pievilkšanai |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0
21.16. | Atslēga ar T veida rokturi Ø2,0/3,5 mm Šanca skrūves ievietošanai |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0
Kopā par visu 21. daļu EUR bez PVN | [9 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 22. Plāksnes un skrūves mazo kaulu fiksācijai (nosaukums, ražotājs, valsts)
Nr.p.k. | Nosaukums |  | Apraksts |  |  | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[7 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
22.1. | X
22.1.1. | LCP T veida plāksne 2,0 mm |  | 7 horizontālas atveres, 3 vertikālas atveres, tīra titāna, maks. biezums 1,3 mm |  |  | 30 |  |  |  | 0
22.1.2. | LCP taisnā plāksne 2,0 mm |  | 6 atveres, 45 ±1 mm gara, tīra titāna, maks. biezums 1,3 mm |  |  | 30 |  |  |  | 0
22.1.3. | LCP taisnā plāksne 2,0 mm |  | 7 atveres, 52 ±1 mm gara, tīra titāna, maks. biezums 1,3 mm |  |  | 30 |  |  |  | 0
22.1.4. | LCP modulāra 2,0 mm |  | Taisna adaptācijas plāksne 81±1 mm, 12 atveres, tīra titāna, maks. biezums 1,2 mm |  |  | 30 |  |  |  | 0
22.1.5. | Skrūves 2,0 mm |  | Bloķējošas, ar zvaigžnveida atveri, garums no 6 mm līdz 30 mm, ar soli 1mm |  |  | 180 |  |  |  | 0
22.1.6. | Skrūves 2,0 mm |  | Kortikālas, ar zvaigžnveida atveri, garums no 6 mm līdz 30 mm ar soli 1mm |  |  | 120 |  |  |  | 0
22.2. | X
22.2.1. | LCP taisnā plāksne 1,5 mm |  | 6 atveres, 36 ±1 mm mm gara, tīra titāna, maks. biezums 1,0 mm |  |  | 60 |  |  |  | 0
22.2.2. | LCP T veida plāksne 1,5 mm |  | 3 vai 4 horizontālas atveres, 8 vertikālas atveres, tīra titāna, maks. biezums 1,3 mm |  |  | 60 |  |  |  | 0
22.2.3. | Skrūves 1,5 mm |  | Bloķējošas, ar zvaigžnveida atveri, garums no 6 mm līdz 22 mm ar soli 1mm |  |  | 120 |  |  |  | 0
22.2.4. | Skrūves 1,5 mm |  | Kortikālas, ar zvaigžnveida atveri, garums no 6 mm līdz 22 mm ar soli 1mm |  |  | 120 |  |  |  | 0
Līguma darbības laikā tiek nodots bezmaksas lietošanā 2 (divi) specializēti instrumentu komplekti iepirkuma pozīcijai 21.1. implantu ievietošanai un 2 (divi) specializēti instrumentu komplekti iepirkuma pozīcijai 21.2. pilnībā nokomplektēti instrumentu komplekti uz oriģinālajiem sietiem implantu ievietošanai (Pretendents apliecina, ka instrumentu komplekti tiks piegādāts vienlaicīgi ar implantu piegādi un nodrošinās bezmaksas instrumenntu maiņu to bojājumu gadījumā).
Kopā par visu 22. daļu EUR bez PVN | [9 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 23. Kompresijas skrūves rokas, plaukstas ķirurģijai osteotomijām, artrodēzēm (nosaukums, ražotājs, valsts)
Nr.p.k. | Nosaukums |  | Apraksts |  |  | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[7 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
23 | Kompresijas skrūves ar pilnu vītni |  | Cilindriskas, kanulētas skrūves bez skrūves galviņas daļas, pašurbjošas, pašgriezošas |  |  | X |  | X | X | X
Ar pilnu vītni, vītnes mainīga platuma, kas skrūvēšanas laikā veido kompresiju
Materiāls - titāna
Pieejamas diametros 2,5mm, 3,5mm, 4,0mm
23.1. | pieejamie garumi 2,5mm diametra skrūvei no vismaz 8 - 50mm ar 2 mm soli |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 0
23.2. | pieejamie garumi 3,5mm diametra skrūvei no vismaz 12 - 60mm ar 2 mm soli |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 0
23.3. | pieejamie garumi 4,0mm diametra skrūvei no vismaz 16 - 50mm ar 2 mm soli |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 0
Līguma darbības laikā tiek nodots bezmaksas lietošanā 1 (viens) specializēts pilnībā nokomplektēts instrumentu komplekts uz oriģināla sieta, skrūvju izmantošanai . (Pretendents apliecina, ka instrumentu komplekts tiks piegādāts vienlaicīgi ar implantu piegādi un nodrošinās bezmaksas instrumentu maiņu to bojājumu gadījumā).
Kopā par visu 23. daļu EUR bez PVN | [9 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 24. Kompresijas skrūves rokas, plaukstas ķirurģijai osteotomijām, artrodēzēm (nosaukums, ražotājs, valsts)
Nr.p.k. | Nosaukums |  | Apraksts |  |  | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[7 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
24 | Kompresijas skrūves ar divām dalītām vītnēm |  | Kanulētas skrūves bez skrūves galviņas daļas (jeb tā ieskrūvējama kaulā), |  |  | X |  | X | X | X
Ar divām atsevišķām, atšķirīga platuma vītnēm ar vienu proksimālajā, otru- distālajā skrūves daļā
Materiāls - titāna
Pieejamas diametros 2,5mm un 3,0mm
24.1. | pieejamie garumi 2,5mm diametra skrūvei no vismaz 10 - 30mm ar 2 mm soli |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 0
24.2. | pieejamie garumi 3,0mm diametra skrūvei no vismaz 10 - 30mm ar 2 mm soli |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 0
Līguma darbības laikā tiek nodots bezmaksas lietošanā 1 (viens) specializēts pilnībā nokomplektēts instrumentu komplekts uz oriģināla sieta, skrūvju izmantošanai . (Pretendents apliecina, ka instrumentu komplekts tiks piegādāts vienlaicīgi ar implantu piegādi un nodrošinās bezmaksas instrumentu maiņu to bojājumu gadījumā).
Kopā par visu 24. daļu EUR bez PVN | [9 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 25. Kanulētas skrūves
Nr.p.k. | Nosaukums |  |  |  |  | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[7 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
Prasības: | [5 empty] | X
materiāls – titāna sakausējums , atbilstošs ISO 5832-3 standartam vai titāns, atbilstošs ISO 5832-2 standartam;
virsmas apstrāde – matēta.
25.1. | 7.3 mm kanulētas skrūves (ar 16 un 32mm vītni)
25.1.1. | 7.3 mm kanulēta skrūve 16 mm vītne, garums 40 mm -120 mm |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 0
25.1.2. | 7.3 mm kanulēta skrūve 32 mm vītne, garums 65 mm -120 mm |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 0
25.1.3. | Paplāksnes 7.3 mm kanulētajām skrūvēm |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0
25.2. | 4,5 mm kanulētās skrūves |  |  |  |  | X
25.2.1. | 4,5 mm kanulēta skrūve 20 – 70 mm ar soli pa 5 mm |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 0
25.2.2. | Paplāksnes 4,5 kanulētām skrūvēm |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 0
Līguma darbības laikā tiek nodots bezmaksas lietošanā 2 (divi) instrumentu komplekti 4,5 mm un 2 (divi) 7,3 mm pilnībā nokomplektēti instrumentu komplekti uz oriģinālajiem sietiem krūvju ievietošanai un izņemšanai. (Pretendents apliecina, ka instrumentu komplekti tiks piegādāti vienlaicīgi ar skrūvju piegādi un nodrošinās bezmaksas instrumenntu maiņu to bojājumu gadījumā).
Kopā par visu 23. daļu EUR bez PVN | [9 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 26. Hokejtipa formas plāksne tibijas proksimālā gala kaulu fiksācijai (nosaukums, ražotājs, valsts)
Nr.p.k. | Nosaukums |  |  |  |  | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[7 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
Prasības: materiāls- titāns vai nerūsējošais tērauds, forma: hokejtipa formas plāksne ar 45˚ leņķi proksmālajā daļā distālā daļa taisna, proksimālā daļā ar trapecveida paplatinājumu skrūvju atveru diametrs 5,0 mm vismaz 3 dažādu garumu variācijas, labās un kreisās puses konfigurācija , solis 2mm | [5 empty] | X
24.2. | Plāksne labā puse |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 0
24.3. | Plāksne kreisā puse |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 0
24.4. | Skrūves 5,0 bloķejamas ar 2 mm soli |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 0
Līguma darbības laikā tiek nodots bezmaksas lietošanā 1 (vienu) specializētu pilnībā nokomplektētu instrumentu komplektu uz oriģināla sieta, skrūvju izmantošanai. (Pretendents apliecina, ka instrumentu komplekts tiks piegādāts vienlaicīgi ar implantu piegādi un nodrošinās bezmaksas instrumentu maiņu to bojājumu gadījumā)
Kopā par visu 26. daļu EUR bez PVN | [9 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 27. Plāksnes un skrūves pēdas locītavas artrodēzes plāksnes ar mugurējas daļas pieeju (nosaukums, ražotājs, valsts)
Nr.p.k. | Nosaukums |  |  |  |  | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[7 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
Prasības: | [5 empty] | X
materiāls – titāns, matēta virsma
skrūvju atveru diametrs 4,0-5,0mm; anatomiskas formas plāksne, ar atverēm bloķējošām skrūvēm 4,0 un 5,0mm; plāksnē atveres Kiršnera stiepļu fiksācijai; vēlams šablons precīzu skrūvju ievadīšanai; vismaz trīs plākšņu izmēru varianti; atbilstoša diametra un garuma bloķējošas skrūves; labās un kreisās puses konfigurācija
27.1. | Plāksne S, M, L izmēra kreisā puse |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 0
27.2. | Plāksne S, M, L izmēra labā puse |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 0
27.3. | Skrūves, garums L14-L75 ar 2 mm soli |  |  |  |  | 1200 |  |  |  | 0
Jānodrošina implanti un instrumentu komplekts to ievadīšanai - pozīcija paredzēta lietošanai pēc pasūtījuma (retas operācijas), ar iekļautu izmantoto implantu pēcapmaksu, pēc reālā implantu izlietojuma
Kopā par visu 27. daļu EUR bez PVN | [9 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 28. Plāksnes un skrūves pēdas pleznas kaulu fiksācijai (nosaukums, ražotājs, valsts)
Nr.p.k. | Nosaukums |  |  |  |  | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[7 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
Prasības: | [5 empty] | X
materiāls – titāns, matēta virsma
X jeb taureņveida formas plāksne, ar četrām atverēm bloķētām 2,4-2,7mm skrūvēm; iespejama labās un kreisās puses anatomiska konfigurācija; atbilstoša diametra un garuma bloķējošas skrūves
28.1. | Plāksne kreisā puse |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 0
28.2. | Plāksne labā puse |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 0
28.3. | Skrūves, garums L12-L40 ar 2 mm soli |  |  |  |  | 360 |  |  |  | 0
Jānodrošina implanti un instrumentu komplekts to ievadīšanai - pozīcija paredzēta lietošanai pēc pasūtījuma (retas operācijas), ar iekļautu izmantoto implantu pēcapmaksu, pēc reālā implantu izlietojuma
Kopā par visu 28. daļu EUR bez PVN | [9 empty] | 0
Iepirkuma daļa Nr. 29. Plāksnes un skrūves plaukstas locītavas kaulu fiksācijai (nosaukums, ražotājs, valsts)
Nr.p.k. | Nosaukums |  |  |  |  | Plānotais daudzums 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums
[7 empty] | Piedāvātās preces nosaukums, preces apraksts, ražotājs, valsts/ atbilstība - lappuses Nr. katalogā vai tehnisko datu lapā, kur norādīti tehniskajām specifikācijām atbilstošie dati | Preces kods: Ref.Numurs | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Cena kopā par kopējo daudzumu EUR bez PVN
Prasības: | [5 empty] | X
materiāls – titāns vai nerūsējošais tērauds
taisnvirziena plāksne ar anatomisku izliekumu diviem variantiem; proksimālajā daļā vismaz 4 atveres 3,5mm diametra skrūvēm; distālajā daļā plāksnei šašaurinājums 3 atveru skaits skrūvēm diametrā 2,7mm; izliekuma daļā atvere vienai 2,7mm skrūvei; skrūves 2,7mm un 3,5mm bloķejošas ar maināmu virzienu
29.1. | Plāksne, mazs izliekums |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 0
29.2. | Plāksne, liels izliekums |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 0
29.3. | Skrūves, 3,5 mm, garums L12-L40 ar 2 mm soli |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 0
29.4. | Skrūves, 2,7 mm, garums L12-L40 ar 2 mm soli |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 0
Jānodrošina implanti un instrumentu komplekts to ievadīšanai - pozīcija paredzēta lietošanai pēc pasūtījuma (retas operācijas), ar iekļautu izmantoto implantu pēcapmaksu, pēc reālā implantu izlietojuma
Kopā par visu 28. daļu EUR bez PVN | [9 empty] | 0
Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka preču piegādē tiks izpildītas visas konkursa nolikumā un 2. pielikumā noteiktās prasības.
Pretendents, iesniedzot piedāvājumu kādā no iepirkuma priekšmeta daļām apliecina, ka tiks noslēgts preču konsignācijas vienošanās, nodrošinot, ka katras preces medicīniskie daudzumi sākotnējai piegādei konsignācijas noliktavā ir atbilstoši ražotāja izvirzītajām prasībām komplektiem t.i. pilni implantu sieti un tādā apmērā, lai SIA “Rīgas 2. slimnīca” ārsti varētu veikt vismaz 2 operācijas pēc kārtas.
Piegādes termiņš - ne ilgāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no pasūtījuma nosūtīšanas dienas.
1. Tehniskajam – finanšu piedāvājumam ir jāpievieno rakstisks apliecinājums, ka pretendents:
1.1. veicot preču piegādi, spēs izpildīt visas konkursa nolikumā un tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības;
1.2. ar piegādes līguma noslēgšanu tiks noslēgta arī preču konsignācijas vienošanās
1.3. nodrošinās specializētos instrumentu komplektus un veiks komplektā saturošo komponenšu nomaiņu to bojājumu gadījumā bezpapildus atlīdzības
Pretendenta pārstāvis vai pilnvarota persona
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts, Datums |  | DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR EIS SISTĒMAS PARAKSTU, VAI DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU