Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”

atklātā konkursa „Akustiskās telemetrijas raidītāja un uztvērēja piegāde”

(ID. Nr. BIOR 2026/31/AK/EJZAF) nolikuma

2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

1.DAĻA “aKUSTISKĀS TELEMETRIJAS RAIDĪTĀJU PIEGĀDE”

| Tehniskās prasības |  | Piegādātāja piedāvājums Pretendenta piedāvājuma apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai, norāde uz piedāvājumā iekļautās ražotāja tehniskās dokumentācijas lpp., vai saiti, kur atrodama informācija par preces atbilstību katrai prasībai. | Cena EUR bez PVN/ |  | Cena EUR ar PVN/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tehniskais apraksts un komplektācija | - Daudzums: 50 gab. - Unikāli ID numuri - Temperatūras un aktivitātes sensors - Diametrs: ne vairāk kā 10 mm - Garums: ne vairāk kā 29 mm - Pārraides intervāls: vidēji 60 s (30-90) - Frekvence 69kHz - Atvērtais protokols (OP) - Zema jauda - Baterijas darbības laiks pie vidējā pārraides intervāla 60 s: ne mazāk kā 10 mēneši - Svars gaisā: ne vairāk kā 6 g - Svars ūdenī: ne vairāk kā 4 g |  |  |  |  |
|  | Piegāde Piegādes adrese: Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076, Latvija |  |  |  |  |
| Citas prasības | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |