## Tehn_spec_Tehn_Fin_pied
KONSOLIDĒTS ar 2026. gada 28. jūlija grozījumiem Nr. 1 2. pielikums Atklāta konkursa "Reaģentu piegāde molekulārbioloģiskajai testēšanai" identifikācijas Nr. DRS 2026/31, ietvaros
Tehniskā specifikācija - tehniskais un finanšu piedāvājums (tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums: 15.07.2026.)
Vispārīgās prasības:
1 | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas,visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai, darbaspēka izmaksas, transporta, materiālu un tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, tajā skaitā peļņu un ar risku faktoriem saistītās izmaksas, ietverot arī tādus riskus kā normatīvo aktu izmaiņu risks, piegādes (tajā skaitā arī darbaspēka) sadārdzinājuma risks u.c. tiešās un pieskaitāmās izmaksas, izņemot PVN. Pasūtītājs nemaksās nekādus Pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti piedāvājumā.
Analizatoru, turpmāk - Iekārta, un servisa prasības:
2 | Kopā ar reaģentu komplektiem un piederumiem, kas nepieciešami testu veikšanai, jāpiegādā nepieciešamais aprīkojums - 2 (divas) neatkarīgas iekārtas, kas ir pilnībā slēgtas, automatizētas sistēmas, katra ar diviem testēšanas moduļiem. Paredzētas vienlaicīgai RNS/DNS izdalīšanai un multiplex PĶR reālajā laikā reakciju veikšanai. Abas iekārtas aprīkotas ar nepieciešamo programmatūru testu veikšanai un rezultātu interpretācijai. Vienlaicīgi iespējams testēt dažādus bioloģiskos aģentus un infekciju ierosinātājus. Iekārtas ražotas ne agrāk kā 2025. gada 1. janvārī un marķētas ar CE IVD. Aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā piegādātājs veic par saviem līdzekļiem. Aprīkojumam visu līguma periodu piegādātājs veic tehnisko apkalpošanu par saviem līdzekļiem. Piegādātājs veic personāla apmācību par saviem līdzekļiem. Pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādātājs nodrošina iekārtas pieslēgšanu pie LIS sistēmas (Medap-LIS) divpusējai datu apmaiņai un sedz ar to saistītās izmaksas. Valsts valodā tulkota lietotāja rokasgrāmata, metožu apraksti elektroniskā formātā valsts valodā. Prasības aprīkojumam: automatizētā nukleīnskābju amplifikācijas sistēma (nukleīnskābju izdalīšana, amplifikācija un rezultātu noteikšana), kas atbilst minēto testu veikšanai. Līguma darbības laikā, Piegādātājs, saskaņojot ar Pasūtītāju, ir tiesīgs nomainīt piedāvāto aparatūru ar kompānijas ražotiem jaunākajiem analizatoru modeļiem, nemainot līguma nosacījumus (specifikācijas prasības, termiņus, līguma summu, reaģentu cenu u.c.). Visas izmaksas, kas varētu būt saistītas ar vietas ierīkošanu sedz Piegādātājs.
3 | Piegādātājs 24 (divdesmit četru) stundu laikā darba dienās (darba laikā no plkst. 08:00 – 16:00) un ārpus darba laika (no plkst. 16:30 – 08:00 un brīvdienās un svētku dienās), reaģē uz Pasūtītāja pieteikumu par defektu un nodrošina inženiera ierašanos. Pasūtītājs Analizatora bojājumu piesaka telefoniski, zvanot uz servisa tālruņa numuru. Piegādātāja pienākums ir nodrošināt saziņu ar Pasūtītāja lietotāju par inženiera pakalpojumiem valsts valodā. Piegādātājam jānodrošina sertificēta inženiera pakalpojumi 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī 7 (septiņas) dienas nedēļā. Līguma darbības laikā Piegādātājs apņemas piegādāt Pasūtītājam līdzvērtīgu analizatoru laboratorijas testu veikšanas procesa nepārtrauktības nodrošināšanai Analizatora ilgstoša remonta laikā vai Analizatora modernizācijas ietvaros.
4 | Visas saistītās tehniskā pieslēguma un instalācijas izmaksas sedz piegādātājs.
5 | Piegādātājam jānodrošina bezmaksas periodiskās apkopes (ieskaitot apkopes komplektus un periodiski nomaināmās rezerves daļas vai piederumus), remonti un rezerves daļu nomaiņa, ievērojot ražotāja rekomendācijas.
6 | Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina tiesības piegādāt piedāvātās Iekārtas un veikt servisa apkalpošanu Eiropas Savienībā (tajā skaitā Latvijas Republikā).
7 | Piegādātājam jānodrošina bezmaksas personāla apmācība darbam ar Iekārtu.
8 | Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas un padziļinātas apmācības pēc pirmreizējās apmācības darbam ar Iekārtu pēc Pasūtīja pieprasījuma.
9 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas (atbilstoši direktīvai 98/79 EEC - In vitro diagnostic medical device vai regulai 2017/746) kopija un Precei ir jābūt marķētai ar CE atbilstības marķējumu.
Reaģentu prasības:
10 | Reaģentiem piegādes brīdī jāpievieno drošības datu lapas latviešu valodā (Safety Data Sheets), pārējām precēm lietošanas instrukcijas latviešu valodā. Kvalitātes sertifikātu kopijas ir jānodrošina reaģentu piegādes brīdī katram atsevišķam lot numuram (Certificate of Analysis). Dokumentāciju var iesniegt arī elektroniski.
11 | Darba procesa nodrošināšanai, piegādātājam jānodrošina validēti reaģenti (vai jāveic to validācija) un testēšanas protokoli, atbilstoši Eiropas Savienības IVD prasībām.
12 | Piegādātājs nodrošina piegādi ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.
13 | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līgums kopējās summas, Tehniskajā - finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot vispārīgās vienošanās kopējo summu.
14 | Iesniedzot piedāvājumu katrai prasībai un papildprasībai, obligāti norādīt iesniegtā apliecinājuma izsekojamību (dokumenta nosaukums, lapaspuse). Par uzticamu apliecinājumu uzskatāmi - ražotāja rokasgrāmata, instrukcijas, validācijas protokoli, IVD sertifikāti, apmācību sertifikāti, starptautiskās datubāzēs atrodama informācija, publikācijas zinātniskos starptautiski citējamos žurnālos. Ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav iespējams iesniegt tulkojumu latviešu valodā, tad tehniskajām datu lapām jābūt angļu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi.
15 | Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentu vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.
16 | Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošina Preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Preces derīguma termiņam piegādes brīdī Pasūtītājam ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā derīguma termiņa. Piegādātājs atbild par piegādātās Preces kvalitāti līdz tās derīguma termiņa beigām un sedz Pasūtītājam visus pierādītos ar Preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus. Precēm jābūt marķētām un ar instrukcijām latviešu valodā, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Ja līdz derīguma termiņa vai garantijas beigām ir mazāk nekā ¼ (viena ceturtā) daļa no noteiktā, Piegādātājs brīdina Pasūtītāju un ja Pasūtītājs piekrīt tam, Piegādātājs piegādā Preci ar cenas atlaidi vismaz 50%.
17 | Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošinās preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
Pozīcijas Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 iepakojumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 10 : 9
1 | Reaģentu komplekti ātrai asins kultūras identifikācijai un antibakteriālā jutīguma noteikšanai ar Multiplex PĶR reālajā laikā testu | Vienlaicīgi nosaka 43 asinsrites infekciju izraisītāju mērķsekvences: gramnegatīvās un grampozitīvās baktērijas, rauga sēnītes un 10 rezistences gēnus : Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Listeria monocytogenes, Staphylococcus spp., Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus lugdunensis, Streptococcus spp., Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Acinetobacter calcoaceticus- baumannii kompleksu, Bacteroides fragilis, Enterobacterales, Enterobacter cloacae complex, Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae grupa, Proteus spp., Salmonella spp., Serratia marcescens, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia, Candida albicans, Candida auris, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Cryptococcus neoformans/gattii, IMP, KPC, OXA-48-like, NDM, VIM, mcr-1, ESBL, CTX-M, mecA/C, mecA/C un MREJ (MRSA), vanA/B. Manuālais darbs paraugu sagatavošanai ne ilgāk par 10 min., reakcijas laiks - apmēram 1 stundu. Komplektā ne vairāk kā 30 testi. | tests | 100 | 30
2 | Reaģentu komplekti 23 respiratoro patogēnu detekcijai un diferencēšanai klīniskajos paraugos ar Multiplex PĶR reālajā laikā testu | 23 respiratoro patogēnu noteikšanai klīniskajos paraugos. Nosakāmie vīrusi: adenovīruss, koronavīruss HKU1, koronavīruss NL63, koronavīruss 229E, koronavīruss OC43, SARS-CoV-2, MERS-CoV, Cilvēka metapneimovīruss, Cilvēka rinovīruss/enterovīruss; A gripa, Gripa A/H1, Gripa A/H3, Gripa A/H1-2009, B Gripa, Paragripas vīruss 1, Paragripas vīruss 2, Paragripas vīruss 3, Paragripas vīruss 4, Elpceļu sincitiālais vīruss (RSV); Nosakāmās baktērijas: Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae. Komplektā visi nepieciešamie reaģenti pilnīgi automatizētai specifiskās RNS/DNS izdalīšanai un detekcijai ar Multiplex PĶR metodi, diferencējot patogēnus. Manuālais darbs paraugu sagatavošanai ne ilgāk par 10 min., reakcijas laiks - apmēram 1 stundu. Komplektā ne vairāk kā 30 testi. | tests | 50 | 30
3 | Reaģentu komplekti 22 kuņģa-zarnu trakta patogēnu detekcijai un diferencēšanai klīniskajos paraugos ar Multiplex PĶR reālajā laikā testu | 22 kunģa-zarnu trakta patogēnu noteikšanai klīniskajos paraugos. Nosakāmās baktērijas: Campylobacter (C.jejuni, C.coli un C.upsaliensis), Clostridium difficile (toxin A/B), Plesiomonas shigelloides, Salmonella, Yersinia enterocolitica, Vibrio (V.parahaemolyticus, V.vulnificus, V.cholerae), Vibrio cholerae, Diarreheagenic Escherichia coli/Shigella,Enteroaggregative E. coli (EAEC), Enteropathogenic E. coli (EPEC), Enterotoxigenic E. coli (ETEC) lt/st, Shiga-like toxin-producing E. coli (STEC) stx1/stx2, E. coli O157, Shigella/Enteroinvasive E. coli (EIEC); Nosakāmie parazīti: Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia; Nosakāmie vīrusi: Adenovirus F40/41, Astrovirus, Norovirus GI/GII, Rotavirus A, Sapovirus (I, II, IV, and V). Komplektā visi nepieciešamie reaģenti pilnīgi automatizētai specifiskās RNS/DNS izdalīšanai un detekcijai ar Multiplex PĶR metodi, diferencējot patogēnus. Manuālais darbs paraugu sagatavošanai ne ilgāk par 10 min., reakcijas laiks - apmēram 1 stundu. Komplektā ne vairāk kā 30 testi. | tests | 400 | 30
4 | Reaģentu komplekti 14 visbiežāk sastopamo centrālās nervu sistēmas infekciju noteikšanai klīniskajos paraugos ar Multiplex PĶR reālajā laikā testu | 14 visbiežāk sastopamo centrālās nervu sistēmas infekciju izraisītāju mērķsekvenču noteikšanai klīniskajos paraugos. Nosakāmās baktērijas: Escherichia coli K1, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae; Nosakāmie vīrusi: Cytomegalovirus (CMV), Enterovirus (EV), Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1), Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2), Human Herpesvirus 6 (HHV-6), Human Parechovirus (HPeV), Varicella Zoster Virus (VZV); Nosakāmās rauga mikroskopiskās sēnītes: Cryptococcus neoformans/C.gattii. Komplektā visi nepieciešamie reaģenti pilnīgi automatizētai specifiskās RNS/DNS izdalīšanai un detekcijai ar Multiplex PĶR metodi, diferencējot. Manuālais darbs paraugu sagatavošanai ne ilgāk par 10 min., reakcijas laiks - apmēram 1 stundu. Komplektā ne vairāk kā 30 testi. | tests | 180 | 30
5 | Reaģentu komplekti 34 klīniski nozīmīgu pneimoniju izraisītāju mērķsekvenču noteikšanai klīniskajos paraugos ar Multiplex PĶR reālajā laikā testu | 34 klīniski nozīmīgu pneimoniju mērķi (VĪRUSI: Adenovirus, Coronavirus, Human Metapneumovirus, Human Rhinovirus/Enterovirus, Influenza A, Influenza B, Parainfluenza Virus, MERS-CoV, Respiratory Syncytial Virus. ANTIMIKROBĀS REZISTENCES GĒNI: Methicillin rezistence mecA/C, MREJ; Carbapenemases rezistence KPC,NDM,Oxa-48-like, VIM, IMP; ESBL CTX-M; BACTERIJAS daļēji kvantitatīvi nosakāmie rezultāti: Acinetobacter calcoaceticus-baumannii komplekss, Enterobacter cloacae komplekss, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae gruppa, Moraxella catarrhalis, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes; ATIPISKĀS BAKTĒRIJAS kvalitatīvi nosakāmas: Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae) noteikšanai klīniskajos paraugos. PĶR reakcijas veikšanai, rezultātu identifikācijai.Komplektā visi nepieciešamie reaģenti pilnīgi automatizētai specifiskās RNS/DNS izdalīšanai un detekcijai ar multiplex PĶR metodi, diferencējot patogēnus. Manuālais darbs paraugu sagatavošanai ne ilgāk par 10 min., reakcijas laiks - apmēram 1 stundu. Komplektā ne vairāk kā 30 testi. | tests | 150 | 30
6 | Reaģentu komplekti 39 klīniski nozīmīgu kaulu un locītavu infekciju noteikšanai klīniskajos paraugos ar Multiplex PĶR reālajā laikā testu | 39 klīniski nozīmīgu kaulu un locītavu infekciju izraisītāju mērķsekvenču noteikšanai klīniskajos paraugos. Nosakāmās Grampozitīvās baktērijas: Anaerococcus prevotii/vaginalis, Clostridium perfringens, Cutibacterium avidum/granulosum, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Finegoldia magna, Parvimonas micra, Peptoniphilus, Peptostreptococcus anaerobius, Staphylococcus aureus, Staphylococcus lugdunensis, Streptococcus spp., Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes; Nosakāmās Gramnegatīvās baktērijās: Bacteroides fragilis, Enterobacter cloacae komleks, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Kingella kingae, Klebsiella aerogenes, Klebsiella pneumoniae gruppa, Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., Serratia marcescen; Nosakāmās rauga mikroskopiskās sēnītes: Candida spp., Candida albicans; Nosakāmie antimikrobās rezistences gēni: Carbapenemases IMP, KPC, NDM, Oxa-48-like, VIM; Methicillin mecA/C un MREJ, Trešās paaudzes Cephalosporin CTX-M, Vancomycin vanA/B ). Komplektā visi nepieciešamie reaģenti pilnīgi automatizētai specifiskās RNS/DNS izdalīšanai un detekcijai ar Multiplex PĶR metodi, diferencējot patogēnus. Manuālais darbs paraugu sagatavošanai ne ilgāk par 10 min., reakcijas laiks - apmēram 1 stundu. Komplektā ne vairāk kā 30 testi. | tests | 80 | 30
Kopā:
PRASĪBAS ANALIZATORAM
Nr.p.k. | Pasūtītāja tehniskās prasības |  |  |  |  | Pretendenta piedāvājums ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju pievienoto informatīvo materiālu, bukletu lpp. (norādīt informatīvā materiāla nosaukumu, lpp. nr. un rindkopu, bet informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma) (Parametru atbilstību pamatot ar ražotāja sagatavotiem tehniskiem un informatīviem materiāliem, vai ražotāja apstiprinātā vēstulē (ražotāja izdotas lietošanas instrukcijas, brošūras, datasheet), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Iekārtas atbilstību nolikuma tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma)
1 | Automātizēta in vitro diagnostikas (IVD) sistēma, kas paredzēta lietošanai ar IVD apstiprinātiem multipleksiem in vitro paneļiem. Iekārta ar svītrkodu skaneri. CE IVD marķējums.
2 | Paredzēta vienlaicīgai, nukleīnskābju izdalīšanai un multiplex polimerāzes ķēdes (PCR) reakciju veikšana.
3 | Sistēma ar svītru kodu lasītāju un programmu, kas automātiski nosaka rezultātus un nodrošina testa rezultātu ziņojumu.
4 | Testa rezultāta iegūšana 1 stundas laikā (apmēram), manuālais darbs paraugu sagatavošanai līdz 3 minūtēm.
5 | Sistēmas atbalstītiem testu paneļiem jāspēj vienlaicīgi konstatēt un identificēt vairākus mērķus: baktēriju, vīrusu, raugu vai parazītu nukleīnskābes.
6 | Sistēmai jāparedz dažādu paneļu un paraugu izmantošanu.
7 | Informatīvie ziņojumi par sistēmas darbības traucējumiem.
9 | Galda tipa iekārta.
10 | Paneļa kaseti jāsatur izdalīšanas un amplifikācijas kontroli, jābūt viegli uzglabājamai, jābūt gatavai lietošanai.
11 | Katrs testa panelis ir vienreizējas lietošanas slēgta sistēma, kas ietver visu nepieciešamo multiplex PCR testa veikšanai (t.sk. reaģenti paraugu sagatavošanai, polimerāzes ķēdes reakcijai (PCR), lai izolētu, amplificētu un noteiktu mikroorganismu nukleīnskābju un antimikrobiālās rezistences gēnus).
Nosaukums/modelis:
Ražotājs:
Izlaiduma gads:
13 | Obligāti ievērojamie priekšnosacījumi (pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizēto aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)
13.1. | Piegāde – 6 (sešu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
13.2. | Visas saistītās tehniskā pieslēguma un instalācijas izmaksas sedz piegādātājs.
13.3. | Bezmaksas 25 (divdesmit piecu) darbinieku profesionālā apmācība latviešu valodā, ierīces lietošanā uz vietas, izsniedzot kompetenci apliecinošu dokumentu.
13.4. | Lietotāja, apstrādes instrukcija un visu izmantojamo metožu aprakstus latviešu valoda elektroniskā formātā. Jānodrošina metožu verificēšana.
13.5. | Servisa pakalpojumu nodrošinājums 24 stundas diennaktī izmantojot attālinātas novērošanas un servisa programmas. Servisa inženiera ierašanās laiks pēc pamatota izsaukuma saņemšanas ne ilgāk par 48 stundām darba dienās.
13.6. | Pretendentam jānodrošina visā līguma darbības laikā bez papildu samaksas analizatora servisu (remontu) (ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas ierīces nepārtrauktas darbības nodrošināšanai), saskaņā ar ražotāja noteiktajām rekomendācijām.
13.7. | Visā līguma darbības laikā Pretendents bez maksas pēc nepieciešamības jānodrošina ierīces programmatūras atjauninājumi (software update). Ja nepieciešams, Pretendents veic ierīces funkciju un programmatūru papildinājumus (upgrade). Pretendents veic ierīces funkciju un programmatūru papildinājumus (upgrade) gadījumā, ja ražotājs šādus programmas un ierīces uzlabojumus prasītā laika posmā ir saražojis.
13.8. | Pretendentam jāveic ierīces pārbaudi pēc ražotāja ieteikumiem.
13.9. | Pretendents pēc līguma darbības beigām un Pasūtītāja pieprasījuma divu nedēļu laikā uz sava rēķina nodrošina analizatora aizvešanu no Pasūtītāja telpām.
13.10. | CE marķējums iekārtai un reaģentiem.
13.11. | Piedāvājumam jāpievieno analizatora un papildpiederumu atbilstības deklarāciju EU Regulai 2017/746 (IVDR) kopijas un to tulkojumi latviešu valodā (papīra un jebkura datu nesēja formātā).
13.12. | Pretendents piegādā atbilstošas UPS ierīces, pie kā pieslēdz analizatorus.