## KOPT
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana, kanalizācijas sūkņu staciju un to elektroapgādes pieslēgumu izbūve Jaunolaines ciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā
Būves adrese: |  | "ŪDRAINĪTES", "PIPARKŪKAS", JAUNOLAINES CIEMĀ, OLAINES PAG., OLAINES NOV.
Pasūtītājs |  | AS "Olaines ūdens un siltums"
Tāme sastādīta: 2026.gada _______
Nr.p.k. | Objekta Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | 1 | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana, kanalizācijas sūkņu staciju un to elektroapgādes pieslēgumu izbūve Jaunolaines ciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā | 0
|  | KOPĀ | 0
|  | PVN 21% | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## KOPS
KOPSAVILKUMA APRĒĶINS Nr. 1
Būves nosaukums: |  |  | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana, kanalizācijas sūkņu staciju un to elektroapgādes pieslēgumu izbūve Jaunolaines ciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā
Objekta nosaukums: |  |  | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana, kanalizācijas sūkņu staciju un to elektroapgādes pieslēgumu izbūve Jaunolaines ciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā
Objekta adrese: |  |  | "ŪDRAINĪTES", "PIPARKŪKAS", JAUNOLAINES CIEMĀ, OLAINES PAG., OLAINES NOV.
Pasūtītājs |  |  | AS "Olaines ūdens un siltums"
Par kopējo summu, euro |  |  | 0
Kopējā darbietilpība, c/st |  |  | 0
Tāme sastādīta: 2026.gada _______
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 1-1 | ŪDENSAPGĀDE Ū1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1-2 | PAŠTECES KANALIZĀCIJA K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1-3 | KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS Ksp-1-1 - Ksp-1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1-4 | ELEKTROAPGĀDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1-5 | SEGUMU ATJAUNOŠANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1-6 | MOBILIZĀCIJA UN BŪVLAUKUMA IEKĀRTOŠANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi ______%
t.sk. darba aizsardzībai____%
Peļņa______%
|  | PAVISAM KOPĀ | 0
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem ____%
|  | PAVISAM KOPĀ | 0
Piezīme. Būvlaukuma izveidošanas un uzturēšanas izmaksas iekļautas virsizdevumos.
Sastādīja
Pārbaudīja

## Ū1
LOKĀLĀ TĀME Nr.1-1
ŪDENSAPGĀDE Ū1
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana, kanalizācijas sūkņu staciju un to elektroapgādes pieslēgumu izbūve Jaunolaines ciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā
Objekta nosaukums: |  | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana, kanalizācijas sūkņu staciju un to elektroapgādes pieslēgumu izbūve Jaunolaines ciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā
Objekta adrese: |  | "ŪDRAINĪTES", "PIPARKŪKAS", JAUNOLAINES CIEMĀ, OLAINES PAG., OLAINES NOV.
Pasūtītājs: |  | AS "Olaines ūdens un siltums"
Tāme sastādīta: 2026.gada _______ | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
| Ūdensapgāde Ū1 | [13 empty] | 0
| Zemes darbi projektēto UKT tīklu darbu zonā | [13 empty] | 0
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensvada OD110 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) H÷ 2,00 m | m | 4501.141 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.0913
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensvada OD110 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) H÷ 2,00 m (atzari hidrantiem) | m | 9.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392
3 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,5 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 4510.941 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Smilts pamatnes ierīkošana zem ūdensvada cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 617.8208 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.4833
5 | Smilšu apbērums ūdensvada cauruļvadiem, h=15m | m3 | 1023.9836 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.6283
6 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 4510.941 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ūdensvada pievadiem:
7 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes OD32 tīklu pievadu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) H÷ 2,00 m | m | 1741.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,5 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 1741.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Smilts pamatnes ierīkošana zem ūdensvada cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 217.675 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Smilšu apbērums ūdensvada cauruļvadiem, h=15m | m3 | 261.21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 1741.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ūdensvada montāžas darbi
12 | Caurule SDR17 PE100 OD110 PN10; H÷ 2,00m; caurules montāža un ar to saistītie darbi | m | 4501.141 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Caurule SDR17 PE100 OD110 PN10; H÷ 2,00m; caurules montāža un ar to saistītie darbi (atzari hidrantiem) | m | 9.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Caurule SDR17 PE100 OD32 PN10; H÷2,0m; caurules montāža un ar to saistītie darbi | m | 1741.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Caurule SDR17 PE100 OD32 PN10; H÷2,0m; caurules montāža un ar to saistītie darbi (ūdensvada izbūve no sarkanās līnijas līdz zemes virsmai) | m | 891 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Virszemes tipa ugunsdzēsības hidrants DN100, PN16 ar C tipa satiksmes drošu izpildījumu ar blīvslēgu, h~ 2.0 m; caurules montāža un ar to saistītie darbi | kpl | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Ugunsdzēsības hidranta informatīvā plāksne | gb | 26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Atloku trejgabals DN100/100 | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Atloku aizbīdnis DN100 komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un noslēgkapi | gb | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Atloku adapters DN100 PE caurulei OD110 | gb | 65 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Sedlu uzlika DN110/32 | gb | 297 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Ekspluatācijas ventīlis DN 1" ar ISO uzmavām PE OD 32 caurulei komplektā ar teleskopisko kāta pagarinātāju un noslēgkapi | kpl | 297 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | EM līkums 45° PE OD110 | gb | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | EM līkums 10-44° PE OD110 | gb | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | EM PE dubultuzmava DN160 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | EM PE dubultuzmava DN110 | gb | 23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | EM PE trejgabals OD110/110 | gb | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | EM PE redukcijas trejgabals PE OD 160/110 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | PE gala noslēgs caurulei OD32 | gb | 297 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | PE gala noslēgs caurulei OD110 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Betona C16/20 balsti veidgabalu stiprināšanai, V=0,1m3* | gb | 762 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 7143.341 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 6252.341 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sastādīja |  |  | 0
0
| Pārbaudīja |  |  | 0
0

## K1
LOKĀLĀ TĀME Nr.1-2
ŪDENSAPGĀDE Ū1
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana, kanalizācijas sūkņu staciju un to elektroapgādes pieslēgumu izbūve Jaunolaines ciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā
Objekta nosaukums: |  | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana, kanalizācijas sūkņu staciju un to elektroapgādes pieslēgumu izbūve Jaunolaines ciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā
Objekta adrese: |  | "ŪDRAINĪTES", "PIPARKŪKAS", JAUNOLAINES CIEMĀ, OLAINES PAG., OLAINES NOV.
Pasūtītājs |  | AS "Olaines ūdens un siltums"
Tāme sastādīta: 2026.gada _______ | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
| Pašteces kanalizācija K1 | [13 empty] | 0
| Zemes darbi projektēto UKT tīklu darbu zonā | [13 empty] | 0
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana pašteces kanalizācijas OD200 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) H÷ 1,0-1,5 m | m | 270.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana pašteces kanalizācijas OD200 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) H÷ 1,5-2,0 m | m | 1357.44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana pašteces kanalizācijas OD200 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) H÷ 2,0-2,5 m | m | 1237.05 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana pašteces kanalizācijas OD200 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) H÷ 2,5-3,0 m | m | 643.85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tranšejas rakšana un aizbēršana pašteces kanalizācijas OD200 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) H÷ 3,0-3,50 m | m | 347 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tranšejas rakšana un aizbēršana pašteces kanalizācijas OD200 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) H÷ 3,5-4,0 m | m | 25.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,50 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 3881.49 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Smilts pamatnes ierīkošana zem pašteces kanalizācijas un kanalizācijas spiedvada cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 582.2235 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Smilšu apbērums pašteces kanalizācijai un kanalizācijas spiedvada cauruļvadiem, h=15cm | m3 | 1238.1953 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 3881.49 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanalizācijas pievadiem:
11 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas OD160 pievadu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) H ÷1,50m | m | 1731.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Smilts pamatnes ierīkošana zem pašteces kanalizācijas cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 249.3792 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Smilšu apbērums pašteces kanalizācijas cauruļvadiem, h=15cm | m3 | 481.4404 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 1731.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pašteces kanalizācijas K1 montāžas darbi
15 | PP gofrēta dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=1,0 - 1,5m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 270.75 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | PP gofrēta dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=1,5 - 2,0m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 1357.44 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PP gofrēta dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=2,0 - 2,5m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 1237.05 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | PP gofrēta dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=2,5 - 3,0m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 643.85 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | PP gofrēta dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=3,0 - 3,5m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 347 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | PP gofrēta dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=3,5 - 4,0m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 25.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | PP gludsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD160, H ÷1,50m ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi (Māju pievadi) | m | 1731.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | PP skataka ID600 H=1,0-1,5m, aku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, ķeta vākiem D400 klases, teleskopa minimālais augstums 1000 mm, pamatne ar tekni rūpnieciski izgatavota, pievienojumiem; montāža un ar to saistītie darbi | kpl | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | PP skataka ID600 H=1,5-2,0m, aku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, ķeta vākiem D400 klases, teleskopa minimālais augstums 1000 mm, pamatne ar tekni rūpnieciski izgatavota, pievienojumiem, montāža un ar to saistītie darbi | kpl | 67 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | PP skataka ID600 H=2,0-2,50m, aku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, ķeta vākiem D400 klases, teleskopa minimālais augstums 1000 mm, pamatne ar tekni rūpnieciski izgatavota, pievienojumiem, montāža un ar to saistītie darbi | kpl | 57 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | PP skataka ID600 H=2,50-3,00m, aku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, ķeta vākiem D400 klases, teleskopa minimālais augstums 1000 mm, pamatne ar tekni rūpnieciski izgatavota, pievienojumiem, montāža un ar to saistītie darbi | kpl | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | PP skataka ID600 H=3,00-3,50m, aku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, ķeta vākiem D400 klases, teleskopa minimālais augstums 1000 mm, pamatne ar tekni rūpnieciski izgatavota, pievienojumiem, montāža un ar to saistītie darbi | kpl | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | PP skataka ID1000 H=1,5-2,00m, aku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, ķeta vākiem D400 klases, pamatne ar tekni rūpnieciski izgatavota, pievienojumiem, montāža un ar to saistītie darbi | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | PP skataka ID1000 H=2,5-3,0m, aku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, ķeta vākiem D400 klases, pamatne ar tekni rūpnieciski izgatavota, pievienojumiem, montāža un ar to saistītie darbi | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | PP skataka ID1000 H=3,0-3,50m, aku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, ķeta vākiem D400 klases, pamatne ar tekni rūpnieciski izgatavota, pievienojumiem, montāža un ar to saistītie darbi | kpl | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | PP skataka ID1000 H=3,50-4,00m, aku vākiem ir jābūt montētiem uz armēta dzelzbetona slodzi kliedējoša atbalsta gredzena no C50/60 markas betona, ķeta vākiem D400 klases, pamatne ar tekni rūpnieciski izgatavota, pievienojumiem, montāža un ar to saistītie darbi | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Aku vāku apbetonēšana, betons C50/60 uz vietas objektā | gb | 193 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | PP gala noslēgs caurulei OD160 | gb | 296 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Signāla stabiņi | gb | 296 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | CCTV inspekcija | m | 5613.29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 5613.29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sastādīja |  |  | 0
0
| Pārbaudīja |  |  | 0
0

## K1s
LOKĀLĀ TĀME Nr.1-3
ŪDENSAPGĀDE Ū1
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana, kanalizācijas sūkņu staciju un to elektroapgādes pieslēgumu izbūve Jaunolaines ciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā
Objekta nosaukums: |  | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana, kanalizācijas sūkņu staciju un to elektroapgādes pieslēgumu izbūve Jaunolaines ciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā
Objekta adrese: |  | "ŪDRAINĪTES", "PIPARKŪKAS", JAUNOLAINES CIEMĀ, OLAINES PAG., OLAINES NOV.
Pasūtītājs |  | AS "Olaines ūdens un siltums"
Tāme sastādīta: 2026.gada _______ | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
| Kanalizācijas spiedvads Ksp1-1 | [13 empty] | 0
| Zemes darbi projektēto UKT tīklu darbu zonā | [13 empty] | 0
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas spiedvada OD63 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) H÷ 2,00 m | m | 70.775 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,50 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 70.775 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Smilts pamatnes ierīkošana zem pašteces kanalizācijas un kanalizācijas spiedvada cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 9.6962 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Smilšu apbērums pašteces kanalizācijai un kanalizācijas spiedvada cauruļvadiem, h=15cm | m3 | 16.0659 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 70.775 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanalizācijas spiedvads Ksp1-1 montāžas darbi
6 | KSS-1 korpuss HDPE Ø1500, H=4,58 m; ar aizslēdzamu vāku - uzstādīšana, savienošana ar kanalizācijas pienākošo pašteces vadu un aizejošo kanalizācijas spiedvadu, iekšējās apsaistes ierīkošana | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Iegremdējams sūknis Q=2,0 l/s ar frekvenču pārveidotāju | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Caurule SDR17 PE100 OD63 PN10; H ÷ 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 70.775 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | EM līkums 45° PE OD63 | gb. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | EM līkums 10-44° PE OD63 | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Betona C16/20 balsti veidgabalu stiprināšanai, V=0,1m3* | gb. | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Grodu tipa PE spiediena dzēšanas aka DN625, H=1.78m, komplektā ar betona gredzenu, 40tn ķeta lūku un vāku; montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Aku vāku apbetonēšana, betons C50/60 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kanalizācijas spiedvada hidrauliskā pārbaude | m | 70.775 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kanalizācijas spiedvada trases nospraušana | m | 70.775 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanalizācijas spiedvads Ksp1-2
| Zemes darbi projektēto UKT tīklu darbu zonā | [13 empty] | 0
16 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas spiedvada OD75 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) H÷ 2,00 m | m | 284.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,50 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 284.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Smilts pamatnes ierīkošana zem pašteces kanalizācijas un kanalizācijas spiedvada cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 39.0039 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Smilšu apbērums pašteces kanalizācijai un kanalizācijas spiedvada cauruļvadiem, h=15cm | m3 | 64.6269 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 284.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanalizācijas spiedvada Ksp1-2 montāžas darbi
21 | KSS-2 korpuss HDPE Ø1500, H=3,69 m; ar aizslēdzamu vāku - uzstādīšana, savienošana ar kanalizācijas pienākošo pašteces vadu un aizejošo kanalizācijas spiedvadu, iekšējās apsaistes ierīkošana | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Iegremdējams sūknis Q=3,0 l/s ar frekvenču pārveidotāju | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Caurule SDR17 PE100 OD75 PN10; H ÷ 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 284.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | EM līkums 45° PE OD75 | gb. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | EM līkums 10-44° PE OD75 | gb. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Betona C16/20 balsti veidgabalu stiprināšanai, V=0,1m3* | gb. | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Grodu tipa PE spiediena dzēšanas aka DN625, H=1,51m, komplektā ar betona gredzenu, 40tn ķeta lūku un vāku; montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Aku vāku apbetonēšana, betons C50/60 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Kanalizācijas spiedvada hidrauliskā pārbaude | m | 284.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Kanalizācijas spiedvada trases nospraušana | m | 284.7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanalizācijas spiedvads Ksp1-3
| Zemes darbi projektēto UKT tīklu darbu zonā | [13 empty] | 0
31 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas spiedvada OD63 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) H÷ 2,00 m | m | 321.713 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,50 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 321.713 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Smilts pamatnes ierīkošana zem pašteces kanalizācijas un kanalizācijas spiedvada cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 44.0747 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Smilšu apbērums pašteces kanalizācijai un kanalizācijas spiedvada cauruļvadiem, h=15cm | m3 | 73.0289 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 321.713 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanalizācijas spiedvads Ksp1-3 montāžas darbi
36 | KSS-3 korpuss HDPE Ø1500, H=4,08 m; ar aizslēdzamu vāku - uzstādīšana, savienošana ar kanalizācijas pienākošo pašteces vadu un aizejošo kanalizācijas spiedvadu, iekšējās apsaistes ierīkošana | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Iegremdējams sūknis Q=2,0 l/s ar frekvenču pārveidotāju | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Caurule SDR17 PE100 OD63 PN10; H ÷ 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 321.713 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | EM līkums 45° PE OD63 | gb. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | EM līkums 10-44° PE OD63 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Betona C16/20 balsti veidgabalu stiprināšanai, V=0,1m3* | gb. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Grodu tipa PE spiediena dzēšanas aka DN625, H=1.46m, komplektā ar betona gredzenu, 40tn ķeta lūku un vāku; montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Aku vāku apbetonēšana, betons C50/60 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Kanalizācijas spiedvada hidrauliskā pārbaude | m | 321.713 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Kanalizācijas spiedvada trases nospraušana | m | 321.713 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanalizācijas spiedvads Ksp1-4
| Zemes darbi projektēto UKT tīklu darbu zonā | [13 empty] | 0
46 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas spiedvada OD63 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) H÷ 2,00 m | m | 95.452 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,50 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 95.452 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Smilts pamatnes ierīkošana zem pašteces kanalizācijas un kanalizācijas spiedvada cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 13.0769 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Smilšu apbērums pašteces kanalizācijai un kanalizācijas spiedvada cauruļvadiem, h=15cm | m3 | 21.6676 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 95.452 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanalizācijas spiedvads Ksp1-4 montāžas darbi
51 | KSS-4 korpuss HDPE Ø1500, H=4.34 m; ar aizslēdzamu vāku - uzstādīšana, savienošana ar kanalizācijas pienākošo pašteces vadu un aizejošo kanalizācijas spiedvadu, iekšējās apsaistes ierīkošana | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Iegremdējams sūknis Q=2,0 l/s ar frekvenču pārveidotāju | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Caurule SDR17 PE100 OD63 PN10; H ÷ 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 95.452 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | EM līkums 45° PE OD63 | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Betona C16/20 balsti veidgabalu stiprināšanai, V=0,1m3* | gb. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Grodu tipa PE spiediena dzēšanas aka DN625, H=1.65m, komplektā ar betona gredzenu, 40tn ķeta lūku un vāku; montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Aku vāku apbetonēšana, betons C50/60 | gb. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Kanalizācijas spiedvada hidrauliskā pārbaude | m | 94.918 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Kanalizācijas spiedvada trases nospraušana | m | 94.918 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanalizācijas spiedvads Ksp1-5
| Zemes darbi projektēto UKT tīklu darbu zonā | [13 empty] | 0
60 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas spiedvada OD110 montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) H÷ 2,00 m | m | 61.452 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,50 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 61.452 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Smilts pamatnes ierīkošana zem pašteces kanalizācijas un kanalizācijas spiedvada cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 8.4189 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Smilšu apbērums pašteces kanalizācijai un kanalizācijas spiedvada cauruļvadiem, h=15cm | m3 | 13.9496 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 61.452 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Kanalizācijas spiedvads Ksp1-5 montāžas darbi
66 | KSS-5 korpuss HDPE Ø1500, H=5.07m; ar aizslēdzamu vāku - uzstādīšana, savienošana ar kanalizācijas pienākošo pašteces vadu un aizejošo kanalizācijas spiedvadu, iekšējās apsaistes ierīkošana | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Iegremdējams sūknis Q=7,0 l/s ar frekvenču pārveidotāju | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Caurule SDR17 PE100 OD110 PN10; H ÷ 2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 61.452 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | EM līkums 45° PE OD110 | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | EM līkums 10-44° PE OD110 | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Betona C16/20 balsti veidgabalu stiprināšanai, V=0,1m3* | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | EM PE redukcijas trejgabals 45° PE OD 160/110 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | EM dubultuzmava OD110 | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | EM dubultuzmava OD160 | gb | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Kanalizācijas spiedvada hidrauliskā pārbaude | m | 61.452 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Kanalizācijas spiedvada trases nospraušana | m | 61.452 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sastādīja |  |  | 0
0
| Pārbaudīja |  |  | 0
0

## ELT
LOKĀLĀ TĀME Nr.1-4
ŪDENSAPGĀDE Ū1
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana, kanalizācijas sūkņu staciju un to elektroapgādes pieslēgumu izbūve Jaunolaines ciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā
Objekta nosaukums: |  | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana, kanalizācijas sūkņu staciju un to elektroapgādes pieslēgumu izbūve Jaunolaines ciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā
Objekta adrese: |  | "ŪDRAINĪTES", "PIPARKŪKAS", JAUNOLAINES CIEMĀ, OLAINES PAG., OLAINES NOV.
Pasūtītājs |  | AS "Olaines ūdens un siltums"
Tāme sastādīta: 2026.gada _______ | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
| Elektroapgāde | [13 empty] | 0
| Montāžas un demontāžas darbu izmaksas | [13 empty] | 0
1 | Tranšeja – bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gb | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā | m | 91.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ZS kabeļa līdz 35 mm² ievēršana caurulē | m | 117 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ZS kabeļa līdz 35 mm² montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos, balstos | m | 7.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 109 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm² gala apdare | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kabeļlentas ieklāšana tranšejā | m | 109 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cilpas F-0 pret. mērīšana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.092 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.092 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iekārtu un materiālu izmaksas
12 | Kabelis Cu 5x6 (Summā iekļauta 5% rezerve) | m | 141 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kabeļu gala apdare SEH5 65-15 | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Kabeļa brīdinājuma lenta 0,4 kV kabelim (Summā iekļauta 5% rezerve) | m | 122 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Gofrēta kabeļu aizsargcaurule 50, 750N | m | 123 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Kabeļu birkas, ārtipa | gb | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Sadalne, KKS sadalne, IP65 (skat.shēmu) komplektā ar pamatni un atkārtoto zemējumu | kpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Cinkota zemējuma stieple d10mm | m | 37 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Palīgmateriāli: skrūves, savilces, izolācijas lenta, dībeļi, aizsargcaurule (kabeļiem balstu pamatos) u.c. | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sastādīja |  |  | 0
0
| Pārbaudīja |  |  | 0
0

## Seguma atjaunošana
LOKĀLĀ TĀME Nr.1-5
ŪDENSAPGĀDE Ū1
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana, kanalizācijas sūkņu staciju un to elektroapgādes pieslēgumu izbūve Jaunolaines ciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā
Objekta nosaukums: |  | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana, kanalizācijas sūkņu staciju un to elektroapgādes pieslēgumu izbūve Jaunolaines ciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā
Objekta adrese: |  | "ŪDRAINĪTES", "PIPARKŪKAS", JAUNOLAINES CIEMĀ, OLAINES PAG., OLAINES NOV.
Pasūtītājs |  | AS "Olaines ūdens un siltums"
Tāme sastādīta: 2026.gada _______ | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
| UKT darba zonā | [13 empty] | 0
1 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma (grants/šķembu) seguma noņemšana, utilizācija | m2 | 2923.975 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma (grants/šķembu) seguma atjaunošana
2.1. | Minerālmateriālu maisījums 0/32s seguma būvniecība, (AADTj, pievestā ≤100), h=10 cm | m2 | 2923.975 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Minerālmateriālu maisījums 0/63pn seguma būvniecība, (AADTj, smagie ≤100), h=20 cm | m2 | 2923.975 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Nepastiprinātas salizturīgās kārtas, h min=40 cm, tranšejas platumā | m2 | 2923.975 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zāliena seguma noņemšana, utilizācija | m2 | 15907.677 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzeme un izlīdzināšana (hvid=10cm) slānī Apzaļumošana ar augu zemi NN-3*, h=10 cm | m2 | 15907.677 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sastādīja |  |  | 0
0
| Pārbaudīja |  |  | 0
0

## Mobilizācija un būvlaukuma iekā
LOKĀLĀ TĀME Nr.1-6
Mobilizācija un būvlaukuma iekārtošana
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana, kanalizācijas sūkņu staciju un to elektroapgādes pieslēgumu izbūve Jaunolaines ciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā
Objekta nosaukums: |  | Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana, kanalizācijas sūkņu staciju un to elektroapgādes pieslēgumu izbūve Jaunolaines ciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā
Objekta adrese: |  | "ŪDRAINĪTES", "PIPARKŪKAS", JAUNOLAINES CIEMĀ, OLAINES PAG., OLAINES NOV.
Pasūtītājs |  | AS "Olaines ūdens un siltums"
Tāme sastādīta: 2026.gada _______ | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Mobilizācija un būvlaukuma iekārtošana
1 | Mobilā žoga nomas izmaksas | kpl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sadzīves telpu piegāde un pieslēgums komunikācijām, aizvešana pēc būvdarbu veikšanas | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Strādnieku/ darbu vadītāja vagoniņa nomas izmaksas | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | WC uzstādīšana/ aizvešana apkalpošana un noma | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Materiālu krautnes laukuma organizēšana, pēc būvdarbu pabeigšanas vietas sakārtošana | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Satiksmes organizācijas izdevumi | obj. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Būvtāfeles un ES KF informatīvā stenda izgatavošana un uzstādīšana | gab,, | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Ugunsdzēsēju stends, tas uzstādīšana | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja