Skaidrojumi Nolikumam
ATKLĀTS KONKURSS
“Remontdarbi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”, Daugavpils sociālās aprūpes centrā 18. novembra ielā 354A, Daugavpilī”
[bookmark: ID]identifikācijas Nr. DVP 2026/147

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Iepirkuma komisija (turpmāk - Komisija) 2026. gada 06.augusta sēdē (prot.Nr.2) ir izskatījusi ieinteresētās personas jautājumu par atklāta konkursa “Remontdarbi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”, Daugavpils sociālās aprūpes centrā 18. novembra ielā 354A, Daugavpilī”, identifikācijas numurs DVP 2026/147, 2.daļas (turpmāk- Konkurss) tehniskas specifikācijas prasībām:	
Jautājums: “Atbilstoši būvdarbu apjomiem sienu flīzēšana jāveic 110 m2, sagatavošanas darbi, t.i. līdzināšana, gruntēšana, apmešana un špaktelēšana, jāveic 660 m2 apmērā. Lūdzam sniegt skaidrojumu par atlikušajiem 550 m² (660 m² - 110 m²). Kāda veida apdare vai darbi ir paredzēti šajā platībā pēc virsmas sagatavošanas (piemēram, krāsošana vai cita veida apdare)?”
	Nr.p.k. 
	Būvdarbu nosaukums 
	Mērvienība 
	Daudzums 

	Flīžu ekrāni 

	
1. 
	Sienu flīžu apdares demontāža 
	m2 
	220,00 

	
2.
	Sienu virsmu līdzināšana, sagatavošana ar gruntējumu, apmešana, špaktelēšana 
	m2 
	660,00 

	3.
	Sienu virsmu sagatavošana flīzēšanai, t.sk. hidroizolācijas ieklāšana, inženiertīklu apšuvums (pēc nepieciešamības) 
	m2 
	660,00 

	
4.
	Sienu flīžu ekrana izveide 
	m2 
	110,00 


 Atbilde: Atlikušo apjomu (550 m²) pēc sagatavošanas darbiem ir paredzēts nokrāsot:

	Objekta adrese: 18.novembra iela 354a, Daugavpils

	Nr.p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	[bookmark: _Hlk236909139]Daudzums

	
	Flīžu ekrāni
	
	

	1. 
	Sienu flīžu apdare demontāža
	m2
	220,00

	1. 
	Sienu  virsmu  līdzināšana,  sagatavošana ar gruntējumu, apmešana, špaktelēšana, krāsošana
	m2
	550,00

	1. 
	Sienu virsmu sagatavošana flīzēšanai,  t.sk. hidroizolācijas ieklāšana, inženiertīklu apšuvums (pēc nepieciešamības)
	m2
	110,00

	1. 
	Sienu  flīžu ekrana izveide 
	m2
	110,00



	Iepirkuma komisija

