## Sheet1
“Laboratorijas preču un reaģentu piegāde”, identifikācijas Nr. PSKUS 2026/80
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais - finanšu piedāvājums
Vispārīgās prasības
1 | Reaģentiem jāpievieno drošības datu lapas latviešu valodā (Safety Data Sheets), pārējām precēm lietošanas instrukcijas latviešu valodā. (Uz iepirkuma iesniegšanas brīdi atļauts iesniegt angļu valodā, bet uz līguma noslēgšanas brīdi, jānodrošina tulkojumi latviešu valodā). Kvalitātes sertifikātu kopijas ir jānodrošina reaģentu piegādes brīdī katram atsevišķam lot numuram (Certificate of Analysis).
2 | Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu, kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma. Informatīvajiem materiāliem jābūt latviešu valodā.
3 | Katrai precei norādīt preces kodu (vai kataloga numuru), ražotāju, nosaukumu.
4 | * Preces kods atbilstoši Piegādātāja preču uzskaites sistēmai, tiks norādīts preču piegādes dokumentos (pavadzīmes, rēķini).
5 | Iesniedzot piedāvājumu Pretendents apliecina, ka preču piegādi piegādi nodrošinās 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, izņemot gadījumos, kad piegāde nepieciešama ātrāk (norādīts Tehniskajā specifikācijā).
6 | Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces (īpaši attiecināms uz sadaļām, kurās norādīti specifiski preču nosaukumi). Par ekvivalentām precēm tiks uzskatītas preces, kas apmierina tehniskajā specifikācijā norādītās pasūtītāja prasības un pēc funkcionalitātes izpilda iepirkuma priekšmeta mērķi.
7 | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās Preces EK atbilstības deklarācijas kopija (Declaration of Conformity), atbilstoši regulas 2017/746 prasībām, ja prece ir klasifiējama kā medicīnas prece vai IVD prece. Ja prece nav uzskatāma var medicīnas vai IVD klases preci, piegādātājs iesniedz Apliecinājumu, kur norāda kuras piedāvātās preces nav klasificējamas kā medicīnas vai IVD klases prece atbilstoši regulai 2017/746.
8 | Pretendets var piedāvāt mazāka apjoma fasējumu kā norādīts 6. ailē, bet pēc 10. ailē norādītā apjoma fasējumā, 11. ailē esošajam daudzumam jāatbilst 5. un 6. ailes reizinājuma summai.
9 | Ailītē Kopā par visu apakšdaļu, jāraksta visas apakšadaļas summa, piemēram, par Kopā par visu 1. apakšdaļu summu veido 1.1 un 1.2 pozīciju summa; Kopā par visu 2. apakšdaļu summu veido 2.1 un 2.2 pozīciju summa.
10 | Norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līgums kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Līguma kopējo summu.
11 | Paredzamais daudzums tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
Preces tehniskā specifikācija |  |  | Nepieciešamais paredzamais apjoms |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  |  |  |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Apakšdaļu un pozīciju numuri | Preces veids | Nosaukums, veicamās funkcijas, speciālās prasības un komplektācija | Fasējums | Paredzamais fasējumu skaits 48 mēnešiem | Maksimālais apjoms fasējumā | Piedāvātās preces (izmeklējuma) ražotāja dotais nosaukums | Ražotājs | Kataloga numurs/ preces kods* | Piedāvātais apjoms fasējumā | Kopējais piedāvātais fasējumu skaits 48 mēnešiem | Cena par 1 fasējumu, EUR bez PVN | Cena par vienu vienību fasējumā, EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto fasējumu skaitu EUR, bez PVN | PVN likme (%) | Atsauce uz informatīvu materiālu | Kopā par visu apakšdaļu, EUR, bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=12/10 | 14=11*12 | 15 | 16 | 17
1 | Reaģenti porfīriju diagnostikai | [13 empty] | Kopā par visu 1. apakšdaļu | 0
1.1. | Reaģentu komplekts 5-aminolevulīnskābes (ALA) un porfobilinogēna (PBG) noteikšanai urīnā | Reaģentu komplekts 5-aminolevulīnskābes (ALA) un porfobilinogēna (PBG) kvantitatīvaii noteikšanai urīnā ar fotometrijas metodi. Komplektā iekļauts viss nepieciešamais izmeklējuma veikšanai. T.sk. reaģentus, kolonnas vai citas atbilstošas attīrīšanas sistēmas, reakcijas šķīdumus un lietošanas instrukciju. ClinEasy® Complete Kit for 5-Aminolevulinic Acid and Porphobilinogene in Urine for 50 assays (kat. Nr. 17200) vai ekvivalents. | Komplekts | 20 | 50 testi
1.2. | Urīna kontroles materiāls porfirīnu izmeklējumu iekšējai kvalitātes kontrolei | Liofilizēts urīna kontroles materiāls porfirīnu izmeklējumu iekšējai kvalitātes kontrolei. Komplektā jābūt diviem kontroles līmeņiem Kontroles materiālam jābūt piemērotam izmantošanai porfirīnu metabolītu noteikšanas metodēm urīnā. Komplektā jābūt vismaz 2 × 5 flakoniem pa 5 ml vai ekvivalentam daudzumam. Urine Control, lyophil. Level I, II (2×5×5 ml) (kat. Nr. 17282) vai ekvivalents. | Komplekts | 20 | 50 testi
2 | Reaģenti antivielu pret fosfolipāzes A2 receptoriem noteikšanai | [13 empty] | Kopā par visu 2. apakšdaļu | 0
2.1. | Komplekts IgG klases antivielu pret fosfolipāzes A2 receptoru (PLA2R) noteikšanai ar ELISA metodi | Komplekts IgG klases antivielu pret fosfolipāzes A2 receptoru (PLA2R) noteikšanai ar ELISA metodi. Tests paredzēts kvalitatīvai un kvantitatīvai (titra) autoantivielu noteikšanai serumā vai plazmā. Komplektā ietilpst ar PLA2R antigēnu pārklātas mikrotitra plates, kalibratori, pozitīvā un negatīvā kontrole, konjugāts,paraugu diluents, buferi, substrāts un stop šķīdums. | Komplekts | 16 | 96 testi
3 | Reaģenti antivielu pret glutamāta dekarboksilāzi noteikšanai | [13 empty] | Kopā par visu 3. apakšdaļu | 0
3.1. | Komplekts IgG klases antivielu pret glutamāta dekarboksilāzi (GAD) noteikšanai ar ELISA metodi. | Komplekts IgG klases antivielu pret glutamāta dekarboksilāzi (GAD65) kvantitatīvai noteikšanai ar ELISA metodi serumā vai plazmā. Metode balstīta uz GAD antigēnu pārklātām mikrotitra platēm ar biotinilēta GAD antigēna un avidīna-peroksidāzes konjugāta detekcijas sistēmu. Komplektā iekļauti kalibratori (5–2000 IU/ml koncentrācija), pozitīvā un negatīvā kontrole, GAD antigēns, enzīma konjugāts, mazgāšanas buferis, substrāts un stop šķīdums, kā arī citi testa veikšanai nepieciešamie reaģenti. | Komplekts | 36 | 96 testi
4 | Reaģenti antivielu pret tirozīnfosfatāzi IA-2 noteikšanai | [13 empty] | Kopā par visu 4. apakšdaļu | 0
4.1. | Komplekts IgG klases antivielu pret tirozīnfosfatāzi IA-2 kvantitatīvai noteikšanai ar ELISA metodi serumā vai plazmā. | Metode balstīta uz IA-2 antigēnu pārklātām mikrotitra platēm ar biotinilēta IA-2 antigēna un avidīna-peroksidāzes konjugāta detekcijas sistēmu. Komplektā iekļauti kalibratori, pozitīvā un negatīvā kontrole, paraugu buferis, biotinilēts IA-2 antigēns, konjugāts, mazgāšanas buferis, substrāts un stop šķīdums | Komplekts | 24 | 96 testi
5 | Reaģenti antivielu pret cinka transportieri 8 noteikšanai | [13 empty] | Kopā par visu 5. apakšdaļu | 0
5.1. | Komplekts IgG klases antivielu pret cinka transportieri 8 (ZnT8) kvantitatīvai noteikšanai ar ELISA metodi | Komplekts IgG klases antivielu pret cinka transportieri 8 (ZnT8) kvantitatīvai noteikšanai ar ELISA metodi serumā vai plazmā. Metode balstīta uz ZnT8 antigēnu pārklātām mikrotitra platēm ar biotinilēta ZnT8 antigēna un streptavidīna-peroksidāzes konjugāta detekcijas sistēmu. Komplektā iekļauti kalibratori, pozitīvā un negatīvā kontrole, biotinilēts ZnT8 antigēns, konjugāts, mazgāšanas buferis, substrāts un stop šķīdums.Izmeklējamais materiāls- serums, plazma. | Komplekts | 24 | 96 testi
6 | Reaģenti triptāzes noteikšanai | [13 empty] | Kopā par visu 6. apakšdaļu | 0
6.1. | Komplekts kopējās triptāzes kvantitatīvai noteikšanai ar ELISA metodi | Komplekts kopējās triptāzes kvantitatīvai noteikšanai ar ELISA metodi cilvēka serumā vai plazmā. Metode balstīta uz Sandwich ELISA principu ar anti-triptāzes antivielām pārklātām mikrotitra platēm, biotinilētu anti-triptāzes antivielu un streptavidīna–peroksidāzes konjugāta detekcijas sistēmu. Komplektā iekļautas anti-triptāzes antivielām pārklātas mikrotitra plates, biotinilēts anti-triptāzes konjugāts, streptavidīna HRP konjugāts, mazgāšanas buferis, TMB substrāts un stop šķīdums. Kalibratori un kontroles pieejamas atsevišķi.Izmeklējamais materiāls- serums, plazma. | Komplekts | 28 | 96 testi
6.2. | Kalibratoru komplekts kopējās triptāzes kvantitatīvai noteikšanai ar ELISA metodi. | Komplektā ietilpst mikrotitra reference strēmeles ar definētām triptāzes koncentrācijām un standarta šķīdums. Kalibratori paredzēti lietošanai kopā ar savienojamu triptāzes ELISA testu. | Komplekts | 28 | 5 kalibratori
6.3. | Kvalitātes kontroles materiāls kopējās triptāzes noteikšanai ar ELISA metodi. | Ietilpst augstā un zemā līmeņa kontroles serumi (liofilizēti), kas savienojami ar atbilstošu triptāzes noteikšanas ELISA testsistēmu. | Gabals | 40 | 1
7 | Reaģenti autoimūno gastrointestinālo slimību diagnostikai ar imūnblota metodi | [13 empty] | Kopā par visu 7. apakšdaļu | 0
7.1. | Komplekts IgA klases autoantivielu kvalitatīvai noteikšanai autoimūnu gastrointestinālu slimību diagnostikai ar imūnblota metodi | Tests paredzēts autoantivielu pret audu transglutamināzi (tTG), gliadīna analogo sapludināto peptīdu (GAF-3X) un Saccharomyces cerevisiae manānu (ASCA) noteikšanai. Tests izmanto antigēniem pārklātas imūnblota strēmeles(tTGG,GAF-3X,ASCA).Komplektā ietilpst antigēniem pārklātas imūnblota strēmeles, pozitīvā kontrole, enzīma konjugāts(anti-human IgA), paraugu buferis, mazgāšanas buferis un substrāta šķīdums.Izmeklējamais materiāls- serums, plazma. | Komplekts | 15 | 65
7.2. | Komplekts IgG klases autoantivielu kvalitatīvai noteikšanai autoimūnu gastrointestinālu slimību diagnostikai ar imūnblota metodi. | Tests paredzēts autoantivielu pret audu transglutamināzi (tTG), gliadīna analogo sapludināto peptīdu (GAF-3X), parietālo šūnu antigēnu (PCA), iekšējo faktoru (Intrinsic factor) un Saccharomyces cerevisiae manānu (ASCA) noteikšanai. Tests izmanto antigēniem pārklātas imūnblota strēmeles(tTG, GAF-3X,PCA, IF, ASCA) Komplektā ietilpst antigēniem pārklātas imūnblota strēmeles, pozitīvā kontrole, enzīma konjugāts(anti human IgG), paraugu buferis, mazgāšanas buferis un substrāta šķīdums.Izmeklējamais materiāls- serums, plazma. | Komplekts | 15 | 65
7.3. | Komplekts IgG klases autoantivielu kvalitatīvai noteikšanai autoimūnu aknu slimību diagnostikai ar imūnblota metodi | Tests izmanto antigēniem pārklātas imūnblota membrānas (AMA-M2, M2-3E (BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP un Ro-52). Komplektā ietilpst imūnblota strēmeles, pozitīvā kontrole, enzīma konjugāts(anti human-IgG), paraugu buferis, mazgāšanas buferis un substrāta šķīdums. Izmeklējamais materiāls- serums, plazma. | Komplekts | 72 | 20
8 | Mazgāšanas šķīdums | [13 empty] | Kopā par visu 8. apakšdaļu | 0
8.1. | Setup clean imunblotam | Mazgāšanas šķīdums Euroblot master iekārtas apkopei. EUROIMMUN ref. nr. ZG 0009-0505 vai ekvivalents | Gabals | 4 | 500 mL
9 | Reaģenti MUSK noteikšanai | [13 empty] | Kopā par visu 9. apakšdaļu | 0
9.1. | Komplekts antivielu pret muskuļu specifisko tirozīnkīnāzi (MUSK) noteikšanai | Komplekts kvantitatīvai antivielu pret muskuļu specifisko tirozīnkīnāzi (MUSK) noteikšanai cilvēka serumā ar ELISA metodi.. Pēc atvēršanas mikroplates stabilitāte ir līdz derīguma termiņa beigām. | Komplekts | 12 | 96 testi
10 | Fetomaternālās hemorāģijas diagnostika | [13 empty] | Kopā par visu 10. apakšdaļu | 0
10.1. | Reaģentu komplekts fetālo eritrocītu (HbF saturošu šūnu) kvantitatīvai noteikšanai perifērajās asinīs | Reaģentu komplekts fetālo eritrocītu (HbF saturošu šūnu) kvantitatīvai noteikšanai perifērajās asinīs Paredzēts lietošanai ar plūsmas citometrijas metodi. Komplektā viss nepieciešamais izmeklējuma veikšanai, t.sk.: Monoklonālās antivielas pret fetālo hemoglobīnu (HbF) (fluorescēti marķētas) Eritrocītu permeabilizācijas un fiksācijas reaģenti Buferšķīdumi. IQproducts ref. nr. IQP-363 vai ekvivalents | Komplekts | 20 | 25 testi
10.2. | Kontrolšūnas fetomaternālās hemorāģijas noteikšanai | Cilvēka eritrocītu suspensija (pieaugušo un fetālo eritrocītu maisījums). Satur HbF pozitīvas šūnas. 3 līmeņu kontrole (zems / vidējs / augsts fetālo šūnu saturs). Piemērots izmantošanai plūsmas citoloģijas metodei. FETALtrol™ ref. nr. FH102 vai ekvivalents. Saderīgs ar 10.1. pozīcijā piedāvāto reaģentu komplektu. | Komplekts | 8 | 3 x 2 mL
11 | Reaģenti mieloproliferatīvo neoplāziju molekulārai diagnostikai. | [13 empty] | Kopā par visu 11. apakšdaļu | 0
11.1. | Reaģentu komplekts mieloproliferatīvo neoplāziju mutāciju noteikšanai ar reāllaika PCR metodi | Reaģentu komplekts mieloproliferatīvo neoplāziju (MPN) molekulārai diagnostikai ar reāllaika polimerāzes ķēdes reakcijas (real-time PCR) metodi cilvēka DNS paraugos. Komplektam jānodrošina JAK2 V617F, CALR mutācijas (1. un 2. tips), MPL mutāciju (W515L / W515Ks) noteikšana. Komplekts validēts izmantošanai ar BioRad CFX96 amplifikatoru. Komplektā jāiekļauts viss nepieciešamais analīzes veikšanai, t.sk.: PCR reakcijas maisījumi specifiski praimeri un fluorescējošās zondes pozitīvās un/vai iekšējās kontroles. Komplektam jābūt validētam cilvēka perifēro asiņu un kaulu smadzeņu DNS analīzei. TRUPCR® MPN Panel Kit (kat. Nr. 3B1303 / 3B1304) vai ekvivalents | Komplekts | 8 | 24 testi
11.2. | Reaģentu komplekts JAK2 V617F mutācijas kvantitatīvai noteikšanai ar reāllaika PCR metodi | Reaģentu komplekts JAK2 V617F mutācijas kvantitatīvai noteikšanai cilvēka DNS paraugos ar reāllaika polimerāzes ķēdes reakcijas (real-time PCR) metodi. Komplektam jānodrošina: JAK2 V617F mutācijas kvantitatīva noteikšana (alleliskā slodze) Komplekts validēts izmantošanai ar BioRad CFX96 amplifikatoru. Komplektā jāiekļauts viss nepieciešamais analīzes veikšanai, t.sk.: PCR reakcijas maisījumi specifiski praimeri un fluorescējošās zondes pozitīvās un/vai iekšējās kontroles. Komplektam jābūt validētam cilvēka perifēro asiņu un kaulu smadzeņu DNS analīze Komplektam jābūt paredzētam cilvēka perifēro asiņu vai kaulu smadzeņu DNS analīzei. TRUPCR® JAK2 QT Kit (kat. Nr. 3B1248 / 3B1249) vai ekvivalents. | Komplekts | 8 | 24 testi
12 | Antibiotiku diski ar dispenseriem un barotnēm jutības noteikšanai I (piedāvāt visu daļu kopā un no viena ražotāja). | [13 empty] | Kopā par visu 12. apakšdaļu | 0
12.1. | Amikacin 30 | Disku kvalitāte atbilstoši EUCAST izvirzītajiem kvalitātes kritērijiem. Diski nedrīskt būt atzīti par nepieņemamiem ( unacceptable). Atsauce: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1198743X18304567. Piegādātajs līguma laikā nodrošina 6 antibiotiku disku dispenserus, kas saderīgi ar piedāvātajiem antibiotiku diskiem. | Iepakojums | 60 | 500 diski
12.2. | Amoxycillin/Clavulanic 2/1 (Augmentin 3) |  | Iepakojums | 40 | 500 diski
12.3. | Amoxycillin/Clavulanic 20/10 (Augmentin 30) |  | Iepakojums | 40 | 500 diski
12.4. | Ampicillin 2 |  | Iepakojums | 40 | 500 diski
12.5. | Ampicillin 10 |  | Iepakojums | 40 | 500 diski
12.7. | Ampicillin/Sulbactam 10/10 |  | Iepakojums | 40 | 500 diski
12.8. | Aztreonam 30 |  | Iepakojums | 10 | 500 diski
12.9. | Cephazolin 30 |  | Iepakojums | 10 | 500 diski
12.10. | Cefepime 30 |  | Iepakojums | 10 | 500 diski
12.11. | Ceftazidime 10/Avibactam 4 |  | Iepakojums | 10 | 500 diski
12.12. | Ceftozolane 30/Tazobactam 10 |  | Iepakojums | 10 | 500 diski
12.13. | Cefotaxime 5 |  | Iepakojums | 20 | 500 diski
12.14. | Cefoxitin 30 |  | Iepakojums | 20 | 500 diski
12.15. | Ceftazidime 10 |  | Iepakojums | 60 | 500 diski
12.16. | Ceftriaxone 30 |  | Iepakojums | 10 | 500 diski
12.17. | Cefiderocol 30 |  | Iepakojums | 10 | 500 diski
12.18. | Cefuroxime 30 |  | Iepakojums | 10 | 500 diski
12.19. | Chloramphenicol 30 |  | Iepakojums | 40 | 500 diski
12.20. | Ciprofloxacin 5 |  | Iepakojums | 70 | 500 diski
12.21. | Clindamycin 2 |  | Iepakojums | 32 | 500 diski
12.21. | Cotrimoxazole 25 (Sulfamethoxazole/Trimethoprim 23.75/1.25) |  | Iepakojums | 10 | 500 diski
12.22. | Doxycycline 30 |  | Iepakojums | 10 | 500 diski
12.23. | Ertapenem 10 |  | Iepakojums | 40 | 500 diski
12.24. | Erythromycin 15 |  | Iepakojums | 28 | 500 diski
12.25. | Fosfomycin/Glucose-6-phosph. (Fosfomycin/Trometamol) 200 |  | Iepakojums | 100 | 500 diski
12.26. | Gentamicin 10 |  | Iepakojums | 80 | 500 diski
12.27. | Gentamicin 30 |  | Iepakojums | 12 | 500 diski
12.28. | Imipenem 10 |  | Iepakojums | 60 | 500 diski
12.30. | Levofloxacin 5 |  | Iepakojums | 10 | 500 diski
12.31. | Linezolid 10 |  | Iepakojums | 260 | 500 diski
12.32. | Linezolid 30 |  | Iepakojums | 10 | 500 diski
12.33. | Mecillinam 10 |  | Iepakojums | 10 | 500 diski
12.34. | Meropenem 10 |  | Iepakojums | 48 | 500 diski
12.35. | Meropenem-Vaborbactam 20/10 |  | Iepakojums | 10 | 500 diski
12.36. | Metronidazole 5 |  | Iepakojums | 10 | 500 diski
12.37. | Moxifloxacin 5 |  | Iepakojums | 10 | 500 diski
12.38. | Nitrofurantoin 100 |  | Iepakojums | 36 | 500 diski
12.39. | Norfloxacin 10 |  | Iepakojums | 16 | 500 diski
12.40. | Oxacillin 1 |  | Iepakojums | 10 | 500 diski
12.41. | Penicillin G 1 |  | Iepakojums | 40 | 500 diski
12.42. | Pefloxacin 5 |  | Iepakojums | 10 | 500 diski
12.43. | Piperacillin/Tazobactam 30/6 |  | Iepakojums | 52 | 500 diski
12.44. | Rifampicin 5 |  | Iepakojums | 20 | 500 diski
12.45. | Teicoplanin 30 |  | Iepakojums | 16 | 500 diski
12.46. | Temocillin 30 |  | Iepakojums | 10 | 500 diski
12.47. | Tetracycline 30 |  | Iepakojums | 24 | 500 diski
12.48. | Tigecycline 15 |  | Iepakojums | 10 | 500 diski
12.49. | Tobramycin 10 |  | Iepakojums | 10 | 500 diski
12.50. | Vancomycin 5 |  | Iepakojums | 24 | 500 diski
12.56. | Millera Hintona II agars pēc EUCAST | Lietošanai gatavas 90 mm Miller Hinton agara plates. Izgatavotas pēc EUCAST standarta. Saderīgas ar piedāvātājiem antibiotiku diskiem. | Iepakojums | 10000 | 20 plates
12.57. | Millera Hintona agars ar 5% asinīm + 20mg/L NAD pēc EUCAST | Lietošanai gatavas 90 mm Miller Hinton agara plates. Ražotas pēc EUCAST standarta. Saderīgas ar piedāvātājiem antibiotiku diskiem. | Iepakojums | 500 | 20 plates
13 | Gatavās barotnes (lietošanai gatavas 90mm plates vai stobri). | [13 empty] | Kopā par visu 13. apakšdaļu | 0
13.1. | Hromogēna barotne Candida spp. | Hromogēna barotne Candida sugu, tostarp bīstamās Candida auris, selektīvai izolēšanai, diferenciācijai un identificēšanai. | Iepakojums | 150 | 20 plates
13.2. | Selektīva hromogēna barotne Clostridium difficile | Selektīva hromogēna barotne Clostridium difficile izolēšanai un ātrai identificēšanai no fēču paraugiem. | Iepakojums | 300 | 20 plates
13.3. | Selektīva hromogēna barotne KPC | Selektīva hromogēna barotne karbapenemāzes producējošo Enterobacteriaceae (KPC) skrīningam no klīniskajiem paraugiem. | Iepakojums | 1000 | 20 plates
13.4. | Selektīva hromogēna barotne MRSA | Selektīva hromogēna barotne pret meticilīnu rezistenta Staphylococcus aureus (MRSA) skrīningam un tūlītējai identificēšanai. | Iepakojums | 250 | 20 plates
13.5. | Neselektīva hromogēna barotne urīnceļu patogēniem | Neselektīva hromogēna barotne galveno urīnceļu patogēnu izolēšanai, diferenciācijai un provizoriskai identificēšanai. Barotnes pamatne caurspīdīga. | Iepakojums | 2000 | 20 plates
13.6. | Augsti selektīva hromogēna barotne StrepB | Augsti selektīva hromogēna barotne B grupas streptokoku (S.agalactiae) skrīningam grūtniecēm. | Iepakojums | 50 | 20 plates
13.7. | Selektīva hromogēna barotne VRE | Selektīva hromogēna barotne pret vankomicīnu rezistentu enterokoku (E.faecalis, E.faecium) skrīningam. | Iepakojums | 50 | 20 plates
13.8. | Selektīva hromogēna barotne ESBL | Selektīva hromogēna barotne paplašināta spektra bēta-laktamāzes (ESBL) producējošo baktēriju skrīningam. | Iepakojums | 50 | 20 plates
13.9. | Hektoen-Enteric agars | Selektīva un diferenciējoša barotne Salmonella un Shigella sugu izolēšanai no klīniskajiem un pārtikas paraugiem. | Iepakojums | 300 | 20 plates
13.10. | Selektīva barotne bez asins sastāvā Campylobacter spp | Selektīva barotne bez asins sastāvā Campylobacter sugu izolēšanai saskaņā ar ISO 10272 standartu. | Iepakojums | 50 | 20 plates
13.11. | Šokolādes agars | Augsti bagātināta "šokolādes" barotne kapnofilo baktēriju, piemēram, Haemophilus un Neisseria, audzēšanai. | Iepakojums | 300 | 20 plates
13.12. | Kolumbijas agars ar 5% aitas asinīm | Universāla, bagātināta barotne plaša spektra prasīgo mikroorganismu audzēšanai un hemolīzes reakciju novērošanai. | Iepakojums | 10000 | 20 plates
13.13. | Kolumbijas CNA agars ar 5% aitas asinīm | Selektīva barotne Gram-pozitīvo koku (stafilokoku, streptokoku) izolēšanai, nomācot Gram-negatīvo floru. | Iepakojums | 8000 | 20 plates
13.14. | MacConkey agars ar kristālviolēto | Diferenciējoša un selektīva barotne enterobaktēriju izolēšanai un laktozes fermentācijas noteikšanai. | Iepakojums | 1000 | 20 plates
13.15. | Manitola sāls agars | Selektīva barotne stafilokoku izolēšanai un S.aureus diferenciācijai pēc mannīta fermentācijas spējas. | Iepakojums | 1000 | 20 plates
13.16. | Sabouraud dekstrozes agars ar hloramfenikolu | Selektīva barotne sēnīšu izolēšanai; hloramfenikols nomāc pavadošo baktēriju augšanu. | Iepakojums | 1000 | 20 plates
13.17. | Šedlera KV agars ar asins piedevu, K3 vitamīnu, kanamicīnu un vankomicīnu | Selektīva barotne ar kanamicīnu un vankomicīnu specifisku anaerobo baktēriju (piem. Bacteroides) izolēšanai. | Iepakojums | 5000 | 20 plates
13.18. | Šokolādes agara Haemophilus kultivēšanai | Specializēta, selektīvi bagātināta šokolādes barotne mērķtiecīgai Haemophilus sugu izolēšanai un audzēšanai. | Iepakojums | 200 | 20 plates
13.19. | Jerisinijas CIN agars | Selektīva barotne Yersinia enterocolitica izolēšanai, izmantojot Cefsulodīnu, Irgasānu un Novobiocīnu. | Iepakojums | 200 | 20 plates
13.20. | XLD agars pēc ISO 6579 | Standartizēta selektīva barotne Salmonella un Shigella noteikšanai pārtikas un klīniskajos paraugos. | Iepakojums | 300 | 20 plates
13.21. | Klīglera dzelzs agars | Diferenciējoša barotne enterobaktēriju identificēšanai, balstoties uz glikozes/laktozes fermentāciju un sērūdeņraža produkciju. | Iepakojums | 50 | 20 stobri
13.22. | Kustīguma agars | Pusšķidrā barotne baktēriju kustīguma noteikšanai klīniskajos un pārtikas paraugos. | Iepakojums | 50 | 50 stobri
13.23. | Selenīta cistīna buljons | Selektīva bagātināšanas vide Salmonella sugu izolēšanai no fēču, pārtikas un ūdens paraugiem. | Iepakojums | 50 | 50 stobri
13.24. | Tioglikolāta buljons | Universāla bagātināšanas barotne anaerobo, mikroaerofilo un aerobo baktēriju kultivēšanai.. | Iepakojums | 50 | 50 stobri
13.25. | SS agars | Selektīva un diferenciējoša hromogēna barotne Salmonella un Shigella sugu izolēšanai no klīniskajiem un pārtikas paraugiem. | Iepakojums | 300 | 20 plates
13.26. | Brucella agars ar hemīnu, vitamīnu K un zirga asinim | Specializēta, bagātināta barotne obligāto anaerobo baktēriju audzēšanai un antibiotiku jutības noteikšanai (MIC vai disku difūzija). Satur hemīnu un K vitamīnu augšanas stimulēšanai. | Iepakojums | 5000 | 20 plates
13.27. | TSB - triptikāzes sojas buljons | Sastāvs atbilstoši European Pharmacopea. Neselektīvā barotne paredzēta aerobu un fakultatīvi anaerobu mikroorganismu kultivēšanai. Jābūt ražotāja apliecinājumam, ka barotne ir paredzēta antibiotiku jutības testēšanas procedūrai. Gatavā barotne vismaz 9ml, stikla mēģenēs ar skrūvējamu vāciņu. Sastāvs pēc EP: Tryptone 17 g Soya peptone 3 g Sodium chloride 5 g Dipotassium phosphate 2.5 g Glucose (dextrose) 2.5 g pH 7,3 ±2 | Iepakojums | 500 | 20 stobri
13.28. | Levina agars | Selektīva un diferenciējoša barotne Enterobacteriaceae dzimtas baktēriju izolēšanai un diferenciācijai no klīniskajiem paraugiem un citiem materiāliem. | Iepakojums | 1000 | 20 plates
14 | Skudrskābe darbam ar MALDI TOF analizatoru | [13 empty] | Kopā par visu 14. apakšdaļu | 0
14.1. | Skudrskābe (Formic acid) | Ķīmiski tīra.Koncentrācija ne mazāk par 98%. Pielietojama izmeklējumiem ar hromatogrāfijas metodi.Savienojams darbam ar MALDI TOF analizatoru atbilstoši ražotāja rekomendācijām. Honeywell # F0507-100ML vai analogs | Gabals | 7 | 500 ml
15 | Trifluoretiķskābe darbam ar MALDI TOF analizatoru | [13 empty] | Kopā par visu 15. apakšdaļu | 0
15.1. | Trifluoretiķskābe | Koncentrācija ne mazāk par 99%.Pielietojama izmeklējumiem ar hromatogrāfijas metodi.Savienojams darbam ar MALDI TOF analizatoru atbilstoši ražotāja rekomendācijām. Honeywell #T6508-25ML vai analogs | Gabals | 7 | 100 ml
16 | Acetonitrils darbam ar MALDI TOF analizatoru | [13 empty] | Kopā par visu 16. apakšdaļu | 0
16.1. | Acetonitrils | Pielietojams izmeklējumiem ar hromatogrāfijas metodi.Savienojams darbam ar MALDI TOF analizatoru atbilstoši ražotāja rekomendācijām. 1000 ml. Honeywell #34967-250ML vai analogs | Gabals | 5 | 1000 ml
17 | Ultratīrs ūdens darbam ar MALDI TOF analizatoru | [13 empty] | Kopā par visu 17. apakšdaļu | 0
17.1. | Ultratīrs ūdens | Pielietojama hromatogrāfijas metodei.Savienojams darbam ar MALDI TOF analizatoru atbilstoši ražotāja rekomendācijām. Honeywell #39253-1L-R vai analogs | Gabals | 40 | 1000 ml
18 | Reaģenti un testi mikroorganismu identifikācijai darbam ar MALDI TOF analizatoru | [13 empty] | Kopā par visu 18. apakšdaļu | 0
18.1. | Komplekts mikroorganismu identifikācijai no asinīm | Paredzēts tiešai mikroorganismu identifikācijai no pozitīvajiem asins paraugiem šķidrajās barotnēs. Komplekts paredzēts 50 paraugu identifikācijai MALDI TOF analizatorā. Bruker ats.nr. 1834338 vai analogs | Komplekts | 30 | 50 identifikācijām
18.2. | IVD Matrice HCCA, porcioned | Ķīmiska viela paredzēta mikroorganismu identifikācijām ar MALDI TOF IVD programmu Liofilinizēta. Savienojams darbam ar MALDI TOF analizatoru atbilstoši ražotāja rekomendācijām. 10 mēģenes pa 2.5 mg HCCA. Bruker ats.nr. 8290200 vai analogs | Iepakojums | 120 | 2000 identifikācijām
18.3. | IVD Bacterial Test Standart (liofilinizēts proteīnu maisījums) | Paredzēts 40 kalibrācijām lietojot pamat programmatūru..Savienojams darbam ar MALDI TOF analizatoru atbilstoši ražotāja rekomendācijām. Bruker ats.nr. 8290190 vai analogs | Iepakojums | 10 | 40 kalibrācijām
18.4. | MSP 96 pozīciju slīpētas metāla plāksnītes (atkārtojami izmantojamas) | Paredzēts mikroorganismu uzklāšanai pirms ievietošanas MALDI TOF analizatorā. Savienojams darbam ar MALDI TOF analizatoru atbilstoši ražotāja rekomendācijām. Bruker ats.nr. 8280800 vai analogs | Gabals | 4 | 1 gab
18 | Standarta šķīdinātājs darbam ar MALDI TOF analizatoru | [13 empty] | Kopā par visu 18. apakšdaļu | 0
19.1. | MALDI TOF standarta šķīdinātājs (Standart solvent) | Sastāvs:Acetonitrils 50%, ūdens 47.5% ,trifluoretiķskābe 2.5% Riedel-de-Haen masas spektrometrijai. Savienojams darbam ar MALDI TOF analizatoru atbilstoši ražotāja rekomendācijām. Honeywell #19182-250ML vai analogs | Gabals | 10 | 250 ml
20 | Salvetes mikroskopa optiskās sistēmas tīrīšanai darbam ar MALDI TOF analizatoru. | [13 empty] | Kopā par visu 20. apakšdaļu | 0
20.1. | Salvetes mikroskopa optiskās sistēmas tīrīšanai | Paredzētas mikroskopa optiskās sistēmas atttīrīšanai. Savienojams darbam ar MALDI TOF analizatoru atbilstoši ražotāja rekomendācijām . Isolab #IL080.65.003 vai analogs | Iepakojums | 90 | 100 loksnes
21 | Anaerobais konteiners mikroorganismu audzēšanai | [13 empty] | Kopā par visu 21. apakšdaļu | 0
21.1. | Anaerobais konteiners mikroorganismu audzēšanai | Hermētisks konteiners anaerobo apstākļu nodrošināšanai mikroorganismu kultivēšanā. Tilpums 2.5 L. Iespēja ievietot standarta Petri plates (90 mm) Trauks: izturīgs, caurspīdīgs polikarbonāts vai ekvivalents Vāks: hermētisks, atkārtoti lietojams. Vismaz 4 droši fiksējoši, pašventilējoši klipši. Oxoid ref. kods AG0025A vai ekvivalents | Gabals | 20 | 1 gb
22 | Laboratorijas krāsas | [13 empty] | Kopā par visu 22. apakšdaļu | 0
22.1. | Lugola šķīdums ūdenī koprogrammām | Ūdens šķīdums, kas satur jodu un kālija jodīdu. Paredzēts koprogrammas izmeklējumos Izmantojams cietes graudu un citu struktūru vizualizācijai. | Iepakojums | 4 | 500 mL
22.2. | Samsona krāsa | Bāziska krāsviela šūnu morfoloģijas novērtēšanai un diferenciācijai cerebrospinālajā šķidrumā. | Iepakojums | 4 | 250 mL
22.3. | Bromtimolzilais nātrija sāls 0.1% šķīdums | Izmantojams koprogrammas izmeklējumos. | Iepakojums | 4 | 500 mL
23 | Faktoru deficīta plazmas | [13 empty] | Kopā par visu 23. apakšdaļu | 0
23.1. | Prekalikreīna deficīta plazma | Prekalikreīna deficīta plazma. Liofilizēta. Pēc atšķaidīšanas iespējama plazmas saldēšana. Saldētas atšķaidītas plazmas derīguma termiņš vismaz 4 nedēļas. Testēšanas protokols paredzēts izmantošanai automatizētā analizatorā. Pieļaujami RUO reaģenti. | Iepakojums | 4 | 12 x 1 mL
23.2. | HMWK deficīta plazma | HMWK deficīta plazma. Liofilizēta. Pēc atšķaidīšanas iespējama plazmas saldēšana. Saldētas atšķaidītas plazmas derīguma termiņš vismaz 4 nedēļas. Testēšanas protokols paredzēts izmantošanai automatizētā analizatorā. Pieļaujami RUO reaģenti. | Iepakojums | 4 | 12 x 1 mL
24 | Stikla pudeles aptiekai - piemērotas zāļu šķīdumu atšķaidīšanai un uzglabāšanai. Nodrošina ķīmisko stabilitāti un savietojamību ar farmaceitiskajiem preparātiem | [13 empty] | Kopā par visu 24. apakšdaļu | 0
24.1 | Pudele brūnā stikla 125 ml | Pudele brūnā stikla, 125+/-25ml, paredzēta lietošanai ar skrūvējamu vāciņu | Iepakojums | 9 | 200 gab.
24.2 | Pudele brūnā stikla 250 ml | Pudele brūnā stikla, 250+/-25ml, paredzēta lietošanai ar skrūvējamu vāciņu | Iepakojums | 12 | 100 gab.
24.3 | Pudele brūnā stikla 500 ml | Pudele brūnā stikla, 500+/-25ml, paredzēta lietošanai ar skrūvējamu vāciņu | Iepakojums | 114 | 50 gab.
24.4 | Pudele brūnā stikla 1000 ml | Pudele brūnā stikla, 1000+/-25ml, paredzēta lietošanai ar skrūvējamu vāciņu | Iepakojums | 45 | 25 gab.
24.5 | Skrūvējamais vāciņš | Skrūvējamais vāciņš saderīgs ar pozīcijā piedāvātām stikla pudelēm | Iepakojums | 100 | 100 gab.
25 | Stikla pudeles aptiekai - piemērotas zāļu šķīdumu atšķaidīšanai un uzglabāšanai. Nodrošina ķīmisko stabilitāti un savietojamību ar farmaceitiskajiem preparātiem | [13 empty] | Kopā par visu 25. apakšdaļu | 0
25.1 | Pudele caurspīdīga stikla 500 ml | Pudele caurspīdīga stikla, graduēta, 500+/-25ml, paredzēta lietošanai ar skrūvējamu vāciņu, autoklavējama | Iepakojums | 6 | 50 gab.
25.2 | Skrūvējamais vāciņš | Skrūvējamais vāciņš saderīgs ar pozīcijā piedāvātām stikla pudelēm | Iepakojums | 6 | 100 gab.
26 | Teststrēmeles maksts pH noteikšanai | [13 empty] | Kopā par visu 26. apakšdaļu | 0
26.1 | Teststrēmeles maksts pH noteikšanai | Teststrēmeles maksts pH noteikšanai. Nosaka pH diapazonā ne mazāk 3,6-6,1 vai vairāk. Puskvanitātīvi testa stripi. Rezultātus nolasa vizuāli, salīdzinot ar krāsu skalu. Precizitāte ± 0,1 pH | Iepakojums | 4 | 100 gab.
27 | Laboratorijas preces trombelastogrāfam Haemonetics TEG 6s | [13 empty] | Kopā par visu 27. apakšdaļu | 0
27.1 | Kārtridžs ārējā un iekšējā ceļa asins recēšanas kinētikas testēšanai, fibrinogēna statusa testēšanai; | Kārtridžs ārējā un iekšējā ceļa asins recēšanas kinētikas testēšanai, fibrinogēna statusa testēšanai, REF 07-601 vai ekvivalents; | gabals | 1200 | 1
27.2 | Kārtridžs trombocītu kartēšanai; | Kārtridžs trombocītu kartēšanai, REF 07-614 vai ekvivalents;; | gabals | 550 | 1
27.3 | Sistēmas kvalitātes kontroles kārtridžs; | Sistēmas kvalitātes kontroles kārtridžs REF 07-662 vai ekvivalents;; | gabals | 5 | 1
27.4 | Kvalitātes kontroles materiāls - norma; | Kvalitātes kontroles materiāls - norma, REF 07-650 vai ekvivalents;; | gabals | 275 | 1
27.5 | Kvalitātes kontroles materiāls - patoloģija. | Kvalitātes kontroles materiāls - patoloģija, REF 07-651 vai ekvivalents;. | gabals | 200 | 1
28 | Statīvi stobriņiem | [13 empty] | Kopā par visu 28. apakšdaļu | 0
28.1 | Statīvs | Statīvs, dažādās krāsās. Diametrs 17 - 18 mm. Paredzēts 50 stobriņu uzglabāšanai. Izgatavots no PP materiāla. Sarstedt 93.852 vai ekvivalents | Gabals | 50 | 1 gabals
29 | Sedimentācijas plates | [13 empty] | Kopā par visu 29. apakšdaļu | 0
29.1 | TRYPTIC SOY AGAR sedimentācijas plates | TRYPTIC SOY AGAR sedimentācijas plates, diametrs 90 mm, paredzētas ekspozīcijai 2-4 h, CE marķējums. Ātrs piegādes laiks. | Iepakojums | 40 | 20 plates
30 | Skalpeļa asmeņu noņemšanas un utilizācijas ierīce | [13 empty] | Kopā par visu 30. apakšdaļu | 0
30.1 |  | Ierīce drošai skalpeļa asmeņu noņemšanai Blade Flask vai analogs. Kapacitāte: līdz 100 asmeņiem. Vienas rokas darbība. Iebūvēts skaitītājs + auto bloķēšana pie 100 asmeņiem. Pretdūriena (puncture-proof) konteiners. Uzstādīšana: Galda vai sienas montāža. (komplektācijā kronšteins stiprināšanai pie sienas) Pilns konteiners tiek droši utilizēts kā asu priekšmetu atkritumi. | Iepakojums | 5 | 1 gab.
31 | Fēču trauciņš | [13 empty] | Kopā par visu 31. apakšdaļu | 0
31.1 | Fēču trauciņš | Konteiners ar karotīti izkārnījumiem nesterils, 78x22mm +/- 5 mm | Iepakojums | 2000 | 1 gab.
32 | Bioloģisko šķidrumu konteiners 150 ml | [13 empty] | Kopā par visu 32. apakšdaļu | 0
32.1 | Bioloģisko šķidrumu konteiners 150 ml | Konteiners sterils 150ml +/- 10 ml , individuālā iepakojumā. | Iepakojums | 2000 | 1 gab.
33 | Plastmasas lāpstiņas | [13 empty] | Kopā par visu 33. apakšdaļu | 0
33.1 | Plastmasas lāpstiņas | Lāpstiņas asinsgrupām, PP materiāls vai analogs, 120 mm +/ 10mm garums, baltas, Sarstedt 81.970 vai analogs | Iepakojums | 40 | 1000 gab.
34 | Ātrais akūta pankreatīta diagnostikas tests | [13 empty] | Kopā par visu 34. apakšdaļu | 0
34.1 | Ātrais akūta pankreatīta diagnostikas tests | Imūnhromātogrāfiskais tests akūta pankreatīta diagnostikai. Nosaka Tripsinogēns-2 klātbūtni urīnā vai akvivalentu enzīmu. Rezultāta nolasīšanas laiks ne ilgāks kā 5 minūtes. Vizuāla interpretācija. Derīguma termiņš: ne mazāk kā 12 mēneši pie piegādes | Iepakojums | 5 | 10 gab.
35 | Laktozes intolerances ātrais tests | [13 empty] | Kopā par visu 35. apakšdaļu | 0
35.1 | Laktozes intolerances ātrais tests | Testa metode: Enzimātisks / kolorimetrisks tests Nosakāmais parametrs: Laktāzes aktivitāte vai glikozes izmaiņas pēc laktozes hidrolīzes Parauga veids: Tievās zarnas biopsija (vai ražotāja noteiktais paraugs) Rezultāta veids: Kvalitatīvs / puskvantitatīvs (krāsas izmaiņa) Rezultāta iegūšanas laiks: ≤ 20 min Derīguma termiņš: ne mazāk kā 12 mēneši pie piegādes. Visi nepieciešami reaģenti testa izpildei komplektācijā. | Iepakojums | 2 | 25 gab.
36 | Ātrais tests grūtniecības noteikšanai | [13 empty] | Kopā par visu 36. apakšdaļu | 0
36.1 | Tests - grūtniecības noteikšanai | Tests - grūtniecības noteikšanas teststrēmeles HCG "Līgo", 1iep=50gab, FHC-101, 638-943 | Iepakojums | 100 | 50 gb.
37 | Vakuumstobrs asins gāzēm | [13 empty] | Kopā par visu 37. apakšdaļu | 0
37.1 | Vakuumstobrs asins gāzēm | Vakuumstobrs Monovette vai analogs. Sterils, individuālā iepakojumā. Pielietojums: arteriālu un venozo asins gāzu analīze Antikoagulants: kalciju līdzsvarots litija heparīns (50 IU/ml) Nominālais tilpums 2 ml+/- 0,1 ml. Ar gradāciju. | Iepakojums | 300 | 100 gab.
38 | IgG klases antivielas pret 21-hidroksilāzi, ELISA | [13 empty] | Kopā par visu 38. apakšdaļu | 0
38.1. | Komplekts IgG klases antivielu pret 21-hidroksilāzi (CYP21A2, 21-OH) noteikšanai ar ELISA metodi | Komplekts IgG klases antivielu pret 21-hidroksilāzi (CYP21A2, 21-OH) noteikšanai ar ELISA metodi. Tests paredzēts kvalitatīvai vai semikvantitatīvai autoantivielu pret 21-hidroksilāzi noteikšanai serumā vai plazmā ar manuālu ELISA metodi. Komplektā ietilpst 96 iedobju mikrotitru plate ar dalāmiem stripiem, kalibratori vai cut-off kalibrators, pozitīvā un negatīvā kontrole, paraugu diluents, mazgāšanas buferis, enzīmkonjugāts, substrāts un stopšķīdums. | Komplekts | 8 | 96 testi
39 | Audu/ nieru uzglabāšanas konteineris | [13 empty] | Kopā par visu 39. apakšdaļu | 0
39.1 | 50 ml Balts audu paraugu sasaldēšanas un uzglabāšanas komplekts (atsauces nr.WKA0050Z-K vai analogs) | Vienreizlietojami, ar dubultkonteineru sistēmu. Komplektus var apstarot ar gamma starojumu, ja transplantātiem nepieciešama sterilizācija. Paraugu konteineri ir sterili, sterilizēti ar etilēnoksīdu. | Iepakojums | 8 | 25 gabali
39.2 | 100 ml Balts audu paraugu sasaldēšanas un uzglabāšanas komplekts (atsauces nr.WKA0100Z-K vai analogs) |  | Iepakojums | 1 | 20 gabali
39.3 | 300 ml Balts audu paraugu sasaldēšanas un uzglabāšanas komplekts(atsauces nr.WKA0300Z-K vai analogs) |  | Iepakojums | 1 | 14 gabali
39.4 | 700 ml Balts audu paraugu sasaldēšanas un uzglabāšanas komplekts (atsauces nr.WKA0700Z-K vai analogs) |  | Iepakojums | 1 | 8 gabali
39.5 | 1250 ml Balts audu paraugu sasaldēšanas un uzglabāšanas komplekts (atsauces nr.WKC1250Z-K vai analogs) |  | Iepakojums | 5 | 6 gabali
40 | Antibiotiku diski ar dispenseriem un barotnēm jutības noteikšanai II (piedāvāt visu daļu kopā un no viena ražotāja). | [13 empty] | Kopā par visu 40. apakšdaļu | 0
40.1 | Imipenem 10/Relebactam 25 |  | Iepakojums | 12 | 500 diski
40.2 | Antibiotiku rezistences disku komplekts ESBL un AmpC | Antibiotiku rezistences disku komplekts ESBL un AmpC bēta-laktamāžu diferenciācijai. Komplektā ietilpst (A) Cefpodoksīms 10µg; (B) Cefpodoksīms + ESβL inhibitors; (C) Cefpodoksīms + AmpC inhibitors; (D) Cefpodoksīms + ESβL inhibitors + AmpC inhibitors. | Komplekts | 200 | 4 x 50 diski
40.3 | Antibiotiku rezistences disku komplekts AmpC, ESBL un karbapenemāžu | Antibiotiku rezistences disku komplekts AmpC, ESBL un karbapenemāžu vienlaicīgai noteikšanai un diferenciācijai. Komplektā ietilpst: (A) Cefpodoksīms 10µg; (B) Cefpodoksīms + ESβL inhibitors; (C) Cefpodoksīms + AmpC inhibitors; (D) Cefpodoksīms + ESβL un AmpC inhibitori; (E) Cefpodoksīms + ESβL inhibitors + AmpC inducētājs; (F) Penēma grupas antibiotika. | Komplekts | 200 | 6 x 50 diski
40.4 | Antibiotiku rezistences disku komplekts karbapenemāžu noteikšanai (MBL, KPC, OXA-48) | Antibiotiku rezistences disku komplekts karbapenemāžu (MBL, KPC, OXA-48) diferenciācijai. Komplektā ietilpst: (A) Penēma grupas antibiotika; (B) Penēms + MβL inhibitors; (C) Penēms + KPC inhibitors; (D) Penēms + AmpC inhibitors; (E) Temocilīns + MβL inhibitors (OXA-48 noteikšanai) | Komplekts | 200 | 5 x 50 diski
40.5 | Netiešais karbapenemāzes tests karbapenemāžu noteikšanai | Netiešais karbapenemāzes tests karbapenemāžu (KPC, MBL, OXA-48) klātbūtnes apstiprināšanai Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp. un Acinetobacter spp. izolātos. Metodes pamatā ir testa izolāta spēja inaktivēt karbapenēma disku, ko pēc tam nosaka ar indikatora celmu. | Komplekts | 200 | 25 testi
40.6 | Antibiotiku rezistences disku komplekts ESBL | Antibiotiku rezistences disku komplekts ESBL apstiprināšanai atbilstoši EUCAST standartam. Komplektā ietilpst: (1) Cefotaksīms 5µg; (2) Cefotaksīms 5µg + Klavulānskābe; (3) Ceftazidīms 10µg; (4) Ceftazidīms 10µg + Klavulānskābe. | Komplekts | 200 | 4 x 50 diski
Tehniskās specifikācijas pēdējais datu aktualizācijas datums: 16.07.2026