TUKUMA  NOVADA  DOME

IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģistrācijas Nr. 90000050975

Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

Tālrunis 63122707, mobilais tālrunis 26603299, 80205111; www.tukums.lv; e-pasts: pasts@tukums.lv

Tukumā

30.07.2026.

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Par atklātu konkursu “Būvdarbi Pasta un Dārzniecības ielas pārbūvei un ilgtspējīgu lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumu izveide Tukumā”, ID Nr. TNP 2026/68

Atklāta konkursa “Būvdarbi Pasta un Dārzniecības ielas pārbūvei un ilgtspējīgu lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumu izveide Tukumā” (iepirkuma identifikācijas Nr. TNP 2026/68) (turpmāk – Konkurss) organizēšanai pilnvarotā iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) informē, ka ir saņēmusi ieinteresēto piegādātāju jautājumu elektroniskajā pasta vēstule par Konkursu un sniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem un informē, ka ir konstatējusi kļūdu konkursa nolikuma 29.07.2026. grozījumos Nr.1 kļūdu. Komisija informē par kļūdas labojumu.

Jautājums

Lūgums precizēt kādas krāsas bruģa segums paredzēts Lokālās tāmes Nr. 1.4 pozīcijās Nr. 3.3.1 (Betona bruģa seguma būvniecība 8 cm biezumā (3 tips)) un Nr. 3.3.2 (Betona bruģa seguma būvniecība 8 cm biezumā (4 tips)).

Atbilde

Iepirkuma komisija paskaidro sekojošo - informācija par bruģi ir TS-CD skaidrojošajā aprakstā. Betona bruģis "Dekor 150". Krāsu tonis – pelēks.

Kļūda

Komisija norāda, ka pēc veiktajiem 29.07.2026. grozījumiem Nr.1, tika konstatēta kļūda konkursa nolikuma 3.3.1.1.4. un 3.3.2.1.4. apakšpunktos.

  - Tehniskās un profesionālās spējas:

    - Prasība iepirkuma priekšmeta 1. un 2.daļā:

      - Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (ar iepriekšējiem pieciem gadiem, skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ir saprotams sekojošs termiņš – 2021., 2022., 2023., 2024., 2025.gads un 2026. gada posms līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze līdzvērtīga objekta būvdarbu līgumu izpildē, t.i. Pretendents kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām ir izpildījis valsts autoceļu vai pašvaldības ceļu vai ielu ar asfaltbetona segumu būvdarbu pasūtījuma līgumu, kur: (ar 29.07.2026. grozījumiem Nr.1)

        - vismaz 1 (viena) līguma ietvaros veikta veikti valsts autoceļu vai pašvaldības ceļu vai ielu ar asfaltbetona seguma virskārtas izbūves būvdarbi vismaz 1000 m2 apjomā; (ar 29.07.2026. grozījumiem Nr.1)

        - vismaz 1 (viena) līguma ietvaros veikti sadzīves un/vai lietus ūdeņu kanalizācijas apakšzemes komunikāciju jauna izbūve, pārbūve vai atjaunošana, kuru garums nav mazāks par 100 m;

        - Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un objektiem ir jābūt pieņemtiem ekspluatācijā uz piedāvājuma iesniegšanas dienu.

        - 3.3.1.1.1. un 3.3.1.1.2. punktā noteiktās prasības drīkst tikt izpildītas arī 1 (viena) 2 (divu) atšķirīgu līguma  līgumu ietvaros.

    - Prasība iepirkuma priekšmeta 3.daļā:

      - Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (ar iepriekšējiem pieciem gadiem, skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ir saprotams sekojošs termiņš – 2021., 2022., 2023., 2024., 2025.gads un 2026. gada posms līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze līdzvērtīga objekta būvdarbu līgumu izpildē, t.i. Pretendents kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām ir izpildījis vismaz 1 (vienu) valsts autoceļu vai pašvaldības ceļu vai ielu ar asfaltbetona segumu būvdarbu pasūtījuma līgumu, kur:

        - vismaz 1 (viena) līguma ietvaros veikta veikti valsts autoceļu vai pašvaldības ceļu vai ielu ar asfaltbetona seguma virskārtas izbūves būvdarbi vismaz 600 m2 apjomā;

        - vismaz 1 (viena) līguma ietvaros veikti sadzīves un/vai lietus ūdeņu kanalizācijas apakšzemes komunikāciju jauna izbūve, pārbūve vai atjaunošana, kuru garums nav mazāks par 100 m;

        - Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un objektiem ir jābūt pieņemtiem ekspluatācijā uz piedāvājuma iesniegšanas dienu.

        - 3.3.2.1.1. un 3.3.2.1.2. punktā noteiktās prasības drīkst tikt izpildītas arī 1 (viena) 2 (divu) atšķirīgu līguma līgumu ietvaros. (ar 29.07.2026. grozījumiem Nr.1)

Skaidrojums

Iepirkuma komisija paskaidro sekojošo - Nolikuma 3.3.1.1.1. un 3.3.1.1.2.punktā noteiktās prasības drīkst tikt izpildītas arī 2 (divu) atšķirīgu līgumu ietvaros, nodrošinot to, ka  vismaz 1 (viena) līguma ietvaros veikti valsts autoceļu vai pašvaldības ceļu vai ielu ar asfaltbetona seguma virskārtas izbūves būvdarbi vismaz 1000 m2 apjomā un  vismaz 1 (viena) līguma ietvaros veikti sadzīves un/vai lietus ūdeņu kanalizācijas apakšzemes komunikāciju jauna izbūve, pārbūve vai atjaunošana, kuru garums nav mazāks par 100 m. Nolikuma 3.3.2.1.1. un 3.3.2.1.2.punktā noteiktās prasības drīkst tikt izpildītas arī 2 (divu) atšķirīgu līgumu ietvaros, nodrošinot to, ka vismaz 1 (viena) līguma ietvaros veikti valsts autoceļu vai pašvaldības ceļu vai ielu ar asfaltbetona seguma virskārtas izbūves būvdarbi vismaz 600 m2 apjomā un vismaz 1 (viena) līguma ietvaros veikti sadzīves un/vai lietus ūdeņu kanalizācijas apakšzemes komunikāciju jauna izbūve, pārbūve vai atjaunošana, kuru garums nav mazāks par 100 m.

Iepirkuma komisija informē, ka tiks veikti grozījumi konkursa nolikuma 3.3.1.1.4. un 3.3.2.1.4. punktā.

Lai iepazītos ar veiktajiem grozījumiem Konkursa dokumentācijas sadaļā, lūdzam Jūs tuvākā laikā iepazīties ar Konkursa dokumentācijas aktuālo versiju Pasūtītāja EIS profila vietnē www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.

Nordena, 20377695

gita.nordena@tukums.lv

Autoceļš ir kompleksa inženierbūve ārpus pilsētas robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu satiksmei ar noteikto ātrumu, normatīvos paredzētajām slodzēm un gabarītiem

Iela ir transportlīdzekļu satiksmei paredzēta inženierbūve pilsētas teritorijā

Autoceļš ir kompleksa inženierbūve ārpus pilsētas robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu satiksmei ar noteikto ātrumu, normatīvos paredzētajām slodzēm un gabarītiem

Iela ir transportlīdzekļu satiksmei paredzēta inženierbūve pilsētas teritorijā

Autoceļš ir kompleksa inženierbūve ārpus pilsētas robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu satiksmei ar noteikto ātrumu, normatīvos paredzētajām slodzēm un gabarītiem

Iela ir transportlīdzekļu satiksmei paredzēta inženierbūve pilsētas teritorijā

Autoceļš ir kompleksa inženierbūve ārpus pilsētas robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu satiksmei ar noteikto ātrumu, normatīvos paredzētajām slodzēm un gabarītiem

Iela ir transportlīdzekļu satiksmei paredzēta inženierbūve pilsētas teritorijā

Autoceļš ir kompleksa inženierbūve ārpus pilsētas robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu satiksmei ar noteikto ātrumu, normatīvos paredzētajām slodzēm un gabarītiem

Iela ir transportlīdzekļu satiksmei paredzēta inženierbūve pilsētas teritorijā

Autoceļš ir kompleksa inženierbūve ārpus pilsētas robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu satiksmei ar noteikto ātrumu, normatīvos paredzētajām slodzēm un gabarītiem

Iela ir transportlīdzekļu satiksmei paredzēta inženierbūve pilsētas teritorijā