## Vispārīga informācija
KVS F 426/1 08.03.2022.VPL-22/12-9.2.
APSAIMNIEKOŠANAS INFORMĀCIJAS ANKETA
Pasūtitājs | VAS “Valsts nekustamie īpašumi”
Izpildītājs
Projekta nosaukums
NĪ adrese
NĪ kadastra apzīmējums
NĪ kopējā platība
NĪ apbūves laukums
Prasības Apsaimniekošanas informācijas anketas izveidei un aktualizēšanai
1. Vispārīgie norādījumi:
1.1. Apsaimniekošanas informācijas anketa (turpmāk – Anketa) tiek veidota apsaimniekošanas un uzturēšanas procesa vajadzībām, ar mērķi nodrošināt strukturētu un apkopotu informāciju par ēkas lietošanas un apkopes nosacījumiem, kā arī īstenotiem tehniskiem risinājumiem būvniecības procesa ietvaros. 1.2. Anketa tiek veidota būvprojekta (turpmāk - BP) izstrādes un būvdarbu laikā, un par anketas izveidi ir līdzatbildīgi projektētājs, autoruzraugs un būvdarbu veicējs, atbilstoši zemāk aprakstītai darba plūsmai un definētajam atbildības sadalījumam. 1.3. Anketa tiek pievienota pie projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu iepirkuma līgumu tehniskajām specifikācijām un kalpo kā darba uzdevuma sastāvdaļa.
2. Informācijas pievienošana:
2.1. Anketā ir jāiekļauj informācija par visām iekārtām un materiāliem, atbilstoši Anketas veidnes pozīcijām un noteiktai informācijas detalizācijai. 2.2. Katra konkrētā projekta ievaros, saglabājot Anketas detalizāciju, Anketa var tikt pielāgota konkrētā attīstāmā objekta funkcionālajām īpašībām, t.sk. nepieciešamības gadījumā papildinot Anketu ar jaunām pozīcijām, kas raksturo objekta inženiertehniskos vai labiekārtošanas risinājumus. 2.3. Anketa ir jāiesniedz kopā ar Anketā minēto dokumentāciju. 2.4. Informāciju par dokumentācijas atrāšanās vietu vēlams norādīt veidojot aktīvas saites uz konkrētiem dokumentiem vai mapēm, kur atrodas attiecīgā dokumentācija. Saites vietā ir pieļaujams noradīt informāciju arī tekstuāli, precīzi aprakstot dokumentācijas atrašanās vietu (adresi) būvprojektā vai izpilddokumentācijas elektroniskā mapē.
3. Atbildības sadalījums:
Izpildītājs | Anketas sadaļa |  | Piezīmes
Projektētājs, autoruzraugs | 1.pielikums “Iekārtas un inženiertīkli”, kolonnas: “Nr.p.k.”, “Nosaukums”, “Ēka”, “Mērvienība”, “Daudzums”, “Aktuālā būvprojekta dokumentācija” 2.pielikums ”Apdare, telpas un teritorija”, kolonnas: “Nr.p.k.”, “Nosaukums”, “Ēka”, "Stāvs”, “Telpu grupa un telpas Nr”, “Telpas nosaukums”, “Telpas platība (m2)”, “Grīdas segums”. |  | Projektētās izveido un pielāgo anketu atbilstoši būvprojektā ietvertiem tehniskiem risinājumiem.
Būvdarbu veicējs | 1.pielikums “Iekārtas un inženiertīkli” (izņemot kolonnu “Aktuālā tehniskā dokumentācija”). 2.pielikums “Apdare, telpas un teritorija”. 3.pielikums “Papildus iesniedzami dokumenti”. 4.pielikums “Skaitītāji”. 5.pielikums “Apsaimniekošanas reglaments” |  | Projektētāja norādītā informācija 1.un 2.pielikumos ir izmantojama kā informatīvs palīgmateriāls. Būvdarbu veicējs ir pilnībā atbildīgs par Anketas atbilstību faktiski veiktajiem būvdarbiem un pielietotajiem risinājumiem.
4. Darba plūsmas shematisks attēlojums:
5. Darba plūsmas apraksts:
Projekta aktivitāte |  | Projektētājs / autoruzraugs | Būvdarbu veicējs
Projektēšana | Darbības | Izveido Anketu un norāda Anketas veidnē pieprasīto informāciju. Iesniedz aizpildīto anketu kopā ar būvprojekta dokumentāciju pasūtītājam. | N/A
| Termiņš | Līdz projektēšanas līgumā noteiktajam projektēšanas darbu izpildes termiņam. | N/A
Būvdarbi | Darbības | Aktualizē iepriekš sagatavoto anketu atbilstoši būvdarbu laikā veiktajam izmaiņām un papildinājumiem Iesniedz aktualizēto anketu kopā ar aktuālo būvprojekta dokumentāciju pasūtītājam un būvdarbu veicējam. | Aktualizē projektētāja sagatavoto anketu atbilstoši būvdarbu laikā veiktajam izmaiņām un papildinājumiem (ja attiecināms). Papildina anketu ar informāciju un dokumentāciju par uz šo brīdi veiktajiem un pieņemtajiem darbiem. Iesniedz pasūtītājam Anketu un Anketā minēto izpilddokumentāciju.
| Termiņš | 7 mēneši līdz būvdarbu līgumā noteiktajam darbu izpildes termiņam. | 6 mēneši līdz būvdarbu līgumā noteiktajam darbu izpildes termiņam.
Nodošana pārvaldībā | Darbības | Aktualizē Anketu atbilstoši būvdarbu laikā veiktajam izmaiņām un papildinājumiem kopš iepriekšējās anketas aktualizēšanas reizes. Iesniedz aktualizēto anketu kopā ar aktuālo būvprojekta dokumentāciju pasūtītājam un būvdarbu veicējam. | Aktualizē projektētāja sagatavoto Anketu atbilstoši būvdarbu laikā veiktajam izmaiņām un papildinājumiem (ja attiecināms). Papildina anketu ar informāciju un dokumentāciju par visiem veiktajiem un pieņemtajiem darbiem. Iesniedz pasūtītājam Anketu un Anketā minēto izpilddokumentāciju.
| Termiņš | Līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā. | Līdz būvdarbu līgumā noteiktajam darbu izpildes termiņam.
PIELIKUMI
1.pielikums “Iekārtas un inženiertīkli” 2.pielikums “Apdare, telpas un teritorija” 3.pielikums “Papildus iesniedzami dokumenti” 4.pielikums “Skaitītāji” 5.pielikums “Apsaimniekošanas reglaments”

## 1.piel.Iekārtas un inženiert
NĪ inženierkomunikāciju iekārtu un materiālu anketa | 1.pielikums: Iekārtas un inženiertīkli
Nr.p.k. | Nosaukums |  |  |  |  | Ēka | Mērvienība | Daudzums | Aktuālā būvprojekta dokumentācija (Ir-norādīt atrašanās vietu/Nav) | Lietošanas instrukcijas (Ir-norādīt atrašanās vietu/Nav) | Iekārtu pases (Ir-norādīt atrašanās vietu/Nav) | Apkopes nosacījumi - reglaments (Ir-norādīt atrašanas vietu/Nav) | Īpaši garantijas nosācījumi (Ir-norādīt atrašanas vietu/Nav) | Specifiskas uzkopšanas prasības (Ir-norādīt atrašanas vietu/Nav) | Sistēmas nodošanas datums | Darbu veicējs (t.sk.apakšuzņēmējs, ja attiecināms) | Uzstādītās Iekārtas* cena, ja pārsniedz 10000EUR (Jā-norādīt cenu/Nē) | Visa sadaļas izpilddokumentācija ( (Ir-norādīt atrašanas vietu un sējuma nr./Nav)
1 | Inženierkomunikāciju tehniskā apkope
| 1.1. | AVK-A, Apkures sistēma
|  | 1.1.1. | Centralizētā apkures sistēma (t.sk. gaisa aizkari)
|  |  | 1.1.1.1. | Iekārtas* * nosaukums….
|  | 1.1.2. | Lokālā apkures sistēma
|  |  | 1.1.2.1. | Iekārtas* nosaukums….
| 1.2. | AVK-V, Ventilācijas sistēma
|  | 1.2.1. | Gaisa ventilācijas sistēmas (pieplūdes-nosūces, lokālās pieplūdes-nosūces, pieplūdes ventilācijas Iekārtas* )
|  |  | 1.2.1.1 | Iekārtas* nosaukums….
|  | 1.2.2. | Mitinātāji/sausinātāji(t.sk. lokāli)
|  |  | 1.2.2.1 | Iekārtas* nosaukums….
| 1.3. | AVK-K, Klimata kontroles sistēma
|  | 1.3.1. | Centralizētā gaisa dzesēšanas sistēma (čiller, VRF, fancoili)
|  |  | 1.3.1.1 | Iekārtas* nosaukums….
|  | 1.3.2. | Lokālās gaisa dzesēšanas sistēmas (Split, Multi-Split, Precīzās klimata kontroles Iekārtas* )
|  |  | 1.3.2.1 | Iekārtas* nosaukums….
| 1.4. | SM, Siltummehānika
|  | 1.4.1. | Siltuma sagatavošanas mezgls
|  |  | 1.4.1.1 | Iekārtas* nosaukums….
| 1.5. | UK, Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma
|  | 1.5.1. | Aukstā ūdens apgādes sistēma
|  |  | 1.5.1.1 | Iekārtas* nosaukums….
|  | 1.5.2. | Centralizēta karstā ūdens apgādes sistēma
|  |  | 1.5.2.1 | Iekārtas* nosaukums….
|  | 1.5.3. | Lokāla (ar elektriskajiem sildītājiem) karstā ūdens apgādes sistēma
|  |  | 1.5.3.1 | Iekārtas* nosaukums….
|  | 1.5.4. | Iekštelpu un ārējās kanalizācijas, t.sk. lietus ūdens, sistēma
|  |  | 1.5.4.1 | Iekārtas* nosaukums….
|  | 1.5.5. | Ugunsdzēsības iekšējais ūdensvads
|  |  | 1.5.5.1 | Iekārtas* nosaukums….
|  | 1.5.6. | Ugunsdzēsības ārējais ūdensvads
|  |  | 1.5.6.1 | Iekārtas* nosaukums….
|  | 1.5.7. | Stacionārā uguns dzēšanas sistēma (SP, sprinkleri, drenčeri)
|  |  | 1.5.7.0 | Iekārtas* nosaukums….
|  | 1.5.8. | Santehniskās iekārtas (jaucējkrāni, laistīšanas krāni, izlietnes, podi, skalošanas kastes un to mehānismi u.c.)
|  |  | 1.5.8.1 | Iekārtas* nosaukums….
| 1.6. | EL, Elektroapgādes sistēma
|  | 1.6.1. | Elektroapgādes tīkls (Spēka tīkls, sākot no piegādātāja ievada līdz patērētājierīcēm (tās neieskaitot))
|  |  | 1.6.1.1 | Iekārtas* nosaukums….
|  | 1.6.2. | Dīzeļģenerators, ARI iekārta, reaktīvās jaudas kompensatori, transformatori
|  |  | 1.6.2.1 | Iekārtas* nosaukums….
|  | 1.6.3. | Garantētās elektroapgādes sistēma (UPS)
|  |  | 1.6.3.1 | Iekārtas* nosaukums….
|  | 1.6.4. | Apgaismojums
|  |  | 1.6.4.1 | Iekārtas* nosaukums….
|  | 1.6.5. | Zemējuma ietaises, zibens un pārsprieguma aizsardzības sistēma
|  |  | 1.6.5.1 | Iekārtas* nosaukums….
| 1.7. | ESS, Elektronisko sakaru sistēmas
|  | 1.7.1. | ESS-CI, Centralizētā izziņošanas sistēma
|  |  | 1.7.1.1 | Iekārtas* nosaukums….
|  | 1.7.2. | ESS-DA, Dūmu aizsardzība
|  |  | 1.7.2.1 | Iekārtas* nosaukums….
|  | 1.7.3. | ESS-PK, Piekļuves kontrole
|  |  | 1.7.3.1 | Iekārtas* nosaukums….
|  | 1.7.4. | ESS-AS, Apsardzes signalizācija
|  |  | 1.7.4.1 | Iekārtas* nosaukums….
|  | 1.7.5. | ESS-TK, Elektronisko sakaru inženiertīkli
|  |  | 1.7.5.1 | Iekārtas* nosaukums….
|  | 1.7.6. | ESS-VAS, Vadības un automatizācijas sistēmas
|  |  | 1.7.6.1 | Iekārtas* nosaukums….
|  | 1.7.7. | ESS-VN, Videonovērošana
|  |  | 1.7.7.1 | Iekārtas* nosaukums….
| 1.8. | Ugunsdrošības sistēmas
|  | 1.8.1. | Stacionārā uguns dzēšanas sistēma (GUS, gāzes dzēšanas sistēma)
|  |  | 1.8.1.1 | Iekārtas* nosaukums….
|  | 1.8.2. | UATS, Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
|  |  | 1.8.2.1 | Iekārtas* nosaukums….
|  | 1.8.3. | UAS, Ugunsdzēsības automātikas sistēmas
|  |  | 1.8.3.1 | Iekārtas* nosaukums….
|  | 1.8.4. | DKKS, Dūmu un karstuma kontroles sistēmas
|  |  | 1.8.4.1 | Iekārtas* nosaukums….
|  | 1.8.5. | UPP, Ugunsdzēšamie aparāti
|  |  | 1.8.5.1 | Iekārtas* nosaukums….
| 1.9. | Lifti un pacēlāji
|  | 1.9.1. | Pasažieru un mazkravas lifti
|  |  | 1.9.1.1 | Iekārtas* nosaukums….
|  | 1.9.2. | Invalīdu pacēlāji
|  |  | 1.9.2.1 | Iekārtas* nosaukums….
|  | 1.9.3. | Kravas celtņi
|  |  | 1.9.3.1 | Iekārtas* nosaukums….
|  | 1.9.4. | Hidrauliskie pacēlāji
|  |  | 1.9.4.1 | Iekārtas* nosaukums….
| 1.10. | Vārti un barjeras
|  | 1.10.1. | Automātiski atveramie vārti
|  |  | 1.10.1.1 | Iekārtas* nosaukums….
|  | 1.10.2. | Automātiski paceļamās barjeras
|  |  | 1.10.2.1 | Iekārtas* nosaukums….
|  | 1.10.3. | Turniketi
|  |  | 1.10.3.1. | Iekārtas* nosaukums….
| 1.11. | Citās neuzskatītās sistēmas (t.sk. IE, TN)
|  |  | 1.11.1. | Iekārtas* nosaukums….
Piezīmes:
Iekārta - ir elements vai elementu kopums, kam ir nepieciešams veikt sistematiskās (regulāras) tehniskās apkopes saskaņā ar ražotāja (vai uzstādītāja) ekspluatācijas noteikumiem un neievērojot prasības var tikt pasliktināts elementa tehniskais stāvoklis pirms ražotāja (vai uzstādītāja) noteiktā ekspluatācijas termiņa;

## 2.piel.Apdare, telpas un ter
2.pielikums: Apdare, telpas un teritorija
Nr.p.k. | Nosaukums |  |  |  | Ēka (ja attiecināms) | Stāvs (ja attiecināms) | Telpu grupa un telpas Nr. (ja attiecināms) | Telpas nosaukums (ja attiecināms) | Telpas platība (m2) (ja attiecināms) | Grīdas segums (norādīt m2 attiecībā uz visu ēku/teritoriju) (ja attiecināms) | Lietošannas instrukcijas atrašanās vieta tehniskajā dokumentācijā | Specifiskās uzkopšanas prasības
1 | Ēkas (t.sk.telpu) un teritoriju uzturēšana
| 1.1. | Specifiskas virsmu kopšanas instrukcijas (nosaukt visus seguma veidus)
|  | 1.1.1. | Fasāde
|  |  | 1.1.1.1. | Segums_1
|  |  | 1.1.1.2. | Segums_2
|  | 1.1.2. | Jumts
|  |  | 1.1.2.1. | Segums_1
|  |  | 1.1.2.2. | Segums_2
|  | 1.1.3. | Grīdu segumiem
|  |  | 1.1.3.1 | Segums_1
|  |  | 1.1.3.2 | Segums_2
|  |  | 1.1.3.3 | Segums_3
|  | 1.1.4. | Liftiem
|  |  | 1.1.4.1 | Lifta virsma_1
|  | 1.1.5. | Karoga mastiem
|  |  | 1.1.5.1 | Materiāls_1
2 | Higiēnas preču turētāji
| 2.1. | Instrukcija higiēnas preču ievietošanai
|  |  | 2.1.1. | Vienība_1
3 | Telpaugiem un apstādījumiem
| 3.1. | Augu saraksti un kopšanas instrukcijas
|  |  | 3.1.1. | Augs_1
|  |  | 3.1.2. | Augs_2
|  |  | 3.1.3. | Augs_2
4 | Iekārtas (piem., laistīšanas sistēmas, karoga mastu )
| 4.1. | Lietošanas instrukcijas
|  |  | 4.1.1. | Laistīšanas sistēmas
|  |  | 4.1.2. | Karoga masti
|  |  | 4.1.3. | Citi
5 | Teritorija
| 5.1. | Uzkopšanas instrukcijas
|  |  | 5.1.1. | Zālājs_1
|  |  | 5.1.2. | Bruģis/asfalts_1
|  |  | 5.1.3. | Citi

## 3.piel.Papildus iesniedzami dok
3.pielikums: Papildus iesniedzami dokumenti
Nr.p.k. | Nosaukums |  |  |  | Dokumenta atrašanas vieta (Ir-norādīt atrašanās vietu/Nav) | Dokumenta iesniegšanas datums
1
| 1 | Vājstrāvu sistēmas
|  |  | 1.1. | Piekļuves sistēmas: paroles un piekļuves kodi sistēmas vadībai
|  |  | 1.2. | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (UAS): paroles un attālinātās piekļuves tiesības sistēmas vadībai
| 2 |  | Pārbaudes akti/dokumenti:
|  |  | 2.1. | Elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibens aizsardzības ierīces) pārbaudes rezultāti (MK 238.; 56,57.punkts)
|  |  | 2.2. | Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaudes akti ar termokameru (MK 238.; 58.punkts)
|  |  | 2.3. | Mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšanas un pārbaudes akts (MK 238.; 91, 92.punkts)
|  |  | 2.4. | Ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes akts (MK 238.; 107.punkts)
|  |  | 2.5. | Ugunsdzēsības krānu pārbaudes akts (MK 238.; 117.punkts)
|  |  | 2.6. | Apkures sistēmas hidrauliskās pārbaudes akts
|  |  | 2.7. | Dzesēšanas sistēmas hidrauliskās pārbaudes akts
| 3 | Gāzes dzēšanas sistēma (GUS)
|  |  | 3.1. | GUS hidrauliskās pārbaudes akts
|  |  | 3.2. | Telpās spiediena tests, kur tiek uzstādīts GUS (protokols)
| 4 | Aktuālā inventarizācijas lieta
|  |  | 4.1. | Aktuālā inventarizācijas lieta

## 4.piel.Skaitītāji
4.pielikums: Skaitītāji
Nr.p.k. | Nosaukums |  |  |  | Ēka | Stāvs | Atrašanās vieta plānā (telpas numurs) | Skaitītāja numurs | Skaitītāja sākuma rādījums (uzstādot) un datums | Rādījums objekta nodošanas laikā un datums
| 1 | Skaitītāji (uzskaitī katru atsevišķi)
|  | 1.1. | Apkures skaitītājs
|  |  | 3.1.1. | Iekārtas nosaukums….
|  | 1.2. | Elektroenerģijas skaitītājs
|  |  | 3.1.1. | Iekārtas nosaukums….
|  | 1.3. | Ūdens skaitītājs
|  |  | 3.1.1. | Iekārtas nosaukums….
|  | 1.4. | Cita veida enerģijas skaitītājs
|  |  | 3.1.1. | Iekārtas nosaukums….

## 5.piel.Apsaimniekošanas regl
5.pielikums: Apsaimniekošanas reglaments (Inženierkomunikāciju tehnisko apkopju reglaments (apsaimniekošanas darbu periodiskums))
Nr. | Pozīcija* | [5 empty] | Piezīmes
|  | 1x mēnesī | 1x ceturksnī | 1x pusgadā | 1x gadā | Cits
1.1. | AVK-A, Apkures sistēma
1.1.1. | Centralizētā apkures sistēma
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.1.2. | Lokālā apkures sistēma
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.2. | AVK-V, Ventilācijas sistēma
1.2.1. | Gaisa ventilācijas sistēmas (pieplūdes-nosūces, lokālās pieplūdes un nosūces, pieplūdes ventilācijas iekārtas)
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.2.2. | Mitrinātāji/sausinātāji(t.sk. lokāli)
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.3. | AVK-K, Klimata kontroles sistēma
1.3.1. | Centralizētā gaisa dzesēšanas sistēma (čiller, VRF, fancoili)
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.3.2. | Lokālās gaisa dzesēšanas sistēmas (Split, Multi-Split, Precīzās klimata kontroles Iekārtas* )
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.4. | SM, Siltummehānika
1.4.1. | Siltuma sagatavošanas mezgls
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.5. | UK, Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma
1.5.1. | Aukstā ūdens apgādes sistēma
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.5.2. | Centralizēta karstā ūdens apgādes sistēma
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.5.3. | Lokāla (ar elektriskajiem sildītājiem) karstā ūdens apgādes sistēma
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.5.4. | Iekštelpu un ārējās kanalizācijas, t.sk. lietus ūdens, sistēma
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.5.5. | Ugunsdzēsības iekšējais ūdensvads
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.5.6. | Ugunsdzēsības ārējais ūdensvads
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.5.7. | Stacionārā uguns dzēšanas sistēma (SP, sprinkleri, drenčeri)
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.6. | EL, Elektroapgādes sistēma
1.6.1. | Elektroapgādes tīkls (Spēka tīkls, sākot no piegādātāja ievada līdz patērētājierīcēm (tās neieskaitot))
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.6.2. | Dīzeļģenerators, ARI iekārta, reaktīvās jaudas kompensatori, transformatori
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.6.3. | Garantētās elektroapgādes sistēma (UPS)
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.6.4. | Apgaismojums
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.6.5. | Zemējuma ietaises, zibens un pārsprieguma aizsardzības sistēma
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.7. | ESS, Elektronisko sakaru sistēmas
1.7.1. | ESS-CI, Centralizētā izziņošanas sistēma
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.7.2. | ESS-DA, Dūmu aizsardzība
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.7.3. | ESS-PK, Piekļuves kontrole
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.7.4. | ESS-AS, Apsardzes signalizācija
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.7.5. | ESS-TK, Elektronisko sakaru inženiertīkli
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.7.6. | ESS-VAS, Vadības un automatizācijas sistēmas
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.7.7. | ESS-VN, Videonovērošana
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.8. | Ugunsdrošības sistēmas
1.8.1. | Stacionārā uguns dzēšanas sistēma (GUS, gāzes dzēšanas sistēma)
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.8.2. | UATS, Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.8.3. | UAS, Ugunsdzēsības automātikas sistēmas
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.8.4. | DKKS, Dūmu un karstuma kontroles sistēmas
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.8.5. | UPP, Ugunsdzēšamie aparāti
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.9. | Lifti un pacēlāji
1.9.1. | Pasažieru un mazkravas lifti
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.9.2. | Invalīdu pacēlāji
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.9.3. | Kravas celtņi
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.9.4. | Hidrauliskie pacēlāji
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.10. | Vārti un barjeras
1.10.1. | Automātiski atveramie vārti
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.10.2. | Automātiski paceļamās barjeras
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.10.3. | Turniketi
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
1.11. | Citās neuzskatītās sistēmas (t.sk. IE, TN)
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
* | Apkopes laikā veicamās darbības saskaņā ar ražotāja instrukcijām
Piezīmes:
Ši sadaļa tiek aizpildīta saskaņā ar iekārtu ražotāja (vai uzstādītāja) ekspluatācijas noteikumiem, lai pilnībā aptvērtu ekspluatācijā noteikto apkopes darbu apjomu iekārtu pilnvērtīgai uzturēšanai un garantiju saistību nodrošināšanai