## Sheet1
Iekārtu aprīkošanas ar frekvenču pārveidotājem nepieciešamība |  |  |  |  | Finanšu piedāvājuma veidnē norādītas pozīcijas
Nr. | Aprīkojuma apzīmējums | Aprīkojuma īss apraksts | Esošais frekvenču pārveidotājs (jā ir)
5 | 06-PC-21 | Atgriezenisko dūņu sūknis, Flygt, 9.0kW | 7.6 | ABB ACS550 PN/Phd 11/7.5 kW | 7.2 | 2,2kW | 1 gab.
6 | 06-PC-22 | Atgriezenisko dūņu sūknis, Flygt, 9.0kW | 7.6 | ABB ACS550 PN/Phd 11/7.5 kW | 7.3 | 4kW | 1 gab.
7 | 06-PC-31 | Atgriezenisko dūņu sūknis, Flygt, 9.0kW | 7.6 | ABB ACS550 PN/Phd 11/7.5 kW | 7.4 | 5,5kW | 1 gab.
8 | 06-PC-32 | Atgriezenisko dūņu sūknis, Flygt, 9.0kW | 7.6 | ABB ACS550 PN/Phd 11/7.5 kW | 7.5 | 7,5kW | 2 gab.
9 | 06-PC-33 | Dūņu sūknis (pārsūknē uz Bio-P), Flygt, 4.2kW | 7.4 | ABB ACS550 PN/Phd 5.5/4 kW | 7.6 | 11kW | 7 gab.
12 | 11-PA-01 | Dūņu padeves atūdeņošanai sūknis, Seepex, 11.0kW | 7.6 | ABB ACS550 PN/Phd 11/7.5 kW | 7.8 | 37kW | 2 gab.
13 | 11-PA-05 | Dūņu padeves atūdeņošanai sūknis, Seepex, 11.0kW | 7.6 | ABB ACS550 PN/Phd 11/7.5 kW
14 | 11-PA-11 | Dūņu padeves atūdeņošanai sūknis, Seepex, 11.0kW | 7.6 | ABB ACS550 PN/Phd 11/7.5 kW
15 | 13-PC-01 | Dūņu sūknis (pārsūknē uz Bio-P), Flygt, 2.0kW | 7.2 | ABB ACS550 PN/Phd 5.5/4 kW
16 | 15-PC-01 | Atgriezenisko dūņu sūknis, Flygt, 30.0kW | 7.8 | ABB ACS550 PN/Phd 37/30 kW
17 | 15-PC-11 | Atgriezenisko dūņu sūknis, Flygt, 30.0kW | 7.8 | ABB ACS550 PN/Phd 37/30 kW
21 | 20-PC-01 | Tehniska ūdens stacijas sūknis, Grundfos, 7.4kW | 7.5 | Telemecanique Altivar31 7.5 kW
22 | 20-PC-02 | Tehniska ūdens stacijas sūknis, Grundfos, 7.4kW | 7.5
23* | 04-AG-01 | Pārslēgšanas kameras mikseris
24* | 04-AG-21 | Pārslēgšanas kameras mikseris
25* | 05-AG-21 | Aerācijas tvertnes mikseris
26* | 05-AG-22 | Aerācijas tvertnes mikseris
27* | 05-AG-31 | Aerācijas tvertnes mikseris
28* | 05-AG-32 | Aerācijas tvertnes mikseris
29* | 10-AG-01 | Bio-P tvertnes mikseris
30* | 12-AG-01 | Aerācijas tvertnes sūknis-mikseris
31* | 12-AG-02 | Aerācijas tvertnes mikseris
32* | 12-AG-11 | Aerācijas tvertnes sūknis-mikseris
33* | 12-AG-12 | Aerācijas tvertnes mikseris
34 | 17-AG-01 | Septisko dūņu mikseris, Landia, 3.0kW | 7.3 | šobrīd frekvenču pārveidotāja nav
35* | 11-SE-01 | Centrifuga
36* | 11-SE-11 | Centrifuga
* | frekvenču pārveidotāji tiks nimainīti citu līgumu ietvaros