## fin piedavajuma veidne
3.1.pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE (ar 19.08.2026. grozījumiem Nr.2) ATKLĀTĀ KONKURSA “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vadības un automatizācijas sistēmas modernizācija” Identifikācijas Nr. DŪ 2026/26
Nr. p.k. | Materiāla / Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Cena par 1 vienību, EUR bez PVN | Cena kopā, EUR bez PVN
1 | Projektēšanas darbi
1.1 | Detalizēto darba rasējumu izstrāde (ESS-VAS, EST) vadības sistēmas nomaiņai | kompl. | 1
1.2 | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde kabeļu trašu rekonstrukcijai/modernizēšanai, sk. arī Finanšu piedāvājuma veidnes 8.punktu. | kompl. | 1
2 | Vadības sistēmas datortehnika un programmnodrošinājums
2.1 | Vadības sistēmas serveris | gab. | 2
2.2 | Vadības sistēmas darbstacija | gab. | 2
2.3 | Vadības sistēmas komutātors, 19", 24-porti, pārvaldāms | gab. | 1
2.4 | Vadības sistēmas datortehnikas 19" statne | gab. | 1
2.5 | Operatora monitors, 24", 16:9, 2K vai analogs | gab. | 4
2.6 | Operētājsistēmas licence serverim | gab. | 2
2.7 | Operētājsistēmas licence darbstacijai | gab. | 2
2.8 | SCADA programmnodrošinājuma (tai skaitā – datubāzu pārvaldības sistēmas programmnodrošinājuma) licences | kompl. | 1
2.9 | Microsoft Office programmatūras licence | gab. | 4
2.10 | UPS iekārta vadības sistēmas autonomijas nodrošīnāšanai (30 min) | kompl. | 1
3 | Vadības sistēmas kontrolieri un sakaru iekārtas
3.1 | PLC uzstādīšanai MCC1-MCC3, ar IO moduļiem | kompl. | 1
3.2 | IO moduļi uzstādīšanai MCC5 | kompl. | 1
3.3 | PLC uzstādīšanai MCC6, ar IO moduļiem | kompl. | 1
3.4 | PLC uzstādīšanai septisko dūņu pieņemšanas stacijā, ar IO moduļiem | kompl. | 1
3.5 | Ethenret komutators, 8 porti, montējams uz DIN-sliedes, pārvaldāms | kompl. | 2
3.6 | Palīgmateriāli (releji, klemmes, montāžas vads, marķējumi u.c.) | kompl. | 3
4 | Vadības sistēmas ieviešanas darbi
4.1 | Vadības servera un darbstacijas uzstādīšana un konfigurēšana | kompl. | 1
4.2 | PLC un IO uzstādīšana, pieslēgšana un konfigurēšana | kompl.* | 2
4.3 | PLC programmēšanas darbi | kompl.* | 2
4.4 | SCADA programmēšanas darbi | kompl. | 1
4.5 | Vadības sistēmas palaišanas un ieregulēšanas darbi | kompl. | 1
4.6 | Izpilddokumentacijas sagatavošana | kompl. | 1
4.7 | Lietotāju apmacība | kompl. | 1
5 | Tehnoloģiskā procesa modelēšanas / virsvadības sistēma
5.1 | Tehnoloģiskā procesa modelēšanas / virsvadības sistēmas programmnodrošīnājuma licence | kompl. | 1
5.2 | Tehnoloģiskā procesa modelēšanas / virsvadības sistēmas programmnodrošīnājuma izstrāde / pielāgošana Daugavpils NAI | kompl. | 1
5.3 | Tehnoloģiskā procesa modelēšanas / virsvadības sistēmas konfigurēšana | kompl. | 1
5.4 | Tehnoloģiskā procesa modelēšanas / virsvadības sistēmas palaišanas un ieregulēšanas darbi | kompl. | 1
5.5 | Tehnoloģiskā procesa modelēšanas / virsvadības sistēmas izpilddokumentacijas sagatavošana | kompl. | 1
5.6 | Tehnoloģiskā procesa modelēšanas / virsvadības sistēmas lietotāju apmācība | kompl. | 1
6 | Mēriekārtu piegāde un uzstādīšana**
6.1 | Divkanālu NH4 analizators, ieskaitot uzstādīšanu, palaišanu un ieregulēšanu (jaunajai un vecajai attīrīšanas līnijai) | kompl. | 2
6.2 | NO3 analizators/sensors, ieskaitot uzstādīšanu, palaišanu un ieregulēšanu | kompl. | 2
6.3 | Divkanālu PO4 analizators, ieskaitot uzstādīšanu, palaišanu un ieregulēšanu (jaunajai un vecajai attīrīšanas līnijai) | kompl. | 2
6.4 | Paraugu ņemšanas/filtrēšanas iekārta (cauplūdes iekārta komplektā), ieskaitot uzstādīšanu, palaišanu un ieregulēšanu | kompl. | 2
6.5 | Suspendēto cietvielu sensors, ieskaitot uzstādīšanu, palaišanu un ieregulēšanu | kompl. | 3
6.6 | Izšķīdušā skābekļa sensors, ieskaitot uzstādīšanu, palaišanu un ieregulēšanu | kompl. | 4
6.7 | Digitālais kontrolieris sensoru signālu pieņemšanai, ieskaitot uzstādīšanu, palaišanu un ieregulēšanu | kompl. | 8
6.8 | Apmācības mēriekārtu apkalpošanā | kompl. | 1
7 | Frekvences pārveidotaji
7.1 | Frekvences pārv. Pn: 1,1kW, IP21, ar Modbus RTU kominikāciju vai ekvivalents, montāžas darbi (ar 19.08.2026. grozījumiem Nr.2) | gab. | 0
7.2 | Frekvences pārv. Pn: 2,2kW, IP21, ar Modbus RTU kominikāciju vai ekvivalents, montāžas darbi (ar 19.08.2026. grozījumiem Nr.2) | gab. | 1
7.3 | Frekvences pārv. Pn: 4kW, IP21, ar Modbus RTU kominikāciju vai ekvivalents, montāžas darbi | gab. | 1
7.4 | Frekvences pārv. Pn: 5,5kW, IP21, ar Modbus RTU kominikāciju vai ekvivalents, montāžas darbi (ar 19.08.2026. grozījumiem Nr.2) | gab. | 1
7.5 | Frekvences pārv. Pn: 7,5kW, IP21, ar Modbus RTU kominikāciju vai ekvivalents, montāžas darbi | gab. | 2
7.6 | Frekvences pārv. Pn: 11kW, IP21, ar Modbus RTU kominikāciju vai ekvivalents, montāžas darbi (ar 19.08.2026.grozījumiem Nr.2) | gab. | 7
7.7 | Frekvences pārv. Pn: 22kW, IP21, ar Modbus RTU kominikāciju vai ekvivalents, montāžas darbi (ar 19.08.2026. grozījumiem Nr.2) | gab. | 0
7.8 | Frekvences pārv. Pn: 37kW, IP21, ar Modbus RTU kominikāciju vai ekvivalents, montāžas darbi | gab. | 2
8 | Zemes darbi, kabeļu ieklāšana***
8.1 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 8
8.2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 855
8.3 | PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 30
8.4 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montaža uz plauktā vai kabeļu kanalā | m | 6200
8.5 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 427.5
8.6 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 855
8.7 | Signāllentas uzlikšana virs kabeļiem tranšejā | m | 855
8.8 | Kabelis YSLYCY-JZ 600 18x1 0.6/1kV ekrānets | m | 6200
8.9 | Kabelis 4x2x0.5 Cat5e, ekrānets | m | 855
8.1 | Palīgmateriāli (klemmes, montāžas vads, marķējumi u.c.) | kompl. | 1
8.11 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1
Finanšu piedāvājuma kopējā summa EUR bez PVN
* saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.1.pielikuma 6.sadaļā noteikto: 1.komplekts - Esošus AB SLC 5/05 kontrolierus pret vienu jauno rezervēto programmējamo kontrolieri PLC ar pietiekošo I/O kanālu daudzumu visu esošo iekārtu vadībai un kontrolei notekūdeņu attīrīšanas procesam un vienu jauno programmējamo kontrolieri PLC ar pietiekošo I/O kanālu daudzumu visu esošo iekārtu vadībai un kontrolei dūņu atūdeņošanas procesam (kopā – 2 PLC); 2.komplekts - Esošus Siemens SIMATIC S7-200 (2 gab.) un Siemens LOGO! (2 gab.) kontrolierus pret līdzvērtīgiem kontrolieriem ar ieeju/izeju moduļiem ar pietiekošo I/O kanālu daudzumu visu esošo iekārtu vadībai un kontroleiю
** Pretendents var palielināt mēriekārtu daudzumu un komplektēšanu. Pienākums pierādīt, ka piedāvātais risinājums nodrošinās Pasūtītāja prasību izpildi.
*** Finanšu piedāvājuma veidnes 8.punktā norādīti provizoriski darbu apjomi, kas tiks precizēti būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā.
Vienības cenas ir fiksētas un nav maināmas līguma izpildes laikā.
Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vadības un automatizācijas sistēmas modernizācija”, identifikācijas Nr. DŪ 2026/26, nolikuma prasībām.
Paraksta pretendenta likumiskais pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona:
Pretendenta nosaukums
Reģ.nr.
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Vieta, datums