Skaidrojumi Nolikumam

ATKLĀTS KONKURSS

“Remontdarbi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”, Daugavpils sociālās aprūpes centrā 18. novembra ielā 354A, Daugavpilī”

identifikācijas Nr. DVP 2026/147

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Iepirkuma komisija (turpmāk - Komisija) 2026. gada 06.augusta sēdē (prot.Nr.2) ir izskatījusi ieinteresētās personas jautājumu par atklāta konkursa “Remontdarbi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”, Daugavpils sociālās aprūpes centrā 18. novembra ielā 354A, Daugavpilī”, identifikācijas numurs DVP 2026/147, 2.daļas (turpmāk- Konkurss) tehniskas specifikācijas prasībām:

Jautājums: “Atbilstoši būvdarbu apjomiem sienu flīzēšana jāveic 110 m2, sagatavošanas darbi, t.i. līdzināšana, gruntēšana, apmešana un špaktelēšana, jāveic 660 m2 apmērā. Lūdzam sniegt skaidrojumu par atlikušajiem 550 m² (660 m² - 110 m²). Kāda veida apdare vai darbi ir paredzēti šajā platībā pēc virsmas sagatavošanas (piemēram, krāsošana vai cita veida apdare)?”

| Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| Flīžu ekrāni |  |  |  |
|  | Sienu flīžu apdares demontāža | m2 | 220,00 |
| 2. | Sienu virsmu līdzināšana, sagatavošana ar gruntējumu, apmešana, špaktelēšana | m2 | 660,00 |
| 3. | Sienu virsmu sagatavošana flīzēšanai, t.sk. hidroizolācijas ieklāšana, inženiertīklu apšuvums (pēc nepieciešamības) | m2 | 660,00 |
| 4. | Sienu flīžu ekrana izveide | m2 | 110,00 |

Atbilde: Atlikušo apjomu (550 m²) pēc sagatavošanas darbiem ir paredzēts nokrāsot:

| Objekta adrese: 18.novembra iela 354a, Daugavpils |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|  | Flīžu ekrāni |  |  |
|  | Sienu flīžu apdare demontāža | m2 | 220,00 |
|  | Sienu virsmu līdzināšana, sagatavošana ar gruntējumu, apmešana, špaktelēšana, krāsošana | m2 | 550,00 |
|  | Sienu virsmu sagatavošana flīzēšanai, t.sk. hidroizolācijas ieklāšana, inženiertīklu apšuvums (pēc nepieciešamības) | m2 | 110,00 |
|  | Sienu flīžu ekrana izveide | m2 | 110,00 |

Iepirkuma komisija