APSTIPRINĀTS

Aizkraukles novada pašvaldības

Iepirkumu komisijas

2026.gada 17.jūlija sēdē

protokols Nr. AND 2026/71-1

ATKLĀTA KONKURSA

Paskaidrojuma raksta izstrāde un būvdarbi Objektam "Vides piekļūstamības nodrošināšanai Maurēnu ielā 4-6, Aizkrauklē”

(VIRS ES SLIEKŠŅA)

Nolikums

Identifikācijas Nr. AND 2026/71

Iepirkums tiek realizēts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus", Nr. 4.3.1.3/1/25/A/052 "Sociālo mājokļu atjaunošanas darbi Aizkrauklē"; ietvaros.

Aizkraukle, 2026

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: AND 2026/71

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums: | Aizkraukles novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) |  |
| --- | --- | --- |
| Juridiskā adrese: | Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV – 5101 |  |
| Reģistrācijas numurs: | 90000074812 |  |
| Darba laiks | Pirmdien | No 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1800 |
|  | Otrdien, Trešdien Ceturtdien, | No 800 līdz 1200 un no 1245 līdz 1700 |
|  | Piektdien | No 800 līdz 1200 un no 1245 līdz 1500 |
| Kontaktpersonas: | Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu: Aizkraukles novada pašvaldības Centrālās pārvaldes attīstības nodaļas projektu vadītāja Dace Gūtmane, tālr.: (+371) 25665916, e-pasts: dace.gutmane@aizkraukle.lv Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju: iepirkumu speciālists Ligita Arnīte, tālrunis (+371) 26423664, e-pasts: iepirkumi@aizkraukle.lv kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkuma procedūru. |  |

  - Iepirkuma procedūras veids: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. apakšpunktu – Atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss).

  - Pretendents: Pretendents ir piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā(turpmāk-EIS) un iesniedzis piedāvājumu EIS e- konkursa apakšsistēmā.

  - Pircēja profils: Internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai pieejama:

(https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/386), kurā Pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

  - Informācijas apmaiņa: Papildu informāciju ieinteresētais pretendents var pieprasīt latviešu valodā, izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi” vai nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: iepirkumi@aizkraukle.lv. Ja jautājums netiek nosūtīts EIS sistēmā, tajā jānorāda Konkursa nosaukums un identifikācijas numurs, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.

  - Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība

    - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju visai aktuālajai informācijai par Konkursu, t.sk. nolikumam, nolikuma grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e- konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/386 pasūtītāja profila adresē.

    - EIS reģistrēta ieinteresētā persona var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs, skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.

    - Saziņa starp pasūtītāju un pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā PIL noteiktajā kārtībā.

    - Jebkura papildus informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta pasūtītāja vietnē EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/Edit/177131 Atklāta konkursa sadaļā pie iepirkuma procedūras dokumentiem. Pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija) nav atbildīga par to, ja kāds pretendents nav iepazinies ar informāciju, kurai nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

    - Ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība:

    - Saskaņā ar PIL 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi Konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapas EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām un noraidīti.

    - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš skatāms Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes attiecīgajā paziņojumā un EIS e-konkursu apakšsistēmā:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procuremen/Edit/177131 publicētā iepirkuma tīmekļvietnē pamatdatu blokā “Iepirkuma termiņi”.

    - Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus EIS e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršanas laiks ir noteikts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes attiecīgajā paziņojumā un EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/177131 publicētā iepirkuma tīmekļvietnē pamatdatu blokā “Iepirkuma termiņi”.

    - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

    - Pēc noteiktā termiņa beigām EIS e-konkursu apakšsistēmā iesniegtie piedāvājumi netiks atvērti. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atgriezti iesniedzējiem.

    - Pasūtītājs publicē pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu apkopojumu EIS e-konkursu apakšsistēmā pēc piedāvājumu atvēršanas līdz attiecīgās darba dienas beigām.

    - Ja ir iesniegts iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojā attiecībā uz prasībām, kas noteiktas atklāta konkursa Nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad pasūtītājs rīkojas Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14. punktā noteiktajā kārtībā.

  - Prasības piedāvājumam:

    - Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

      - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu. Piedāvājumu (tā sastāvdaļas, ja tās paraksta atsevišķi) paraksta persona, kuras paraksta tiesības nostiprinātas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja dokumentāciju paraksta Pretendenta pilnvarota persona, pievieno attiecīgu paraksta tiesīgās personas izdotu pilnvaru vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvarojuma kopiju.

      - Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt noformētiem atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku.

      - Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma papildu šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

      - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ja kāds oriģināldokuments ir noformēts svešvalodā, tam pievieno tulkojumu latviešu valodā. Pretendents apliecina tulkojuma pareizību atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.

      - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

10. Piedāvājuma grozīšana un atsaukšana

10.1. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt savu piedāvājumu, iesniedzot iepirkuma komisijai paziņojumu. Paziņojumu iesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmā.

10.2. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt savu piedāvājumu, augšupielādējot Elektronisko iepirkumu sistēmā grozīto piedāvājumu vai tā sastāvdaļu un parakstot grozījumus ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

  - Iepirkuma priekšmets: Paskaidrojuma raksta izstrāde un būvdarbi Objektam "Vides piekļūstamības nodrošināšanai Maurēnu ielā 4-6, Aizkrauklē”, saskaņā ar iepirkuma nolikuma 2.pielikumu “Darba uzdevums”, un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību un autoruzraudzību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

  - Finansējums: Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus", Nr. 4.3.1.3/1/25/A/052 "Sociālo mājokļu atjaunošanas darbi Aizkrauklē" ietvaros. Pakalpojuma izpildes līdzfinansēšana paredzēta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta ietvaros un no pašvaldības līdzfinansējuma.

  - Paredzamā līgumcena: 28 585,40 EUR bez PVN.

  - CPV kods – 45000000-7 (Celtniecības darbi), 71242000-6 (Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana), 42410000-3 (pacēlāji un pārvietošanas iekārtas).

  - Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās. Pamatojums: viens pretendentu loks, iepirkuma priekšmets veido vienotu pakalpojuma un būvdarbu apjomu vienā administratīvajā teritorijā.

  - Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Netiks izskatīti piedāvājumi, kurus pretendents būs sadalījis sīkāk.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Iepirkuma priekšmets satur divas sadaļas:

    - Projektēšanu saskaņā ar nolikuma 2.pielikuma sadaļas „Projektēšanas uzdevums” prasībām un normatīvajiem aktiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz noteikto būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi (turpmāk – Projektēšana);

    - būvdarbus saskaņā ar nolikuma 2.pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasībām un ar prognozētajiem darbu apjomiem (Nolikuma pielikums Nr.2.1.) un iepirkuma līguma projekta nosacījumiem (Nolikuma 10. pielikums).

  - Objekta atrašanās adrese: Maurēnu iela 4-6, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101.

  - Iepirkumu līgumu izpildes termiņš:

    - Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde: 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas brīža;

    - būvniecības darbi: no būvniecības ieceres dokumentācijas apstiprināšanas - 2 (divi) mēneši, ieskaitot objekta nodošanu ekspluatācijā.

  - Lai izvērtētu visus darbu veikšanu ietekmējošos apstākļus un iekļautu piedāvājumā samērīgas izmaksas līdz piedāvājumu iesniegšanai ieinteresētās personas var veikt objekta darba vietas apsekošanu (turpmāk – Objekta apsekošana). Par objekta apsekošanu sazinieties ar Aizkraukles pilsētas un pagasta pārvaldnieku Aigaru Zīmeli, tālr. (+371) 29374819, e-pasts: aigars.zimelis@aizkraukle.lv .

PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

| Nr. p. k. | Prasības: | Iesniedzamie dokumenti /veicamās darbības |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pretendents reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likumu un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” ar tiesībām pašam veikt vismaz ēku konstrukciju projektēšanas darbus un ēku būvdarbu vadīšanu, ko apliecina pretendenta reģistrācijas fakts Būvkomersantu reģistrā ar komercdarbības sfēru “Ēku konstrukciju projektēšana” un “Ēku būvdarbu vadīšana”, vai, ja pretendents ir ārvalstīs reģistrēts uzņēmums, tam jābūt reģistrētam līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem, ja attiecīgās valsts normatīvie akti šādu reģistrāciju paredz. Ārvalstu komersantam, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi saskaņā ar Būvniecības likuma 22.pantu būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, norādot vismaz vienu būvspeciālistu reģistrā reģistrētu atbilstošās darbības sfēras, kurā tas veiks darbus, būvspeciālistu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad šī prasība jāizpilda kopā piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem. | Komisija pārliecinās par pretendenta reģistrācijas faktu Uzņēmumu reģistra mājaslapā (www.ur.gov.lv), kā arī saņemot izziņas EIS (https://www.eis.gov.lv/). a)Komisija pārbauda pretendenta atbilstību tiesības veikt pakalpojumu Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/) Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam komersantam jāiesniedz: - kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādītā informācija apliecina, ka komersants ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām; - kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādīta aktuālā informācija par komersanta amatpersonām (piemēram, valdes locekļi, padomes locekļi, paraksttiesīgās personas, prokūristi un/vai patiesie labuma guvēji); - komersanta apliecinājums, ka kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtā dokumentā vai ārvalsts publiski pieejamā reģistrā ietvertā informācija par komersanta amatpersonām joprojām ir aktuāla. |
| 3.2. | Pretendentam un tā piesaistītajiem speciālistiem (personālam) jābūt reģistrētiem, licencētiem un/vai sertificētiem atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tostarp, Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā ar tiesībām veikt konkrētos Darbus, un, piesaistītajiem speciālistiem (personālam) jābūt reģistrētiem Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" un Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" noteiktai kārtībai. Prasība attiecas arī uz katru personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība), apakšuzņēmēju (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēja speciālistus (personālu)) un personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās savā piedāvājumā, ja tie sniegs pakalpojumu, kuru veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama reģistrācija. | Pasūtītājs pārbauda pretendenta atbilstību noteikumu 3.2. apakšpunkta prasībām, iegūstot informāciju Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/bisp/lv. Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam komersantam jāiesniedz: - kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka komersants ir reģistrēts projektēšanas/ būvniecības jomā atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām, ja tāda reģistrācija ārvalstī ir paredzēta; pretendenta apliecinājums, ka pēc pasūtītāja aicinājuma spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |
| 3.3. | Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, apliecinājumu (Nolikuma 7.pielikums) vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā norādot, ka: - tam būs nepieciešamie resursi, uz kuriem Pretendents balstījies, iesniedzot piedāvājumu; - šie resursi Pretendentam tiks nodoti un būs Pretendenta rīcībā visu Iepirkuma līguma izpildes laiku (norādot konkrētus darbus kādi tiks veikti līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Ja personai, kas paraksta apliecinājumu nav pārstāvības tiesības (saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra informāciju vai, ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs,- saskaņā ar attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu), tad klāt jāpievieno dokumentu, kas apliecina šīs personas pārstāvības tiesības. Pretendenta apakšuzņēmēji un personas uz kurām balstās Pretendentam jānorāda informācija EIS apakšsistēmas izvēršamajā blokā “apakšuzņēmēji”, sadaļās “Informācija par apakšuzņēmējiem” un sadaļā “Informācija par personām, uz kuru spējām Pretendents balstās “. |
| 3.4. | Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam jābūt klasificētam saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi” (Prasība izvirzīta saskaņā ar Būvniecības likuma 23.panta pirmo daļu). | Iepirkuma komisija Būvniecības informācijas sistēmā pārbaudīs, vai pretendents ir ieguvis klasifikāciju. Pretendentam, kurš uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav ieguvis klasifikāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi”, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 60.panta sestajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, iegūs klasifikāciju saskaņā ar minētajiem noteikumiem (apliecinājums iekļauts Nolikuma 1.pielikumā “Pieteikuma veidlapa”). Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kurš uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav ieguvis klasifikāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi” un kurš līguma izpildei piesaistīs ārvalstu būvspeciālistus, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad tā speciālists būs iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā, iegūs klasifikāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi” (apliecinājums iekļauts Nolikuma 1.pielikumā “Pieteikuma veidlapa”). Attiecīgais termiņš objektīvu iemeslu dēļ var tikt pagarināts. |
| 3.5. | Pretendents norāda tās iepirkuma līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. Ar apakšuzņēmēju ir saprotama pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. | Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar Nolikuma (6. pielikumā) pievienoto veidni, norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Publisko iepirkumu likuma 63. panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz katra apakšuzņēmēja apliecinājums (7.pielikums) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu saskaņā ar nolikumā pievienoto veidni. Pretendenta apakšuzņēmēji un personas uz kurām balstās Pretendentam jānorāda informācija EIS apakšsistēmas izvēršamajā blokā “apakšuzņēmēji”, sadaļās “Informācija par apakšuzņēmējiem” un sadaļā “Informācija par personām, uz kuru spējām Pretendents balstās “. |
| 3.6. | Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025.gados un 2026.gadā, skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) kā izpildītājam ir pieredze: 3.6.1 telpu/ ēku projektēšanas darbu pasūtījumu līgumu izpildē, t.i. Pretendents kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām ir izpildījis vismaz 1 (vienu) projektēšanas darbu pasūtījuma līgumu, kur līguma ietvaros izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija, kas ietver vides pieejamības veicināšanas risinājumus personām ar invaliditāti un personām ar funkcionālajiem traucējumiem. 3.6.2. vismaz 1 (viena) būvdarbu līguma izpildē - ēku būvniecībā, pārbūvē vai atjaunošanas darbos, kura ietvaros veikti šādi darbi: vides pieejamības veicināšanas risinājumus personām ar invaliditāti un personām ar funkcionālajiem traucējumiem. - ārējās vides, piemēram, uzbrauktuvju vai pandusu ierīkošana, dzīvojamo un koplietošanas telpu u.tml. pielāgošana). Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ir pabeigta un būvniecības ieceres dokumentācija saskaņota būvvaldē (saņemts akcepts/atzīme būvniecības ieceres dokumentācijā par projektēšanas nosacījumu izpildi) vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs, kā arī izpildīti projektēšanas nosacījumi un saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi. Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un būvēm ir jābūt nodotām ekspluatācijā. Ja pretendents ir dibināts vēlāk, tad pieredzei ir jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgi īsākā laikā. | Pretendenta sagatavots pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā pievienoto veidni, klāt pievienojot: Par 3.6.1. prasību: - pasūtītāja atsauksmes vai citus dokumentus, kas pierāda prasības izpildi par katra būvprojekta būvdarbiem un - Izdruku no BIS par (saņemtu akceptu/atzīmi būvniecības ieceres dokumentācijā par projektēšanas nosacījumu izpildi), vai citu līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina prasības izpildi; Par 3.6.2.: - pasūtītāja atsauksmes vai citus dokumentus, kas pierāda prasības izpildi par katra būvprojekta būvdarbiem un - aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā kopiju, vai izdruku no BIS par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, vai citu līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem; Ja pasūtītājs ir bijis Aizkraukles novada pašvaldība, a, b, c un d. apakšpunktā minēto dokumentu iesniegt nav nepieciešams. Iesniegtajos dokumentos jābūt norādītai visai nepieciešamajai informācijai, kas apliecina pretendenta kvalifikācijas prasību atbilstību nolikuma prasībām. Ja pieredze tiek apliecināta ar veiktajiem būvdarbiem citā valstī, piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas nepārprotami apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, piemēram, iezīmējot ar atšķirīgu krāsu konkrētās sadaļas vai aprakstā iekļaujot nepārprotamas norādes. |
| 3.7. | Pretendents līguma izpildē nodrošina šādu speciālistus, kuri ir sertificēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai atbilstoši attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasībām: - Atbildīgo būvprojekta vadītāju, kuram izsniegts spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts vai būvprakses sertifikāts ēku projektēšanā; - Atbildīgo būvdarbu vadītāju, kuram izsniegts spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā. | Līguma izpildē iesaistīto personālu un kvalifikāciju (Nolikuma 4.pielikums) - Komisija pārbauda speciālistu sertifikātus un to saistību ar pretendentu Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/) Ja kāds no pretendenta piedāvātajiem speciālistiem ir ārvalsts speciālists, pretendentam jāiesniedz ārvalstī izsniegtā licence, sertifikāts vai cits dokuments (kopija), kas apliecina attiecīgo Nolikumā minēto darbu veikšanas tiesības reģistrācijas valstī (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti). |
| 3.8. | Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49.pantu Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku (Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments, ko Pretendents var aizpildīt, tad saglabāt un iesniegt Pasūtītājam EIS e-konkursu apakšsistēmā, pieejams EIS: http://espd.eis.gov.lv/). Veidlapā jāaizpilda: I daļu; II daļas A-D iedaļas; III daļas A-D iedaļas; IV daļas A-C iedaļas; VI daļu. NB! ESPD III daļas D sadaļā "Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzējas dalībvalsts tiesību normās" jāiekļauj informācija par izslēgšanas iemesliem saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo daļu un Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktu. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Šajā punktā noteiktajā gadījumā Pretendentam kopā ar piedāvājumu nav jāiesniedz nolikuma 3.punktā norādītie dokumenti attiecībā uz kvalifikācijas prasību atbilstību. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs. |  |

- PIEDĀVĀJUMĀ IEKĻAUJAMIE DOKUMENTI

  - Piedāvājumā jāiekļauj:

    - Pieteikuma veidlapa: saskaņā ar Nolikuma 1. pielikumu;

    - Pretendenta pieredze: saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu un pieredzi apliecinošie dokumenti;

    - Informācija par apakšuzņēmējiem: saskaņā ar Nolikuma 6. pielikuma formu un katra apakšuzņēmēja vai personas uz kuras iespējām balstās parakstīts apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 7.pielikumu (tikai, ja tiek piesaistīti);

    - Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu: saskaņā ar Nolikuma 9.pielikumu;

    - Finanšu piedāvājums:

      - Finanšu piedāvājums (8. pielikums) atbilstoši iepirkuma specifikācijai;

      - Līgumcena jānosaka euro bez pievienotās vērtības nodokļa, norādot ar precizitāti divi cipari aiz komata.

      - Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

        - Būvniecības ieceres dokumentu (saskaņā ar tehnisko specifikāciju) izstrāde un saskaņošana;

        - nepieciešamo palīgdarbu izmaksas;

        - tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas;

        - citi izdevumi, ja tādi paredzami;

        - visi normatīvos aktos paredzētie nodokļi un citi maksājumi.

      - Līgumcena tiek fiksēta uz visu līguma izpildes laiku un netiek pārrēķināta, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

    - Apliecinājums par personāla pieredzi: Pretendentam sniedzot pakalpojumu jānodrošina visu nepieciešamo speciālistu piesaisti, saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām. Pretendents sagatavo saskaņā ar nolikuma prasībām (4. pielikums). Ja speciālists nav pretendenta vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja darbinieks, pretendents piedāvājumam pievieno piesaistītā speciālista pašrocīgi parakstītu apliecinājumu (saskaņā ar nolikuma 4. pielikumu), kurā apstiprina dalību līguma izpildē konkrētā pozīcijā, ja, pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam.

    - Tehniskais piedāvājums: Tehniskais piedāvājums sevī iekļauj pretendenta apliecinājumu brīvā formā, atbilstoši kuram pretendents apņemas Iepirkuma līguma izpildē ievērot Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

    - Kopējā piedāvātā līgumcena bez PVN, jāieraksta EIS e-konkursu apakšsistēmas Finanšu piedāvājuma sadaļas ievadlaukā. (skatīt sadaļā “Prasības”).

- PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA

  - Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi.

    - Komisija izvēlēsies normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kurš ieguvis visaugstāko novērtējumu (pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas būs atbilstošs visām iepirkuma procedūras dokumentācijas prasībām un kurš iegūs visaugstāko visu vērtēšanas kritēriju punktu kopsummu).

    - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs, šādā piedāvājumu vērtēšanas kārtībā:

      - piedāvājuma noformējuma vērtēšana;

      - finanšu piedāvājuma vērtēšana;

      - kvalifikācijas atbilstības pārbaude;

      - tehnisko piedāvājumu vērtēšana;

      - pretendentu atlase.

  - Komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības (saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107. “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16. punkts).

  - Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

  - Piedāvājuma noformējuma pārbaude.

    - Komisija novērtē katra piedāvājuma noformējuma un sastāva atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām;

    - Komisija noraida piedāvājumu, ja tiek konstatēta noformējuma būtiska neatbilstība nolikumā norādītajām prasībām.

  - Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude

    - Ja Komisija pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, iepirkuma komisija veic labojumus pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā.

    - Komisija rakstiski informē attiecīgo pretendentu par veikto aritmētisko kļūdu labojumu finanšu piedāvājumā.

    - Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā finanšu piedāvājumos, kuros ir veikts aritmētisko kļūdu labojums, iepirkuma komisija ņem vērā laboto finanšu piedāvājumu.

    - Ja Komisija, pēc savas kompetences un pieredzes, kā arī pēc pakalpojuma tirgus cenu salīdzināšanas principa, konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, kas ir par pamatu cenas veidošanās principam, atbilstoši PIL 53. pantam.

    - Ja finanšu piedāvājums neatbilst Konkursa nolikuma prasībām, tad Komisija noraida pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

    - Komisija pārbauda, vai tehniskais piedāvājums atbilst iepirkuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

    - Ja tehniskais piedāvājums neatbilst kādai no Konkursa nolikuma prasībām un/vai Tehniskās specifikācijas prasībām, Komisija noraida pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Kvalifikācijas atbilstības vērtēšana:

    - Pasūtītājs veiks kvalifikācijas atbilstības pārbaudi - pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c. Komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkumā.

    - Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja:

      - Pretendents neatbilst nolikuma noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

      - Pretendenta piedāvājumā ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, un šādu informāciju nav iespējams pieprasīt no pretendenta piedāvājumu vērtēšanas laikā, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem.

      - Ja pretendenta piedāvājums tiek noraidīts pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudē, pasūtītājs pārbaudi veic attiecībā uz nākamo pretendentu, kuram iepirkuma procedūrā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

  - Piedāvājuma vērtēšana

    - Komisija no piedāvājumiem, kuri atbilst Konkursa nolikuma prasībām, izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

    - Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta atvasinājuma autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta atvasinājumu.

    - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija.

    - Ja Komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.

    - Ja pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.

    - Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija var pieaicināt ekspertu.

    - Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā.

    - Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt Komisiju pieprasīt no pretendenta papildu informāciju.

- PiedāvājumU IZvēles kritērijs un lēmuma pieņemšana

  - Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš atbilst visām Konkursā noteiktajām prasībām un ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, pēc saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem un pretendents nav izslēgts no dalības Iepirkumā Nolikuma 7.punktā noteiktajā kārtībā.

  - Tiek noteikti šādi saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un tiem atbilstošie maksimāli iegūstamie punkti:

|  | Kritērijs | Vērtējums (max punktu skaits) | Kritērija apraksts |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1. | Piedāvātā līgumcena (C) | 85 | Katra piedāvājuma cenu (C) vērtē pēc formulas: C = 85 x ZC/PC, kur C – piedāvājuma cenas novērtējums punktos; ZC – zemākā piedāvājuma cena (EUR bez PVN), PC – pretendenta piedāvātā cena (EUR bez PVN). |
| 6.2.2. | Personāla pieredze (K) Pretendents līguma izpildē nodrošina tādu Atbildīgo būvprojekta vadītāju, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025.gados un 2026.gadā, skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze telpu/ ēku projektēšanas darbu pasūtījumu līgumu izpildē, t.i. Pretendents kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām ir izpildījis vismaz 1 (vienu) projektēšanas darbu pasūtījuma līgumu, kur līguma ietvaros izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija kas ietver vides pieejamības veicināšanas risinājumus personām ar invaliditāti un personām ar funkcionālajiem traucējumiem. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ir pabeigta un būvniecības ieceres dokumentācija saskaņota būvvaldē (saņemts akcepts/atzīme būvniecības ieceres dokumentācijā par projektēšanas nosacījumu izpildi) vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs, kā arī izpildīti projektēšanas nosacījumi un saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi. | 5 | Maksimālais punktu skaits – 5 (pieci) punkti, punktu skaits tiek piešķirts šādi: 5 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītajam būvprojekta vadītājam ir pieredze vismaz 1 (vienā) objektā; 0 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītajam būvprojekta vadītājam nav pieredzes, nav iesniegti apliecinoši dokumenti, vai pieredze neatbilst – 0 punkti. |
| 6.2.3. | Personāla pieredze (A) Pretendents līguma izpildē nodrošina tādu atbildīgo būvdarbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026.gadā, skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) kā būvdarbu vadītājam ir pieredze būvdarbu līguma izpildē – ēku pārbūve, atjaunošana vai jaunbūve, kuru ietvaros veikti šādi darbi: vides pieejamības veicināšanas risinājumus personām ar invaliditāti un personām ar funkcionālajiem traucējumiem, tai skaitā: ārējās vides, piemēram uzbrauktuvju vai pandusu ierīkošana, dzīvojamo un koplietošanas telpu u.tml. pielāgošana). Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un būvēm ir jābūt nodotām ekspluatācijā. | 10 | Maksimālais punktu skaits – 10 (desmit) punkti, punktu skaits tiek piešķirts šādi: 10 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītajam sertificētajam būvdarbu vadītājam ir pieredze 2 (divos) objektos; 5 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītajam sertificētajam būvdarbu vadītājam ir pieredze 1 (vienā) objektā; 0 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītajam sertificētajam būvdarbu vadītājam nav pieredzes, nav iesniegti apliecinoši dokumenti, vai pieredze neatbilst – 0 punkti. |
|  | Kopā punktu skaits | 100 | V = C +K+A |

  - Pretendenta piedāvātā personāla pieredze jānorāda Nolikuma 4.pielikumā pievienotajā tabulā, iesniedzot par tabulā norādīto pieredzi pierādošus dokumentus, (piemēram: rīkojumi, saistību rakstu kopijas, akti par izpildītiem projektēšanas un būvniecības darbiem, atsauksme no pasūtītāja utt.), kas apliecina attiecīgo pieredzes statusu darbu veikšanā un kuros ir iekļauta Nolikuma 6.2.2. un 6.2.3.apakšpunktā prasītā informācija.

  - Kopvērtējums katram piedāvājumam tiks noteikts kopējā vērtēšanas tabulā, saskaitot katra piedāvājuma iegūtos punktus visos kritērijos (V=C+K+A). Maksimāli iespējamais punktu skaits – 100 (viens simts). Kritērijiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti un norādīti ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

  - Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Komisija atzīst piedāvājumu, kurš, pamatojoties uz augstāk minētajiem kritērijiem, ir ieguvis vislielāko punktu skaitu un atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām.

  - Ja Komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājumu izvēles kritērijam vairākiem pretendentiem ir vienāds, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas tam pretendentam, kura veiktās vidējās darba devēja sociālās iemaksas apmērs uz vienu nodarbināto pēdējo sešu mēnešu laikā ir vislielākais. Komisija šādā gadījumā pieprasa pretendentiem informāciju par pēdējo sešu mēnešu laikā veikto vidējo sociālās apdrošināšanas iemaksu apmēru un vidējo nodarbināto skaitu .

- IZSLĒGŠANAS GADĪJUMU PĀRBAUDE

  - Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.punktā noteiktos Pretendentu izslēgšanas iemeslus Komisija pārbauda Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā (ievērojot 43.pantā noteikto regulējumu par uzticamības nodrošināšanu).

  - Pasūtītājs, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma Pārejas noteikumu 28.punktu, neattiecina Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2. un 3. punktā minētos izslēgšanas iemeslus uz personām, kurām kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, un šā likuma 42. panta otrās daļas 1., 2. un 11. punktā minētos izslēgšanas iemeslus neattiecina uz kandidāta vai pretendenta patieso labuma guvēju.

  - Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto izslēgšanas gadījumu pārbaudi Komisija veiks likumā noteiktajā kartībā.

- IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

  - Pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar Komisijas izraudzīto pretendentu (turpmāk – Uzvarētājs) pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu.

  - Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (10. pielikums).

  - Uzvarētājam iepirkuma līgums elektroniski jāparaksta un jānosūta pasūtītājam 5 (piecu) darbdienu laikā no dienas, kad iepirkuma līgums nosūtīts Uzvarētājam (elektroniski uz piedāvājumā norādīto e-pasta adresi vai e-Adresi). Ja norādītajā termiņā Uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

  - .Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma Līgumu vai atbilstoši iepirkuma nolikuma 8.3.punktā paredzētajam, pasūtītāja noteiktajā laikā nav parakstījis iepirkuma līgumu, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un ir ieguvis vislielāko punktu skaitu un atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Ja piedāvājumu iesniedza piegādātāju apvienība, tai iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā no brīža, kad Komisija nosūtījusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, un pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.

- PERSONU DATU AIZSARDZĪBA

  - Pasūtītājs pretendentu piedāvājums iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmatos komunikācijas nodrošināšanai ar Pretendentu pārstavjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz publiskā iepirkuma procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas dati tiks glabāti normatīvos aktos noteiktā kārtībā un noteikto laika periodu.

- PIELIKUMI

  - Konkursa nolikuma pielikumi:

    - 1.pielikums – Pieteikuma veidlapa;

    - 2.pielikums – Tehniskā specifikācija;

    - 2.1.pielikums – Prognozēto darba daudzumu saraksts (atsevišķa datne);

    - 3.pielikums – Apliecinājums par pretendenta pieredzi;

    - 4.pielikums – Apliecinājums par personāla pieredzi;

    - 5.pielikums – Speciālista apliecinājums;

    - 6. pielikums – Informācija par apakšuzņēmējiem;

    - 7.pielikums – Apakšuzņēmēja vai personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidlapa;

    - 8. pielikums – Finanšu piedāvājums;

    - 9.pielikums – Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu;

    - 10.pielikums - Līguma projekts (atsevišķa datne).

1.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

identifikācijas Nr. AND 2026/71

PIETEIKUMA Veidlapa

Paskaidrojuma raksta izstrāde un būvdarbi Objektam "Vides piekļūstamības nodrošināšanai Maurēnu ielā 4-6, Aizkrauklē”

| Pasūtītājs: | Aizkraukles novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000074812 Adrese: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads |
| --- | --- |
| Pretendents (nosaukums, reģ.Nr., adrese) |  |
| Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, telefons, e-pasts) |  |
| Bankas nosaukums, konts |  |
| Persona (vārds, uzvārds) un tiesiskais pamats, kas būs līguma paraksttiesīgā persona no pretendenta puses, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā. |  |
| Pretendenta atbilstība mazajam, vidējam vai mikrouzņēmuma statusam | Pretendenta atbilstība mikrouzņēmuma, mazajam vai vidējam uzņēmuma statusam (jānorāda atbilstošo) |
| Personas, kurām kandidātā vai pretendentā ir izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē (atzīmēt atbilstošo ar “x” un norādīt): | nav personu, kurām pretendentā ir izšķiroša ietekme: vai -šādām personām ir izšķiroša nozīme: (ja ir, tad norādīt personas): _______________________________ |

Iesniedzot piedāvājumu Atklātā konkursā Paskaidrojuma raksta izstrāde un būvdarbi Objektam "Vides piekļūstamības nodrošināšanai Maurēnu ielā 4-6, Aizkrauklē”, iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2026/71, Pretendents apliecina un garantē, ka:

- Pretendentam ir skaidras un saprotamas tā tiesības un pienākumi, Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets;

- Pretendents ir iepazinies ar Nolikumu, atzīst to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necels pretenzijas par to, un atzīst, ka iepirkuma Komisija ir nodrošinājusi Pretendentam iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu;

- Pretendents ir pilnā apjomā iepazinies ar veicamo darbu apjomu un atzīst šo iegūto informāciju par pietiekamu, lai veiktu Atklāta konkursa priekšmetā norādītos darbus;

- Pretendents apliecina, ka iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.

- Pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu iepirkuma Līgumu atbilstoši šā iepirkuma Tehniskās specifikācijas un citu iepirkuma dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Atklāta konkursa dokumentu prasībām;

- Pretendents apliecina piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu;

- Garantē, ka gadījumā, ja tiksim atzīti par uzvarētāju, tad 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 60.panta sestajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, iegūsim klasifikāciju saskaņā ar minētajiem noteikumiem (šo punktu iekļauj tikai tad, ja Pretendents nav ieguvis klasifikācijas klasi).

- Pretendenta piedāvājums izstrādāts neatkarīgi 	no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem, un Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā.

- Pretendents vai personu apvienība vai arī Latvijā reģistrēta pretendenta vairāk kā 25% kapitāla daļu īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība. Ja Pretendents ir ārvalstī reģistrēta persona tas iesniedz katras personas reģistrācijas valsti apliecinošu dokumentu;

- Saistībā ar 2022. gada 8. aprīļa Eiropas Komisijas Padomes regulu (ES) 2022/576, ar kuru groza Padomes regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (turpmāk – Regula), kas stājās spēkā 2022. gada 9. aprīlī, apliecina, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, attiecībā uz pretendentu nepastāv regulas 5.k panta 1.punktā norādītie apstākļi, proti:

  - pretendents nav Krievijas valstspiederīgais vai fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā;

  - pretendents nav juridisko personu, vienību vai struktūru, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50% apmērā tieši vai netieši pieder Regulas 5.k panta 1.punkta a) apakšpunktā minētajai vienībai;

  - pretendents nav fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru, kas darbojas kādas Regulas 5.k panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm, tostarp, ja ir attiecināms, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem vai vienībām, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē (attiecināms arī uz pretendenta struktūrvienībām un filiālēm, kā arī uz to pārstāvēttiesīgajām personām (valdes, padomes locekļiem, patiesā labuma guvējiem utt.).

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti dokumenti saskaņā ar konkursa Nolikuma prasībām.

Ar šo mēs apliecinām, ka, sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, ir izpildītas Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.

| Pretendenta pārstāvēt tiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts** un datums** |  |
| --- | --- |

** Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

2.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

identifikācijas Nr. AND 2026/71

Tehniskā specifikācija/PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Atklātam konkursam

Paskaidrojuma raksta izstrāde un būvdarbi Objektam "Vides piekļūstamības nodrošināšanai Maurēnu ielā 4-6, Aizkrauklē”, iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2026/71

Izstrādāt Būvniecības ieceres dokumentāciju (Paskaidrojuma rakstu)- (turpmāk Projekts) Maurēnu 4-6 , Aizkrauklē ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos būvnormatīvus un standartus, atbilstoši projektēšanas uzdevumam.

Pretendentiem pirms piedāvājuma sagatavošanas, iepriekš vienojoties, būs iespēja klātienē iepazīties ar objektu un darbu izpildes vietu. No Pretendenta netiks pieņemtas nekādas prasības attiecībā uz zināšanu trūkumu šajā sakarā. Tiks uzskatīts, ka Pretendents ir rūpīgi iepazinies ar objekta apjomu, apsekojis to dabā un iekļāvis Finanšu piedāvājumā visu nepieciešamo projektēšanas, materiālu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošajiem Latvijas Republikas likumu un normatīvu prasībām, kā arī jebkuru citu Tehniskajā specifikācijā un projektēšanas uzdevumā minēto darbu, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

Būvniecības tehniskā dokumentācija jāizstrādā un jāsaskaņo ne vēlāk, kā 2 (divus) mēnešus no līguma parakstīšanas brīža, ieskaitot Būvvaldes atzīmi par Projektēšanas nosacījumu izpildi būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Projektēšanas uzdevums Izpildītājam:

| 1. | Objekts – Vides piekļūstamības nodrošināšana Maurēnu 4-6 , Aizkrauklē |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Būves kadastra apzīmējums | 32010020222006 |
| 3. | Objekta adrese | Maurēnu iela 4-6, Aizkraukle |
| 4. | Pasūtītājs | Aizkraukles novada pašvaldība |
| 5. | Būves galvenais izmantošanas veids | 1122 – Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
| 6. | Būvju iedalījums grupā atbilstoši būvniecības procesam/ būves ugunsnoturības pakāpe | II grupa/ atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām |
| 7. | Būvniecības ieceres veids | Vienkāršotā atjaunošana un vienkāršotā pārbūve, pārbūve |
| 8. | Izpildītāja pamatuzdevumi | - Projektēt izmaiņas telpu plānojumā un citus zemāk norādītos darbus. Izpildītājam jāpiedāvā optimāls risinājums, atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un līgumam. - Projektēšanas gaitā saskaņot ar pasūtītāju, projektēšanas priekšlikumus, paskaidrojuma rakstu. - Veikt nepieciešamos izpētes darbus, lai nodrošinātu kvalitatīvas tehniskās dokumentācijas izstrādi. - Saskaņojumus ar trešajām personām nodrošina Izpildītājs atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. - Tehniskos un/vai īpašos noteikumus pieprasa un saņem Izpildītājs no attiecīgajām institūcijām saskaņā ar esošo situāciju. - Paredzēt nepieciešamos risinājumus atbilstoši MK noteikumiem Nr. 238 (ugunsdrošības noteikumi). - Būvniecības ieceres dokumentus saskaņot ar Pasūtītāju. - Veikt tehniskās dokumentācijas prezentāciju un materiālus iesniegt pdf un dwg formātā, jebkurā tā izstrādes stadijā, ja to pieprasījis Pasūtītājs un veikt korekcijas pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma norādītajā termiņā. - Tehniskās dokumentācijas sastāvs un rasējumi atbilstoši 2018. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 545, “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana", ieskaitot darbu apjomus un tāmes. - Paskaidrojuma raksta izstrādei un objekta apsekošanai nepieciešams piesaistīt vides konsultantu, kurš sniedz konsultācijas par vides pieejamības nodrošināšanu. - Autoruzraudzību paskaidrojuma raksta izstrādātājs veic pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. - Saskaņot tehnisko dokumentāciju ar tehnisko noteikumu izdevējinstitūcijām un Pasūtītāja pārstāvi. - Projektēšanas un būvdarbu termiņš 4 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas. |

Dzīvoklis (telpas)

| Nr. | Adrese | Plānotās izmaiņas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Maurēnu iela 4-6, Aizkraukle 32010020222006006 | 49,3 m2 |
| 1.1 | Vispārīgi | Ārdurvju un iekšdurvju nomaiņa, loga nomaiņa, sienu apdares atjaunošana, griestu virsmas atjaunošana, grīdas seguma maiņa. Slēdžu un rozešu nomaiņa, griestu lampu nomaiņa. Radiatoru nomaiņa un viena radiatora pārvietošana. Dūmu detektora uzstādīšana. Vannas un WC poda uzstādīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem. Darbu izpilde paredzēta atbilstoši tāmē norādītajiem apjomiem un pozīcijām. |
| 1.2 | Vides pieejamības nodrošināšana | Metāla konstrukcijas pandusa izbūve, paredzot loga ailes paplašināšanu un durvju izbūvi piekļuves nodrošināšanai dzīvoklim no ārējās vides. Darbu izpilde paredzēta atbilstoši tāmē norādītajiem apjomiem un pozīcijām. |
| 1.3 | Ekonomiskā daļa | Būvdarbu apjomu un izmaksu aprēķins (tāme). |

- Ja iepirkumu dokumentācijā ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Pretendents drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi. Pretendents, kuram piešķirtas līguma tiesības, līdzvērtīgu materiālu saskaņo ar Pasūtītāju.

- Par izpildītā darba un pielietoto materiālu kvalitāti atbild Pretendents. Visiem objektā izmantotiem materiāliem un iekārtām jāiesniedz atbilstības sertifikāti.

- Ja kādā no tehnisko prasību pozīcijām nav norādīta izmēra amplitūda, dotajiem parametriem ir pieļaujamas izmēru un rādītāju amplitūdas līdz 5% apmērā (amplitūda tiek vērtēta noņemot vai pieskaitot 5% izmēram vai rādītājam, kas norādīts tehniskajā specifikācijā pie prasībām).

- Tehniskā specifikācija aktualizēta: 17.07.2026.

3.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

identifikācijas Nr. AND 2026/71

APLIECINĀJUMS

par pretendenta pieredzi

Atklātam konkursam

Paskaidrojuma raksta izstrāde un būvdarbi Objektam "Vides piekļūstamības nodrošināšanai Maurēnu ielā 4-6, Aizkrauklē”, iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2026/71

Apliecinām, ka mums ir nepieciešamā pieredze:

Nolikuma 3.6.1. apakšpunkta prasības apliecināšana:

Apliecinām, ka ______________(pretendenta nosaukums) ir nepieciešamā pieredze:

Veidne

| Nr.p.k. | Pasūtītājs, tā kontaktinformācija | Līguma priekšmets, veikto darbu raksturojums* (norādot objekta nosaukumus, to atrašanās vietas (adreses) veikto darbu raksturojumu vides pieejamības veicināšanas risinājumus personām ar invaliditāti un personām ar funkcionālajiem traucējumiem un BIS lietas Nr.). | Līguma darbības laiks (no – līdz) (noslēgts, izpildīts) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |

*Pretendentam jānorāda visa informācija tā, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt Pretendenta un tā norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

Pievienoti dokumenti:

-Pieredzi apliecinoši dokumenti

Nolikuma 3.6.2. apakšpunkta prasību apliecināšana:

Veidne

| Nr.p.k. | Pasūtītājs, tā kontaktinformācija | Līguma priekšmets, veikto darbu raksturojums* (norādot objekta nosaukumus, to atrašanās vietas (adreses) veikto darbu raksturojumu vides pieejamības veicināšanas risinājumus personām ar invaliditāti un personām ar funkcionālajiem traucējumiem un BIS lietas Nr.). | Līguma darbības laiks (no – līdz) (noslēgts, izpildīts) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |

*Pretendentam jānorāda visa informācija tā, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt Pretendenta un tā norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

Pievienotie dokumenti:

- -Pieredzi apliecinoši dokumenti.

Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*

*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

4.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

identifikācijas Nr. AND 2026/71

Apliecinājums par Personāla pieredzi

Atklātam konkursam

Paskaidrojuma raksta izstrāde un būvdarbi Objektam "Vides piekļūstamības nodrošināšanai Maurēnu ielā 4-6, Aizkrauklē”, iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2026/71

Veidne

| Būvprojekta vadītājs |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Sertifikāta Nr. |  |
| Līgumattiecību pamats šajā iepirkuma procedūrā* |  |
| Būvdarbu vadītājs |  |
| Vārds, uzvārds |  |
| Sertifikāta Nr. |  |
| Līgumattiecību pamats šajā iepirkuma procedūrā* |  |

* norāda piesaistītā speciālista līgumattiecību pamatu piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir:

A - pretendenta (pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai speciālists ir darba tiesiskās attiecībās ar tiem (darbinieks vai darba ņēmējs)) Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss,

B - apakšuzņēmēja – komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss,

C - persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz darba līguma pamata konkrētā līguma izpildē.

Ja speciālistam nav tiesisku attiecību ar pretendentu, personālsabiedrības biedru, personu apvienības dalībnieku vai apakšuzņēmēju (nav darbinieks vai darba ņēmējs), norādīt, kādā statusā speciālistu plānots piesaistīt darbu izpildē.

2. Būvdarbu vadītāja darba pieredzes atbilstību nolikuma 6.2.2. un 6.2.3 apakšpunktā noteiktām prasībām:

Veidne

| Nr.p.k. | Pasūtītājs (pasūtītāja kontaktpersona) | Līguma priekšmets, veikto darbu raksturojums (norādot objekta nosaukumus, to atrašanās vietas (adreses) veikto darbu raksturojumu vides pieejamības veicināšanas risinājumus personām ar invaliditāti un personām ar funkcionālajiem traucējumiem un BIS lietas Nr.). |  | Līguma darbības laiks (no – līdz) (noslēgts, izpildīts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| Pievienotie dokumenti. -Pieredzi apliecinoši dokumenti. |  |  |  |  |
| Pretendenta pārstāvēt tiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts** un datums** |  |  |  |  |

** Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

5.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

identifikācijas Nr. AND 2026/71

Speciālista apliecinājums

Vieta

Ar šo [speciālista, vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.] apliecina, ka, ja pretendents [nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese] tiks atzīts par uzvarētāju Konkursā, apņemas veikt [norādīt atbilstošo specialista kvalifikāciju] pienākumus.

Speciālista, vārds, uzvārds un paraksts** un datums**

** Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

6.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

identifikācijas Nr. AND 2026/71

Informācija par apakšuzņēmējiem ( ja attiecināms)

Atklāta konkursa

Paskaidrojuma raksta izstrāde un būvdarbi Objektam "Vides piekļūstamības nodrošināšanai Maurēnu ielā 4-6, Aizkrauklē”, iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2026/71

(Nolikuma 3.5. punkta prasību izpilde)

Informācija iesniedzama tikai par tiem apakšuzņēmējiem, kuru nododamā sniedzamo darbu vērtība katram apakšuzņēmējam ir vismaz 10 000 euro. (ja tādi tiek iesaistīti):

|  | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo darbu apjoms (EUR bez PVN) | Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

| Pretendenta pārstāvēt tiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts** un datums** |  |
| --- | --- |

** Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

7.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

identifikācijas Nr. AND 2026/71

Apakšuzņēmēja vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums ( ja attiecināms)

(Nolikuma 3.3. un 3.5. punkta prasības izpilde)

Vieta

Ar šo [apakšuzņēmēja, personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] apliecina, ka, ja pretendents [nosaukums, Reģ. Nr., juridiskā adrese] tiks atzīts par uzvarētāju Konkursā, mūsu sabiedrība kā apakšuzņēmējs/persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, apņemas:

  - veikt šādus darbus saskaņā ar tehnisko specifikāciju:

______________________________________________________________;

  - nodot pretendenta rīcībā šādus resursus iepirkuma līguma izpildei:

_______________________________________________________________.

Pārstāvēt tiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts** un datums**

** Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

8.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

identifikācijas Nr. AND 2026/71

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar Atklāta konkursa Paskaidrojuma raksta izstrāde un būvdarbi Objektam "Vides piekļūstamības nodrošināšanai Maurēnu ielā 4-6, Aizkrauklē”, iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2026/71 nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti _______________________________________________________________

(pretendenta uzņēmums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese)

piedāvājam veikt iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus par šādām līgumcenām:

| Iepirkuma priekšmets | Paskaidrojuma raksta izstrāde, EUR (summa vārdiem) bez PVN | Būvdarbi, EUR (summa vārdiem) bez PVN |
| --- | --- | --- |
| Paskaidrojuma raksta izstrāde un būvdarbi Objektam "Vides piekļūstamības nodrošināšanai Maurēnu ielā 4-6, Aizkrauklē” | _______ EUR (<<summa vārdiem>>) | _______ EUR (<<summa vārdiem>>) |
| Kopējā Līgumcena par visu iepirkuma priekšmeta apjomu bez PVN: | _______ EUR (<<summa vārdiem>>)* |  |

* vērtējamais lielums

<< Pretendenta nosaukums>> apliecina, ka finanšu piedāvājumā ievērtēti visi pakalpojumu sniegšanai un darbu veikšanai nepieciešamie resursi, materiāli, algas un mehānismi u.tml. resursi bez kuriem nebūtu iespējams pakalpojumus sniegt un darbus veikt tehnoloģiski pareizi, ņemot vērā spēkā esošos normatīvos aktus.

<< Pretendenta nosaukums>> apliecina, ka tas uzņemas visus finanšu riskus ar pakalpojumu sniegšanu un būvdarbu veikšanu iepriekš minētā finanšu piedāvājuma ietvaros.

Pielikumā: Tāme.

| Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* |  |
| --- | --- |

*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

9.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

identifikācijas Nr. AND 2026/71

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Atklāta konkursa Paskaidrojuma raksta izstrāde un būvdarbi Objektam "Vides piekļūstamības nodrošināšanai Maurēnu ielā 4-6, Aizkrauklē

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ______________________________________

Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents), attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

| ☐ | 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; |
| --- | --- |
| ☐ | 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu (aizpilda un paraksta apliecinājuma pielikumu). |

5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 36 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Pretendenta pārstāvēt tiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts** un datums**

** Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)

Apliecinājuma pielikums

Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu (aizpilda, ja attiecināms)

| Nr. | Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa | Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs |
| --- | --- | --- |
|  | [Komersanta nosaukums, reģ. Nr.] |  |

Pretendenta pārstāvēt tiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts** un datums**

** Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

10.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

identifikācijas Nr. AND 2026/71

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr.___(projekts)

Paskaidrojuma raksta izstrāde un būvdarbi Objektam "Vides piekļūstamības nodrošināšanai Maurēnu ielā 4-6, Aizkrauklē”

(atsevišķa datne)

Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumi Nr.107, skatīt: https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba.

Skatīt Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumus Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" tīmekļa vietnē: https://likumi.lv/doc.php?id=264822

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumus Nr.169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" tīmekļa vietnē: https://likumi.lv/ta/id/298177-buvspecialistu-kompetences-novertesanas-un-patstavigas-prakses-uzraudzibas-noteikumi

Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbināti mazāk nekā 10 darbinieku un uzņēmuma gada apgrozījums un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 2 miljonus euro.

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Saskaņā ar Koncernu likuma 3. panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3. panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums; 2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.

Gadījumā, ja līguma(-u) izpildē nav paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus, šī veidlapa nav jāaizpilda un nav jāiesniedz.

Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.