## Sheet1
2.pielikums Iepirkuma “Dialīzēs pielietojamo ārstniecības līdzekļu piegāde” BKUS 2026/61, nolikumam Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums: 30.06.2026.
Tehniskā specifikācija. Tehniskais un finanšu piedāvājums
(Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma)
Vispārīgās prasības (attiecināmas uz visām tehniskās specifikācijas pozīcijām):
1. | Pretendentam jāaizpilda iekrāsotās un neaizpildītās tabulas ailes.
2. | Iepirkuma pozīcijas, kurām norādītas apakšpozīcijas, piedāvājums jāiesniedz par visām apakšpozīcijām. Vienas iepirkuma pozīcijas apakšpozīcijas veido vienu iepirkuma pozīciju.
4. | * Prognozētais vienību skaits norādīts orientējoši un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai (ja pozīcijā ir apakšpozīcijas, prognozējamais vienību skaits norādīts atsevišķi katrai apakšpozīcijai). Līgumi tiks slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu.
5. | ** Ailē "Kopā, EUR bez PVN"jānorāda iepirkuma pozīcijas apakšpozīciju prognozēto vienību skaita kopsumma.
*** Iekārta nodota patapinājumā
Daļas Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Prognozētais vienību skaits 2 gadiem, gabali* | Nomenklatūras nr. | Piedāvātās preces parametri | Piegādes laiks | Ražotājs | Ražotāja nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par 1 vienību, EUR bez PVN | Kopā bez PVN'** | PVN likme (%)
1 | Peritoneālās dialīzes šķīdumi. | [8 empty] | 0 | 0
1.1. | Peritoneālās dialīzes šķīdums - Ikodekstrīns
1.1.1. | Tehniskās prasības: Ikodekstrīna koncentrācija 7,5%tilp.% elektrolītu šķīdumā
1.1.1.1. | Elastīgs maiss ar 2,0 litru ietilpību. | 50 | 161217001 | [6 empty] | 0 | 0
1.1.1.2. | Elastīgs maiss ar 2,5 litru ietilpību. | 50 | 161217002 | [6 empty] | 0 | 0
1.2. | Aminoskābju šķīdums peritoneālai dialīzei
1.2.1. | Tehniskās prasības:Aminoskābju šķīdums 1.1%
1.2.1.1. | Elastīgs maiss ar 2,0 litru ietilpību. | 12 | 161217016 | [6 empty] | 0 | 0
1. 3. | Glikozi saturošs šķīdums peritoneālai dialīzei
1.3.1. | Tehniskās prasības:
1.3.1.1. | Glucose 1.36% w/v 13,6 mg/ml
1.3.1.1.1. | Elastīgs maiss ar 2,0 litru ietilpību | 10 | 161217004 | [6 empty] | 0 | 0
1.3.1.1.2. | Elastīgs maiss ar 2,5 litru ietilpību. | 100 | 161217005 | [6 empty] | 0 | 0
1.3.1.2. | Glucose 2.27% w/v 22.7 mg/ml
1.3.1.2.1. | Elastīgs maiss ar 2,0 litru ietilpību. | 36 | 161217006 | [6 empty] | 0 | 0
1.3.1.2.2. | Elastīgs maiss ar 2,5 litru ietilpību. | 100 | 161217007 | [6 empty] | 0 | 0
1.3.1.3. | Glucose 3,86 % w/v / 38,6 mg/ml
1.3.1.3.1. | Elastīgs maiss ar 2,0 litru ietilpību. | 12 | 161217008 | [6 empty] | 0 | 0
1.3.1.3.2. | Elastīgs maiss ar 2,5 litru ietilpību. | 12 | 161217009 | [6 empty] | 0 | 0
Šķīduma bufervielu koncentrācija (15 mmol/l laktāta + 25 mmol/l bikarbonāta = 40mmol/l).
Neitralitātes koeficients ne mazāks par 6.0
2 | Hemodialīzes divlūmena vai trīslūmena dialīzes katetra komplekts | [8 empty] | 0 | 0
2.1. | Veicamās funkcijas: īstermiņa ekstrakorporālai asins attīrīšanai (hemodialīzei, hemofiltrācijai, hemodiafiltrācijai, aferēzei, plazmas apmaiņai).
2.2. | Materiāls: bioloģiski saderīgs, nepirogēns, poliuretāns vai ekvivalents materiāls.
2.3. | Komplektācija: katetrs un visi nepieciešamie piederumi implantācijai pēc Seldingera metodes, tai skaitā ievadadata, vadītājstīga un dilatators(-i).
2.4. | Izmēri:
2.4.1. | 6-7Fr, garums 75-100mm, plūsma ≥ 50 ml/min, svara grupa <10 kg | 10 | 68018004 | [6 empty] | 0 | 0
2.4.2. | 8-9 Fr,100-150 mm,plūsma ≥ 100, svara grupa 10-20 kg | 7 | 68018003 | [6 empty] | 0 | 0
2.4.3. | 10-11,5Fr,125-150mm, plūsma ≥ 150, svara grupa 20-30 kg | 3 | 68018002 | [6 empty] | 0 | 0
2.4.4. | 12-13,5Fr,150-240mm,plūsma ≥ 250, svara grupa >30 kg | 2 | 68039201 | [6 empty] | 0 | 0
3 | Peritoneālās dialīzes katetri | [8 empty] | 0 | 0
3.1. | Izmēri:
3.1.1. | Pediatriskais 39 cm (+/- 1cm), ar vienu aproci, ar „cūkas astes” galu | 5 | 162301001 | [6 empty] | 0 | 0
3.1.2. | 57 cm (+/-1cm), ar divām aprocēm, ar „cūkas astes” galu | 5 | 162301002 | [6 empty] | 0 | 0
3.1.3. | Pediatriskais 47 cm (+/- 2cm), ar divām aprocēm, taisnais | 5 | 1623010010 | [6 empty] | 0 | 0
3.1.4. | Pediatriskais 32 cm (+/- 2cm), ar divām aprocēm, taisnais | 5 | 162301009 | [6 empty] | 0 | 0
3.1.5. | Pediatriskais 37 cm (+/-2cm), ar divām aprocēm, taisnais | 5 | 162301004 | [6 empty] | 0 | 0
3.1.6. | Pediatriskais 38.9 cm (+/- 1cm), ar divām aprocēm un “gulbja kaklu” | 5 | 162301006 | [6 empty] | 0 | 0
3.1.7. | Pediatriskais 42 cm (+/- 1cm), ar divām aprocēm un “gulbja kaklu” | 5 | 162301007 | [6 empty] | 0 | 0
3.1.8. | Pieaugušo 59 cm (+/- 3 cm), ar divām aprocēm un “gulbja kaklu”, Warady | 5 | [7 empty] | 0 | 0
4 | Peritoneālās dialīzes katetrs Teckhoff tipa | [8 empty] | 0 | 0
4.1. | Tehniskās prasības:pediatriskais; Katetra materiāls - silikons
4.2. | Izmēri:
4.2.1. | Garums – 250mm (+/-1cm), iekšējais diam.2.6, ārējais 4.9, Ar divām aprocēm. | 5 | 162301008 | [6 empty] | 0 | 0
4.2.2. | Garums – 250mm (+/-1cm), iekšējais diam.2.6, ārējais 4.9, Ar vienu aproci. | 5 | Jauns | [6 empty] | 0 | 0
4.2.3. | Garums - 400mm (+/-1cm )iekšējais diam.2.6, ārējais 4.9, Ar divām aprocēm, taisnais | 5 | 162301009 | [6 empty] | 0 | 0
Peritoneālās dialīzes funkcionalitātes nodrošināšanas sistēma
5 | Automatizētās peritoneālās dialīzes (APD) piederumi, pacientiem ar akūtu nieru mazspēju | [8 empty] | 0 | 0
5.1. | APD aparāta (ciklers) pievienojuma līniju komplekts
5.1.1. | 4 pievienojuma līnijas | 40 | 680412 | [6 empty] | 0 | 0
5.1.2. | 8 pievienojuma līnijas | 20 | 68041201 | [6 empty] | 0 | 0
5.2. | Dializāta drenāžas maiss APD sistēmai 15 litri | 20 | 680842 | [6 empty] | 0 | 0
5.3. | Aizsargkorķis | 48 | 680675 | [6 empty] | 0 | 0
5.4. | Aizsargvairodziņš | 60 | 680333 | [6 empty] | 0 | 0
5.5. | Katetra titāna adapteris | 1 | 680131 | [6 empty] | 0 | 0
5.6. | Savienojuma komplekts | 10 | 680150 | [6 empty] | 0 | 0
5.7. | Paraugu maiss PD sistēmai 3 litri | 10 | 680843 | [6 empty] | 0 | 0
6 | Katetra komplekts hemodialīzei, taisns (Equistream vai analogs) | [8 empty] | 0 | 0
6.1. | Tehniskās prasības:
6.2. | Izmērs: 14.5 Fr
6.2.1. | Garums – 150 mm (+/-1cm) | 5 | 6803920101 | [6 empty] | 0 | 0
7 | Fresenius Medical Care (vai analogs) manuālā peritoneālās dialīzes sistēma jaundzimušajiem | [8 empty] | 0 | 0
7.1. | Nodrošinājums / ierīces, kas nepieciešamas procedūras veikšanai (visiem pacientiem)
7.1.1. | stay•safe turētājs | 2 | 162301016 | [6 empty] | 0 | 0
7.1.2. | stay•safe turētāja stiprinājums statīvam | 2 | 162301017 | [6 empty] | 0 | 0
7.1.3. | sleep•safe disks | 1 | 162301018 | [6 empty] | 0 | 0
7.1.4. | Infūzijas statīvs | 1 | 162301019 | [6 empty] | 0 | 0
7.1.5. | Drenāžas maisa turētājs | 1 | 162301020 | [6 empty] | 0 | 0
7.1.6. | Mērkolbas turētājs | 2 | 162301021 | [6 empty] | 0 | 0
7.1.7. | Šķērveida klemmes | 1 | 162301022 | [6 empty] | 0 | 0
7.2. | Palīgmateriāli katram pacientam
7.2.1. | stay•safe katetra adapteris PD-Paed Plus pieslēgšanai* | 1 | 16230102301 | [6 empty] | 0 | 0
7.3. | Izlietojamie materiāli, maināmi katru diennakti
7.3.1. | PD-Paed Plus sistēma | 10 | 162301024 | [6 empty] | 0 | 0
7.3.2. | NAPD šķīdums bicaVera 1.5% 1.25 Ca++ 2000ml | 4 | 161217026 | [6 empty] | 0 | 0
7.3.3. | NAPD šķīdums bicaVera 2.3% 1.25 Ca++ 2000ml | 4 | 161217027 | [6 empty] | 0 | 0
7.3.4. | NAPD šķīdums bicaVera 4.25% 1.25 Ca++ 2000ml | 4 | 161217028 | [6 empty] | 0 | 0
7.3.5. | NAPD šķīdums BALANCE 1.5%, 1.75 Ca++, 2000ml | 4 | 161217029 | [6 empty] | 0 | 0
7.3.6. | NAPD šķīdums BALANCE 2.3%, 1.75 Ca++, 2000ml | 4 | 161217030 | [6 empty] | 0 | 0
7.3.7. | NAPD šķīdums BALANCE 4.25%, 1.75 Ca++, 2000ml | 4 | 161217031 | [6 empty] | 0 | 0
7.3.8. | stay•safe aizsargkorķis ar jodīnu | 40 | 162301025 | [6 empty] | 0 | 0
7.3.9. | stay•safe aizsargkorķis bez jodīna | 40 | 162301027 | [6 empty] | 0 | 0
8 | Fresenius Medical Care peritoneālās dialīzes nodrošinājums bērniem | [8 empty] | 0 | 0
8.1. | Nodrošinājums / ierīces, kas nepieciešamas procedūras veikšanai (visiem pacientiem)
8.1.1. | sleep•safe iekārta ar POL lietotni*** | 1 | [7 empty] | 0 | 0
8.2. | Palīgmateriāli katram pacientam
8.2.1. | stay•safe pagarinātājs | 1 | 16230102302 | [6 empty] | 0 | 0
8.2.2. | stay•safe adapteris katetra pagarinātājam | 1 | 16230102301 | [6 empty] | 0 | 0
8.3. | Izlietojamie materiāli, maināmi katru diennakti
8.3.1. | sleep•safe līniju komplekts | 1 | pēc vajadzības | [6 empty] | 0 | 0
8.3.2. | Dializāta drenāžas maiss 20L | 1 | pēc vajadzības | [6 empty] | 0 | 0
8.3.3. | APD paraugu maiss 2L | 1 | pēc vajadzības | [6 empty] | 0 | 0
8.3.4. | APD šķīdums sleep•safe bicaVera 1.5% 1.25 Ca++, 5000ml | 2 | pēc vajadzības | [6 empty] | 0 | 0
8.3.5. | APD šķīdums sleep•safe bicaVera 2.3% 1.25 Ca++, 5000ml | 2 | pēc vajadzības | [6 empty] | 0 | 0
8.3.6. | APD šķīdums sleep•safe bicaVera 4.25% 1.25 Ca++, 5000ml | 2 | pēc vajadzības | [6 empty] | 0 | 0
8.3.7. | stay•safe aizsargkorķis ar jodīnu | 40 | 162301025 | [6 empty] | 0 | 0
8.3.8. | stay•safe aizsargkorķis bez jodīna | 40 | 162301027 | [6 empty] | 0 | 0