## 3.daļa
Aktualizēšanas datums 14.07.2026. |  | Pielikums
iepirkumam “Dažādu medicīnas simulatoru un sistēmu iegāde”, ID Nr. RSU 2026/142/AK_AP
Pretendenta nosaukums:
Datums:
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
3. daļa
Dzemdību simulators
| Minimālās tehniskās specifikācijas prasības | Pretendenta komentāri
Dzemdību simulators Erler Zimmer Obstetrical Manikin vai ekvivalents
| Daudzums (gab.): | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis:
1. | Vispārējās prasības:
1.1. | Simulators atveido anatomiski precīzi pieaugušas grūtnieces iegurņa un dzemdību kanāla anatomiju.
1.2. | Simulatoram jānodrošina iespēja praktizēt normālu vaginālu dzemdību vadīšanu.
1.3. | Simulatoram jānodrošina iespēja simulēt dažādus augļa stāvokļus un guļas.
1.4. | Simulatoram jānodrošina iespēja praktizēt augļa galvas, plecu un ķermeņa dzimšanu.
1.5. | Simulatoram jāietver vismaz šādas iegurņa dobuma struktūras: 1. mugurkauls; 2. dzemdību kanāls; 3. zarnkauls (os ilium); 4. sēžas kauls (os ischii); 5. krustu kauls (os sacrum); 6. krustu–sēžas saites (sacro spinous ligaments).
1.6. | Simulators aprīkots ar reālistiska jaundzimušā modeli, kuram ir ekstremitātes un galva ar galvaskausa avotiņiem.
1.7. | Svars ne vairāk kā 10 kg.
2. | Komplektā ietilpst vismaz:
2.1. | Dzemdību simulators - 1 gab.
2.2. | Maināmas nabassaites - 5 gab.
2.3. | Maināms vulvas modulis - 1 gab.
2.4. | Pulveris simulētu asiņu pagatavošanai. - 1 gab.
2.5. | Grūtnieces vēdera pārklājums (ādas krāsas) - 1 gab.
2.6. | Caurspīdīgs vēdera pārklājums - 1 gab.
2.7. | Pārnēsājama soma - 1 gab.
2.8. | Lietošanas instrukcija latviešu un angļu valodā - 1 gab.
3. | Papildus prasības:
3.1. | Piegāde: ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) kalendāra dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža. Par pasūtījuma veikšanas brīdi ir uzskatāms Pasūtītāja pārstāvja elektronisks pieteikums (pa e-pastu) preču pārdošanai un piegādei, kas izdarīts no Pasūtītāja adrešu domēna www.rsu.lv.
3.2. | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši, no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.
3.3. | Piegādes adrese: Rīga (precīza piegādes vieta un laiks tiks savstarpēji saskaņots, veicot pasūtījumu).