## 4.daļa
Aktualizēšanas datums 14.07.2026. |  | Pielikums
iepirkumam “Dažādu medicīnas simulatoru un sistēmu iegāde”, ID Nr. RSU 2026/142/AK_AP
Pretendenta nosaukums:
Datums:
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
4. daļa
Ginekoloģiskais simulators
| Minimālās tehniskās specifikācijas prasības | Pretendenta komentāri
Ginekoloģiskais simulators Erler Zimmer Gynecological Training Manikin vai ekvivalents
| Daudzums (gab.): | 1
Preces ražotājs:
Preces modelis:
1. | Vispārējās prasības:
1.1. | Simulators atveido anatomiski precīza pieaugušas sievietes iegurņa un ārējo un iekšējo dzimumorgānu anatomija.
1.2. | Simulatoram jānodrošina iespēja praktizēt ginekoloģisko izmeklēšanu.
1.3. | Simulatoram jānodrošina iespēja veikt maksts izmeklēšanu ar spoguli (spekulumu).
1.4. | Simulatoram jānodrošina iespēja veikt abdominālā rajona palpāciju.
1.5. | Simulators aprīkots ar maināmiem anatomiskiem ieliktņiem, kas nodrošina dažādu ginekoloģisko izmeklējumu un procedūru simulāciju, tai skaitā vismaz: 1. Normālas anatomijas dzemdes kakla modelis intrauterīnās kontracepcijas līdzekļa (IUD) ievietošanai un izņemšanai 2. Pēcdzemdību dzemdes kakla modelis (parous cervix) 3. Dzemdes kakla modelis ar endocervikālu polipu; 4. Dzemdes kakla modelis ar ektopijas pazīmēm (ectropion); 5. Dzemdes kakla modelis ar neoplāzijas (karcinomas) pazīmēm; 6. Normāls dzemdes modelis intrauterīnās kontracepcijas līdzekļa (IUD) ievietošanas un izņemšanas apmācībai; 7. 10. grūtniecības nedēļai atbilstošs dzemdes modelis un divi piedēkļu veidojumi (adnexal masses).
1.6. | Simulators aprīkots ar reālistiska jaundzimušā modeli, kuram ir ekstremitātes un galva ar galvaskausa avotiņiem.
1.7. | Svars ne vairāk kā 10 kg.
2. | Komplektā ietilpst vismaz:
2.1. | Ginekoloģiskais simulators - 1 gab.
2.2. | Dažādi maināmi anatomiskie ieliktņi - 7 gab.
2.3. | Pārnēsājama soma - 1 gab.
2.4. | Lietošanas instrukcija latviešu un angļu valodā - 1 gab.
3. | Papildus prasības:
3.1. | Piegāde: ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) kalendāra dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža. Par pasūtījuma veikšanas brīdi ir uzskatāms Pasūtītāja pārstāvja elektronisks pieteikums (pa e-pastu) preču pārdošanai un piegādei, kas izdarīts no Pasūtītāja adrešu domēna www.rsu.lv.
3.2. | Garantijas termiņš: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši, no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.
3.3. | Piegādes adrese: Rīga (precīza piegādes vieta un laiks tiks savstarpēji saskaņots, veicot pasūtījumu).