Par atklāta konkursa “Silakroga ielas pārbūve”, identifikācijas Nr. RNP 2026/69 (turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu

| Nr.p.k. | Pretendenta jautājums | Atbilde |
| --- | --- | --- |
| 1. | Par labiekārtojuma sadaļas pozīcijām 2. kārtā Darbu apjomu sarakstā “Teritorijas sadaļa, ceļa darbi, 2. kārta” pozīcijās Nr. 7.1, 7.2 un 7.3 ir paredzēta labiekārtojuma elementu izbūve, tajā skaitā sols, atkritumu urna un sabiedriskā transporta pieturvieta, norādot atsauces uz ražotāja specifikācijām un pielikumiem. Tomēr iepirkuma dokumentācijā nav atrodami attiecīgi norādītie pielikumi Nr. 2 un Nr. 3, kuros būtu sniegtas šo labiekārtojuma elementu tehniskās specifikācijas. Lūdzam Pasūtītāju publicēt trūkstošos pielikumus vai sniegt attiecīgo labiekārtojuma elementu tehniskās specifikācijas, lai pretendenti varētu korekti noteikt šo darbu izmaksas. | Pasūtītājs pievieno Pielikumus Nr. 2 un Nr. 3. Pēc būtības, pielikumi kalpo tikai kā grafiskais materiāls, kas ir pieejams ražotāju mājaslapās. Grafiskie materiāli nesatur informāciju, kas varētu būtiski ietekmēt darbu izmaksas. Labiekārtojuma elementus paredzēt tādus pašus vai ekvivalentus. Labiekārtojuma elementu parametri, piemēram, krāsa un materiāls ir jāsaskaņo ar pasūtītāju. |
| 2. | Par celmu frēzēšanas un laušanas pozīcijām Darbu apjomu sarakstā “Teritorijas sadaļa, ceļa darbi, 1. kārta” pozīcijās Nr. 1.13 un 1.14 ir paredzēta atsevišķi stāvošu koku ciršana un celmu frēzēšana, kā arī celmu laušana. Analoģiski arī darbu apjomu sarakstā “Teritorijas sadaļa, ceļa darbi, 2. kārta” pozīcijās Nr. 1.12 un 1.13 ir paredzēta atsevišķi stāvošu koku ciršana un celmu frēzēšana, kā arī celmu laušana. Lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai minētās pozīcijas savstarpēji nedublējas, jo būvprojekta plānos un objektā dabā nav konstatējami atsevišķi celmi, kuri būtu jāfrēzē vai jālauž papildus koku ciršanas un celmu frēzēšanas darbiem. Lūdzam skaidrot, vai pozīcijās Nr. 1.14 1. kārtā un Nr. 1.13 2. kārtā paredzētā celmu laušana ir jāizceno kā atsevišķs darbs, vai arī šīs izmaksas jau ir ietvertas attiecīgajās koku ciršanas un celmu frēzēšanas pozīcijās. Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt darbu apjomu sarakstu, lai visi pretendenti varētu vienādi izprast darbu apjomu un sagatavot savstarpēji salīdzināmus finanšu piedāvājumus. | Šie darbi ir jāparedz kā atsevišķi darbi un tie savstarpēji nedublējās. Lūdzu ņemt vērā, ka vienā pozīcijā (1.kārta 1.13.pozīcija, 2.kārtai 1.12) ir paredzēta tikai koku ciršana un nogādāšana pasūtītāja norādītajā vietā, otrajā pozīcijā (1.kārtai 1.14 pozīcija, 2.kārta 1.13) paredzēta celmu laušana un nogādāšana uzņēmēja atbērtnē. |