## KOPT
APSTIPRINU
__________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
2026.gada ___. _____________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: | Silakroga ielas pārbūve
Būves adrese: | Silakroga iela, Ropažu novads, LV-2133
Pasūtījuma Nr.: | 0
Tāme sastādīta .gadā
Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Silakroga ielas pārbūve | 0
Kopā, bez PVN |  | 0
PVN, 21% |  | 0
SUMMA kopā ar PVN |  | 0

## KOPS1
Kopsavilkuma aprēķins
Silakroga ielas pārbūve
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Silakroga ielas pārbūve
Objekta nosaukums: |  | Silakroga ielas pārbūve
Objekta adrese: |  | Silakroga iela, Ropažu novads, LV-2133
Pasūtījuma Nr.:
0
0
Tāme sastādīta .gadā
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 1-1 | Teritorijas sadaļa, ceļa darbi, 1. kārta | TS-CD_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1-2 | Teritorijas sadaļa, ceļa darbi, 2. kārta | TS-CD_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1-3 | Apgaismojums | ELT-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1-4 | Lietus ūdens kanalizācijas tīkli | LKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  |  | 0
t.sk. darba aizsardzība |  |  |  | 0
Peļņa |  |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  |  | 0
Sastādīja: | _________________ E. Runcis |  |  | Pārbaudīja: | _________________ J. Mednis
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: |  |  |  | Sertifikāta Nr.:

## CD_1
Lokāltāme Nr. 1-1
Teritorijas sadaļa, ceļa darbi, 1. kārta
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Silakroga ielas pārbūve
Objekta nosaukums: |  | Silakroga ielas pārbūve
Objekta adrese: |  | Silakroga iela, Ropažu novads, LV-2133
Pasūtījuma Nr.:
0
Tāme sastādīta .gadā
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Sagatavošanas darbi
1.1 | 35-00000 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 35-00000 | Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 35-00000 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā) | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 35-00000 | Būvtāfeles uzstādīšana | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 35-00000 | Trases uzmērīšana un nospraušana | m | 642 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 35-00000 | Ceļa zīmju ar balstiem demontāža un nodošana Pasūtītājam | gab. | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 35-00000 | Asfaltbetona seguma frēzēšana, ar vecā materiāla aizvešanu uz atbērtni otreiz izmantošanā vai aizvešana uz būvstrādnieka atbērni hvid=10 cm | m² | 3460 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 35-00000 | Grants un šķembu seguma demontāža ar vecā materiāla aizvešanu no būvojekta , hvid=20 cm | m² | 3680 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | 35-00000 | Esošo ietvju seguma (asfaltbetona, betona bruģa) demontāža ar vecā materiāla utilizēšanu | m² | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 35-00000 | Ārā soliņu demontāža un nodošana pasūtītājam | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | 35-00000 | Atsevišķi stāvošu koku aizsardzība būvniecības laikā | gab. | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | 35-00000 | Brauktuves un ietves betona apmaļu demontāža un utilizācija | m | 930 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | 35-00000 | Atsevišķi stāvošu koku ciršana un celmu frēzēšana ar aizvešanu uz pasūtītāja norādīto atbērtni | gab. | 66 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | 35-00000 | Celmu laušana ar aizvešanu uz Būvuzņēmēja atbērtni | gab. | 66 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | 35-00000 | Krūmu ciršana un aizvešana uz Būvuzņēmēja atbērtni | m² | 240 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | 35-00000 | Esošo gūliju demontāža un utilizēšana | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | 35-00000 | Esošo D110 cauruļu demontāža un galu aiztamponēšana , utilizēšana | m | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Komunikāciju pārbūve
2.1 | 35-00000 | Esošu aku inspekcija, vāka līmeņošana, izmantojot 40t "peldoša" tipa vākus, nepieciešamības gadījumā rekonstruējot aku, lai būtu iespējams veikt vāka uzstādīšanu | gab. | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 35-00000 | Esošu aku inspekcija, vāka līmeņošana, izmantojot 12t "peldoša" tipa vākus, nepieciešamības gadījumā rekonstruējot aku, lai būtu iespējams veikt vāka uzstādīšanu | gab. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 35-00000 | Kabeļu iečaulošana dalīta tipa caurulēs, d=110, 750N | m | 660 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 35-00000 | Kabeļu iečaulošana dalīta tipa caurulēs, d=160, 750N | m | 130 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Zemes darbi |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
3.1 | 35-00000 | Augu zemes slāņa noņemšana un aizvešana uz atbērtni, hvid=30cm | m³ | 486 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 35-00000 | Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m³ | 1100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 35-00000 | Apzaļumošana - Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot augu zemi, h=10cm, apsētu ar zālāja sēklām, ieskaitot darba zonas sakārtošanu zem zaļās zonas, h(vid) = 30cm | m² | 1210 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | 35-00000 | Ovālteknes izveide hvid-20cm dziļumā ar apzaļumošanu ar augu zemi (NN-3) | m² | 230 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Brauktuves ceļa segas un ietves segas izbūve |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
4.1 |  | Karstā asfalta brauktuves ( Pik. 0+12 līdz 4+50) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,1,1 | 35-00000 | Salizturīgā slāņa izbūve, h=20cm | m³ | 663 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,1,2 | 35-00000 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, pamata izbūve 25 cm biezumā | m² | 2941 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,1,3 | 35-00000 | Karstais asfalts AC 22 base, S III, h=7cm | m² | 2807 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,1,4 | 35-00000 | Karstais asfalts AC 11 surf, S II, h=5cm | m² | 2807 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Karstā asfalta brauktuves ( Pik. 4+50 līdz 6+42) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,2,1 | 35-00000 | Salizturīgā slāņa izbūve, h=40cm | m³ | 707 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,2,2 | 35-00000 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, pamata izbūve 25 cm biezumā | m² | 1623 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,2,3 | 35-00000 | Karstais asfalts AC 22 base, S III, h=7cm | m² | 1083 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,2,4 | 35-00000 | Karstais asfalts AC 11 surf, S II, h=5cm | m² | 1088 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 |  | Ietves segas izbūve | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,3,1 | 35-00000 | Salizturīgā slāņa izbūve, h=20cm | m³ | 243 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,3,2 | 35-00000 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, pamata izbūve 20 cm biezumā | m² | 990 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,3,3 | 35-00000 | Minerālmateriālu izsijas (fr. 2/8mm) h(vid) = 5 cm biezumā zem bruģa | m² | 974 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,3,4 | 35-00000 | Betona bruģa seguma izbūve, prizma, pelēka krāsā, h=6cm | m² | 974 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 |  | Ietves segas izbūve (iebrauktuve) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,4,1 | 35-00000 | Salizturīgā slāņa izbūve, h=40cm | m³ | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,4,2 | 35-00000 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, pamata izbūve 20 cm biezumā | m² | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,4,3 | 35-00000 | Minerālmateriālu izsijas (fr. 2/8mm) h(vid) = 5 cm biezumā zem bruģa | m² | 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,4,4 | 35-00000 | Betona bruģa seguma izbūve, prizma, pelēka krāsā, h=10cm | m² | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 |  | Karstā asfalta paceltie krustojumi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,5,1 | 35-00000 | Salizturīgā slāņa izbūve, h=40cm | m³ | 387 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,5,2 | 35-00000 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, pamata izbūve 25 cm biezumā | m² | 1254 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,5,3 | 35-00000 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, pamata izbūve 10 cm biezumā | m² | 801 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,5,4 | 35-00000 | Karstais asfalts AC 22 base, S III, h=6cm | m² | 412 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,5,5 | 35-00000 | Karstais asfalts AC 11 surf, S II, h=14cm | m² | 413 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,5,6 | 35-00000 | Karstais asfalts AC 22 base, S III, h=7cm | m² | 786 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,5,7 | 35-00000 | Karstais asfalts AC 11 surf, S II, h=5cm | m² | 790 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 |  | Betona bruģa segas pārlikšana | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,6,1 | 35-00000 | Minerālmateriālu izsijas (fr. 2/8mm) h(vid) = 3 cm biezumā zem bruģa | m² | 48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,6,2 | 35-00000 | Betona bruģa seguma izbūve, prizma, melnā krāsā, h=8cm | m² | 48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 |  | Asfalta salaidumu posmu izbūve | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,7,1 | 35-00000 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, pamata izbūve 10 cm biezumā | m² | 84 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,7,2 | 35-00000 | Karstais asfalts AC 11 surf, S II, h=4cm | m² | 86 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 |  | Nomales un ceļa salaidums ar grants segumu | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,8,1 | 35-00000 | Nomaļu uzpildīšana(Šķembu maisījums 0/32s (N-III klase)) 10 cm biezumā | m² | 189 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Apmaļu izbūve |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
5.1 | 35-00000 | Cementbetona apmaļu 100.30.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve, atbilstoši apmaļu izbūves shēmai | m | 1391 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 35-00000 | Cementbetona apmaļu 100.22.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve, atbilstoši apmaļu izbūves shēmai | m | 44 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | 35-00000 | Cementbetona apmaļu 100.30/22.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve, atbilstoši apmaļu izbūves shēmai | m | 73 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | 35-00000 | Cementbetona apmaļu 100.20.8., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve, atbilstoši apmaļu izbūves shēmai | m | 556 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | 35-00000 | Iebrauktuves betona apmales 30x50x16_26 cm uz betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | 35-00000 | Iebrauktuves betona apmales 30x50x16_26K cm uz betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | 35-00000 | Iebrauktuves betona apmales 30x50x16_26L cm uz betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Ceļa aprīkojums un labiekārtojums |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
6.1 |  | Ceļa zīmju uzstādīšana
6,1,1 | 35-00000 | 201 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,1,2 | 35-00000 | 206 | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,1,3 | 35-00000 | 323 | gab. | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,1,4 | 35-00000 | 533 | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,1,5 | 35-00000 | 534 | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,1,6 | 35-00000 | 912 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,1,7 | 35-00000 | 917 | gab. | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,1,8 | 35-00000 | 918 | gab. | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,1,9 | 35-00000 | Ceļa zīmju balstu uzstādīšana | gab. | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,1,10 | 35-00000 | Ceļa zīmju balstu ar konsoles uzstādīšana | gab. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 |  | Brauktuves horizontālo apzīmējumu uzklāšana | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,2,1 | 35-00000 | 920, līnijas platums - 0,10 m | m² | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,2,2 | 35-00000 | 923, līnijas platums - 0,10 m | m² | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,2,3 | 35-00000 | 930, līnijas platums - 0,40 m | m² | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,2,4 | 35-00000 | 933, līnijas platums - 0,50 m | m² | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Labiekārtojums |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
7.1 | 35-00000 | Saglabājamo koku vainagu sakopšana objektā, piesaistot sertificētu arboristu | kpl | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CD_2
Lokāltāme Nr. 1-1
Teritorijas sadaļa, ceļa darbi, 2. kārta
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Silakroga ielas pārbūve
Objekta nosaukums: |  | Silakroga ielas pārbūve
Objekta adrese: |  | Silakroga iela, Ropažu novads, LV-2133
Pasūtījuma Nr.:
0
Tāme sastādīta .gadā
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Sagatavošanas darbi
1.1 | 35-00000 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 35-00000 | Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 35-00000 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā) | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 35-00000 | Būvtāfeles uzstādīšana | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 35-00000 | Trases uzmērīšana un nospraušana | m | 92 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 35-00000 | Ceļa zīmju ar balstiem demontāža un pārvietošana | gab. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 35-00000 | Asfaltbetona seguma frēzēšana, ar vecā materiāla aizvešanu uz atbērtni otreiz izmantošanā vai aizvešana uz būvstrādnieka atbērni hvid=10 cm | m² | 535 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 35-00000 | Grants un šķembu seguma demontāža ar vecā materiāla aizvešanu no būvojekta , hvid=20 cm | m² | 665 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | 35-00000 | Esošo ietvju seguma (asfaltbetona, betona bruģa) demontāža ar vecā materiāla utilizēšanu | m² | 125 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 35-00000 | Ārā soliņu demontāža un nodošana pasūtītājam | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | 35-00000 | Brauktuves un ietves betona apmaļu demontāža un utilizācija | m | 130 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | 35-00000 | Atsevišķi stāvošu koku ciršana un celmu frēzēšana ar aizvešanu uz pasūtītāja norādīto atbērtni | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | 35-00000 | Celmu laušana ar aizvešanu uz Būvuzņēmēja atbērtni | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | 35-00000 | Esošo pieturvietas demontāža un utilizēšana | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Komunikāciju pārbūve
2.1 | 35-00000 | Esošu aku inspekcija, vāka līmeņošana, izmantojot 40t "peldoša" tipa vākus, nepieciešamības gadījumā rekonstruējot aku, lai būtu iespējams veikt vāka uzstādīšanu | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 35-00000 | Esošu aku inspekcija, vāka līmeņošana, izmantojot 12t "peldoša" tipa vākus, nepieciešamības gadījumā rekonstruējot aku, lai būtu iespējams veikt vāka uzstādīšanu | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 35-00000 | Kabeļu iečaulošana dalīta tipa caurulēs, d=110, 750N | m | 75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 35-00000 | Kabeļu iečaulošana dalīta tipa caurulēs, d=160, 750N | m | 90 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Zemes darbi |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
3.1 | 35-00000 | Augu zemes slāņa noņemšana un aizvešana uz atbērtni, hvid=30cm | m³ | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 35-00000 | Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m³ | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 35-00000 | Apzaļumošana - Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot augu zemi, h=10cm, apsētu ar zālāja sēklām, ieskaitot darba zonas sakārtošanu zem zaļās zonas, h(vid) = 30cm | m² | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Brauktuves ceļa segas un ietves segas izbūve |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
4.1 |  | Karstā asfalta brauktuves ( Pik. 0+00 līdz 0+12)
4,1,1 | 35-00000 | Salizturīgā slāņa izbūve, h=20cm | m³ | 87 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,1,2 | 35-00000 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, pamata izbūve 25 cm biezumā | m² | 407 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,1,3 | 35-00000 | Karstais asfalts AC 22 base, S III, h=7cm | m² | 382 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,1,4 | 35-00000 | Karstais asfalts AC 11 surf, S II, h=5cm | m² | 382 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Ietves segas izbūve | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,2,1 | 35-00000 | Salizturīgā slāņa izbūve, h=20cm | m³ | 43 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,2,2 | 35-00000 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, pamata izbūve 20 cm biezumā | m² | 271 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,2,3 | 35-00000 | Minerālmateriālu izsijas (fr. 2/8mm) h(vid) = 5 cm biezumā zem bruģa | m² | 256 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,2,4 | 35-00000 | Betona bruģa seguma izbūve, prizma, pelēka krāsā, h=6cm | m² | 256 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 |  | Betona bruģa segas pārlikšana | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,3,1 | 35-00000 | Minerālmateriālu izsijas (fr. 2/8mm) h(vid) = 3 cm biezumā zem bruģa | m² | 62 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,3,2 | 35-00000 | Betona bruģa seguma izbūve, prizma, melnā krāsā, h=8cm | m² | 62 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 |  | Asfalta salaidumu posmu izbūve | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,4,1 | 35-00000 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, pamata izbūve 10 cm biezumā | m² | 68 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,4,2 | 35-00000 | Karstais asfalts AC 11 surf, S II, h=4cm | m² | 69 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 |  | Nomales un ceļa salaidums ar grants segumu | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4,5,1 | 35-00000 | Nomaļu uzpildīšana(Šķembu maisījums 0/32s (N-III klase)) 10 cm biezumā | m² | 189 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Apmaļu izbūve |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
5.1 | 35-00000 | Cementbetona apmaļu 100.30.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve, atbilstoši apmaļu izbūves shēmai | m | 132 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 35-00000 | Cementbetona apmaļu 100.22.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve, atbilstoši apmaļu izbūves shēmai | m | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | 35-00000 | Cementbetona apmaļu 100.30/22.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve, atbilstoši apmaļu izbūves shēmai | m | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | 35-00000 | Cementbetona apmaļu 100.20.8., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve, atbilstoši apmaļu izbūves shēmai | m | 94 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Ceļa aprīkojums un labiekārtojums |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
6.1 |  | Ceļa zīmju uzstādīšana
6,1,1 | 35-00000 | 206 (esoša) | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,1,2 | 35-00000 | 301 (esoša) | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,1,3 | 35-00000 | 323 (esoša) | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,1,4 | 35-00000 | 541 (esoša) | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,1,5 | 35-00000 | 849 (esoša) | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,1,6 | 35-00000 | Ceļa zīmju balstu uzstādīšana | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,1,7 | 35-00000 | Ceļa zīmju balstu ar konsoles uzstādīšana | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 |  | Brauktuves horizontālo apzīmējumu uzklāšana | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,2,1 | 35-00000 | 920, līnijas platums - 0,10 m | m² | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,2,2 | 35-00000 | 930, līnijas platums - 0,40 m | m² | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,2,3 | 35-00000 | 946, līnijas platums - 0,10 m | m² | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Labiekārtojums |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
7.1 | 35-00000 | Sols Pluris sols 02.001 vai ekvivalenta izbūve atbilstoši ražotāja specifikācijām, Pielikums Nr.2 | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | 35-00000 | Atkritumu urna UK-13.1 izbūve atbilstoši ražotāja specifikācijām, Pielikums Nr.3 | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | 35-00000 | Sabiedriskā transporta pieturvieta 16101 vai ekvivalenta izbūve atbilstoši ražotāja specifikācijām, | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ELT
Lokāltāme Nr. 1-1
Apgaismojums
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Silakroga ielas pārbūve
Objekta nosaukums: |  | Silakroga ielas pārbūve
Objekta adrese: |  | Silakroga iela, Ropažu novads, LV-2133
Pasūtījuma Nr.: |  | 0
0
Tāme sastādīta .gadā
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Apgaismes tīkla izbūve
1.1 | 22-00000 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gb | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 22-00000 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 403 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 22-00000 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 138 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 22-00000 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 544 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 22-00000 | Kabeļa ievilkšana aizsargcaurulē | m | 544 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 22-00000 | Kabeļa gala apdares montāža | gb | 43 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 22-00000 | Kabeļa 3x2.5mm² montāža apgaismes balstā | balsts | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 22-00000 | Signāllentas ieklāšana | m | 544 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | 22-00000 | Esošo kabeļu atslēgšana un izvešana no ekspluatācijas | m | 260 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 22-00000 | Apgaismojuma balsta zemējuma ierīkošana un pieslēgšana, pretestības mērīšana | kpl | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | 22-00000 | Bedres rakšana/aizbēršana apgaismes balsta pamatam | gb | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | 22-00000 | Škembu pēdas izveide zem balsta, tai skaitā materiāli | gb | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | 22-00000 | Apgaismojuma balsta pamata uzstādīšana un līmeņošana | gb | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | 22-00000 | Apgaismojuma balsta ar L konsoli montāža. H=8m | gb | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | 22-00000 | Apgaismojuma balsta ar V konsoli montāža. H=8m | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | 22-00000 | Apgaismojuma balsta demontāža | gb | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | 22-00000 | Gaismas ķermeņa demontāža no esošā balsta | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | 22-00000 | Gaismas ķermeņa montāža | gb | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | 22-00000 | Automātslēdža montāža balstā | gb | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 22-00000 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 6m montāža | gb | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | 22-00000 | Spaiļu montāža apgaismojuma balstā | kpl | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Materiāli
2.1 | 22-00000 | Ceļa apgaismes gaismeklis Vizulo Stork Little Brother 35 W 32 LED 5855 lm 35W vai ekvivalents | gb | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 22-00000 | Ārtipa kabelis Cu-3x2.5mm² | m | 240 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 22-00000 | Ārtipa kabelis Al-5x16mm² | m | 663 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 22-00000 | Ārtipa kabelis Al-4x16mm² | m | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 22-00000 | Kabeļa gala apdare kabelim no 10 līdz 35mm² | kpl | 43 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | 22-00000 | Aizsargcaurule, ∅75, 450N | m | 406 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | 22-00000 | Aizsargcaurule, ∅75, 750N | m | 138 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | 22-00000 | Koniskais cinkota tērauda apgaismes balsts ar L-veida konsoli (H=8m, V=1,5m) | gb | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | 22-00000 | Koniskais cinkota tērauda apgaismes balsts ar V-veida konsoli (H=8m, V=1,5m) | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 22-00000 | Apgaismes balsta pamats ar blīvi un skrūvēm (8m un 10m balstiem) | kpl | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | 22-00000 | Automātslēdzis, 230V, C6A | gb | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | 22-00000 | Nozarojumu spailes | kpl. | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | 22-00000 | Nozarojumu spailes zemējumam | kpl. | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | 22-00000 | Savienošanas apskava zemējuma stienim | gb | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | 22-00000 | Zemējuma spaile zemējuma uzliktņa stiprināšanai | gb | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | 22-00000 | Zemējuma vads H07V-K 1x16mm², melns, āra lietošanai | m | 42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | 22-00000 | Elektrods zemējuma d=20mm, L=1.5m, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt | gb | 84 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | 22-00000 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | gb | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | 22-00000 | Lenta zemējuma kontūra savienojumu hermetizācijai | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 22-00000 | Brīdinājuma signāllenta | m | 544 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | 22-00000 | Montāžas izstrādājumi, palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Citi darbi |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
3.1 | 22-00000 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | objekts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 22-00000 | EPL digitālā uzmērīšana | objekts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 22-00000 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | 22-00000 | Izpilddokumentācijas veikšana | objekts | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LKT
Lokāltāme Nr. 1-4
Lietus ūdens kanalizācijas tīkli
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Silakroga ielas pārbūve
Objekta nosaukums: |  | Silakroga ielas pārbūve
Objekta adrese: |  | Silakroga iela, Ropažu novads, LV-2133
Pasūtījuma Nr.: |  | 0
0
Tāme sastādīta .gadā
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Zemes darbi projektētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu darbu zonā
1.1 | 27-00000 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru projektēto cauruļvadu montāžai. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei | m³ | 1839 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 27-00000 | Izbrīvētās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz pasūtītāja norādītai atbērtnei (ja nepieciešams) | m³ | 1839 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 27-00000 | Blietētas smilts (filtrācijas koeficients K>1 m/dnn) pamatnes un apbērums ierīkošana h=0,15/0.30 m | m³ | 639 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 27-00000 | Graudaina grunts vai rupja smilts, Stormbox pamatnes un apbēruma ierikošanai | m³ | 90 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 27-00000 | Filtramateriāls gūlijām | m³ | 2.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 27-00000 | Virszemes ūdens atsūknēšana no tranšejas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā) | m | 613 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 27-00000 | Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem tīklu rakšanas zonā (nepieciešamības gadījumā) | m | 613 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 27-00000 | Tranšejas sieniņu nostiprināšana ar metāla vairogiem pie dziļuma lielāka par 1,00m | m | 603 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | 27-00000 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (filtrācijas koeficientu ≥ 1 m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m³ | 1158 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 27-00000 | Esošā seguma virskārtas noņemšana un atjaunošana | m² | 370 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Lietus ūdeņu kanalizācija
2.1 | 27-00000 | Dubultsienu pašteces lietus ūdens kanalizācijas caurules PP SN8 OD200 ar uzmavu un blīvgredzenu, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 54 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 27-00000 | Dubultsienu pašteces lietus ūdens kanalizācijas caurules PP SN8 OD250 ar uzmavu un blīvgredzenu, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 372 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 27-00000 | Dubultsienu pašteces lietus ūdens kanalizācijas caurules PP SN8 OD315 ar uzmavu un blīvgredzenu, montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas. | m | 187 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 27-00000 | Individuāla pasūtījuma teleskopiskas skatakas PRO 250/630/500 (akas pamatne, blīvgumija akas pamatnei, augstuma regulēšanas šahta PP OD630, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule OD500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku R40-40t) H = 1.00-1.50m, izbūve un montāža | kompl. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 27-00000 | Individuāla pasūtījuma teleskopiskas skatakas PRO 250/630/500 (akas pamatne, blīvgumija akas pamatnei, augstuma regulēšanas šahta PP OD630, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule OD500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku R40-40t) H = 1.50-2.00m, izbūve un montāža | kompl. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | 27-00000 | Individuāla pasūtījuma teleskopiskas skatakas PRO 250/630/500 (akas pamatne, blīvgumija akas pamatnei, augstuma regulēšanas šahta PP OD630, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule OD500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku R40-40t) H = 2.00-2.50m, izbūve un montāža | kompl. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | 27-00000 | Individuāla pasūtījuma teleskopiskas skatakas PRO 315/630/500 (akas pamatne, blīvgumija akas pamatnei, augstuma regulēšanas šahta PP OD630, manžete teleskopiskajai caurulei, teleskopiskā caurule OD500 un ķeta rāmis ar slēgtu vāku R40-40t) H = 2.00-2.50m, izbūve un montāža | kompl. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | 27-00000 | Individuāla pasūtījuma teleskopiskas skatakas PRO 315/800/630 (akas pamatne, akas grodi, groda blīvgumija, konuss ar adapteri, teleskopiskā caurule, ķeta rāmis ar slēgtu vāku D400 ), H =2.50-3.00m, izbūve un montāža | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | 27-00000 | Individuāla pasūtījuma teleskopiskas skatakas PRO 315/800/630 ar nosēddaļu 0.30m (akas pamatne, akas grodi, groda blīvgumija, konuss ar adapteri, teleskopiskā caurule, ķeta rāmis ar slēgtu vāku D400 ), H =1.50-2.00m, izbūve un montāža | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 27-00000 | Lietus ūdeņu nosēdakas (nosēdakas pamatne PP, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei DW, teleskopiskā caurule, 40t kantains ķeta rāmis ar resti ) OD630/500 (piev. 200) H = 0.50-1.00m, nosēddaļa 0.5m, izbūve un montāža | kompl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | 27-00000 | Lietus ūdeņu nosēdakas (nosēdakas pamatne PP, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei DW, teleskopiskā caurule, 40t kantains ķeta rāmis ar resti ) OD630/500 (piev. 200) H = 1.00-1.50m, nosēddaļa 0.5m, izbūve un montāža | kompl. | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | 27-00000 | Lietus ūdeņu nosēdakas (nosēdakas pamatne PP, augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei DW, teleskopiskā caurule, 40t kantains ķeta rāmis ar resti ) OD630/500 (piev. 200) H = 1.50-2.00m, nosēddaļa 0.5m, izbūve un montāža | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | 27-00000 | Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts (augstuma regulēšanas caurule, manžete teleskopiskajai caurulei DW, teleskopiskā caurule, 40t kantains ķeta rāmis ar resti ) OD630/500; H = 2.00m, izbūve un montāža | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | 27-00000 | Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts (nosēdakas pamatne PP, augstuma regulēšanas caurule, kupola reste) OD630 (piev. 200) H = 1.00m, nosēddaļa 0.5m, izbūve un montāža | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | 27-00000 | Infiltrācijas lauks Nr1. V=69.88m³, ( 3.60m x 16.80m x 1.20m ) ar revīzijas šahtām un ventilāciju (zaļajā zonā), montāža | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | 27-00000 | Infiltrācijas lauks Nr2. V=94.84m³, ( 7.20m x 22.80m x 0.60m ) ar revīzijas šahtām un ventilāciju (zaļajā zonā), montāža | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | 27-00000 | Infiltrācijas lauks Nr3. V=8.32m³, (2.40m x 3.00m x 1.20m) ar revīzijas šahtām un ventilāciju (zaļajā zonā), montāža | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | 27-00000 | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | skaits | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | 27-00000 | Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs <200mm (t.sk. to atšurfēšana) | skaits | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 27-00000 | Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs >200mm (t.sk. to atšurfēšana) | skaits | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | 27-00000 | Šķeltā kabeļu apvalkcaurules OD110 esošo kabeļu aizsardzībai montāža | m | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22 | 27-00000 | Marķējuma lentas piegāde un ieklāšana kanalizācijas vadam 0,5m no cauruļvada virsmas | m | 613 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23 | 27-00000 | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 559 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.24 | 27-00000 | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 613 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.25 | 27-00000 | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 613 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.26 | 27-00000 | Montāžas palīgmetriāli | skaits | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontējamie tīkli
3.1 | 27-00000 | Esošā lietus ūdeņu kanalizācija kolektora demontāža vai aizpildīšana tranšejā projektēto LKT tīklu darba zonā no tiem: | m | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 27-00000 | Esošā lietus ūdeņu kanalizācija kolektora demontāža vai aizpildīšana: d200 | m | 2.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 27-00000 | Esošo lietus ūdeņu kanalizācijas aku un gūliju demontāža vai pārcelšana LKT tīklu darba zonā | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) : | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0