## TS_TP
Nolikuma 2. pielikums
ATKLĀTS KONKURSS “Elektriski regulējamu kušešu piegāde un uzstādīšana” Identifikācijas Nr. JVP 2026/106/AK Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums
Piezīmes: 1. Pretendents Tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās Preces aprakstu, kā arī iesniedz piedāvātātās Preces tehnisko datu lapas vai norāda saiti uz mājaslapu (norāda 7. kolonnā), kurā norādīti piedāvātās Preces tehniskie dati, lai pasūtītājs spētu pārliecināties par piedāvātās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. 2. Piegādātājs nodrošina piegādi uz adresi Institūta ielā 4, Jelgavā. Piegāde ietver 3 kušešu aiznešanu uz ēkas telpām 2.stāvā un uzstādīšanu.
Tehniskā specifikācija |  |  |  |  | Tehniskais piedāvājums
Nr.p.k. | Preces (iekārta, materiāli) nosaukums | Preces apraksts, tehniskie parametri | Mērvien. | Daudzums | Preces nosaukums, ražotājs, modelis | Preces apraksts Pretendentam jāiesniedz piedāvātās preces tehnisko datu lapas („data sheet”), kurās esošā informācija apliecina preces atbilstību tehniskā specifikācijā izvirzītām prasībām, norādot atsauci uz ražotāja tehniskajā dokumentācijā konkrēto lpp., kur atzīmēts attiecīgais tehniskais parametrs. Tehnisko datu lapas var neiesniegt, ja pretendents norāda saiti uz mājas lapu. | Cena, EUR bez PVN gab. | Summa, EUR bez PVN (5.kolonnas un 8.kolonas reizinājums) | Iekārtas (vienas vienības) jauda (W) (augstuma regulēšanas ierīces darbināšanas laikā) | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš vienā stundā (kWh) E = jauda*0,001*1h piemērs, ja iekārtas jauda ir 100W. Tad 100W = 0,1 kW = 0,1kWh
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
01 | Elektriski regulējama kušete | 2 sekciju | gab. | 3
Elektriska vai hidrauliska muguras daļas pacelšana
Virsmas kopējais izmērs (65±5) x (195±10) cm
Metāla rāmis ar pulverkrāsas pārklājumu
Elektriski regulējams augstums ar pulti un/vai pedāli
Augstuma regulācija vismaz 45-75 cm diapazonā
Izbīdāmi riteņi kušetes pārvietošanai
Kušetes kāju regulācija, lai nodrošinātu stabilu kušetes novietošanu uz nelīdzenas virsmas
Komplektācijā iekļauts papīra ruļļa turētājs
Maksimālā pieļaujamā drošas lietošanas slodze vismaz 150 kg
Virsmas polsterētas un pārvilktas ar materīālu, kas piemērots intensīvai tīrīšanai un dezinfekcijai
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Barošanu nodrošina 220-230 V 50-60 Hz elektriskais tīkls
Tehniskā specifikācija aktualizēta 15.07.2026.