APSTIPRINĀTS

Nacionālā pētniecības un inovāciju institūta

Iepirkumu komisijas

2026. gada 20. jūlija sēdē

(1. protokols)

IEPIRKUMA

METABOLOMA ANALĪZES PAKALPOJUMS

NOLIKUMS

identifikācijas numurs

NIRI 2026/8/MI

Rīga, 2026

- Pasūtītājs un finansējuma avots

1.1. Valsts zinātniskais institūts “Nacionālais pētniecības un inovāciju institūts” (turpmāk – Pasūtītājs);

Reģistrācijas numurs: 40900041720

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. LV 40900041720

Juridiskā adrese: Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006, Latvija

Piegādes (izpildes) adrese: Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067, Latvija

Kontaktpersona: Oskars Zvejnieks, oskars.zvejnieks@niri.lv

1.2. Iepirkums tiek finansēts no zinātnisko projektu līdzekļiem, tostarp (bet ne tikai) no Eiropas Komisijas programmu, Eiropas Sociālais fonds Plus, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Valsts pētījumu programmu, Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti, kā arī citu finanšu instrumentu finansētajiem projektiem.

- Iepirkuma priekšmets

2.1. Iepirkuma priekšmets ir analīzes pakalpojumi (metabolītu noteikšana fēču paraugos, izotopu izsekošana) atbilstoši tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) un Nolikumā noteiktajām noteikumiem.

2.2. Iepirkums CPV kods: 73000000-2 (Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi).

2.3. Visām izmaksām, kas nepieciešamas iepirkuma priekšmeta pilnīgai un kvalitatīvai realizācijai, izņemot PVN, jābūt iekļautām pretendenta piedāvājumā.

2.4. Ja tehniskajā specifikācijā vai citos iepirkuma dokumentos ir minēts konkrēts preču zīmols, patents, standarts, preču kataloga numurs, ražotājs vai specifiska izcelsme, tas ir uzskatāms par norādi ar piezīmi "vai ekvivalents". Pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentus produktus, kas pilnībā nodrošina Pasūtītāja prasītās tehniskās, funkcionālās un kvalitatīvās īpašības. Ja tiek piedāvāts ekvivalents produkts, Pretendenta pienākums ir savā piedāvājumā iekļaut skaidrus un nepārprotamus ražotāja tehniskās dokumentācijas pierādījumus par piedāvātā produkta ekvivalenci.

2.5. Visā iepirkuma darbības laikā (24 mēneši) visu noslēgto līgumu kopējā summa visām iepirkuma pozīcijām kopā nedrīkst pārsniegt 41 999,00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 00 centi) bez PVN. Pasūtītājam nav pienākuma iztērēt visu maksimālo līguma summu. Pakalpojumu pasūtījumi tiks veikti saskaņā ar Pasūtītāja faktisko nepieciešamību pētījumu gaitā.

2.6. Iepirkums sastāv no 1 (vienas) daļas ar vairākām pozīcijām tajā. Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu par katru pozīciju (analīzi) atsevišķi. Vērtēta tiks katras pozīcijas (analīzes) cena.

- Iepirkuma likumiskais pamatojums

3.1. Iepirkuma likumiskais pamatojums – Publisko iepirkumu likuma 9.pants.

3.2. Pasūtītāja un pretendenti vadās pēc likumiskā pamatojuma, un jebkurš nosacījums, kas nav minēts Nolikumā, izpildāms atbilstoši Publisko iepirkumu likumā un uz tā pamata izdotajos normatīvajos aktos noteiktajam.

- Pakalpojuma izpildes laiks un vieta, līguma slēgšana

4.1. Iepirkuma rezultātā paredzēts noslēgt pakalpojuma līgumu (sk. 4.pielikumu Pakalpojuma līguma projekts) ar termiņu 24 mēneši vai līdz brīdim, kad visu noslēgto līgumu kopējā summa sasniedz Nolikuma 2.5. punktā noteikto maksimālo finanšu limitu (atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais). Līguma slēgšanas tiesības katrā pozīcijā tiks piešķirtas pretendentam, kurš attiecīgajā pozīcijā būs piedāvājis zemāko cenu.

(Ja vienāds pretendents uzvarēs vairākās pozīcijās, Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt vienu apvienotu līgumu par vairākām pozīcijām).

4.2. Līguma izpildes vieta: Rātsupītes iela 1 k-1, Rīgā un Izpildītāja adresē.

4.3. Samaksa tiek veikta tikai par faktiski un kvalitatīvi izpildītiem darbiem.

- Iepirkuma nolikuma saņemšana

5.1. Nolikums un tā pielikumi, kas ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa, kā arī grozījumi Nolikumā un papildu informācija (atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem), ja tādi tiks veikti vai sniegti, ir brīvi un tieši elektroniski pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā, Pasūtītāja pircēja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/29605.

5.2. Ja ieinteresētais piegādātājs laikus ir pieprasījis papildu informāciju par Nolikumu, Pasūtītājs to sniedz triju darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms Nolikuma 6.1.punktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

5.3.Papildu informāciju Pasūtītājs ievieto Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/29605, pie attiecīgā iepirkuma. Ar brīdi, kad informācija ievietota Elektronisko iepirkumu sistēmā, uzskatāms, ka ieinteresētie piegādātāji ir saņēmuši papildu informāciju par Nolikumu.

- Piedāvājuma iesniegšanas kārtība

6.1. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2026. gada 4. augusta* plkst. 900, Valsts digitālās attīstības aģentūras uzturētajā EIS e-konkursu apakšsistēmā, Pasūtītāja profilā: (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/29605).

* Piezīme: Piedāvājumu iesniegšanas termiņu skatīt arī EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ja rodas pretrunas starp šajā Nolikumā minēto datumu un EIS e-konkursu apakšsistēmā norādīto termiņu, par prioritāru un saistošu tiek atzīts EIS e-konkursu apakšsistēmā norādītais piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

6.2. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām un, neatkarīgi no iesniegšanas iemesla vai veida, netiks izskatīti un vērtēti.

6.3. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja Pretendents būs iesniedzis vairākus piedāvājuma variantus, iepirkuma komisija neizskatīs nevienu no tiem.

6.4. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var grozīt, papildināt vai atsaukt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma grozījumi, papildinājumi vai atsaukums ir iesniedzams tikai elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu.

- Piedāvājuma noformējuma un atbilstības prasības

  - Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, izmantojot vienu no šādām Pretendenta izvēles iespējām:

    - aizpildot sistēmas e-konkursu apakšsistēmā konkrētā iepirkuma sadaļā ievietotās formas (tiešsaistes rīkus);

    - sagatavojot elektroniskos dokumentus ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas (piemēram, PDF formātā), tostarp ar formā integrētajiem failiem. Šādā gadījumā Pretendents ir pilnībā atbildīgs par augšupielādēto formu un failu satura atbilstību Nolikuma prasībām un formu paraugiem;

    - ja Pretendents izmanto ārējus datu šifrēšanas rīkus un aizsargā piedāvājumu ar elektronisku atslēgu vai paroli, Pretendents ir pilnībā atbildīgs par dokumentu savlaicīgu atvēršanas un nolasīšanas iespēju nodrošināšanu iepirkuma komisijai (tostarp derīgas paroles vai atslēgas iesniegšanu tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām). Ja dokumentus nav iespējams atvērt un nolasīt, piedāvājums netiek izskatīts.

  - Sagatavojot un iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ievēro šādus nosacījumus:

    - pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda elektroniski, atsevišķos failos, kas sagatavoti ar Microsoft Office (vai saderīgas programmatūras) rīkiem un ir viegli nolasāmā formātā.

    - iesniedzot piedāvājumu, Pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. Piedāvājumu (pieteikumu) paraksta Pretendenta pārstāvēt tiesīgā persona. Ja pārstāvības pamats nav Pretendenta statūti, piedāvājumam pievieno pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (piemēram, pilnvaru);

    - citus piedāvājumā iekļautos dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs parakstīt ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu.

    - piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu vai angļu valodā. Ja kāds no piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem vai kvalitāti apliecinājumiem (piemēram, sertifikāti, preču apraksti) tiek iesniegts citā svešvalodā, tam pievieno Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu vai angļu valodā.

    - ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja Pasūtītājam rodas pamatotas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tas Publisko iepirkumu likuma 37. panta piektās daļas kārtībā ir tiesīgs pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu kopiju.

    - informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komerclikuma 19. pantam vai ir uzskatāma par konfidenciālu, Pretendents skaidri norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nevar noteikt tādu informāciju, kas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir vispārpieejama.

    - iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā un bez iebildumiem atzīst visus Nolikumā un tā pielikumos (tostarp EIS e-konkursu apakšsistēmā ievietotajās formās) ietvertos nosacījumus.

    - piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve tajā ietvertajai informācijai (faili nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras). Ja piedāvājuma faili ir šifrēti, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga un parole dokumentu atvēršanai. Ja dokumentus nav iespējams atvērt vai tie satur kaitīgu programmatūru, piedāvājums netiek izskatīts.

- Prasības pretendentiem un to piedāvājumam, iesniedzamie dokumenti

| 8.1. Prasība pretendentam un to piedāvājumiem | 8.2. Prasību izpildi apliecinošie dokumenti |
| --- | --- |
| 8.1.1. Pretendents ir iesniedzis tehnisko un finanšu piedāvājumu. | 8.2.1. Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums, kas aizpildīts atbilstoši 3.pielikumā norādītajai formai. |
| 8.1.2. Pretendents iepazinies ar iepirkuma nosacījumiem un apņemas izpildīt iepirkuma līgumā noteiktos nosacījumus. | 8.2.2. Pieteikums dalībai iepirkumā, kas noformēts atbilstoši Nolikuma 1.pielikumam. |
| 8.1.3. Pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība. | 8.2.3. a) Ja pretendents ir reģistrēts Latvijā, par reģistrācijas faktu Pasūtītājs pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē. Ja pretendents nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, pretendents iesniedz reģistrācijas iestādes, kurā tas reģistrēts, apliecību vai izdruku no attiecīgā reģistra vai norāda kompetentas iestādes uzturētu, publisku datubāzi, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu. b) Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tam jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās iestādes izdots reģistrācijas dokuments (vai arī norāda publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasībām. |

8.3. Pretendentu izslēgšanas nosacījumu pārbaudes kārtību nosaka Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītajā, desmitajā, vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā.

8.4. Pretendenta, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības,  izslēgšanas gadījumi noteikti Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā.

8.5. Ja informāciju Pasūtītājs nevar iegūt kādā no publiski pieejamajām datubāzēm, tas ir tiesīgs pieprasīt pretendentam iesniegt attiecīgo informāciju.

- Piedāvājuma noformējuma pārbaude, pretendentu atlase un piedāvājumu atbilstības pārbaude

9.1. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma noformējuma atbilstību šā Nolikuma 7. punktā noteiktajām noformējuma prasībām.

9.2. Iepirkuma komisija izvērtē pretendentu kvalifikācijas atbilstību šā Nolikuma 8. punktā noteiktajām pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām.

9.3. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma atbilstību šā Nolikuma 8. punktā noteiktajām piedāvājumu atbilstības prasībām.

9.4. Piedāvājumu izvērtēšanas, pretendentu atlases un izslēgšanas nosacījumu pārbaudes secību un kārtību nosaka Publisko iepirkumu likuma 9., 41. un 42. pants.

9.5. Pretendenta vai tā piedāvājuma neatbilstība Publisko iepirkumu likuma, uz tā pamata izdoto normatīvo aktu vai šā Nolikuma prasībām, kā arī Nolikumā pieprasītās informācijas vai dokumentu neiesniegšana ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā vai tā piedāvājuma noraidīšanai.

- Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs

10.1. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kā vērtēšanas kritēriju izmantojot zemāko vērtējamo cenu (katrai pozīcijai atsevišķi).

10.2. Ja pēc Nolikuma 10.1. apakšpunkta piemērošanas pretendentu piedāvājumi joprojām ir vienādi, iepirkuma komisija augstāku vietu piešķir pretendentam, kurš ir sociālais uzņēmums. Lai pretendētu uz šo priekšrocību, Pretendentam piedāvājumā ir jānorāda, ka tas ir sociālais uzņēmums.

10.3. Ja vairāku pretendentu piedāvājumu vērtējamās cenas attiecīgajā pozīcijā ir vienādas arī pēc 10.2. apakšpunkta piemērošanas, iepirkuma komisija vietu sadalījumu nosaka, organizējot izlozi. Uz izlozi iepirkuma komisija uzaicina visus pretendentus, kuru piedāvājumu cenas ir vienādas. Pretendentu neierašanās uz izlozi nav šķērslis izlozes veikšanai.

- Citi noteikumi

11.1. Nolikumā minētajai numerācijai un atsaucei uz punktiem ir informatīvs raksturs, jebkura neprecizitāte vai nepareiza atsauce jāskata kopsakarībā ar Nolikuma tekstu un prasībām kopumā.

11.2. Ja izraudzītais pretendents vispārīgo vienošanos/iepirkumu līgumu nenoslēdz 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas, iepirkuma komisijai ir tiesības uzskatīt, ka pretendents ir atteicies slēgt vispārīgo vienošanos/iepirkumu līgumu.

11.3. Pretendents pieteikumā dalībai iepirkumā norāda, vai tā piedāvājumā iekļautā informācija ir komercnoslēpums, konkrēti norādot, kuri dokumenti vai to daļas satur komercnoslēpumu, un tiesisko pamatojumu tam.

11.4. Ja piedāvājumu iesniegusi piegādātāju apvienība, tad piegādātāju apvienībai, ar kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkumu līgumu/vispārīgo vienošanos, pēc savas izvēles ir jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu un attiecīgais dokuments jāiesniedz Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad atbilstoši Publisko iepirkumu likumam var tikt slēgta vispārīgā vienošanās/ iepirkumu līgums.

11.5. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu un izpildāmo daļu.

11.6. Pasūtītājs un pretendenti vadās pēc normatīvo aktu regulējuma. Jebkurš nosacījums, kas nav minēts Nolikumā, izpildāms atbilstoši Publisko iepirkumu likumā un uz tā pamata izdotajos normatīvajos aktos noteiktajam. Jebkurš Nolikumā minētais nosacījums, kas ir pretrunā Publisko iepirkumu likumam vai uz tā pamata izdotajiem normatīvajiem aktiem, izpildāms atbilstoši Publisko iepirkumu likumā un uz tā pamata izdotajos normatīvajos aktos noteiktajam.

11.7. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz ārvalstu kompetentās institūcijas pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

11.8. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents izskaidro vai precizē savā piedāvājumā iekļauto informāciju vai dokumentus, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai.

11.9. Ja konstatēti Elektroniskās iepirkumu sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus kopumā vismaz divas stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, sistēmas turētājs pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. Sistēmas darbības atjaunošanas dienā tajā ievieto paziņojumu par sistēmas darbības traucējumiem, t.sk., ja attiecināms arī par šo iepirkuma procedūru, ja piedāvājumu iesniegšanas termiņš pārcelts arī šai iepirkuma procedūrai. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentos vai par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu Publisko iepirkumu likuma 35. panta trešās daļas izpratnē.

11.10. Piedāvājumu izvērtēšanas un vispārīgās vienošanās/ iepirkuma līguma izpildes laikā tiek piemēroti Eiropas Komisijas Padomes Regulas (ES) 22/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k pantā noteiktais.

11.11. Iepirkuma ietvaros noslēdzamā  vispārīgā vienošanās/ iepirkuma līgums var tikt parakstīta arī angļu valodā.

11.12. Iepirkuma līgumam var tikt pievienoti piegādātāja saistošie noteikumi un papildinājumi, ja tie nav pretrunā ar iepirkuma būtību, un būtiskajiem iepirkuma līguma projekta noteikumiem

- Iepirkumu komisija.

12.1. Direktora rīkojums Nr. 1.1.7/2026P/7 (08.05.2026.) un 1.1.7/2026/13 (14.07.2026.)

12.2. Iepirkuma komisijas darbs un tā attiecības ar pretendentu tiek organizētas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un attiecīgajiem Ministru kabineta noteikumiem.

1. pielikums

Pieteikums dalībai iepirkumā
,,METABOLOMA ANALĪZES PAKALPOJUMS”

| __________________________________ /Pretendenta nosaukums/ __________________________ /Datums/ | Nacionālā pētniecības un inovāciju institūta Iepirkuma komisijai |
| --- | --- |

Līdz ar pieteikuma un tam pievienoto dokumentu iesniegšanu, piesaku pretendenta:

___________________________________________________ (turpmāk tekstā - Pretendents)

/ nosaukums/

dalību iepirkumā „Metaboloma analīzes pakalpojums”, id. Nr.NIRI 2026/8/MI (turpmāk tekstā - Iepirkums) un:

1) piedāvājam sniegt valsts zinātniskajam institūtam “Nacionālais pētniecības un inovāciju institūts” Iepirkuma nolikuma priekšmetā minēto pakalpojumu, ievērojot Nolikuma noteikumus un saskaņā ar iesniegto piedāvājumu, t.sk., finanšu piedāvājumu.

2) apliecinu, ka visas piedāvājumam pievienotās dokumentu kopijas un elektroniskie dokumenti ir pareizi.

3) apliecinu, ka visa piedāvājuma dokumentācijā ietvertā informācija ir patiesa un Pretendents neliks šķēršļus tās pārbaudei.

4) apliecinu, ka gadījumā, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par Iepirkuma rezultātā uzvarējušo piedāvājumu, esam gatavi slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem, uzņemties un pildīt visas tajā noteiktās saistības.

5) apliecinu, ka attiecībā uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu liedz slēgt vispārīgo vienošanos un izpildīt iepirkuma līgumu;

6) Atbilstoši Komisijas 2003.gada 6.maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.):

Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro;

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Ņemot vērā to, ka Pasūtītājam paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem vai paziņojumā par vispārīgās vienošanās slēgšanu ir jānorāda informācija par to, vai piedāvājumu ir iesnieguši un vai tiesības slēgt vispārīgo vienošanos ir piešķirtas mazajiem vai vidējiem uzņēmumiem, norādām, ka Pretendents atbilst šādam uzņēmuma statusam:

__________ uzņēmums (norāda: mikro, mazais, vidējais vai cits uzņēmums saskaņā ar Eiropas Komisijas ieteikuma kritērijiem).

Vispārēja informācija par Pretendentu: (aizpildāmas visas iedaļas)

| 1. | Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas Nr. |  |
| 3. | Nod. maks. reģistrācijas Nr. |  |
| 4. | Juridiskā adrese, pasta indekss |  |
| 5. | Faktiskā adrese, pasta indekss |  |
| 6. | Bankas konta Nr. |  |
| 7. | Bankas kods |  |
| 8 | Bankas nosaukums |  |
| 9. | Kontaktpersona |  |
| 10. | Tālruņa Nr. |  |
| 11. | E-pasta adrese |  |
| 12. | Pretendenta paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats, pārstāvības pamats |  |

Pretendents apliecina, ka augstāk norādītā E-pasta adrese tiks izmantoti sarakstes nodrošināšanai Iepirkuma ietvaros.

Papildus pretendents norāda (ja attiecināms)

(1) Piesaistītie apakšuzņēmēji (t.sk. apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji), kuru veicamo darbu apjoms Līguma izpildē sastāda vismaz 10 000 EUR (bez PVN) (ja attiecināms):

| N. p. k. | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas valsts* (par ārvalstīs reģistrētu apakšuzņēmēju, papildus norāda tā valdes vai padomes locekļus, pārstāvēttiesīgās personas, prokūristi vai personas, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli) | Izpildei nododamie darbi | Izpildei nododamo darbu vērtība (EUR bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- |

(2) Informācija par uzņēmējiem, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām vai tehniskajām un profesionālajām iespējām Pretendents balstās (ja attiecināms):

| N. p. k. | Piesaistītā uzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas valsts (par ārvalstīs reģistrētu personu, uz kuras pējām balstās pretendents, papildus norāda tā valdes vai padomes locekļus, pārstāvēttiesīgās personas, prokūristi vai personas, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli) | Prasības, kuru izpildē Pretendents balstās uz šo Uzņēmēju |
| --- | --- | --- |

(3) Informācija par personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir personālsabiedrība (ja attiecināms):

| N. p. k. | Piegādātāju apvienības dalībnieka nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas valsts | Uzņēmēja patiesais labuma guvējs | Informācija par personu, kurai atbilstoši Koncernu likumā noteiktajam, ir izšķiroša ietekme uzņēmējā (ja attiecināms) |
| --- | --- | --- | --- |

2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Metabolītu noteikšana fēču paraugos, izmantojot šķidruma hromatogrāfijas–masu spektrometrijas (LC–MS) platformas, nodrošinot absolūto kvantifikāciju mērķētajā metabolomikā un relatīvo kvantifikāciju nemērķētajā metabolomikā metabolītiem, kas saistīti ar zarnu mikrobioma aktivitāti un saimniekorganisma metabolismu.

Pakalpojuma mērķis

Veikt fēču metaboloma analīzi dažādos Nacionālā pētniecības un inovāciju institūta (NIRI) īstenotajos pētījumos, izmantojot gan mērķēto, gan nemērķēto metabolomikas pieeju. Metabolītu paneļiem jāsniedz ieskats zarnu mikrobioma funkcijās, saimniekorganisma enerģijas metabolismā un abu savstarpējā mijiedarbībā parauga paņemšanas brīdī.

Tehniskā specifikācija

Pakalpojuma ietvaros ir nepieciešams nodrošināt četras neatkarīgas analītiskās procedūras.

1. Mērķētā un nemērķētā metabolomika

Analīze

Jānodrošina kombinēta analītiskā pieeja, kas apvieno mērķētā metabolītu paneļa kvantitatīvās analīzes veiktspēju ar nemērķētās metabolomikas skrīningu, lai varētu gan precīzi kvantitatīvi noteikt zināmus metabolītus, gan identificēt neparedzētas metaboliskās izmaiņas. Mērķētajā analīzē jānodrošina vismaz 100 metabolītu kvantitatīva noteikšana ar LC–MS, aptverot centrālos vielmaiņas ceļus, tostarp glikolīzi, trikarbonskābju (TCA) ciklu un nukleotīdu metabolismu, un sniedzot visaptverošu pārskatu par enerģijas metabolismu un parauga metabolisko profilu. Nemērķētās analīzes rezultāti jāiegūst no tā paša LC–MS datu kopuma, papildus mērķētajam panelim nosakot molekulārās pazīmes (angļu val. features), lai nodrošinātu plašāku, izpētes rakstura ieskatu metabolismā.

Paraugu priekšapstrādes prasības

1. Paraugu apstrāde un priekšapstrāde:

Metabolītu ekstrakcija jāveic, izmantojot piemērotu šķīdinātāju, pēc tam paraugus centrifugējot un filtrējot caur centrifūgas filtru, lai iegūtu attīrītu ekstraktu.

Datu un rezultātu prasības

1. Mērķētā kvantitatīvā noteikšana:

Mērķētā paneļa vismaz 100 metabolīti precīzi un absolūti kvantitatīvi jānosaka, izmantojot ārējās kalibrēšanas līknes un izotopiski marķētus iekšējos standartus, lai nodrošinātu analītisko precizitāti un matricas efektu korekciju.

2. Metabolītu pārklājums (nemērķētā analīze):

Analītiskajai platformai jānodrošina plašs metabolītu pārklājums, izmantojot savstarpēji papildinošas nemērķētās LC–MS/MS analīzes pieejas (piemēram, HILIC un/vai reversās fāzes hromatogrāfiju). Tām jānodrošina dažādu metabolītu klašu, tostarp aminoskābju, organisko skābju, lipīdu un citu mikrobioma vai saimniekorganisma izcelsmes savienojumu, noteikšana un relatīva kvantitatīvā noteikšana.

3. Instrumentu veiktspēja un datu iegūšana:

Dati jāiegūst ar augstas izšķirtspējas masas spektrometru (minimāla masas izšķirtspēja 60 000) saskaņā ar validētiem un standartizētiem protokoliem. Analīzē jāparedz regulāra instrumentu kalibrēšana, sistēmas piemērotības pārbaudes un nepārtraukta kvalitātes uzraudzība, izmantojot iekšējos standartus, apvienotos kvalitātes kontroles (QC) paraugus un tukšparaugus.

4. Datu apstrāde un rezultāti:

Jānodrošina apstrādāta datu kopa. Datu apstrādē jāietver molekulāro pazīmju noteikšana, aiztures laiku izlīdzināšana un metabolītu signālu intensitāšu normalizēšana. Rezultātos jāiekļauj mērķēto metabolītu koncentrāciju tabula atbilstošās mērvienībās (piemēram, µmol/g iesniegtā parauga), kā arī nemērķētās analīzes pazīmju matrica (paraugi × pazīmes) ar normalizētām signālu intensitātēm. Jāiesniedz arī saistītie metadati, piemēram, aiztures laiks, m/z vērtība un provizoriska anotācija, ja tā ir pieejama. Datiem jābūt piemērotiem turpmākai statistiskajai un bioinformātiskajai analīzei.

2. Mērķētā žultsskābju analīze

Analīze

Jāveic vismaz 15 primāro un sekundāro žultsskābju kvantitatīva noteikšana ar LC–MS, tostarp holskābes, dezoksiholskābes un litoholskābes noteikšana, izmantojot ārējās kalibrēšanas līknes un iekšējos standartus. Panelim jāsniedz informācija par aknu darbību, holesterīna metabolismu un zarnu mikrobioma mijiedarbību ar saimniekorganismu.

Paraugu priekšapstrādes prasības

1. Paraugu apstrāde un priekšapstrāde:

Metabolītu ekstrakcija jāveic, izmantojot piemērotu šķīdinātāju, pēc tam paraugus centrifugējot un filtrējot caur centrifūgas filtru, lai iegūtu attīrītu ekstraktu.

Datu un rezultātu prasības

1. Kvantitatīvā noteikšana:

Žultsskābes precīzi un absolūti kvantitatīvi jānosaka, izmantojot ārējās kalibrēšanas līknes un izotopiski marķētus iekšējos standartus, lai nodrošinātu analītisko precizitāti un matricas efektu korekciju.

2. Datu izvades formāts:

Rezultāti jāiesniedz tabulas formātā, norādot metabolītu koncentrācijas atbilstošās mērvienībās (piemēram, µmol/g iesniegtā parauga), kā arī attiecīgos metadatus, tostarp paraugu identifikatorus un kvalitātes kontroles atzīmes.

3. Kvalitātes kontrole un reproducējamība:

Datu kvalitāte jānodrošina, katrā analītiskajā partijā iekļaujot kalibrēšanas standartus, iekšējos standartus, kvalitātes kontroles paraugus un tukšparaugus.

3. Mērķētā īso ķēžu taukskābju (SCFA) analīze

Analīze

Jāveic 7 īso ķēžu taukskābju (SCFA), tostarp acetāta, propionāta un butirāta, kvantitatīva noteikšana ar LC–MS, izmantojot ārējās kalibrēšanas līknes un iekšējos standartus.

Paraugu priekšapstrādes prasības

1. Paraugu apstrāde un priekšapstrāde:

Metabolītu ekstrakcija jāveic, izmantojot piemērotu šķīdinātāju, pēc tam paraugus centrifugējot un filtrējot caur centrifūgas filtru, lai iegūtu attīrītu ekstraktu.

2. Ķīmiskā derivatizācija:

Ekstrahētie metabolīti jāderivatizē ar 3-nitrofenilhidrazīnu (3-NPH) piemērota saistīšanas reaģenta (piemēram, EDC) klātbūtnē, lai nodrošinātu to hromatogrāfisko atdalīšanu, kā arī jutīgu un reproducējamu SCFA noteikšanu ar LC–MS.

Datu un rezultātu prasības

1. Kvantitatīvā noteikšana:

SCFA precīzi un absolūti kvantitatīvi jānosaka, izmantojot ārējās kalibrēšanas līknes un izotopiski marķētus iekšējos standartus, lai nodrošinātu analītisko precizitāti un matricas efektu korekciju.

2. Datu izvades formāts:

Rezultāti jāiesniedz tabulas formātā, norādot metabolītu koncentrācijas atbilstošās mērvienībās (piemēram, µmol/g iesniegtā parauga), kā arī attiecīgos metadatus, tostarp paraugu identifikatorus un kvalitātes kontroles atzīmes.

3. Kvalitātes kontrole un reproducējamība:

Datu kvalitāte jānodrošina, katrā analītiskajā partijā iekļaujot kalibrēšanas standartus, iekšējos standartus, kvalitātes kontroles paraugus un tukšparaugus.

4. Izotopu izsekošanas (¹³C isotope tracing) analīze

Analīze

Jāveic stabilā izotopa (^13C) izsekošanas analīze, izmantojot ar ^13C marķētus metabolītus (piemēram, L-glutamīnu), lai kvantitatīvi novērtētu oglekļa plūsmu glutamīna–glutamāta–GABA metabolisma ceļā. Analīzei jānodrošina gan marķēto metabolītu (izotopologu), gan kopējo metabolītu daudzuma noteikšana ar LC–MS vai LC–MS/MS.

Paraugu priekšapstrādes prasības

1. Paraugu apstrāde un priekšapstrāde:

Metabolītu ekstrakcija jāveic, izmantojot polārajiem metabolītiem piemērotu ekstrakcijas metodi, nodrošinot efektīvu intracelulāro metabolītu saglabāšanu un minimālas izotopiskā marķējuma izmaiņas paraugu apstrādes laikā. Pēc ekstrakcijas paraugi jācentrifugē un nepieciešamības gadījumā jāfiltrē pirms LC–MS analīzes.

2. Metodes prasības:

Analītiskajai metodei jānodrošina pietiekama masas izšķirtspēja un precizitāte, lai atšķirtu dažādus ^13C izotopologus (M+0, M+1, M+2 utt.) katram analizējamajam metabolītam. Jānodrošina dabiskā izotopu īpatsvara korekcija un korekta izotopologu kvantifikācija.

Datu un rezultātu prasības

1. Izotopologu kvantitatīvā analīze:

Katram analizējamajam metabolītam (vismaz L-glutamīnam, L-glutamātam un GABA) jānosaka:

kopējā metabolīta koncentrācija;

katra izotopologa (M+0, M+1, M+2 utt.) relatīvais un/vai absolūtais daudzums;

marķējuma īpatsvars (fractional enrichment) un citi metaboliskās plūsmas raksturošanai nepieciešamie parametri.

2. Datu izvades formāts:

Rezultāti jāiesniedz tabulas formātā, norādot katra metabolīta koncentrāciju, visu identificēto izotopologu īpatsvaru, izotopu bagātinājuma rādītājus, paraugu identifikatorus un kvalitātes kontroles informāciju. Ja iespējams, papildus jāiesniedz neapstrādātie (raw) masas spektrometrijas dati un datu apstrādes parametri.

3. Kvalitātes kontrole un reproducējamība:

Analītiskajā partijā jāiekļauj kvalitātes kontroles paraugi, tukšparaugi, kalibrācijas standarti un, ja nepieciešams, izotopiski marķēti iekšējie standarti. Jānodrošina masas precizitātes kontrole, signāla stabilitāte un izotopologu kvantifikācijas reproducējamība. Datu apstrādē jāveic dabiskā izotopu īpatsvara korekcija, izmantojot starptautiski atzītas metodes vai programmatūru.

Vispārīgās prasības (attiecināmas uz visām procedūrām)

1. Paraugu veids un piegāde:

Pasūtītājs nodrošina sasaldētus fēču paraugus vai etanolā homogenizētu fēču paraugu alikvotas. Analīzei izmantotais parauga daudzums jāstandartizē, nosakot konkrētu fēču masu vai ekstrakta tilpumu, lai mazinātu paraugu heterogenitātes radīto mainību.

2. Analītiskā kvalitātes kontrole un paraugu kvalitātes novērtēšana:

Visas analītiskās darbplūsmas jāveic saskaņā ar validētām standartprocedūrām (SOP), un tajās jāiekļauj atbilstoši kvalitātes kontroles pasākumi, lai nodrošinātu analītisko rezultātu konsekvenci, reproducējamību un uzticamu kvantitatīvo noteikšanu.

3. Datu formāts un savietojamība:

Rezultāti jāiesniedz strukturētās tabulās, norādot atbilstošās mērvienības (piemēram, µmol/g iesniegtā parauga) un nodrošinot datu savietojamību ar turpmāko statistisko un bioinformātisko analīzi.

4. Datu pārvaldība un izsekojamība:

Visi dati jāapstrādā saskaņā ar standartizētu datu pārvaldības praksi, nodrošinot paraugu izsekojamību, datu apstrādes versiju kontroli un skaidru analītisko darbību dokumentēšanu.

5. Minimālais partijas lielums:

Minimālais vienā partijā iesniedzamo un apstrādājamo paraugu skaits katrai analītiskajai procedūrai ir 30.

6. Maksimālais izpildes termiņš:

Maksimālais katras iesniegtās paraugu partijas izpildes termiņš ir četras nedēļas no visu paraugu un pilnas pavaddokumentācijas saņemšanas dienas.

3.pielikums

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Metabolītu noteikšana fēču paraugos, izmantojot šķidruma hromatogrāfijas–masu spektrometrijas (LC–MS) platformas, nodrošinot absolūto kvantifikāciju mērķētajā metabolomikā un relatīvo kvantifikāciju nemērķētajā metabolomikā metabolītiem, kas saistīti ar zarnu mikrobioma aktivitāti un saimniekorganisma metabolismu.

Pakalpojuma mērķis

Veikt fēču metaboloma analīzi dažādos Nacionālā pētniecības un inovāciju institūta (NIRI) īstenotajos pētījumos, izmantojot gan mērķēto, gan nemērķēto metabolomikas pieeju. Metabolītu paneļiem jāsniedz ieskats zarnu mikrobioma funkcijās, saimniekorganisma enerģijas metabolismā un abu savstarpējā mijiedarbībā parauga paņemšanas brīdī.

Vispārīgās prasības (attiecināmas uz visām procedūrām)

1. Paraugu veids un piegāde:

Pasūtītājs nodrošina sasaldētus fēču paraugus vai etanolā homogenizētu fēču paraugu alikvotas. Analīzei izmantotais parauga daudzums jāstandartizē, nosakot konkrētu fēču masu vai ekstrakta tilpumu, lai mazinātu paraugu heterogenitātes radīto mainību.

2. Analītiskā kvalitātes kontrole un paraugu kvalitātes novērtēšana:

Visas analītiskās darbplūsmas jāveic saskaņā ar validētām standartprocedūrām (SOP), un tajās jāiekļauj atbilstoši kvalitātes kontroles pasākumi, lai nodrošinātu analītisko rezultātu konsekvenci, reproducējamību un uzticamu kvantitatīvo noteikšanu.

3. Datu formāts un savietojamība:

Rezultāti jāiesniedz strukturētās tabulās, norādot atbilstošās mērvienības (piemēram, µmol/g iesniegtā parauga) un nodrošinot datu savietojamību ar turpmāko statistisko un bioinformātisko analīzi.

4. Datu pārvaldība un izsekojamība:

Visi dati jāapstrādā saskaņā ar standartizētu datu pārvaldības praksi, nodrošinot paraugu izsekojamību, datu apstrādes versiju kontroli un skaidru analītisko darbību dokumentēšanu.

5. Minimālais partijas lielums:

Minimālais vienā partijā iesniedzamo un apstrādājamo paraugu skaits katrai analītiskajai procedūrai ir 30.

6. Maksimālais izpildes termiņš:

Maksimālais katras iesniegtās paraugu partijas izpildes termiņš ir četras nedēļas no visu paraugu un pilnas pavaddokumentācijas saņemšanas dienas.

| 1. Mērķētā un nemērķētā metabolomika |  |
| --- | --- |
| Analīze Jānodrošina kombinēta analītiskā pieeja, kas apvieno mērķētā metabolītu paneļa kvantitatīvās analīzes veiktspēju ar nemērķētās metabolomikas skrīningu, lai varētu gan precīzi kvantitatīvi noteikt zināmus metabolītus, gan identificēt neparedzētas metaboliskās izmaiņas. Mērķētajā analīzē jānodrošina vismaz 100 metabolītu kvantitatīva noteikšana ar LC–MS, aptverot centrālos vielmaiņas ceļus, tostarp glikolīzi, trikarbonskābju (TCA) ciklu un nukleotīdu metabolismu, un sniedzot visaptverošu pārskatu par enerģijas metabolismu un parauga metabolisko profilu. Nemērķētās analīzes rezultāti jāiegūst no tā paša LC–MS datu kopuma, papildus mērķētajam panelim nosakot molekulārās pazīmes (angļu val. features), lai nodrošinātu plašāku, izpētes rakstura ieskatu metabolismā. |  |
| Paraugu priekšapstrādes prasības 1. Paraugu apstrāde un priekšapstrāde: Metabolītu ekstrakcija jāveic, izmantojot piemērotu šķīdinātāju, pēc tam paraugus centrifugējot un filtrējot caur centrifūgas filtru, lai iegūtu attīrītu ekstraktu. |  |
| Datu un rezultātu prasības 1. Mērķētā kvantitatīvā noteikšana: Mērķētā paneļa vismaz 100 metabolīti precīzi un absolūti kvantitatīvi jānosaka, izmantojot ārējās kalibrēšanas līknes un izotopiski marķētus iekšējos standartus, lai nodrošinātu analītisko precizitāti un matricas efektu korekciju. 2. Metabolītu pārklājums (nemērķētā analīze): Analītiskajai platformai jānodrošina plašs metabolītu pārklājums, izmantojot savstarpēji papildinošas nemērķētās LC–MS/MS analīzes pieejas (piemēram, HILIC un/vai reversās fāzes hromatogrāfiju). Tām jānodrošina dažādu metabolītu klašu, tostarp aminoskābju, organisko skābju, lipīdu un citu mikrobioma vai saimniekorganisma izcelsmes savienojumu, noteikšana un relatīva kvantitatīvā noteikšana. 3. Instrumentu veiktspēja un datu iegūšana: Dati jāiegūst ar augstas izšķirtspējas masas spektrometru (minimāla masas izšķirtspēja 60 000) saskaņā ar validētiem un standartizētiem protokoliem. Analīzē jāparedz regulāra instrumentu kalibrēšana, sistēmas piemērotības pārbaudes un nepārtraukta kvalitātes uzraudzība, izmantojot iekšējos standartus, apvienotos kvalitātes kontroles (QC) paraugus un tukšparaugus. 4. Datu apstrāde un rezultāti: Jānodrošina apstrādāta datu kopa. Datu apstrādē jāietver molekulāro pazīmju noteikšana, aiztures laiku izlīdzināšana un metabolītu signālu intensitāšu normalizēšana. Rezultātos jāiekļauj mērķēto metabolītu koncentrāciju tabula atbilstošās mērvienībās (piemēram, µmol/g iesniegtā parauga), kā arī nemērķētās analīzes pazīmju matrica (paraugi × pazīmes) ar normalizētām signālu intensitātēm. Jāiesniedz arī saistītie metadati, piemēram, aiztures laiks, m/z vērtība un provizoriska anotācija, ja tā ir pieejama. Datiem jābūt piemērotiem turpmākai statistiskajai un bioinformātiskajai analīzei. |  |
| Cena EUR bez PVN* par vienu paraugu** Mērķētā un nemērķētā metabolomika |  |
| * Cenā jāiekļauj visas izmaksa, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, izņemot PVN. |  |
| ** Minimālais vienā reizē iesniedzamo un apstrādājamo paraugu skaits katrai analītiskajai procedūrai ir 30 paraugi. Maksimālais paraugu skaits vienā pasūtījumā nav ierobežots (var būt arī piem. 31 paraugs). Līguma izpildes laikā pakalpojumi tiks pasūtīti saskaņā ar Pasūtītāja faktisko nepieciešamību, nepārsniedzot kopējo līguma summas limitu visām pozīcijām kopā (41 999,00 EUR bez PVN). Mazāks paraugu skaits partijā pieļaujams tikai noslēdzošajā pasūtījumā vai gadījumā, ja atlikušais līguma finanšu limits nepieļauj 30 paraugu pasūtīšanu. |  |

| 2. Mērķētā žultsskābju analīze |  |
| --- | --- |
| Analīze Jāveic vismaz 15 primāro un sekundāro žultsskābju kvantitatīva noteikšana ar LC–MS, tostarp holskābes, dezoksiholskābes un litoholskābes noteikšana, izmantojot ārējās kalibrēšanas līknes un iekšējos standartus. Panelim jāsniedz informācija par aknu darbību, holesterīna metabolismu un zarnu mikrobioma mijiedarbību ar saimniekorganismu. |  |
| Paraugu priekšapstrādes prasības 1. Paraugu apstrāde un priekšapstrāde: Metabolītu ekstrakcija jāveic, izmantojot piemērotu šķīdinātāju, pēc tam paraugus centrifugējot un filtrējot caur centrifūgas filtru, lai iegūtu attīrītu ekstraktu. |  |
| Datu un rezultātu prasības 1. Kvantitatīvā noteikšana: Žultsskābes precīzi un absolūti kvantitatīvi jānosaka, izmantojot ārējās kalibrēšanas līknes un izotopiski marķētus iekšējos standartus, lai nodrošinātu analītisko precizitāti un matricas efektu korekciju. 2. Datu izvades formāts: Rezultāti jāiesniedz tabulas formātā, norādot metabolītu koncentrācijas atbilstošās mērvienībās (piemēram, µmol/g iesniegtā parauga), kā arī attiecīgos metadatus, tostarp paraugu identifikatorus un kvalitātes kontroles atzīmes. 3. Kvalitātes kontrole un reproducējamība: Datu kvalitāte jānodrošina, katrā analītiskajā partijā iekļaujot kalibrēšanas standartus, iekšējos standartus, kvalitātes kontroles paraugus un tukšparaugus. |  |
| Cena EUR bez PVN* par vienu paraugu** Mērķētā žultsskābju analīze |  |
| * Cenā jāiekļauj visas izmaksa, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, izņemot PVN. |  |
| ** Minimālais vienā reizē iesniedzamo un apstrādājamo paraugu skaits katrai analītiskajai procedūrai ir 30 paraugi. Maksimālais paraugu skaits vienā pasūtījumā nav ierobežots (var būt arī piem. 31 paraugs). Līguma izpildes laikā pakalpojumi tiks pasūtīti saskaņā ar Pasūtītāja faktisko nepieciešamību, nepārsniedzot kopējo līguma summas limitu visām pozīcijām kopā (41 999,00 EUR bez PVN). Mazāks paraugu skaits partijā pieļaujams tikai noslēdzošajā pasūtījumā vai gadījumā, ja atlikušais līguma finanšu limits nepieļauj 30 paraugu pasūtīšanu. |  |

| 3. Mērķētā īso ķēžu taukskābju (SCFA) analīze |  |
| --- | --- |
| Analīze Jāveic 7 īso ķēžu taukskābju (SCFA), tostarp acetāta, propionāta un butirāta, kvantitatīva noteikšana ar LC–MS, izmantojot ārējās kalibrēšanas līknes un iekšējos standartus. |  |
| Paraugu priekšapstrādes prasības 1. Paraugu apstrāde un priekšapstrāde: Metabolītu ekstrakcija jāveic, izmantojot piemērotu šķīdinātāju, pēc tam paraugus centrifugējot un filtrējot caur centrifūgas filtru, lai iegūtu attīrītu ekstraktu. 2. Ķīmiskā derivatizācija: Ekstrahētie metabolīti jāderivatizē ar 3-nitrofenilhidrazīnu (3-NPH) piemērota saistīšanas reaģenta (piemēram, EDC) klātbūtnē, lai nodrošinātu to hromatogrāfisko atdalīšanu, kā arī jutīgu un reproducējamu SCFA noteikšanu ar LC–MS. |  |
| Datu un rezultātu prasības 1. Kvantitatīvā noteikšana: SCFA precīzi un absolūti kvantitatīvi jānosaka, izmantojot ārējās kalibrēšanas līknes un izotopiski marķētus iekšējos standartus, lai nodrošinātu analītisko precizitāti un matricas efektu korekciju. 2. Datu izvades formāts: Rezultāti jāiesniedz tabulas formātā, norādot metabolītu koncentrācijas atbilstošās mērvienībās (piemēram, µmol/g iesniegtā parauga), kā arī attiecīgos metadatus, tostarp paraugu identifikatorus un kvalitātes kontroles atzīmes. 3. Kvalitātes kontrole un reproducējamība: Datu kvalitāte jānodrošina, katrā analītiskajā partijā iekļaujot kalibrēšanas standartus, iekšējos standartus, kvalitātes kontroles paraugus un tukšparaugus. |  |
| Cena EUR bez PVN* par vienu paraugu** Mērķētā īso ķēžu taukskābju (SCFA) analīze |  |
| * Cenā jāiekļauj visas izmaksa, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, izņemot PVN. |  |
| ** Minimālais vienā reizē iesniedzamo un apstrādājamo paraugu skaits katrai analītiskajai procedūrai ir 30 paraugi. Maksimālais paraugu skaits vienā pasūtījumā nav ierobežots (var būt arī piem. 31 paraugs). Līguma izpildes laikā pakalpojumi tiks pasūtīti saskaņā ar Pasūtītāja faktisko nepieciešamību, nepārsniedzot kopējo līguma summas limitu visām pozīcijām kopā (41 999,00 EUR bez PVN). Mazāks paraugu skaits partijā pieļaujams tikai noslēdzošajā pasūtījumā vai gadījumā, ja atlikušais līguma finanšu limits nepieļauj 30 paraugu pasūtīšanu. |  |

| 4. Izotopu izsekošanas (¹³C isotope tracing) analīze |  |
| --- | --- |
| Analīze Jāveic stabilā izotopa (^13C) izsekošanas analīze, izmantojot ar ^13C marķētus metabolītus (piemēram, L-glutamīnu), lai kvantitatīvi novērtētu oglekļa plūsmu glutamīna–glutamāta–GABA metabolisma ceļā. Analīzei jānodrošina gan marķēto metabolītu (izotopologu), gan kopējo metabolītu daudzuma noteikšana ar LC–MS vai LC–MS/MS. |  |
| Paraugu priekšapstrādes prasības 1. Paraugu apstrāde un priekšapstrāde: Metabolītu ekstrakcija jāveic, izmantojot polārajiem metabolītiem piemērotu ekstrakcijas metodi, nodrošinot efektīvu intracelulāro metabolītu saglabāšanu un minimālas izotopiskā marķējuma izmaiņas paraugu apstrādes laikā. Pēc ekstrakcijas paraugi jācentrifugē un nepieciešamības gadījumā jāfiltrē pirms LC–MS analīzes. 2. Metodes prasības: Analītiskajai metodei jānodrošina pietiekama masas izšķirtspēja un precizitāte, lai atšķirtu dažādus ^13C izotopologus (M+0, M+1, M+2 utt.) katram analizējamajam metabolītam. Jānodrošina dabiskā izotopu īpatsvara korekcija un korekta izotopologu kvantifikācija. |  |
| Datu un rezultātu prasības 1. Izotopologu kvantitatīvā analīze: Katram analizējamajam metabolītam (vismaz L-glutamīnam, L-glutamātam un GABA) jānosaka: kopējā metabolīta koncentrācija; katra izotopologa (M+0, M+1, M+2 utt.) relatīvais un/vai absolūtais daudzums; marķējuma īpatsvars (fractional enrichment) un citi metaboliskās plūsmas raksturošanai nepieciešamie parametri. 2. Datu izvades formāts: Rezultāti jāiesniedz tabulas formātā, norādot katra metabolīta koncentrāciju, visu identificēto izotopologu īpatsvaru, izotopu bagātinājuma rādītājus, paraugu identifikatorus un kvalitātes kontroles informāciju. Ja iespējams, papildus jāiesniedz neapstrādātie (raw) masas spektrometrijas dati un datu apstrādes parametri. 3. Kvalitātes kontrole un reproducējamība: Analītiskajā partijā jāiekļauj kvalitātes kontroles paraugi, tukšparaugi, kalibrācijas standarti un, ja nepieciešams, izotopiski marķēti iekšējie standarti. Jānodrošina masas precizitātes kontrole, signāla stabilitāte un izotopologu kvantifikācijas reproducējamība. Datu apstrādē jāveic dabiskā izotopu īpatsvara korekcija, izmantojot starptautiski atzītas metodes vai programmatūru. |  |
| Cena EUR bez PVN* par vienu paraugu** Izotopu izsekošanas (¹³C isotope tracing) analīze |  |
| * Cenā jāiekļauj visas izmaksa, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, izņemot PVN. |  |
| ** Minimālais vienā reizē iesniedzamo un apstrādājamo paraugu skaits katrai analītiskajai procedūrai ir 30 paraugi. Maksimālais paraugu skaits vienā pasūtījumā nav ierobežots (var būt arī piem. 31 paraugs). Līguma izpildes laikā pakalpojumi tiks pasūtīti saskaņā ar Pasūtītāja faktisko nepieciešamību, nepārsniedzot kopējo līguma summas limitu visām pozīcijām kopā (41 999,00 EUR bez PVN). Mazāks paraugu skaits partijā pieļaujams tikai noslēdzošajā pasūtījumā vai gadījumā, ja atlikušais līguma finanšu limits nepieļauj 30 paraugu pasūtīšanu. |  |

4.pielikums

PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr.NIRI 2026/8/MI

Rīgā 						 		2026.gada  __._______

Valsts zinātniskais institūts “Nacionālais pētniecības un inovāciju institūts”, reģistrācijas Nr.40900041720, [amats, vārds, uzvārds, pārstāvības pamats], turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, no vienas puses, un

[Izpildītāja nosaukums], reģistrācijas Nr. [reģistrācijas numurs], tā , [amats, vārds, uzvārds,  personā, kurš/-a rīkojas saskaņā ar [statūtiem / pilnvaru], turpmāk tekstā “Izpildītājs”, no otras puses,

abi kopā turpmāk saukti “Līdzēji”,

pamatojoties uz Pasūtītāja organizētā iepirkuma „Metaboloma analīzes pakalpojums”, identifikācijas numurs NIRI 2026/8/MI (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, noslēdz šo līgumu (turpmāk - Līgums) par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

  - IZPILDĪTĀJS apņemas ar saviem resursiem un ierīcēm kvalitatīvi izpildīt PASŪTĪTĀJA pasūtīto uzdevumu – metaboloma analīzi fēču paraugos – atbilstoši šī Līguma 1. pielikumā „Darba uzdevums” noteiktā uzdevuma izpildi un rīkojoties atbilstoši tiešiem PASŪTĪTĀJA norādījumiem un priekšrakstiem pasūtījuma realizācijā, turpmāk tekstā - Uzdevums.

  - Finansējuma avots – zinātnisko projektu finansējums, tai skaitā, bet ne tikai, Eiropas Komisijas saistīto programmu, Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālā attīstības fonda, Valsts pētījuma programmu, Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas un citu finanšu instrumentu finansētajiem projektiem.

- Pakalpojuma pasūtīšanas kārtība un uzdevumu izpildes kārtība

2.1. Brīdī, kad PASŪTĪTĀJAM rodas nepieciešamība pēc Pakalpojuma, PASUTĪTĀJS nosūta IZPILDĪTĀJAM rakstisku (tostarp elektronisku) pieprasījumu un paraugus, norādot - paraugu analīzes metodi, paraugu skaitu un citu nepieciešamo informāciju.

2.2. IZPILDĪTĀJS uzsāk Uzdevuma izpildi pēc pasūtījuma un paraugu saņemšanas un izpilda to ne ilgāk kā 4 (četru) kalendāro nedēļu laikā, skaitot no dienas, kad saņemti paraugi, ja vien Līdzēji rakstiski nav vienojušās citādi.

2.3. PASŪTĪTĀJS paraugus IZPILDĪTĀJAM nogādā uz sava rēķina atbilstoši Darba uzdevuma noteikumiem. PASŪTĪTĀJS nodrošina, ka minimālais vienā reizē pasūtītais un iesniegtais paraugu skaits ir vismaz 30 (trīsdesmit) paraugi, savukārt maksimālais paraugu skaits vienā pasūtījumā nav ierobežots. Minimālā skaita ierobežojums neattiecas uz noslēdzošo pētījuma paraugu partiju vai gadījumu, kad Līgumā atlikušais finanšu limits nepieļauj 30 paraugu pasūtīšanu. Paraugu transportēšanas (nosūtīšanas) laiks netiek ieskaitīts Līguma 2.2. apakšpunktā noteiktajā Pakalpojuma izpildes termiņā.

2.4. IZPILDĪTĀJS par analīžu rezultātiem elektroniski informē PASŪTĪTĀJU un nosūta strukturētus analīžu rezultātus (testēšanas pārskatus, datu matricas un saistītos metadatus) elektroniskā formātā atbilstoši Darba uzdevuma prasībām.

2.5. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no rezultātu saņemšanas dienas pārbauda to atbilstību Līguma un tā pielikuma prasībām. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē trūkumus vai nepilnības iesniegtajos rezultātos, datos vai iesniegtos dokumentus, PASŪTĪTĀJS par to paziņo IZPILDĪTĀJAM. IZPILDĪTĀJA pienākums ir par saviem līdzekļiem novērst konstatētos trūkumus Līdzēju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav ilgāks par 10 (desmit) darba dienām.

- Atlīdzības apmērs un norēķinu kārtība

  - IZPILDĪTĀJA atlīdzība par Uzdevuma izpildi tiek noteikta saskaņā ar Līguma 1. pielikumā noteikto pakalpojuma izcenojumu, ievērojot, ka kopējā šī Līguma summa tā darbības laikā kopā ar citiem Iepirkuma ietvaros noslēgtajiem līgumiem nedrīkst pārsniegt 41 999.00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro, 00 centi) bez PVN.  PASŪTĪTĀJAM nav pienākums sasniegt pilnu Līguma summu.

  - PASŪTĪTĀJS atlīdzības samaksu veic IZPILDĪTĀJAM par katru faktiski sniegto, Līguma 1. pielikumam atbilstošo un kvalitatīvi izpildīto paraugu partijas analīzi. Pakalpojuma izpilde tiek noformēta ar abpusēji parakstītu Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kas ir pamats IZPILDĪTĀJA rēķina izrakstīšanai.

  - PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM aprēķināto atlīdzību par Uzdevuma izpildi 21 (divdesmit viena) dienas laikā pēc abpusēja Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja e-rēķina saņemšanas (kas nosūtīts uz Līguma rekvizītos norādīto Pasūtītāja e-adresi rēķinu saņemšanai), pārskaitot to uz IZPILDĪTĀJA norādīto bankas norēķinu kontu.

- Līdzēju saistības

  - IZPILDĪTĀJS:

    - Līgumā noteiktajā termiņā uzsāk Uzdevuma izpildi un veic to Līguma 1. pielikumā noteiktajā apjomā un kvalitātē, kas pilnībā atbilst Iepirkuma prasībām;

    - pēc katras paraugu partijas analīzes pabeigšanas nekavējoties informē PASŪTĪTĀJU un nosūta iegūtos rezultātus PASŪTĪTĀJAM.

    - nodrošina pilnīgu no PASŪTĪTĀJA saņemto bioloģisko paraugu, starprezultātu un gala analīžu datu konfidencialitāti un neizpauž tos trešajām personām bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU;

    - Uzdevuma izpildē nepārsniedz Līgumā un tā pielikumos noteiktos darbu izpildes termiņus un fiksēto cenu par pakalpojuma vienību.

  - IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs:

    - pirms Uzdevuma izpildes uzsākšanas iepazīties ar paraugu specifiku un tiem apstākļiem vai citiem nosacījumiem, kas var būt būtiski Uzdevuma izpildē;

    - saņemt Līgumā noteikto atlīdzību par kvalitatīvu un Līguma noteikumiem atbilstoši sniegtu Uzdevuma izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

  - PASŪTĪTĀJS apņemas:

    - samaksāt IZPILDĪTĀJAM Līgumā noteikto atlīdzību par kvalitatīvu un Līguma darbības laikā veiktu Uzdevuma izpildi atbilstoši abpusēji parakstītam Darbu pieņemšanas-nodošanas aktam;

    - sniegt IZPILDĪTAJAM visu nepieciešamo informāciju par nodotajiem paraugiem, kas ir būtiska Uzdevuma izpildei.

  - PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs:

    - kontrolēt Uzdevuma izpildes gaitu un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju;

    - dod tiešus norādījumus IZPILDĪTĀJAM par Uzdevuma izpildes apjomiem, termiņiem un secību, ciktāl tas nemaina Līgumā un tā pielikumos noteiktos izpildes termiņus;

4.5. Līdzēji atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas viņu vainas dēļ Līguma izpildes laikā nodarīti otram Līdzējam. Līdzēju netiešie zaudējumi un neiegūtā peļņa netiek atlīdzināti.

- Intelektuālais īpašums un tiesības uz rezultātiem

  - Visas ekskluzīvās mantiskās tiesības uz Izdevuma izpildes rezultātā iegūtajiem analīžu rezultātiem, datiem, datu matricām un pārskatiem (turpmāk – Rezultāti) pāriet Pasūtītāja pilnīgā un neierobežotā īpašumā ar brīdi, kad PASŪTĪTĀJS ir veicis pilnu atlīdzības samaksu par attiecīgās partijas analīzi saskaņā ar Līguma 3.punkta apakšpunkta noteikumiem.

  - IZPIDLĪTĀJAM nav tiesību bez PASŪTĪTĀJA iepriekšējas rakstiskas piekrišanas publicēt, izpaust vai jebkādā veidā izmantot Uzdevuma izpildes gaitā iegūtos Rezultātus un datus savā zinātniskajā vai komerciālajā darbībā.

  - Katra Līdzēja neatkarīgais intelektuālais īpašums, zināšanas, metodes, validētie protokoli, vai programmatūra, kas Līdzējiem piederējusi pirms Līguma noslēgšanas vai ir izstrādāta neatkarīgi no Līguma izpildes un ko Līdzējs nodrošina Uzdevuma izpildei (turpmāk – Pamatinformācija), paliek attiecīgā Līdzēja īpašumā. Līguma noslēgšana nepiešķir otram Līdzējam tiesības uz Pamatinformāciju, izņemot tiktāl, cik tas nepieciešams Līguma Uzdevuma izpildei un Rezultātu izmantošanai.

- Līguma termiņš

  - Līgums stājas spēkā tā noslēgšanas dienā un ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus vai līdz brīdim, kad visu Iepirkuma ietvaros noslēgto līgumu faktiskai iztērētā kopējā summa sasniedz maksimālo līgumcenu (41 999.00 EUR bez PVN), atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.

  - Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms tā termiņa beigām, rakstiski brīdinot otru Līdzēju 1 (vienu) mēnesi iepriekš. Šādā gadījumā līdz Līguma izbeigšanai Līdzējiem jānokārto visas savstarpējās saistības, kas saistītas ar faktiski un kvalitatīvi izpildītā Uzdevuma apjoma pieņemšanu un Līgumā noteiktās atlīdzības samaksu.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji nekavējoties atkāpties no Līguma izpildes (bez brīdinājuma termiņa ievērošanas), ja Līgumu nav iespējams izpildīt, jo IZPILDĪTĀJAM Līguma izpildes laikā vai pirms Līguma izpildes ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. Šādā gadījumā IZPILDĪTĀJAM nav tiesību pieprasīt no PASŪTĪTĀJA jebkādu zaudējumu vai kompensāciju atlīdzību saistībā ar Līguma izbeigšanu.

- Līguma forma un interpretācija

  - Līgums var tikt grozīts vai papildināts, Līdzējiem savstarpēji vienojoties un parakstot rakstisku vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Jebkuri Līguma grozījumi veicami, stingri ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikumus.

  - Līgumā vienskaitlī lietotiem terminiem ir tāda pati nozīme kā daudzskaitlī, un otrādi, ja vien Līguma konteksts skaidri nepieprasa citādi.

- Konfidencialitāte

  - IZPILDĪTĀJAM nav tiesību jebkādā veidā izpaust trešajām personām informāciju, kas tam ir kļuvusi zināma Līguma izpildes gaitā vai rezultātā attiecībā uz Uzdevumu, paraugiem un ievaros iegūtajiem rezultātiem un datiem.

  - IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par to, lai Līgumā noteiktos konfidencialitātes nosacījumus ievērotu Izpildītāja nodarbinātās vai piesaistītas personas, kuras ir iesaistītas Līguma izpildē. IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma nekavējoties iesniedz šo personu parakstītus individuālus konfidencialitātes apliecinājumus.

  - IZPILDĪTĀJS apliecina, ka Līguma izpildes procesā iegūtās ziņas, datus un informāciju nekādā veidā neizmantos nedz savā (tostarp savā zinātniskajā darbībā un publikācijās), nedz trešo personu labā.

  - IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ne Līguma darbības laikā, ne pēc Līguma izbeigšanās, neapspriedīs vai neatklās trešajām personām Līgumā izpildes ietvaros iegūtās ziņas un informāciju.

  - Šajā nodaļā minētie konfidencialitātes nosacījumi ir spēkā nenoteiktu laiku un paliek saistoši arī pēc Līguma termiņa beigām vai tā pirmstermiņa izbeigšanas.

- Personas datu apstrāde

  - Līdzējs apstrādā no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus (turpmāk – personas dati), kā arī Līguma izpildes laikā iegūtos fizisko personu datus, tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību un uz Līdzējiem attiecināmo juridisko pienākumu izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

  - Ciktāl Līguma izpildes un administrēšanas nolūkos (piem. līguma noslēgšana, komunikācija, paraugu nodošana, rēķinu apstrāde) Līdzēji nodod viens otram savu pārstāvju un kontaktpersonu personas datus (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, darba e-pasta adrese), katrs Līdzējs darbojas kā patstāvīgs pārzinis un apņemas apstrādāt šos datus tiesiski, nodrošinot to drošību un konfidencialitāti atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Līdzēji garantē, ka to pārstāvji un kontaktpersonas ir informētas par viņu datu nodošanu otram Līdzējam Līguma izpildes un tiesisko interešu nodrošināšanas nolūkos, un šo datu glabāšanas termiņš tiek noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dokumentu arhivēšanu.

  - Līdzēji apstrādājot personas datus, veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu personas datus. Līdzēji izvēlas tehniskos un organizatoriskos pasākumus, ņemot vērā tehnisko iespēju attīstības līmeni, īstenošanas izmaksas un datu apstrādes dabu, apjomu, kontekstu un nolūku, kā arī dažāda veida varbūtības un nopietnības riskus attiecībā uz fizisko personu ar datu apstrādi saistītajām tiesībām un brīvībām. Informācijas drošības pārvaldības sistēma paredz vairākus drošības pasākumus, tostarp, bet ne tikai:

    - personas datu pseidonimizācija un šifrēšana;

    - pasākumi, lai nodrošinātu pastāvīgu datu apstrādes sistēmu un pakalpojumu konfidencialitāti, integritāti, pieejamību un piekļuvi tiem;

    - pasākumi, lai nodrošinātu savlaicīgu pieejamības un piekļuves personas datiem atjaunošanu, fiziska vai tehniska incidenta gadījumā;

    - pasākumi, lai aizsargātu piekļuvi (ieskaitot attālināto piekļuvi) personas datiem;

    - pasākumi telpu fiziskai apsardzei, kur personas datus apstrādā un uzglabā.

  - Līdzēji apņemas ievērot 9.5. apakšpunktā norādītos pasākumus vai līdzvērtīgu drošības standartu prasības visā šī Līguma darbības laikā.

  - Katrs no līdzējiem, bez nepamatotas kavēšanās, taču ne vēlāk kā 24 stundu laikā no brīža, kad tas uzzināja par personas datu aizsardzības pārkāpumu (turpmāk – datu pārkāpums), un, ņemot vērā sniegto pakalpojumu un personas datu un pieejamās informācijas apstrādes dabu, sniedz otram Līdzējam šādu informāciju:

    - datu pārkāpuma daba, tostarp, ja iespējams, datu subjektu kategorijas un to aptuveno skaitu;

    - datu pārkāpuma iespējamās sekas;

    - pasākumus, ko Līdzējs ir veicis vai ierosina veikt, lai novērstu datu pārkāpumu, tostarp, ja piemērojams, pasākumus datu pārkāpuma iespējamo negatīvo seku mazināšanai;

    - datu aizsardzības speciālista vai jebkuras citas kontaktpersonas, kura varētu sniegt sīkāku informāciju, vārdu un kontaktinformāciju;

    - Līdzēji dokumentē visus datu pārkāpumus, tostarp faktus, kas saistīti ar datu pārkāpumu, tā ietekmi un veiktajām korektīvajām darbībām. Pēc nepieciešamības, Līdzēji sniedz šādus dokumentus uzraudzības iestādei.

- Pārējie noteikumi

  - Jebkādi Līguma grozījumi, papildinājumi un labojumi stājas spēkā un kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu tikai tad, ja tos rakstveidā (t.sk ar elektronisko parakstu) parakstījuši abi Līdzēji, ievērojot Publisko iepirkumu likuma grozījumu veikšanas regulējumu.

  - Līgumam un no tā izrietošajām tiesiskajām attiecībām ir piemērojami Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti. Līgumā minētie termini ir jāizprot kā Latvijas Republikas tiesību sistēmas elementi, kas iztulkojami atbilstoši to avotiem.

  - IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs bez iepriekšējā rakstiska saskaņojuma ar PASŪTĪTĀJU veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa vai jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste notiek Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

  - Ja starp Līdzējiem rodas strīds saistībā ar Līguma izpildi un Līdzēji savstarpēju pārrunu ceļā to nevar atrisināt 20 (divdesmit) darba dienu laikā, strīds nododams izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā pēc PASŪTĪTĀJA juridiskās adreses (piekritības).

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem tiesību aktu grozījumu vai tiesas nolēmuma dēļ kļūst spēkā neesošs, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību. Šādā gadījumā Līdzējiem ir pienākums pielāgot Līgumu spēkā esošo tiesību aktu prasībām.

  - Ja kādu no Līdzējiem aizstāj kāds cits saistību pārņēmējs (reorganizācija, uzņēmuma pāreja, likvidācija utt.), Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši attiecīgā Līdzēja tiesību un saistību pārņēmējam.

  - Līguma darbības laikā IZPIDLĪTĀJAM pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā sagatavot un iesniegt PASŪTĪTĀJAM  rakstisku kopsavilkumu par līdz tam faktiski pasūtīto un izpildīto pakalpojumu apjomiem, skaitu un finanšu izlietojumu.

  - Līgums ir sagatavots un abpusēji parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks. Līguma pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa.

/Līgums ir sagatavots un abpusēji sastādīts divos identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Līguma pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa.

11. Līdzēju rekvizīti

| Pasūtītājs: Valsts zinātniskais institūts "Nacionālais pētniecības un inovāciju institūts" Reģistrācijas Nr. 40900041720 PVN Nr. LV40900041720 jurid. adrese: Aizkraukles iela 21, Rīga LV-1006 Izpildes adrese: Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 Banka: AS SEB banka konts LV25UNLA0055005744183 E-adrese rēķinu saņemšanai: NIRIINVOICE@40900041720 | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |

Līguma 1.pielikums

Darba uzdevums un pakalpojuma cenrādis