2.1.pielikums

nolikumam

ID Nr. AREI 2026/14

atklātS konkursS

Agroresursu un ekonomikas institūta Bioekonomikas nodaļas ēkas

remonta darbi Nr.2 – 1.daļa

ID Nr. AREI 2026/14

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| 1. Vispārīgie noteikumi |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pasūtītājs - APP “Agroresursu un ekonomikas institūts”, Reģ. Nr. 90002137506 |  |
|  | Būvniecības vieta – Struktoru iela 14, Rīga LV-1012 |  |
|  | Finansējums – Iepirkums var tik finansēts no jebkuriem finanšu līdzekļiem – ES, EEZ projektiem, jebkuriem citiem projektiem, kā arī no paša AREI finanšu līdzekļiem. |  |
|  | Līguma izpildes termiņš ir 75 (septiņdesmit piecas) dienas no līguma noslēgšanas dienas. LT-1 Pagalma nožogojuma fragmentu atjaunošana. LT-2 Sienu kosmētiskais remonts telpa T-316 LT-8 Sienu kosmētiskais remonts 3. stāva foajē telpās. LT-9 Sienu kosmētiskais remonts telpa T-217 LT-10 2. stāva gaiteņa sienu kosmētiskais remonts LT-11 3. stāva gaiteņa sienu kosmētiskais remonts LT-14 Sienu kosmētiskais remonts KĀPŅU TELPA |  |
| - Nepieciešamie dokumenti un saskaņojumi |  |  |
|  | Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti | Sagatavo un iesniedz Pasūtītājs. |
|  | Tehniskie noteikumi | Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem veic Izpildītājs. |
|  | Saskaņojumi ar trešajām personām | Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem veic Izpildītājs. |
|  | Piekļuves nodrošināšana | Pasūtītājs projekta dokumentācijas izstrādei nodrošina Izpildītājam brīvu piekļuvi Objektam darba dienās no 8.00 līdz 17.00, kā arī pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma nodrošina pieeju citā laikā. |
| - Prasības |  |  |
|  | Objekta apsekošana | Izpildītāja pārstāvis pirms piedāvājuma sagatavošanas veic Objekta apsekošanu, par ko tiek sastādīts Apsekošanas akts (Pielikums Nr.8. Sagatavojot piedāvājumu, Izpildītāja pārstāvis veic darba apjoma uzskaiti un Piedāvājumu sagatavo, pamatojoties uz konstatēto un faktisko darba apjomu, kas nepieciešams Iepirkuma uzdevuma realizācijai pilna apjomā. |
|  | Papildu noteikumi | Darba specifikācijā var nebūt paredzēti visi veicamie pasākumi. Ja līguma izpildes gaitā tehnisku vai ekonomisku apsvērumu dēļ tiek konstatēts, ka lietderīgi veikt vēl citus pasākumus vai no atsevišķiem pasākumiem atteikties, visas paredzētās izmaiņas jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Galīgo lēmumu par izvēlētiem risinājumiem pieņem Pasūtītājs. Tehniskajā specifikācijā nenorādītie tehniskie nosacījumi vai noteikumi neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par pareizu aprēķinu veikšanu, būvkonstrukciju, iekārtu, sistēmu veidu un tipu atbilstošu izvēli. Pasūtītājs darba izpildes laikā, var atteikties no atsevišķu plānoto darbu izpildes un samazināt kopējo darba apjomu, veicot grozījumus līgumā. |
| - Prasības būvdarbiem |  |  |
|  | Vispārīgās prasības | Būvdarbus veikt saskaņā ar izstrādāto un apstiprināto dokumentāciju – Paskaidrojuma rakstu, normatīvajiem aktiem un iepirkuma līgumu. Izpildītājam ir šādi pamatpienākumi: kvalitatīvi un līgumā paredzētajā termiņā un kārtībā veikt būvdarbus; nodrošināt, ka ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina attiecīgais būvspeciālists atbilstoši vispārīgajos būvnoteikumos minētajiem pienākumiem un tiesībām; nodrošināt būvobjekta sagatavošanu, būvgružu utilizēšanu atbilstoši normatīviem, darbaspēku, montāžas iekārtas, transportu, tehniku, uzstādīšanu, garantijas remontu, uzstādīto iekārtu lietošanas instrukcijas, ieskaitot Pasūtītāja pārstāvju instruktāžu un iekārtu un aprīkojuma lietošanas instrukcijas elektriskā un papīra formātā izsniegšanu pasūtītājam; nodrošināt būvdarbu vadītāja un, ja nepieciešams, citu speciālistu dalību būvsapulcēs; nodrošināt visu nepieciešamo darbu veikšanu, ieskaitot ekspluatācijā nodošanai nepieciešamo ekspertīžu un pārbaužu veikšanu, tostarp ierīkotā aprīkojuma testēšanu un pārbaudi. |
| - Garantijas |  |  |
|  | Garantijas nodrošināšana | Izpildītāja pienākumi: Nodrošināt būvdarbu garantijas termiņu ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēneši no – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas; Ja Pasūtītājs darbu garantijas laikā konstatē defektus, par to tiek paziņots Izpildītājam norādot arī vietu un laiku, kad tam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. - Garantijas termiņā laikā Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc darbu pieņemšanas. Defektu konstatēšana un defektu novēršana darbu garantijas laikā tiek konstatēta ar aktu, kura sastādīšanā piedalās pasūtītāja pārstāvis un tiek aicināti būvuzņēmēja pārstāvji. Garantijas termiņā konstatētos defektus novērš ar Pasūtītāju saskaņotos vai tehniski iespējamos, samērīgos termiņos. |