1.pielikums nolikumam

(ID.Nr.ORS, 2026/18K)

DARBA UZDEVUMS

Aktualizēts 2026.gada 30.jūlijā (pamatojoties uz Pretendentu uzdotajiem jautājumiem)

Projekta izstrāde jauna dīzeļģeneratora uzstādīšanai pie esošās AS “Sadales tīkls” transformatora apakšstacijas un darbu autoruzraudzība, kas paredz:

- Inženiertopogrāfiskā plāna izstrādi;

- Inženierģoloģisko izpēti;

- AS “Sadales tīkls” tehnisko noteikumu pieprasīšana;

- Objekta apsekošana;

- Projektēšanas uzdevuma sagatavošana Lietotāja daļas projektam;

- Dīzeļģeneratora piegāde, uzstādīšana un pieslēgšana pie esošās AS “Sadales tīkls” transformatora apakšstacijas;

- Autoruzraudzības veikšana.

Dīzeļģeneratoriam ir jāatbilst stingrām drošības, vides aizsardzības un tehnisko standartu prasībām, ko apliecina obligātais CE marķējums!

Pielikumā:

- topogrāfijas plāns teritorijā kur plānots uzstādīt ģeneratora komplektu;

- elektrisko shēmu sadales, kas atrodas pie transformatora apakšstacijas.

| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| - Kāda ir projektējamā un piegādājamā dīzeļģeneratora minimālā nepieciešamā jauda (kVA un kW)? | Konkurss ir izsludināts lai tiktu sagatavots projekts ģeneratora uzstādīšanai. Projekta izstrādātājs noteiks kāds ģenerators nepieciešams, t.i. projektētājs izvērtē piegādājamā dīzeļģeneratora jaudas, ņemot vērā slimnīcas elektropatēriņu.. |
| - Kāda ir nepieciešamā ģeneratora darbības rezerve un autonomās darbības ilgums? | Nepieciešamā ģeneratora darbības rezerve - ar vienu degvielas uzpildi. Autonomās darbības ilgums – darbība ar vienu degvielas tvertni (dīzeļdegviela) |
| - Vai paredzēta skaņas slāpējoša konteinerizpilde vai cita izpildījuma prasība? Ja jā, lūdzam precizēt. | Nē |
| - Vai iepirkuma priekšmetā ir jāparedz nojumes izbūve virs ģeneratora? Ja jā, lūdzam norādīt tehniskās prasības un apjomu. | Jā, nojume ar sānu malām un jumtiņu. Apjoms atkarīgs no ģeneratora izmēra. |
| - Vai iepirkuma priekšmetā ir jāparedz teritorijas norobežošana ar žogu? Ja jā, lūdzam norādīt žoga augstumu, materiālu, garumu, vārtu prasības un citus parametrus. | Nē |
| - Vai jāparedz pamatu izbūve, teritorijas labiekārtošana un segumu atjaunošana? Ja jā, lūdzam precizēt apjomu. | Iebetonēti stabiņi. Jāsakārto vide pēc darbu veikšanas. |
| - Vai jāparedz degvielas tvertnes tilpums vai minimālais autonomās darbības laiks? | Jā, jāparedz gan degvielas tvertnes tilpums un minimālās autonomās darbības laiks |