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1. 
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
0. Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs: “Projekta izstrāde jauna dīzeļģeneratora uzstādīšanai pie esošās AS “Sadales tīkls” transformatora apakšstacijas, ģeneratora piegāde, uzstādīšana un darbu autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. ORS, 2026/18K (turpmāk – Konkurss).

0. Pasūtītājs
	Pasūtītāja nosaukums 
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ogres rajona slimnīca”

	Juridiskā adrese 
	Slimnīcas iela 2, Ogre, LV-5001

	Reģistrācijas numurs 
	40003222317

	Banka
Konta numurs
Kods 
		AS “SEB banka”, UNLALV2X
	“Swedbank” AS, HABALV22

	LV52UNLA0033300609604
	LV12HABA0001402051200




	Tālrunis
	65046161

	E-pasta adrese 
	info@ogresslimnica.lv

	Darba laiks 
	Katru darba dienu: 08:00 – 16:00

	Kontaktpersona
	Iepirkumu speciāliste Vita Rudzāne, t. 65046161, e-pasts: vita.rudzane@ogresslimnica.lv (par nolikumu)
Saimnieciskās struktūrvienības vadītāja Sandra Aleksejeva, t.29278970, info@ogresslimnica.lv (par tehnisko specifikāciju).
Kontaktpersonas Konkursa laikā sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju. 

	Pasūtītāja pircēja profils iepirkumiem
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1208.




0.2. Informācija par iepirkuma procedūru
0.2.1. Konkurss tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.panta pirmās daļas 1.punktu un citiem iepirkuma procedūru regulējošajiem PIL pantiem, kā arī Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība”.

0.3. Iepazīšanās ar iepirkuma nolikumu
0.3.1. [bookmark: _Toc71120804]Konkursa dokumentācija pieejama Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Commissions/177841
0.3.2. Ieinteresētais piegādātājs Konkursa sadaļā EIS e–konkursu apakšsistēmā var reģistrēties kā Konkursa nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs.[footnoteRef:1] [1: Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883] 

0.3.3. Lejuplādējot nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi iepirkuma komisijas (turpmāk – Komisija) sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja pircēja profilā pie Konkursa. Ja minētos dokumentus un informāciju par izmaiņām Konkursa dokumentācijā Pasūtītājs ir publicējis Pasūtītāja pircēja profilā EIS Konkursa sadaļā, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis un ar tiem iepazinies.
0.3.4. Ja nolikumā tiek konstatētas pretrunas ar publisko iepirkumu procedūru regulējošo tiesību aktu prasībām, piemēro publisko iepirkumu regulējošo tiesību aktu nosacījumus.

0.4. [bookmark: _Toc52868500][bookmark: _Toc71120803]Informācijas apmaiņa
0.4.1. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Konkursa dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
0.4.2. [bookmark: _Hlk126072914]Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Konkursa dokumentāciju, tajā skaitā, nolikumu, uzdod latviešu valodā elektroniski, rakstiskā veidā, adresējot tos Komisijai un ievietojot tos EIS pie Konkursa, vai nosūtot tos uz e-pastu: vita.rudzane@ogresslimnica.lv. 
0.4.3. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot informāciju par jautājuma iesniedzēju) Pasūtītājs publicē EIS e-konkursu apakšsistēmā pie Konkursa un nosūta atbildes attiecīgajiem ieinteresētajiem piegādātājiem uz e-pasta adresēm, no kurām saņemts jautājums.

4. [bookmark: _Hlk129170324][bookmark: _Toc132510674][bookmark: _Toc421266107][bookmark: _Toc486604460][bookmark: _Toc161185][bookmark: _Toc533125][bookmark: _Toc38357759][bookmark: _Toc38394059][bookmark: _Toc42078515][bookmark: _Toc42079436][bookmark: _Toc42079640][bookmark: _Toc42079675][bookmark: _Toc42079700][bookmark: _Toc42080276][bookmark: _Toc42080810][bookmark: _Toc57793043]Objekta apsekošana ir iespējama iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu Sandru Aleksejevu pa tālr.: 29278970 un vienojoties par apsekošanas laiku.

0.5. [bookmark: _Toc533126][bookmark: _Toc38357760][bookmark: _Toc38394060][bookmark: _Toc42078516][bookmark: _Toc42079437][bookmark: _Toc42079641][bookmark: _Toc42079676][bookmark: _Toc42079701][bookmark: _Toc42080277][bookmark: _Toc42080811][bookmark: _Toc57793044]Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
0.5.1. Saskaņā ar turpmāk – PIL 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi Konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu.
0.5.2. Piedāvājums jāiesniedz, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
0.5.2.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā ievietotās formas;
0.5.2.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās sadaļās aizpildītas  formas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).
0.5.3. Pretendents piedāvājumu iesniedz https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Commissions/177841  atbilstoši EIS e-konkursu apakšsistēmā norādītajam termiņam (datumam un laikam).
0.5.4. Piedāvājumu atvēršana notiks EIS e-konkursu apakšsistēmā ne ātrāk kā četras stundas pēc EIS e-konkursu apakšsistēmā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
0.5.5. Piedāvājumi, kas iesniegti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas vai iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un tiks atgriezti atpakaļ iesniedzējam. 
0.5.6. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendents var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
0.5.7. [bookmark: _Hlk129171206]Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtās sēdēs. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Komisija nesniedz informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu. 
0.5.8. Piedāvājuma iesniegšana ir pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no Konkursa rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par izdevumiem un iespējamiem zaudējumiem, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 
0.5.9. Pieteikuma veidlapa,  apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā, ar Microsoft Office rīkiem lasāmā formātā. 
0.5.10. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. 
0.5.11. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Grozījumi vai atsaukums ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Atsauktos piedāvājumus un pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtos piedāvājumus neatver. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.
0.5.12. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli (EIS e-konkursu apakšsistēmā jāievada derīga elektroniskā atslēga un parole), lai Komisijai pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai. Pretendents ir atbildīgs par to, lai, šifrējot piedāvājumu, nebūtu radušās kritiskas kļūdas, kas padarītu piedāvājumu neatveramu, kā arī par to, lai iesniegtā atšifrēšanas atslēga būtu derīga un iesniegta norādītajā laikā.
0.5.13. Ja konstatēti sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus kopumā vismaz 2 (divas) stundas pēdējo 24 (divdesmit četru) stundu laikā vai 10 (desmit) minūtes pēdējo 4 (četru) stundu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, sistēmas turētājs (Valsts digitālās attīstības aģentūra) pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārcels piedāvājumu  iesniegšanas termiņu par 1 (vienu) darba dienu. 
0.5.14. Ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, Konkurss tiek pārtraukts.

0.6. Piedāvājuma noformēšanas prasības
0.6.1. Iesniedzot piedāvājumu, dokumentus paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā vai elektroniski parakstīts dokuments). Piedāvājuma dokumentu parakstīšanai var tikt izmantots EIS iestrādātais paraksta rīks, kas nodrošina elektroniskā dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu vai ar elektronisko parakstu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumu paraksta piegādātāju apvienības dalībnieku vai biedru pārstāvju pilnvarota persona.
0.6.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumam jāpavieno visu piegādātāju apvienības dalībnieku vai personālsabiedrību biedru noslēgta vienošanās par kopīga piedāvājuma iesniegšanu un sadarbību iepirkuma līguma izpildē. Piedāvājumam pievienotajā vienošanās jānorāda vismaz informācija par atbildības sadalījumu un dalībnieku vai biedru, kurš pilnvarots pārstāvēt piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību. Pilnvarojumu pārstāvēt personu apvienību vai personālsabiedrību paraksta katrs personālsabiedrības biedrs vai personu apvienībās iekļautās personas pārstāvēttiesīgais vai pilnvarotais pārstāvis. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
0.6.3. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Valsts valodas likuma 10. panta trešo daļu un Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.
0.6.4. Piedāvājuma dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Elektronisko dokumentu likumam. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai matemātiskām kļūdām.
0.6.5. Komisija, ja tai rodas šaubas par iesniegto dokumentu kopiju autentiskumu, PIL 41. panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
0.6.6. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama.
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1. [bookmark: _Toc533127][bookmark: _Toc38357763][bookmark: _Toc38394063][bookmark: _Toc42078519][bookmark: _Toc42079440][bookmark: _Toc42079644][bookmark: _Toc42079679][bookmark: _Toc42079704][bookmark: _Toc42080280][bookmark: _Toc42080814][bookmark: _Toc57793047][bookmark: _Toc42078521][bookmark: _Toc42079442][bookmark: _Toc42079646][bookmark: _Toc42079681][bookmark: _Toc42079706][bookmark: _Toc42080282][bookmark: _Toc42080816][bookmark: _Toc57793050]INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

1. [bookmark: _Toc57793048]Iepirkuma priekšmeta apraksts
0. Projekta izstrāde jauna dīzeļģeneratora uzstādīšanai pie esošās AS “Sadales tīkls” transformatora apakšstacijas un darbu autoruzraudzība, saskaņā ar darba uzdevumu (1.pielikums).
0. CPV kodi:
· 31120000-3 (Ģeneratori);
· 71000000-8, Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi. 
1. Pretendents nodrošina, ka iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi 
1. Līguma izpildes termiņš un vieta. 
2.3.1. Līguma izpildes termiņš – 6 mēneši no līguma parakstīšanas. 
2.3.2. Līguma izpildes vieta – Slimnīcas iela 1, Slimnīcas iela 1A, Slimnīcas iela 2, Miera iela 2, Ogre, LV-5001.

1. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS (ATLASES) PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
 
2. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem.
2. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas Republikas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
2. Pretendentam jāatbilst šādām pretendentu kvalifikācijas prasībām attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī tehniskajām un profesionālajām spējām un jāiesniedz šādi dokumenti:
	Prasība
	Iesniedzamais dokuments

	3.3.1. Pieteikums par piedalīšanos Konkursā, ko paraksta atbilstoši nolikuma 1.7.1.apakšpunktā noteiktajam.
	Pretendenta pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar nolikuma 2.pielikuma formu.

	3.3.2. Pretendents piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi. 
	Pretendenta apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu saskaņā ar nolikuma 3. pielikumu.

	3.3.3. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) un visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).


	Informāciju par pretendentu, kas ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā, Komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv.
Informāciju par pretendentu, kas ir fiziska persona un Latvijas Republikā ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā, Komisija pārbauda Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvientē https://www6.vid.gov.lv/SDV. 
Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs – jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu), tad iesniedz informāciju par pretendenta reģistrācijas Nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu, vai norāda publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu.

	3.3.4. Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji, un katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.
Ar apakšuzņēmēju ir saprotama pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. 
	Ja pretendents līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents pievieno (ietverts 2.pielikumā) līguma izpildē iesaistīto personu sarakstu ar norādi, kādus darbus norādītais apakšuzņēmējs un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs veiks, norādot apakšuzņēmēja un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu. Iepirkuma līguma izpildes laikā līgumslēdzējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts iepirkuma līguma izpildē.
Apakšuzņēmējam un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējam jāaizpilda veidlapa (9.pielikums).
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešo daļu apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Minētā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

	3.3.5.Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.


	Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās (ietverts nolikuma 2.pielikumā).
Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums par līguma izpildei nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, papildus pievienojot dokumentu, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros, ja tā atšķiras no Uzņēmumu reģistrā norādītās.

	3.3.6. Atbilstoši PIL 49.panta nosacījumiem pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – EVIPD) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. 

	Pretendents var iesniegt veidlapu atbilstoši Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regulai 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, kas pieejama: https://espd.eop.bg/espd-web/ 
Ja Pretendents ir izvēlējies iesniegt EVIPD, tas jāiesniedz arī par katru piegādātāju apvienības dalībnieku, par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. 
Iesniedzot EVIPD, pretendents aizpilda EVIPD II-IV daļu. Aizpildot EVIPD veidlapu, obligāti jāaizpilda veidlapas IV daļas A un C iedaļas. 
Sagatavojot EVIPD, pretendents papildina EVIPD veidlapas III daļas D sadaļu “Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja dalībvalsts tiesību normās”, iekļaujot informāciju par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo daļu un PIL 42.panta otrās daļas 3.punktu. 
Pasūtītājam jebkurā Konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. 
Pretendents var Pasūtītājam iesniegt EVIPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. 

	[bookmark: _Hlk119069539]3.3.7. Pretendents, kā galvenais darbu veicējs, iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2021.-2025.g.), kā arī 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas datumam vismaz 1 (vienā) objektā ir veicis līdzvērtīgus darbus, t.i. veicis projekta izstrādi un uzstādījis līdzvērtīgu ģeneratoru.
Šajos objektos Darbi līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē ir pilnībā pabeigti, un pasūtītājs tos ir pieņēmis, un par tiem ir saņemtas pasūtītāju pozitīvas atsauksmes. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem) kopā jāatbilst šai prasībai.
	Jāpievieno informācija par iepriekšējo pieredzi (pēc nolikuma 4.pielikuma formas). Sarakstā jānorāda tie objekti, kas atbilst šīm nolikuma punkta prasībām un kuros darbi ir pabeigti un nodoti objekta pasūtītājam.
Jāpievieno dokumentācija (akta par objekta/u nodošanu ekspluatācijā, līguma kopiju, darbu pieņemšanas-nodošanas akta kopiju vai atsauksmi/es u.tml.), no kuras var secināt par pretendenta pieredzes atbilstību Konkursa nolikuma prasībai/ām.
Citu valstu pretendenti var iesniegt alternatīvus dokumentus, ņemot vērā attiecīgās valsts normatīvo aktu prasības iepirkuma priekšmeta jomā.
Pieredzi var apliecināt ar vienu vai arī ar vairāku līgumu/objektu izpildi. 


	3.3.8. Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls:
3.3.8.1. (arhitekts/projektētājs, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2021.-2025.g.), kā arī 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas datumam ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzvērtīga darba veikšanai (projektēšana) un/vai
3.3.8.2. projekta vadītājam, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses vai līdzvērtīgs sertifikāts un kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2021.-2025.g.), kā arī 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas datumam ir pieredze vismaz 1 (viena) jauna ģeneratora (kurš ir nodots ekspluatācijā) uzstādīšanā.
	Informācija par speciālistiem, kas līguma piešķiršanas gadījumā darbosies šī līguma izpildē. Nolikuma 5.pielikums.
Obligāti jāizpilda dati par atbildīgo darbu vadītāju. Pēc vēlēšanās sarakstu var papildināt, uzrādot arī citu iesaistīto personālu, kas nepieciešams projektā paredzēto darbu veikšanai. Pieprasītie speciālisti var būt arī viena un tā pati persona, ja tai ir attiecīga kvalifikācija. Pretendenta piedāvātā darbu vadītāja profesionālās pieredzes apraksts, saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumā noteikto formu.

	3.3.9. Pretendentam visā Darbu izpildes laikā jābūt spēkā Izpildītāja (Darbu veicēja) civiltiesiskās atbildības obligātajai apdrošināšanai.

	Pretendenta spēkā esoša Izpildītāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma (polises) apliecinātu kopiju (apdrošināšanas līgumam jāatbilst piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dienā spēkā esošajam normatīvajam regulējumam) vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu par apņemšanos noslēgt apdrošināšanas līgumu




1. TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS


3. Pasūtītāja  Darba uzdevums (Nolikuma 1.pielikums) piegādātājam jāizvērtē ar  pietiekamu rūpību, lai konkursā uzvarējušais Pretendents, parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka Tehniskajā piedāvājumā (tāmēs) iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami  pilnīgai Tehniskajā specifikācijā paredzēto darbu veikšanai, lai nodrošinātu Darbu nodošanu pasūtītajam iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā.
3. Tehniskā piedāvājuma  dokumentu  kopumā  pretendents iesniedz   šādus  dokumentus, kuri   apliecina    pretendenta   iesniegtā   piedāvājuma   atbilstību   iepirkuma   priekšmeta aprakstam un Darbu izpildei  izvirzītajām prasībām:
4.2.1.    Darbu  izpildes  kalendāro  grafiku, kurā norāda:
4.2.2.1.   katru   nedēļu  veicamo   Darbu   veidus   un  apjomus,
4.2.2.2.    finanšu plūsmu  par faktiski  izpildāmo darbu vērtību  pa mēnešiem,
4.2.3.    Darbu   organizācijas  aprakstu   (pēc  Līguma  noslēgšanas  - Darbu  veikšanas projektu),  kas  apliecina  Nolikumā izvirzīto  Darbu  organizācijas prasību  izpildi, un kurā norādītā pretendenta personāla kvalifikācija un attiecīgo darbu  veikšanai paredzētais tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams, lai darbus  veiktu kalendārajā grafikā noteiktajos termiņos;
4.2.4.   Kompetenta speciālista, kuram ir tiesības sniegt pakalpojumus darba aizsardzības jomā,   izglītību  apliecinoša  dokumenta  kopiju  saskaņā   ar Ministru   kabineta   2003.  gada  25. februāra   noteikumu   Nr.  92  "Darba aizsardzības  prasības,  veicot  būvdarbus”   8.11.  punkta vai  8.12. punkta prasībām un  apliecinājumu par apņemšanos sadarboties ar pretendentu saskaņā  ar paraugu  8.pielikumā;
4.2.5. Pretendenta apliecinājums, ka ir pilnībā iepazinies ar Darba uzdevumā norādītajām prasībām un tās izprot;
4.2.6. Pretendenta apliecinājums, ka minētā iepirkuma Līguma sekmīgai izpildei tam ir pieejami nepieciešamie finanšu un cilvēkresursi.

4.3.       Darbu un iekārtas minimālais garantijas  termiņš  ir vismaz 60 (Sešdesmit) kalendāra  mēneši, skaitot no dienas, kurā Objekts tiek nodots  pasūtītājam (Norādīt garantijas laiku).  
	      
4.3. Finanšu  piedāvājums.
4.3.1. Pretendentam finanšu piedāvājumā jāietver visi nodokļi (izņemot PVN), nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā iespējamo sadārdzinājumu. 
4.3.2. Piedāvātā līgumcena, jāieraksta 12.pielikuma veidlapā “Finanšu piedāvājums” un EIS e-konkursu apakšsistēmas Finanšu piedāvājuma sadaļas ievadlaukā (bez PVN).


5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES  KRITĒRIJI UN KOMISIJAS LĒMUMI

5.1. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi
5.1.1. [bookmark: _Toc33644005190]Iepirkumu komisija ir tiesīga detalizētu tehniskā un finanšu piedāvājumu un Pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
5.1.2. Lai konstatētu, kuram Pretendentam ir piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, iepirkumu komisija pārbauda, vai iesniegtajos finanšu piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas. Ja iepirkumu komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkumu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumus, iepirkumu komisija ņem vērā iepirkumu komisijas veikto aritmētisko kļūdu labojumus. 
5.1.3. Iepirkumu komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, un rīkojas saskaņā ar PIL 53.panta noteikumiem. Ja iepirkumu komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.
5.1.4. Iepirkumu komisija pārbauda piedāvājuma atbilstību Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.
5.1.5. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
· piedāvājuma noformējuma pārbaude;
· pretendentu atlase;
· tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude;
· [bookmark: _Hlk494446059]finanšu piedāvājuma vērtēšana;
· [bookmark: _Toc336440052]saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšana. 
5.1.6. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

5.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude
5.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.
5.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk nevērtēt.
5.3. [bookmark: _Toc380655976][bookmark: _Toc487707631]Pretendentu atlases dokumentu pārbaude
5.3.1. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
5.3.2. Ja pretendents neatbilst kādai no Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Atklātā konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
5.4. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude
5.4.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta tehniskais piedāvājums atbilst dotajam Darba uzdevumam.
5.4.2. [bookmark: _Toc535914593][bookmark: _Toc535914811][bookmark: _Toc535915696][bookmark: _Toc19521669][bookmark: _Toc58053988]Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.
5.4.3. Komisija noraida Pretendentu, ja Pretendents ar tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz Komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju darbu laikā nodrošināt nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.

5.5. Finanšu piedāvājumu vērtēšana un saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana
5.5.1. Komisija izskata tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.
      
5.5.2. No   piedāvājumiem,   kuri   tiek   atzīti  par   atbilstošiem, Komisija izvēlas  saimnieciski  visizdevīgāko  piedāvājumu (SIP), ņemot vērā sekojošus kritērijus:

	Kritēriji un vērtējums
	Maksimālais punktu skaits 

	Cena bez PVN – piedāvātā cena.
Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts pretendentam, kurš piedāvājis viszemāko cenu. Attiecīgi, pārējiem pretendentiem punkti tiek piešķirti, aprēķinot pēc formulas:
A = Azem./ Avērt. x 80, kur:
A – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata;
Azem. – zemākā piedāvātā cena;
Avērt. – vērtējamā pretendenta piedāvātā cena.
	80

	B – Atbildīgajam darbu vadītājam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021.-2025.g. un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pieredze līdzvērtīgu darbu veikšanā (projekta izstrāde un ģeneratora uzstādīšana) un objekts minētajos gados pieņemts ekspluatācijā. Nolikuma 3.3.8.2.punkts.
Piedāvājums ar darbu vadītāja ar lielāko pieredzi saņem 20 punktus. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaits tiek aprēķināts, izmantojot tabulā norādīto aprēķina formulu.
B – Būvdarbu vadītāja  pieredze (nodotie objekti ekspluatācijā)
B = Bpied / Bliel x 20
(Bliel – lielākā (objektu skaits);
Bpied – vērtējamā pieredze (objektu skaits)).
	20



Pretendenta piedāvājuma skaitlisko vērtējumu aprēķina pēc formulas: E=A+B.
Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko punktu skaitu saskaņā ar Nolikumā noteiktajiem piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem.

5.5.3. Ja tiek konstatēti vismaz 2 (divi) vienādu zemāko cenu piedāvājumi:
5.5.3.1. par pirmo izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikts kritērijs A - “Cena bez PVN – piedāvātā cena”, t.i. līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš ieguvis vairāk punktus A kritērijā.
5.5.3.2. Ja arī A kritērijā ir iesniegti vienādi kritēriji, tad pēc nejaušības principa, uzvarētāja noteikšanai tiks veikta izloze. Par izlozes norisi tiešsaistes platformā “Zoom” (datumu un laiku), katrs izlozes dalībnieks (pretendents) tiks informēts, nosūtot tam elektroniski vēstuli ar uzaicinājuma saiti. Pretendentam ir tiesības, bet ne pienākums piedalīties izlozē. Ja Pretendents nepiedalīsies izlozē, tad viņam nav tiesības celt iebildumus par notikušās izlozes rezultātiem.
[bookmark: _Toc61422147][bookmark: _Toc59334738]

6. PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI, SANKCIJU PĀRBAUDE UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA
6.1. Pretendentu izslēgšanas noteikumu un sankciju pārbaudi Komisija veic attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības attiecīgajā Konkursa daļā.
6.1.1. [bookmark: _Hlk127283463]Pasūtītājs norāda, ka Publisko iepirkuma likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā (skat. https://likumi.lv/doc.php?id=287760) ir noteikti pretendentu izslēgšanas gadījumi. Izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti PIL 42.pantā noteiktajā kārtībā.
6.1.2. Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 8. un 9.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas gadījumi (ja attiecināms): Nav attiecināms.
6.1.3. [bookmark: _Hlk127283519]Izslēgšanas nosacījumi atbilstoši PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punkta regulējumam tiek pārbaudīti arī uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo piegāžu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10000 EUR, uz personu, uz kuras iespējām balstās pretendents, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, kā arī uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība. 
6.1.4. Pasūtītājs neattiecina PIL 42. panta otrās daļas 1., 2. un 3. punktā minētos izslēgšanas iemeslus uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, un PIL 42. panta otrās daļas 1., 2. un 11. punktā minētos izslēgšanas iemeslus neattiecināt uz pretendenta patieso labuma guvēju.
6.1.5. [bookmark: _Hlk127283555]Komisija pārbaudīs, vai uz pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā  norādītie izslēgšanas gadījumi.
6.2. Ja Konkursa daļas uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma noslēgt līgumu atsakās slēgt iepirkuma līgumu, vai Konkursa daļas uzvarētājs atsauc savu piedāvājumu vai personu apvienība nolikuma 8.5.punktā norādītajā termiņā neizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai nenoslēdz sabiedrības līgumu un neiesniedz dokumentus, kas pierāda, ka personu apvienība ir izveidojusies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgusi sabiedrības līgumu, Komisija izvēlas pretendentu, kurš nākamais piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Konkursa daļā vai pieņem lēmumu pārtraukt Konkursa daļu.
6.3. Gadījumā, ja nevienu pretendentu nevar atzīt par atbilstošu Konkursa dokumentu prasībām, vai arī Konkursam vai tā daļai nav iesniegts neviens piedāvājums, Komisija izbeidz Konkursu daļu bez rezultāta. 
6.4. Ja uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma noslēgt līgumu atsakās slēgt līgumu, vai uzvarētājs atsauc savu piedāvājumu vai personu apvienība nolikuma 8.5.punktā norādītajā termiņā neizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai nenoslēdz sabiedrības līgumu un neiesniedz dokumentus, kas pierāda, ka personu apvienība ir izveidojusies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgusi sabiedrības līgumu, Komisija izvēlas pretendentu, kurš nākamais piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
6.5. Komisija, ievērojot PIL 37.pantā noteikto, 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par Konkursa rezultātu, vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu Konkursā, nosūtot informāciju uz pretendenta piedāvājumā norādīto e-pasta adresi. 
6.6. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par Konkursa rezultātu, sagatavo un EIS e-konkursu apakšsistēmā pie Konkursa publicē procedūras ziņojumu.
6.7. Pasūtītājs pēc tam, kad noslēgts piegādes līgums vai pieņemts lēmums par Konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu, rīkojas atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 25.punktā noteiktajam. 

7. [bookmark: _Toc52978179][bookmark: _Toc70519442]IEPIRKUMA KOMISIJA UN TĀS DARBĪBA
7.1. [bookmark: _Hlk515629366]Konkursa piedāvājumu atvēršanu, salīdzināšanu un vērtēšanu veic ar 2026.gada 17.jūnija rīkojumu Nr. 1-3/55 izveidota iepirkuma komisija.
7.2. Iepirkuma komisijas tiesības
7.2.1. Pieprasīt rakstveidā precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus.
7.2.2. Pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un vērtēšanas stadijām.
7.2.3. Veikt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos PIL noteiktajā kārtībā.
7.2.4. Ja nepieciešams, pieņemt lēmumu par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu.
7.2.5. Labot piedāvājumu vērtēšanas laikā konstatētās aritmētiskas kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos. 
7.2.6. Pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu.
7.2.7. Pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas vai izmaksu veidošanās mehānismu.
7.2.8. Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.
7.2.9. Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu. 
7.2.10. Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst Konkursa dokumentos izvirzītajām prasībām un izbeigt Konkursu bez rezultāta.
7.2.11. Jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
7.2.12. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Konkursa nolikumu.
7.3. Iepirkuma komisijas pienākumi
7.3.1. Izstrādāt un apstiprināt Konkursa dokumentus pirms Konkursa izsludināšanas.
7.3.2. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
7.3.3. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
7.3.4. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos un nolikumā noteiktajā kārtībā sniegt papildu informāciju par Konkursa dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
7.3.5. Izdarot grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, pagarinot piedāvājumu iesniegšanas termiņu, pieņemot lēmumus, kas skar iepirkuma procedūras norisi, sniedzot papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, PIL noteiktajos gadījumos un kārtībā sagatavot atbilstošo paziņojumu un to iesniegt publicēšanai Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, kā arī publicēt attiecīgu informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā.
7.3.6. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Konkursa nolikumu, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par Konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu.
7.3.7. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Konkursa nolikumu.

8. LĪGUMA SLĒGŠANA
8.1. Ar līguma slēgšanas tiesības ieguvušo pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums atbilstoši nolikuma 
13.pielikumā pievienotajam līguma projektam.
8.2. Iepirkuma līgumu slēdz pēc PIL 60.panta sestajā daļā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 
8.3. Iepirkuma līgumu var slēgt, neievērojot nogaidīšanas termiņus, ja vienīgajam pretendentam ir piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības un nav pretendentu, kas būtu tiesīgi iesniegt iesniegumu PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā.
8.4. Iepirkuma līguma slēgšanas procesā iebildumi par līguma nosacījumiem netiek pieņemti. 
8.5. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tai ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Komisijas lēmums kļuvis nepārsūdzams. 
8.6. Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienas EIS e-konkursu apakšsistēmā pie Konkursa, ievērojot PIL 60.panta desmitajā daļā noteikto, publicē iepirkuma līgumu. 

9. PIEGĀDĀTĀJA UN PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
9.1. Piegādātāja un pretendenta tiesības
9.1.1. Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt kopēju piedāvājumu.
9.1.2. Pieprasot papildu informāciju par Konkursu nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā, saņemt papildu informāciju, kā arī iepazīties ar to EIS  e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā.
9.1.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
9.1.4. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē EIS e-konkursu apakšsistēmā.
9.1.5. Pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu PIL noteiktajā kārtībā. 
9.1.6. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Konkursa nolikumu.
9.2. Piegādātāja un pretendenta pienākumi
9.2.1. Regulāri iepazīties ar EIS e-konkursu apakšsistēmā pie Konkursa publicēto informāciju un dokumentiem. 
9.2.2. Piedaloties Konkursā, ievērot normatīvo aktu prasības.
9.2.3. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām.
9.2.4. Sniegt patiesu informāciju.
9.2.5. Iepirkumu komisijas noteiktajos termiņos iesniegt atbildes un skaidrojumus uz Komisijas pieprasījumiem un jautājumiem par piedāvājumu.
9.2.6. Segt visas izmaksas, kas ir saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 
9.2.7. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Konkursa nolikumu. 

10. PERSONAS DATU APSTRĀDE
10.1. Pretendenta piedāvājumā iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmanto komunikācijas nodrošināšanai ar pretendenta pārstāvjiem, iesniegtā piedāvājuma atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz publiska iepirkuma procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt Konkursa norisi atbilstoši PIL un Konkursa nolikumam, kā arī noslēgt un izpildīt iepirkuma līgumu.
10.2. Personas datu apstrādes pārzinis ir pasūtītājs, kontaktinformācija: Slimnīcas iela 2, Ogre, LV-5001, e-pasta adrese info@ogresslimnca.lv, tālrunis 65046161. Papildu informācija par Personas datu apstrādi pieejama: https://ogresslimnica.lv/wp-content/uploads/2019/03/Pricay_policy_ORS.pdf.
10.3. Personas dati var tikt nodoti Iepirkumu uzraudzības birojam, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un/vai Administratīvajai rajona tiesai, kā arī citām uzraugošajām iestādēm atbilstoši PIL, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK” (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

NOLIKUMA PIELIKUMU SARAKSTS

1. pielikums. Darba uzdevums;
2. pielikums. Pieteikums dalībai atklātam konkursam;
3.  pielikums. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu;
4.pielikums. Informācija par Pretendenta pieredzi;
5.pielikums. Iesaistītā personāla(speciālistu) saraksts;
6.pielikums. Darbu vadītāja profesionālās pieredzes apraksts;
7.pielikums. Iesaistītā sertificētā speciālista apliecinājums;
8.pielikums. Kompetenta speciālista (kompetentas institūcijas) darba aizsardzības jomā apliecinājums;
9.pielikums. Apakšuzņēmēja apliecinājums;
10.pielikums. Apliecinājums par garantiju;
11.pielikums. Objekta apsekošanas lapa;
12. pielikums. Finanšu piedāvājums;
13. pielikums. Iepirkuma līguma projekts.
[bookmark: _Hlk508616719]






























1.pielikums nolikumam 
(ID.Nr.ORS, 2026/18K)


DARBA UZDEVUMS
Aktualizēts 2026.gada 30.jūlijā (pamatojoties uz Pretendentu uzdotajiem jautājumiem)


[bookmark: _Hlk158636316]Projekta izstrāde jauna dīzeļģeneratora uzstādīšanai pie esošās AS “Sadales tīkls” transformatora apakšstacijas un darbu autoruzraudzība, kas paredz:
1. Inženiertopogrāfiskā plāna izstrādi;
2. Inženierģoloģisko izpēti;
3. AS “Sadales tīkls” tehnisko noteikumu pieprasīšana;
4. Objekta apsekošana;
5. Projektēšanas uzdevuma sagatavošana Lietotāja daļas projektam;
6. Dīzeļģeneratora piegāde, uzstādīšana un pieslēgšana pie esošās AS “Sadales tīkls” transformatora apakšstacijas;
7. Autoruzraudzības veikšana.

Dīzeļģeneratoriam ir jāatbilst stingrām drošības, vides aizsardzības un tehnisko standartu prasībām, ko apliecina obligātais CE marķējums!

Pielikumā: 
· topogrāfijas plāns teritorijā kur plānots uzstādīt ģeneratora komplektu;
· elektrisko shēmu sadales, kas atrodas pie transformatora apakšstacijas.
	
	Jautājums
	Atbilde

	1. Kāda ir projektējamā un piegādājamā dīzeļģeneratora minimālā nepieciešamā jauda (kVA un kW)?

	Konkurss ir izsludināts lai tiktu sagatavots projekts ģeneratora uzstādīšanai. Projekta izstrādātājs noteiks kāds ģenerators nepieciešams, t.i. projektētājs izvērtē piegādājamā dīzeļģeneratora jaudas, ņemot vērā slimnīcas elektropatēriņu..


	2. Kāda ir nepieciešamā ģeneratora darbības rezerve un autonomās darbības ilgums?

	Nepieciešamā ģeneratora darbības rezerve  - ar vienu degvielas uzpildi.
Autonomās darbības ilgums – darbība ar vienu degvielas tvertni (dīzeļdegviela)


	3. Vai paredzēta skaņas slāpējoša konteinerizpilde vai cita izpildījuma prasība? Ja jā, lūdzam precizēt.

	Nē

	4. Vai iepirkuma priekšmetā ir jāparedz nojumes izbūve virs ģeneratora? Ja jā, lūdzam norādīt tehniskās prasības un apjomu.
	Jā, nojume ar sānu malām un jumtiņu. Apjoms atkarīgs no ģeneratora izmēra.

	5. Vai iepirkuma priekšmetā ir jāparedz teritorijas norobežošana ar žogu? Ja jā, lūdzam norādīt žoga augstumu, materiālu, garumu, vārtu prasības un citus parametrus.

	Nē

	6. Vai jāparedz pamatu izbūve, teritorijas labiekārtošana un segumu atjaunošana? Ja jā, lūdzam precizēt apjomu.

	Iebetonēti stabiņi. Jāsakārto vide pēc darbu veikšanas.

	7. Vai jāparedz degvielas tvertnes tilpums vai minimālais autonomās darbības laiks?

	Jā, jāparedz gan degvielas tvertnes tilpums un minimālās autonomās darbības laiks







































2.pielikums nolikumam
(ID Nr. ORS, 2026/18K)

PIETEIKUMS
dalībai atklātam konkursam
“Projekta izstrāde jauna dīzeļģeneratora uzstādīšanai pie esošās AS “Sadales tīkls” transformatora apakšstacijas un darbu autoruzraudzība” 
(iepirkuma procedūrai ORS, 2026/18K)

	PRETENDENTS

	Nosaukums:
	

	Reģistrācijas Nr.:
	

	Uzņēmuma statuss:
(mikro / mazais / vidējais / lielais)*



	

	*Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro;
Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 50 darbinieki un kura gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 10 miljonus euro;
Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 250 darbinieki un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, vai bilance nepārsniedz 43 miljonus euro.


	Juridiskā adrese:
	

	Faktiskā adrese:
	

	Biroja tālruņa Nr.:
	

	Biroja e-pasta adrese:
	

	Banka:







	



	Bankas kods:
	

	Bankas konta Nr.:
	

	Paraksttiesīgā persona(-as) (vārds,uzvārds):
	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālruņa Nr.:
	

	E-pasta adrese:
	

	Informācija par personu (-ām) kura (-as), gadījumā, ja pretendentam tiks piedāvātas līguma slēgšanas tiesības, parakstīs līgumu

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Pārstāvības pamats (piemēram, statūti, pilnvarojums)
	



ar šī pieteikuma iesniegšanu:
· piesakās piedalīties iepirkumā “Projekta izstrāde jauna dīzeļģeneratora uzstādīšanai pie esošās AS “Sadales tīkls” transformatora apakšstacijas un darbu autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. ORS, 2026/18K;
· apņemas ievērot visas iepirkuma nolikuma prasības;
· apņemas, ja tiks atzīts par uzvarētāju, slēgt piegādes līgumu un izpildīt visus līguma noteikumus saskaņā ar iepirkuma nolikuma 13.pielikumu;
· apliecina, ka Pretendentam nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras var ietekmēt līguma izpildi atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 111. pantā noteiktajam;
· apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas Eiropas Komisijas Padomes 2022. gada 8. aprīļa regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k pantā 1. punktā noteiktās sankcijas;
· apliecina, ka iepirkuma līguma izpildē netiks ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi;
· apliecina, ka piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas atbilst to oriģināliem;
· apliecina, ka piedāvājumā ietvertie dokumentu tulkojumi atbilst to oriģināliem.


Papildus informācija (aizpilda tikai tad, ja attiecas):
· Ja pretendents ir piegādātāju apvienība/personu apvienība 
	Nr.p.k.
	Personas, kuras veido piegādātāju apvienību
	Reģistrācijas Nr.
	Juridiskā adrese
	Atbildības apjoms EUR

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu.
Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu.

· Pretendenta amatpersonu saraksts – ārvalstīs reģistrētam pretendentam
	Nr.p.k.
	Juridiskās personas nosaukums
	Vārds, uzvārds, dzimšanas datums
	Amatpersonas statuss****

	
	
	
	

	
	
	
	


**** Persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli. Informācija iesniedzama arī par piegādātāju apvienības dalībnieku, personālsabiedrības biedru

· Apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji:
	Nr.p.k
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Reģistrācijas Nr.
	Juridiskā adrese 
	Nododamās līguma daļas apjoms (EUR) un apraksts
	Statuss (mikro, mazais vai vidējais uzņēmums)

	
	
	
	
	
	


Apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem jāiesniedz apakšuzņēmēja apliecinājums saskaņā ar nolikuma 9.pielikumu.

· Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās:

	Nr.p.k
	Personas, uz kuras iespējām balstās, nosaukums
	Reģistrācijas Nr.
	Juridiskā adrese 
	Nolikuma prasība, kuru izpilda persona
	Statuss (mikro, mazais vai vidējais uzņēmums)

	
	
	
	
	
	



Paraksttiesīgās personas vārds un uzvārds, amata nosaukums_________________

3. pielikums nolikumam
(ID Nr. ORS, 2026/18K)


APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU
Iepirkuma procedūrai
“Projekta izstrāde jauna dīzeļģeneratora uzstādīšanai pie esošās AS “Sadales tīkls” transformatora apakšstacijas un darbu autoruzraudzība” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. ORS, 2026/18K)

Sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, __________________________________
         Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐
	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem (šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam);

	☐
	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2.apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu) vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, izņemot šī apliecinājuma 4.2.apakšpunktā minēto gadījumu.
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

<Paraksttiesīgās personas vārds un uzvārds, amata nosaukums>


Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.


Pielikums
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu
	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	




 

















4.pielikums nolikumam
(ID Nr. ORS, 2026/18K)


INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI


	Nr.
p.k.
	Gads
	Objekts
	Izpildīto darbu veids

	Pasūtītāja nosaukums,
kontaktpersona, kontakttālrunis
	Izpildes laiks
un termiņš
	Veikto 
darbu vērtība 
EUR bez PVN

	
	
	Nosaukums
	Adrese
	
	
	
	

	
1. 

2. 

3. 
	



	
	
	
	
	
	






____________________________________                         (paraksts)                           ______________________________________
                         (Amata nosaukums)                                                                                                                           (Paraksta atšifrējums)
		


























5.pielikums nolikumam
(ID Nr. ORS, 2026/18K)

IESAISTĪTĀ PERSONĀLA (SPECIĀLISTU) SARAKSTS
(Pretendentam jānorāda amata nosaukumi atbilstoši kvalificētajam personāla, lai atbilstu noteiktajām prasībām)
	Nr.p.k.
	Vārds, uzvārds
	Amata nosaukums līguma izpildē
	Sertifikāta Nr./Izglītības dokumenta Nr.
	Sertifikāta nosaukums/izglītības dokumenta nosaukums

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Paraksts: ___________________________________________ 
  		(Uzņēmuma vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis) 
Pilns vārds, uzvārds: _________________________
































6. pielikums nolikumam
(ID Nr. ORS, 2026/18K)



DARBU VADĪTĀJA PROFESIONĀLĀS PIEREDZES APRAKSTS 


	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas tel.nr.)
	Objekta nosaukums, adrese
	Darbu izmaksas
	Kopējais darbu veikšanas laiks (uzsākšanas-nodošanas ekspluatācijā gads/mēnesis)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




________________________________ (paraksts)/ V. Uzvārds

	Pielikumā:
	1. atsauksmes par darbu vadītāja pieredzi uz _ lapām;
2. akts par pieņemšanu ekspluatācijā uz __ lapām.

































7. pielikums nolikumam
(ID Nr. ORS, 2026/18K)




IESAISTĪTĀ SERTIFICĒTĀ SPECIĀLISTA 
APLIECINĀJUMS

Ar šo [sertificētā speciālista vārds, uzvārds, sertificētā joma, sertifikāta Nr.] apliecinu, ka līguma ietvaros par projekta izstrādi jauna dīzeļģeneratora uzstādīšanai pie esošās AS “Sadales tīkls” transformatora apakšstacijas un darbu autoruzraudzība veikšu [specializācija] vadību līgumā norādītajā objektā.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā. 
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

________________________________ (paraksts)/ V. Uzvārds
(Sertificētā speciālista paraksta atšifrējums)                                                                         	     (paraksts)






























8.pielikums nolikumam
(ID Nr. ORS, 2026/18K)




KOMPETENTA SPECIĀLISTA (KOMPETENTAS INSTITŪCIJAS) DARBA AIZSARDZĪBAS JOMĀ APLIECINĀJUMS


Apliecinu, ka gadījumā, ja ar Pretendentu ____________, tiks noslēgts līgums atklātā konkursā “Projekta izstrāde jauna dīzeļģeneratora uzstādīšanai pie esošās AS “Sadales tīkls” transformatora apakšstacijas un darbu autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr.ORS, 2026/18K, veikšu Darba aizsardzības koordinatora pienākumus līguma izpildes laikā.


________________________________              ________________________________ 
(Kompetentā speciālista vārds, uzvārds)                                                         (Paraksts)






















9.pielikums nolikumam
(ID Nr. ORS, 2026/18K)




APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS


Ar šo [apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] apliecina, ka, ja pretendents [nosaukums, reģ.Nr., juridiskā adrese] tiks atzīts par uzvarētāju konkursā, mūsu sabiedrība kā apakšuzņēmējs, apņemas veikt šādus darbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




_______________________________          (paraksts)      ____________________________________
                    (Amata nosaukums)                                                               (Paraksta atšifrējums)


























10.pielikums nolikumam
(ID Nr. ORS, 2026/18K)


APLIECINĀJUMS PAR DARBU KVALITĀTES GARANTIJU
atklātam konkursam
“Projekta izstrāde jauna dīzeļģeneratora uzstādīšanai pie esošās AS “Sadales tīkls” transformatora apakšstacijas un darbu autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. ORS, 2026/18K


Ar šo apliecinām, ka, ja ar mums tiks noslēgts publiskā iepirkuma līgums, tā izpildē nodrošināsim darbu, tai skaitā pielietoto materiālu, konstrukciju un iekārtu kvalitātes garantijas termiņu ___ (vārdiem)* kalendāra mēneši. Garantijas termiņš sāk tecēt ar dienu, kad Objekts pieņemts ekspluatācijā. Garantijas saistības izpilde notiek saskaņā ar konkursa Nolikumam pievienotā publiskā iepirkuma līguma noteikumiem.


Ar šo apliecinām, ka iepirkuma piedāvājumā iekļautie materiāli, konstrukcijas un tehnoloģijas atbilst tehniskajai specifikācijai, to izmantošana atļauta konkrēto darbu veikšanā Latvijas Republikā.




            (paraksta atšifrējums)					                	         (paraksts)





























11.pielikums nolikumam
(ID Nr. ORS, 2026/18K)



[bookmark: _Toc497395418]OBJEKTA APSEKOŠANAS LAPA

Apsekošanas dati
	Apsekošanas datums
	__.__.2026.



Pretendents:
	Uzņēmuma nosaukums
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Adrese
	

	Pārstāvja amats, vārds, uzvārds
	



	Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts)
	



Pretendenta ___________________________________ pārstāvis ________________________		                    /uzņēmuma nosaukums/			/vārds, uzvārds/

veicis objektu apsekošanu saskaņā ar atklāta konkursa “Projekta izstrāde jauna dīzeļģeneratora uzstādīšanai pie esošās AS “Sadales tīkls” transformatora apakšstacijas un darbu autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr.ORS, 2026/18K, nolikuma prasībām. 

Ar šo Pretendenta pārstāvis apliecina, ka ir iepazinies ar objektu un faktiski veicamo darbu apjomu.



Objekta apsekošanas dalībnieku paraksti
	Pasūtītāja pārstāvis (amats, vārds, uzvārds)
	Pasūtītāja pārstāvja paraksts

	
	

	Pretendenta pārstāvis (amats, vārds, uzvārds)
	Pretendenta pārstāvja paraksts

	

	














12.pielikums nolikumam
(ID Nr. ORS, 2026/18K)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  
atklātam konkursam 
„Projekta izstrāde jauna dīzeļģeneratora uzstādīšanai pie esošās AS “Sadales tīkls” transformatora apakšstacijas un darbu autoruzraudzība”   
(identifikācijas Nr. ORS, 2026/18K)  


Ar šo finansiālo piedāvājumu__________________________________________________,
(sabiedrība)

Reģ.Nr.: ___________________________________________________________________,

Adrese_____________________________________________________________________

sniedz savu piedāvājumu atklātā konkursā „ Projekta izstrāde jauna dīzeļģeneratora uzstādīšanai pie esošās AS “Sadales tīkls” transformatora apakšstacijas un darbu autoruzraudzība” Nr. ORS, 2026/18K

	1. Veicamie darbi*
	1. Cena bez PVN

	1. *Pretendents var atšifrēt kopējo līguma summu pa atsevišķiem darbu veidiem

	1. Projekta izstrāde jauna dīzeļģeneratora uzstādīšanai pie esošās AS “Sadales tīkls” transformatora apakšstacijas un darbu autoruzraudzība
	1. 

	1. ………………….
	1. 

	1. ………………….
	1. 

	1. ………………….
	1. 

	1. Kopā bez PVN:
	1. 

	1. PVN 21%
	1. 

	1. Kopā ar PVN:
	1. 


1. 
Paraksts: ___________________________________________ 
  		(Uzņēmuma vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis) 
Pilns vārds, uzvārds: _________________________
Amats: _____________________________Paraksts, datums



13.pielikums nolikumam
(ID Nr. ORS, 2026/18K)


Līgums Nr. ORS, 2026/18K/…..
„Projekta izstrāde jauna dīzeļģeneratora uzstādīšanai pie esošās AS “Sadales tīkls” transformatora apakšstacijas un darbu autoruzraudzība” 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ogres rajona slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003222317, juridiskā adrese: Slimnīcas iela 2, Ogre, LV-5001, turpmāk – Pasūtītājs, kuru saskaņā ar statūtiem un 2023.gada 16.maija pilnvaru Nr. ……….pārstāv tās ……………….., no vienas puses, un
______________, vienotais reģistrācijas Nr. ________________, juridiskā adrese ________________, turpmāk – Izpildītājs, kuru uz ______________ pārstāv tās ___________________________, no otras puses, abi kopā turpmāk Puses, 
pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar iepirkuma procedūru „Projekta izstrāde jauna dīzeļģeneratora uzstādīšanai pie esošās AS “Sadales tīkls” transformatora apakšstacijas un darbu autoruzraudzība”, Nr. ORS, 2026/18K, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Projekta izstrādi jauna dīzeļģeneratora uzstādīšanai pie esošās AS “Sadales tīkls” transformatora apakšstacijas un darbu autoruzraudzību, turpmāk – Darbi, saskaņā ar Līgumu, Darba uzdevumu  un Tehnisko piedāvājumu, spēkā esošo normatīvo aktu un labas prakses prasībām, un nodot tos Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā.
1.2. Uzņemoties Darbu veikšanu, Izpildītājs apliecina, ka ir rūpīgi iepazinies ar Darba uzdevumu un tam nav nekādu pretenziju vai iebildumu. Izpildītājs arī apliecina, ka ir rūpīgi iepazinies ar Objektu un tā apkārtni, jau laicīgi izvērtējot visus iespējamos riskus un apstākļus, kas var radīt ietekmi uz Darbu kvalitatīvu un pienācīgu izpildi atbilstoši Līgumā noteiktajiem Darbu izpildes termiņam, kā arī apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā ziņot Pasūtītājam par jebkādiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Līguma izpildi pienācīgā kvalitātē un termiņā.
1.3. Izpildītājs apliecina, ka līguma izpildē netiks ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.


2. Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība
2.1. Līguma kopējā summa EUR _____________ (__________________________) bez PVN. Papildus Līguma summai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.2. Līguma kopējā summā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu, materiālu, iekārtu un tehnikas izmaksām, t.sk. visas personāla un transporta izmaksas, apdrošināšanas izmaksas, visi Darbu sadārdzināšanās riski, kā arī visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, atļaujas no trešajām personām un jebkādi citi maksājumi, kas nepieciešami Līguma pilnvērtīgai, kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei. 
2.3. Par tādu Darbu izpildi, kuri nav ietverti finanšu un tehniskajā piedāvājumā vai arī citos Pušu rakstiski apstiprinātajos dokumentos, vai kuru izpildes gaitā Izpildītājs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, Izpildītājs atlīdzību nesaņem.

2.4. Pasūtītājs veic norēķinus ar Izpildītāju sekojošā kārtībā:
2.4.1. Pasūtītājs  Līguma summu maksā Izpildītājam 2.daļās: 
2.4.1.1. 1.maksājuma daļu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Projekta izstrādi, saskaņošanu ar atbildīgajiem dienestiem un iesniegšanu BIS 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad ir abpusēji parakstīts Darbu izpildes akts un Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam Līguma noteikumiem atbilstoši sagatavotu rēķinu;
2.4.1.2. 2.maksājuma (atlikušo) daļu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par dīzeļģeneratora uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā un veikto Autoruzraudzību 10 (desmit) darba dienu laikā no Darbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas, Darbu pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Līguma noteikumiem atbilstoša Izpildītāja sagatavota rēķina saņemšanas.

2.5. Puses vienojas, ka Izpildītājs iesniedz rēķinu, nosūtot to uz Pasūtītāja juridisko adresi vai elektroniskā pasta adresi info@ogresslimnica.lv. Izpildītājs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju par Līguma datumu, numuru un Objekta nosaukumu. Rēķins netiek uzskatīts par iesniegtu, ja tajā nav ietverta visa minētā informācija.

2.6. Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.

2.7. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta PVN likme, Līguma summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Pušu vienošanās. Šādas PVN likmes izmaiņas stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līguma summa bez PVN šādā kārtībā nevar tikt grozīta.

3. [bookmark: bookmark137][bookmark: bookmark138][bookmark: _Toc163827667][bookmark: _Hlk173491103]Līguma darbības laiks, līguma grozīšana un izbeigšana
3.1. Darbi un Objekta nodošana ekspluatācijā jāveic 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma savstarpējas parakstīšanas. Par objekta nodošanu ekspluatācijā dienu tiek uzskatīta diena, kad ir parakstīts galīgais Darbu nodošanas-pieņemšanas akts starp Izpildītāju un Pasūtītāju.
3.2. Izpildītājs pirms Darbu uzsākšanas saskaņo darbu izpildes grafiku ar Pasūtītāju.
3.3. Grozījumi Līgumā veicami vienīgi rakstiski, ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikumus, un tie ir spēkā tikai tad, ja tos ir parakstījušas abas Puses.  
3.4. Jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā (tai skaitā pēc Projekta dokumentācijas saskaņošanas) Pasūtītājs ir tiesīgs rakstiskā veidā pieprasīt, lai tiek veiktas izmaiņas Projektā un/vai Darbos. Pēc šāda pieprasījuma saņemšanas Izpildītājam ir pienākums izdarīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas Projektā un/vai veicamajos Darbos, izņemot gadījumu, ja tās ir pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem. 
3.5. Pasūtītājs, ar rakstveida piekrišanu vai atsevišķi rakstisku Pušu vienošanos pie Līguma, var veikt vai var atļaut veikt papildu darbus, kas netika iekļauti sākotnējos Darbu apjomos, papildu apjomi vai uzlabojumi, kas var dot ekonomiju iekārtas ekspluatācijas gaitā, tai skaitā jaunu darbu veikšanu, ietekmi uz iekārtas ekspluatāciju, uzturēšanu vai kalpošanu, izmaiņas sakarā ar trešo personu iesniegumiem, lai uzlabotu iekārtas tehniskos risinājumus, vai kas nepieciešami citu Darbu uzsākšanai, un/vai pabeigšanai, kā arī Objekta nodošanai ekspluatācijā. Papildus darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem Līgumā, bet tādiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura darbu cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas Līgumā nav, pēc Izpildītāja iesniegtās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū.
3.6. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam, ja:
3.6.1. Pasūtītājs nepamatoti kavē kādu no Līgumā noteiktajiem maksājumiem ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas un Izpildītājs pirms atkāpšanas no Līguma par to ir brīdinājis Pasūtītāju, bet Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas savas saistības nav izpildījis;
3.6.2. Pasūtītāja vainas dēļ tiek apturēta Darbu veikšana un Izpildītāja dīkstāve visā Darbu veikšanas laikā ilgst vairāk nekā 2 (divus) mēnešus un Puses nav vienojušās par dīkstāves rezultātā Izpildītājam radušos izmaksu kompensāciju;
3.6.3. tiek pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process vai tiem pielīdzināms process, vai ar kompetentas iestādes lēmumu ir apturēta vai izbeigta Pasūtītāja saimnieciskā darbība, vai uzsākta tā piespiedu likvidācija.
3.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma vai pārtraukt Darbus, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam, ja:
3.7.1. vairāk nekā 15 (piecpadsmit) darba dienas Izpildītājs kavē Darbu uzsākšanu;
3.7.2. tiek kavēts Gala termiņš ilgāk kā 20 (divdesmit) darba dienas un Pasūtītājs pirms atkāpšanas no Līguma ir brīdinājis Izpildītāju, bet Izpildītājs, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no brīdinājuma nosūtīšanas, kavējumu nav novērsis;
3.7.3. Izpildītāja vainas dēļ tiek apturēta Darbu veikšana (pilnīgi vai daļēji) un kopumā (Līguma izpildes laikā) dīkstāve ilgst vairāk nekā 40 (četrdesmit) darba dienas;
3.7.4. ar valsts vai pašvaldības iestādes lēmumu Izpildītājs zaudē kādu no licencēm, sertifikātiem vai speciālajām atļaujām, kas nepieciešamas Darbu veikšanai, vai arī kādai no nepieciešamajām licencēm, sertifikātiem vai speciālajām atļaujām ir beidzies derīguma termiņš un šāda licence, sertifikāts vai speciālā atļauja netiek atjaunota 30 (trīsdesmit) dienu laikā;
3.7.5. Izpildītājs pieļāvis tādus Defektus, kas konstatēti ar neatkarīga eksperta atzinumu un Izpildītājs tos nav novērsis 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no eksperta atzinuma saņemšanas vai citā Pasūtītāja saprātīgi noteiktajā termiņā;
3.7.6. Tiek nodarbināts tāds Apakšuzņēmējs vai Speciālists, kuru Līgumā noteiktajā kārtībā Izpildītājs nav saskaņojis ar Pasūtītāju un pārkāpums nav novērsts 2 (divu) darba dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas, vai turpina nodarbināt tādu Apakšuzņēmēju vai Izpildītājs personālu, kuru Pasūtītājs ir aizliedzis piesaistī Darbiem;
3.7.7. Izpildītājam ir pasludināts maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības process, vai uzsākta tiesisko seku ziņā tiem pielīdzināma procedūra, vai ar kompetentas iestādes lēmumu ir apturēta vai izbeigta Izpildītāja saimnieciskā darbība, vai uzsākta tā likvidācija;
3.7.8. ja Līguma izpildi ietekmē vai Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās, Eiropas Savienības vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
3.7.9. iestājas kāds no Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajiem gadījumiem, kas ir pamats Pretendenta izslēgšanai no iepirkuma procedūras;
3.7.10. Pasūtītājam zūd nepieciešamība pēc Darbu izpildes vai no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ vairs nav pieejams finansējums Līgumā noteikto Darbu izpildei.
3.8. Ja Pasūtītājs ir izmantojis tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 3.7. punktā noteiktajos gadījumos, Pasūtītājam nav jāatlīdzina Izpildītājam zaudējumi, tajā skaitā negūtā peļņa, kas rodas Līguma pirmstermiņa izbeigšanas dēļ, bet ir jāveic samaksa atbilstoši faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses pieņemtajiem Darbiem. 
3.9. Ja Izpildītājs atkāpjas no Līguma saskaņā ar Līguma 3.6. punkta noteikumiem, Pasūtītājam ir jāsamaksā par visiem līdz Līguma izbeigšanas dienai faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses pieņemtajiem Darbiem, kā arī Pasūtītājam jāsamaksā par Materiāliem, kurus Izpildītājs, ievērojot Līgumā noteikto kārtību, ir pasūtījis līdz paziņojuma par Līguma izbeigšanu vai Darbu pārtraukšanu nosūtīšanai vai saņemšanai un piegādājis Pasūtītājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms attiecīgie Materiāli ir nepieciešami Darbu veikšanai saskaņā ar Darbu izpildes grafiku. 
3.10. Atkāpjoties no Līguma vai pārtraucot Darbu veikšanu saskaņā ar Līguma 3.7. punkta noteikumiem, Pasūtītājam ir jāsamaksā par visiem atbilstoši Līguma noteikumiem līdz Līguma izbeigšanas dienai faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses pieņemtajiem Darbiem, kā arī līdz paziņojuma par Līguma izbeigšanu vai Darbu pārtraukšanu atvestajiem un ar pieņemšanas un nodošanas aktu Pasūtītājam nodotajiem materiāliem. 
3.11. Ja Izpildītājs ir vienpusēji atkāpies no Līguma saskaņā ar Līguma 3.6.punkta noteikumiem vai Pasūtītājs saskaņā ar Līguma 3.7.punkta noteikumiem ir vienpusēji atkāpies no Līguma, ar paziņojuma saņemšanas brīdi, ja tiesības izlieto Pasūtītājs, vai ar paziņojuma nosūtīšanas dienu, ja tiesības izlieto Izpildītājs, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties apturēt Darbu izpildi un jebkāda turpmāka materiālu iegāde, pasūtīšana, ievešana vai izvešana no ir iespējama vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 
3.12. Ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā, skaitot no Līguma izbeigšanas dienas vai Darbu pārtraukšanas dienas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Izpildu dokumentāciju, Darbu izpildes aktu par Darbiem, kas izpildīti līdz Līguma izbeigšanai un Pieņemšanas aktu. Pasūtītājs Darbu izpildes aktu un Pieņemšanas aktu izskata un Līguma noteiktajā kārtībā paraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas. Pēc Izpildītāja rēķina iesniegšanas Pasūtītājs veic pieņemto Darbu apmaksu. Veicot samaksu, no sākuma Pasūtītājs atskaita jebkurus maksājumus, kurus saskaņā ar Līgumu Izpildītājam ir jāsamaksā Pasūtītājam.
3.13. Jebkurā gadījumā, kad Līgums tiek izbeigts Līgumā noteiktajos gadījumos,  Garantijas saistības paliek spēkā uz izpildītajiem Darbiem.
3.14. Visas lietas, kas Objektā ir palikušas pēc termiņa, kādā Izpildītājam Objekts Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā bija jānodod Pasūtītājam, ir lietas, no kurām Izpildītājs ir atteicies, un Pasūtītājam ar tām ir tiesības rīkoties pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā izlietot savām vajadzībām vai uz Izpildītāja rēķina veikt šādu lietu utilizāciju.
4. Apdrošināšana
4.1. Izpildītājs uz sava rēķina uzņemas noslēgt ar apdrošināšanas kompāniju apdrošināšanas līgumu par Darbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
4.2. Līguma 4.1. punktā noteiktās garantijas Izpildītājs (Darbu veicējs) uztur spēkā visā Darbu veikšanas laikā. 

5. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un jaunu apakšuzņēmēju piesaistes kārtība
5.1. Līguma izpildē Izpildītājs iesaistītā Piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla vai apakšuzņēmēju piesaiste notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. pantu. 
5.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Izpildītājs iesniegtajā Piedāvājumā Atklātā konkursā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 
5.3. Izpildītāja Atklātā konkursā iesniegtajā Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst Atklāta konkursa dokumentos personālam izvirzītajām prasībām.
5.4. Pasūtītājs nepiekrīt Atklātā konkursā iesniegtajā Izpildītāja Piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
5.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Atklāta konkursa dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
5.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Atklātā konkursā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Atklātā konkursā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Atklātā konkursā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
5.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
5.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja Piedāvājumā, kuri, ja  sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Atklāta konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 
5.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā Izpildītājs Piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Atklāta konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
5.6.Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma           42. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju Līguma izpildes nodrošināšanai. 
5.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis no Izpildītāja visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumiem.

6. Darbu organizācijas jautājumi
6.1. Izpildītājs veic Darbus ar saviem darba rīkiem, aprīkojumu un darbaspēku, kā arī organizē un veic citus darbus, kas nepieciešami Darbu izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem un Projektam, tajā skaitā, bet ne tikai, izvēloties pareizu un normatīvo aktu prasībām atbilstošu tehnoloģisko risinājumu/tehnoloģiju un veicamo Darbu secības izvēli.
6.2. No Darbu uzsākšanas līdz brīdim, kad Puses paraksta Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu, Izpildītājs ir atbildīgs par Objektu, kā arī izpildīto Darbu pienācīgu uzturēšanu un saglabāšanu.
6.3. Izpildītājs nodrošina Objektā nepieciešamos uzrakstus, pietiekamu apgaismojumu, nostiprinājumus, būvlaukuma iekārtošanu un uzturēšanu, tajā skaitā nožogošanu, visu pagaidu ceļu un pieslēgumu organizēšanu un izveidošanu un būvlaukuma biroja darbības nodrošināšanu.
6.4. No Darbu uzsākšanas līdz Darbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas dienai, Izpildītājs nodrošina tīrību un kārtību Objektā un tam piegulošajā teritorijā, nodrošinot ceļu un ietvju pienācīgu uzturēšanu, maksimāli samazinot atkritumu rašanos, kā arī novēršot ūdens, gaisa un augsnes piesārņojuma rašanās iespēju. Jebkādi ceļu un ietvju bojājumi, kas radušies transporta kustību rezultātā vai citu ar Darbu veikšanu saistītu iemeslu dēļ, jānovērš saskaņā ar pašvaldības vai cita īpašnieka prasībām. Izpildītājs sedz visus ar bojājumu novēršanu saistītos izdevumus.
6.5. Pēc Darbu pabeigšanas, bet pirms Darbu pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas Izpildītājs nodrošina Objekta atbrīvošanu no būvgružiem, atkritumiem, izved Izpildītājam piederošo inventāru, iekārtas, darbarīkus un sakopj Objektu, veicot tā ģenerāltīrīšanu, un tam piegulošo teritoriju.

7. Darbu uzsākšanas nosacījumi
7.1. Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pirms Darbu uzsākšanas Objektā iesniedz Pasūtītājam speciālistu un Darbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanas polises.
7.2. Izpildītājs apņemas uzsākt Darbus ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
7.3. Izpildītājs pirms Darbu uzsākšanas saskaņo darbu izpildes grafiku ar Pasūtītāju.

8. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
8.1. Pasūtītājs pieņem Izpildītāja veiktos Darbus, ja tie izpildīti kvalitatīvi un atbilstoši Projektam, un ievērojot Līguma un normatīvo aktu prasības. Vienlaikus Darbu izpildes akta parakstīšana nav uzskatāma par attiecīgajā aktā norādīto Darbu sastāva un kvalitātes apliecināšanas dokumentu, bet tikai par apliecinājumu tam, ka Darbi ir pieņemti Izpildītāja norādītajā apjomā. Darbu izpildes akta parakstīšana no Pasūtītāja puses nemazina Izpildītāja atbildību par izpildīto darbu kvalitāti un apjomu.
8.2. Darbu izpildes akta parakstīšana nemazina Pasūtītāja tiesības izteikt pretenzijas par izpildīto Darbu defektiem, kā arī citām neatbilstībām, un Izpildītājam ir pienākums novērst Pasūtītāja pretenzijā norādītos Darbu defektus, trūkumus vai neatbilstības arī pēc Darbu izpildes akta parakstīšanas no Pasūtītāja puses.
8.3. Izpildītājs nodod Pasūtītājam visus izpildītos Darbus šādā kārtībā:
8.3.1. Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par Objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā, kad Izpildītājs ir izpildījis visus Darbus, kas nepieciešami Projekta realizācijai un Objekta nodošanai ekspluatācijā.
8.3.2. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā paraksta Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu pēc visu šādu priekšnoteikumu izpildes un dokumentu saņemšanas no Izpildītāja puses:
8.3.2.1. Izpildītājs ir pilnībā izpildījis visus Darbus;
8.3.2.2. Izpildītājs par Darbiem ir iesniedzis Pasūtītājam visu sagatavoto Izpilddokumentāciju, Iekārtas atbilstību apliecinošo dokumentāciju, pārbaužu aktus, pieņemšanas un nodošanas aktus u.c. dokumentāciju;
8.3.2.3. Objekts un tam piegulošā teritorija ir sakārtota un pilnībā atbrīvota, tajā skaitā no visas tehnikas, būvlaukuma aprīkojuma un neizmantotajiem būvizstrādājumiem, kā arī būvgružiem un atkritumiem, t.sk., kā arī Izpildītājs ir veicis Objekta ģenerāltīrīšanu atbilstoši Pasūtītāja prasībām;
8.3.2.4. ir novērsti visi Darbu defekti.
8.4. Pirms Akta parakstīšanas Izpildītājs kā neatņemamu Darbu sastāvdaļu iesniedz Pasūtītājam izpildu dokumentāciju: tehniskās shēmas, lietošanas instrukciju un citu obligāto dokumentāciju.

9. Garantijas
9.1. Garantijas termiņš uz Darbiem un Iekārtu – _________ mēneši. Garantijas laiks tiek rēķināts, skaitot to no Darbu pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
9.2. Garantijas laika ietvaros Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic Garantijas darbus termiņā, kas norādīts Pasūtītāja rakstiskā pretenzijā, kurai pievienots Defektu akts par konstatētajiem defektiem. 
9.3. Ja Garantijas laikā konstatēto Darbu defektu novēršanai, pēc Izpildītāja ieskatiem, nepieciešams ilgāks laiks nekā Pasūtītāja pretenzijā norādītais termiņš, Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Izpildītājs ir saņēmis Pasūtītāja pretenziju, sastāda un iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai rakstisku apliecinājumu, kurā norāda pretenzijā minēto Darbu defektu novēršanas termiņu, kā arī šī termiņa pamatojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja norādītajam termiņam, Izpildītājam Darbu defekts jānovērš Līguma iepriekšējā punktā norādītajā termiņā. 
9.4. Neatliekamus Darbu defektus, kas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai, apkārtējai videi vai Objekta ekspluatācijai vai kavē Objekta normālu ekspluatāciju, Izpildītājs uzsāk novērst nekavējoties pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma (t.sk. telefoniski un elektroniski sniegta), kā arī veic visus nepieciešamos pasākumus kaitīgo seku mazināšanai un novēršanai.
9.5. Par normatīvo aktu un Līguma noteikumiem atbilstošu Garantijas darbu izpildi tiek abpusēji parakstīts Garantijas darbu izpildes akts.
9.6. Ja Izpildītājs 9.2. vai 9.4. punktā noteiktajā termiņā, vai, ja Pasūtītājs ir saskaņojis, - 9.3. punktā noteiktajā termiņā, nenovērš Darbu defektus, Garantijas laiks tiek pagarināts par laika periodu, par kādu tiek kavēts Darbu defektu novēršanas termiņš. 
9.7. Ja Izpildītājs nepilda savas saistības attiecībā uz Darbu defektu novēršanu atbilstoši Līgumā noteiktajam, Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt papildu darbaspēku attiecīgo Darbu defektu novēršanas darbu izpildei, un Izpildītāja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā apmaksāt Pasūtītājam attiecīgos izdevumus un zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies Darbu defektu dēļ. Pasūtītājam ir tiesības attiecīgos izdevumus un zaudējumus ieturēt no jebkura maksājuma, kas, pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas Izpildītājam.

10. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
10.1. Pasūtītājs apņemas:

10.1.1. savlaicīgi līdz Darbu uzsākšanai nodrošināt Izpildītāju ar visu Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju;
10.1.2. pieņemt Izpildītāja izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
10.1.3. samaksāt par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

10.2. Pasūtītājam ir tiesības:
10.2.1. vienpusēji apturēt Darbus gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos;
10.2.2. kontrolēt visu materiālu un Iekārtas kvalitātes atbilstību Līgumam, tā pielikumiem, normatīviem aktiem, ražotāja noteiktām kvalitātes un iestrādes prasībām. Neapmierinošo pārbaudes rezultātu gadījumā pieprasīt materiālu nomaiņu;
10.2.3. kontrolēt Līguma izpildi savu iespēju robežās t.sk. jebkurā laikā pārbaudīt Darbu veikšanu un pieprasīt Izpildītājam visu nepieciešamo informāciju saistībā ar Darbu izpildi;
10.2.4. dot Izpildītājam norādījumus attiecībā uz Darbu veikšanu. Pasūtītāja norādījumi Izpildītājam ir saistoši un nekavējoties, obligāti pildāmi;
10.2.5. veikt izmaiņas Darbos un/vai Darbu apjomos;  
10.2.6. precizēt Tehnisko specifikāciju;
10.2.7. nepieņemt un neapmaksāt Līguma noteikumiem neatbilstoši veiktus Darbus;
10.2.8. vienpusēji konstatēt un parakstīt konstatācijas,  Darbu defektu un citus ar Darbu izpildi saistītus aktus;
10.2.9. iesniegt Izpildītājam pretenzijas par Darbu izpildi visā Līguma darbības laikā. Pasūtītāja pretenzijas Izpildītājam ir saistošas un nekavējoties izpildāmas; 
10.2.10. strīdus gadījumā pieaicināt neatkarīgus ekspertus. Eksperta izdevumus sedz vainīgā puse.

11. Izpildītāja pienākumi un tiesības
11.1. Izpildītājs apņemas:
11.1.1. pirms Darbu uzsākšanas un veicot Darbus, kārtot nepieciešamo dokumentāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem attiecas uz Objektu;
11.1.2. Darbus veikt saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, ievērojot publiskos ierobežojumus;
11.1.3. Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības prasības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
11.1.4. nodrošināt nepieciešamo dokumentu uzrādīšanu, ja to prasa amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Darbus;
11.1.5. nodrošināt tīrību un kārtību Darbu veikšanas teritorijā un visā Izpildītāja darbības zonā; 
11.1.6. par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Darbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju; 
11.1.7. raksveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;
11.1.8. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 
11.1.9. nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja kontroli par veicamajiem Darbiem, kā arī tā pastāvīgu atrašanos Objektā Darbu veikšanas laikā. Darbu vadītājs:             _____________, sertifikāts Nr. __________. Darbu vadītājs ir tiesīgs atstāt Objektu Darbu veikšanas laikā tikai pusdienu pārtraukumā, kas nav ilgāks kā 2 (divas) stundas. Ja no Pasūtītāja puses tiek konstatēts, ka Darbu vadītājs neatrodas Objektā Darbu veikšanas laikā, par to tiek sastādīts akts, kas ir pamatā Līgumā noteikto sankciju piemērošanai;
11.1.10. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām un par Objektu līdz Darbu pabeigšanai un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā;
11.1.11. Darbu izpildē izmantot izstrādājumus un iekārtas, kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, Izpildītājs apņemas ievērot izstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar tiesību aktiem;
11.1.12. veikt Darbus kvalitatīvi un Līgumā noteiktajos termiņos;
pirms Objekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas sakārtot Būvlaukumu (aizvākt būvgružus, aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru un darba rīkus u. c.); 
11.1.13. ne vēlāk kā uzsākot Darbu izpildi, iesniegt Pasūtītājam Darbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēttiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma, sarakstā norādot arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus, kā arī Līguma izpildes laikā paziņot Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, un papildināt sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu veikšanā;
11.1.15.nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un pasūtītāja apmaksātajiem Darbiem. Ar laicīgu norēķināšanos saprot samaksu 10 darba dienu laikā no brīža, kad par šiem darbiem ir saņemta Pasūtītāja apmaksa  un apakšuzņēmēja sagatavots rēķins, kas atbilst Līguma noteikumiem, bet ne vēlāk kā 60 kalendāra dienas pēc veikto Darbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo Darbu veikšanu;
11.1.16. Pasūtītājam nav pienākuma kontrolēt Izpildītāja ar apakšuzņēmēju noslēgtā Darbu līguma atbilstību šā Līguma prasībām;
11.1.17. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Latvijas normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja tiesiski pamatotām prasībām.
11.2. Izpildītājam ir tiesības:
11.2.1. saņemt no Pasūtītāja nepieciešamo informāciju Darbu izpildes ietvaros, ja šāda informācija ir Pasūtītāja rīcībā;
11.2.2. savlaicīgi sniegt iebildumus Pasūtītājam, ja atsevišķu saistību izpilde Izpildītājs ieskatā ir apgrūtināta Pasūtītāja rīcības dēļ.
12. Pušu pārstāvji un saziņas kārtība
12.1. Lai sekmētu Līgumā noteikto saistību izpildi pienācīgā kārtā un Līgumā noteiktajos termiņos, Puses nosaka kontaktpersonas (pilnvarotās personas), kurām, nepārkāpjot Līguma robežas, ir tiesības risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt komunikāciju un pieprasīt informāciju no Līguma otrās puses, nodrošināt dokumentu pieņemšanu – nodošanu. Kontaktpersonām nav tiesību parakstīt Līgumā paredzētos aktus, izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā (Izpildītāja pilnvarotā persona rīkojas Izpildītāja dotā pilnvarojuma ietvaros):
12.1.1. Pasūtītāja kontaktpersona: ……………………;
12.1.2. Izpildītāja kontaktpersona (pilnvarotā persona): ________________, tālr.: ________, fakss: _________, e-pasts:__________________.
12.2. Puses var nomainīt minētās kontaktpersonas, par to rakstiski informējot otru Pusi 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Šādā gadījumā nav nepieciešams veikt grozījumus Līgumā.
12.3. Visi paziņojumi Līguma sakarā izdarāmi rakstiski un nosūtāmi otrajai Pusei uz oficiālo, šajā Līguma punktā norādīto elektroniskā pasta adresi vai pa pastu. Pasūtītāja elektroniskā pasta adrese: info@ogresslimnica.lv, Izpildītāja elektroniskā pasta adrese: ………………..
13. Pušu atbildība un līgumsods
13.1. Puses atbild par kaitējumu un zaudējumiem, kas viņu darbības vai bezdarbības dēļ Līguma izpildes gaitā/rezultātā nodarīts otrajai Līguma Pusei vai trešajām personām.
13.2. Izpildītājs atbild par kaitējumu, kas rodas, veicot Darbus, kā arī par defektiem, kas tiek atklāti Garantijas laikā, un kas Pasūtītājam, Lietotājam vai trešajām personām radījis kaitējumu un zaudējumus.
13.3. Par tādu Darbu izpildi, kurus veicot, Izpildītājs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem vai Projekta, Izpildītājs atlīdzību nesaņem un veic neatbilstību un trūkumu novēršanu Objektā par saviem līdzekļiem, un tas nedod Izpildītājam tiesības pieprasīt Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
13.4. Izpildītājs ir finansiāli atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas informācijas sniegšanu Pasūtītājam.
13.5. Pasūtītāja veikts saskaņojums jebkuram no šajā Līgumā noteiktajiem dokumentiem, par kuru izstrādi un atbilstību Līgumam un normatīvo aktu prasībām ir atbildīgs Izpildītājs, nepārnes atbildību uz Pasūtītāju un nemazina Izpildītāja atbildību par Līgumā noteikto pienākumu izpildi atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām. Arī būvuzraudzība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darbu kvalitāti, atbilstību Projektam un normatīvajiem aktiem.
13.6. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām sakarā ar Līguma izpildi.
13.7. Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk par 10 % (desmit procentiem) no kavētās maksājuma summas, ja Pasūtītāja vainojamas rīcības dēļ tiek novilcināti Līgumā noteiktie maksājumi par Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem.
13.8. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma 2.1 punktā noteiktās summas par katru kavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk par 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas, ja Izpildītājs kavē Līguma 3.1 punktā noteikto Darbu pabeigšanas termiņu.
13.9. Ja Izpildītājs kavē Līgumā noteikto Garantijas darbu izpildes termiņu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu EUR 0,1% (nulle komats viens) par katru termiņa kavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk par 10 % no Līgumcenas.
13.10.  Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Darbi, izmantotie izstrādājumi neatbilst Projektam un šīs Darbu izmaiņas nav saskaņotas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līgumcenas par katru konstatēto gadījumu. Turklāt tas Izpildītāju neatbrīvo no pienākuma par saviem līdzekļiem novērst attiecīgās neatbilstības.
13.11.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus un izdevumus.

14. Strīdus gadījumi
14.1.  Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās. Ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tas izšķirams Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā prasības kārtībā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.
14.2.  Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi starp Pusēm pastāv strīds vai kāda no Pusēm ir cēlusi prasību tiesā, Puses, ja tas iespējams un to pieļauj Līgums un normatīvie akti, turpina Līguma izpildi tiktāl, cik to neskar strīds.
15. Nepārvarama vara
15.1.  Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas kā posts vai nelaime, kuru Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, noslēdzot šo Līgumu, ne izvairīties vai novērst to rezultātus ar saprātīgiem līdzekļiem. Pie šādiem apstākļiem pieder dabas katastrofas, ugunsnelaime, plūdi, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kara darbība, streiki, jauni valsts un pašvaldību normatīvie akti un citi apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai saprātīgi novērst. 
15.2.  Par nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms Piegādātāja darbinieku un citu Līguma izpildē Piegādātāja iesaistīto personu (t.sk. apakšuzņēmēju) saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde, kā arī vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, svārstības un citi biznesa riski.
15.3.  Pusei, kas nokļuvusi Force Majeure apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Force Majeure iestāšanās dienas rakstiski jāinformē par to otra Puse. Ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta iestāde un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. Ar rakstisku vienošanos Puses apliecinās, vai šādi Force Maejure apstākļi traucē vai padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlems līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un pievienos šim Līgumam. Līgumsaistību turpināšanas gadījumā Puses apņemas līgumsaistību izpildes termiņu pagarināt proporcionāli tam laika posmam, kas būs vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos. Puse, kas neievēro šo noteikumu, zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas apstākļiem kā uz Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes pamatu.
15.4.  Ja Nepārvaramas varas dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, katrai Pusei ir tiesības ateikties no tālākās Līguma sasitību izpildes. Šajā gadījumā Pusēm nav jāatlīdzina zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.
16. Datu aizsardzība
16.1. Ja Līguma izpildes ietvaros kāda no Pusēm nodod otrai Pusei fizisko personu personas datus (turpmāk – dati), tad Puse, kura nodod datus, ir atbildīga par nodoto datu pareizību un to, ka tā ir tiesīga nodot datus otrai Pusei. Līguma izpildes ietvaros saņemtos datus Puses apņemas apstrādāt tikai Līguma mērķu sniegšanai. Apstrādājot datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas Republikā saistošo spēkā esošo tiesību aktu prasības. Apstrādājot datus, Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.
16.2. Katra Puse var pieprasīt, lai otrā Puse papildina vai izlabo datus, vai pārtrauc attiecīgās Puses nodoto datu apstrādi vai iznīcina tos, ja nodotie dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai to apstrāde vairs nav nepieciešama Līguma mērķiem, šādu pieprasījumu nosūtot elektroniski uz Izpildītāja e-pasta adresi: …………………… un/vai uz Pasūtītāja e-pasta adresi: info@ogresslimnica.lv

17. Pārējie noteikumi

17.1. Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
17.2. Līgums noformēts latviešu valodā elektroniskā dokumenta veidā un parakstīts ar drošiem elektroniskiem parakstiem, kas satur laika zīmogu. Katra Puse glabā abpusēji parakstītu Līgumu elektroniskā dokumenta formā.
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