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[bookmark: _Ref38341330][bookmark: _Toc59334717][bookmark: _Toc61422120][bookmark: _Toc364417625][bookmark: _Toc486604454][bookmark: _Toc235520288]Vispārīgā informācija
[bookmark: _Toc59334718][bookmark: _Toc61422121][bookmark: _Toc364417626][bookmark: _Toc486604455][bookmark: _Toc235520289]Iepirkuma identifikācijas numurs
PSIA ĀDAŽU SLIMNĪCA 2026/03M
[bookmark: _Toc59334719][bookmark: _Toc61422122][bookmark: _Toc364417627][bookmark: _Toc486604456][bookmark: _Toc235520290]Pasūtītājs 
[bookmark: _Toc59334720][bookmark: _Toc61422123]Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību (PSIA) "ĀDAŽU SLIMNĪCA", turpmāk iepirkuma dokumentācijā arī- Pasūtītājs
Pasūtītāja rekvizīti: 
adrese: Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
reģistrācijas Nr. 40003131022
tālrunis +371 67997572
e- pasts: slimnica@adazuslimnica.lv
Bankas rekvizīti:
Banka: Citadele banka
Bankas kods PARXLV22
Konta Nr. LV74PARX0013166800001
[bookmark: _Toc132510673][bookmark: _Toc421266104][bookmark: _Toc486604457][bookmark: _Toc235520291][bookmark: _Toc59334722][bookmark: _Toc61422125][bookmark: _Toc364417629]Iepazīšanās ar iepirkuma dokumentāciju
1.3.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma, turpmāk Iepirkums, Nolikumam un tā pielikumiem, kuri ir Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas, un citiem Iepirkuma dokumentiem, t.sk. skaidrojumiem un atbildēm uz jautājumiem, Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e- konkursu apakšsistēmā.
1.3.2. Paziņojums par Iepirkumu tiek publicēts arī Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) Publikāciju vadības sistēmā (turpmāk – PVS) tīmekļa vietnē: www.iub.gov.lv.
1.3.3. Lejupielādējot Iepirkuma dokumentus, pretendents uzņemas atbildību sekot līdzi Pasūtītāja sniegtajai papildu informācijai, kas tiek publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.3.4. Ieinteresētie piegādātāji var uzdot Iepirkuma komisijai jautājumus EIS e- konkursu apakšsistēmā.
1.3.5. Kontaktpersona: Pēteris Pultraks, tālr. Nr. +371 29147370, e- pasts: slimnica@adazuslimnica.lv.
[bookmark: _Toc161185][bookmark: _Toc124148922][bookmark: _Toc235520292]Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.4.1. Saskaņā ar PIeL, 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e- konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e- konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem un noraidīti, un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
1.4.2. Informāciju par to, kā piegādātājs var reģistrēties EIS e- konkursu apakšsistēmā skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.
1.4.3. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš noteikts līdz EIS e- konkursu sistēmā un IUB PVS norādītā datuma plkst.10.00.
[bookmark: _Toc124148923][bookmark: _Toc235520293]Piedāvājuma noformēšana
1.5.1. [bookmark: _Toc59334727][bookmark: _Toc61422130]Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
1.5.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī Iepirkuma sadaļā ievietotās formas un laukus;
1.5.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk., ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).
1.5.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents paraksta piedāvājumu ar EIS elektronisko parakstu vai ar elektronisko parakstu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu. Pieteikumu (Nolikuma 2.pielikuma forma) paraksta ar pašrocīgu parakstu vai drošu elektronisko parakstu pretendenta pārstāvēt tiesīgā persona vai tā pilnvarota persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu/dokumentus (ar drošu elektronisko parakstu parakstīts dokuments .edoc formātā vai skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā)- skat. arī Nolikuma 4.1.3.punktu! Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta piegādātāju apvienības dalībnieku pārstāvju pilnvarota persona.
1.5.3. Sagatavojot piedāvājumu, pretendentam jāievēro, ka piedāvājuma dokumenti un EIS e-konkursu apakšsistēmas ievadlauki jāaizpilda tikai elektroniski, prasītajā faila formātā.
1.5.4. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Iepirkuma Nolikumā (t.sk., tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šī Iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
1.5.5. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. Gadījumā, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas termiņa jāiesniedz derīga elektriska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
1.5.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst normatīvo aktu prasībām.
1.5.7. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam.
1.5.8. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tas PIeL 41. panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
1.5.9. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem, vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 
1.5.10. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
1.5.11. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. Nolikumā iekļautā informācija.
[bookmark: _Toc59334728][bookmark: _Toc61422133][bookmark: _Toc356305166][bookmark: _Toc364417648][bookmark: _Toc486604467][bookmark: _Toc235520294][bookmark: _Toc59334730][bookmark: _Toc61422135][bookmark: _Toc59334729]Informācija par iepirkuma priekšmetu
[bookmark: _Toc61422134][bookmark: _Toc356305167][bookmark: _Toc364417649][bookmark: _Toc486604468][bookmark: _Toc235520295]Iepirkuma priekšmeta apraksts 
2.1.1. Iepirkuma priekšmets: Optiskās koherences tomogrāfijas iekārtas (turpmāk arī – Iekārta) piegāde un uzstādīšana, lietotāju apmācība, kā arī garantijas saistību nodrošināšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums).
2.1.2. Klasifikācija: CPV kods: 33122000-2 (oftalmoloģijas iekārtas).
2.1.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
2.1.4. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
2.1.5. Iekārtai jābūt jaunai, nelietotai.
2.1.6. [bookmark: _Hlk173330486]Pretendentam jānodrošina medicīnas iekārtas funkciju atbilstības testa un elektrodrošības pārbaudes veikšana, lai nodrošinātu Iekārtas uzstādīšanu un gatavību ekspluatācijai.
2.1.7. [bookmark: _Hlk173330587]Piegādājot Iekārtu jāiesniedz lietošanas instrukcijas latviešu valodā (papīra un jebkura datu nesēja formātā).
2.1.8. [bookmark: _Hlk173330534]Pretendentam jānodrošina Pasūtītāja personāla (ne vairāk kā 4 personas) apmācība darbam ar Iekārtu.
2.1.9. Visiem Iekārtas parametriem jābūt norādītiem ražotāja oriģinālajā dokumentā vai ražotāja apstiprinātā vēstulē.
[bookmark: _Toc486604469][bookmark: _Toc235520296]Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta, kārtība
1. Iepirkuma līguma projekts noteikts Nolikuma 3. pielikumā.
1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta Pasūtītājs un Pasūtītāja izvēlētais pretendents (Iepirkuma uzvarētājs, līgumā attiecīgi Piegādātājs), un ir spēkā līdz tajā noteikto saistību pilnīgai izpildei.
1. Iekārtas piegāde un personāla apmācība- ____________ nedēļu laikā (pretendenta piedāvātais) no Līguma spēkā stāšanās.
1. Samaksa- 30 dienu laikā no Iekārtas piegādes un uzstādīšanas, Pasūtītāja personāla apmācības.
1. Līguma izpildes (Iekārtas piegādes) vieta: Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164.
1. Iekārtas garantijas laiks- 3 (trīs) gadi pēc piegādes.
1. [bookmark: _Hlk173330937]Iekārtas bezmaksas garantijas serviss (remonts) saskaņā ar ražotāja noteiktajām rekomendācijām- 3 (trīs) gadus pēc piegādes.
1. [bookmark: _Hlk173330896]Servisa inženieru dienesta atbildes laiks uz pieteiktu bojājumu – 2 darba dienu laikā.
[bookmark: _Toc364417651][bookmark: _Toc486604470][bookmark: _Toc235520297]Prasības
0. [bookmark: _Toc1726973][bookmark: _Toc235520298][bookmark: _Toc53909471][bookmark: _Toc61422137][bookmark: _Toc59334731]Izslēgšanas iemesli
3.1.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatēti PIeL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā minētie izslēgšanas iemesli, kā arī ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz PIeL 42. panta trešajā daļā minētajām personām. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā iepriekš minēto iemeslu dēļ, iepirkuma komisija rīkojas PIeL 9.panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā.
3.1.2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā, ja uz pretendentu vai Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma, turpmāk – Sankciju likums, 11.1 panta pirmajā daļā minētajām personām ir attiecināmas Sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētās sankcijas, un sankcijas kavēs līguma izpildi. Komisija pārbaudi veic Sankciju likuma 11.1 panta trešajā un ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.
0. [bookmark: _Toc1726974][bookmark: _Toc235520299]Prasības pretendentiem un personālam
3.2.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3.2.2. Pretendentam ir spējas nodrošināt Iekārtas servisa apkalpošanu, t.sk. garantijas servisu.
3.2.3. Pretendentam ir spējas nodrošināt ražotāja apmācītu servisa inženieri.
3.2.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, Nolikuma 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4.punkta noteikumiem jāatbilst vismaz vienam personu apvienības dalībniekam.
[bookmark: _Toc61422139][bookmark: _Toc364417654][bookmark: _Toc486604471][bookmark: _Toc235520300]Iesniedzamie dokumenti
0. [bookmark: _Toc486604472][bookmark: _Toc1726977][bookmark: _Toc235520301]Kvalifikācijas dokumenti
1. Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā (aizpildīta Nolikuma 2. pielikuma forma).
1. Ja piedāvājumu neparaksta pretendenta likumiskais pārstāvis, dokumenta atvasinājums, kas apliecina pieteikumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu.
1. Pieteikumu un pilnvarojuma dokumentu (ja attiecināms) drīkst sagatavot un iesniegt vienā no diviem veidiem: parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai pašrocīgi parakstīta dokumenta .pdf kopiju ievietojot Iepirkuma piedāvājumā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Nav derīgs ar EIS sistēmas parakstu parakstīts dokuments.
1. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (turpmāk – EVIPD), ja pretendents izvēlējies iesniegt EVIPD, to iesniedz arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu EVIPD par katru tās dalībnieku:
(1) Pasūtītājs pieņem EVIPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlējies iesniegt EVIPD lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu EVIPD par katru tās dalībnieku. Pretendenta apakšuzņēmējiem, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro no iepirkuma līguma vērtības, ir jāaizpilda tikai tā daļa, kas attiecas uz izslēgšanas noteikumiem. Personām, uz kuru spējām pretendents balstās, ir jāaizpilda sadaļa par izslēgšanas noteikumiem, kā arī jānorāda informācija attiecībā uz tiem atlases kritērijiem, par kuriem pretendents uz konkrēto personu ir balstījies.
(2) Pretendents var Pasūtītājam iesniegt EVIPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
(3) Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
(4) EVIPD pretendents aizpilda atbilstoši prasībām, kuras nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra īstenošanas regula Nr.2016/7, EVIPD veidlapa (īstenošanas regulas Nr.2016/7 2. pielikums). Pretendents var aizpildīt EVIPD ar Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) tīmekļvietnē izveidotā rīka palīdzību, adrese: espd.eis.gov.lv, tad to saglabāt un iesniegt pasūtītājam EIS e-konkursu apakšsistēmā.
0. [bookmark: _Toc486604473][bookmark: _Toc1726978][bookmark: _Toc235520302]Tehniskais un finanšu piedāvājums
4.2.1. Finanšu piedāvājums (aizpildīts EIS e- konkursu sistēmas cenas ievadlauks), kurā norādīta kopējā līgumcena euro bez PVN.
4.2.2. Iekārtas elektroenerģijas patēriņš, kW stundā darbības laikā, (aizpildīts e- konkursu sistēmas tehniskā piedāvājuma ievadlauks).
4.2.3. Tehniskais piedāvājums – aizpildīta Nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums” forma.
4.2.4. Ražotāja vai tā pārstāvja ES atbilstības deklarācija (EU Declaration of Conformity) un tās tulkojums latviešu valodā.
4.2.5. ES (EK) sertifikāts par atbilstības novērtēšanu.
4.2.6. Apraksts (brīvā formā) kādā veidā pretendents nodrošinās Iekārtas servisa apkalpošanu.
4.2.7. Ražotāja vai tā reģionālā pārstāvja izsniegts servisa inženiera apmācību apliecinošs dokuments.
4.2.8. Tehniskā informācija (ražotāja datu lapa), kas apliecina piedāvātās Iekārtas atbilstību prasībām, kurā norādīti visi parametri. Ja piedāvājumam ir pievienots/-i dokuments/-i svešvalodā/-ās, jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
0. [bookmark: _Toc235520303]Norādījumi par tehniskā un finanšu piedāvājuma iesniegšanu
4.3.1. Tehniskā piedāvājuma (3) kolonnā pretendents norāda piedāvātās Ierīces tehnisko raksturojumu atbilstoši katrai (2) kolonnā noteiktajai prasībai, bet (4) kolonnā norāda atsauci uz tehnisko dokumentāciju vai pievienoto informatīvo materiālu.
4.3.2. Pretendents norāda tieši sava piedāvātā Iekārtas modeļa raksturlielumus, nevis atstājot Pasūtītāja noteikto prasību diapazonu “no – līdz”, “vismaz”, utt..
4.3.3. Ražotāja ES atbilstības deklarāciju (EU Declaration of Conformity) ir tiesīgs izsniegt ražotājs vai ražotāja pārstāvis ES, ja ražotājs to ir pilnvarojis.
4.3.4. Piedāvājuma cenā ir jāietver kopējā samaksa par iepirkuma līguma izpildi (t.sk., bet ne tikai, Iekārtas cena, transporta un uzstādīšanas izmaksas), kurā ietverti visi piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
4.3.5. Piedāvājuma cena ir jānorāda euro norādot ne vairāk kā divus ciparus aiz komata, cenas līdz diviem cipariem aiz komata jānoapaļo jau ievadot datus.
[bookmark: _Toc364417657][bookmark: _Toc486604474][bookmark: _Toc235520304]Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs
[bookmark: _Toc223499495][bookmark: _Toc364417658][bookmark: _Toc486604475][bookmark: _Toc235520305]Piedāvājumu vērtēšana
5.1.1. [bookmark: _Toc223499496][bookmark: _Toc364417659]Vērtēšana notiek sekojoši:
5.1.1.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude;
5.1.1.2. tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude;
5.1.1.3. piedāvājuma iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai izvēle saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;
5.1.1.4. pretendenta, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atbilstības kvalifikācijas prasībām pārbaude;
5.1.1.5. pretendenta, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atbilstības PIeL 9. panta astotās daļas noteikumiem pārbaude;
5.1.1.6. pretendenta, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atbilstības Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmās daļas noteikumiem pārbaude.
5.1.2. Komisija ir tiesīga izslēgt pretendentu no tālākās dalības iepirkuma procedūrā gadījumos, ja:
5.1.2.1. pretendents neatbilst šajā Nolikumā norādītajiem kritērijiem;
5.1.2.2. pretendents izslēdzams atbilstoši PIeL noteikumiem;
5.1.2.3. pretendents norādījis nepatiesas ziņas;
5.1.2.4. pretendents nav sniedzis ziņas par atbilstību minētajiem kritērijiem (nav iesniedzis visus 4. punktā norādītos dokumentus vai prasīto informāciju);
5.1.2.5. piedāvājums neatbilst normatīvajos aktos un Nolikumā norādītajām prasībām;
5.1.2.6. pretendents nav iesniedzis piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
5.1.3. Komisijai ir tiesības pieprasīt paskaidrot piedāvājumu lai izvērtētu tā atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām.
5.1.4. Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu publiski pieejamās datu bāzēs un reģistros, kā arī pieprasīt informāciju no kompetentām iestādēm.
5.1.5. Ja pretendenta iesniegtā informācija atšķiras no publiski pieejamās datu bāzēs un reģistros atrodamās, iepirkuma komisija pieprasa pretendentam izskaidrot iesniegto informāciju.
[bookmark: _Toc486604476][bookmark: _Toc235520306]Piedāvājuma izvēles kritērijs
5.2.1. [bookmark: _Toc59334738][bookmark: _Toc61422147]Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
5.2.2. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:
	Daļa
	Kritēriji
	Īpatsvars

	A
	Cena
	95

	B
	Energoefektivitāte- Iekārtas elektroenerģijas patēriņš
	5

	∑
	Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits
	100


 ∑= A+B
5.2.2.1. Komisija izvērtē cenas kritēriju „A”, izmantojot šādu formulu: 
A = Az/Afakt x 95, kur
Az – viszemākā piedāvātā līgumcena;
Afakt– vērtējamā piedāvājuma līgumcena.
5.2.2.2. [bookmark: _Toc357076061]Komisija izvērtē kritēriju „B” izmantojot šādu formulu:
B = Bi/Bfakt x 5, kur
Bi – vismazākais elektroenerģijas patēriņš;
Bfakt – vērtējamais elektroenerģijas patēriņš.
5.2.3. Punktu skaitu aprēķinot ņem vērā 2 ciparus aiz komata.
5.2.4. Ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, par uzvarētāju tiek noteikts pretendents, kuram augstāks novērtējums kritērijā “A”.
5.2.5. Ja pēc Nolikuma 5.2.4.punktā noteiktā kritērija pretendentu novērtējums ir vienāds, komisija rīko sēdi, kurā veic izlozi, pieaicinot pretendentu pārstāvjus.
5.2.6. Katrs iepirkuma komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli pēc Nolikuma 5.2.2.punktā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Komisijas locekļu individuālos vērtējumus saskaita un izdala ar komisijas locekļu skaitu.
[bookmark: _Toc364417660][bookmark: _Toc486604477][bookmark: _Toc235520307]Iepirkuma līguma slēgšana
6.1.  Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 3. pielikums).
6.2. Gadījumā, ja Nacionālais veselības dienests atsaka Pasūtītājam oftalmoloģijas pakalpojuma sniegšanas tiesības, Pasūtītājam ir tiesības neslēgt līgumu un izbeigt Iepirkumu bez rezultāta.
6.3. Līguma slēgšanas laikā līguma noteikumi nav Pasūtītāja un pretendenta apspriešanas un mainīšanas priekšmets.
6.4. Gadījumā, ja uzvarējušais pretendents atsakās slēgt līgumu atbilstoši līguma projekta noteikumiem, tiek uzskatīts, ka pretendents atsakās slēgt līgumu, un komisija izvēlas piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu pārbaudot vai uz šo pretendentu neattiecas PIeL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā minētie izslēgšanas iemesli.
6.5. [bookmark: _Hlk35458212]Ja uzvarējušais pretendents 5 (piecu) darba dienu laikā nesaskaņo elektroniski nosūtīto līguma projektu, tiek uzskatīts, ka pretendents ir atteicies slēgt iepirkuma līgumu.

Nolikumam kā neatņemamas sastāvdaļas ir sekojoši pielikumi:
1.pielikums- tehniskā specifikācija/tehniskā piedāvājuma forma;
2.pielikums- pieteikuma forma par piedalīšanos Iepirkumā;
3.pielikums- iepirkuma līguma projekts.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: Pēteris Pultraks (elektroniskais paraksts)
