## Lokālā tāme
Lokālā tāme Nr.
AUATS sistēmas izbūve SAM Mālpils
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Sociālās aprūpes māja Mālpils
Objekta adrese: Garkalnes iela 8, Māllpils, Siguldas novads
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas 0 euro
Tāme sastādīta _____. gada ____. ____________
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 |  | Kontroles un indikācijas iekārta (KII) – TELETEK SIMPO (vai ekvivalents) | gab | 1
2 |  | Cilpu paplašināšanas plate – SIMPO Loop TTE (vai ekvivalents) | gab | 1
3 |  | Akumulators 12V-18AH | gab | 1
4 |  | Adrešu dūmu detektors – SensoIRIS S130 (vai ekvivalents) | gab | 81
5 |  | Adrešu dūmu detektors (ar izolatoru) – SensoIRIS S130 IS (vai ekvivalents) | gab | 9
6 |  | Adrešu siltuma detektors – SensoIRIS T110 (vai ekvivalents) | gab | 7
7 |  | Adrešu siltuma detektors (ar izolatoru) – SensoIRIS T110 IS (vai ekvivalents) | gab | 1
8 |  | Adrešu siltuma detektora bāze B124 (vai ekvivalents) | gab | 98
9 |  | RI9000 kārba ar indikātoru | gab | 26
10 |  | Trauksmes poga SensoIRIS MCP 150 (vai ekvivalents) | gab | 10
11 |  | Trauksmes pogas aizsargvāciņš | gab | 10
12 |  | Sirēna AH-03127S 24V (bēniņiem) | gab | 6
13 |  | Sirēna SF100 RSND (1.stāvs) | gab | 4
14 |  | Sirēna ar stroblampu SF100 RSST (1.stāvs) | gab | 27
15 |  | Sirēna ar stroblampu Valkyrie CSB IP65 | gab | 2
16 |  | Adrešu modulis (funkcijām) ventilācijas atslēgšanai – SensoIRIS MIO22 (vai ekvivalents) | gab | 1
17 |  | Adrešu modulis (funkcijām) barošanas bloka monitoringam – SensoIRIS MIO22 (vai ekvivalents) | gab | 2
18 |  | Adrešu modulis (konvencionālām sirēnu līnijām) – SensoIRIS MOUT (vai ekvivalents) | gab | 2
19 |  | Barošanas bloks (konv. sirēnu līnijām) (EN54) – ZSP100-4.0A-07 | gab | 2
20 |  | Akumulators (barošanas blokam) – 2x9Ah/12V | gab | 4
21 |  | Kabeļu līnijas gala elements | gab | 4
22 |  | Kabelis ugunsdrošs 1x2x0.8 neekranēts | m | 585
23 |  | Kabelis ugunsdrošs 1x2x0.8 ekranēts | m | 1205
24 |  | Kabelis ugunsdrošs 3x1.5 | m | 60
25 |  | Barošanas kabelis 3x1.5 | m | 45
26 |  | PVC caurule dn20 | m | 350
27 |  | PVC caurule dn25 | m | 195
28 |  | PVC caurule dn32 | m | 100
29 |  | PVC cauruļu savienojumi dn20-40 | gab | 240
30 |  | PVC kabeļu kanāls 16x9 | m | 45
31 |  | PVC gofrēta caurule dn20 | m | 65
32 |  | PVC gofrēta caurule dn25 | m | 35
33 |  | PVC gofrēta caurule dn32 | m | 20
34 |  | PVC gofrēta caurule ārdarbiem dn20, UV stabilizēta | m | 25
35 |  | Metāla trose d3mm | m | 40
36 |  | Metāla caurule d48mm ar stiprinājumiem troses stiprināšanai pie saimniecības ēkas | gab | 1
37 |  | Norādes KII atrašanās vietai | gab | 1
38 |  | Avārijas gaismeklis KII apgaismojumam Thorgeon 03028 (vai ekvivalents) | gab | 1
39 |  | Avārijas gaismekļa kronšteins no tērauda | gab | 2
40 |  | Barošanas automātslēdzis B10A ar kārbu avārijas apgaismojumam | gab | 2
41 |  | Sadales skapis barošanas automātiem S-2 IP30 | gab | 1
42 |  | Ugunsdzēsības līdzekļu zīme "Ugunsaizsardzības sistēmas manuālā iedarbināšanas ierīce" atbilstoši MK Nr. 238 no 19.04.2016 prasībām | gab | 10
43 |  | Objekta esošas AUATSS ierīču un vadu demontāža | kpl | 1
44 |  | Ugunsizturīgie materiāli (caurumu aizblīvēšanai) | kpl | 1
45 |  | Marķēšanas materiāli | gab | 178
46 |  | Stiprinājumi, palīgmateriāli | kpl | 1
47 |  | Ugunsizturīgie stiprinājumi | gab | 5540
48 |  | Regulēšanas un programmēšanas darbi | kpl | 1
49 |  | Izpilddokumentācija | kpl | 1
50 |  | AUATSS KII trauksmes un bojājumu signālu pārraides nodrošināšana uz apsardzes uzņēmuma speciālu pulti, kur diennakts režīmā dežurē apmācīts personāls | kpl | 1
51 |  | Ugunsaizsardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) saraksts | gab | 1
52 |  | Instrukcija par rīcību gadījumā, ja no ugunsaizsardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu | gab | 1
53 |  | Instrukcija par ugunsaizsardzības sistēmas darbības principu un darbspējas noteikšanas kārtību, kā arī ugunsaizsardzības sistēmas ekspluatācijas nosacījumiem | gab | 1
54 |  | Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls | gab | 1
55 |  | Profilaktiskās apsekošanas un tehniskās apkopes kārtība (reglaments) | gab | 1
56 |  | Būvmateriālu atkritumu izvēšana | kpl | 1
57 |  | Objekta personāla apmācība | kpl | 1
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta _____. gada ____. ____________
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Vienības cena jānorāda ar precizitāti līdz 2 cipariem aiz komata.
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi ekvivalentiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar Pasūtītāju.