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IEPIRKUMA
(pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. pantu)
	Ugunsdrošības sistēmu projektēšana un izbūve


 (identifikācijas Nr. SNP 2026/104)




NOLIKUMS




Siguldas novads	 2026



1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. [bookmark: _Toc59334718][bookmark: _Toc61422121]Iepirkuma identifikācijas numurs
SNP 2026/104
1.2. [bookmark: _Toc59334719][bookmark: _Toc61422122][bookmark: _Toc59334720][bookmark: _Toc61422123]Pasūtītājs
1.2.1. [bookmark: _Hlk207809532]Siguldas novada pašvaldība
           Pasūtītāja rekvizīti:				Darba laiki:
[bookmark: _Hlk207809550]           Pils iela 16, Siguldā, LV-2150			Pirmdiena	8.00 – 13.00 14.00 – 18.00
[bookmark: _Hlk207809540]           Reģ. Nr.90000048152				Otrdiena	8.00 – 13.00 14.00 – 17.00
           Konts: LV15UNLA0027800130404		Trešdiena	8.00 – 13.00 14.00 – 17.00
           Tālr. Nr.67970844				Ceturtdiena	8.00 – 13.00 14.00 – 18.00 
           e-pasta adrese: pasts@sigulda.lv 		             Piektdiena	8.00 – 14.00   
1.2.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 
Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija (iepirkumiem būvniecības, ceļu un ielu uzturēšanas, izglītības un kultūras jautājumos), kas izveidota saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2025. gada 18. decembra lēmumu “Par iepirkuma komisiju sastāvu apstiprināšanu” (prot. Nr. 21, 11.§) un Siguldas novada pašvaldības izpilddirektores 2025. gada 23. decembra rīkojumu Nr. A-3.1/4/161 “Par iepirkuma komisiju sastāva noteikšanu”.

1.2.3. Kontaktpersonas: 
1.2.3.1. Par tehniskiem jautājumiem: 
 	Siguldas novada Infrastruktūras pārvaldes Pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste inženiertīklu pārvaldības jomā Kristiāna Ozoliņa, tālruņa Nr. 26826492, e-pasta adrese: kristiana.ozolina@sigulda.lv,   
   1.2.3.2. Par iepirkuma procedūru:
   Siguldas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Juridiskās un iepirkumu pārvaldes Iepirkumu nodaļas vadītāja vietniece Sigita Bērziņa tālr. Nr. 67800949, e-pasts: sigita.berzina@sigulda.lv. 

1.3. Iepirkuma priekšmets
[bookmark: _Hlk69470284][bookmark: _Hlk69470217][bookmark: _Hlk119312989]1.3.1. 	Iepirkuma priekšmets “Ugunsdrošības sistēmu projektēšana un izbūve” ir sadalīts daļās:
	1.3.1.1. 1.daļa – ugunsdrošības sistēmas izbūve Siguldas novada pašvaldības sociālās aprūpes mājā “Mālpils”, turpmāk – 1.daļa, adrese: Garkalnes iela 8, Mālpils, Siguldas novads, saskaņā ar Iepirkuma dokumentāciju.
	CPV kods: 	
     pamatkods: 45000000-7 Celtniecības darbi,
[bookmark: _Int_btt3Yjsq]     papildkods: 45312100-8 Ugunsgrēka signalizācijas sistēmu uzstādīšana,

1.3.1.2. 2.daļa – ugunsdrošības sistēmas projektēšana un izbūve Siguldas novada pašvaldības ēkā, turpmāk – 2. daļa, adrese: Rīgas iela 1, Sigulda, saskaņā ar Iepirkuma dokumentāciju.
CPV kods: 	
  pamatkods: 71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes  pakalpojumi,
  papildkods: 71320000-7 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi.
  pamatkods: 45000000-7 Celtniecības darbi,
     papildkods: 45312100-8 Ugunsgrēka signalizācijas sistēmu uzstādīšana.  

  1.4.     Iepirkuma metode
Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 9. pantam.

1.5. Paredzamā līgumcena
Paredzamā kopējā līgumcena ir 29 917,36 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit euro, 36 centi)  neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN):
	1. daļa – 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši euro);
	2. daļa – 9917,36 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit euro, 36 centi). 

1.6. Līguma izpildes vieta un laiks
1.6.1. [bookmark: _Hlk69746697]Līguma izpildes vieta: 
1.6.1.1. 1.daļa – Garkalnes iela 8, Mālpils, Siguldas novads;
1.6.1.2. 2.daļa – Rīgas iela 1, Sigulda. 
1.6.2. Līguma izpildes laiks:
1.6.2.1.  2 (divi) mēneši (izbūve);
1.6.2.2.  3 (trīs) mēneši (projektēšana un izbūve). 
1.6.3. Paredzēts slēgt:
1.6.3.1. 1. daļa – vienu iepirkuma līgumu (izbūve);
1.6.3.2. 2. daļa – vienu iepirkuma līgumu (projektēšana un izbūve).

1.7. Nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība
1.7.1. Iepirkuma procedūras nolikumam (turpmāk – Nolikums) ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja. Ar Nolikumu var iepazīties Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk– EIS), https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1356, Pasūtītāja profilā, šī iepirkuma sadaļā.  
1.7.2. Jebkura papildu informācija, tai skaitā atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotiem jautājumiem par Nolikumu, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā, Pasūtītāja profilā, šī iepirkuma sadaļā. 
1.7.3. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītāja iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.7.4. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītāja iepirkuma komisija to sniedz 3 (trīs) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
1.7.5. Papildu informāciju Pasūtītāja iepirkuma komisija ievieto EIS e-konkursu apakšsistēmā, Pasūtītāja profilā, šī iepirkuma sadaļā, pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.8. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.8.1. Piedāvājums jāiesniedz EIS e-konkursa apakšsistēmā vienā no zemāk minētajiem formātiem. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie formāti: 
1.8.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās datnes;
1.8.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo datņu atbilstību dokumentācijas prasībām un datņu paraugiem). 
1.8.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un datnēs, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus. 
1.8.3. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursa apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. 
1.8.4. Ja piedāvājums saturēs kādu no Nolikuma 1.8.3. apakšpunktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. 
1.8.5. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un nekompensēs šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma procedūras norises iznākuma. 
1.8.6. Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz Publikāciju vadības sistēmā paziņojumā par plānoto līgumu norādītajam termiņam.  
1.8.7. Ievērojot PIL 39. panta pirmajā daļā noteikto, piedāvājumi ir iesniedzami tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pēc noteiktā termiņā vai ārpus EIS e-konkursa apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām. 
1.8.8. Piedāvājumi, kas iesniegti ārpus EIS e-konkursa apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
1.8.9. EIS e-konkursu apakšsistēma nodrošina piedāvājumu pirmā līmeņa šifrēšanu. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pasūtītāja iepirkuma komisijai jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
1.8.10. Iepirkuma komisijas locekļi, iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs, iepirkuma komisijas sekretārs un eksperts, ja tāds tiek piesaistīts, paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēts konkrētā pretendenta izvēlē vai darbībā, vai, ka viņi ir saistīti ar konkrētu pretendentu PIL 25. panta pirmās daļas izpratnē, un, ka viņi neizpaudīs iepirkuma ietvaros iegūto informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir neizpaužama. 

1.9. Piedāvājuma noformēšana:
1.9.1. Pretendentam piedāvājuma dokumentus jāizstrādā atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
1.9.2. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
1.9.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents. 
1.9.4. Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu dalībai iepirkumā (Nolikuma 1. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt piedāvājuma dokumentus.
1.9.5. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka: 
1.9.5.1. piedāvājuma dokumenti jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
1.9.5.2. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā (Nolikuma 1. pielikums) paraksta ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu vai EIS piedāvāto elektronisko parakstu;
1.9.5.3. citus dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formātā, parakstot ar EIS piedāvāto sistēmas parakstu vai parakstot ar drošu elektronisku parakstu. 
1.9.6. Piedāvājuma dokumentus paraksta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām un/vai pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam pievienojot pilnvaru, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā.
1.9.7. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.8.8. apakšpunktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

1.10. Objekta apsekošana
[bookmark: _Int_g2R3DXyY] Lai ievērtētu visus ar darbu veikšanu ietekmējošos apstākļus un iekļautu piedāvājumā ekonomiski pamatotas un samērīgas izmaksas, līdz piedāvājuma iesniegšanai Pretendents var veikt Objekta apsekošanu dabā. Par Objekta apsekošanas laiku iepriekš telefoniski vienojoties ar Kristiānu Ozoliņu, tālr. Nr. 26215468.
1.11. Pasūtītājs Ieinteresētajiem piegādātājiem nodrošina iespēju saņemt objektu inventarizācijas lietas, ja tas nepieciešams piedāvājuma sagatavošanai. Vienlaikus Pasūtītājs vērš uzmanību, ka inventarizācija lietas ir nepilnīgas, tādēļ rekomendē veikt objektu apsekošanu. Par inventarizācijas lietu saņemšanu nepieciešams sazināties ar 1.10. punktā norādīto kontaktpersonu. 

2.	INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
[bookmark: _Toc59334730][bookmark: _Toc61422135]2.1.       Iepirkuma priekšmets ir norādīts šī Nolikuma 1.3. punktā. 
2.2.      Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājumu 1 (vienā) variantā.




[bookmark: _Toc53909470][bookmark: _Toc61422136][bookmark: _Toc59334731]3.	NOSACĪJUMI PRETENDENTA DALĪBAI IEPIRKUMĀ
3.1. Iepirkumā var piedalīties piegādātāji PIL 1. panta 22. punkta izpratnē, kuri ir iesnieguši Nolikumā minētos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma noteikumi visiem pretendentiem ir vienādi. 
3.2. Pasūtītāja iepirkuma komisija pretendentu vai PIL 42. panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktā norādītās personas izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no PIL 9. panta astotajā daļā noteiktajiem gadījumiem. Pasītītāja iepirkuma komisija pretendentu izslēgšanas gadījumus pārbauda PIL 9. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā.
3.3. Saskaņā ar PIL 9. panta astoto daļu Pasūtītāja iepirkuma komisija pārbaudi par PIL 9. panta astotajā daļā noteiktajiem Pretendentu izslēgšanas gadījumiem iepirkumā veic attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
3.4. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Pasūtītāja Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu (un apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minēto izslēgšanas gadījumu esamību Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajā kārtībā.
3.5. Lai Pasūtītāja Iepirkuma komisija pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu Pretendentu, kuram piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktās sankcijas, Pretendentam 10 darbdienu laikā no attiecīga pieprasījuma saņemšanas ir jāiesniedz kompetentas institūcijas (piemēram, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram līdzvērtīgas iestādes) izziņu (-as), kas atspoguļo aktuālo informāciju par amatpersonām – valdes vai padomes locekļiem, pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli. Ja šāda izziņa netiek izsniegta, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī. Pasūtītāja Iepirkuma komisija Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas attiecībā uz ārvalstī reģistrētu Pretendentu var iegūt arī patstāvīgi.
3.6. Pasūtītāja Iepirkuma komisija noraida Pretendenta piedāvājumu iepirkuma procedūrā, ja tiek konstatēts, ka piegādātājs iepirkuma līguma izpildē ietver Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumus (Publisko iepirkumu likuma 2.2 pants).

4. [bookmark: _Toc53909472][bookmark: _Toc61422139]PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
	Prasības
	Atbilstības pārbaude, iesniedzamie dokumenti

	Pieteikums dalībai iepirkumā

	4.1. Pretendents piesakās dalībai iepirkumā, iesniedzot pieteikumu un informāciju par sevi.
	4.1.1. Pieteikums dalībai iepirkumā, ko sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (Nolikuma 1. pielikums) un apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (Nolikuma 6. pielikums).
4.1.2. Personu apvienībai vai personālsabiedrībai jāiesniedz vienošanās, ko parakstījušas visu dalībnieku pārstāvošas personas ar pārstāvības tiesībām, kurā norādīts atbildīgais apvienības dalībnieks un pārstāvis, kas pilnvarots iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt personu apvienību vai personālsabiedrību iepirkuma procedūras ietvaros, parakstīt iepirkuma līgumu, bez tam, vienošanās jānorāda atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, norādot kādus darbu veidus, un kādā apjomā, veiks katrs no apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem, ja tā tiks atzīta par uzvarētāju iepirkuma procedūrā. Jāiesniedz visu personu apvienības dalībnieku parakstīts apliecinājums, ka gadījumā ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līdz iepirkuma līguma slēgšanai, personu apvienība pēc savas izvēles izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.
4.1.3. Pilnvara vai cits dokuments, kas ļauj piedāvājumu parakstījušai personai uzņemties saistības Pretendenta vārdā.
(Pieteikums dalībai iepirkumā iesniedzams EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Atlases prasības”, pārējie dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”)

	Atlases dokumenti

	4.2. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), Pretendenta norādītie apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo būvdarbu vai veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši) no kopējā finanšu piedāvājuma, Pretendenta norādītās personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma prasībām, ir reģistrētas, licencētas un/vai sertificētas atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 
 
	4.2.1. Par reģistrāciju Iepirkuma komisija pārliecināsies Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē www.ur.gov.lv.
4.2.2. Par tiesībām būvkomersantam veikt noteiktos darbus, Iepirkuma komisija pārliecināsies Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv
4.2.3. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tam ir jāiesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.
4.2.4. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam, personālsabiedrībai un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), Pretendenta norādītajiem apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem, kuru veicamo būvdarbu un sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši) no kopējā finanšu piedāvājuma, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas).
(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”)

	4.3. Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
Šajā gadījumā Pretendents un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi.
	4.3.1. Pretendents apstiprina Iepirkuma komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē.
4.3.2. Pretendenta un personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās, savstarpēji parakstīts apliecinājums vai noslēgta vienošanās, kurā norādīts, ka persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās, uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi, kā arī norādīts, kādā veidā un/vai formā šī persona ir paredzējusi uzņemties solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi.
(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”) 

	4.4. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	4.4.1. Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju/s, piedāvājumā ir jāiekļauj apakšuzņēmēja un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja apliecinājums (Nolikuma 8. pielikums), kā arī jāiesniedz aizpildīts Nolikuma 3. pielikums un Nolikuma 9.pielikums.
(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”)

	4.5. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums par iepriekšējiem 3 (trīs) pārskata gadiem, ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir pieejama, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku ir vismaz:
1.daļa: 40 000 euro (četrdesmit tūkstoši euro);
2.daļa: 19 800 euro (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti euro).

Pretendenti, kas dibināti vēlāk kā pirms 3 (trim) pārskata gadiem, apliecina, ka vidējais finanšu apgrozījums nostrādātajā periodā ir vismaz:
1.daļa: 40 000 euro (četrdesmit tūkstoši euro);
2.daļa: 19 800 euro (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti euro).

Ja Pretendents ir personu apvienība, tās saimnieciskais un finansiālais stāvoklis ir atbilstošs konkrētā līguma izpildei, ja kopā visu personu apvienībā iesaistīto dalībnieku vidējais finanšu apgrozījums iepriekšējo 3 (trīs) pārskata gadu laikā ir vismaz:
1.daļa: 40 000 euro (četrdesmit tūkstoši euro);
2.daļa: 19 800 euro (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti euro).

 
(apgr. 1.gadā + apgr. 2. gadā + apgr. 3. gadā)/3
	4.5.1.Pretendenta apliecinājums par Pretendenta vidējo finanšu apgrozījumu, norādot apgrozījumu atbilstoši Nolikuma 4.5.punkta prasībām. Pretendentiem, kas dibināti vēlāk apliecinājums par finanšu apgrozījumu nostrādātajā periodā. 
4.5.2. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstī, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 4.5.punkta prasībām, Pretendentam ir tiesības iesniegt dokumentus atbilstoši to reģistrācijas valsts normatīvajam regulējumam, kas apliecina Pretendenta vidējo finanšu apgrozījumu.
(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Atlases prasības”)

	4.6. Pretendentam, personālsabiedrībai vai vismaz vienam personālsabiedrības biedram (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai vismaz vienam personu apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), Pretendenta norādītai personai, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma prasībām, iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2025., 2024., 2023., 2022., 2021. gadā) un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai ir pieredze: 
1.daļa – vismaz 1 (vienas) AUATS* sistēmas izbūvē publiskās ēkās**;

2.daļa – vismaz 1 (vienas) AUATS* sistēmas projektēšanā un izbūvē publiskās ēkās**.

* AUATS  - automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmā.

** Publiska ēka - ēka, kas paredzēta sabiedrības vajadzību apmierināšanai un ir pieejama plašam personu lokam, piemēram, pašvaldību iestāžu ēkas (skolas, bērnudārzi, bibliotēkas, slimnīcas u.c.)

Visi darbi ir pilnībā pabeigti līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē un par iepriekšminētajiem darbiem ir saņemtas pozitīvas atsauksmes vai citi dokumenti no objekta pasūtītāja.
	4.6.1. Pretendentam ir jāiesniedz informācija par savu un/vai Nolikuma 4.4.punktā minēto personu pieredzi (Nolikuma 3.pielikums).
 4.6.2. Pretendentam ir jāiesniedz pasūtītāju pozitīvas atsauksmes vai citi dokumenti, kuros objektīvi var pārliecināties par katra Nolikuma 3.pielikuma tabulā norādītā līguma izpildi un kurā apliecināta Pretendenta pieredze un kvalitāte atbilstoši Nolikuma 4.6.punkta prasībai.
(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Atlases prasības”)
 

	4.7. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina šādi speciālisti: 

1.daļa: 
- speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā vai speciālists elektroietaišu līdz 1 kW izbūves darbu vadīšanā, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2025., 2024., 2023., 2022., 2021. gadā) un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai ir pieredze vismaz 1 (vienas) AUATS* sistēmas izbūves darbu vadīšanā publiskās ēkās**;

2.daļa: 
- speciālists elektroietaišu līdz 1 kW projektēšanā vai speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2025., 2024., 2023., 2022., 2021. gadā) un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai ir pieredze vismaz 1 (vienas) AUATS* sistēmas projektēšanas darbu vadīšanā publiskās ēkās**.

- speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā vai speciālists elektroietaišu līdz 1 kW izbūves darbu vadīšanā, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2025., 2024., 2023., 2022., 2021. gadā) un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai ir pieredze vismaz 1 (vienas) AUATS* sistēmas izbūves darbu vadīšanā publiskās ēkās**.

* AUATS  - automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmā.

** Publiska ēka - ēka, kas paredzēta sabiedrības vajadzību apmierināšanai un ir pieejama plašam personu lokam, piemēram, pašvaldību iestāžu ēkas (skolas, bērnudārzi, bibliotēkas, slimnīcas u.c.)

Piedāvātie speciālisti var tikt iesaistīti vairākās lomās (pozīcijās), ja tiem ir atbilstoša kvalifikācija.

Visi darbi ir pilnībā pabeigti līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē un par iepriekšminētajiem darbiem ir saņemtas pozitīvas atsauksmes vai citi dokumenti no objekta pasūtītāja.
	4.7.1. Speciālistiem par norādītajiem darbiem jāiesniedz pasūtītāju pozitīvas atsauksmes vai citi dokumenti, kas objektīvi apliecina speciālistu statusu attiecīgo darbu veikšanā (Nolikuma 7. pielikums).
4.7.2. Speciālisti ir ieguvuši sertifikāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam būvniecības jomā. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanā. Informācija tiks pārbaudīta www.bis.gov.lv.
4.7.3.Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, tas uz Iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi par Eiropas Savienības vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts speciālistu iesniegs  informāciju no atzīšanas institūcijas par to, ka visi nepieciešamie dokumenti ir saņemti un attiecīgais speciālists ir iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā;
4.7.4. Ja speciālisti nav Pretendenta vai tā norādītā apakšuzņēmēja darbinieks, tad piedāvājumā iekļauj minētā speciālista pašrocīgi parakstītu apliecinājumu par dalību Iepirkuma līguma izpildē konkrētā pozīcijā, ja Pretendents Iepirkuma rezultātā iegūs līgumu slēgšanas tiesības.
4.7.5. Pretendentam par speciālistiem no valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstis, jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka veikta pilnā kvalifikācijas atzīšana, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu.
(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Atlases prasības”)

	Tehniskais piedāvājums

	4.8. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz saskaņā ar Darba uzdevumos (Nolikuma 2.pielikuma 2.1. un 2.2. pielikums) noteiktajām prasībām, atbilstoši Iepirkuma priekšmeta daļai.*

*2.1. pielikums – 1.daļa;
*2.2. pielikums – 2.daļa.
	4.8.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz saskaņā ar Tehniskā piedāvājuma formu (Nolikuma 10.pielikums).
(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Tehniskā piedāvājuma prasības”)

	Finanšu piedāvājums

	4.9. Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz  atbilstoši Nolikumam pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 4. pielikums), atbilstoši Iepirkuma priekšmeta daļai.
	4.9.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Nolikumam pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 4. pielikums), atbilstoši Iepirkuma priekšmeta daļai.

Finanšu piedāvājuma 1.daļā obligāta sastāvdaļa ir Nolikuma 11.pielikums “Darba daudzumu saraksts”.

(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Finanšu piedāvājuma prasības”)

	Citas prasības

	4.10. Citi dokumenti
	4.10.1. Pretendents iesniedz citus ar piedāvājumu saistītus dokumentus, lai apliecinātu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām.
 
(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”)



5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI

5.1.     Vispārīgie noteikumi
5.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi, Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un Pretendentu atlases dokumentu atbilstības pārbaudi Komisija veic slēgtā sēdē.
5.1.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaudi, Finanšu piedāvājuma un Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi Komisija veic visiem Pretendentiem.
5.1.3. [bookmark: _Int_9bRiBnhH]Komisija ir tiesīga veikt Atlases dokumentu pārbaudi tikai Pretendentam, kuram pirmšķietami būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības attiecīgajā iepirkuma daļā.
5.1.4. Komisija izvēlas Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un ir noteikts par saimnieciski visizdevīgāko.
5.1.5. Komisija izvērtē Pretendentu iesniegtos piedāvājumus un apkopo vērtējumu protokolā.
5.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaude
5.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē, vai Pretendentu piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.
5.2.2. [bookmark: _Toc98233551]Ja Pretendenta piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, Komisija ir tiesīga piedāvājumu tālāk neizskatīt un nevērtēt, pieņemot argumentētu lēmumu par to, ņemot vērā samērīguma principu un nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi visiem Pretendentiem, nenoraidot piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kuri neietekmē iespēju piedāvājumu izvērtēt pēc būtības.
5.3. Finanšu piedāvājumu vērtēšana
5.3.1. [bookmark: _Hlk30675012]Komisija vērtē Finanšu piedāvājumus un salīdzina piedāvātās līgumcenas tiem Pretendentiem, kuri nav noraidīti piedāvājuma noformējuma pārbaudes laikā.
5.3.2. Komisija pārbauda vai Finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši Nolikuma prasībām.
5.3.3. Lai izvērtētu, kuram no Pretendentiem pirmšķietami būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, kurš ir piedāvājums ar piedāvāto zemāko cenu, Komisija atbilstoši PIL 41.panta devītajai daļai vispirms pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Konstatētās aritmētiskās kļūdas Komisija izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas, un vērtējot piedāvājumu, ņem vērā labojumus.
5.3.4. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, Komisija rīkojas saskaņā ar PIL 53.pantu.
5.4. Tehnisko piedāvājumu vērtēšana
5.4.1. Iepirkumu komisija vērtē un pārbauda tikai to Pretendentu tehniskos piedāvājumus, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes un finanšu piedāvājuma pārbaudes laikā. 
5.4.2. Komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi atbilstoši Nolikuma prasībām.
5.4.3. Ja tiks konstatēts, ka Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, Komisija ir tiesīga piedāvājumu tālāk neizskatīt un nevērtēt, pieņemot argumentētu lēmumu par to.
5.5. Atlases dokumentu atbilstības pārbaude
5.5.1. Pretendentu atlases dokumentu atbilstības pārbaudi Komisija veiks tikai tam Pretendentam, kuram pirmšķietami būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
5.5.2. Pretendentu atlases dokumentu atbilstības pārbaudes laikā Komisija pārbauda Pretendenta atbilstību PIL un Nolikumā izvirzītajām prasībām.
5.5.3. Ja Pretendents neatbilst kādai no PIL un/vai Nolikumā izvirzītajai prasībai, Komisija ir tiesīga piedāvājumu tālāk neizskatīt un nevērtēt, pieņemot argumentētu lēmumu.
1.daļai:
5.6.    Piedāvājuma izvēles kritēriji
5.6.1. Pēc Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudes, Finanšu un Tehnisko piedāvājumu Nolikuma prasību atbilstības pārbaudes, no atbilstošiem piedāvājumiem Komisija izvēlas piedāvājumu saskaņā ar PIL 51.panta izvēles kritēriju, ņemot vērā tikai piedāvāto līgumcenu. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts Pretendenta piedāvājums, kura piedāvātā cena ir lētākā attiecībā pret pārējo Pretendentu piedāvātajām.
5.6.2. Komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
5.6.3. Ja Komisija konstatē, ka atbilstoši noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam vairākiem piedāvājumiem novērtējums ir vienāds, tad līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Pretendentam, kurš atbilstoši Nolikuma 4.7. punktam ir norādījis lielāku objektu skaitu.
2.daļai:
5.6.   Piedāvājuma izvēles kritēriji
5.6.1. Pēc Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudes, Finanšu un Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes, no atbilstošiem piedāvājumiem Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts Pretendenta piedāvājums, kurš ieguvis augstāko punktu skaitu. 
5.6.2. Komisija, vērtējot finanšu piedāvājumu, ņems vērā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
5.6.3. Ja Komisija konstatē, ka atbilstoši noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam vairākiem piedāvājumiem novērtējums ir vienāds, tad līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Pretendentam, kurš piedāvājis zemāko piedāvāto cenu (1. kritērijs).
	Nr. p.k.
	
Kritēriji
	Maksimālais katram kritērijam piešķiramo punktu skaits

	1.
	Pretendenta piedāvātā kopējā līgumcena EUR bez PVN

Pretendenta piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu (EUR bez PVN) tiek vērtēts ar maksimālo punktu skaitu.
Pārējo pretendentu punkti tiek aprēķināti pēc formulas:
80x(A/B), kur:
80 – maksimālais punktu skaits
A – viszemākā piedāvātā cena
B – vērtējamā cena
	80

	2.
	[bookmark: _Int_nZKAlCi4]Būvspeciālista  pieredze:

- speciālists elektroietaišu līdz 1 kW projektēšanā vai speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2025., 2024., 2023., 2022., 2021. gadā) un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai ir pieredze vairāk nekā 1 (vienas) AUATS* sistēmas projektēšanas darbu vadīšanā publiskās ēkās**.

* AUATS  - automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmā.

** Publiska ēka - ēka, kas paredzēta sabiedrības vajadzību apmierināšanai un ir pieejama plašam personu lokam, piemēram, pašvaldību iestāžu ēkas (skolas, bērnudārzi, bibliotēkas, slimnīcas u.c.)

Maksimālais kritērija punktu skaits – 10 (desmit) punkti.
Punktu skaits tiek piešķirts pēc šādas metodikas: 
- par sertificēta speciālista norādīto pieredzi 1 (vienā) objektā tiek piešķirti 0 punkti;
- par sertificēta speciālista norādīto pieredzi vairāk nekā 1 (vienā) objektā tiek piešķirti 10 punkti (papildus kvalifikācijas prasībās noteiktajam vismaz 1 (vienam) objektam).
	10

	3.
	Būvspeciālista pieredze:

- speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā vai speciālists elektroietaišu līdz 1 kW izbūves darbu vadīšanā, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2025., 2024., 2023., 2022., 2021. gadā) un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai ir pieredze vairāk nekā 1 (vienas) AUATS* sistēmas izbūves darbu vadīšanā publiskās ēkās**.

* AUATS  - automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmā.

** Publiska ēka - ēka, kas paredzēta sabiedrības vajadzību apmierināšanai un ir pieejama plašam personu lokam, piemēram, pašvaldību iestāžu ēkas (skolas, bērnudārzi, bibliotēkas, slimnīcas u.c.)

Maksimālais kritērija punktu skaits – 10 (desmit) punkti.
Punktu skaits tiek piešķirts pēc šādas metodikas: 
- par sertificēta speciālista norādīto pieredzi 1 (vienā) objektā tiek piešķirti 0 punkti;
- par sertificēta speciālista norādīto pieredzi vairāk nekā 1 (vienā) objektā tiek piešķirti 10 punkti (papildus kvalifikācijas prasībās noteiktajam vismaz 1 (vienam) objektam).
	10


5.6.4.	Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis  visaugstāko punktu skaitu. Maksimālais punktu skaits ir 100 (viens simts) punktu.
5.6.5.	Ja Piedāvājumu iepirkumā iesniedzis viens Pretendents, kura piedāvājums atbilst iepirkuma Nolikuma prasībām, Pretendents tiek atzīts par uzvarētāju, nevērtējot piedāvājumu atbilstoši iepirkuma Nolikuma 5.6. punktā noteiktajam.

6. [bookmark: _Toc59334739][bookmark: _Toc61422149]IEPIRKUMA LĪGUMS
6.1.  Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumus saskaņā ar PIL 60.panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās un piektās daļas prasībām ar Pasūtītāja Iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu.
6.2. Ja Pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotajiem iepirkuma Līguma projektu (Nolikuma 5.pielikuma 5.1. un 5.2. pielikums) noteikumiem, tie jāizsaka iepirkuma Nolikuma 1.7.4.apakšpunktā noteiktajā termiņā un kārtībā. Pēc piedāvājumu atvēršanas iebildumi par līguma projektu nosacījumiem netiek ņemti vērā.
6.3. Iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, Pretendents apstiprina, ka tas piekrīt visiem iepirkuma līgumu nosacījumiem.
[bookmark: _Toc59334738][bookmark: _Hlk129949134]6.4. Ja uzvarējušais Pretendents kavējas vai atsakās slēgt iepirkuma līgumus, iepirkuma līgumi tiks slēgti ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais saimnieciski visizdevīgākais - ieguvis nākamo augstāko punktu skaitu vai zemāko cenu.
6.5.	Grozījumus iepirkuma līgumos izdara ievērojot PIL 9. panta deviņpadsmito daļu un 61.panta noteikumus.

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Iepirkuma komisijas tiesības
7.1.1.	Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti Pasūtītāja Iepirkuma komisijai. Pasūtītāja Iepirkuma komisija termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.
7.1.2.	Ja Pasūtītāja Iepirkuma komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši Pasūtītāja Iepirkuma komisijas noteiktajām prasībām, Pasūtītāja Iepirkuma komisijai nav pienākums atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija.  
7.1.3.	Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai.
7.1.4.	Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
7.1.5. Ja Pretendenta piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma Nolikuma 1.8. minētajām prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no Nolikuma 4. sadaļas prasībām, Iepirkuma komisija var lemt par iesniegtā piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to.
7.1.6.	Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas (PIL 41.panta devītā daļa). 
7.1.7. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā minēto izslēgšanas gadījumu esamību Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktajā kārtībā.  
7.1.8. Izvēlēties nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. 
7.1.9.  Lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu.
7.1.10. Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst Iepirkuma Nolikuma prasībām vai Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
7.1.11.	Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz Siguldas novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus. Pasūtītājs patur tiesības pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
7.1.12.	Iepirkuma komisija patur sev tiesības nekomentēt Iepirkuma norises gaitu. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu vai pieteikumu esību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi
7.2.1.	Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.
7.2.2. 	Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
7.2.3.  	Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.
7.2.4.   Vērtēt Pretendentu piedāvājumus saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma pārtraukšanu. 
7.2.5.	Rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām.
7.2.6.	Lemt par piedāvājuma atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība.
7.2.7.	Noteikt iepirkuma uzvarētāju.
7.2.8.	3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem.
[bookmark: _3whwml4]7.2.9.	Nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam www.iub.gov., ievietot informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

[bookmark: _Toc59334742][bookmark: _Toc61422152]8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. Pretendenta tiesības
8.1.1. 	Apvienoties grupā ar citiem Komersantiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.
[bookmark: _Int_94M9LqQv]8.1.2.	Piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja Iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai.
8.1.3.	Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
8.1.4.  Ja Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no Pasūtītāja Iepirkuma komisijas lēmuma spēkā stāšanās brīža. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
 
[bookmark: _qsh70q]8.2. Pretendenta pienākumi
8.2.1.  Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.
8.2.2.  Sniegt patiesu informāciju.
8.2.3. Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
8.2.4. 	Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

9. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
9.1. Datu pārzinis ir Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, kas veic personas datu apstrādi publisko iepirkumu veikšanas nolūkam.
9.2. Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.sigulda.lv sadaļā Pašvaldība / Privātuma politika, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem “Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku” vai klātienē Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.

10. [bookmark: _Hlk222302403]NOLIKUMA PIELIKUMI 
1. pielikums      Pieteikums dalībai iepirkumā;
2. pielikums	Darba uzdevums:
	2.1. pielikums Darba uzdevums Nr.1 (1.daļa);
	2.2. pielikums Darba uzdevums Nr.2 (2.daļa);
3. pielikums 	Pretendenta un/vai personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, pieredze;
4. pielikums	Finanšu piedāvājums;	 
5. pielikums 	Līguma projekti:
	5.1. pielikums Līguma projekts (1.daļa);
	5.2. pielikums Līguma projekts (2.daļa);
6. pielikums 	Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu; 
7. pielikums      Atbildīgie speciālisti, to pieredze;
8. pielikums      Apakšuzņēmēja apliecinājums;
9. pielikums 	Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem (ja tādi tiks piesaistīti);
10. pielikums	Tehniskais piedāvājums;
11. pielikums	Darba daudzumu saraksts (1.daļa);
12. pielikums    Projekts (1.daļa).




[bookmark: _Hlk509473277]1.pielikums
iepirkuma “Ugunsdrošības sistēmu projektēšana un izbūve” (identifikācijas Nr. SNP 2026/104) nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
[bookmark: _Hlk128144125]“Ugunsdrošības sistēmu projektēšana un izbūve”
(identifikācijas Nr. SNP 2026/104)

[bookmark: _Hlk192106]Iepazinušies ar iepirkuma “Ugunsdrošības sistēmu projektēšana un izbūve” (identifikācijas Nr. SNP 2026/104) nolikumu un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma nolikuma noteikumiem, un piedāvāju veikt Nolikumā norādītos darbus:

1. daļa:
	EUR bez PVN 
(summa cipariem un vārdiem)

	PVN 
(summa cipariem un vārdiem)

	EUR, ieskaitot PVN 
(summa cipariem un vārdiem) 

	

	
	



2. daļa:
	EUR bez PVN 
(summa cipariem un vārdiem)

	PVN 
(summa cipariem un vārdiem)

	EUR, ieskaitot PVN 
(summa cipariem un vārdiem) 

	

	
	




	Pretendenta nosaukums
	

	Vienotais reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	

	Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats)
	

	Tālruņa numurs
	

	E-pasta adrese
	

	Pretendenta statuss[footnoteRef:1] [1:  Skaidrojums par statusu https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mikro-mazie-un-videjie-uznemumi-mvu] 

	[bookmark: _Int_UhRmJ0Dy]□ mikrouzņēmums
	□ mazais uzņēmums

	
	□ vidējais uzņēmums



Būvdarbu garantijas termiņš abām Iepirkuma priekšmeta daļām -  24 (divdesmit četri) mēneši.

Ja pretendents ir piegādātāju apvienība[footnoteRef:2]: [2:  informācija jāaizpilda, ja attiecināms.] 

	[bookmark: _Int_wcd0B0oz]Personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr.)
	

	Katras personas atbildības līmenis
	



Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus[footnoteRef:3] (apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu un veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000 eur): [3:  informācija jāaizpilda, ja attiecināms.] 

	Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģ. Nr.)
	

	[bookmark: _Int_EVS8ZZLK]Apakšuzņēmēja atbildības līmenis (euro bez PVN)
	


[bookmark: _Hlk122074331]Piezīme: Ja pretendents piesaista vairākus apakšuzņēmējus, tas attiecīgi aizpilda tabulu par katru apakšuzņēmēju.

Ja pretendents balstās uz citu personu/uzņēmuma kvalifikāciju[footnoteRef:4]: [4:  informācija jāaizpilda, ja attiecināms.] 

	Persona/uzņēmums, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības
	


Piezīme: Ja pretendents balstās uz vairākām personām/uzņēmumiem, tas attiecīgi aizpilda tabulu par katru personu/uzņēmumu.

Apliecinām, ka esam iepazinušies Nolikuma prasībām, pieņemot visus Nolikumā noteiktos nosacījumus un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniedzot šo piedāvājumu. 
Apliecinām, ka darbu sniegšanas apstākļi un apjoms ir skaidrs, un ka tos var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši Nolikumam un tā pielikumiem.
Apliecinām, ka izpildot darbus tiks ievēroti Pasūtītāja pārstāvju norādījumi.
Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir visi tehniskie un personāla resursi, lai kvalitatīvi un savlaicīgi nodrošinātu Pasūtītājam nepieciešamos.
Apliecinām, ka piekrītam visiem iepirkuma līguma projektu noteikumiem (Nolikuma 5.pielikuma 5.1. un 5.2. pielikums, atbilstoši katrai Iepirkuma priekšmeta daļai).
Atļaujam Pasūtītājam iepirkuma ietvaros un tā rezultātā noslēgto iepirkuma līgumu administrēšanai, apstrādāt savā piedāvājumā norādīto fizisko personu datus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 
Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.
Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma _________________________ (datnes nosaukums). 
Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, atrodas Pretendenta piedāvājuma _________________________ (datnes nosaukums).

[bookmark: _Hlk190352562]Vārds, Uzvārds		_____________________________________
Ieņemamais amats		_____________________________________

Paraksts			_____________________________________

Datums			             __________		_________________


2.pielikuma 
2.1.pielikums
iepirkuma “Ugunsdrošības sistēmu projektēšana un izbūve” (identifikācijas Nr. SNP 2026/104) nolikumam
1.daļa
[bookmark: _Toc130197376] DARBA UZDEVUMS Nr. 1
[bookmark: _Hlk221629872]“Ugunsdrošības sistēmas izbūve Siguldas novada pašvaldības sociālās aprūpes mājai “Mālpils”” 

	Pasūtītājs:
	Siguldas novada pašvaldība 
Reģ. Nr. 90000048152
Adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

	Objekts:
	[bookmark: _Hlk221715770]Sociālās aprūpes māja “Mālpils” (kadastra apzīmējums 8074 003 0218 001 un 8074 003 0218 004) 

	Projektējamā objekta adrese:
	[bookmark: _Hlk224550059]Garkalnes iela 8, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads.

	Zemes gabala īpašnieks:
	Siguldas novada pašvaldība

	Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti:
	Zemesgrāmatu apliecība

	Būvniecības veids:
	Inženiertīklu (inženiersistēmu) izbūve

	Iepirkuma priekšmets:
	Veikt esošās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas demontāžu, jaunas adresējamas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas piegādi, montāžu, programmēšanu, testēšanu, nodošanu ekspluatācijā un personāla apmācību. 
Darbi jāveic pilnā apjomā, nodrošinot pilnībā funkcionējošu sistēmu. Pretendentam jāparedz visi darbi, materiāli, iekārtas un pakalpojumi, kas nepieciešami pilnībā funkcionējošas sistēmas izbūvei.

	Veicamo darbu apjoms:
	Pretendentam jānodrošina:
· esošās ugunsgrēka signalizācijas sistēmas pilnīga demontāža;
· demontēto materiālu savākšana, šķirošana un utilizācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
· jaunās adresējamas ugunsgrēka signalizācijas sistēmas piegāde;
· visu projektā paredzēto iekārtu, detektoru, manuālo trauksmes pogu, skaņas un gaismas signalizatoru, vadības paneļu, barošanas avotu un citu komponentu uzstādīšana;
· kabeļu montāža un pieslēgšana;
· sistēmas programmēšana;
· visu sistēmas darbības pārbaužu veikšana;
· izpilddokumentācijas sagatavošana;
· sistēmas nodošana ekspluatācijā;
· pasūtītāja personāla apmācība.

	Prasības ugunsgrēka signalizācijas sistēmai:
	Piedāvātajai sistēmai jābūt:
· adresējamai;
· mikroprocesoru vadāmai;
· paplašināmai;
· ar automātisku bojājumu diagnostiku;
· ar notikumu reģistrāciju;
· ar rezerves elektrobarošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
· ar iespēju identificēt katru adresējamo elementu;
· ar iespēju konfigurēt trauksmes, bojājumu un tehnisko paziņojumu scenārijus;
· ar latviešu vai angļu valodas programmatūru konfigurēšanai;
· paredzētai nepārtrauktai ekspluatācijai.

	Atbilstība standartiem:
	Visām piegādātajām iekārtām jāatbilst Eiropas Savienības prasībām un jābūt marķētām ar CE marķējumu.
Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas komponentiem jāatbilst attiecīgajiem EN 54 standartu sērijas standartiem (atbilstoši katra komponenta funkcijai), kā arī Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ugunsdrošības un būvniecības jomā.

	Ekvivalences prasības:
	Tā kā būvprojektā ir norādīta konkrēta sistēma, pretendents drīkst piedāvāt ekvivalentu risinājumu, kas nodrošina:
· identisku vai augstāku funkcionalitāti;
· pilnīgu atbilstību projektā paredzētajām funkcijām;
· savietojamību ar projektā paredzētajiem sistēmas risinājumiem, ja tāda nepieciešama;
· visu projektā paredzēto ugunsdrošības funkciju izpildi;
· atbilstību normatīvajām prasībām.
Pretendentam jāiesniedz tehniskā dokumentācija, kas apliecina piedāvātās sistēmas ekvivalenci.

	Darbu izpildes prasības:
	Darbi jāveic, netraucējot iestādes darbību vairāk nekā nepieciešams.
Veicot darbus sociālās aprūpes iestādē, jāievēro īpaša piesardzība attiecībā uz iemītnieku un personāla drošību, kā arī jānodrošina darba vietas norobežošana un tīrība.
Darbi jāveic, ievērojot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasības.
Darbu veikšana objektā saskaņā ar apstiprinātu grafiku, kas saskaņojams ar iestādes vadītāju.
Izpildītājs ir atbildīgs par darbu laikā bojāto apdares elementu atjaunošanu.
Pirms esošās sistēmas atslēgšanas jāvienojas ar pasūtītāju par darbu secību un pagaidu ugunsdrošības pasākumiem.

	Nodošana ekspluatācijā:
	Pēc darbu pabeigšanas izpildītājam jāiesniedz:
· izpildshēmas;
· kabeļu trašu shēmas;
· iekārtu izvietojuma rasējumi;
· programmēšanas konfigurācija;
· pārbaudes un testēšanas protokoli;
· izmantoto iekārtu pases un atbilstības deklarācijas;
· garantijas dokumenti;
· ekspluatācijas instrukcijas latviešu valodā;
· personāla apmācības apliecinājums.
Dokumentācija izstrādājama elektroniski saskaņā ar LBN 202-18.
Izpilddokumentācija jāiesniedz elektroniskā formātā (USB fleshatmiņa - PDF un DWG faili) un 2 eksemplāri papīra formātā.

	Garantija:
	Garantijas termiņš - 24 mēneši no objekta pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas.
Garantijas laikā izpildītājam bez papildu samaksas jānovērš visi bojājumi, kas radušies materiālu vai montāžas darbu kvalitātes dēļ, uzsākot bojājuma novēršana ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas.

	Darbu pieņemšana:
	Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem pēc tam, kad:
· veikta sistēmas pilna funkcionālā pārbaude;
· novērsti visi konstatētie trūkumi;
· Pasūtītājam nodota visa tehniskā dokumentācija, tai skaitā Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts ar tam pievienojamiem dokumentiem;
· parakstīts darbu nodošanas–pieņemšanas akts.

	Termiņi:
	Kopējais termiņš – 2 mēneši no līguma parakstīšanas dienas.



Aktualizācijas datums: 20.07.2026.













2.pielikuma 
2.2.pielikums 
iepirkuma “Ugunsdrošības sistēmu projektēšana un izbūve” (identifikācijas Nr. SNP 2026/104) nolikumam
2.daļa
 DARBA UZDEVUMS Nr. 2
“Ugunsdrošības sistēmas  projektēšana un izbūve ēkā Rīgas ielā 1, Siguldā” 

	Pasūtītājs:
	Siguldas novada pašvaldība 
Reģ. Nr. 90000048152
Adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

	Objekts:
	[bookmark: _Hlk224550002]Administratīva ēka (kadastra apzīmējums 8015 003 0106 001) 

	Projektējamā objekta adrese:
	Rīgas iela 1, Sigulda, Siguldas novads.

	Zemes gabala īpašnieks:
	Siguldas novada pašvaldība

	Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti:
	Zemesgrāmatu apliecība

	Būvniecības veids:
	Projektē - būvē

	Iepirkuma priekšmets:
	Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (AUATS) projektēšana, esošās AUATS sistēmas demontāža, jaunās AUTAS uzstādīšana, pārbaude, nodošana ekspluatācijā un izpilddokumentācijas sagatavošana administratīvā ēkā ar kopējo platību 708,4m2.
Pretendentam jāparedz visi darbi, materiāli, iekārtas un pakalpojumi, kas nepieciešami pilnībā funkcionējošas sistēmas izbūvei.

	Vispārīgās prasības:
	Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar objekta tehnisko stāvokli un ir novērtējis visus darbu veikšanai nepieciešamos resursus.
Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai darbu izpildei, arī tad, ja atsevišķi darbi nav tieši minēti tehniskajā specifikācijā, bet ir nepieciešami sistēmas pilnvērtīgai darbībai.

	Darbu apjoms:
	Izpildītājam jāveic:
· esošās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pilnīga demontāža;
· demontēto iekārtu un materiālu utilizācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
· jaunas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projektēšana;
· nepieciešamās projektēšanas dokumentācijas sagatavošana;
· sistēmas izbūve;
· elektroinstalācijas izbūve;
· visu nepieciešamo iekārtu piegāde un uzstādīšana;
· sistēmas konfigurēšana;
· sistēmas funkcionālā pārbaude;
· nodošana ekspluatācijā;
· izpilddokumentācijas sagatavošana;
· Pasūtītāja pārstāvju apmācība.

	Tehniskās prasības:
	Izbūvējamajai sistēmai jāatbilst spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un piemērojamajiem standartiem.
Sistēmai jānodrošina:
· automātiska ugunsgrēka atklāšana;
· ugunsgrēka trauksmes manuāla aktivizēšana;
· skaņas trauksmes izziņošana visā ēkā;
· bojājumu signalizācija;
· ugunsgrēka zonu identificēšana;
· mehāniskās ventilācijas sistēmas atslēgšana;
· rezerves elektrobarošana normatīvajos aktos noteiktajā apjomā.
Sistēmā izmantotajām iekārtām jābūt savstarpēji savietojamām un paredzētām darbam vienotā sistēmā.
Visām piegādātajām iekārtām jābūt jaunām, nelietotām, ar CE marķējumu un ražotāja garantiju.
Sistēmas barošanas blokam jābūt savietojamam ar standarta VRLA (svina-skābes) akumulatoriem, nepieprasot specifiskus ražotāja oriģinālos akumulatoru moduļus ar iebūvētām mikroshēmām.
Piedāvātajām iekārtām un rezerves daļām jābūt pieejamām vismaz 10 gadus pēc sistēmas nodošanas ekspluatācijā.

	Evakuācijas durvju automātikas integrācija:
	Izbūvējamā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma jāintegrē ar esošo evakuācijas izejas automātisko durvju sistēmu.
Ugunsgrēka trauksmes gadījumā automātiskajām evakuācijas durvīm jāatveras un jāpaliek atvērtā stāvoklī līdz trauksmes atcelšanai. 
Izpildītājam jāparedz visi nepieciešamie vadības moduļi, releji, barošanas risinājumi, kabeļi, pieslēgumi un programmēšana, lai nodrošinātu korektu sistēmu savstarpējo darbību.
Ja integrācijas nodrošināšanai nepieciešami papildu elementi esošajā durvju automātikā, to piegāde un uzstādīšana jāiekļauj līgumcenā.

	Projektēšana:
	Izpildītājs izstrādā sistēmas projektu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Projekta risinājumiem jāparedz iespēja veikt sistēmas tehnisko apkopi un remontdarbus bez būtiskiem ēkas ekspluatācijas traucējumiem.

	Dokumentācija:
	Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājam jānodod:
· projekta dokumentācija;
· izpildshēmas;
· kabeļu trašu shēmas;
· iekārtu izvietojuma rasējumi;
· pārbaudes un testēšanas protokoli;
· ekspluatācijas instrukcijas latviešu valodā;
· garantijas dokumenti;
· nodošanas dokumentācija.
Dokumentācija izstrādājama elektroniski saskaņā ar LBN 202-18.
Projekta dokumentācija jāiesniedz elektroniskā formātā (USB fleshatmiņa - PDF un DWG faili) un 2 eksemplāri papīra formātā.

	Garantija:
	Garantijas termiņš –24 mēneši no nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
Garantijas laikā konstatētie bojājumi jānovērš bez papildu maksas, uzsākot bojājuma novēršana ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas.

	Darbu izpildes prasības:
	Darbi jāveic, ievērojot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasības.
Darbi organizējami tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu ēkas ikdienas darbību.
Darbu veikšana objektā saskaņā ar apstiprinātu grafiku, kas saskaņojams ar iestādes vadītāju.
Izpildītājs ir atbildīgs par darbu laikā bojāto apdares elementu atjaunošanu.
Pēc darbu pabeigšanas objektam jābūt pilnībā sakoptam.

	Darbu pieņemšana:
	Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem pēc tam, kad:
· veikta sistēmas pilna funkcionālā pārbaude;
· pārbaudīta evakuācijas durvju automātiskā darbība ugunsgrēka trauksmes režīmā;
· pārbaudīta mehāniskās ventilācijas sistēmas atslēgšanās ugunsgrēka trauksmes iedarbošanās gadījumā;
· novērsti visi konstatētie trūkumi;
· Pasūtītājam nodota visa tehniskā dokumentācija, tai skaitā Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts ar tam pievienojamiem dokumentiem;
· parakstīts darbu nodošanas–pieņemšanas akts.

	Termiņi:
	Kopējais termiņš – 3 mēneši no līguma parakstīšanas dienas.



Aktualizācijas datums: 20.07.2026.






















































3.pielikums
iepirkuma “Ugunsdrošības sistēmu projektēšana un izbūve” (identifikācijas Nr. SNP 2026/104) nolikumam


PRETENDENTA UN/VAI PERSONU, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, PIEREDZE

	Nr.
p. k.
	Pasūtītāja/ personas, uz kuras iespējam balstās
nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs
	Līguma darbības
termiņš


	Pieredzes apraksts atbilstoši 4.6. punktam
(norādot:
- objekts (nosaukums),
- veikto darbu apraksts,
- publiska būve,
- u.c. informācija)

	Dokumenta nosaukums, kas apliecina norādīto pieredzi 

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	






Datums: __________________

___________________________________________________________________________
(personas, kura tiesīga pārstāvēt Pretendentu, amats, vārds, uzvārds)

Paraksts: __________________



4.pielikums
iepirkuma “Ugunsdrošības sistēmu projektēšana un izbūve” (identifikācijas Nr. SNP 2026/104) nolikumam


[bookmark: _Hlk131513454][bookmark: _Hlk190354164]FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
(aizpilda atbilstoši katrai Iepirkuma priekšmeta daļai)

___________________________________________________________________________
pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

[bookmark: _Hlk224562877]piedāvājam veikt darbus, kas saistīti ar iepirkuma “Ugunsdrošības sistēmu projektēšana un izbūve” (identifikācijas Nr. SNP 2026/104) nolikumā izvirzītajām prasībām:

1.daļa:
[bookmark: _Hlk224562838]
	Iepirkuma priekšmets
	Līgumcena EUR
(bez PVN)

	Ugunsdrošības sistēmas izbūve Siguldas novada pašvaldības sociālās aprūpes mājā “Mālpils”*
	


* papildus Pretendents pievieno aizpildītu Nolikuma 11. pielikumu “Darba daudzumu saraksts”, kas ir obligāta un neatņemama Finanšu piedāvājuma sastāvdaļa 1.daļā.


2.daļa:

	Iepirkuma priekšmets
	Līgumcena EUR
(bez PVN)

	Ugunsdrošības sistēmas projektēšana ēkā Rīgas ielā 1, Siguldā
	

	Ugunsdrošības sistēmas autoruzraudzība ēkā Rīgas ielā 1, Siguldā
	

	Ugunsdrošības sistēmas izbūve ēkā Rīgas ielā 1, Siguldā
	



Kopējā līgumcena EUR, bez PVN ____________________________.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par finanšu piedāvājuma formā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Datums: __________________

___________________________________________________________________________
(personas, kura tiesīga pārstāvēt Pretendentu, amats, vārds, uzvārds)

Paraksts: __________________



5.pielikums
iepirkuma “Ugunsdrošības sistēmu projektēšana un izbūve” (identifikācijas Nr. SNP 2026/104) nolikumam


LĪGUMA PROJEKTI
(5.1. pielikums – 1.daļa
5.2. pielikums – 2. daļa)
(pievienoti atsevišķā datnē)



6.pielikums
iepirkuma “Ugunsdrošības sistēmu projektēšana un izbūve” (identifikācijas Nr. SNP 2026/104) nolikumam

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu 

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, __________________________________
                                                                            (Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.)
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz Siguldas novada pašvaldības organizēto iepirkumu “Ugunsdrošības sistēmu projektēšana un izbūve” (identifikācijas Nr. SNP 2026/104)  (turpmāk – iepirkuma procedūra) apliecina, ka:
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja atklāsies, ka šis apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess.
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;


	☐	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam (ja attiecināms – izņemot gadījumu, kad Pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu) ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.
Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.
Datums: __________________

___________________________________________________________________________
(personas, kura tiesīga pārstāvēt Pretendentu, amats, vārds, uzvārds)

[bookmark: _Hlk146097326]Paraksts: __________________
Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai var papildināt apliecinājuma formu ar informāciju, kas Pretendentam šķiet būtiska un nav ietverta apliecinājuma formā.

Pielikums
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar iepirkuma procedūru (aizpilda, ja nepieciešams):
	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	


Datums: __________________

___________________________________________________________________________
(personas, kura tiesīga pārstāvēt Pretendentu, amats, vārds, uzvārds)

Paraksts: __________________


7.pielikums
iepirkuma “Ugunsdrošības sistēmu projektēšana un izbūve” (identifikācijas Nr. SNP 2026/104) nolikumam

[bookmark: _Int_4NE6qJ5r]ATBILDĪGIE SPECIĀLISTI, TO PIEREDZE

	Nr.
p. k.
	Piedāvātā speciālista vārds, uzvārds
	Diploma (sertifikāta), kas apliecina iegūto kvalifikāciju, numurs
	Piedāvātā speciālista loma

	Līguma darbības
laiks, kurā pieredze gūta

	Pieredzes apraksts atbilstoši 4.7. punktam
(norādot:
- objekts (nosaukums),
- veikto darbu apraksts,
- publiska būve,
- u.c. informācija)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	



Papildus Pretendents pievieno pozitīvas pasūtītāja/-u atsauksmes vai citus dokumentus, kuros objektīvi var pārliecināties par gūto pieredzi. 


Vārds, Uzvārds		_____________________________________

Ieņemamais amats	_____________________________________

Paraksts		_____________________________________

Datums		            _____________________________________















8.pielikums
iepirkuma “Ugunsdrošības sistēmu projektēšana un izbūve” (identifikācijas Nr. SNP 2026/104) nolikumam



[bookmark: _Hlk31120696]APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS[footnoteRef:5] [5:  Apakšuzņēmēja apliecinājums jāparaksta ar drošu elektronisku parakstu un tam jāsatur laika zīmogs vai jāpievieno pašrocīgi parakstīta apliecinājuma kopija.] 

(ja tāds/-i tiek piesaistīts/-i)

Ar šo <Personas nosaukums, reģ. nr. un adrese> apliecina, ka:

1) ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> iesniegs piedāvājumu Siguldas novada pašvaldībai, reģistrācijas numurs 90000048152, Pils iela 16, Siguldā, LV-2150, rīkotam iepirkumam “Ugunsdrošības sistēmu projektēšana un izbūve” (identifikācijas Nr. SNP 2026/104);
2) piedalīsies līguma izpildē kā apakšuzņēmējs;
3) ___________________________________ (tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu)
[bookmark: _Hlk132704421]4) visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

	Vārds, Uzvārds
	
	

	
Ieņemamais amats 
	
	





   9.pielikums
iepirkuma “Ugunsdrošības sistēmu projektēšana un izbūve” (identifikācijas Nr. SNP 2026/104) nolikumam


INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMEJIEM UN APAKŠUZŅĒMĒJU APAKŠUZŅĒMĒJIEM (ja tādi tiks piesaistīti)

	Nr. p. k. 
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Adrese, 
telefons, kontaktpersona
	Apakšuzņēmējam nododamais līguma apjoms, kas ir vismaz 10 000 euro,  no līguma kopējā apjoma 
	Apakšuzņēmējam nododamais līguma apjoms no līguma kopējā apjoma 
(EUR bez PVN)
	Apakšuzņēmējam nododamo darbu apraksts.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	







Datums: __________________

___________________________________________________________________________
(personas, kura tiesīga pārstāvēt Pretendentu, amats, vārds, uzvārds)

Paraksts: __________________














   10.pielikums
iepirkuma “Ugunsdrošības sistēmu projektēšana un izbūve” (identifikācijas Nr. SNP 2026/104) nolikumam


TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
	Iepirkuma nosaukums
	Ugunsdrošības sistēmu projektēšana un izbūve

	Iepirkuma identifikācijas Nr.
	SNP 2026/104



	Pretendenta nosaukums
	

	
	



Ar šo apliecinām, ka: 
	[bookmark: _Int_mhAO90kz]Nr.p.k.
	Apliecinājuma apraksts

	1.
	esam iepazinušies ar Iepirkuma prasībām.

	2.
	ar saviem spēkiem vai balstoties uz citu personu saimnieciskajām/tehniskajām iespējām spējam nodrošināt visus nepieciešamos resursus atbilstoši iepirkuma dokumentācijai.

	3.
	spējam nodrošināt Līguma izpildi atbilstoši Darba uzdevumiem (2.pielikuma 2.1. pielikums un 2.2. pielikums), atbilstoši katrai Iepirkuma priekšmeta daļai.




Piezīmes: 

	Vārds, Uzvārds
	
	

	

Ieņemamais amats 
	
	



















11.pielikums
iepirkuma “Ugunsdrošības sistēmu projektēšana un izbūve” (identifikācijas Nr. SNP 2026/104) nolikumam

DARBA DAUDZUMU SARAKSTS
(pievienots atsevišķā datnē, attiecas tikai uz 1.daļu)


















































12.pielikums
iepirkuma “Ugunsdrošības sistēmu projektēšana un izbūve” (identifikācijas Nr. SNP 2026/104) nolikumam


PROJEKTS
(pievienots atsevišķā datnē, attiecas tikai uz 1.daļu)
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