## Obligātās prasības
2.pielikums Iepirkuma “Rezerves daļu piegāde laboratorijas iekārtām” BKUS 2026/58 nolikumam
Tehniskā specifikācija. Tehniskais un finanšu piedāvājums.
iepirkumam “Rezerves daļu piegāde laboratorijas iekārtām” (id. Nr. BKUS 2025/58)
Pretendens (nosaukums, reģistrācijas numurs) ____________________________________________
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2026.gada 1.jūlijā
Nr.p.k. | Obligātās prasības precei un iesniegtajam piedāvājumam | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
|  | 1.pozīcija - Piederumi bioķīmijas analizatoram Cobas c501 | 2.pozīcija - Piederumi bioķīmiskais analizatoram Cobas Integra400+ | 3.pozīcija - Spuldze koagulācijas analizatoram Sysmex CS2500 | 4.pozīcija - Akumulators elektroniskai pipetei Finnpipette Novus | 5.pozīcija - Imersijas eļļa mikroskopam | 6.pozīcija - Spuldzes baktericīdas lampai NBVE 60 SL | 7.pozīcija - Piederumi Bioloģiskas drošības skapim LA2-5L1-E | 8.pozīcija - Piederumi Bioloģiskas drošības skapim LA2-4L1-E | 9.pozīcija - Piederumi un rezerves daļas hlora jonu analizatoram Sherwood 926S | 10.pozīcija - Paraugu plāksnītes masspektrometram Microflex LT MALDI-TOF | 11.pozīcija - Filtrs audu procesoram | 12.pozīcija - Piederumi piena bankas analizatora Miris
Piemērs | Piemērs | "-"(gadījumos, ja nepiesakās uz pozīciju)
Piedāvājumam jāpievieno:
1 | Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt piedāvāto Preci Latvijas Republikā.
2 | Piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija.
3 | Piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija, ja attiecināms.
4 | Preču katalogs, informatīvais materiāls
5 | Preces ražotāja apliecinājums par saderību ar iepirkuma pozīcijās norādītajām iekārtām un to piederumiem, ja šī informācija nav pieejama preču katalogā, ja attiecināms.
Papildus informācija par iepirkumu un piedāvājuma aizpildīšanas prasībām:
6 | Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, kodu (ref.nr.) un atbilstošos parametrus.
7 | Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām vai informatīviem materiāliem, norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi un punktu. Informatīvajā materiālā norādīt tehniskās specifikācijas punktu, uz kuru attiecināms.
8 | *Vienību skaits ir aptuvens un paredzēts konkursa uzvarētāja noteikšanai; līgumu paredzēts noslēgt par vienības cenu, norādot maksimālo summu, kuru var izmantot līguma darbības laikā.
9 | Iepirkuma pozīcijās, kurām norādītas apakšpozīcijas, piedāvājums jāiesniedz par visām apakšpozīcijām (Izņemot gadījumus, ja ražotājs ir pārtraucis konkrētās preces ražošanu).
10 | Vērtējamā summa ir summa par visām apakšpozīcijām.
11 | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
12 | Pēc nepieciešamības nodrošināt paraugu demonstrāciju.
13 | Prece nedrīkst būt ražota Krievijā vai Baltkrievijā.
14 | Iepirkums ir sadalīts 12 pozīcijās. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas par katru pozīciju atsevišķi, parakstot vispārīgo vienošanos ar trim piegādātājiem.

## Teh.spec. un Tehn_Fin.pied.
2.pielikums Iepirkuma “Rezerves daļu piegāde laboratorijas iekārtām” BKUS 2026/58 nolikumam
Tehniskā specifikācija. Tehniskais un finanšu piedāvājums.
iepirkumam “Rezerves daļu piegāde laboratorijas iekārtām” (id. Nr. BKUS 2025/58)
Pretendens (nosaukums, reģistrācijas numurs) ____________________________________________
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2026.gada 1.jūlijā
|  |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums |  |  |  | Piezīmes
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.* | Nomenklatūras kods | Prasību izpilde, piedāvātas preces parametri | Ražotāja nosaukums, preču kods, atsauce uz informatīvo materiālu (Info materiāla nosaukums, lpp.) | Vienas vienības cena EUR, bez PVN | Summa EUR, bez PVN | PVN likme, % | Vertējāmā summa
| Piemērs |  |  | Ražotājs, ref.XXXX | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
Ražotāja Roche iekārtu piederumi un rezerves daļas
1 | Nosaukums: Piederumi bioķīmijas analizatoram Cobas c501
| Tehniskās prasības: | [7 empty] | 0
Saderīgi ar bioķīmijas analizatoru Cobas c501
1.1. | Elektrodi:
1.1.1. | Na elektrods Cobas c501 (atsauces nr. 10825468001 vai analogs) | 4 | 3212001 |  |  |  | 0
1.1.2. | K elektrods Cobas c501 ( atsauces nr. 10825441001 vai analogs) | 4 | 3212002 |  |  |  | 0
1.1.3. | Cl elektrods Cobas c501 ( atsauces nr. 3246353001 vai analogs ) | 4 | 3212003 |  |  |  | 0
1.1.4. | Referentais elektrods Cobas c501 ( atsauces nr. 3149501001 vai analogs ) | 4 | 3212004 |  |  |  | 0
1.2. | Halogēnā lampa Cobas 6000 (atsauces nr. 4813707001 vai analogs ) | 15 | 3212005 |  |  |  | 0
1.3. | Paraugu adata (atsauces nr. 8245401001 vai analogs ) | 1 | 3212006 |  |  |  | 0
1.4. | Reaģentu adata ( atsauces nr. 4804376001 vai analogs ) | 1 | 3212007 |  |  |  | 0
2 | Nosaukums: Piederumi bioķīmiskais analizatoram Cobas Integra400+
| Tehniskās prasības: | [7 empty] | 0
Saderīgi ar bioķīmisko analizatoru Roche Cobas Integra400+
2.1. | Elektrodi:
2.1.1. | Na elektrods Integrai (atsauces nr. 21029371001 vai analogs ) | 5 | 3212045 |  |  |  | 0
2.1.2. | K elektrods Integrai (atsauces nr. 21029355001 vai analogs ) | 5 | 3212046 |  |  |  | 0
2.1.3. | Cl elektrods Integrai (atsauces nr. 3003523001 vai analogs ) | 5 | 3212047 |  |  |  | 0
2.1.4. | Referentais elektrods cobas Integra 400+ (atsauces nr. 21029398001 vai analogs ) | 5 | 3212048 |  |  |  | 0
2.2. | Halogenā lampa 12V/100W Assay Integra (atsauces nr. 5070856001 vai analogs ) | 10 | 3212008 |  |  |  | 0
2.3. | Adatu komplekts -Probe Set Integra - 2 gab. (atsauces nr. 28078165001 vai analogs) | 5 | 3212009 |  |  |  | 0
Ražotāja Siemens iekārtu piederumi un rezerves daļas
3 | Nosaukums: Spuldze koagulācijas analizatoram Sysmex CS2500
| Tehniskās prasības: | [7 empty] | 0
Saderīgi ar koagulācijas analizatoru Sysmex CS2500
3.1. | Halogēna spuldzes | 8 | 3212038 |  |  |  | 0
Ražotāja Thermo Scientific elektroniskās pipetes Finnpipette Novus piederumi un rezerves daļas
4 | Nosaukums: Akumulators elektroniskai pipetei Finnpipette Novus
| Tehniskās prasības: | [7 empty] | 0
Saderīgs ar elektronisko pipeti Finnpipette Novus
4.1. | Akumulators (atsauces nr. 12905550 vai analogs) | 2 | 3212035 |  |  |  | 0
Ražotāja Wilamed iekārtu piederumi un rezerves daļas
5 | Nosaukums: Imersijas eļļa mikroskopam
| Tehniskās prasības: | [7 empty] | 0
Ne=1.518 (gaismas laušanas koef.), Ve=42 (dispersija)
Iepakojumā vismaz 100 ml
5.1. | Imersijas eļļa (atsauces nr. 000000-1111-807, Zeiss IMMersol 518N vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  | 0
Ražotāja Ultraviol iekārtu piederumi un rezerves daļas
6 | Nosaukums: Spuldze baktericīdas lampai NBVE 60 SL
| Tehniskās prasības: | [7 empty] | 0
Saderīga ar Baktericīdas lampu NBVE 60 SL
6.1. | UV spuldze dekontaminācijai (atsauces nr. 21080 vai analogs) | 5 | Jauns |  |  |  | 0
Ražotāja ESCO iekārtu piederumi un rezerves daļas
7 | Nosaukums: Piederumi Bioloģiskas drošības skapim LA2-5L1-E; (Class II BSC)
| Tehniskās prasības: | [7 empty] | 0
Saderīgi ar Bioloģiskas drošības skapi LA2-5L1-E
Veidi:
7.1. | UV spuldze dekontaminācijai | 2 |  |  |  |  | 0
7.2. | HEPA filtrs (atsauces nr. EQR/SP-FTR-042 vai analogs ) | 1 | Jauns |  |  |  | 0
7.3. | ULPA filtrs (atsauces nr. EQR/SP-FTR-043 vai analogs ) | 1 | Jauns |  |  |  | 0
8 | Nosaukums: Piederumi Bioloģiskas drošības skapim LA2-4L1-E; (Class II BSC)
| Tehniskās prasības: | [7 empty] | 0
Saderīgi ar Bioloģiskas drošības skapi LA2-4L1-E
Veidi:
8.1. | UV spuldze dekontaminācijai | 2 |  |  |  |  | 0
8.2. | HEPA filtrs (atsauces nr. EQR/SP-FTR-031 vai analogs ) | 1 | Jauns |  |  |  | 0
8.3. | ULPA filtrs (atsauces nr. EQR/SP-FTR-032 vai analogs ) | 1 | Jauns |  |  |  | 0
Ražotāja Sherwood Scientific iekārtu piederumi un rezerves daļas
9 | Nosaukums: Piederumi hlora jonu analizatoram Sherwood 926S
| Tehniskās prasības: | [7 empty] | 0
Saderīgi ar hlora jonu analizatoru Sherwood 926S
Daudzreizlietojami:
9.1. | Elektrodu komplekts – katods (1 gab.) un referentie elektrodi (2 gab.) (atsauces nr. 92511002 vai analogs ) | 1 | Jauns |  |  |  | 0
9.2. | Elektrodu komplekts – anodi (3 gab.) (atsauces nr. 92511003 vai analogs ) | 1 | Jauns |  |  |  | 0
9.3. | Elektrodu tīrīšanas pasta (atsauces nr. 00156205 vai analogs ) | 1 | Jauns |  |  |  | 0
Ražotāja MALDI Biotyper iekārtu piederumi un rezerves daļas
10 | Nosaukums: Paraugu plāksnītes masspektrometram Microflex LT MALDI-TOF
| Tehniskās prasības: | [7 empty] | 0
Saderīgs ar masspektrometru Microflex LT MALDI-TOF
Daudzreizlietojamas
96 parauga pozīcijas
10.1. | Paraugu plāksnītes, pulēta tērauda (atsauces nr. 8280800 vai analogs) | 5 | Jauns |  |  |  | 0
Ražotāja Leica iekārtu piederumi un rezerves daļas
11 | Nosaukums: Filtrs audu procesoram
| Tehniskās prasības: | [7 empty] | 0
Saderīgs ar audu procesoru Leica ASP300S
11.1. | Filtrs ogles audu procesoram | 2 | 3215011 |  |  |  | 0
Ražotāja Miris iekārtu piederumi un rezerves daļas
12 | Nosaukums: Piederumi piena bankas analizatora Miris
| Saderīgi ar piena analizatoru Miris | [7 empty] | 0
12.1. | Šķīdumi:
12.1.1. | Kalibrācijas šķīdums - Calibration Control Kit | 150 | 166000124 |  |  |  | 0
12.1.2. | Tīrīšanas šķīdums - CleanerTM | 20 | 1660001241 |  |  |  | 0
12.1.3. | Validācijas šķīdums - CheckTM | 40 | 1660001242 |  |  |  | 0
12.2. | Komplekti:
12.2.1. | Apkopes komplekts (Service Kit CPGG 41-03-105-F vai analogs) | 4 | 3203400 |  |  |  | 0
12.2.2. | Caurulīšu komplekts - 4 īsas 18 cm un 2 garas 23 cm (Tubes 41-03-002 vai analogs) | 4 | 3203401 |  |  |  | 0
Finanšu piedāvājumā norāda vienības cenu euro un centos bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ar ne vairāk kā 2 (divām) zīmēm aiz komata.
Ar šo, pretendents iesniedzot savu finanšu piedāvājumu iepirkumā „Gāzu sistēmas plūsmas mitrināšanas un vakuuma regulēšanas piederumu piegāde”, identifikācijas Nr. BKUS 2025/95 apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma nolikumu, tehnisko specifikāciju, tehnisko piedāvājumu, vispārīgo vienošanos un līguma projektu un finanšu piedāvājumā ir ievērtējis visas izmaksas un potenciālos riskus, kādi var rasties saistībā ar līguma izpildi.
Pretendenta pārstāvis (vārds uzvārds)_______________________ ieņemamais amats