## Kops
Kopsavilkuma aprēķins
Daudzfunkcionālā inovāciju centra rūpniecības iela 2, Ventspilī 4.stāva telpu pārplānošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Daudzfunkcionālā inovāciju centra rūpniecības iela 2, Ventspilī 4.stāva telpu pārplānošana
Būves nosaukums: |  | Daudzfunkcionālā inovāciju centra rūpniecības iela 2, Ventspilī 4.stāva telpu pārplānošana
Objekta adrese: |  | Rūpniecības iela 2, Ventspils
|  | Par kopējo summmu (eiro) | 0
|  | Kopējā darbietilpība (c/h) | 0
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
1 | 1 | Vispārceltniskie darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Apkure, ventilācija, kondicionēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Ūdensapgāde (iekšējā) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | Elektroapgāde (iekšējā) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | Piekļuves kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā
Virsizdevumi (__%)
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa (__%)
|  | Pavisam kopā | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## AR
Lokālā tāme Nr. 1
Vispārceltniskie darbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Daudzfunkcionālā inovāciju centra rūpniecības iela 2, Ventspilī 4.stāva telpu pārplānošana
Būves nosaukums: |  | Daudzfunkcionālā inovāciju centra rūpniecības iela 2, Ventspilī 4.stāva telpu pārplānošana
Objekta adrese: |  | Rūpniecības iela 2, Ventspils
Tāme sastādīta …..................................
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
1 |  | Starpsienas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | S-07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Virsmas apdare, špaktelēts, slīpēts, krāsots, tonis NCS S1000-N vai ekvivalents | m2 | 55
4 |  | Knauf GKB 12.5mm vai ekvivalents | m2 | 57
5 |  | Knauf GKB 12.5mm vai ekvivalents | m2 | 57
6 |  | Profils CW 100 ar soli 600 mm vai ekvivalents | m2 | 57
7 |  | Knauf Insulation TP115 minerālā izolācija (16.8 kg/m3) 100mm, klase A min 30kg/m3 vai ekvivalents | m2 | 57
8 |  | Knauf GKB 12.5mm vai ekvivalents | m2 | 57
9 |  | Knauf GKB 12.5mm vai ekvivalents | m2 | 57
10 |  | Virsmas apdare, špaktelēts, slīpēts, krāsots, tonis NCS S1000-N vai ekvivalents | m2 | 55
11 |  | Esošās starpsienas
12 |  | Virsmas apdare, krāsots - tonis NCS S1000-N. t.sk. lokāli špaktelēts, slīpēts. Vai ekvivalents | m2 | 42
13 |  | Stikla starpsienas
14 |  | Pg-50_N, 3600x3300 mm, gluda matēta virsma, krāsota RAL 9006; Akustika - 31dB; t.sk. durvis 1000x2400mm, rokturis - inox, durvju aizvērējs - ar sliedi, eņģes - cilindriskas, slēdzene - inox. Ar piekļuves kontroli. Vai ekvivalents | m2 | 11.88
15 |  | Pg-51_N, 4270x3300 mm, gluda matēta virsma, krāsota RAL 9006; Akustika 31dB; t.sk. durvis 1000x2400 mm, rokturis - inox, durvju aizvērējs - ar sliedi, eņģes - cilindriskas, slēdzene - inox. Ar piekļuve kontroli. Vai ekvivalents | m2 | 14.091
16 |  | Pg-52_N, 5600x3000 mm, gluda matēta virsma, krāsota RAL 9006; Akustiba 31dB; t.sk. durvis 1000x2400 mm, rokturis - inox, durvju aizvērējs - ar sliedi, eņģes - cilindriskas, slēdzene - inox. Ar piekļuves kontroli. Vai ekvivalents | m2 | 16.8
17 |  | Pg-53_N, 5030x3000 mm, gluda matēta virsma, krāsota RAL 9006; Akustiba 31dB; t.sk. durvis 1000x2400 mm, rokturis - inox, durvju aizvērējs - ar sliedi, eņģes - cilindriskas, slēdzene - inox. Ar piekļuve kontroli. Vai ekvivalents | m2 | 15.09
18 |  | Grīdas
19 |  | Esošo grīdas apdares demontāža | m2 | 38.8
20 |  | Jaunās grīdas apdare PVC - nodilumizturības klase 42, pretslīdes koeficients R10, ugunsreakcijas klase Bfl-s1 – Tarkett Rekord Antracite 25120003, virsslānis 0.8 mm vai ekvivalents | m2 | 38.8
21 |  | Jauno starpsienu grīdlīstes | m | 20.56
22 |  | Stiklu starpsienu grīdlīstes no vienas puses | m | 14.5
23 |  | Griesti
24 |  | Esošo piekārto griestu pārvietošana atbilstoši telpai. | kpl | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
1. | Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, palīgmateriāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, tai skaitā detalizētu darba rasējumu izstrāde, ja tādi
nepieciešami, un šajos rasējumos uzrādīto risinājumu realizācija.
2. | Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
3. | Saskaņojot ar pasūtītāju, projektētāju un, ja nepieciešams, ar inženierkomunikāciju ekspluatējošo
organizāciju iespējams izmantot ekvivalentas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## AVK
Lokālā tāme Nr. 2
Apkure, ventilācija, kondicionēšana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Daudzfunkcionālā inovāciju centra rūpniecības iela 2, Ventspilī 4.stāva telpu pārplānošana
Būves nosaukums: |  | Daudzfunkcionālā inovāciju centra rūpniecības iela 2, Ventspilī 4.stāva telpu pārplānošana
Objekta adrese: |  | Rūpniecības iela 2, Ventspils
Tāme sastādīta …..................................
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Izmēri | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
1 |  | Esošas sistēmas PN5 pārbūve |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Pārplūdes ierīce "Swegon" ORTOa-500 vai ekvivalents | 500x50 | gb | 4
3 |  | Sienas savienojums “Swegon” VGR-500 vai ekvivalents | 500x50 | gb | 2
4 |  | Pārplūdes ierīce “Swegon” ORTOA-800 vai ekvivalents | 800x50 | gb | 2
5 |  | Sienas savienojums “Swegon” VGR-800 vai ekvivalents | 800x50 | gb | 1
6 |  | Reste “Swegon” GRCb-200, brīvais laukums 90% vai ekvivalents | Ø200 | gb | 2
7 |  | Trokšņa slāpētājs “Lindab” LRCB 200 500 vai ekvivalents | Ø200 | gb | 1
8 |  | Gaisa vads, cinkota skārda biezums 0.5 mm (ieskaitot uzmavas) | Ø125 | m | 8
9 |  | Gaisa vads, cinkota skārda biezums 0.5 mm (ieskaitot uzmavas) | Ø200 | m | 12
10 |  | Cinkota skārda gaisa vada līkums 45° | Ø200 | gb | 2
11 |  | Cinkota skārda gaisa vada līkums 90° | Ø125 | gb | 2
12 |  | Cinkota skārda gaisa vada līkums 90° | Ø200 | gb | 1
13 |  | Sedli apaļam gaisa vadam | 200/200 | gb | 1
14 |  | Porgumijas izolācija Armaflex UD-13-99/EA vai ekvivalents | 13mm | m2 | 10
15 |  | Izolācijas montāžas palīgmateriāli |  | kpl | 1
16 |  | Atvērumu aizdare un hermetizācija |  | kpl | 1
17 |  | Stiprinājumi un balsti |  | kpl | 1
18 |  | Esošu gaisa vadu demontāža |  | m | 12
19 |  | Esošu gaisa sadalītāju demontāža un pārvietošana |  | gb | 4
20 |  | Ventilācijas sistēmas aerodinamiskā regulēšana |  | kpl | 1
21 |  | Montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | kpl | 1
22 |  | Esošās sistēmas K3 pārbūve
23 |  | Kapara caurules spolē Ø6,35 x 0,8 mm |  | m | 7
24 |  | Kapara caurules spolē Ø9,52 x 0,8 mm |  | m | 2
25 |  | Kapara caurules stangās Ø12,7 x 1,0 mm |  | m | 5
26 |  | Kapara cauruļvadu veidgabali |  | gb | 14
27 |  | Cauruļvadu porgumijas izolācijas čaulas Kaiflex EF-T-2m-13x006 vai ekvivalents | Ø6, b=13 mm | m | 7
28 |  | Cauruļvadu porgumijas izolācijas čaulas Kaiflex EF-T-2m-13x010 vai ekvivalents | Ø10, b=13 mm | m | 2
29 |  | Cauruļvadu porgumijas izolācijas čaulas Kaiflex EF-T-2m-13x012 vai ekvivalents | Ø12, b=13 mm | m | 5
30 |  | Izolācijas montāžas palīgmateriāli |  | kpl | 1
31 |  | Freons R410A, palīgmateriāli |  | kpl | 1
32 |  | Cauruļvadu stiprinājumi un balsti |  | kpl | 1
33 |  | Atvērumu aizdare un hermetizācija |  | kpl | 1
34 |  | Vājstrāvu un elektroinstalācijas kabeļi un palīgmateriāli |  | kpl | 1
35 |  | Esošu cauruļvadu demontāža |  | m | 3
36 |  | Esošu telpas dzesētāju demontāža un pārvietošana |  | gb | 3
37 |  | Freona rekuperācija un uzpildīšana |  | kpl | 1
38 |  | Montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | kpl | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
1. | Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, palīgmateriāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, tai skaitā detalizētu darba rasējumu izstrāde, ja tādi
nepieciešami, un šajos rasējumos uzrādīto risinājumu realizācija.
2. | Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
3. | Saskaņojot ar pasūtītāju, projektētāju un, ja nepieciešams, ar inženierkomunikāciju ekspluatējošo
organizāciju iespējams izmantot ekvivalentas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## UK
Lokālā tāme Nr. 3
Ūdensapgāde (iekšējā)
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Daudzfunkcionālā inovāciju centra rūpniecības iela 2, Ventspilī 4.stāva telpu pārplānošana
Būves nosaukums: |  | Daudzfunkcionālā inovāciju centra rūpniecības iela 2, Ventspilī 4.stāva telpu pārplānošana
Objekta adrese: |  | Rūpniecības iela 2, Ventspils
Tāme sastādīta …..................................
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Piezīmes | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
1 |  | Kondensāta kanalizācija K3 darbi |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Uponor caurule (iekšdarbiem) OD32 PP SN4 montāža vai ekvivalents |  | m | 5
3 |  | Pieslēgums pie telpas dzesētāja |  | gb | 3
4 |  | Esošās caurules OD32 demontāža |  | m | 1
5 |  | Kondensāta kanalizācija K3 materiāli
6 |  | Uponor caurule (iekšdarbiem) ar uzmavu OD32 PP SN4 vai ekvivalents | Uponor | m | 5
7 |  | Līkums OD32-450 | Uponor | gb | 5
8 |  | Stiprinājuma skavas caurulei OD32 |  | gb | 5
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
1. | Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, palīgmateriāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, tai skaitā detalizētu darba rasējumu izstrāde, ja tādi
nepieciešami, un šajos rasējumos uzrādīto risinājumu realizācija.
2. | Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
3. | Saskaņojot ar pasūtītāju, projektētāju un, ja nepieciešams, ar inženierkomunikāciju ekspluatējošo
organizāciju iespējams izmantot ekvivalentas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## EL
Lokālā tāme Nr. 4
Elektroapgāde (iekšējā)
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Daudzfunkcionālā inovāciju centra rūpniecības iela 2, Ventspilī 4.stāva telpu pārplānošana
Būves nosaukums: |  | Daudzfunkcionālā inovāciju centra rūpniecības iela 2, Ventspilī 4.stāva telpu pārplānošana
Objekta adrese: |  | Rūpniecības iela 2, Ventspils
Tāme sastādīta …..................................
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Piezīmes | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
1 |  | Spēka tīkli |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Kabelis ar vara dzīslām, Cu 3x2.5 vai ekvivalents | Min. Dca-s2,d2,a2 | m | 125
3 |  | Zemējuma izolēts vads, Cu 4 vai ekvivalents | Min. Dca-s2,d2,a2 | m | 35
4 |  | Kontaktligzda ar kārbu un rāmīti, 2-vietīga; 1P+N+Z 16A; z/a | tips un tonis analogs esošām | kpl | 4
5 |  | Nozarkārba, v/a; IP44 |  | gb | 3
6 |  | Plastmasas instalācijas caurule ar distances stiprinājumu, savienojumiem un līkumiem, D20, LSHF vai ekvivalents |  | m | 135
7 |  | Plastmasas gofrētā caurule, D20, LSHF vai ekvivalents |  | m | 25
8 |  | Apgaismojuma tīkli
9 |  | Kabelis ar vara dzīslām, Cu 3x1.5 | Min. Dca-s2,d2,a2 | m | 100
10 |  | Kabelis ar vara dzīslām, Cu 2x1.5 | Min. Dca-s2,d2,a2 | m | 100
11 |  | Gaismeklis ar LED un stiprinājuma elementiem, Kalis 65 S MPR L=3095; 8140lm; 91W; 3000K; IP20; DALI vai ekvivalents | saudzīgi demontēt, uzstādīt jaunajā vietā | kpl | 1
12 |  | Gaismeklis ar LED un stiprinājuma elementiem, Kalis 65 S MPR L=4492; 10880lm; 132W; 3000K; IP20; DALI vai ekvivalents |  | kpl | 2
13 |  | Gaismeklis ar LED un stiprinājuma elementiem, Kalis 65 S MPR L=1695; 4440lm; 50W; 3000K; IP20; DALI vai ekvivalents |  | kpl | 2
14 |  | Gaismeklis ar LED un stiprinājuma elementiem, ONPLANA D11 OTA22 3000-830 ET DD 01; DALI; 25W; 2900lm; D445; 3000K; IP40 (RAL9006) vai ekvivalents |  | kpl | 10
15 |  | Apgaismojuma slēdzis ar kārbu un rāmīti, DALI MCU; 1P 10A; z/a; IP20; RAL9006 vai ekvivalents |  | kpl | 4
16 |  | Nozarkārba, v/a; IP44 |  | gb | 5
17 |  | Slēdža sienas montāžas kārba, 1-viet. | izmantot esošiem, pāceltiem slēdžiem, precizēt tipu un toni | gb | 2
18 |  | Slēdža rāmītis, 1-viet. |  | gb | 2
19 |  | Slēdža sienas montāžas kārba, 2-viet. |  | gb | 1
20 |  | Slēdža rāmītis, 2-viet. |  | gb | 1
21 |  | Plastmasas instalācijas caurule ar distances stiprinājumu, savienojumiem un līkumiem, D20, LSHF |  | m | 100
22 |  | Plastmasas gofrētā caurule, D20, LSHF vai ekvivalents |  | m | 100
23 |  | Avārijas apgaismojuma tīkli
24 |  | Kabelis ar vara dzīslām, Cu 3x2.5 vai ekvivalents |  | m | 25
25 |  | Avārijas apgaismojuma gaismeklis kopā ar stiprinājuma elementiem, INFINITY II B ar "TRAUKSMES POGA" piktogrammu; LED 3W, pelēkā krāsā vai ekvivalents | saudzīgi demontēt, uzstādīt jaunajā vietā | kpl | 1
26 |  | Avārijas apgaismojuma gaismeklis kopā ar stiprinājuma elementiem, AXNO; LED 3W, pelēkā krāsā vai ekvivalents | saudzīgi demontēt, uzstādīt jaunajā vietā | kpl | 1
27 |  | Nozarkārba, v/a; IP44 |  | gb | 4
28 |  | Plastmasas instalācijas caurule ar distances stiprinājumu, savienojumiem un līkumiem, D20, LSHF vai ekvivalents |  | m | 20
29 |  | Plastmasas gofrētā caurule, D20, LSHF vai ekvivalents |  | m | 5
30 |  | Sistēmas konfigurēšana un programmēšana |  | kpl | 1
31 |  | Objekta marķēšana ar ugunsdzēsības līdzekļu zīmēm |  | obj | 1
32 |  | Visam objektam
33 |  | Ugunsdrošais blīvējums kabeļu caurvadiem |  | obj | 1
34 |  | Neuzskaitītie palīgmateriāli |  | obj | 1
35 |  | Caurumu kalšana starpsienās |  | obj | 1
36 |  | Esošās (saglabājamās) kabeļu instalācijas pārbaude, mērījumi, nostiprināšana, aizsardzība pret mehaniskiem bojajumiem, marķējums (atbilstoši MK noteikumiem Nr.238) |  | obj | 1
37 |  | Jaunās kabeļu instalācijas pārbaude, mērījumi, nomarķējums (atbilstoši MK noteikumiem Nr.238) |  | obj | 1
38 |  | Nevajadzīgas instalācijas atvienošana, saudzīga demontāža |  | obj | 1
39 |  | Sienas atjaunošana | esošas ģipškartona sienas, kur paredzēta apgaismojuma slēdžu demontāža vai pārlikšana | obj | 1
40 |  | Nevajadzīgo caurumu aizdare |  | obj | 1
41 |  | Izpilddokumentācijas izstrāde |  | obj | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
1. | Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, palīgmateriāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, tai skaitā detalizētu darba rasējumu izstrāde, ja tādi
nepieciešami, un šajos rasējumos uzrādīto risinājumu realizācija.
2. | Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
3. | Saskaņojot ar pasūtītāju, projektētāju un, ja nepieciešams, ar inženierkomunikāciju ekspluatējošo
organizāciju iespējams izmantot ekvivalentas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## ESS-PK
Lokālā tāme Nr. 5
Piekļuves kontrole
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Daudzfunkcionālā inovāciju centra rūpniecības iela 2, Ventspilī 4.stāva telpu pārplānošana
Būves nosaukums: |  | Daudzfunkcionālā inovāciju centra rūpniecības iela 2, Ventspilī 4.stāva telpu pārplānošana
Objekta adrese: |  | Rūpniecības iela 2, Ventspils
Tāme sastādīta …..................................
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Piezīmes | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
1 |  | Darbi un materiāli |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 2 durvju kontrolieris ar korpusu un barošanas bloku, FS7302PX12 vai ekvivalents | analogs esošiem | kpl | 2
3 |  | Akumulatoru baterija 12V 7Ah, FG20721 vai ekvivalents |  | gb | 2
4 |  | Nolasītājs, AY-K12C vai ekvivalents |  | gb | 4
5 |  | Proximity kartiņa nelokāma (darba frekvence 125kHz) vai ekvivalents | precizēt pie pasūtītāja | obj | 1
6 |  | Kabelis ar vara dzīslām, Cu 3x1.5 vai ekvivalents | Min. Dca-s2,d2,a2 | m | 35
7 |  | Datu kabelis FTP 4x2x0.5 Cat5e vai ekvivalents |  | m | 115
8 |  | Kabelis, 12V 2x1 LSZH vai ekvivalents |  | m | 140
9 |  | Plastmasas instalācijas caurule ar distances stiprinājumu, savienojumiem un līkumiem, D16, LSHF vai ekvivalents |  | m | 250
10 |  | Plastmasas gofrētā caurule, D16, LSHF vai ekvivalents |  | m | 40
11 |  | Ugunsdrošais blīvējums kabeļu caurvadiem |  | obj | 1
12 |  | Neuzskaitītie palīgmateriāli |  | obj | 1
13 |  | Caurumu kalšana starpsienās |  | obj | 1
14 |  | Kabeļu instalācijas pārbaude, mērījumi, nomarķējums (atbilstoši MK noteikumiem Nr.238) |  | obj | 1
15 |  | Sistēmas konfigurēšana un programmēšana |  | kpl | 1
16 |  | Zonu kartes un izpilddokumentācijas izstrāde |  | obj | 1
17 |  | Esošās piekļuves kontroles sistēmas posma pārbūve(kabeļa atvienojums, karšu nolasītāja saudzīga demontāža, kabeļa un nolasītāja pārlikšana jaunajā vietā, pārbaude) | P.K.21/1 | kpl | 1
18 |  | Sienas atjaunošana | esošas ģipškartona sienas, kur paredzēta kabeļa un nolasītāja demontāža un pārlikšana | obj | 1
19 |  | Nevajadzīgo caurumu aizdare |  | obj | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
1. | Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, palīgmateriāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, tai skaitā detalizētu darba rasējumu izstrāde, ja tādi
nepieciešami, un šajos rasējumos uzrādīto risinājumu realizācija.
2. | Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
3. | Saskaņojot ar pasūtītāju, projektētāju un, ja nepieciešams, ar inženierkomunikāciju ekspluatējošo
organizāciju iespējams izmantot ekvivalentas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## UATS
Lokālā tāme Nr. 6
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Daudzfunkcionālā inovāciju centra rūpniecības iela 2, Ventspilī 4.stāva telpu pārplānošana
Būves nosaukums: |  | Daudzfunkcionālā inovāciju centra rūpniecības iela 2, Ventspilī 4.stāva telpu pārplānošana
Objekta adrese: |  | Rūpniecības iela 2, Ventspils
Tāme sastādīta …..................................
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Piezīmes | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
1 |  | Darbi un materiāli |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Adrešu optiskais dūmu detektors, SensoIRIS S130/31060049 vai ekvivalents | analogs esošiem | gb | 3
3 |  | Adrešu optiskais dūmu detektors, SensoIRIS S130 IS vai ekvivalents |  | gb | 1
4 |  | Bāze, SensoIRIS B124/31060047 vai ekvivalents |  | gb | 4
5 |  | Adrešu optiskais dūmu detektors, SensoIRIS S130/31060049 vai ekvivalents | saudzīgi demontēt, pārbaudīt, uzstādīt jaunajā vietā | gb | 2
6 |  | Adrešu trauksmes poga, SensoIRIS MCP 150 vai ekvivalents |  | gb | 1
7 |  | Trauksmes sirēna 24V, ar strobu, adrešu, WS vai ekvivalents |  | gb | 1
8 |  | Ugunsizturīgā savienojuma kārba KSK 100_PO IP54 vai ekvivalents |  | gb | 2
9 |  | Ugunsizturīgs kabelis, E30 2x1+1, JE-H(St)H-FE 180/E30 2x1.0+1 vai ekvivalents |  | m | 100
10 |  | Halogēnbrīvā instalācijas caurule 1516EHF_KA, D16 ar līkumiem, savienojumiem vai ekvivalents | kabeļu guldīšanai atklāti pa sienām, griestiem | m | 100
11 |  | Ugunsizturīgie metāliskās un halogēnbrīvās caurules stiprinājums 5220 ZN vai ekvivalents |  | gb | 300
12 |  | Skrūves SB 6.3x35 vai ekvivalents |  | gb | 300
13 |  | Ugunsdrošais blīvējums kabeļu caurvadiem |  | obj | 1
14 |  | Neuzskaitītie palīgmateriāli |  | obj | 1
15 |  | Caurumu kalšana starpsienās |  | obj | 1
16 |  | Sistēmas konfigurēšana un programmēšana |  | kpl | 1
17 |  | Objekta marķēšana ar ugunsdzēsības līdzekļu zīmēm |  | obj | 1
18 |  | Zonu kartes un izpilddokumentācijas izstrāde |  | obj | 1
19 |  | Esošās(saglabājamās) kabeļu instalācijas pārbaude, mērījumi, nostiprināšana, aizsardzība pret mehaniskiem bojajumiem, marķējums (atbilstoši MK noteikumiem Nr.238) |  | obj | 1
20 |  | Jaunās kabeļu instalācijas pārbaude, mērījumi, nomarķējums (atbilstoši MK noteikumiem Nr.238) |  | obj | 1
21 |  | Nevajadzīgas instalācijas atvienošana, saudzīga demontāža |  | m | 50
22 |  | Nevajadzīgo caurumu aizdare |  | obj | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīmes:
1. | Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, palīgmateriāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, tai skaitā detalizētu darba rasējumu izstrāde, ja tādi
nepieciešami, un šajos rasējumos uzrādīto risinājumu realizācija.
2. | Atsevišķu materiālu apjomi doti bez rezerves.
3. | Saskaņojot ar pasūtītāju, projektētāju un, ja nepieciešams, ar inženierkomunikāciju ekspluatējošo
organizāciju iespējams izmantot ekvivalentas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)