## 1.daļa_izgatavojāmās mēbeles
6.pielikums nolikumam "Mēbeļu piegāde un izgatavojamo mēbeļu izgatavošanas pakalpojums ar piegādi Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas vajadzībām" (iepirkuma identifikācijas Nr. RNDV 2026/3)
TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Ieprikuma 1.daļā “Izgatavojamo mēbeļu piegāde Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas vajadzībām”
Tehniskā specifikācija |  |  |  | Piedāvājums
Poz. | Nosaukums, specifikācija | Ilustratīvs attēls* | Skaits | Pretendenta piedāvātā preces apraksts (norāda arī preces garantijas termiņu) | Vienības cena EUR bez PVN | Summa EUR kopā bez PVN
1.1 | Darba virsma ar izlietni, skapīšiem, atvilktņu bloku un iebūvētu ledusskapi (medmāsas kabinets) Izmēri: 2440 x 600 x H900+600+300 mm (+/- 30 mm) (izmērus obligāti precizēt un pārmērīt objektā pirms izgatavošanas, saskaņot mēbeles konstrukciju ar pasūtītāju atbilstoši komunikāciju pievadiem un telpas faktiskajiem izmēriem! Mēbeles uzbūve atbilstoši ilustrācijai) Darba virsma izgatavota no vismaz 38 mm bieza mitrumizturīga materiāla paredzēta virtuves virsmām, ar noapaļotu priekšējo malu - Egger F208 ST75 Grey Pietra Fanano vai ekvivalenta dekora un faktūras. Virsmas priekšējās malas pārkare skapītim: 40-50 mm. Darba virsmas dziļums 600 mm (+/- 20 mm). Darba virsmā no augšas stiprināta pulēta nerūsējoša tērauda izlietne Franke BCX 610-51, ar pārplūdi, vai ekvivalenta. Iegremdēta apmale, ūdens maisītāja novietojums tieši pretim, pa vidu. Izlietnes iekšējie izmēri 445 x 380 x 200 mm (+/- 20 mm). Izlietne aprīkota ar ūdens maisītāju ar pagarinātu rokturi. Ūdens plūsma apmēram 13 l/min pie 3 bāru spiediena; Pārbaudes spiediens: vismaz 9 bāri / gaiss; Maksimālais darba spiediens: vismaz 10 bāri. Maisītāja materiāls – misiņa ar epoksīdsveķu pārklājumu. Maisītājs aprīkots ar pagarinātu sviras tipa rokturi (aukstajam un karstajam ūdenim). Maisītājs grozāms pa 180 grādiem, izteces punkta attālums no maisītāja stiprinājuma vietas 210-230 mm, roktura garums vismaz 170 mm. Maisītājs atbilst normām un standartiem DIN12898, DIN12918, ISO228/1. Zem virsmas visā virsmas platumā skapīši un atvilktņu bloks, lapajā sānā nosegpanelis: 1 gab. skapītis, zem izlietnes, (platums 600 mm +/- 20 mm) ar vienām veramām durvīm. 1 gab. skapītis (platums 600 mm +/- 10 mm) ar iebūvētu ledusskapi ar saldētavu Electrolux LFB3AE82R, vai ekvivalentu. Iebūvēšanas augstums 820-850 mm. Enerģijas patēriņš gadā: ne vairāk kā 148 kWh; Ledusskapja tilpums vismaz 94 L; Saldētavas tilpums: ne vairāk kā 16 L; Trokšņu līmenis: ne vairāk kā 38 dB; Ledusskapja iekšpusē vismaz 1 plaukts un 1 atvilktne. 1 gab. atvilktņu bloks (platums 600 mm +/- 20 mm) ar 4 vienāda augstuma atvilktnēm. 1 gab. skapītis (platums 600 mm +/- 20 mm) ar vienām veramām durvīm, un vienu augstumā regulējamu plauktu. Virs virsmas pie sienas stiprināts atvērts plaukts, izmēri: 1200 x 300 x 300 mm (+/- 20 mm), ar vienu vertikālu starpsienu. Starp virsmu un sienas plauktu pie sienas stiprināts sienas aizsargpanelis, vismaz 3 mm biezs (2440 x 600 mm, +/- 20 mm) no alumīnija un kompozītmateriāla, pelēks (RAL 9006 vai ekvivalents), Neobond vai ekvivalenta materiāla. Skapīši un uatvilktņu bloks balstīti uz cokola kājām, ar 100 mm nosedzošu cokolu. Visas durvis aprīkotas ar integrētām virām Blum CLIP top, vai ekvivalentām, ar lēno aizvēršanos, ar atsperi, 110o atvēruma leņķis. Atvilktņu sistēmas GTV AXIS PRO vai ekvivalentas, pilna izvilkuma, ar bremzi, svara izturība vismaz 30 kg. Visu durvju rokturi: skavas tipa ar noapaļotiem stūriem, Hafele 155.00.952 vai ekvivalents, 135-140 mm, roktura izvirzījums no fasādes 35 mm, Ø 10 mm, matēts niķelis. Zem virsmas skapīšu korpusi, mugursienas, plaukti: no vismaz 18 mm biezas LKSP Egger U708 ST9 Light Grey vai ekvivalenta dekora un faktūras LKSP ar atbilstoša toņa 2mm biezu, līmētu ABS maliņu. Skapīšu fasādes, sānu nosegpanelis, plaukta korpuss un mugursiena: no vismaz 18 mm biezas LKSP Egger H3131 ST12 Natural Davos Oak vai ekvivalenta dekora un faktūras LKSP ar atbilstoša toņa 2mm biezu, līmētu ABS maliņu. |  | 1
1.2 | Darba virsma ar izlietni, skapīšiem un iebūvētu ledusskapi Kopējie izmēri: 1440 x 600 x H900+600+300 mm (+/- 30 mm) (izmērus obligāti precizēt un pārmērīt objektā pirms izgatavošanas, saskaņot mēbeles konstrukciju ar pasūtītāju atbilstoši komunikāciju pievadiem un telpas faktiskajiem izmēriem! Mēbeles uzbūve atbilstoši ilustrācijai) Darba virsma izgatavota no vismaz 38 mm bieza mitrumizturīga materiāla paredzēta virtuves virsmām, ar noapaļotu priekšējo malu - Egger F208 ST75 Grey Pietra Fanano vai ekvivalenta dekora un faktūras. Virsmas priekšējās malas pārkare skapītim: 40-50 mm. Darba virsmas dziļums 600 mm (+/- 20 mm). Darba virsmā no augšas stiprināta izlietne Franke S2D 611-62, melna, ar nelielu noteces virsmu, vai ekvivalenta. Materiāls: tektonīts vai ekvivalents materiāls. Iegremdēta apmale, ūdens maisītāja novietojums: izlietnes bļodas labajā augšējā stūrī. Izlietnes iekšējie izmēri 354 x 441 x 200 mm (+/- 20 mm). Izlietne aprīkota ar ūdens maisītāju Ikea ÄLMAREN, (art. 004.551.61), vai ekvivalentu. Maks. ūdens plūsma apmēram 8 l/min pie 3 bāru spiediena; Maksimālais darba spiediens: vismaz 10 bāri. Maisītāja materiāls – misiņš, ciks vai ekvivalents. Nerūsējoša tērauda krāsa. Maisītājs aprīkots ar sviras tipa rokturi (aukstajam un karstajam ūdenim). Maisītājs grozāms pa 180 grādiem, izteces punkta attālums no maisītāja stiprinājuma vietas 200-220 mm, kopējais augstums 340-360 mm. Maisītājs atbilst standartam EN 817. Zem virsmas visā virsmas platumā skapīši un atvilktņu bloks, sānos nosegpaneļi: 1 gab. skapītis, zem izlietnes, (platums 800 mm +/- 20 mm) ar divām veramām durvīm. 1 gab. skapītis (platums 600 mm +/- 20 mm) ar iebūvētu ledusskapi ar saldētavu Electrolux LFB3AE82R**, vai ekvivalentu. Iebūvēšanas augstums 820-850 mm. Enerģijas patēriņš gadā: ne vairāk kā 148 kWh; Ledusskapja tilpums vismaz 94 L; Saldētavas tilpums: ne vairāk kā 16 L; Trokšņu līmenis: ne vairāk kā 38 dB; Ledusskapja iekšpusē vismaz 1 plaukts un 1 atvilktne. Virs virsmas pie sienas stiprināts atvērts plaukts, izmēri: 600 x 300 x 300 mm (+/- 20 mm). Starp virsmu un sienas plauktu pie sienas stiprināts sienas aizsargpanelis, vismaz 3 mm biezs (1440 x 600 mm, +/- 20 mm) no alumīnija un kompozītmateriāla, pelēks (RAL 9006 vai ekvivalents), Neobond vai ekvivalenta materiāla. Skapīši un uatvilktņu bloks balstīti uz cokola kājām, ar 100 mm nosedzošu cokolu. Visas durvis aprīkotas ar integrētām virām Blum CLIP top, vai ekvivalentām, ar lēno aizvēršanos, ar atsperi, 110o atvēruma leņķis. Visu durvju rokturi: skavas tipa ar noapaļotiem stūriem, Hafele 155.00.952 vai ekvivalents, 135-140 mm, roktura izvirzījums no fasādes 35 mm, Ø 10 mm, matēts niķelis. Zem virsmas skapīšu korpusi: no vismaz 18 mm biezas LKSP Egger U708 ST9 Light Grey vai ekvivalenta dekora un faktūras LKSP ar atbilstoša toņa 2mm biezu, līmētu ABS maliņu. Skapīšu fasādes, sānu nosegpaneļi, plaukta korpuss un mugursiena: no vismaz 18 mm biezas LKSP Egger H3131 ST12 Natural Davos Oak vai ekvivalenta dekora un faktūras LKSP ar atbilstoša toņa 2mm biezu, līmētu ABS maliņu. |  | 1
1.3 | Darba virsma ar skapīšiem zem virsmas un 1000mm brīvu vietu, 3000 Izmēri: 3000 x 600 x H750 mm (+/- 30 mm) (izmērus obligāti precizēt un pārmērīt objektā pirms izgatavošanas, saskaņot mēbeles konstrukciju ar pasūtītāju atbilstoši telpas faktiskajiem izmēriem un mēbeles izvietojumam! Mēbeles uzbūve atbilstoši ilustrācijai) Galda virsma izgatavota no vismaz 16 mm bieza, mitruma, ķīmisku vielu un triecienu izturīgas kompaktlamināta plātnes, testēta pēc EN 438: 2005, EN 12721, EN 61340-4-1, DIN 52612, EN ISO 178, ISO 1183 (vai ekvivalentiem standartiem), iesniegt materiāla tehnisko datu lapu, lai apliecinātu atbilstību. Virsmas malas slīpētas, neasas. Priekšējā mala ar nelielu noapaļojumu. Virsmas krāsa gaiši pelēka. Galda virsma balstīta uz diviem skapīšiem: katra skapīša platums 1000 mm (+/- 20 mm) ar divām veramām durvīm un vienu augstumā regulējamu plauktu. Durvis aprīkotas ar integrētām virām Blum CLIP top vai ekvivalentām, ar lēno aizvēršanos, ar atsperi, 110o atvēruma leņķis. Durvju rokturi: skavas tipa ar noapaļotiem stūriem, Hafele 155.00.952 vai ekvivalents, 135-140 mm, roktura izvirzījums no fasādes 35 mm, Ø 10 mm, matēts niķelis. Skapju korpusi, mugursienas, plaukti no vismaz 18 mm bieza LKSP Egger U708 ST9 Light Grey vai ekvivalenta dekora un faktūras LKSP ar atbilstoša toņa 2mm biezu, līmētu ABS maliņu. Skapju durvis no vismaz 18 mm bieza LKSP Egger H3131 ST12 Natural Davos Oak vai ekvivalenta dekora un faktūras LKSP, ar atbilstoša toņa 2mm biezu, līmētu ABS maliņu. Skapīši balstīti uz pulverkrāsota tērauda kājām, četrstūru profila vismaz 40x40 mm, h=80-100 mm, ar augstumu regulējošām (+/-20 mm) pekām galos. Krāsa gaiši pelēka (RAL 7035 vai ekvivalents). |  | 1
1.4 | Darba virsma ar skapīšiem zem virsmas un 1000mm brīvu vietu, 4000 Izmēri: 4000 x 600 x H750 mm (+/- 30 mm) (izmērus obligāti precizēt un pārmērīt objektā pirms izgatavošanas, saskaņot mēbeles konstrukciju ar pasūtītāju atbilstoši telpas faktiskajiem izmēriem un mēbeles izvietojumam! Mēbeles uzbūve atbilstoši ilustrācijai) Galda virsma izgatavota no vismaz 16 mm bieza, mitruma, ķīmisku vielu un triecienu izturīgas kompaktlamināta plātnes, testēta pēc EN 438: 2005, EN 12721, EN 61340-4-1, DIN 52612, EN ISO 178, ISO 1183 (vai ekvivalentiem standartiem), iesniegt materiāla tehnisko datu lapu, lai apliecinātu atbilstību. Virsmas malas slīpētas, neasas. Priekšējā mala ar nelielu noapaļojumu. Virsmas krāsa gaiši pelēka. Galda virsma balstīta uz trim skapīšiem: katra skapīša platums 1000 mm (+/- 20 mm) ar divām veramām durvīm un vienu augstumā regulējamu plauktu. Durvis aprīkotas ar integrētām virām Blum CLIP top vai ekvivalentām, ar lēno aizvēršanos, ar atsperi, 110o atvēruma leņķis. Durvju rokturi: skavas tipa ar noapaļotiem stūriem, Hafele 155.00.952 vai ekvivalents, 135-140 mm, roktura izvirzījums no fasādes 35 mm, Ø 10 mm, matēts niķelis. Skapju korpusi, mugursienas, plaukti no vismaz 18 mm bieza LKSP Egger U708 ST9 Light Grey vai ekvivalenta dekora un faktūras LKSP ar atbilstoša toņa 2mm biezu, līmētu ABS maliņu. Skapju durvis no vismaz 18 mm bieza LKSP Egger H3131 ST12 Natural Davos Oak vai ekvivalenta dekora un faktūras LKSP, ar atbilstoša toņa 2mm biezu, līmētu ABS maliņu. Skapīši balstīti uz pulverkrāsota tērauda kājām, četrstūru profila vismaz 40x40 mm, h=80-100 mm, ar augstumu regulējošām (+/-20 mm) pekām galos. Krāsa gaiši pelēka (RAL 7035 vai ekvivalents). |  | 1
1.5 | U veida dežuranta lete ar mobilu atvilktņu bloku (izmērus obligāti precizēt un pārmērīt objektā pirms izgatavošanas, saskaņot mēbeles konstrukciju ar pasūtītāju atbilstoši telpas faktiskajiem izmēriem un mēbeles izvietojumam! Mēbeles uzbūve atbilstoši ilustrācijai) Mēbeles kopējie izmēri: 2400 x 1800 x H760/1125 mm (+/- 50 mm) Atvilktņu bloka izmēri: 400 x 500 x H600 mm (+/- 20 mm) Galda virsmas dziļums zem letes 600 mm (+/- 20 mm), augstums 760 mm (+/- 10 mm). Letes virsmas izmērs 2400/1800 x 200 mm (+/- 20 mm), letes augstums 1125 mm (+/- 20 mm). Letes labajā malā daļēja virsma paceļama. Galda virsma balstīta uz metāla kvadrātcaurules kāju rāmja. Kājas (vismaz 40x40 mm profils) metinātas rāmī (vismaz 40x20 mm profils) zem galda virsmas. Metinājuma vietas gludas, slīpētas, bez atvērumiem. Kāju galos pekas ar augstuma regulāciju +/- 20 mm. Kāju rāmis pulverkrāsots gaiši pelēks (RAL 7035 vai ekvivalents). Galda garākās un abas īsākās malas aprīkotas ar nosegpaneļiem letes un galda virsmu platumā/garumā un augstumā. Galds komplektēts ar mobilu atvilktņu bloku: 400 x 500 x 600 mm (+/- 20 mm) ar 3 vienāda augstuma atvilktnēm. Atvilktņu sistēmas GTV AXIS PRO vai ekvivalentas, pilna izvilkuma, ar bremzi, svara izturība vismaz 30 kg. Atvilktnes aprīkotas ar skavas tipa rokturiem ar noapaļotiem stūriem, Hafele 155.00.952 vai ekvivalentas, 135-140 mm, roktura izvirzījums no fasādes 35 mm, Ø 10 mm, matēts niķelis. Atvilktnes ar centrālo atslēgu (komplektācijā vismaz 2 atslēgas). Atvilktņuu bloks aprīkots ar 4 dubultritentiņiem kuri neatstāj skrāpējumus un marķējumus grīdām, Blickle LKDB-PUA 50G-P20, vai ekvivalents, Ø vismaz 50 mm, divi no ritentiņiem ar blokatoriem. Galda un letes virsma, atvilktņu bloka virsma: no vismaz 25 mm biezas LKSP Egger U708 ST9 Light Grey vai ekvivalenta dekora un faktūras LKSP ar atbilstoša toņa 2mm biezu, līmētu ABS maliņu. Atvilktņu bloka korpuss, mugursiena: no vismaz 18 mm biezas LKSP Egger U708 ST9 Light Grey vai ekvivalenta dekora un faktūras LKSP ar atbilstoša toņa 2mm biezu, līmētu ABS maliņu. Letes nosegpaneļi un atvilktņu bloka fasādes: no vismaz 18 mm biezas LKSP Egger U636 ST9 Fjord Green vai ekvivalenta dekora un faktūras LKSP ar atbilstoša toņa 2mm biezu, līmētu ABS maliņu. |  | 1
1.6 | Plaukts apaviem Izmēri: 760 x 370 × H750 mm (+/- 20 mm) 3 apavu plaukti ar iekšējo augstumu vismaz 200 mm. Katrs plaukts aprīkots ar paliktni apaviem ar paaugstimātu malu, no polipropilēna vai ekvivalenta mitrumizturīga materiāla, ar izmēriem 710 x 350 mm (+/- 10 mm), atbilstošiem plaukta iekšējiem izmēriem. Mēbele balstīta uz augstumu izlīmeņojošām pekām. Mēbeles korpuss, mugursienas, plaukti, virsma no vismaz 18 mm biezas LKSP Egger U708 ST9 Light Grey vai ekvivalenta dekora un faktūras LKSP ar atbilstoša toņa 2mm biezu, līmētu ABS maliņu. Mēbeles uzbūve atbilstoši attēlam. |  | 12
*Attēliem ir ilustratīva nozīme |  | Kopējā līgumcena par daļu EUR bez PVN
Preču garantijas termiņš ir vismaz divi gadi.
**Piedāvātā iebūvējamā ledusskapja ar saldētavu energoefetivitātes klase:___________
Sagatavošanas datums 22.06.2026.

## 2.daļa_krēsli
6.pielikums nolikumam "Mēbeļu piegāde un izgatavojamo mēbeļu izgatavošanas pakalpojums ar piegādi Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas vajadzībām" (iepirkuma identifikācijas Nr. RNDV 2026/3)
TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Ieprikuma 2.daļa “Krēslu piegāde Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas vajadzībām”
Tehniskā specifikācija |  |  |  | Piedāvājums
Nr.p.k. | Nosaukums, specifikācija | Ilustratīvs attēls* | Skaits | Pretendenta piedāvātā preces apraksts (norāda arī preces garantijas termiņu) | Vienības cena EUR bez PVN | Summa EUR kopā bez PVN
2.1 | Ergonomisks darba krēsls ar ritentiņiem un regulējamu augstumu Izmēri: 720 x 720 x reg.H1010-1200 mm (+/- 20 mm) Ergonomisks un funkcionāls krēsls ar polsterētu sēdi un sietauduma muguras balstu, regulējamiem roku balstiem. Aprīkots ar sinhrono mehānismu un sinhronizētu kustību. Sēdekļa slīpuma regulēšana. Muguras balsta pretspiediena regulēšana ar rokturi un atgāzuma leņķi vismaz līdz 128°, kuru iespējams fiksēt vismaz 4 pozīcijās. Krēslam melna plastikāta viengabala piecstaru pamatne (Ø 720 mm, +/- 20 mm) aprīkota ar dubultritentiņiem (Ø 60-70 mm), paredzētiem cietiem grīdas segumiem. Muguras balsts: 450 x 610-680 (+/- 20 mm) mm (regulējams augstums). Ergonomiskas formas. Elastīgs, bet stingrs sietauduma materiāls, stiprināts plastmasas (PVC) rāmī. Jostas vietas atbalsta regulācijas iespēja vismaz 2,5 cm. Sietauduma materiāla nodilumizturība vismaz 70 000 Martindale pēc EN ISO 12947-2. Piedāvājumam pievienot apdares materiāla datu lapu, lai apliecinātu atbilstību standartiem Materiāla krāsa: sarkana. Sēde: 470 x 380-460 (regulējams dziļums) mm (+/- 20 mm), h=400-520 (regulējams) mm (+/- 20 mm). Ergonomiska, formētu putu (blīvums 65-70 kg/m3) pildījums, biezums 55-60 mm. Tapsēta ar izturīgu mākslīgās ādas tipa materiālu, kas ir izturīgs pret mitrumu un desinfektantiem, sastāvs 100% vinils vai ekvivalentas kvalitātes materiāls. Apdares materiāla nodilumizturība vismaz 300 000 Martindale pēc EN ISO 12947-2. Audums atbilst (sertificēts) ugunsdrošības standartiem: EN 1021-1 (P-c, cigarešu tests), EN 1021-2 (P-b, sērkociņu tests) vai ekvivalentiem standartiem. Piedāvājumam pievienot apdares materiāla datu lapu, lai apliecinātu atbilstību standartiem. Materiāla krāsa: pelēka. Krēsla svara izturība vismaz 150 kg. 8-10 cm sēdekļa dziļuma regulēšana, izmantojot bīdāmo sēdekli, var nofiksēt vismaz 8 pozīcijās. Roku balsti: regulējami augstumā vismaz 8 cm, regulējami platumā vismaz 7 cm. Rokas balstu virsma no mīksta polipropilēna. Krēsla lietošanas drošība pārbaudīta akreditētā pārbaudes iestādē pēc standartiem EN 1335-1 un EN 1335-2 vai ekvivalentiem standartiem. Piedāvājumam pievienot sertifikātu, lai apliecinātu atbilstību. Ražotājs sertificēts atbilstoši EN ISO 9001:2015 un EN ISO 14001:2015 vai ekvivalentiem standartiem. Piedāvājumam pievienot sertifikātus. |  | 5
2.2 | Apmeklētāju krēsls Kopējie izmēri: 530 x 500 x H800 mm (+/- 20 mm) Sēdes augstums: 460 mm (+/- 10 mm) Krēsla četru kāju rāmis izgatavots locītas un metinātas tērauda caurules, vismaz Ø 22 mm, metāla biezums vismaz 2 mm. Rāmis pārklāts ar pulverkrāsas pārklājumu, krāsa pelēka (RAL 9006 vai ekvivalents). Kāju galos grīdu saudzējoši filca aizsargi. Krēsls aprīkots ar ergonomisku „gaisa spilvena” tipa sēdekli – perforētu sēdīti ar tukšu vidu. Sēdeklis (sēdīte un atzveltne) ir izgatavots no vienlaidus polipropilēna, bez šuvēm un savienojumiem, ar gludām, noapaļotām malām un stūriem. Sēdekļa polipropilēna virsma ir neslīdoša – ar nelielu reljefu. Atzveltnes apakšējā daļā sašaurinājums nodrošina iespēju sēdēt krēslā arī „jāteniski”. Atzveltnes apakšējā daļā caurums – rokturis. Sēdekļa krāsa: sarkana. Krēslus iespējams sakraut vienu virs otra, vismaz 5 gab. Krēsla lietošanas drošība pārbaudīta akreditētā pārbaudes iestādē un tas sertificēts atbilstoši standartiem EN 1729-1 un EN 1729-2 vai EN 16139. Piedāvājumam pievienot sertifikātu, lai apliecinātu atbilstību. Ražotājs sertificēts atbilstoši EN ISO 9001:2015 un EN ISO 14001:2015 vai ekvivalentiem standartiem. Piedāvājumam pievienot sertifikātus. |  | 21
2.3 | Mobils krēsls Kopējie izmēri: 530 x 550 x H800 mm (+/- 20 mm) Sēdes augstums: 460 mm (+/- 10 mm) Krēsla četru kāju rāmis izgatavots locītas un metinātas tērauda caurules, vismaz Ø 22 mm, metāla biezums vismaz 2 mm. Rāmis pārklāts ar pulverkrāsas pārklājumu, krāsa pelēka (RAL 9006 vai ekvivalents). Kāju galos ritentiņi. Krēsls aprīkots ar ergonomisku „gaisa spilvena” tipa sēdekli – perforētu sēdīti ar tukšu vidu. Sēdeklis (sēdīte un atzveltne) ir izgatavots no vienlaidus polipropilēna, bez šuvēm un savienojumiem, ar gludām, noapaļotām malām un stūriem. Sēdekļa polipropilēna virsma ir neslīdoša – ar nelielu reljefu. Atzveltnes apakšējā daļā sašaurinājums nodrošina iespēju sēdēt krēslā arī „jāteniski”. Atzveltnes apakšējā daļā caurums – rokturis. Sēdekļa krāsa: sarkana. Krēslus iespējams sakraut vienu virs otra, vismaz 5 gab. Krēsla lietošanas drošība pārbaudīta akreditētā pārbaudes iestādē un tas sertificēts atbilstoši standartiem EN 1729-1 un EN 1729-2 vai EN 16139. Piedāvājumam pievienot sertifikātu, lai apliecinātu atbilstību. Ražotājs sertificēts atbilstoši EN ISO 9001:2015 un EN ISO 14001:2015 vai ekvivalentiem standartiem. Piedāvājumam pievienot sertifikātus. |  | 10
*Attēliem ir ilustratīva nozīme |  | Kopējā līgumcena par daļu EUR bez PVN
Preču garantijas termiņš ir vismaz divi gadi.
Sagatavošanas datums 22.06.2026.

## 3.daļa_baseina mēbeles
6.pielikums nolikumam "Mēbeļu piegāde un izgatavojamo mēbeļu izgatavošanas pakalpojums ar piegādi Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas vajadzībām" (iepirkuma identifikācijas Nr. RNDV 2026/3)
TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Ieprikuma 3.daļa “Baseina telpu mēbeļu piegāde Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas vajadzībām”
Tehniskā specifikācija |  |  |  | Piedāvājums
Nr.p.k. | Nosaukums, specifikācija | Ilustratīvs attēls* | Skaits | Pretendenta piedāvātā preces apraksts (norāda arī preces garantijas termiņu) | Vienības cena EUR bez PVN | Summa EUR kopā bez PVN
3.1 | Plastmasas krēsls, trīskāju, sakraujams Izmēri: 540 x 550 x H770 mm (+/- 20mm) Sēdes augstums 460 mm (+/- 10mm) Kompakts, viegls, izturīgs plastmasas krēsls, kas piemērots lietošanai baseina telpās. Vienlaidus krēsls ar trim kājām un muguras balstu, bez savienojuma vietām, izgatavots no stingra, skrāpējumu izturīga stikla šķiedru saturoša polipropilēna vai ekvivalenta materiāla. Kāju galos grīdu saudzējoši, neslīdoši aizsargi. Materiālam jābūt ir izturīgam, ūdeni atgrūdošam un viegli kopjamam. Krāsa: sarkana. Krēslam T formas muguras balsts. Krēslus iespējams sakraut vienu virs otra, vismaz 6 krēslus. Krēsla lietošanas drošība pārbaudīta akreditētā pārbaudes iestādē un tas sertificēts atbilstoši standartam EN 16139 vai ekvivalentam standartam. Piedāvājumam pievienot sertifikātu, lai apliecinātu atbilstību. Ražotājs sertificēts atbilstoši EN ISO 9001:2015 un EN ISO 14001:2015 vai ekvivalentiem standartiem. Piedāvājumam pievienot sertifikātus. |  | 6
3.2 | Plastmasas galds, sakraujams Izmēri: 1000 x 1000 x H720 mm (+/- 20mm) Kompakts, viegls, izturīgs plastmasas galds, kas piemērots lietošanai baseina telpās. Galds (virsma un galda kājas) izgatavots no stingra, skrāpējumu izturīga stikla šķiedru saturoša polipropilēna vai ekvivalenta materiāla. Materiālam jābūt ir izturīgam, ūdeni atgrūdošam un viegli kopjamam. Krāsa: pelēka. Galdus iespējams sakraut vienu virs otra. Galda visi stūri, malas, noapaļotas. Ražotājs sertificēts atbilstoši EN ISO 9001:2015 un EN ISO 14001:2015 vai ekvivalentiem standartiem. Piedāvājumam pievienot sertifikātus. |  | 3
3.3 | Vienpusējs plastmasas sols ar apakšējo plauktu Izmēri: 1500 x 350 x H490 mm (+/- 20 mm) Izturīgs plastmasas sols ar iebūvētu apakšējo nodalījumu apavu un somu uzglabāšanai. Visa sola konstrukcija izgatavota no caurulēm, kas nodrošina ūdens neuzkrāšanos un ātrāku žūšanu. Piemērots lietošanai peldbaseina telpās. Viss izgatavots no higiēniska, ūdensizturīga PVC materiāla, kas nesatur smagos metālus un atbilst REACH regulai - pievienot ražotāja apliecinājumu. Krāsa: zila vai zilzaļa. Izturīgs, viegli kopjams un īpaši piemērots lietošanai mitrā vidē. Svars 8-10 kg. |  | 12
3.4 | Baseina inventāra rati Izmēri: 1440 x 690 x H1110 mm (+/- 20 mm) Divu nodalījumu PVC rati peldēšanas nūdeļu un bumbu uzglabāšanai un pārvadāšanai. Atvērta tipa konstrukcija bez augšējā pārsega ātrai un ērtai piekļuvei inventāram. Svars 25-30 kg. Visa ratu konstrukcija izgatavota no caurulēm, kas nodrošina ūdens neuzkrāšanos un ātrāku žūšanu. Piemērots lietošanai peldbaseina telpās. Viss izgatavots no higiēniska, ūdensizturīga PVC materiāla, kas nesatur smagos metālus un atbilst REACH regulai - pievienot ražotāja apliecinājumu. Krāsa: zila vai zilzaļa. Izturīgs, viegli kopjams un īpaši piemērots lietošanai mitrā vidē. Aprīkots ar 4 gab. viegli ritošiem riteņiem ērtai pārvietošanai. Ritentiņa Ø 100 mm (+/- 10 mm), divi ritentiņi aprīkoti ar blokatoriem. |  | 3
3.5 | Baseina inventāra statīvs, mobils Izmēri: 1164 x 604 x H1305 mm (+/- 20 mm) Mobilais statīvs paredzēts efektīvai 60-70 peldēšanas dēļu (kickboards) uzglabāšanai un žāvēšanai. Svars 30-35 kg. Visa ratu konstrukcija izgatavota no caurulēm, kas nodrošina ūdens neuzkrāšanos un ātrāku žūšanu. Piemērots lietošanai peldbaseina telpās. Viss izgatavots no higiēniska, ūdensizturīga PVC materiāla, kas nesatur smagos metālus un atbilst REACH regulai - pievienot ražotāja apliecinājumu. Krāsa: zila vai zilzaļa. Izturīgs, viegli kopjams un īpaši piemērots lietošanai mitrā vidē. Aprīkots ar 4 gab. viegli ritošiem riteņiem ērtai pārvietošanai. Ritentiņa Ø 100 mm (+/- 10 mm), divi ritentiņi aprīkoti ar blokatoriem. |  | 2
3.6 | Vienas sekcijas baseina inventāra plauktu stalaža, 1000 Izmēri: 1000 x 400 x H1530 mm (+/- 20 mm) Brīvi stāvoša, stabila plauktu sistēma ar fiksēta augstuma plauktiem 4 līmeņos. Plauktu iekšējais augstums vismaz 400 mm. Piemēroti inventāra un personīgo mantu organizēšanai ģērbtuvēs, baseina zonā un citās telpās. Visa plauktu konstrukcija izgatavota no caurulēm, kas nodrošina ūdens neuzkrāšanos un ātrāku žūšanu. Viss izgatavots no higiēniska, ūdensizturīga PVC materiāla, kas nesatur smagos metālus un atbilst REACH regulai - pievienot ražotāja apliecinājumu. Krāsa: zila vai zilzaļa. Izturīgs, viegli kopjams un īpaši piemērots lietošanai mitrā vidē. Svars 20-25 kg. |  | 3
3.7 | Divi sekciju baseina inventāra plauktu stalaža, 2000 Izmēri: 2000 x 400 x H1530 mm (+/- 20 mm) Brīvi stāvoša, stabila divu sekciju plauktu sistēma ar fiksēta augstuma plauktiem 4 līmeņos. Plauktu iekšējais augstums vismaz 400 mm. Piemēroti inventāra un personīgo mantu organizēšanai ģērbtuvēs, baseina zonā un citās telpās. Visa plauktu konstrukcija izgatavota no caurulēm, kas nodrošina ūdens neuzkrāšanos un ātrāku žūšanu. Viss izgatavots no higiēniska, ūdensizturīga PVC materiāla, kas nesatur smagos metālus un atbilst REACH regulai - pievienot ražotāja apliecinājumu. Krāsa: zila vai zilzaļa. Izturīgs, viegli kopjams un īpaši piemērots lietošanai mitrā vidē. Svars 30-35 kg. |  | 3
*Attēliem ir ilustratīva nozīme |  | Kopējā līgumcena par daļu EUR bez PVN
Preču garantijas termiņš ir vismaz divi gadi.
Sagatavošanas datums 22.06.2026.

## 4.daļa_garderobes mēbeles
6.pielikums nolikumam "Mēbeļu piegāde un izgatavojamo mēbeļu izgatavošanas pakalpojums ar piegādi Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas vajadzībāmm" (iepirkuma identifikācijas Nr. RNDV 2026/3)
TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Ieprikuma 4.daļa “Garderobes mēbeļu piegāde Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas vajadzībām”
Tehniskā specifikācija |  |  |  | Piedāvājums
Nr.p.k. | Nosaukums, specifikācija | Ilustratīvs attēls* | Skaits | Pretendenta piedāvātā preces apraksts (norāda arī preces garantijas termiņu) | Vienības cena EUR bez PVN | Summa EUR kopā bez PVN
4.1 | Sienas pakaramie apģērbam, 5 gab. dubultāķi Izmēri: 1000 x 150 x 200 mm (+/- 20mm) Metāla stanga - noapaļota profila, bez stūriem, Ø vismaz 50 mm, stiprināma pie sienas ar distanci vismaz 50 mm. Stangas krāsojums zaļs vai sarkans. Pie stangas stingri stiprināti vismaz 5 gab. dubultāķi no izturīgas locīta tērauda stieples, kas nedeformējas no svara, Ø vismaz 8 mm. Āķu krāsa: melna. Ražotājs sertificēts atbilstoši EN ISO 9001:2015 un EN ISO 14001:2015 vai ekvivalentiem standartiem. Piedāvājumam pievienot sertifikātus. |  | 6
4.2 | Sienas pakaramie apģērbam, 10 gab. dubultāķi Izmēri: 2000 x 150 x 200 mm (+/- 20mm) Metāla stanga - noapaļota profila, bez stūriem, Ø vismaz 50 mm, stiprināma pie sienas ar distanci vismaz 50 mm. Stangas krāsojums zaļs vai sarkans. Pie stangas stingri stiprināti vismaz 10 gab. dubultāķi no izturīgas locīta tērauda stieples, kas nedeformējas no svara, Ø vismaz 8 mm. Āķu krāsa: melna. Ražotājs sertificēts atbilstoši EN ISO 9001:2015 un EN ISO 14001:2015 vai ekvivalentiem standartiem. Piedāvājumam pievienot sertifikātus. |  | 23
4.3 | Ģērbtuves sols Izmēri: 1000 x 360 × H430 mm (+/- 20 mm) Sola kājas no noapaļota profila, bez stūriem. Materiāls: tērauds, pulverkrāsots, melns. Sola kājas aprīkotas ar krustiskajiem stiprinājumiem, kas nodrošina papildu stabilitāti. Sola sēdekļa līstes izgatavotas no lakotas priedes. Testēšana: pēc EN 16139:2013, EN 1022:2018 vai ekvivalentiem standartiem. |  | 25
*Attēliem ir ilustratīva nozīme |  | Kopējā līgumcena par daļu EUR bez PVN
Preču garantijas termiņš ir vismaz divi gadi.
Sagatavošanas datums 22.06.2026.