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Pielikums Nr.9 - Apliecinājums par objekta apsekošanu
I. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1. Pasūtītājs un tā kontaktpersona:
	Pasūtītājs

	Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru:
Smiltenes novada pašvaldība
Reģistrācijas numurs: 90009067337
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
	Pasūtītājs, kas slēgs līgumu:
Smiltenes novada pašvaldība
Reģistrācijas numurs: 90009067337
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

	Kontaktpersona par iepirkumu: Smiltenes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskā nodaļa, e-pasts iepirkumi@smiltenesnovads.lv, vai e-adresē: Smiltenes novada pašvaldība: Iepirkumi, tālr.64707873.
Kontaktpersona par objekta apsekošanu: Pretendentam par savu piedalīšanos objekta apskatē jāpaziņo iepriekš, nosūtot rakstisku pieteikumu uz e-pastu: ilvis.naglis@smiltenesnovads.lv vai pa  tālruni + 37126951533.

Pašvaldības pircēja profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1386


2. Iepirkuma priekšmets, līguma izpildes laiks un vieta:

2.1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SNP/2026/19/M
2.2. Iepirkuma CPV kods: 45215500-2 (Publiskās tualetes) 71242000-6 (projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana).
2.3. Iepirkums nav sadalīts daļās. Piedāvājumu drīkst iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmetu. Piedāvājumā drīkst būt tikai viens finanšu piedāvājuma variants. 
2.4. Iepirkuma priekšmets: būvniecības dokumentācijas izstrāde un konteinertipa sanitārā mezgla būvdarbi, saskaņā ar nolikuma 2. pielikuma tehnisko specifikāciju.
2.5. Līguma izpildes vieta:  “Sporta komplekss”, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729.
2.6. Līguma izpildes termiņš: no līgums spēkā stāšanās dienas līdz 2026.gada 13.novembrim (provizoriski 3 mēneši).
2.7. Apmaksa:

2.7.1. Projektēšanai (būvniecības dokumentācijas izstrāde) - Pasūtītājs apņemas samaksāt ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc būvdarbu dokumentācijas iesniegšanas būvvaldē, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoši Līgumam noformēta rēķina saņemšanas.
2.7.2. Būvdarbiem – pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. Būvdarbiem avansa maksājums 20% apmērā.
2.8. Piedāvājuma izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.
2.9. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam
. 
2.10. Iepirkumu veic ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2025.gada 23.oktobra sēdes lēmumu Nr.525 izveidota Publisko iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).
2.11. Iepirkums tiek veikts projekta “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības un publiskas infrastruktūras nodrošināšanai Smiltenes novada” Nr. 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/037, ietvaros.
2.12. Būvdarbu garantijas termiņš  ir vismaz 60 (sešdesmit) mēneši no būvvaldes akta par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā. 
3. Nolikuma saņemšanas kārtība: 
3.1. Ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kas ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa, un aktuālāko informāciju var iepazīties Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk –EIS) Pašvaldības pircēja profilā .
3.2. Jebkura papildus informācija, kas tiks publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā – pašvaldības pircēja profilā. 
3.3. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

4. Informācijas apmaiņa:

4.1. Saziņa starp Pasūtītāju un pretendentiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveida, nosūtot to pasūtītājam elektroniski uz e-pastu iepirkumi@smiltenesnovads.lv, vai oficiālo elektronisko adresi - Smiltenes novada pašvaldība: Iepirkumi, EIS e-konkursu apakšsistēmā.
4.2. Saziņas dokumentā ietver Iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.
4.3. Pasūtītājs saziņas dokumentu, skaidrojumus, papildinājumus u.c. informāciju, kas saistīta ar iepirkumu, publicē pašvaldības pircēja profilā.

4.4. Papildus informāciju par iepirkumu Pretendents var pieprasīt saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

II. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
	Prasība: 
	Iesniedzamie dokumenti: 

	5.  Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. Piegādātājs var būt fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus. Piedalīšanās Iepirkumā ir Pretendentu brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Nolikumā ietvertās prasības un noteikumus.
	5.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (pēc formas – nolikuma 1.pielikums), kas apliecina pretendenta apņemšanos veikt pakalpojumu un būvdarbus atbilstoši nolikuma un tā pielikumu prasībām. Pieteikums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja pretendents ir personu apvienība jebkurā to kombinācijā vai personālsabiedrība, pieteikums jāparaksta katra personu apvienības dalībnieka vai personālsabiedrības biedra pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai, pieteikumā norādot personu, kura pārstāv personu apvienību vai personālsabiedrību iepirkumā. 

5.2. Pretendenta apliecināta pilnvara, ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona.
5.3. Vienošanos, kurā norāda katras personas atbildības apjomu, ja tā piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā vai personālsabiedrība.

	6. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši piegādātāja izcelsmes (reģistrācijas) valsts normatīvo aktu prasībām.
	6.1. Latvijā reģistrētam pretendentam Uzņēmuma reģistra izziņas kopija nav jāiesniedz. Par Latvijā reģistrētiem pretendentiem (juridiskām personām) Komisija pārliecinās par pretendenta reģistrācijas faktu pēc Uzņēmuma reģistra datiem https://www.ur.gov.lv/lv/.  Par Latvijā reģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem (pretendentiem), Komisija pārliecināsies par reģistrācijas faktu pēc Valsts ieņēmuma dienesta datiem, kas pieejami Valsts ieņēmuma dienesta sistēmā (https://www6.vid.gov.lv/SDV).

6.2. Ja pretendents nav reģistrēts Latvijā, tam jāiesniedz reģistrācijas valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā. Pretendents var norādīt publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par reģistrācijas faktu.

	7. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktajam, Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā, ja konstatēti šā likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā minētie izslēgšanas iemesli.
	7.1. Komisija pretendentu izslēgšanas gadījumus pārbauda Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā, kā arī ievērojot šā likuma 43. panta noteikumus.

	8. Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. 

Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	8.1. Pretendents pierāda komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.

8.2. Ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām vai nodod apakšuzņēmējam darbu izpildi, kuru vērtība ir vismaz 10 000 euro, pretendents iesniedz katra šāda apakšuzņēmēja apliecinājumu par gatavību iesaistīties iepirkuma līguma izpildē pēc formas – nolikuma 7. un 8. pielikums.

8.3. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem komersantiem, informāciju par atļaujas esamību pretendentam sniegt ar būvniecību saistītus pakalpojumus, iepirkumu komisija iegūst no LR Ekonomikas ministrijas administrētās Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) https://bis.gov.lv/bisp/lv.

	9. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. 
	9.1. Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu.

	10. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 6. punkts un 7. punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē.
	10.1. 

	Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

	11. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrācija paredzēta. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas izpildīs Darbus vai sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
	11.1. Ārvalstu komersantiem - normatīvo aktu prasībām izdotas licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu kopijas, kas apliecina pretendenta tiesības sniegt ar būvniecību (projektēšanu) saistītus pakalpojumus. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem komersantiem, informāciju par atļaujas esamību pretendentam sniegt ar būvniecību saistītus pakalpojumus, iepirkumu komisija iegūst no LR Ekonomikas ministrijas administrētās Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) https://bis.gov.lv/bisp/lv.


	Tehniskās un profesionālās spējas

	12. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (laika posms no 2021. gada 1. janvāra līdz piedāvājuma iesniegšanas pēdējai dienai) ir pieredze:
12.1.1. vismaz viena atbilstoša pieredze būvniecības dokumentācijas izstrādē konteinertipa ēku uzstādīšanai.  
12.1.2. ir vismaz viena atbilstoša pieredze būvdarbu veikšanā, kur līguma ietvaros veikta konteinertipa ēku uzstādīšana.
12.1.3. Prasītā būvniecības dokumentācijas un būvdarbu pieredze var būt arī viena līguma ietvaros.
	12.2. Informācija par iepriekšējo pieredzi pēc formas (nolikuma 5.pielikums).
12.3. Lai apliecinātu nolikuma 5. pielikumā norādīto pieredzi, Pretendents iesniedz Pasūtītāja pozitīvu atsauksmi vai citu dokumentu, kas apliecina uzrādīto pieredzi. Pieredzes apliecināšanas dokumentam jāsatur informāciju, kas raksturo pasūtītāja izvirzītās prasības.


	13. Pretendentam ir pieejami darba izpildei atbilstoši speciālisti un darbinieki, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā pilnībā izpildītu paredzamo līgumu:
13.1.1. Atbildīgais būvprojekta vadītājs - arhitekts (sertifikāts “Arhitekta prakse”) vai būvkonstruktors (sertifikāts “Ēku konstrukciju projektēšana”) ;
13.1.2. Sertificēts elektroietaišu projektētājs (sertifikāts “Elektroietaišu projektēšana (līdz 1 kV vai no 1 līdz 35kV); 
13.1.3. Sertificēts ēku būvdarbu vadītājs (sertifikāts “Ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā”).
13.2. Pretendents var iegūt papildpunktus, ja piedāvā personālu ar pieredzi līdzvērtīgos objektos:
13.2.1. Atbildīgais būvprojekta vadītājs - arhitekts (sertifikāts “Arhitekta prakse”) vai būvkonstruktors (sertifikāts “Ēku konstrukciju projektēšana”) kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (laika posms no 2021. gada 1. janvāra līdz piedāvājuma iesniegšanas pēdējai dienai) ir izstrādājis būvniecības dokumentācijas jebkura tipa ēkas jaunbūvei.  
13.2.2. Atbildīgais ēku būvdarbu vadītājs (sertifikāts “Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība”) kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (laika posms no 2021. gada 1. janvāra līdz piedāvājuma iesniegšanas pēdējai dienai) ir bijis atbildīgais būvdarbu vadītājs un līguma ietvaros veikta jebkura tipa ēkas būvdarbi. Būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā pieredzes apliecināšanas termiņā.
13.3. Citus speciālistus, kuri būs nepieciešami līguma izpildei saskaņā ar būvprojektu.

13.4. Pretendenta piedāvātie speciālisti ir reģistrēti būvkomersantu reģistrā.

	13.5. Informācija par sertificēto speciālistu kvalifikāciju un pieredzi, kas līguma noslēgšanas gadījumā darbosies līguma izpildē (obligāti norādāma informācija par vismaz nolikuma 13.punktā prasītajiem speciālistiem),  sagatavojama atbilstoši nolikuma 6.pielikumam. 
13.6. Par būvspeciālistu sertifikātu spēkā esamību iepirkumu komisija pārliecināsies tīmekļvietnē https://bis.gov.lv/bisp/. Ja Pretendents plāno piesaistīt speciālistu, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, un šis speciālists nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā, jāpievieno dokumentu kopijas, kas pierāda, ka speciālists ir atbilstoši kvalificēts ārvalstī, kurā tas ir reģistrēts (vai kurā ieguvis izglītību, ja speciālistu reģistrāciju neparedz attiecīgās valsts normatīvie akti). Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.
13.7. Būvprojekta vadītāja un būvdarbu vadītāja pieredzes aprakstiem obligāti jāpievieno pasūtītāja pozitīva atsauksme vai cits dokuments (piemēram, akts par būves nodošanu ekspluatācijā) kas apliecina, ka attiecīgā persona ir veikusi attiecīgos pienākumus un parakstījusi attiecīgos dokumentus.
13.8. Ja Pretendenta piedāvātais būvprojekta vadītājs vai būvdarbu vadītājs ir ārvalsts speciālists, tad pretendentam jāiesniedz:
13.8.1.  ārvalstī izsniegtā licence, sertifikāts vai cits dokuments (kopija), kas apliecina attiecīgo projektēšanas darbu veikšanas tiesības reģistrācijas valstī (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti).
13.8.2. apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.
13.9. Ja minētais speciālists nav pretendenta vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja darbinieks, pretendents piedāvājumam pievieno piesaistītā speciālista pašrocīgi parakstītu apliecinājumu par dalību līguma izpildē konkrētā pozīcijā, ja iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam.

	14. Finanšu piedāvājums

	14.1. Pretendenta piedāvājumā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu. Tās ir izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, darba izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām, transporta pakalpojumiem, uzturēšanas izdevumi, u.c. maksājumi, kas nepieciešami pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei. Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot iepirkuma līgumu;

14.2. Pretendents pievienotās vērtības nodokli (PVN) norāda atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un noteiktajām likmēm.

14.3. Piedāvājuma līgumcena ir jāaprēķina un jānorāda eiro (EUR bez PVN) ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. 

14.4. Cenas, kuras piedāvā Pretendents, ir fiksētas uz visu līguma izpildes laiku un tās nevar būt par pamatu līgumcenas paaugstināšanai
	14.5. pēc formas - nolikuma 4. pielikums, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju - nolikuma 2. pielikums

	15. Tehniskais piedāvājums

	15.1. Pretendenta sagatavots Tehniskais piedāvājums
	15.2. Atbilstoši Nolikuma 3. pielikumam;
15.3. Apliecinājums par objekta apsekošanu dabā atbilstoši 9.pielikumam (vēlams).


III. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS NOSACĪJUMI
16. Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteikto, piedāvājumi ir iesniedzami tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pēc noteiktā termiņa vai ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām un tiks atgriezti iesniedzējiem. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir norādīts Iepirkumu uzraudzības birojā publicētajā paziņojumā par līgumu un Pasūtītāja EIS e-konkursu apakšsistēmā un tie tiks atvērti ne ātrāk kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izņemot Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minēto gadījumu.

17. Piedāvājumu atvēršana notiks EIS e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršana notiks atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 15.punktā noteiktajai kārtībai. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.
18. EIS e-konkursu apakšsistēma nodrošina piedāvājumu pirmā līmeņa šifrēšanu. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam, ne vēlāk ka 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, komisijai jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

19. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas, reģistrējoties piedāvājumu atvēršanas sanāksmes reģistrācijas lapā. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.  

20. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas, iepirkuma komisijas loceklis protokolē piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols tiek publicēts EIS e-konkursu apakšsistēmā - pašvaldības pircēja profilā.

21. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.

22. Ja ir iesniegts iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojā attiecībā uz prasībām, kas noteiktas atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad pasūtītājs rīkojas Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība”
 14.punktā noteiktajā kārtībā.

23. Ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumus vai nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, pasūtītājs rīkojas Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 13.punktā noteiktajā kārtībā.

IV. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS PRASĪBAS
24. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

24.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
24.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).
25. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
25.1. iesniedzamie dokumenti jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķos elektroniskos dokumentos ar Microsoft Office (vai ekvivalents) rīkiem lasāmā formātā vai ekvivalents;
25.2. iesniedzot, citus dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs parakstīt tos ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu.
26. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Ja pretendents iesniedz dokumentus svešvalodā, tiem jāpievieno paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaru) apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir citā valodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā
.
27. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 

28. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

29. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
V. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI

30. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veiks šādos etapos:
30.1. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi:
30.1.1. Komisija slēgtās sēdēs atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas pretendenta piedāvājumu saskaņā ar izvēles kritēriju.

30.1.2. Komisija vērtē visu pretendentu iesniegto piedāvājumu noformējuma pārbaudi.

30.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaude:
30.2.1. Komisija novērtē piedāvājuma atbilstību sadaļā IV. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS noteiktajām prasībām.
30.2.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma tālāku izskatīšanu vai noraidīšanu, ņemot vērā samērīguma principu un nenoraidot piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju piedāvājumu izvērtēt pēc būtības un nerada vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem pārkāpumu.
30.3. Pretendenta atlase un kvalifikācijas pārbaude
30.3.1. Komisija novērtē pretendenta atbilstību nolikumā noteiktajām pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām.
30.3.2. Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem un pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.
30.3.3. Ja pasūtītājs saskaņā ar PIL 41.panta sesto daļu ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājs piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas.
30.4. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude
30.4.1. Pēc pretendentu atlases un kvalifikācijas pārbaudes, komisija veic tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi.

30.4.2. Piedāvājuma vērtēšanas gaitā komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.

30.4.3. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents ar tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju būvdarbu laikā nodrošināt nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.

30.4.4. Pretendents, kura piedāvājums nav sagatavots atbilstoši tehniskā piedāvājuma sagatavošanas prasībām, tiek izslēgts no turpmākas dalības konkursā. Pieņemot lēmumu par šāda piedāvājuma noraidīšanu, komisija vērtē neatbilstības samērīgumu.

30.5. Finanšu piedāvājuma pārbaude
30.5.1. Pēc pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes, Komisija vērtē pretendentu finanšu piedāvājumu atbilstību, vai finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši nolikuma prasībām. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī tai skaitā izvērtē un salīdzina pretendentu piedāvātās līgumcenas.
30.5.2. Pretendents, kura piedāvājums nav sagatavots atbilstoši Finanšu piedāvājumam noteiktajām prasībām, tiek izslēgts no turpmākas dalības konkursā. Pieņemot lēmumu par šāda piedāvājuma noraidīšanu, komisija vērtē neatbilstības samērīgumu.
30.5.3. Ja pasūtītājam pretendenta iesniegtais piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 53.pantu.
31. Piedāvājuma izvēles kritēriji: Pēc Pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes Komisija atsevišķi vērtē prasībām atbilstošos piedāvājumus pēc saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem: 
31.1. Kritēriju novērtēšanu veic katrs Komisijas loceklis. Novērtēšana tiek veikta, katram Komisijas loceklim aizpildot vērtēšanas tabulas, piešķirot novērtējuma punktus attiecīgajam kritērijam noteiktās skaitliskās vērtības robežās. Piešķirot novērtējuma punktus, Komisijas locekļi ņem vērā Nolikumā noteiktās prasības. 

31.2. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:

	Kritērijs
	Punkti
	Piedāvājuma izvēles kritēriji

	Finanšu piedāvājums, euro bez PVN
	96
	Finanšu piedāvājums, euro bez PVN 

Maksimālais punktu skaits (96 punkti) tiek piešķirti lētākajam piedāvājumam, bet pārējiem piedāvājumiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu:

K=Cmin/Cver x 96 kur

K - kritērija novērtējuma rezultāts;

96 – kritērija maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits;

Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā līgumcena euro bez PVN par iepirkuma priekšmeta daļas izpildi;

Cver – vērtējamā piedāvājumā noteiktā līgumcena euro bez PVN par iepirkuma priekšmeta daļas izpildi.



	Atbildīgais būvprojekta vadītājs
	2
	2 punkti tiek piešķirti ja piedāvātais būvprojekta vadītājs atbilst nolikuma 13.2.1.punktā izvirzītajām prasībām.

	Atbildīgais ēku būvdarbu vadītājs 
	2
	2 punkti tiek piešķirti ja piedāvātais ēku būvdarbu vadītājs atbilst nolikuma 13.2.2.punktā izvirzītajām prasībām.

	Kopējais punktu skaits
	100
	


31.3. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš summā ieguvis vislielāko punktu skaitu. Maksimāli iespējamais iegūstamo punktu skaits ir 100 punkti.

31.4. Komisijas locekļu individuālie vērtējumi tiek apkopoti kopsavilkuma (kopējā vērtēšanas) tabulā, kurā aprēķina vidējo vērtējumu.

31.5. Komisija, ņemot vērā vērtēšanas rezultātus un pasūtītāja budžeta finanšu iespējas, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu. 

VI. PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA
32. Pēc atlases dokumentu un finanšu piedāvājuma izvērtēšanas, komisija, attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. 

33. Ja komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.

34. Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas, komisija attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu (www.eis.gov.lv), pārbaudīs nolikuma 7. punktā norādīto apstākļu esamību atbilstoši PIL 9. panta prasībām. Faktu, ka informācija iegūta, apliecina izdruka no datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.
35. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

36. Pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmo daļu, Komisija pārbaudīs pretendentu, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, vai ir noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras var ietekmēt līguma izpildi.

37. Ja Komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka pretendentu iegūtais kopējais punktu skaits ir vienāds, tā izvēlēsies tā pretendenta piedāvājumu, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu kritērijā “Finanšu piedāvājums, euro bez PVN”. Gadījumā, ja arī tad nav iespējams noteikt uzvarētāju, tad Pasūtītājs rīkos izlozi.
38. Komisija, ņemot vērā vērtēšanas rezultātus un pasūtītāja finanšu budžeta iespējas, pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

VII. REZULTĀTU PAZIŅOŠANA
39. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta normatīvajiem aktiem atbilstošu paziņojumu visiem pretendentiem, kā arī pašvaldības pircēja profilā, nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju pieņemtajam lēmumam. 
40. Iepirkuma uzvarētājam 10 (desmit) dienu laikā, no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas, jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminētos dokumentus, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
41. Ja izraudzītais iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija var atzīt par uzvarētāju pretendentu, kurš iesniedzis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
42. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma Nolikumu.
VIII. IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA UN GROZĪŠANA
43. Pretendentam jāparaksta līgums 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt līgumu. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
44. Pretendentam, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, jāiesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī pretendenta apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 
45. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma Līgumu vai atbilstoši iepirkuma nolikumā paredzētajam, Pasūtītāja noteiktajā laikā nav noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkumu komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam, kurš iesniedzis nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
46. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēja piesaiste notiek saskaņā ar iepirkumu līgumu un Publisko iepirkumu likuma 62.pantu.
47. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami tikai tad, ja tie veikti ievērojot PIL 61.pantā noteikto.
IX. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

48. Pretendenta tiesības:
48.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

48.2. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

49. Pretendenta pienākumi:

49.1. rakstveidā, komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu;
49.2. līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus iepirkuma nolikumā minētos noteikumus.

X. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
50. Iepirkumi komisijas tiesības:

50.1. Ja izraudzītais iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija var atzīt par uzvarētāju pretendentu, kurš iesniedzis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

50.2. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma Nolikumu.
50.3. Grozījumus iepirkuma līgumā, veic, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panata noteikumus.
50.4. Pieņemt lēmumu pārtraukt iepirkumu, ja iepirkums nav realizējams nepietiekamu finanšu dēļ.
51. Iepirkuma komisijas pienākumi:

51.1. izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā;
51.2. pieņemt lēmumu un triju darbdienu laikā informēt visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, kā arī pašvaldības pircēja profilā nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam minēto lēmumu;
51.3. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

PIELIKUMI
1.pielikums

iepirkumā “Konteinertipa sanitārā mezgla piegāde, uzstādīšana un nepieciešamo inženiertīklu izbūve”
 ID NR. SNP/2026/19/M
PIETEIKUMS 
dalībai iepirkumā “Konteinertipa sanitārā mezgla piegāde, uzstādīšana un nepieciešamo inženiertīklu izbūve”,  ID NR. SNP/2026/19/M
	Pretendents
	

	Reģistrēts (kur, kad, reģistrācijas Nr.)
	

	Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
	

	Juridiskā adrese
	

	Biroja adrese
	

	E-pasta adrese
	

	Oficiālā e-adrese
	

	Bankas rekvizīti
	

	Kontaktpersona par līguma izpildi

(vārds, uzvārds, amats, telefona numurs)
	

	Kontaktpersona iepirkuma jautājumos

(vārds, uzvārds, amats, telefona numurs)
	

	Līguma paraksttiesīgā persona

(vārds, uzvārds, amats, telefona numurs)
	

	Personas, kurām pretendentā ir izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem
 izpratnē (ja ir, tad norādīt personas; ja nav, tad norādīt “nav”)
	


Pretendents atbilst: (atzīmē atbilstošo, ja attiecināms)
	

	

	


Mikro uzņēmuma  statusam;

Mazā uzņēmuma statusam;

Vidējā uzņēmuma statusam

Apliecinām, ka:

1. Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem un šajā piedāvājuma cenā pilnībā esam iekļāvuši visas saistītās izmaksas un atbilstošos nodokļus.
2.  līguma izpildē netiks ietveras Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
3. piedāvājums pilnā apmērā ietver Pasūtītāja noteiktās prasības.
4. nepastāv tādi apstākļi, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma nolikuma un tā pielikumos norādītās prasības.
5. mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi pakalpojuma sniegšanai.
6. nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā.
7. piekrītam pievienotā līguma projekta noteikumiem, tā izpildes noteikumi mums ir skaidri un saprotami.
8. visas pieteikumā sniegtās ziņas par Pretendentu ir patiesas un precīzas
Paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona:

___________________                  ________________                     _____________________

        vārds, uzvārds                                       amats                                                   paraksts
2026.gada _____. ____________

2.pielikums

iepirkumā “Konteinertipa sanitārā mezgla piegāde, uzstādīšana un nepieciešamo inženiertīklu izbūve”

 ID NR. SNP/2026/19/M
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA –PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
dalībai iepirkumā “Konteinertipa sanitārā mezgla piegāde, uzstādīšana un nepieciešamo inženiertīklu izbūve” ID NR. SNP/2026/19/M
	1.
	VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.1.
	Objekts
	Konteinertipa sanitārais mezgls

	1.2.
	Projektējamā objekta adrese
	“Sporta komplekss”, Kalnamuiža, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729

	1.3.
	Zemes vienību kadastra apzīmējumi
	94800060084

	1.4.
	Zemes īpašnieks
	Smiltenes novada pašvaldība

	1.5.
	Īpašumtiesību apliecinoši dokumenti
	Smiltenes novada pašvaldība, Īpašuma un vides nodaļas izziņa

	1.6.
	Projekta pasūtītājs
	Smiltenes novada pašvaldība

Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Reģ.Nr.90009067337

e-pasts: pasts@smiltenesnovads.lv

Tālrunis: 647744844

	1.7.
	Pasūtītāja pārstāvis
	Tehnisko projektu vadītājs

Ilvis Naglis

e-pasts: ilvis.naglis@smiltenesnovads.lv
tālrunis: 26951533


	2.
	VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	127402 – Palīgēkas

	2.2.
	Būvniecības ieceres iesnieguma veids
	Atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem

	2.3.
	Esošās situācijas apraksts
	Šobrīd sporta komplekss apmeklētājiem ir pieejams visu diennakti. Sporta kompleksa telpās sanitārie mezgli atbilst visām normatīvo aktu prasībām, bet tās ir pieejamas tikai stadiona darba laikā, kā arī kopējā sporta kompleksa teritorija ir liela, bet stadions atrodas teritorijas rietumu daļā. Iepriekš minēto faktoru ietekmē visu diennakti netiek nodrošinātas visas pamatvajadzības sporta kompleksa apmeklētājiem.

	2.4.
	Projektēšanas mērķis/sasniedzamais rezultāts
	Projekta mērķis ir sporta kompleksa teritorijā uzstādīt konteinertipa sanitāro mezglu, kas atvērts visu diennakti.

Prasības konteinertipa ēkai un sanitārajam mezglam: Ēkas izmērs 3100x3600x3700 mm (±5 %), vismaz viena sanitārā telpa, kas paredzētā dāmām/kungiem/cilvēkiem ar kustību traucējumiem, sanitārajam mezglam jāatbilst vides pieejamības prasībām. Sanitārajā mezglā jābūt bērnu pārtinamajam galdam. Iekšējām virsmām jābūt higiēniskām un  viegli kopjamām, bez nenosegtām mehānisko stiprinājumu vietām. Tualetes podam, pārtinamajam galdam un izlietnei vēlams būt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda, lai nodrošinātu ilgmūžību. Iekšējām elektroiekārtām jābūt vismaz ar IP44 aizsardzības līmeni, iekšējam apgaismojumam jāieslēdzas ar kustības sensoru un jābūt aprīkotam ar laika taimeri. Ēku nepieciešams aprīkot ar piespiedu ventilāciju, kas nodrošinās iekštelpās optimālu klimatu. Ārējai apdarei jābūt veidotai no kompozītmateriāla. Visu apdares materiālu krāsas toņus saskaņot ar Pasūtītāju.  Ārējam apgaismojuma jānodrošina ēkas un manevrēšanas laukuma pie sanitārā mezgla durvīm izgaismošanu diennakts tumšajā laikā. Sienām jābūt siltumizolācijas slāni vismaz 100 mm biezumā, kā arī ēkai jābūt lokālam apsildes risinājumam, kas ļautu nodrošināt sanitārā mezgla darbību visu gadu. Ēka jāparedz arī tehniskā telpa tīrīšanas līdzekļu un instrumentu uzglabāšanai, kā arī  tīrīšanai nepieciešamā ūdens ņemšanas vietu un šajā telpā jābūt izvietotiem inženiertīklu savienojumiem, lai apkopes gadījumā tiem būtu viegla piekļuve.

Nepieciešams arī uzprojektēt ēkas pamatu konstrukciju un izbūvēt to. Pamatu konstrukcijai izvēlēties ekonomiski izdevīgāku risinājumu, kas nodrošinās nepieciešamo nestspēju.

Projekta ietvaros jāizveido lokāls kanalizācijas risinājums ar pietiekamu tilpumu, lai būtu nepieciešams to iztukšot vienreiz gadā. Papildus nepieciešams izveidot lokālu ūdens apgādes risinājums, lai varētu nodrošināt sanitārā mezgla darbību visu gadu un tā uzstādīšanas un ekspluatācijas izmaksas būtu ekonomiski pamatotas. Elektrības pieslēgumu veidot no blakus esošās 0,4 kV elektrolīnijas izveidojot atsevišķu elektroenerģijas uzskaites punktu. 

Paredzēt ēkas videonovērošanas risinājumu, kas ļautu uzraudzīt ēku un teritoriju ap to.
Vidi ap ēku nepieciešams pielāgot un izveidot bruģakmens celiņu sanitārā mezgla durvīm, kas atbilst vides pieejamības prasībām. Pa ēkas perimetru izveidot apmali lietusūdens novadīšanai. Apkārtējā vide jāatjauno tādā pat vai labākā stāvoklī kā pirms būvdarbu uzsākšanas.

Darbu apjomā Izpildītājam jāparedz visas nepieciešamās būvdarbu dokumentācijas sadaļas, lai objektu nodotu ekspluatācijā;

Projekta izstrādāšanas gaitā Izpildītājs ar Pasūtītāju regulāri saskaņo projekta risinājumus. Pēc pasūtītāja norādījumiem veic nepieciešamās projekta korekcijas / papildinājumus;

Izpildītājam būvdarbu dokumentācija jāizstrādā un nepieciešamās darbības jāveic BIS vidē;
Projektu digitālā formātā iesniedz 1 eksemplārā, kurā ir divas mapes: Rasējumi (dwg faili), rakstiskās daļas un tabulas (MS Office failos) skanētie dokumenti (PDF un JPG formātā) vienā mapē, t.sk. jāpievieno satura rādītājs, titullapa, lapas jānumurē un jābūt secīgi sakārtotām pa mapēm/būvprojekta sadaļām;

Otrā mapē projekts pilnā apjomā PDF formātā (izņemot kontroltāmi), ar satura rādītāju, titullapu, lapas jānumurē un jābūt secīgi sakārtotām pa mapēm/būvprojekta sadaļām; 

Izstrādāt projekta būvdarbu izmaksu aprēķinu (kontroltāmi) un būvdarbu apjomu tabulas atbilstoši LBN 501-17 (digitāli viens EXCEL fails apjomiem un otrs fails kontroltāmei. Katrā failā jābūt izdalītām lappusēm (sheet) koptāmei, kopsavilkumam, katram darba veidam vai konstruktīvam elementam); 

Būvdarbus veikt ievērojot aktuālos, spēkā esošos būvnormatīvus un Ministru kabineta noteikumus, kā arī būvlaukumam jābūt norobežotam un būvdarbu laikā nedrīkst tikt traucēti vai kādā citā negatīvā veidā ietekmēti pārējie sporta kompleksa apmeklētāji. 

Materiāli, kas nav konkrēti definēti tāmē jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājam darbi jāizpilda ar saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas darbaspēku un tehniskajiem līdzekļiem (iekārtām, ierīcēm, mehānismiem, instrumentiem utt.), bet nepieciešamības gadījumā piesaista apakšuzņēmējus. 

Izpildītājs ir pilnā apmērā materiāli atbildīgs par sava darbaspēka nodrošināšanu ar individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem, darbinieku kvalifikāciju, instruēšanu un apmācību darba aizsardzības jautājumos. 

Pēc būvlaukuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas par objektu materiāli ir atbildīgs Izpildītājs un bojājumu vai citu defektu rašanās rezultāta veic to  novēršanu.

Izpildītājs ir atbildīgs par precīzu darba tehnoloģiju izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu. Darbu laikā pieļautās neprecizitātes, radušies bojājumi un defekti Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.

Par darbu izpildes kvalitāti atbild Izpildītājs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.
Būvdarbu un būvizstrādājumu garantijas laiks paredzēts 60 mēneši no ēkas pieņemšanas ekspluatācijā.


	3.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem tai skaitā: Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi.

	3.1.
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/objektam
	Sagatavo un izsniedz pasūtītājs.

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Jā, ja nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.

Sagatavo pasūtītājs.

	3.3.
	Ievērojamie likumi un normatīvie akti
	Spēkā esoši būvniecības procesu reglamentējošie normatīvie akti, kas attiecināmi uz projekta sasniedzamo rezultātu un būvprojektā paredzēto sadaļu izstrādi, lai nodrošinātu būvdarbu dokumentācijas akceptēšanu būvvaldē ar projektēšanas nosacījumu izpildi un objekta nodošanu ekspluatācijā.

	3.4.
	Tehniskie un/vai īpašie noteikumi
	Pieprasa tehniskās dokumentācijas izstrādātājs attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem.

Informēt Pasūtītāju par tehnisko noteikumu saņemšanu un iesniegt Pasūtītājam to oriģinālus vai apliecinātas kopijas.

	3.5.
	Saskaņojumi ar citām institūcijām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.


	4.
	PRASĪBA IZSTRĀDĀT

	4.1.
	Vispārīgie projektēšanas nosacījumi
	Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem.

Veicamajiem darbiem būvprojektā jānorāda precīza piesaiste.

Būvdarbi jāsadala pa atsevišķiem mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem.


	5.
	NOSACĪJUMI

	5.1.
	Projekta ilgums
	Ēkai jābūt nodotai ekspluatācijas ar funkcionējošiem inženiertīkliem līdz 2026. gada 13. novembrim.

	5.2.
	Saskaņošana ar pasūtītāju
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pēc saskaņošanas ar ieinteresētajām institūcijām saskaņā ar Būvatļauju.

Būvdarbu dokumentācija jāsaskaņo ar pasūtītāju Smiltenes novada pašvaldībā.

Saskaņošanas ilgums no būvprojekta saņemšanas brīža –

1 nedēļa (ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana)

	5.3.
	Saskaņošana ar citām institūcijām
	Būvprojekta saskaņošanu veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju.

	5.4.
	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana un būvatļaujas veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un citām ieinteresētajām institūcijām, saņem atzīmi būvdarbu dokumentācijā par projektēšanas nosacījumu izpildi Smiltenes novada būvvaldē.

	5.5.
	Būvdarbu dokumentācijas eksemplāru skaits
	Papīra versijā 2 eksemplāri, kā arī būvprojektu digitāli iesniegs un saskaņos BIS sistēmā atbilstoši MK noteikumiem;

	5.6.
	Projektēšanas un būvdarbu procesa sanāksmes
	Būvdarbu dokumentācijas izstrādes un būvdarbu laikā ne retāk kā 1 reizi 2 nedēļas organizē un vada sapulces, kurās sniedz informāciju par projekta izstrādes gaitu, pieņemtajiem risinājumiem, problēmām un citiem ar projekta izstrādi saistītiem jautājumiem. Sapulču protokolēšanu veic Izpildītājs un pēc sapulces trīs darbadienu laikā iesniedz Pasūtītājām elektroniskā formā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

	PIELIKUMI

	6.
	Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti
	· Plānotais ēkas novietojums teritorijā.


Sagatavoja: I.Naglis, Sagatavots: 2026.gada 17.aprīlī
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - BŪVDARBIEM
1. Projekta mērķis ir veikt konteinertipa sanitārā mezgla pamatu konstrukcijas un nepieciešamo inženiertīklu izbūvi, pielāgot apkārtējo teritoriju un pašas ēkas uzstādīšanu;

2. Būvdarbiem jābūt pabeigtiem līdz 2026.gada 13. novembrim;

3. Pretendents un pasūtītājs reizi 2 nedēļās organizē sapulci, kurā tiek pārrunāta būvdarbu īstenošanas gaita;

4. Izpildītājs veic foto fiksācijas segtajiem darbiem un iesniedz tās Pasūtītājam.

5. Būvdarbus veikt ievērojot aktuālos, spēkā esošos būvnormatīvus un Ministru kabineta noteikumus;

6. Būvdarbu laikā nedrīkst tikt traucēti vai kādā citā negatīvā veidā ietekmēti sporta kompleksi apmeklētāji;

7. Veikto darbu garantija 60 (sešdesmit) mēneši no dienas, kad būve tiek pieņemta ekspluatācijā;

8. Materiāli, kas nav konkrēti definēti projekta dokumentācijā jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Pretendentam darbi jāizpilda ar saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas darbaspēku un tehniskajiem līdzekļiem (iekārtām, ierīcēm, mehānismiem, instrumentiem utt.), bet nepieciešamības gadījumā piesaista apakšuzņēmējus;

9. Pretendents ir pilnā apmērā materiāli atbildīgs par sava darbaspēka nodrošināšanu ar individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem, darbinieku kvalifikāciju, instruēšanu un apmācību darba aizsardzības jautājumos;

10. Pretendents atbildīgs par visu ieceres realizēšanai nepieciešamo  darbu un būvmateriālu izmaksu iekļaušanu Pasūtītājam iesniedzamajā Tāmē. Gadījumā, ja kādi būvniecības elementi, konstrukcijas, materiāli, pasākumi vai Darbi nav ievērtēti Tāmē, bet Darbu veikšanas laikā ir tehnoloģiski nepieciešami kvalitatīvai remonta darbu izpildei, Pretendents veic tos uz sava rēķina, ar nosacījumu, ja tie nav uzskatāmi par Pasūtītāja Papildus Darbiem;

11. Pēc būvlaukuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas par objektu materiāli ir atbildīgs Pretendents un bojājumu vai citu defektu rašanās rezultāta veic to  novēršanu;

12. Nepieciešamības gadījumā Pretendents nodrošina elektroenerģijas un ūdens patēriņa uzskaiti, lai Pasūtītājs un Pretendents varētu veikt savstarpēju norēķinu par izlietotajiem resursiem;

13. Izpildītājs ir atbildīgs par visu būvgružu izvešanu no objekta un to utilizāciju. Jāievēro visi normatīvie akti, kas attiecās uz būvgružu apsaimniekošanu;

14. Izpildītājs ir atbildīgs par precīzu darba tehnoloģiju izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu. Darbu laikā pieļautās neprecizitātes, radušies bojājumi un defekti Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem;

15. Par darbu izpildes kvalitāti atbild Izpildītājs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. 

16. Nododot objektu teritorija jāsakopj tāda pat vai labākā stāvoklī kā iepriekš. Ēkas iekšiene un āriene ir jānotīra no netīrumiem un citiem svešķermeņiem, kas sakrājušies transportēšanas un uzstādīšanas laikā;

17. Visu atvērto rakšanas darbu aizsardzība jānodrošina ar pagaidu barikādēm, brīdinājuma zīmēm, konusiem un signāluguņiem, lai novērstu negadījumus ar cilvēkiem un mantas bojājumus. Visām zīmēm jābūt ar uzrakstiem latviešu valodā un jāatbilst vietējo institūciju noteikumiem. Ģenerāluzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, lai novērstu cilvēku traumas atvērtu tranšeju dēļ

18. Darbi veicami saskaņā ar:
· Latvijas Republikas “Aizsargjoslu likums”;

· Latvijas Republikas “Būvniecības likums”

· Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

· Ministru kabineta noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;

· Ministru kabineta noteikumiem Nr. 326 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves”;

· Ministru kabineta noteikumiem Nr. 327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”;

· Ministru kabineta noteikumiem Nr. 574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”

· u.c. likumiem, noteikumiem, normatīvajiem aktiem utt..  

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 20.07.2026.

3.pielikums

iepirkumā “Konteinertipa sanitārā mezgla piegāde, uzstādīšana un nepieciešamo inženiertīklu izbūve”

ID NR. SNP/2026/19/M
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

dalībai iepirkumā “Konteinertipa sanitārā mezgla piegāde, uzstādīšana un nepieciešamo inženiertīklu izbūve”, ID NR. SNP/2026/19/M
1. Apliecinājums, ka piedāvājums ir iesniegts par visu iepirkuma priekšmeta apjomu un piedāvājums pilnībā atbilst tehnisko specifikāciju prasībām, līdz ar to pretendents garantē iepirkuma līguma pilnīgu izpildi.

2. Apliecinājums, ka pretendentam ir atbilstoša tehnika un cilvēkresursi tādā daudzumā, lai varētu veikt darbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

3. Pretendenta apliecinājums brīvā formā par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu, kas ir noteikts 60 (sešdesmit) mēneši no būvvaldes akta par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā
4. Objekta apsekošanas dabā apliecinājums (vēlams).
4.pielikums
iepirkumā “Konteinertipa sanitārā mezgla piegāde, uzstādīšana un nepieciešamo inženiertīklu izbūve”

 ID NR. SNP/2026/19/M
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

dalībai iepirkumā “Konteinertipa sanitārā mezgla piegāde, uzstādīšana un nepieciešamo inženiertīklu izbūve”
ID NR. SNP/2026/19/M
Mēs piedāvājam veikt būvniecības dokumentācijas izstrādi un būvdarbus, saskaņā ar iepirkuma Nolikuma un tehniskās specifikācijas nosacījumiem, par summu:

	BŪVNIECĪBAS DOKUMENTĀCIAS IZSTRĀDE UN AUTORUZRADZĪBA

	Nr.p.k.
	Darba daļa
	Darba apjoms
	Finanšu piedāvājums  euro bez PVN

	1
	Būvniecības dokumentācijas izstrāde
	1 kompl.
	

	BŪVDARBI

	Nr.p.k.
	Darba daļa
	Darba apjoms
	Finanšu piedāvājums  euro bez PVN

	1
	Konteinertipa sanitārā mezgla piegāde, uzstādīšana un nepieciešamo inženiertīklu izbūve
	1 kompl.
	

	Finanšu piedāvājums kopā, EUR bez PVN:
	

	PVN (__%):
	

	Finanšu piedāvājums kopā, EUR ar PVN:
	


Mēs apliecinām, ka:

1. līguma izpilde tiks veikta atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2. piedāvātajā līguma cenā ir galīgā un tajā ir iekļautas visas pasūtījuma izpildei nepieciešamās izmaksas.

3. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

4. nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā.

Paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona:

___________________                  ________________                     _____________________

        vārds, uzvārds                                       amats                                                   paraksts

2026.gada _____. ____________
5.pielikums

iepirkumā “Konteinertipa sanitārā mezgla piegāde, uzstādīšana un nepieciešamo inženiertīklu izbūve”

ID NR. SNP/2026/19/M 
APLIECINĀJUMS
dalībai iepirkumā “Konteinertipa sanitārā mezgla piegāde, uzstādīšana un nepieciešamo inženiertīklu izbūve”, ID NR. SNP/2026/19/M
par [pretendenta nosaukums] pieredzi iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (laika posms no 2021. gada 1. janvāra līdz piedāvājuma iesniegšanas pēdējai dienai)
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums un apraksts, kas raksturo Iepirkumā prasīto pieredzi 
	Līguma Nr., noslēgšanas datums
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis
	Projekta realizācijas laiks (no-līdz).

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


< Pēc Pretendenta vēlēšanās, var papildināt tabulas rindu skaitu >
< Lai apliecinātu norādīto pieredzi, Pretendents iesniedz Pasūtītāja pozitīvu atsauksmi vai citu dokumentu, kas apliecina uzrādīto pieredzi. Pieredzes apliecināšanas dokumentam jāsatur informāciju, kas raksturo pasūtītāja izvirzītās prasības.>
Paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona:

___________________               ________________                     _____________________

        vārds, uzvārds                                       amats                                                   paraksts

2026.gada _____. ____________

6.pielikums

iepirkumā “Konteinertipa sanitārā mezgla piegāde, uzstādīšana un nepieciešamo inženiertīklu izbūve”

 ID NR. SNP/2026/19/M
INFORMĀCIJA PAR PIEDĀVĀTO PERSONĀLU

dalībai iepirkumā “Konteinertipa sanitārā mezgla piegāde, uzstādīšana un nepieciešamo inženiertīklu izbūve”, ID NR. SNP/2026/19/M
	Nr.p.k.
	Amats
	Speciālista vārds, uzvārds un sertifikāta numurs
	Pieredze* (aizpilda, ja piedāvā speciālistu ar pieredzi atbilstoši nolikuma  prasībām)

	
	
	
	Projekta nosaukums un projekta realizēšanas laiks
(no – līdz, norādot gadu un mēnesi)
	Pieredzes apraksts, kas raksturo Iepirkuma nolikumā prasīto pieredzi (norāda asfalta klājuma apjomu m2)
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis

	1. 
	Būvprojekta vadītājs 
	
	Aizpilda, ja plāno iegūt papildus punktus
	Aizpilda, ja plāno iegūt papildus punktus
	Aizpilda, ja plāno iegūt papildus punktus

	2. 
	Ēku būvdarbu vadītājs (sertifikāts “Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība”)
	
	Aizpilda, ja plāno iegūt papildus punktus
	Aizpilda, ja plāno iegūt papildus punktus
	Aizpilda, ja plāno iegūt papildus punktus


*Vērtēšanas kritērijs

<Pēc Pretendenta vēlēšanās, var papildināt tabulas rindu skaitu un norādīt pārējos speciālistus>

<Pieredzes aprakstiem obligāti jāpievieno pozitīva atsauksme vai cits dokuments, kas apliecina, ka attiecīgā persona ir veikusi attiecīgos pienākumus un parakstījusi attiecīgos dokumentus>
Paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona:

_________________                  ________________                     _____________________

        vārds, uzvārds                                       amats                                                   paraksts
2026. gada _____.____________________ 

7.pielikums

iepirkumā “Konteinertipa sanitārā mezgla piegāde, uzstādīšana un nepieciešamo inženiertīklu izbūve”

 ID NR. SNP/2026/19/M
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIESAISTĪTAJIEM APAKŠUZŅĒMĒJIEM

dalībai iepirkumā “Konteinertipa sanitārā mezgla piegāde, uzstādīšana un nepieciešamo inženiertīklu izbūve”, ID NR. SNP/2026/19/M
	Apakšuzņēmēja nosaukums
(adrese, telefons, kontaktpersona)
	Veicamā darba daļa

	
	Darba nosaukums (paredzēto darbu īss apraksts)
	EUR bez PVN no piedāvājuma cenas

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (fiziskām un juridiskām personām) ir jābūt visiem nepieciešamiem sertifikātiem, licencēm un atļaujām norādīto darba daļu veikšanai.

Paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona:

___________________                  ________________                     _____________________

        vārds, uzvārds                                       amats                                                   paraksts

2026.gada _____. ____________

8.pielikums

iepirkumā “Konteinertipa sanitārā mezgla piegāde, uzstādīšana un nepieciešamo inženiertīklu izbūve”

ID NR. SNP/2026/19/M
APAKŠUZŅĒMĒJA APŅEMŠANĀS

dalībai iepirkumā “Konteinertipa sanitārā mezgla piegāde, uzstādīšana un nepieciešamo inženiertīklu izbūve”,  
ID NR. SNP/2026/19/M
Ar šo mēs ____________________________ (uzņēmuma nosaukums, reģ. Nr.) apņemamies kā apakšuzņēmējs strādāt pie līguma iepirkumā “Konteinertipa sanitārā mezgla piegāde, uzstādīšana un nepieciešamo inženiertīklu izbūve”, ID NR. SNP/2026/19/M, izpildes <Pretendenta nosaukums> piedāvājuma gadījumā, ja šim pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu, veicot ___________________________________________ (minēt konkrētos apakšuzņēmējam veicamos darbus un to apjomus (summa, EUR bez PVN). 
Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikuma prasībām.

Paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona:

___________________                  ________________                     _____________________

        vārds, uzvārds                                       amats                                                   paraksts

2026.gada _____. ______________

9.pielikums
Iepirkumā “Konteinertipa sanitārā mezgla piegāde, uzstādīšana un nepieciešamo inženiertīklu izbūve”

ID NR. SNP/2026/19/M
APLIECINĀJUMS PAR OBJEKTA APSEKOŠANU

dalībai iepirkumā “Konteinertipa sanitārā mezgla piegāde, uzstādīšana un nepieciešamo inženiertīklu izbūve”, ID NR. SNP/2026/19/M

2026.gada __.________, plkst. __.__

Apliecinām, ka saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības izsludinātā iepirkuma “Konteinertipa sanitārā mezgla piegāde, uzstādīšana un nepieciešamo inženiertīklu izbūve”, ID NR. SNP/2026/19/M, nolikuma  prasībām 2026. gada __.________ esam veikuši objekta  apsekošanu. 
<__________________ > pilnvarotais pārstāvis ir iepazinies ar objekta tehnisko stāvokli un veicamo darbu apjomu.

________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums, pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts)

________________________________________________________________

(pasūtītāja pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts)

�Publisko iepirkumu likums, skatīt: � HYPERLINK "https://likumi.lv/doc.php?id=287760"��https://likumi.lv/doc.php?id=287760� 


� Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.107, skatīt: � HYPERLINK "https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba" �https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba� 


� Latvijas Republikā spēkā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, skatīt: � HYPERLINK "http://likumi.lv/doc.php?id=10127" �http://likumi.lv/doc.php?id=10127�. 


� Saskaņā ar Koncernu likuma 3. panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3. panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums; 2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.


� Atbilstoši Eiropas Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro. Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 50 darbinieki un kura gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 10 miljonus euro. Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 250 darbinieki un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, vai bilance nepārsniedz 43 miljonus euro


� Iesniedz, ja pretendents līguma izpildei ir plānojis piesaistīt apakšuzņēmējus. Ja pretendents informāciju neiesniedz, pasūtītājs uzskata, ka apakšuzņēmēji netiek piesaistīti.


� Iesniedz, ja pretendents līguma izpildei ir plānojis piesaistīt apakšuzņēmējus. Ja pretendents informāciju neiesniedz, pasūtītājs uzskata, ka apakšuzņēmēji netiek piesaistīti.
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