## Lapa1
Apjomi Dobeles slimnīca
UATS- Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma |  |  | (Apkalopšanas biezums reizi mēnesī)
Ziton adresu sistēma |  | mervienība | skaits
Adresu pults | ZITON ZP2-F2 ar 2 adrešu cilpām | kompl | 3
Adresu pults akumulatori 18 Ah x 12VDC |  | gab | 6
RS 485 tīkla plate 2010-2-NB Network Board |  | gab | 3
Adresu cilpu plate ZITON ZP2-LB, ar 2 adrešu cilpām |  | gab | 6
Barošanas bloks EN-54-4 MERAWEX ZSP 100-2.5A-07, 24VDCx2.1A |  | kompl | 4
Barošanas bloku akumulators 7Ah x 12V |  | gab | 8
Adresu detektors ZP730-2P |  | gab | 884
Adresu trauksmes poga ZP785-3 |  | gab | 67
Adresu modulis |  | kompl | 82
Konvencionālais detektors TELETEK Sensomag R20 |  | gab | 202
Konvencionālā sirēna AH 03127BS |  | gab | 47
Konvencionālā trauksmes poga |  | gab | 6
Iznesamā indikācija UNIPOS RI-31 |  | gab | 31
Dators ar vuzalizācijas programmatūru MSI MS-AF83 |  | kompl | 1
Balss izziņošanas sistēma |  |  |  | (apkalpošanas biežums reizi mēnesī)
BOSH PLENA apziņošanas sistēma |  | mervienība | skaits
Sistēmas kontrolieris / pastiprinātājs BOSCH Plena Voice Alarm Controller |  | gab | 1
DVD atskaņotājs BOSCH DVD Player-tuner |  | gab | 1
6 zonu paplašinātājs (ruters) BOSCH Plena LBB 1992/00 |  | gab | 3
6 zonu paplašinātājs (ruters) BOSCH Plena LBB 1992/00 |  | gab | 2
Pastiprinātājs BOSCH Plena LBB 1935/20, 240W |  | gab | 3
Pastiprinātājs BOSCH Plena LBB 1935/20, 240W |  | gab | 5
Akumulators SSB SBL 100-12i, 100 Ah.x12V |  | gab | 6
Skaļrunu līnijas kontrole |  | gab | 14
Sienas skaļrunis BOSCH LBB-UM06E, 1,5/3,6 W |  | gab | 310
Griestu skaļrunis |  | gab | 169
Mikrofona stacija BOSCH LBB 1956/00, LBB 1957/00 |  | gab | 1
Evakuācijas apgaismojums |  |  |  | (Apkalpošanas biežums reizi mēnesī)
Exit |  | gab | 135
Inventārs |  |  |  | (Apkalpošanas biežums reizi gadā)
ugunsdzēšamie aparati |  | gab | 79
ūdens |  |  |  | (Apkalpošanas biežums reizi gadā)
UK Krāni |  | gab | 42
elektroaizbīdņi |  | gab | 4
Reizi gadā
Apmācības un praktiskā dzēšana |  | cilvēki | 280