Apstiprināts

Ventspils brīvostas pārvaldes

2026.gada 04.augusta

Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTĀ IEPIRKUMA

“Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde objektam “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.17 pārbūve””

iepirkuma identifikācijas

Nr. VBOP 2026/42

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.1

Ventspils

2026.gads

1.jautājums.

Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, vai pareizi saprotam, ka projektēšanas uzdevuma 1.2. pielikumā “Piestātnes tehniskās apsekošanas darba uzdevums” 6. punkta 6.2. apakšpunktā norādītā prasība: “Noteikt iespējamās pārslodzes plaisu fasādes sienas rievpāļiem” ir saprotams šādā redakcijā: “Noteikt iespējamās pārslodzes izraisītas atvērumu veidošanās vietas fasādes sienas rievpāļu slēdzeņu savienojumos.”

Atbilde.

Projektēšanas uzdevuma 1.2. pielikumā “Piestātnes tehniskās apsekošanas darba uzdevums” 6. punkta 6.2. apakšpunktā norādītā prasība: “Noteikt iespējamās pārslodzes plaisu fasādes sienas rievpāļiem” attiecas uz jebkurām iespējamām pārslodzes plaisām uz piestātnes fasādes sienas rievpāļu virsmas.